## A2 Seat Data
A2 | [6 empty] | With Reference |  | Without Reference |  | Difference
Seat | Coorindate | Reference | Casting 1 | Casting 2 | Wind 1 | Adjust1 | Average1 | Stdev | Average2 | Stdev | Average | Stdev | Avg1-Ref | Avg2-Ref
1 | x | 79.8102 | 79.8102 | 79.8138 | 79.8142 | 79.8119 | 79.8121 | 0.0019046 | 79.8125 | 0.0018434 | -0.00046453 | 6.1206e-05 | 0.0018581 | 0.0023226
| y | -40.7074 | -40.7074 | -40.7103 | -40.7118 | -40.7162 | -40.7106 | 0.0036501 | -40.7114 | 0.0036682 | 0.00080388 | -1.8161e-05 | -0.0032155 | -0.0040194
| z | -1.6543 | -1.6543 | -1.6488 | -1.6517 | -1.6538 | -1.6526 | 0.0023884 | -1.6522 | 0.0025261 | -0.00042861 | -0.00013771 | 0.0017145 | 0.0021431
2 | x | 76.289 | 76.289 | 76.2866 | 76.2866 | 76.289 | 76.288 | 0.0013137 | 76.2878 | 0.0013851 | 0.00023962 | -7.1331e-05 | -0.0009585 | -0.0011981
| y | -36.9866 | -36.9866 | -37.0002 | -37.0031 | -36.9998 | -36.9953 | 0.0080012 | -36.9974 | 0.0073589 | 0.0021635 | 0.00064234 | -0.0086542 | -0.010818
| z | -25.6848 | -25.6848 | -25.6855 | -25.6855 | -25.6859 | -25.6853 | 0.00049034 | -25.6854 | 0.00046099 | 0.00012732 | 2.9349e-05 | -0.00050927 | -0.00063659
3 | x | 95.9711 | 95.9711 | 95.9727 | 95.9641 | 95.9658 | 95.969 | 0.0037534 | 95.9684 | 0.0041087 | 0.00053413 | -0.00035537 | -0.0021365 | -0.0026706
| y | -16.172 | -16.172 | -16.1801 | -16.1765 | -16.1743 | -16.175 | 0.0034127 | -16.1757 | 0.0034401 | 0.00074442 | -2.7401e-05 | -0.0029777 | -0.0037221
| z | -24.6037 | -24.6037 | -24.6104 | -24.6088 | -24.6101 | -24.6073 | 0.0033662 | -24.6082 | 0.0031008 | 0.00090775 | 0.00026539 | -0.003631 | -0.0045388
4 | x | 98.1481 | 98.1481 | 98.1535 | 98.152 | 98.1517 | 98.1507 | 0.0024339 | 98.1513 | 0.0022717 | -0.0006409 | 0.00016228 | 0.0025636 | 0.0032045
| y | 18.0077 | 18.0077 | 18.0183 | 18.0159 | 18.0175 | 18.0134 | 0.0053037 | 18.0149 | 0.0048806 | -0.0014327 | 0.0004231 | 0.005731 | 0.0071637
| z | -8.1089 | -8.1089 | -8.1034 | -8.1012 | -8.0987 | -8.1042 | 0.0045868 | -8.103 | 0.0043479 | -0.0011714 | 0.00023888 | 0.0046855 | 0.0058568
5 | x | 80.4429 | 80.4429 | 80.4415 | 80.4388 | 80.4391 | 80.441 | 0.0020013 | 80.4406 | 0.0019751 | 0.00046461 | 2.6174e-05 | -0.0018584 | -0.002323
| y | 30.3655 | 30.3655 | 30.3628 | 30.3608 | 30.3647 | 30.3638 | 0.002046 | 30.3634 | 0.0021083 | 0.00041297 | -6.2219e-05 | -0.0016519 | -0.0020648
| z | -27.5777 | -27.5777 | -27.5862 | -27.5855 | -27.5841 | -27.5822 | 0.0042093 | -27.5834 | 0.0038803 | 0.0011336 | 0.00032897 | -0.0045345 | -0.0056681
6 | x | 87.4116 | 87.4116 | 87.4088 | 87.4144 | 87.415 | 87.4123 | 0.0024722 | 87.4124 | 0.002821 | -0.0001693 | -0.00034878 | 0.00067721 | 0.00084652
| y | 34.2315 | 34.2315 | 34.2432 | 34.2447 | 34.2417 | 34.2385 | 0.0064789 | 34.2403 | 0.0059622 | -0.0017502 | 0.00051675 | 0.0070007 | 0.0087509
| z | -2.923 | -2.923 | -2.9187 | -2.9163 | -2.9185 | -2.9199 | 0.0029922 | -2.9191 | 0.0028099 | -0.0007787 | 0.00018234 | 0.0031148 | 0.0038935
7 | x | 60.5365 | 60.5365 | 60.5293 | 60.5352 | 60.5381 | 60.5351 | 0.0034253 | 60.5348 | 0.0038551 | 0.00034245 | -0.0004298 | -0.0013698 | -0.0017123
| y | 48.1795 | 48.1795 | 48.1771 | 48.1828 | 48.1822 | 48.1802 | 0.0022843 | 48.1804 | 0.0025982 | -0.00017599 | -0.00031394 | 0.00070397 | 0.00087996
| z | -8.8317 | -8.8317 | -8.8301 | -8.8293 | -8.8344 | -8.8315 | 0.0019678 | -8.8314 | 0.0022665 | -6.2451e-05 | -0.00029869 | 0.0002498 | 0.00031225
8 | x | 40.3694 | 40.3694 | 40.3706 |  | 40.3696 | 40.3698 | 0.00058862 | 40.3699 | 0.00066076 | -0.0001177 | -7.2135e-05 | 0.00035309 | 0.00047079
| y | 49.7604 | 49.7604 | 49.7548 |  | 49.7638 | 49.7598 | 0.0037551 | 49.7597 | 0.0045767 | 0.00018453 | -0.00082167 | -0.00055359 | -0.00073812
| z | -4.9121 | -4.9121 | -4.9135 |  | -4.9072 | -4.9112 | 0.002782 | -4.9109 | 0.0033319 | -0.00029086 | -0.00054991 | 0.00087258 | 0.0011634
9 | x | 20.8042 | 20.8042 | 20.8048 | 20.8034 | 20.8028 | 20.8039 | 0.00079854 | 20.8038 | 0.00089759 | 8.174e-05 | -9.9055e-05 | -0.00032696 | -0.0004087
| y | 26.8062 | 26.8062 | 26.7921 | 26.8035 | 26.8053 | 26.8026 | 0.0060143 | 26.8018 | 0.0065548 | 0.00088862 | -0.00054046 | -0.0035545 | -0.0044431
| z | -5.2941 | -5.2941 | -5.2844 | -5.2889 | -5.2976 | -5.2918 | 0.0051788 | -5.2913 | 0.005798 | -0.00056698 | -0.0006192 | 0.0022679 | 0.0028349
10 | x | 34.6654 | 34.6654 | 34.6714 | 34.6667 | 34.6799 | 34.6697 | 0.0061689 | 34.6708 | 0.0065478 | -0.0010863 | -0.00037886 | 0.0043453 | 0.0054316
| y | -2.7176 | -2.7176 | -2.7257 | -2.7146 | -2.7009 | -2.7153 | 0.0090457 | -2.7147 | 0.010338 | -0.00057801 | -0.0012922 | 0.002312 | 0.0028901
| z | -9.6627 | -9.6627 | -9.6559 | -9.6692 | -9.6615 | -9.6624 | 0.0047393 | -9.6623 | 0.0054689 | -7.6072e-05 | -0.00072965 | 0.00030429 | 0.00038036
11 | x | 24.178 | 24.178 | 24.1794 | 24.1816 |  | 24.1792 | 0.0017124 | 24.1797 | 0.0018322 | -0.00041656 | -0.00011988 | 0.0012497 | 0.0016662
| y | -23.0432 | -23.0432 | -23.0211 | -23.0379 |  | -23.0364 | 0.010451 | -23.0341 | 0.011521 | -0.0022769 | -0.0010699 | 0.0068307 | 0.0091076
| z | -2.4115 | -2.4115 | -2.4231 | -2.4159 |  | -2.4155 | 0.0054919 | -2.4169 | 0.0058736 | 0.001338 | -0.00038176 | -0.004014 | -0.005352
12 | x | 33.2125 | 33.2125 | 33.2066 |  |  | 33.2105 | 0.0034189 | 33.2095 | 0.0041873 | 0.00098696 | -0.00076839 | -0.0019739 | -0.0029609
| y | -45.4102 | -45.4102 | -45.3971 |  |  | -45.4058 | 0.0075735 | -45.4036 | 0.0092757 | -0.0021863 | -0.0017021 | 0.0043726 | 0.0065589
| z | -2.6959 | -2.6959 | -2.7005 |  |  | -2.6974 | 0.0026373 | -2.6982 | 0.00323 | 0.00076132 | -0.00059272 | -0.0015226 | -0.002284

## A2 Residuals rel refer
A2
Seat | Coorindate | Reference | Casting 1 | Casting 2 | Wind 1 | Adjust1
1 | x |  | 0 | 0.003559 | 0.0040236 | 0.0017079
| y |  | 0 | -0.0028534 | -0.0044431 | -0.0087811
| z |  | 0 | 0.0055442 | 0.002561 | 0.0004671
2 | x |  | 0 | -0.0024308 | -0.002364 | 2.3092e-06
| y |  | 0 | -0.013564 | -0.016484 | -0.013222
| z |  | 0 | -0.00070407 | -0.00073977 | -0.0011025
3 | x |  | 0 | 0.0015896 | -0.006956 | -0.0053162
| y |  | 0 | -0.0080841 | -0.0045013 | -0.0023029
| z |  | 0 | -0.0066697 | -0.0051081 | -0.0063773
4 | x |  | 0 | 0.0053532 | 0.0038711 | 0.0035936
| y |  | 0 | 0.010645 | 0.0082173 | 0.0097927
| z |  | 0 | 0.0054995 | 0.0077441 | 0.010184
5 | x |  | 0 | -0.0013779 | -0.0041473 | -0.003767
| y |  | 0 | -0.002719 | -0.0047257 | -0.00081472
| z |  | 0 | -0.0084711 | -0.0078364 | -0.006365
6 | x |  | 0 | -0.0027638 | 0.0027658 | 0.0033841
| y |  | 0 | 0.011691 | 0.013163 | 0.010151
| z |  | 0 | 0.0043238 | 0.006708 | 0.0045422
7 | x |  | 0 | -0.0072102 | -0.0012789 | 0.0016401
| y |  | 0 | -0.0023892 | 0.0032562 | 0.0026529
| z |  | 0 | 0.0015986 | 0.0023927 | -0.0027423
8 | x |  | 0 | 0.0012262 |  | 0.00018621
| y |  | 0 | -0.0056391 |  | 0.0034247
| z |  | 0 | -0.0014307 |  | 0.004921
9 | x |  | 0 | 0.000611 | -0.00081466 | -0.0014311
| y |  | 0 | -0.014124 | -0.0027481 | -0.00089982
| z |  | 0 | 0.0096748 | 0.0051917 | -0.003527
10 | x |  | 0 | 0.0059953 | 0.001272 | 0.014459
| y |  | 0 | -0.008139 | 0.0030029 | 0.016696
| z |  | 0 | 0.0068384 | -0.0064931 | 0.0011762
11 | x |  | 0 | 0.0013703 | 0.0036285
| y |  | 0 | 0.022059 | 0.0052634
| z |  | 0 | -0.011636 | -0.0044201
12 | x |  | 0 | -0.0059218
| y |  | 0 | 0.013118
| z |  | 0 | -0.0045679
[7 empty] | Average | 0.00024494
|  | Reference Point treated as absolute |  |  |  |  | Stdev | 0.0058575
[7 empty] | Max | 0.022059
[7 empty] | Min | -0.016484

## A2 Residuals rel avg
A2
Seat | Coorindate | Reference | Casting 1 | Casting 2 | Wind 1 | Adjust1
1 | x | -0.0018581 | -0.0018581 | 0.0017009 | 0.0021655 | -0.00015016
| y | 0.0032155 | 0.0032155 | 0.00036212 | -0.0012276 | -0.0055655
| z | -0.0017145 | -0.0017145 | 0.0038298 | 0.0008465 | -0.0012474
2 | x | 0.0009585 | 0.0009585 | -0.0014723 | -0.0014055 | 0.00096081
| y | 0.0086542 | 0.0086542 | -0.0049102 | -0.00783 | -0.0045681
| z | 0.00050927 | 0.00050927 | -0.0001948 | -0.00023049 | -0.00059325
3 | x | 0.0021365 | 0.0021365 | 0.0037261 | -0.0048195 | -0.0031796
| y | 0.0029777 | 0.0029777 | -0.0051065 | -0.0015236 | 0.00067477
| z | 0.003631 | 0.003631 | -0.0030387 | -0.0014771 | -0.0027463
4 | x | -0.0025636 | -0.0025636 | 0.0027896 | 0.0013075 | 0.0010301
| y | -0.005731 | -0.005731 | 0.004914 | 0.0024863 | 0.0040617
| z | -0.0046855 | -0.0046855 | 0.00081403 | 0.0030587 | 0.0054982
5 | x | 0.0018584 | 0.0018584 | 0.00048056 | -0.0022888 | -0.0019086
| y | 0.0016519 | 0.0016519 | -0.0010671 | -0.0030738 | 0.00083715
| z | 0.0045345 | 0.0045345 | -0.0039366 | -0.0033019 | -0.0018305
6 | x | -0.00067721 | -0.00067721 | -0.003441 | 0.0020886 | 0.0027069
| y | -0.0070007 | -0.0070007 | 0.0046898 | 0.0061618 | 0.0031498
| z | -0.0031148 | -0.0031148 | 0.001209 | 0.0035932 | 0.0014274
7 | x | 0.0013698 | 0.0013698 | -0.0058404 | 9.0866e-05 | 0.0030099
| y | -0.00070397 | -0.00070397 | -0.0030932 | 0.0025522 | 0.0019489
| z | -0.0002498 | -0.0002498 | 0.0013488 | 0.0021429 | -0.0029921
8 | x | -0.00035309 | -0.00035309 | 0.00087306 |  | -0.00016688
| y | 0.00055359 | 0.00055359 | -0.0050855 |  | 0.0039783
| z | -0.00087258 | -0.00087258 | -0.0023033 |  | 0.0040485
9 | x | 0.00032696 | 0.00032696 | 0.00093796 | -0.0004877 | -0.0011042
| y | 0.0035545 | 0.0035545 | -0.01057 | 0.00080634 | 0.0026546
| z | -0.0022679 | -0.0022679 | 0.0074069 | 0.0029238 | -0.0057949
10 | x | -0.0043453 | -0.0043453 | 0.0016499 | -0.0030733 | 0.010114
| y | -0.002312 | -0.002312 | -0.010451 | 0.00069085 | 0.014384
| z | -0.00030429 | -0.00030429 | 0.0065341 | -0.0067974 | 0.00087189
11 | x | -0.0012497 | -0.0012497 | 0.0001206 | 0.0023788
| y | -0.0068307 | -0.0068307 | 0.015229 | -0.0015673
| z | 0.004014 | 0.004014 | -0.0076218 | -0.00040615
12 | x | 0.0019739 | 0.0019739 | -0.0039478
| y | -0.0043726 | -0.0043726 | 0.0087452
| z | 0.0015226 | 0.0015226 | -0.0030453
[7 empty] | Average | 5.9476e-17
|  | Ref Point treated as just another measurement |  |  |  |  | Stdev | 0.0039516
[7 empty] | Max | 0.015229
[7 empty] | Min | -0.01057

## A2 Resid rel avg without ref
A2
Seat | Coorindate | Reference | Casting 1 | Casting 2 | Wind 1 | Adjust1
1 | x |  | -0.0023226 | 0.0012364 | 0.0017009 | -0.00061469
| y |  | 0.0040194 | 0.001166 | -0.00042373 | -0.0047617
| z |  | -0.0021431 | 0.0034011 | 0.00041789 | -0.001676
2 | x |  | 0.0011981 | -0.0012326 | -0.0011659 | 0.0012004
| y |  | 0.010818 | -0.0027467 | -0.0056665 | -0.0024046
| z |  | 0.00063659 | -6.7481e-05 | -0.00010317 | -0.00046594
3 | x |  | 0.0026706 | 0.0042602 | -0.0042854 | -0.0026455
| y |  | 0.0037221 | -0.004362 | -0.00077922 | 0.0014192
| z |  | 0.0045388 | -0.0021309 | -0.00056932 | -0.0018385
4 | x |  | -0.0032045 | 0.0021487 | 0.00066662 | 0.00038916
| y |  | -0.0071637 | 0.0034812 | 0.0010536 | 0.0026289
| z |  | -0.0058568 | -0.00035734 | 0.0018873 | 0.0043269
5 | x |  | 0.002323 | 0.00094517 | -0.0018242 | -0.001444
| y |  | 0.0020648 | -0.00065413 | -0.0026608 | 0.0012501
| z |  | 0.0056681 | -0.002803 | -0.0021683 | -0.00069686
6 | x |  | -0.00084652 | -0.0036103 | 0.0019193 | 0.0025376
| y |  | -0.0087509 | 0.0029396 | 0.0044117 | 0.0013996
| z |  | -0.0038935 | 0.00043032 | 0.0028145 | 0.0006487
7 | x |  | 0.0017123 | -0.005498 | 0.00043332 | 0.0033524
| y |  | -0.00087996 | -0.0032692 | 0.0023763 | 0.0017729
| z |  | -0.00031225 | 0.0012863 | 0.0020804 | -0.0030545
8 | x |  | -0.00047079 | 0.00075537 |  | -0.00028458
| y |  | 0.00073812 | -0.0049009 |  | 0.0041628
| z |  | -0.0011634 | -0.0025942 |  | 0.0037576
9 | x |  | 0.0004087 | 0.0010197 | -0.00040596 | -0.0010224
| y |  | 0.0044431 | -0.0096813 | 0.001695 | 0.0035433
| z |  | -0.0028349 | 0.00684 | 0.0023568 | -0.0063619
10 | x |  | -0.0054316 | 0.00056361 | -0.0041596 | 0.0090276
| y |  | -0.0028901 | -0.011029 | 0.00011284 | 0.013806
| z |  | -0.00038036 | 0.006458 | -0.0068735 | 0.00079582
11 | x |  | -0.0016662 | -0.00029596 | 0.0019622
| y |  | -0.0091076 | 0.012952 | -0.0038442
| z |  | 0.005352 | -0.0062838 | 0.00093185
12 | x |  | 0.0029609 | -0.0029609
| y |  | -0.0065589 | 0.0065589
| z |  | 0.002284 | -0.002284
[7 empty] | Average | 4.2054e-16
|  | Ref Point not included |  |  |  |  | Stdev | 0.0039973
[7 empty] | Max | 0.013806
[7 empty] | Min | -0.011029