## B1 Seat data
B1 |  |  | data | [10 empty] | With Reference |  | Without Reference |  | Difference
Seat | Coordinate | Ref | Casting 1 | Casting 2 | Wind 1 | Wind 2 | Adjust 1 | Adjust 2 | Shim 1 | Shim 2? | Adj Shim 1 | Adj Shim 2 | Remove Shim | Average1 | Stdev | Average2 | Stdev | Average | Stdev | Avg1-Ref | Avg2-Ref
1 | x | 84.1282 | 84.1348 |  | 84.1355 | 84.1358 |  | 84.1364 |  |  | 84.1371 | 84.1377 |  | 84.1351 | 0.0031834 | 84.1362 | 0.001072 | -0.001145 | 0.0021114 | 0.0068698 | 0.0080147
| y | -26.2096 | -26.2171 |  | -26.232 | -26.2207 |  | -26.2188 |  |  | -26.2193 | -26.2199 |  | -26.2196 | 0.006621 | -26.2213 | 0.0053928 | 0.0016734 | 0.0012282 | -0.010041 | -0.011714
| z | -33.8408 | -33.84 |  | -33.8432 | -33.8416 |  | -33.8394 |  |  | -33.8431 | -33.8436 |  | -33.8417 | 0.0016948 | -33.8418 | 0.0018093 | 0.00014357 | -0.00011453 | -0.00086145 | -0.001005
2 | x | 65.6586 | 65.6519 | 65.6502 | 65.6531 | 65.6543 | 65.6566 | 65.6548 | 65.6493 | 65.6493 | 65.6513 | 65.6523 | 65.6512 | 65.6527 | 0.0028945 | 65.6522 | 0.0023355 | 0.0005338 | 0.00055898 | -0.0058718 | -0.0064056
| y | -31.0999 | -31.1028 | -31.107 | -31.1051 | -31.0993 | -31.1033 | -31.0968 | -31.1028 | -31.1028 | -31.1004 | -31.1003 | -31.1036 | -31.102 | 0.0027739 | -31.1022 | 0.0028249 | 0.0001915 | -5.0974e-05 | -0.0021065 | -0.002298
| z | -43.3149 | -43.3239 | -43.3242 | -43.3249 | -43.323 | -43.3223 | -43.325 | -43.3202 | -43.3202 | -43.3194 | -43.32 | -43.3241 | -43.3219 | 0.0030005 | -43.3225 | 0.0021505 | 0.00063237 | 0.00084999 | -0.0069561 | -0.0075885
3 | x | 44.1259 | 44.1349 | 44.1354 | 44.1372 | 44.1333 | 44.1382 | 44.1338 | 44.1307 | 44.1307 | 44.1349 | 44.1349 | 44.1357 | 44.1338 | 0.0033384 | 44.1345 | 0.0023345 | -0.00071824 | 0.0010039 | 0.0079006 | 0.0086188
| y | -33.2731 | -33.2718 | -33.2754 | -33.2715 | -33.2699 | -33.2725 | -33.2696 | -33.2761 | -33.2761 | -33.2737 | -33.2706 | -33.2722 | -33.2727 | 0.0022666 | -33.2727 | 0.0023737 | -3.5898e-05 | -0.00010705 | 0.00039488 | 0.00043078
| z | -36.9465 | -36.9514 | -36.9417 | -36.9506 | -36.9475 | -36.9468 | -36.9476 | -36.948 | -36.948 | -36.9464 | -36.948 | -36.9491 | -36.9476 | 0.0023986 | -36.9477 | 0.0024875 | 0.00010337 | -8.8881e-05 | -0.0011371 | -0.0012405
4 | x | 33.1685 | 33.1695 | 33.1758 |  | 33.1715 |  | 33.1674 | 33.1716 | 33.1716 | 33.1673 | 33.1694 | 33.1735 | 33.1706 | 0.0027266 | 33.1709 | 0.0027823 | -0.00023523 | -5.5694e-05 | 0.002117 | 0.0023523
| y | -25.8008 | -25.798 | -25.7995 |  | -25.7975 |  | -25.7962 | -25.8001 | -25.8001 | -25.7977 | -25.7972 | -25.7963 | -25.7983 | 0.0016394 | -25.7981 | 0.0014761 | -0.00027401 | 0.00016329 | 0.0024661 | 0.0027401
| z | -15.9737 | -15.965 | -15.9758 |  | -15.9639 |  | -15.9637 | -15.9691 | -15.9691 | -15.9657 | -15.9647 | -15.9649 | -15.9676 | 0.0042625 | -15.9669 | 0.0038988 | -0.00068245 | 0.00036371 | 0.006142 | 0.0068245
5 | x | 32.483 | 32.4792 | 32.4874 | 32.4878 | 32.4768 | 32.4764 | 32.4771 | 32.4816 | 32.4816 | 32.4795 | 32.4775 | 32.48 | 32.4807 | 0.0038686 | 32.4804 | 0.0039827 | 0.00021344 | -0.00011403 | -0.0023478 | -0.0025613
| y | -6.0788 | -6.075 | -6.0757 | -6.069 | -6.0765 | -6.0703 | -6.0777 | -6.0822 | -6.0822 | -6.0797 | -6.0744 | -6.0783 | -6.0766 | 0.0041091 | -6.0764 | 0.0042503 | -0.00019627 | -0.00014116 | 0.002159 | 0.0023553
| z | -13.4127 | -13.4123 | -13.4158 | -13.4043 | -13.4111 | -13.4072 | -13.4104 | -13.4142 | -13.4142 | -13.4125 | -13.4132 | -13.413 | -13.4117 | 0.0031959 | -13.4117 | 0.0033371 | -8.6637e-05 | -0.00014118 | 0.00095301 | 0.0010396
6 | x | 21.0774 | 21.0747 | 21.0782 | 21.0794 | 21.0684 | 21.0799 | 21.0691 | 21.0818 | 21.0818 | 21.0717 | 21.0722 | 21.073 | 21.0756 | 0.0047644 | 21.0755 | 0.004963 | 0.00016 | -0.00019862 | -0.00176 | -0.00192
| y | 13.5224 | 13.5204 | 13.5255 | 13.524 | 13.5217 | 13.5219 | 13.5199 | 13.5216 | 13.5216 | 13.525 | 13.5213 | 13.5233 | 13.5224 | 0.0017578 | 13.5224 | 0.0018436 | 1.7081e-06 | -8.5785e-05 | -1.8789e-05 | -2.0497e-05
| z | -8.097 | -8.0953 | -8.1 | -8.0967 | -8.0983 | -8.0958 | -8.0961 | -8.0986 | -8.0986 | -8.0998 | -8.1004 | -8.1011 | -8.0981 | 0.0019476 | -8.0982 | 0.0020085 | 0.00010242 | -6.0882e-05 | -0.0011266 | -0.001229
7 | x | 35.5218 | 35.5173 | 35.5212 | 35.5172 |  | 35.5221 |  | 35.5176 | 35.5176 |  |  |  | 35.5193 | 0.002315 | 35.5188 | 0.0022203 | 0.00042275 | 9.467e-05 | -0.0025365 | -0.0029592
| y | 45.9895 | 45.9942 | 45.9993 | 45.9963 |  | 45.9951 |  | 45.9968 | 45.9968 |  |  |  | 45.9954 | 0.0030575 | 45.9964 | 0.0017481 | -0.00098572 | 0.0013093 | 0.0059143 | 0.0069001
| z | -15.9457 | -15.948 | -15.9471 | -15.9509 |  | -15.948 |  | -15.9483 | -15.9483 |  |  |  | -15.9481 | 0.0015635 | -15.9485 | 0.0012769 | 0.00039383 | 0.00028657 | -0.002363 | -0.0027568
8 | x | 73.8754 | 73.8576 | 73.8661 | 73.8653 |  | 73.8655 | [6 empty] | 73.866 | 0.0063333 | 73.8636 | 0.0040448 | 0.0023597 | 0.0022885 | -0.0094387 | -0.011798
| y | 31.5183 | 31.52 | 31.513 | 31.5072 |  | 31.5093 | [6 empty] | 31.5136 | 0.0055244 | 31.5124 | 0.0055977 | 0.0011847 | -7.3362e-05 | -0.0047389 | -0.0059236
| z | -32.0567 | -32.0464 | -32.0459 | -32.0486 |  | -32.0527 | [6 empty] | -32.0501 | 0.0045988 | -32.0484 | 0.0031296 | -0.0016615 | 0.0014692 | 0.006646 | 0.0083075
9 | x | 62.3892 | 62.3932 | 62.3911 | 62.3902 | 62.3917 | 62.392 | 62.3928 | 62.3921 | 62.3921 | 62.3884 | 62.3887 | 62.3911 | 62.3911 | 0.0015898 | 62.3912 | 0.0015505 | -0.00016885 | 3.9355e-05 | 0.0018574 | 0.0020262
| y | 22.3224 | 22.3208 | 22.3179 | 22.3192 | 22.3227 | 22.3206 | 22.3234 | 22.321 | 22.321 | 22.325 | 22.3205 | 22.3209 | 22.3213 | 0.0018874 | 22.3212 | 0.0019453 | 0.00010092 | -5.787e-05 | -0.0011101 | -0.001211
| z | -50.4955 | -50.4925 | -50.4957 | -50.4944 | -50.4955 | -50.4924 | -50.4973 | -50.4922 | -50.4922 | -50.4935 | -50.492 | -50.4908 | -50.4936 | 0.0019751 | -50.4935 | 0.0019785 | -0.00016891 | -3.4149e-06 | 0.001858 | 0.0020269
10 | x | 71.481 | 71.4781 | 71.4753 | 71.4822 | 71.48 | 71.4816 | 71.4804 | 71.4807 | 71.4807 | 71.4816 | 71.4792 | 71.479 | 71.48 | 0.0018775 | 71.4799 | 0.0019403 | 9.2414e-05 | -6.28e-05 | -0.0010166 | -0.001109
| y | 1.8624 | 1.8638 | 1.8643 | 1.8622 | 1.8644 | 1.8624 | 1.8609 | 1.8657 | 1.8657 | 1.8658 | 1.8656 | 1.8608 | 1.8637 | 0.0018837 | 1.8638 | 0.0019301 | -0.00011607 | -4.6411e-05 | 0.0012768 | 0.0013929
| z | -54.4869 | -54.4853 | -54.4834 | -54.4855 | -54.4872 | -54.4907 | -54.4886 | -54.4823 | -54.4823 | -54.4876 | -54.4863 | -54.4842 | -54.4858 | 0.0025385 | -54.4857 | 0.0026392 | -9.6642e-05 | -0.00010065 | 0.0010631 | 0.0011597

## B1 Residuals rel refer
B1
|  | Ref | Casting 1 | Casting 2 | Wind 1 | Wind 2 | Adjust 1 | Adjust 2 | Shim 1 | Shim 2? | Adj Shim 1 | Adj Shim 2 | Remove Shim
1 | x |  | 0.0065829 |  | 0.0072969 | 0.0075695 |  | 0.0082416 |  |  | 0.0089465 | 0.009451
| y |  | -0.007523 |  | -0.022448 | -0.011101 |  | -0.0092255 |  |  | -0.0097323 | -0.010254
| z |  | 0.00083066 |  | -0.0024116 | -0.00077735 |  | 0.0014479 |  |  | -0.0023186 | -0.0028011
2 | x |  | -0.0067218 | -0.0084057 | -0.0055172 | -0.0043411 | -0.0019843 | -0.0038217 | -0.0093496 | -0.0093496 | -0.0073362 | -0.0062561 | -0.0073783
| y |  | -0.0029367 | -0.0071044 | -0.0052303 | 0.00062294 | -0.0033535 | 0.0030779 | -0.002866 | -0.002866 | -0.00052216 | -0.00043383 | -0.0036655
| z |  | -0.0090259 | -0.0093338 | -0.010047 | -0.0080923 | -0.0073939 | -0.010074 | -0.0053292 | -0.0053292 | -0.0045473 | -0.0050549 | -0.0092458
3 | x |  | 0.0089756 | 0.0095284 | 0.011329 | 0.007414 | 0.012307 | 0.0079445 | 0.0048015 | 0.0048015 | 0.0089674 | 0.0089815 | 0.0097569
| y |  | 0.001303 | -0.0023252 | 0.0016008 | 0.0032289 | 0.00062702 | 0.0035137 | -0.0030125 | -0.0030125 | -0.00057564 | 0.0025091 | 0.00088181
| z |  | -0.0048645 | 0.0047636 | -0.0040807 | -0.001008 | -0.00033788 | -0.0011264 | -0.0014855 | -0.0014855 | 5.4589e-05 | -0.0014555 | -0.0026195
4 | x |  | 0.0010164 | 0.0073224 |  | 0.0030283 |  | -0.0011418 | 0.0031079 | 0.0031079 | -0.001206 | 0.00094077 | 0.0049947
| y |  | 0.0028117 | 0.00133 |  | 0.0033472 |  | 0.004564 | 0.00074686 | 0.00074686 | 0.0030731 | 0.0035704 | 0.0044709
| z |  | 0.0086527 | -0.0020893 |  | 0.0097982 |  | 0.009985 | 0.0046128 | 0.0046128 | 0.0080099 | 0.0090016 | 0.0088363
5 | x |  | -0.0038095 | 0.0044168 | 0.004821 | -0.0062409 | -0.0065925 | -0.0059277 | -0.0013911 | -0.0013911 | -0.0035442 | -0.0055387 | -0.002976
| y |  | 0.0038375 | 0.0031474 | 0.0097515 | 0.002343 | 0.008498 | 0.0010832 | -0.0033894 | -0.0033894 | -0.00087058 | 0.0043648 | 0.00053189
| z |  | 0.00037724 | -0.0031109 | 0.0083718 | 0.0015784 | 0.0055488 | 0.0022507 | -0.0015217 | -0.0015217 | 0.0002353 | -0.00046076 | -0.0003112
6 | x |  | -0.0027044 | 0.00084967 | 0.0019708 | -0.0089792 | 0.0025067 | -0.0083439 | 0.0044412 | 0.0044412 | -0.0057 | -0.0052356 | -0.0043664
| y |  | -0.0019954 | 0.0031408 | 0.0016096 | -0.00073982 | -0.00053131 | -0.0025472 | -0.00077048 | -0.00077048 | 0.0026398 | -0.0011422 | 0.00088121
| z |  | 0.0017342 | -0.00296 | 0.0002951 | -0.0012712 | 0.0011945 | 0.00092492 | -0.0015696 | -0.0015696 | -0.0027634 | -0.0034105 | -0.004124
7 | x |  | -0.0044673 | -0.00056981 | -0.0046418 |  | 0.00032123 |  | -0.0041989 | -0.0041989
| y |  | 0.0046654 | 0.0097503 | 0.0067924 |  | 0.0055574 |  | 0.0073174 | 0.0073174
| z |  | -0.0023388 | -0.0013843 | -0.0051856 |  | -0.0023456 |  | -0.0026433 | -0.0026433
8 | x |  | -0.017845 | -0.0093395 | -0.010139 |  | -0.0098701
| y |  | 0.0016743 | -0.0053104 | -0.011075 |  | -0.0089827
| z |  | 0.010343 | 0.010839 | 0.0080744 |  | 0.0039741
9 | x |  | 0.0039787 | 0.0018757 | 0.0010135 | 0.0025267 | 0.0027591 | 0.003637 | 0.002913 | 0.002913 | -0.00075706 | -0.00051767 | 0.0019463
| y |  | -0.0015995 | -0.0045299 | -0.0032205 | 0.00026698 | -0.001769 | 0.001024 | -0.001352 | -0.001352 | 0.0026074 | -0.0018578 | -0.0015391
| z |  | 0.0030166 | -0.00019532 | 0.0011352 | 3.5084e-05 | 0.0031167 | -0.0017564 | 0.0033323 | 0.0033323 | 0.002014 | 0.003547 | 0.0047187
10 | x |  | -0.0028507 | -0.005678 | 0.0011637 | -0.00097732 | 0.0005526 | -0.00058788 | -0.00032393 | -0.00032393 | 0.00062947 | -0.0018252 | -0.0019773
| y |  | 0.001437 | 0.0019014 | -0.00022811 | 0.0020322 | -4.5829e-05 | -0.0014902 | 0.003326 | 0.003326 | 0.0033804 | 0.0032436 | -0.0015611
| z |  | 0.0016179 | 0.0034709 | 0.0014367 | -0.00026297 | -0.0037568 | -0.0016522 | 0.0046041 | 0.0046041 | -0.00068451 | 0.000634 | 0.0027455
[12 empty] | Average | -8.5681e-05
|  | Reference Point treated as absolute | [9 empty] | Stdev | 0.0052169
[12 empty] | Max | 0.012307
[12 empty] | Min | -0.022448

## B1 Residuals rel avg
B1
|  | Ref | Casting 1 | Casting 2 | Wind 1 | Wind 2 | Adjust 1 | Adjust 2 | Shim 1 | Shim 2? | Adj Shim 1 | Adj Shim 2 | Remove Shim
1 | x | -0.0068698 | -0.00028688 |  | 0.00042716 | 0.00069969 |  | 0.0013719 |  |  | 0.0020768 | 0.0025812
| y | 0.010041 | 0.0025176 |  | -0.012407 | -0.0010608 |  | 0.00081511 |  |  | 0.00030829 | -0.00021342
| z | 0.00086145 | 0.0016921 |  | -0.0015502 | 8.4097e-05 |  | 0.0023093 |  |  | -0.0014571 | -0.0019397
2 | x | 0.0058718 | -0.00084999 | -0.0025339 | 0.00035458 | 0.0015307 | 0.0038875 | 0.0020501 | -0.0034778 | -0.0034778 | -0.0014644 | -0.0003843 | -0.0015065
| y | 0.0021065 | -0.00083021 | -0.004998 | -0.0031239 | 0.0027294 | -0.0012471 | 0.0051844 | -0.00075953 | -0.00075953 | 0.0015843 | 0.0016726 | -0.001559
| z | 0.0069561 | -0.0020698 | -0.0023777 | -0.0030909 | -0.0011363 | -0.00043782 | -0.0031175 | 0.0016268 | 0.0016268 | 0.0024088 | 0.0019012 | -0.0022897
3 | x | -0.0079006 | 0.001075 | 0.0016278 | 0.0034281 | -0.0004866 | 0.0044066 | 4.3847e-05 | -0.0030991 | -0.0030991 | 0.0010668 | 0.0010809 | 0.0018563
| y | -0.00039488 | 0.00090812 | -0.00272 | 0.001206 | 0.002834 | 0.00023214 | 0.0031188 | -0.0034073 | -0.0034073 | -0.00097052 | 0.0021142 | 0.00048693
| z | 0.0011371 | -0.0037274 | 0.0059007 | -0.0029436 | 0.00012914 | 0.00079921 | 1.0686e-05 | -0.00034836 | -0.00034836 | 0.0011917 | -0.00031838 | -0.0014824
4 | x | -0.002117 | -0.0011007 | 0.0052053 |  | 0.00091126 |  | -0.0032588 | 0.00099083 | 0.00099083 | -0.0033231 | -0.0011763 | 0.0028776
| y | -0.0024661 | 0.00034562 | -0.0011361 |  | 0.00088111 |  | 0.0020979 | -0.0017192 | -0.0017192 | 0.00060702 | 0.0011043 | 0.0020048
| z | -0.006142 | 0.0025107 | -0.0082313 |  | 0.0036562 |  | 0.003843 | -0.0015292 | -0.0015292 | 0.0018678 | 0.0028596 | 0.0026943
5 | x | 0.0023478 | -0.0014617 | 0.0067647 | 0.0071688 | -0.0038931 | -0.0042447 | -0.0035799 | 0.0009567 | 0.0009567 | -0.0011964 | -0.0031908 | -0.00062817
| y | -0.002159 | 0.0016785 | 0.00098842 | 0.0075925 | 0.00018404 | 0.006339 | -0.0010758 | -0.0055484 | -0.0055484 | -0.0030296 | 0.0022058 | -0.0016271
| z | -0.00095301 | -0.00057577 | -0.0040639 | 0.0074188 | 0.00062543 | 0.0045958 | 0.0012977 | -0.0024747 | -0.0024747 | -0.00071771 | -0.0014138 | -0.0012642
6 | x | 0.00176 | -0.00094438 | 0.0026097 | 0.0037308 | -0.0072192 | 0.0042667 | -0.006584 | 0.0062012 | 0.0062012 | -0.00394 | -0.0034756 | -0.0026064
| y | 1.8789e-05 | -0.0019767 | 0.0031596 | 0.0016284 | -0.00072103 | -0.00051252 | -0.0025284 | -0.00075169 | -0.00075169 | 0.0026586 | -0.0011234 | 0.0009
| z | 0.0011266 | 0.0028609 | -0.0018334 | 0.0014217 | -0.00014453 | 0.0023212 | 0.0020515 | -0.00044299 | -0.00044299 | -0.0016367 | -0.0022838 | -0.0029974
7 | x | 0.0025365 | -0.0019308 | 0.0019667 | -0.0021053 |  | 0.0028577 |  | -0.0016624 | -0.0016624
| y | -0.0059143 | -0.0012489 | 0.0038359 | 0.00087808 |  | -0.00035693 |  | 0.0014031 | 0.0014031
| z | 0.002363 | 2.4144e-05 | 0.00097864 | -0.0028226 |  | 1.7422e-05 |  | -0.00028029 | -0.00028029
8 | x | 0.0094387 | -0.0084064 | 9.9226e-05 | -0.00070007 |  | -0.00043144
| y | 0.0047389 | 0.0064131 | -0.00057151 | -0.0063366 |  | -0.0042438
| z | -0.006646 | 0.0036965 | 0.0041931 | 0.0014283 |  | -0.0026719
9 | x | -0.0018574 | 0.0021214 | 1.8346e-05 | -0.00084383 | 0.00066931 | 0.00090177 | 0.0017796 | 0.0010556 | 0.0010556 | -0.0026144 | -0.002375 | 8.8989e-05
| y | 0.0011101 | -0.00048939 | -0.0034198 | -0.0021104 | 0.0013771 | -0.0006589 | 0.0021342 | -0.00024187 | -0.00024187 | 0.0037176 | -0.00074769 | -0.000429
| z | -0.001858 | 0.0011586 | -0.0020533 | -0.0007228 | -0.0018229 | 0.0012587 | -0.0036144 | 0.0014743 | 0.0014743 | 0.000156 | 0.001689 | 0.0028606
10 | x | 0.0010166 | -0.0018342 | -0.0046615 | 0.0021802 | 3.9234e-05 | 0.0015691 | 0.00042867 | 0.00069262 | 0.00069262 | 0.001646 | -0.0008087 | -0.00096079
| y | -0.0012768 | 0.00016019 | 0.00062465 | -0.0015049 | 0.00075543 | -0.0013226 | -0.0027669 | 0.0020492 | 0.0020492 | 0.0021036 | 0.0019668 | -0.0028379
| z | -0.0010631 | 0.0005548 | 0.0024079 | 0.00037365 | -0.001326 | -0.0048199 | -0.0027152 | 0.003541 | 0.003541 | -0.0017476 | -0.00042906 | 0.0016825
[12 empty] | Average | -4.1258e-16
|  | Ref Point treated as just another measurement | [9 empty] | Stdev | 0.0029514
[12 empty] | Max | 0.010041
[12 empty] | Min | -0.012407

## B1 Resid rel avg without ref
B1
|  | Ref | Casting 1 | Casting 2 | Wind 1 | Wind 2 | Adjust 1 | Adjust 2 | Shim 1 | Shim 2? | Adj Shim 1 | Adj Shim 2 | Remove Shim
1 | x |  | -0.0014318 |  | -0.0007178 | -0.00044527 |  | 0.00022689 |  |  | 0.00093179 | 0.0014362
| y |  | 0.0041911 |  | -0.010734 | 0.00061261 |  | 0.0024885 |  |  | 0.0019817 | 0.00146
| z |  | 0.0018357 |  | -0.0014066 | 0.00022767 |  | 0.0024529 |  |  | -0.0013136 | -0.0017961
2 | x |  | -0.00031619 | -0.0020001 | 0.00088838 | 0.0020645 | 0.0044213 | 0.0025839 | -0.002944 | -0.002944 | -0.00093058 | 0.0001495 | -0.00097267
| y |  | -0.00063871 | -0.0048065 | -0.0029324 | 0.0029209 | -0.0010556 | 0.0053759 | -0.00056803 | -0.00056803 | 0.0017758 | 0.0018641 | -0.0013676
| z |  | -0.0014375 | -0.0017453 | -0.0024585 | -0.0005039 | 0.00019455 | -0.0024851 | 0.0022592 | 0.0022592 | 0.0030411 | 0.0025336 | -0.0016573
3 | x |  | 0.00035679 | 0.00090957 | 0.0027098 | -0.0012048 | 0.0036884 | -0.00067439 | -0.0038174 | -0.0038174 | 0.0003486 | 0.00036265 | 0.0011381
| y |  | 0.00087222 | -0.0027559 | 0.0011701 | 0.0027981 | 0.00019624 | 0.0030829 | -0.0034432 | -0.0034432 | -0.0010064 | 0.0020783 | 0.00045103
| z |  | -0.0036241 | 0.0060041 | -0.0028402 | 0.00023251 | 0.00090258 | 0.00011406 | -0.00024499 | -0.00024499 | 0.0012951 | -0.000215 | -0.001379
4 | x |  | -0.0013359 | 0.0049701 |  | 0.00067603 |  | -0.003494 | 0.0007556 | 0.0007556 | -0.0035583 | -0.0014115 | 0.0026424
| y |  | 7.1608e-05 | -0.0014102 |  | 0.0006071 |  | 0.0018239 | -0.0019933 | -0.0019933 | 0.00033301 | 0.00083028 | 0.0017308
| z |  | 0.0018282 | -0.0089138 |  | 0.0029738 |  | 0.0031606 | -0.0022116 | -0.0022116 | 0.0011854 | 0.0021772 | 0.0020119
5 | x |  | -0.0012483 | 0.0069781 | 0.0073823 | -0.0036796 | -0.0040312 | -0.0033665 | 0.0011701 | 0.0011701 | -0.00098296 | -0.0029774 | -0.00041473
| y |  | 0.0014822 | 0.00079215 | 0.0073962 | -1.2234e-05 | 0.0061427 | -0.0012721 | -0.0057446 | -0.0057446 | -0.0032259 | 0.0020095 | -0.0018234
| z |  | -0.00066241 | -0.0041505 | 0.0073322 | 0.00053879 | 0.0045092 | 0.0012111 | -0.0025613 | -0.0025613 | -0.00080434 | -0.0015004 | -0.0013509
6 | x |  | -0.00078438 | 0.0027697 | 0.0038908 | -0.0070592 | 0.0044267 | -0.006424 | 0.0063612 | 0.0063612 | -0.00378 | -0.0033156 | -0.0024464
| y |  | -0.0019749 | 0.0031613 | 0.0016301 | -0.00071932 | -0.00051081 | -0.0025267 | -0.00074998 | -0.00074998 | 0.0026603 | -0.0011217 | 0.0009017
| z |  | 0.0029633 | -0.001731 | 0.0015241 | -4.2112e-05 | 0.0024236 | 0.002154 | -0.00034057 | -0.00034057 | -0.0015343 | -0.0021814 | -0.002895
7 | x |  | -0.001508 | 0.0023894 | -0.0016825 |  | 0.0032804 |  | -0.0012396 | -0.0012396
| y |  | -0.0022346 | 0.0028502 | -0.00010764 |  | -0.0013427 |  | 0.00041736 | 0.00041736
| z |  | 0.00041797 | 0.0013725 | -0.0024288 |  | 0.00041125 |  | 0.00011354 | 0.00011354
8 | x |  | -0.0060467 | 0.0024589 | 0.0016596 |  | 0.0019282
| y |  | 0.0075979 | 0.0006132 | -0.0051519 |  | -0.0030591
| z |  | 0.002035 | 0.0025316 | -0.00023316 |  | -0.0043334
9 | x |  | 0.0019525 | -0.0001505 | -0.0010127 | 0.00050046 | 0.00073292 | 0.0016108 | 0.00088678 | 0.00088678 | -0.0027833 | -0.0025439 | -7.9862e-05
| y |  | -0.00038847 | -0.0033189 | -0.0020095 | 0.001478 | -0.00055798 | 0.0022351 | -0.00014095 | -0.00014095 | 0.0038185 | -0.00064677 | -0.00032808
| z |  | 0.00098969 | -0.0022223 | -0.00089172 | -0.0019919 | 0.0010898 | -0.0037834 | 0.0013054 | 0.0013054 | -1.2913e-05 | 0.0015201 | 0.0026917
10 | x |  | -0.0017417 | -0.004569 | 0.0022727 | 0.00013165 | 0.0016616 | 0.00052108 | 0.00078503 | 0.00078503 | 0.0017384 | -0.00071628 | -0.00086838
| y |  | 4.4117e-05 | 0.00050857 | -0.001621 | 0.00063936 | -0.0014387 | -0.002883 | 0.0019332 | 0.0019332 | 0.0019875 | 0.0018507 | -0.002954
| z |  | 0.00045816 | 0.0023112 | 0.00027701 | -0.0014227 | -0.0049165 | -0.0028119 | 0.0034444 | 0.0034444 | -0.0018442 | -0.0005257 | 0.0015858
[12 empty] | Average | -1.952e-17
|  | Ref Point not included | [9 empty] | Stdev | 0.0026838
[12 empty] | Max | 0.0075979
[12 empty] | Min | -0.010734