## Nominal Vector
ID | X | Y | Z | I | J | K
Point 1 | 33.385 | -6.8045 | -1.1637 | 0.3956 | -0.61706 | 0.68025
Point 2 | 32.3251 | -8.1822 | -1.7166 | 0.44174 | -0.57659 | 0.68732
Point 3 | 31.2023 | -9.5939 | -2.1024 | 0.48479 | -0.53801 | 0.68959
Point 4 | 30.0531 | -11.0444 | -2.3533 | 0.52259 | -0.49982 | 0.69071
Point 5 | 28.8983 | -12.5392 | -2.4912 | 0.55514 | -0.4607 | 0.69252
Point 6 | 27.7522 | -14.0753 | -2.5231 | 0.58493 | -0.41861 | 0.69472
Point 7 | 26.6201 | -15.6502 | -2.4458 | 0.61338 | -0.37458 | 0.69531
Point 8 | 25.5163 | -17.257 | -2.2642 | 0.64017 | -0.32938 | 0.69404
Point 9 | 24.4562 | -18.9026 | -1.9904 | 0.66586 | -0.28133 | 0.691
Point 10 | 23.4594 | -20.5925 | -1.633 | 0.69175 | -0.2267 | 0.68563
Point 11 | 22.5543 | -22.3339 | -1.1981 | 0.71783 | -0.16362 | 0.67672
Point 12 | 21.7837 | -24.1128 | -0.69421 | 0.74438 | -0.088252 | 0.6619
Point 13 | 29.9017 | -8.9827 | -0.71102 | 0.4943 | -0.5252 | 0.6927
Point 14 | 28.8431 | -10.3373 | -0.92612 | 0.52714 | -0.49381 | 0.69157
Point 15 | 27.7553 | -11.7521 | -1.0513 | 0.55508 | -0.46077 | 0.69251
Point 16 | 26.6555 | -13.2209 | -1.085 | 0.58252 | -0.42182 | 0.69479
Point 17 | 25.555 | -14.7414 | -1.0165 | 0.61013 | -0.37906 | 0.69574
Point 18 | 24.4705 | -16.3077 | -0.84907 | 0.63624 | -0.33507 | 0.69493
Point 19 | 23.4155 | -17.9258 | -0.58979 | 0.66113 | -0.28862 | 0.69253
Point 20 | 35.6473 | -5.6341 | -1.287 | 0.34562 | -0.66524 | 0.66182
Point 21 | 34.6932 | -7.1245 | -2.2147 | 0.38624 | -0.63082 | 0.67297
Point 22 | 33.6382 | -8.6529 | -2.9553 | 0.43168 | -0.5904 | 0.68197
Point 23 | 31.277 | -11.7596 | -3.7968 | 0.51848 | -0.50518 | 0.68991
Point 24 | 30.0414 | -13.3265 | -3.9313 | 0.55518 | -0.46065 | 0.69252
Point 25 | 28.8103 | -14.9023 | -3.9124 | 0.58756 | -0.41609 | 0.69401
Point 26 | 27.6059 | -16.4914 | -3.7686 | 0.61621 | -0.37063 | 0.69493
Point 27 | 26.4411 | -18.0976 | -3.5162 | 0.64379 | -0.3247 | 0.6929
Point 28 | 25.3207 | -19.7133 | -3.1535 | 0.66997 | -0.27568 | 0.6893
Point 29 | 24.246 | -21.3287 | -2.6701 | 0.69576 | -0.22047 | 0.6836
Point 30 | 22.2539 | -24.4986 | -1.2743 | 0.74616 | -0.084489 | 0.66039
Point 31 | 21.3556 | -32.5139 | -1.1274 | 0.96651 | 0.092933 | 0.23922
Point 32 | 21.4677 | -30.6864 | -1.8378 | 0.96194 | -0.012124 | 0.27299
Point 33 | 21.7867 | -28.8463 | -2.4843 | 0.94621 | -0.11444 | 0.30265
Point 34 | 22.307 | -27.0035 | -3.0726 | 0.92121 | -0.20991 | 0.32757
Point 35 | 22.9977 | -25.2113 | -3.5943 | 0.89244 | -0.29091 | 0.34484
Point 36 | 23.8273 | -23.4622 | -4.048 | 0.86332 | -0.35845 | 0.35524
Point 37 | 24.7609 | -21.7689 | -4.4332 | 0.83657 | -0.41281 | 0.36019
Point 38 | 25.7664 | -20.1278 | -4.7476 | 0.81213 | -0.45762 | 0.36197
Point 39 | 26.8238 | -18.5319 | -4.9866 | 0.7901 | -0.49472 | 0.36192
Point 40 | 27.9202 | -16.9693 | -5.1382 | 0.76874 | -0.52817 | 0.36065
Point 41 | 29.0419 | -15.4386 | -5.1911 | 0.74841 | -0.55818 | 0.35821
Point 42 | 30.1747 | -13.9467 | -5.1462 | 0.72916 | -0.58426 | 0.35631
Point 43 | 31.3067 | -12.4968 | -5.0115 | 0.71064 | -0.60563 | 0.35804
Point 44 | 32.4231 | -11.0889 | -4.7818 | 0.6911 | -0.62378 | 0.36507
Point 45 | 33.5003 | -9.7214 | -4.4306 | 0.67037 | -0.63926 | 0.37678
Point 46 | 34.5076 | -8.3815 | -3.9045 | 0.64891 | -0.65355 | 0.3896
Point 47 | 35.4551 | -7.0225 | -3.1719 | 0.62959 | -0.66438 | 0.40275
Point 48 | 36.3855 | -5.5824 | -2.2263 | 0.61325 | -0.67423 | 0.41151
Point 49 | 37.4105 | -4.0074 | -1.1424 | 0.60213 | -0.68451 | 0.41096
Point 50 | 24.1954 | -37.0866 | -1.9153 | 0.45912 | 0.56467 | 0.68582
Point 51 | 23.866 | -35.452 | -2.8788 | 0.48526 | 0.46711 | 0.73915
Point 52 | 23.7166 | -33.8126 | -3.6845 | 0.49998 | 0.37024 | 0.78291
Point 53 | 23.7557 | -32.0448 | -4.4198 | 0.50482 | 0.27615 | 0.81787
Point 54 | 23.9927 | -30.3204 | -5.0524 | 0.5003 | 0.19705 | 0.84313
Point 55 | 24.4246 | -28.6265 | -5.6232 | 0.48818 | 0.12649 | 0.86353
Point 56 | 25.0326 | -26.9221 | -6.1414 | 0.47213 | 0.063115 | 0.87926
Point 57 | 25.7878 | -25.2485 | -6.603 | 0.4549 | 0.0079744 | 0.89051
Point 58 | 26.6705 | -23.5863 | -7.0108 | 0.43661 | -0.042082 | 0.89867
Point 59 | 27.6596 | -21.9265 | -7.356 | 0.41584 | -0.090204 | 0.90495
Point 60 | 28.7296 | -20.2802 | -7.626 | 0.39167 | -0.13763 | 0.90975
Point 61 | 29.8655 | -18.6377 | -7.8049 | 0.3632 | -0.18663 | 0.91283
Point 62 | 31.0507 | -17.0094 | -7.8774 | 0.33032 | -0.23751 | 0.9135
Point 63 | 32.2804 | -15.3829 | -7.8298 | 0.29386 | -0.28768 | 0.91153
Point 64 | 33.5525 | -13.7685 | -7.6583 | 0.25049 | -0.33623 | 0.90786
Point 65 | 34.8549 | -12.1613 | -7.3371 | 0.19428 | -0.38866 | 0.90067
Point 66 | 37.3653 | -8.9541 | -6.028 | 0.047607 | -0.51969 | 0.85303
Point 67 | 38.4416 | -7.4233 | -5.0547 | -0.0085826 | -0.56615 | 0.82426
Point 68 | 39.3764 | -6.0012 | -4.0335 | -0.029336 | -0.57133 | 0.8202
Point 69 | 40.2715 | -4.6548 | -3.0979 | -0.021892 | -0.55365 | 0.83246
Point 70 | 41.0969 | -3.3084 | -2.1493 | -0.013218 | -0.58777 | 0.80892
Point 71 | 28.0063 | -39.9861 | -1.4878 | 0.38772 | 0.72832 | 0.56499
Point 72 | 27.5285 | -38.8158 | -2.5399 | 0.42158 | 0.66355 | 0.61803
Point 73 | 27.1037 | -37.4934 | -3.527 | 0.45486 | 0.581 | 0.67493
Point 74 | 26.7654 | -35.9167 | -4.4898 | 0.48359 | 0.48013 | 0.73186
Point 75 | 28.8283 | -37.6906 | -4.5195 | 0.45284 | 0.58832 | 0.66994
Point 76 | 26.6029 | -34.0193 | -5.4328 | 0.50252 | 0.35913 | 0.78644
Point 77 | 28.4945 | -36.1821 | -5.4582 | 0.48232 | 0.48815 | 0.72737
Point 78 | 28.3312 | -34.4022 | -6.3623 | 0.50237 | 0.36879 | 0.78206
Point 79 | 30.0596 | -34.794 | -7.2877 | 0.50205 | 0.38065 | 0.77657
Point 80 | 30.1707 | -32.8986 | -8.1036 | 0.50814 | 0.24906 | 0.82448
Point 81 | 28.4724 | -32.2967 | -7.2387 | 0.50614 | 0.23621 | 0.82947
Point 82 | 26.773 | -31.6947 | -6.3732 | 0.50448 | 0.22599 | 0.83332
Point 83 | 27.3947 | -29.2871 | -7.2051 | 0.48605 | 0.11042 | 0.86693
Point 84 | 29.0273 | -30.1036 | -8.0165 | 0.48902 | 0.11904 | 0.86411
Point 85 | 30.6604 | -30.9258 | -8.8274 | 0.49252 | 0.12944 | 0.86062
Point 86 | 31.3965 | -29.0788 | -9.4231 | 0.47356 | 0.049797 | 0.87935
Point 87 | 29.8318 | -28.1253 | -8.6344 | 0.46895 | 0.039864 | 0.88232
Point 88 | 28.2627 | -27.165 | -7.8438 | 0.46472 | 0.030811 | 0.88492
Point 89 | 30.7391 | -26.3415 | -9.1188 | 0.44769 | -0.023076 | 0.89389
Point 90 | 29.2229 | -25.3033 | -8.3326 | 0.44334 | -0.030904 | 0.89582
Point 91 | 31.7013 | -24.7036 | -9.4935 | 0.42437 | -0.07766 | 0.90215
Point 92 | 30.2173 | -23.6228 | -8.7024 | 0.42058 | -0.083765 | 0.90338
Point 93 | 31.2253 | -22.0671 | -8.9719 | 0.39598 | -0.13175 | 0.90876
Point 94 | 33.2679 | -19.1583 | -9.2332 | 0.34017 | -0.22332 | 0.91346
Point 95 | 32.2425 | -20.5845 | -9.1477 | 0.36927 | -0.17774 | 0.91217
Point 96 | 32.6923 | -23.1638 | -9.7701 | 0.39902 | -0.1272 | 0.90808

## Actual Tolerance
ID | X | Y | Z | Pos Tol | Nag Tol | DEVIATION | OOT
Point 1 | 33.3336 | -6.7243 | -1.2522 | 0.25 | -0.25 | -0.1301
Point 2 | 32.2724 | -8.1134 | -1.7985 | 0.25 | -0.25 | -0.1193
Point 3 | 31.1492 | -9.5349 | -2.178 | 0.25 | -0.25 | -0.1096
Point 4 | 30.004 | -10.9974 | -2.4182 | 0.25 | -0.25 | -0.094
Point 5 | 28.8478 | -12.4974 | -2.5541 | 0.25 | -0.25 | -0.0908
Point 6 | 27.704 | -14.0408 | -2.5803 | 0.25 | -0.25 | -0.0824
Point 7 | 26.579 | -15.6251 | -2.4924 | 0.25 | -0.25 | -0.067
Point 8 | 25.4863 | -17.2415 | -2.2968 | 0.25 | -0.25 | -0.0469
Point 9 | 24.4274 | -18.8904 | -2.0203 | 0.25 | -0.25 | -0.0432
Point 10 | 23.4308 | -20.5831 | -1.6614 | 0.25 | -0.25 | -0.0413
Point 11 | 22.5286 | -22.328 | -1.2224 | 0.25 | -0.25 | -0.0359
Point 12 | 21.7728 | -24.1115 | -0.70395 | 0.25 | -0.25 | -0.0147
Point 13 | 29.8531 | -8.9311 | -0.77905 | 0.25 | -0.25 | -0.0982
Point 14 | 28.7913 | -10.2888 | -0.99407 | 0.25 | -0.25 | -0.0983
Point 15 | 27.7108 | -11.7152 | -1.1068 | 0.25 | -0.25 | -0.0801
Point 16 | 26.6182 | -13.1939 | -1.1295 | 0.25 | -0.25 | -0.0641
Point 17 | 25.5216 | -14.7206 | -1.0546 | 0.25 | -0.25 | -0.0547
Point 18 | 24.4466 | -16.2951 | -0.87517 | 0.25 | -0.25 | -0.0376
Point 19 | 23.4023 | -17.92 | -0.60359 | 0.25 | -0.25 | -0.0199
Point 20 | 35.5536 | -5.4538 | -1.4663 | 0.25 | -0.25 | -0.271 | -0.021
Point 21 | 34.5907 | -6.957 | -2.3934 | 0.25 | -0.25 | -0.2656 | -0.0156
Point 22 | 33.5262 | -8.4997 | -3.1322 | 0.25 | -0.25 | -0.2594 | -0.0094
Point 23 | 31.1564 | -11.6421 | -3.9573 | 0.25 | -0.25 | -0.2326
Point 24 | 29.9203 | -13.226 | -4.0824 | 0.25 | -0.25 | -0.2182
Point 25 | 28.6936 | -14.8196 | -4.0503 | 0.25 | -0.25 | -0.1987
Point 26 | 27.4948 | -16.4246 | -3.8939 | 0.25 | -0.25 | -0.1803
Point 27 | 26.3322 | -18.0427 | -3.6333 | 0.25 | -0.25 | -0.1691
Point 28 | 25.2155 | -19.67 | -3.2617 | 0.25 | -0.25 | -0.157
Point 29 | 24.1593 | -21.3012 | -2.7553 | 0.25 | -0.25 | -0.1246
Point 30 | 22.184 | -24.4907 | -1.3362 | 0.25 | -0.25 | -0.0937
Point 31 | 21.2516 | -32.5239 | -1.1531 | 0.25 | -0.25 | -0.1075
Point 32 | 21.3311 | -30.6847 | -1.8766 | 0.25 | -0.25 | -0.142
Point 33 | 21.6388 | -28.8284 | -2.5317 | 0.25 | -0.25 | -0.1564
Point 34 | 22.1734 | -26.973 | -3.1201 | 0.25 | -0.25 | -0.145
Point 35 | 22.8482 | -25.1626 | -3.652 | 0.25 | -0.25 | -0.1675
Point 36 | 23.672 | -23.3977 | -4.1119 | 0.25 | -0.25 | -0.1799
Point 37 | 24.5987 | -21.6888 | -4.5031 | 0.25 | -0.25 | -0.194
Point 38 | 25.5929 | -20.03 | -4.8249 | 0.25 | -0.25 | -0.2137
Point 39 | 26.6417 | -18.4179 | -5.0701 | 0.25 | -0.25 | -0.2305
Point 40 | 27.7357 | -16.8425 | -5.2248 | 0.25 | -0.25 | -0.24
Point 41 | 28.8614 | -15.304 | -5.2775 | 0.25 | -0.25 | -0.2412
Point 42 | 29.9928 | -13.801 | -5.235 | 0.25 | -0.25 | -0.2493
Point 43 | 31.1208 | -12.3385 | -5.1051 | 0.25 | -0.25 | -0.2615 | -0.0115
Point 44 | 32.2371 | -10.921 | -4.88 | 0.25 | -0.25 | -0.2691 | -0.0191
Point 45 | 33.3168 | -9.5465 | -4.5337 | 0.25 | -0.25 | -0.2737 | -0.0237
Point 46 | 34.3248 | -8.1973 | -4.0143 | 0.25 | -0.25 | -0.2818 | -0.0318
Point 47 | 35.2706 | -6.8278 | -3.29 | 0.25 | -0.25 | -0.293 | -0.043
Point 48 | 36.2 | -5.3784 | -2.3508 | 0.25 | -0.25 | -0.3025 | -0.0525
Point 49 | 37.2172 | -3.7877 | -1.2743 | 0.25 | -0.25 | -0.321 | -0.071
Point 50 | 24.2338 | -37.0394 | -1.858 | 0.25 | -0.25 | 0.0836
Point 51 | 23.9062 | -35.4133 | -2.8175 | 0.25 | -0.25 | 0.0829
Point 52 | 23.7582 | -33.7818 | -3.6194 | 0.25 | -0.25 | 0.0831
Point 53 | 23.7996 | -32.0209 | -4.3488 | 0.25 | -0.25 | 0.0868
Point 54 | 24.0336 | -30.3043 | -4.9834 | 0.25 | -0.25 | 0.0818
Point 55 | 24.4676 | -28.6153 | -5.547 | 0.25 | -0.25 | 0.0882
Point 56 | 25.0748 | -26.9164 | -6.063 | 0.25 | -0.25 | 0.0892
Point 57 | 25.8223 | -25.2479 | -6.5354 | 0.25 | -0.25 | 0.0759
Point 58 | 26.694 | -23.5886 | -6.9624 | 0.25 | -0.25 | 0.0539
Point 59 | 27.6787 | -21.9306 | -7.3145 | 0.25 | -0.25 | 0.0458
Point 60 | 28.7468 | -20.2862 | -7.5859 | 0.25 | -0.25 | 0.0441
Point 61 | 29.8785 | -18.6444 | -7.7721 | 0.25 | -0.25 | 0.0359
Point 62 | 31.0609 | -17.0167 | -7.8491 | 0.25 | -0.25 | 0.0309
Point 63 | 32.2892 | -15.3915 | -7.8025 | 0.25 | -0.25 | 0.0299
Point 64 | 33.5423 | -13.7547 | -7.6955 | 0.25 | -0.25 | -0.0409
Point 65 | 34.838 | -12.1275 | -7.4154 | 0.25 | -0.25 | -0.0868
Point 66 | 37.3624 | -8.922 | -6.0807 | 0.25 | -0.25 | -0.0618
Point 67 | 38.442 | -7.3958 | -5.0948 | 0.25 | -0.25 | -0.0486
Point 68 | 39.3782 | -5.9654 | -4.0848 | 0.25 | -0.25 | -0.0626
Point 69 | 40.2718 | -4.6491 | -3.1065 | 0.25 | -0.25 | -0.0103
Point 70 | 41.0961 | -3.3459 | -2.0976 | 0.25 | -0.25 | 0.0639
Point 71 | 28.0185 | -39.9632 | -1.4701 | 0.25 | -0.25 | 0.0314
Point 72 | 27.5416 | -38.7952 | -2.5208 | 0.25 | -0.25 | 0.031
Point 73 | 27.1317 | -37.4576 | -3.4854 | 0.25 | -0.25 | 0.0616
Point 74 | 26.7923 | -35.8899 | -4.4489 | 0.25 | -0.25 | 0.0558
Point 75 | 28.8467 | -37.6666 | -4.4923 | 0.25 | -0.25 | 0.0407
Point 76 | 26.6201 | -34.007 | -5.4058 | 0.25 | -0.25 | 0.0342
Point 77 | 28.5165 | -36.1598 | -5.425 | 0.25 | -0.25 | 0.0457
Point 78 | 28.3472 | -34.3904 | -6.3374 | 0.25 | -0.25 | 0.0318
Point 79 | 30.0684 | -34.7873 | -7.274 | 0.25 | -0.25 | 0.0177
Point 80 | 30.1816 | -32.8933 | -8.0858 | 0.25 | -0.25 | 0.0215
Point 81 | 28.4863 | -32.2902 | -7.216 | 0.25 | -0.25 | 0.0274
Point 82 | 26.7908 | -31.6867 | -6.3438 | 0.25 | -0.25 | 0.0353
Point 83 | 27.4164 | -29.2822 | -7.1663 | 0.25 | -0.25 | 0.0447
Point 84 | 29.041 | -30.1003 | -7.9923 | 0.25 | -0.25 | 0.028
Point 85 | 30.6721 | -30.9227 | -8.807 | 0.25 | -0.25 | 0.0237
Point 86 | 31.4092 | -29.0775 | -9.3996 | 0.25 | -0.25 | 0.0267
Point 87 | 29.8498 | -28.1237 | -8.6006 | 0.25 | -0.25 | 0.0384
Point 88 | 28.2792 | -27.1639 | -7.8124 | 0.25 | -0.25 | 0.0355
Point 89 | 30.7429 | -26.3417 | -9.1112 | 0.25 | -0.25 | 0.0084
Point 90 | 29.2201 | -25.3031 | -8.3382 | 0.25 | -0.25 | -0.0063
Point 91 | 31.7135 | -24.7058 | -9.4677 | 0.25 | -0.25 | 0.0286
Point 92 | 30.2327 | -23.6258 | -8.6694 | 0.25 | -0.25 | 0.0366
Point 93 | 31.2385 | -22.0714 | -8.9417 | 0.25 | -0.25 | 0.0332
Point 94 | 33.2674 | -19.158 | -9.2346 | 0.25 | -0.25 | -0.0015
Point 95 | 32.2542 | -20.5902 | -9.1188 | 0.25 | -0.25 | 0.0317
Point 96 | 32.6956 | -23.1648 | -9.7625 | 0.25 | -0.25 | 0.0084

## Actual
JOB NUMBER | 65709-5 |  |  | DATE: | 2007-02-28 09:33
PART NUMBER | MCMF-A |  |  |  |  | Verisurf Summary Report
PART NAME | DATUM D SIDE POCKET |  |  | STAMP:
INSPECTOR | ROB DURHAM
|  |  | Total Points: |  | 96
Probe Radius: | 0 |  | Number of OOT: |  | 10
Upper Tol: | 0.25 |  | Average Deviation: |  | -0.065967
Lower Tol: | -0.25 |  | Maximum Deviation: |  | 0.0892
|  |  | Minimum Deviation: |  | -0.321
Report Output: | Actual Points |  | Deviation Range: |  | 0.4102
[7 empty] | Neg | Nom | Pos | Total | Pct
D SIDE POCKET - CMM | [5 empty] | In Tolerance: | 47 | 0 | 39 | 86 | 89.5833
[6 empty] | Out of Tolerance: | 10 |  | 0 | 10 | 10.4167
[6 empty] | Failed Points: |  |  |  | 0 | 10.4167
[6 empty] | Total Points: | 57 | 0 | 39 | 96 | 100
[7 empty] | DX | DY | DZ | 3D
[6 empty] | Maximum Deviation: | 0.043837 | 0.21969 | 0.078408 | 0.0892
[6 empty] | Minimum Deviation: | -0.19325 | -0.037558 | -0.17938 | -0.321
[6 empty] | Deviation Range: | 0.23709 | 0.25725 | 0.25779 | 0.4102
[6 empty] | Average Deviation: | -0.045004 | 0.043895 | -0.029062 | -0.065967
[6 empty] | RMS Deviation: | 0.086698 | 0.072729 | 0.071665 | 0.13395
[6 empty] | Standard Deviation: | 0.074491 | 0.058294 | 0.065852 | 0.11719
ID | X | Y | Z | DEVIATION | OOT |  | ID | X | Y | Z | DEVIATION | OOT
Point 1 | 33.3336 | -6.7243 | -1.2522 | -0.1301 |  |  | Point 56 | 25.0748 | -26.9164 | -6.063 | 0.0892
Point 2 | 32.2724 | -8.1134 | -1.7985 | -0.1193 |  |  | Point 55 | 24.4676 | -28.6153 | -5.547 | 0.0882
Point 3 | 31.1492 | -9.5349 | -2.178 | -0.1096 |  |  | Point 53 | 23.7996 | -32.0209 | -4.3488 | 0.0868
Point 4 | 30.004 | -10.9974 | -2.4182 | -0.094 |  |  | Point 50 | 24.2338 | -37.0394 | -1.858 | 0.0836
Point 5 | 28.8478 | -12.4974 | -2.5541 | -0.0908 |  |  | Point 52 | 23.7582 | -33.7818 | -3.6194 | 0.0831
Point 6 | 27.704 | -14.0408 | -2.5803 | -0.0824 |  |  | Point 51 | 23.9062 | -35.4133 | -2.8175 | 0.0829
Point 7 | 26.579 | -15.6251 | -2.4924 | -0.067 |  |  | Point 54 | 24.0336 | -30.3043 | -4.9834 | 0.0818
Point 8 | 25.4863 | -17.2415 | -2.2968 | -0.0469 |  |  | Point 57 | 25.8223 | -25.2479 | -6.5354 | 0.0759
Point 9 | 24.4274 | -18.8904 | -2.0203 | -0.0432 |  |  | Point 70 | 41.0961 | -3.3459 | -2.0976 | 0.0639
Point 10 | 23.4308 | -20.5831 | -1.6614 | -0.0413 |  |  | Point 73 | 27.1317 | -37.4576 | -3.4854 | 0.0616
Point 11 | 22.5286 | -22.328 | -1.2224 | -0.0359 |  |  | Point 74 | 26.7923 | -35.8899 | -4.4489 | 0.0558
Point 12 | 21.7728 | -24.1115 | -0.70395 | -0.0147 |  |  | Point 58 | 26.694 | -23.5886 | -6.9624 | 0.0539
Point 13 | 29.8531 | -8.9311 | -0.77905 | -0.0982 |  |  | Point 59 | 27.6787 | -21.9306 | -7.3145 | 0.0458
Point 14 | 28.7913 | -10.2888 | -0.99407 | -0.0983 |  |  | Point 77 | 28.5165 | -36.1598 | -5.425 | 0.0457
Point 15 | 27.7108 | -11.7152 | -1.1068 | -0.0801 |  |  | Point 83 | 27.4164 | -29.2822 | -7.1663 | 0.0447
Point 16 | 26.6182 | -13.1939 | -1.1295 | -0.0641 |  |  | Point 60 | 28.7468 | -20.2862 | -7.5859 | 0.0441
Point 17 | 25.5216 | -14.7206 | -1.0546 | -0.0547 |  |  | Point 75 | 28.8467 | -37.6666 | -4.4923 | 0.0407
Point 18 | 24.4466 | -16.2951 | -0.87517 | -0.0376 |  |  | Point 87 | 29.8498 | -28.1237 | -8.6006 | 0.0384
Point 19 | 23.4023 | -17.92 | -0.60359 | -0.0199 |  |  | Point 92 | 30.2327 | -23.6258 | -8.6694 | 0.0366
Point 20 | 35.5536 | -5.4538 | -1.4663 | -0.271 | -0.021 |  | Point 61 | 29.8785 | -18.6444 | -7.7721 | 0.0359
Point 21 | 34.5907 | -6.957 | -2.3934 | -0.2656 | -0.0156 |  | Point 88 | 28.2792 | -27.1639 | -7.8124 | 0.0355
Point 22 | 33.5262 | -8.4997 | -3.1322 | -0.2594 | -0.0094 |  | Point 82 | 26.7908 | -31.6867 | -6.3438 | 0.0353
Point 23 | 31.1564 | -11.6421 | -3.9573 | -0.2326 |  |  | Point 76 | 26.6201 | -34.007 | -5.4058 | 0.0342
Point 24 | 29.9203 | -13.226 | -4.0824 | -0.2182 |  |  | Point 93 | 31.2385 | -22.0714 | -8.9417 | 0.0332
Point 25 | 28.6936 | -14.8196 | -4.0503 | -0.1987 |  |  | Point 78 | 28.3472 | -34.3904 | -6.3374 | 0.0318
Point 26 | 27.4948 | -16.4246 | -3.8939 | -0.1803 |  |  | Point 95 | 32.2542 | -20.5902 | -9.1188 | 0.0317
Point 27 | 26.3322 | -18.0427 | -3.6333 | -0.1691 |  |  | Point 71 | 28.0185 | -39.9632 | -1.4701 | 0.0314
Point 28 | 25.2155 | -19.67 | -3.2617 | -0.157 |  |  | Point 72 | 27.5416 | -38.7952 | -2.5208 | 0.031
Point 29 | 24.1593 | -21.3012 | -2.7553 | -0.1246 |  |  | Point 62 | 31.0609 | -17.0167 | -7.8491 | 0.0309
Point 30 | 22.184 | -24.4907 | -1.3362 | -0.0937 |  |  | Point 63 | 32.2892 | -15.3915 | -7.8025 | 0.0299
Point 31 | 21.2516 | -32.5239 | -1.1531 | -0.1075 |  |  | Point 91 | 31.7135 | -24.7058 | -9.4677 | 0.0286
Point 32 | 21.3311 | -30.6847 | -1.8766 | -0.142 |  |  | Point 84 | 29.041 | -30.1003 | -7.9923 | 0.028
Point 33 | 21.6388 | -28.8284 | -2.5317 | -0.1564 |  |  | Point 81 | 28.4863 | -32.2902 | -7.216 | 0.0274
Point 34 | 22.1734 | -26.973 | -3.1201 | -0.145 |  |  | Point 86 | 31.4092 | -29.0775 | -9.3996 | 0.0267
Point 35 | 22.8482 | -25.1626 | -3.652 | -0.1675 |  |  | Point 85 | 30.6721 | -30.9227 | -8.807 | 0.0237
Point 36 | 23.672 | -23.3977 | -4.1119 | -0.1799 |  |  | Point 80 | 30.1816 | -32.8933 | -8.0858 | 0.0215
Point 37 | 24.5987 | -21.6888 | -4.5031 | -0.194 |  |  | Point 79 | 30.0684 | -34.7873 | -7.274 | 0.0177
Point 38 | 25.5929 | -20.03 | -4.8249 | -0.2137 |  |  | Point 89 | 30.7429 | -26.3417 | -9.1112 | 0.0084
Point 39 | 26.6417 | -18.4179 | -5.0701 | -0.2305 |  |  | Point 96 | 32.6956 | -23.1648 | -9.7625 | 0.0084
Point 40 | 27.7357 | -16.8425 | -5.2248 | -0.24 |  |  | Point 94 | 33.2674 | -19.158 | -9.2346 | -0.0015
Point 41 | 28.8614 | -15.304 | -5.2775 | -0.2412 |  |  | Point 90 | 29.2201 | -25.3031 | -8.3382 | -0.0063
Point 42 | 29.9928 | -13.801 | -5.235 | -0.2493 |  |  | Point 69 | 40.2718 | -4.6491 | -3.1065 | -0.0103
Point 43 | 31.1208 | -12.3385 | -5.1051 | -0.2615 | -0.0115 |  | Point 12 | 21.7728 | -24.1115 | -0.70395 | -0.0147
Point 44 | 32.2371 | -10.921 | -4.88 | -0.2691 | -0.0191 |  | Point 19 | 23.4023 | -17.92 | -0.60359 | -0.0199
Point 45 | 33.3168 | -9.5465 | -4.5337 | -0.2737 | -0.0237 |  | Point 11 | 22.5286 | -22.328 | -1.2224 | -0.0359
Point 46 | 34.3248 | -8.1973 | -4.0143 | -0.2818 | -0.0318 |  | Point 18 | 24.4466 | -16.2951 | -0.87517 | -0.0376
Point 47 | 35.2706 | -6.8278 | -3.29 | -0.293 | -0.043 |  | Point 64 | 33.5423 | -13.7547 | -7.6955 | -0.0409
Point 48 | 36.2 | -5.3784 | -2.3508 | -0.3025 | -0.0525 |  | Point 10 | 23.4308 | -20.5831 | -1.6614 | -0.0413
Point 49 | 37.2172 | -3.7877 | -1.2743 | -0.321 | -0.071 |  | Point 9 | 24.4274 | -18.8904 | -2.0203 | -0.0432
Point 50 | 24.2338 | -37.0394 | -1.858 | 0.0836 |  |  | Point 8 | 25.4863 | -17.2415 | -2.2968 | -0.0469
Point 51 | 23.9062 | -35.4133 | -2.8175 | 0.0829 |  |  | Point 67 | 38.442 | -7.3958 | -5.0948 | -0.0486
Point 52 | 23.7582 | -33.7818 | -3.6194 | 0.0831 |  |  | Point 17 | 25.5216 | -14.7206 | -1.0546 | -0.0547
Point 53 | 23.7996 | -32.0209 | -4.3488 | 0.0868 |  |  | Point 66 | 37.3624 | -8.922 | -6.0807 | -0.0618
Point 54 | 24.0336 | -30.3043 | -4.9834 | 0.0818 |  |  | Point 68 | 39.3782 | -5.9654 | -4.0848 | -0.0626
Point 55 | 24.4676 | -28.6153 | -5.547 | 0.0882 |  |  | Point 16 | 26.6182 | -13.1939 | -1.1295 | -0.0641
Point 56 | 25.0748 | -26.9164 | -6.063 | 0.0892 |  |  | Point 7 | 26.579 | -15.6251 | -2.4924 | -0.067
Point 57 | 25.8223 | -25.2479 | -6.5354 | 0.0759 |  |  | Point 15 | 27.7108 | -11.7152 | -1.1068 | -0.0801
Point 58 | 26.694 | -23.5886 | -6.9624 | 0.0539 |  |  | Point 6 | 27.704 | -14.0408 | -2.5803 | -0.0824
Point 59 | 27.6787 | -21.9306 | -7.3145 | 0.0458 |  |  | Point 65 | 34.838 | -12.1275 | -7.4154 | -0.0868
Point 60 | 28.7468 | -20.2862 | -7.5859 | 0.0441 |  |  | Point 5 | 28.8478 | -12.4974 | -2.5541 | -0.0908
Point 61 | 29.8785 | -18.6444 | -7.7721 | 0.0359 |  |  | Point 30 | 22.184 | -24.4907 | -1.3362 | -0.0937
Point 62 | 31.0609 | -17.0167 | -7.8491 | 0.0309 |  |  | Point 4 | 30.004 | -10.9974 | -2.4182 | -0.094
Point 63 | 32.2892 | -15.3915 | -7.8025 | 0.0299 |  |  | Point 13 | 29.8531 | -8.9311 | -0.77905 | -0.0982
Point 64 | 33.5423 | -13.7547 | -7.6955 | -0.0409 |  |  | Point 14 | 28.7913 | -10.2888 | -0.99407 | -0.0983
Point 65 | 34.838 | -12.1275 | -7.4154 | -0.0868 |  |  | Point 31 | 21.2516 | -32.5239 | -1.1531 | -0.1075
Point 66 | 37.3624 | -8.922 | -6.0807 | -0.0618 |  |  | Point 3 | 31.1492 | -9.5349 | -2.178 | -0.1096
Point 67 | 38.442 | -7.3958 | -5.0948 | -0.0486 |  |  | Point 2 | 32.2724 | -8.1134 | -1.7985 | -0.1193
Point 68 | 39.3782 | -5.9654 | -4.0848 | -0.0626 |  |  | Point 29 | 24.1593 | -21.3012 | -2.7553 | -0.1246
Point 69 | 40.2718 | -4.6491 | -3.1065 | -0.0103 |  |  | Point 1 | 33.3336 | -6.7243 | -1.2522 | -0.1301
Point 70 | 41.0961 | -3.3459 | -2.0976 | 0.0639 |  |  | Point 32 | 21.3311 | -30.6847 | -1.8766 | -0.142
Point 71 | 28.0185 | -39.9632 | -1.4701 | 0.0314 |  |  | Point 34 | 22.1734 | -26.973 | -3.1201 | -0.145
Point 72 | 27.5416 | -38.7952 | -2.5208 | 0.031 |  |  | Point 33 | 21.6388 | -28.8284 | -2.5317 | -0.1564
Point 73 | 27.1317 | -37.4576 | -3.4854 | 0.0616 |  |  | Point 28 | 25.2155 | -19.67 | -3.2617 | -0.157
Point 74 | 26.7923 | -35.8899 | -4.4489 | 0.0558 |  |  | Point 35 | 22.8482 | -25.1626 | -3.652 | -0.1675
Point 75 | 28.8467 | -37.6666 | -4.4923 | 0.0407 |  |  | Point 27 | 26.3322 | -18.0427 | -3.6333 | -0.1691
Point 76 | 26.6201 | -34.007 | -5.4058 | 0.0342 |  |  | Point 36 | 23.672 | -23.3977 | -4.1119 | -0.1799
Point 77 | 28.5165 | -36.1598 | -5.425 | 0.0457 |  |  | Point 26 | 27.4948 | -16.4246 | -3.8939 | -0.1803
Point 78 | 28.3472 | -34.3904 | -6.3374 | 0.0318 |  |  | Point 37 | 24.5987 | -21.6888 | -4.5031 | -0.194
Point 79 | 30.0684 | -34.7873 | -7.274 | 0.0177 |  |  | Point 25 | 28.6936 | -14.8196 | -4.0503 | -0.1987
Point 80 | 30.1816 | -32.8933 | -8.0858 | 0.0215 |  |  | Point 38 | 25.5929 | -20.03 | -4.8249 | -0.2137
Point 81 | 28.4863 | -32.2902 | -7.216 | 0.0274 |  |  | Point 24 | 29.9203 | -13.226 | -4.0824 | -0.2182
Point 82 | 26.7908 | -31.6867 | -6.3438 | 0.0353 |  |  | Point 39 | 26.6417 | -18.4179 | -5.0701 | -0.2305
Point 83 | 27.4164 | -29.2822 | -7.1663 | 0.0447 |  |  | Point 23 | 31.1564 | -11.6421 | -3.9573 | -0.2326
Point 84 | 29.041 | -30.1003 | -7.9923 | 0.028 |  |  | Point 40 | 27.7357 | -16.8425 | -5.2248 | -0.24
Point 85 | 30.6721 | -30.9227 | -8.807 | 0.0237 |  |  | Point 41 | 28.8614 | -15.304 | -5.2775 | -0.2412
Point 86 | 31.4092 | -29.0775 | -9.3996 | 0.0267 |  |  | Point 42 | 29.9928 | -13.801 | -5.235 | -0.2493
Point 87 | 29.8498 | -28.1237 | -8.6006 | 0.0384 |  |  | Point 22 | 33.5262 | -8.4997 | -3.1322 | -0.2594 | -0.0094
Point 88 | 28.2792 | -27.1639 | -7.8124 | 0.0355 |  |  | Point 43 | 31.1208 | -12.3385 | -5.1051 | -0.2615 | -0.0115
Point 89 | 30.7429 | -26.3417 | -9.1112 | 0.0084 |  |  | Point 21 | 34.5907 | -6.957 | -2.3934 | -0.2656 | -0.0156
Point 90 | 29.2201 | -25.3031 | -8.3382 | -0.0063 |  |  | Point 44 | 32.2371 | -10.921 | -4.88 | -0.2691 | -0.0191
Point 91 | 31.7135 | -24.7058 | -9.4677 | 0.0286 |  |  | Point 20 | 35.5536 | -5.4538 | -1.4663 | -0.271 | -0.021
Point 92 | 30.2327 | -23.6258 | -8.6694 | 0.0366 |  |  | Point 45 | 33.3168 | -9.5465 | -4.5337 | -0.2737 | -0.0237
Point 93 | 31.2385 | -22.0714 | -8.9417 | 0.0332 |  |  | Point 46 | 34.3248 | -8.1973 | -4.0143 | -0.2818 | -0.0318
Point 94 | 33.2674 | -19.158 | -9.2346 | -0.0015 |  |  | Point 47 | 35.2706 | -6.8278 | -3.29 | -0.293 | -0.043
Point 95 | 32.2542 | -20.5902 | -9.1188 | 0.0317 |  |  | Point 48 | 36.2 | -5.3784 | -2.3508 | -0.3025 | -0.0525
Point 96 | 32.6956 | -23.1648 | -9.7625 | 0.0084 |  |  | Point 49 | 37.2172 | -3.7877 | -1.2743 | -0.321 | -0.071

## Deltas
JOB NUMBER | 65709-5 |  |  | DATE: | 2007-02-28 09:33
PART NUMBER | MCMF-A
PART NAME | DATUM D SIDE POCKET |  |  | STAMP:
INSPECTOR | ROB DURHAM
|  |  |  | Sample Points: | 96
Probe Radius: | 0 |  | Average Deviation: |  | -0.065967
Upper Tol: | 0.25 |  |  | Maximum Deviation: | 0.0892
Lower Tol: | -0.25 |  |  | Minimum Deviation: | -0.321
Report Output: | Deviations |  |  | Deviation Range: | 0.4102
D SIDE POCKET - CMM
|  |  | Std Dev: | 0.11719
ID | X | Y | Z | DEVIATION | OOT
Point 1 | -0.05146 | 0.080269 | -0.088489 | -0.1301
Point 2 | -0.052687 | 0.068767 | -0.08198 | -0.1193
Point 3 | -0.053156 | 0.058991 | -0.075612 | -0.1096
Point 4 | -0.049098 | 0.04696 | -0.064894 | -0.094
Point 5 | -0.050425 | 0.041847 | -0.062904 | -0.0908
Point 6 | -0.048193 | 0.03449 | -0.057239 | -0.0824
Point 7 | -0.041078 | 0.02509 | -0.046568 | -0.067
Point 8 | -0.030025 | 0.015451 | -0.032554 | -0.0469
Point 9 | -0.028789 | 0.012163 | -0.029876 | -0.0432
Point 10 | -0.028587 | 0.0093671 | -0.028333 | -0.0413
Point 11 | -0.025782 | 0.0058537 | -0.024292 | -0.0359
Point 12 | -0.010956 | 0.001299 | -0.0097419 | -0.0147
Point 13 | -0.048546 | 0.051582 | -0.068032 | -0.0982
Point 14 | -0.051795 | 0.048525 | -0.067953 | -0.0983
Point 15 | -0.044466 | 0.036918 | -0.05548 | -0.0801
Point 16 | -0.03731 | 0.027024 | -0.044506 | -0.0641
Point 17 | -0.033353 | 0.020728 | -0.038038 | -0.0547
Point 18 | -0.023894 | 0.012587 | -0.026101 | -0.0376
Point 19 | -0.013173 | 0.0057505 | -0.013799 | -0.0199
Point 20 | -0.093676 | 0.1803 | -0.17938 | -0.271 | -0.021
Point 21 | -0.10258 | 0.16754 | -0.17873 | -0.2656 | -0.0156
Point 22 | -0.11199 | 0.15316 | -0.17691 | -0.2594 | -0.0094
Point 23 | -0.12059 | 0.11749 | -0.16046 | -0.2326
Point 24 | -0.12113 | 0.1005 | -0.15109 | -0.2182
Point 25 | -0.11678 | 0.082696 | -0.13793 | -0.1987
Point 26 | -0.11113 | 0.066841 | -0.12533 | -0.1803
Point 27 | -0.10884 | 0.054895 | -0.11714 | -0.1691
Point 28 | -0.1052 | 0.043288 | -0.10824 | -0.157
Point 29 | -0.086702 | 0.027475 | -0.085188 | -0.1246
Point 30 | -0.069884 | 0.0079137 | -0.061852 | -0.0937
Point 31 | -0.10394 | -0.0099935 | -0.025728 | -0.1075
Point 32 | -0.13663 | 0.0017218 | -0.038777 | -0.142
Point 33 | -0.14794 | 0.017892 | -0.04732 | -0.1564
Point 34 | -0.13361 | 0.030443 | -0.047509 | -0.145
Point 35 | -0.1495 | 0.048743 | -0.057772 | -0.1675
Point 36 | -0.15534 | 0.064498 | -0.06392 | -0.1799
Point 37 | -0.16225 | 0.080072 | -0.069861 | -0.194
Point 38 | -0.17352 | 0.097777 | -0.077341 | -0.2137
Point 39 | -0.18213 | 0.11405 | -0.083436 | -0.2305
Point 40 | -0.18451 | 0.12677 | -0.086563 | -0.24
Point 41 | -0.18052 | 0.13463 | -0.086398 | -0.2412
Point 42 | -0.1818 | 0.14567 | -0.08884 | -0.2493
Point 43 | -0.18584 | 0.15837 | -0.093632 | -0.2615 | -0.0115
Point 44 | -0.18599 | 0.16787 | -0.098247 | -0.2691 | -0.0191
Point 45 | -0.18345 | 0.17494 | -0.10311 | -0.2737 | -0.0237
Point 46 | -0.18289 | 0.1842 | -0.10981 | -0.2818 | -0.0318
Point 47 | -0.1845 | 0.1947 | -0.11802 | -0.293 | -0.043
Point 48 | -0.18551 | 0.20396 | -0.12448 | -0.3025 | -0.0525
Point 49 | -0.19325 | 0.21969 | -0.1319 | -0.321 | -0.071
Point 50 | 0.03839 | 0.047135 | 0.057362 | 0.0836
Point 51 | 0.040227 | 0.038722 | 0.061274 | 0.0829
Point 52 | 0.041555 | 0.030772 | 0.065071 | 0.0831
Point 53 | 0.043837 | 0.023977 | 0.071021 | 0.0868
Point 54 | 0.040947 | 0.016124 | 0.069006 | 0.0818
Point 55 | 0.043074 | 0.011164 | 0.076188 | 0.0882
Point 56 | 0.042103 | 0.0056288 | 0.078408 | 0.0892
Point 57 | 0.034533 | 0.00060541 | 0.067601 | 0.0759
Point 58 | 0.023503 | -0.0022813 | 0.048403 | 0.0539
Point 59 | 0.019055 | -0.0041363 | 0.041473 | 0.0458
Point 60 | 0.017286 | -0.0060749 | 0.040152 | 0.0441
Point 61 | 0.013037 | -0.0066994 | 0.032767 | 0.0359
Point 62 | 0.01021 | -0.0073414 | 0.028235 | 0.0309
Point 63 | 0.0087902 | -0.0086049 | 0.027266 | 0.0299
Point 64 | -0.010254 | 0.013771 | -0.037174 | -0.0409
Point 65 | -0.016859 | 0.03377 | -0.078214 | -0.0868
Point 66 | -0.0029414 | 0.032096 | -0.052678 | -0.0618
Point 67 | 0.00041681 | 0.027508 | -0.040048 | -0.0486
Point 68 | 0.0018366 | 0.035771 | -0.051353 | -0.0626
Point 69 | 0.00022601 | 0.0057213 | -0.0086032 | -0.0103
Point 70 | -0.00084462 | -0.037558 | 0.051689 | 0.0639
Point 71 | 0.012192 | 0.022896 | 0.017769 | 0.0314
Point 72 | 0.013058 | 0.020555 | 0.019143 | 0.031
Point 73 | 0.027997 | 0.035765 | 0.041546 | 0.0616
Point 74 | 0.026987 | 0.026794 | 0.040841 | 0.0558
Point 75 | 0.018424 | 0.023936 | 0.027257 | 0.0407
Point 76 | 0.017205 | 0.012296 | 0.026925 | 0.0342
Point 77 | 0.02203 | 0.022296 | 0.033224 | 0.0457
Point 78 | 0.015987 | 0.011728 | 0.024894 | 0.0318
Point 79 | 0.0088777 | 0.0067522 | 0.013725 | 0.0177
Point 80 | 0.010937 | 0.0053648 | 0.017748 | 0.0215
Point 81 | 0.013886 | 0.0064808 | 0.022757 | 0.0274
Point 82 | 0.01779 | 0.0079694 | 0.029386 | 0.0353
Point 83 | 0.021737 | 0.0049381 | 0.03877 | 0.0447
Point 84 | 0.013678 | 0.0033295 | 0.024169 | 0.028
Point 85 | 0.011686 | 0.0030725 | 0.020417 | 0.0237
Point 86 | 0.012653 | 0.0013244 | 0.023501 | 0.0267
Point 87 | 0.017996 | 0.00152 | 0.033869 | 0.0384
Point 88 | 0.016515 | 0.0010936 | 0.031451 | 0.0355
Point 89 | 0.0037824 | -0.00019497 | 0.0075521 | 0.0084
Point 90 | -0.0027886 | 0.00019438 | -0.0056347 | -0.0063
Point 91 | 0.012142 | -0.0022219 | 0.025811 | 0.0286
Point 92 | 0.015395 | -0.0030661 | 0.033067 | 0.0366
Point 93 | 0.013163 | -0.0043798 | 0.03021 | 0.0332
Point 94 | -0.00052295 | 0.00034332 | -0.0014043 | -0.0015
Point 95 | 0.011704 | -0.0056334 | 0.028911 | 0.0317
Point 96 | 0.0033537 | -0.0010614 | 0.0076172 | 0.0084

## Nominal
JOB NUMBER | 65709-5 |  |  | DATE: | 2007-02-28 09:33
PART NUMBER | MCMF-A
PART NAME | DATUM D SIDE POCKET |  |  | STAMP:
INSPECTOR | ROB DURHAM
|  |  |  | Sample Points: | 96
Probe Radius: | 0 |  | Average Deviation: |  | -0.065967
Upper Tol: | 0.25 |  |  | Maximum Deviation: | 0.0892
Lower Tol: | -0.25 |  |  | Minimum Deviation: | -0.321
Report Output: | Nominal Points |  | Deviation Range: | Deviation Range: | 0.4102
D SIDE POCKET - CMM
|  |  | Std Dev: | 0.11719
ID | X | Y | Z | DEVIATION | OOT
Point 1 | 33.385 | -6.8045 | -1.1637 | -0.1301
Point 2 | 32.3251 | -8.1822 | -1.7166 | -0.1193
Point 3 | 31.2023 | -9.5939 | -2.1024 | -0.1096
Point 4 | 30.0531 | -11.0444 | -2.3533 | -0.094
Point 5 | 28.8983 | -12.5392 | -2.4912 | -0.0908
Point 6 | 27.7522 | -14.0753 | -2.5231 | -0.0824
Point 7 | 26.6201 | -15.6502 | -2.4458 | -0.067
Point 8 | 25.5163 | -17.257 | -2.2642 | -0.0469
Point 9 | 24.4562 | -18.9026 | -1.9904 | -0.0432
Point 10 | 23.4594 | -20.5925 | -1.633 | -0.0413
Point 11 | 22.5543 | -22.3339 | -1.1981 | -0.0359
Point 12 | 21.7837 | -24.1128 | -0.69421 | -0.0147
Point 13 | 29.9017 | -8.9827 | -0.71102 | -0.0982
Point 14 | 28.8431 | -10.3373 | -0.92612 | -0.0983
Point 15 | 27.7553 | -11.7521 | -1.0513 | -0.0801
Point 16 | 26.6555 | -13.2209 | -1.085 | -0.0641
Point 17 | 25.555 | -14.7414 | -1.0165 | -0.0547
Point 18 | 24.4705 | -16.3077 | -0.84907 | -0.0376
Point 19 | 23.4155 | -17.9258 | -0.58979 | -0.0199
Point 20 | 35.6473 | -5.6341 | -1.287 | -0.271 | -0.021
Point 21 | 34.6932 | -7.1245 | -2.2147 | -0.2656 | -0.0156
Point 22 | 33.6382 | -8.6529 | -2.9553 | -0.2594 | -0.0094
Point 23 | 31.277 | -11.7596 | -3.7968 | -0.2326
Point 24 | 30.0414 | -13.3265 | -3.9313 | -0.2182
Point 25 | 28.8103 | -14.9023 | -3.9124 | -0.1987
Point 26 | 27.6059 | -16.4914 | -3.7686 | -0.1803
Point 27 | 26.4411 | -18.0976 | -3.5162 | -0.1691
Point 28 | 25.3207 | -19.7133 | -3.1535 | -0.157
Point 29 | 24.246 | -21.3287 | -2.6701 | -0.1246
Point 30 | 22.2539 | -24.4986 | -1.2743 | -0.0937
Point 31 | 21.3556 | -32.5139 | -1.1274 | -0.1075
Point 32 | 21.4677 | -30.6864 | -1.8378 | -0.142
Point 33 | 21.7867 | -28.8463 | -2.4843 | -0.1564
Point 34 | 22.307 | -27.0035 | -3.0726 | -0.145
Point 35 | 22.9977 | -25.2113 | -3.5943 | -0.1675
Point 36 | 23.8273 | -23.4622 | -4.048 | -0.1799
Point 37 | 24.7609 | -21.7689 | -4.4332 | -0.194
Point 38 | 25.7664 | -20.1278 | -4.7476 | -0.2137
Point 39 | 26.8238 | -18.5319 | -4.9866 | -0.2305
Point 40 | 27.9202 | -16.9693 | -5.1382 | -0.24
Point 41 | 29.0419 | -15.4386 | -5.1911 | -0.2412
Point 42 | 30.1747 | -13.9467 | -5.1462 | -0.2493
Point 43 | 31.3067 | -12.4968 | -5.0115 | -0.2615 | -0.0115
Point 44 | 32.4231 | -11.0889 | -4.7818 | -0.2691 | -0.0191
Point 45 | 33.5003 | -9.7214 | -4.4306 | -0.2737 | -0.0237
Point 46 | 34.5076 | -8.3815 | -3.9045 | -0.2818 | -0.0318
Point 47 | 35.4551 | -7.0225 | -3.1719 | -0.293 | -0.043
Point 48 | 36.3855 | -5.5824 | -2.2263 | -0.3025 | -0.0525
Point 49 | 37.4105 | -4.0074 | -1.1424 | -0.321 | -0.071
Point 50 | 24.1954 | -37.0866 | -1.9153 | 0.0836
Point 51 | 23.866 | -35.452 | -2.8788 | 0.0829
Point 52 | 23.7166 | -33.8126 | -3.6845 | 0.0831
Point 53 | 23.7557 | -32.0448 | -4.4198 | 0.0868
Point 54 | 23.9927 | -30.3204 | -5.0524 | 0.0818
Point 55 | 24.4246 | -28.6265 | -5.6232 | 0.0882
Point 56 | 25.0326 | -26.9221 | -6.1414 | 0.0892
Point 57 | 25.7878 | -25.2485 | -6.603 | 0.0759
Point 58 | 26.6705 | -23.5863 | -7.0108 | 0.0539
Point 59 | 27.6596 | -21.9265 | -7.356 | 0.0458
Point 60 | 28.7296 | -20.2802 | -7.626 | 0.0441
Point 61 | 29.8655 | -18.6377 | -7.8049 | 0.0359
Point 62 | 31.0507 | -17.0094 | -7.8774 | 0.0309
Point 63 | 32.2804 | -15.3829 | -7.8298 | 0.0299
Point 64 | 33.5525 | -13.7685 | -7.6583 | -0.0409
Point 65 | 34.8549 | -12.1613 | -7.3371 | -0.0868
Point 66 | 37.3653 | -8.9541 | -6.028 | -0.0618
Point 67 | 38.4416 | -7.4233 | -5.0547 | -0.0486
Point 68 | 39.3764 | -6.0012 | -4.0335 | -0.0626
Point 69 | 40.2715 | -4.6548 | -3.0979 | -0.0103
Point 70 | 41.0969 | -3.3084 | -2.1493 | 0.0639
Point 71 | 28.0063 | -39.9861 | -1.4878 | 0.0314
Point 72 | 27.5285 | -38.8158 | -2.5399 | 0.031
Point 73 | 27.1037 | -37.4934 | -3.527 | 0.0616
Point 74 | 26.7654 | -35.9167 | -4.4898 | 0.0558
Point 75 | 28.8283 | -37.6906 | -4.5195 | 0.0407
Point 76 | 26.6029 | -34.0193 | -5.4328 | 0.0342
Point 77 | 28.4945 | -36.1821 | -5.4582 | 0.0457
Point 78 | 28.3312 | -34.4022 | -6.3623 | 0.0318
Point 79 | 30.0596 | -34.794 | -7.2877 | 0.0177
Point 80 | 30.1707 | -32.8986 | -8.1036 | 0.0215
Point 81 | 28.4724 | -32.2967 | -7.2387 | 0.0274
Point 82 | 26.773 | -31.6947 | -6.3732 | 0.0353
Point 83 | 27.3947 | -29.2871 | -7.2051 | 0.0447
Point 84 | 29.0273 | -30.1036 | -8.0165 | 0.028
Point 85 | 30.6604 | -30.9258 | -8.8274 | 0.0237
Point 86 | 31.3965 | -29.0788 | -9.4231 | 0.0267
Point 87 | 29.8318 | -28.1253 | -8.6344 | 0.0384
Point 88 | 28.2627 | -27.165 | -7.8438 | 0.0355
Point 89 | 30.7391 | -26.3415 | -9.1188 | 0.0084
Point 90 | 29.2229 | -25.3033 | -8.3326 | -0.0063
Point 91 | 31.7013 | -24.7036 | -9.4935 | 0.0286
Point 92 | 30.2173 | -23.6228 | -8.7024 | 0.0366
Point 93 | 31.2253 | -22.0671 | -8.9719 | 0.0332
Point 94 | 33.2679 | -19.1583 | -9.2332 | -0.0015
Point 95 | 32.2425 | -20.5845 | -9.1477 | 0.0317
Point 96 | 32.6923 | -23.1638 | -9.7701 | 0.0084

## Summary
Verisurf Software, Inc
1571 N. Harmony Circle
Anaheim CA 92807
714-970-1683
www.verisurf.com
Inspection Report
JOB NUMBER | 65709-5 |  | DATE: | 2007-02-28 09:33
PART NUMBER | MCMF-A
PART NAME | DATUM D SIDE POCKET
INSPECTOR | ROB DURHAM
D SIDE POCKET - CMM
96
| Neg | Nom | Pos | Total | Pct
In Tolerance: | 47 | 0 | 39 | 86 | 89.5833
Out of Tolerance: | 10 |  | 0 | 10 | 10.4167
Failed Points: |  |  |  | 0 | 10.4167
Total Points: | 57 | 0 | 39 | 96 | 100
| DX | DY | DZ | 3D
Maximum Deviation: | 0.043837 | 0.21969 | 0.078408 | 0.0892
Minimum Deviation: | -0.19325 | -0.037558 | -0.17938 | -0.321
Deviation Range: | 0.23709 | 0.25725 | 0.25779 | 0.4102
Average Deviation: | -0.045004 | 0.043895 | -0.029062 | -0.065967
RMS Deviation: | 0.086698 | 0.072729 | 0.071665 | 0.13395
Standard Deviation: | 0.074491 | 0.058294 | 0.065852 | 0.11719

## Gauss (hidden)
| 0.25 | 19 |  | total points | 96
| -0.25 | 19
-3s | -0.41752 | 0.085091 | 0 | mean | 15 | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.39409 | 0.15198 | 0 | stdev | 5 | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.37065 | 0.26079 | 0 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.34721 | 0.42997 | 0 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.32377 | 0.68111 | 2 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
-2s | -0.30034 | 1.0366 | 2 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.2769 | 1.5158 | 6 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.25346 | 2.1297 | 5 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.23003 | 2.8748 | 2 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.20659 | 3.7284 | 2 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.18315 | 4.6458 | 4 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.15971 | 5.5621 | 4 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.13628 | 6.3979 | 3 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.11284 | 7.0708 | 7 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.089404 | 7.508 | 4 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
0 | -0.065967 | 7.6597 | 7 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.04253 | 7.508 | 5 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| -0.019093 | 7.0708 | 4 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| 0.0043445 | 6.3979 | 7 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| 0.027782 | 5.5621 | 20 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| 0.051219 | 4.6458 | 4 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| 0.074656 | 3.7284 | 8 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| 0.098093 | 2.8748 | 0 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| 0.12153 | 2.1297 | 0 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| 0.14497 | 1.5158 | 0 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
2s | 0.1684 | 1.0366 | 0 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| 0.19184 | 0.68111 | 0 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| 0.21528 | 0.42997 | 0 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| 0.23872 | 0.26079 | 0 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
| 0.26215 | 0.15198 | 0 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
3s | 0.28559 | 0.085091 | 0 |  |  | 0.023437 | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967
[7 empty] | 0.25 | -0.25 | -0.065967