## Nominal Vector
ID | X | Y | Z | I | J | K
Point 1 | 47.2247 | -9.0484 | -18.5155 | -0.43942 | 0.66075 | -0.60854
Point 2 | 46.2684 | -11.0317 | -20.4188 | -0.502 | 0.43597 | -0.74694
Point 3 | 45.3838 | -12.9479 | -22.3184 | -0.45388 | 0.62634 | -0.63379
Point 4 | 44.5653 | -14.7044 | -24.3492 | -0.32494 | 0.89581 | -0.3032
Point 5 | 43.8613 | -16.241 | -26.5003 | -0.2106 | -0.56585 | -0.79715
Point 6 | 43.2914 | -17.4758 | -28.8532 | -0.3336 | 0.93271 | -0.13695
Point 7 | 42.7078 | -18.4187 | -31.5012 | 0.26987 | -0.92826 | -0.25595
Point 8 | 41.9943 | -19.2329 | -34.3034 | 0.53799 | -0.50923 | 0.67175
Point 9 | 41.1713 | -20.0698 | -37.0645 | -0.055144 | 0.67855 | 0.73249
Point 10 | 40.3968 | -20.9406 | -39.681 | 0.10901 | 0.4555 | 0.88354
Point 11 | 39.8583 | -21.7464 | -42.1907 | 0.81294 | -0.49508 | 0.30663

## Actual Tolerance
ID | X | Y | Z | Pos Tol | Nag Tol | DEVIATION | OOT
Point 1 | 47.2189 | -9.0396 | -18.5236 | 0.03 | -0.03 | 0.0266
Point 2 | 46.2499 | -11.0156 | -20.4463 | 0.03 | -0.03 | 0.0738 | 0.0069
Point 3 | 45.3706 | -12.9297 | -22.3368 | 0.03 | -0.03 | 0.0582
Point 4 | 44.5555 | -14.6773 | -24.3584 | 0.03 | -0.03 | 0.0606 | 0.0003
Point 5 | 43.8579 | -16.25 | -26.5129 | 0.03 | -0.03 | 0.0316
Point 6 | 43.2795 | -17.4424 | -28.8581 | 0.03 | -0.03 | 0.0714 | 0.0057
Point 7 | 42.7169 | -18.4498 | -31.5098 | 0.03 | -0.03 | 0.0672 | 0.0036
Point 8 | 42.0192 | -19.2565 | -34.2723 | 0.03 | -0.03 | 0.0926 | 0.0163
Point 9 | 41.1697 | -20.0506 | -37.0438 | 0.03 | -0.03 | 0.0566
Point 10 | 40.3989 | -20.9322 | -39.6646 | 0.03 | -0.03 | 0.0368
Point 11 | 39.8795 | -21.7593 | -42.1827 | 0.03 | -0.03 | 0.0522

## Actual
JOB NUMBER | 65708-5 |  |  | DATE: | 2007-02-10 05:56
PART NUMBER | SE141-115 |  |  |  |  | Verisurf Summary Report
PART NAME | D SIDE WING |  |  | STAMP:
INSPECTOR | EDWIN ROOT
|  |  | Total Points: |  | 11
Probe Radius: | 1e-08 |  | Number of OOT: |  | 5
Upper Tol: | 0.03 |  | Average Deviation: |  | 0.028527
Lower Tol: | -0.03 |  | Maximum Deviation: |  | 0.0463
|  |  | Minimum Deviation: |  | 0.013256
Report Output: | Actual Points |  | Deviation Range: |  | 0.033044
[7 empty] | Neg | Nom | Pos | Total | Pct
DRILL POINTS - D SIDE - CMM | [5 empty] | In Tolerance: | 0 | 0 | 6 | 6 | 54.5455
[6 empty] | Out of Tolerance: | 0 |  | 5 | 5 | 45.4545
Failed Points:
[6 empty] | Total Points: | 0 | 0 | 11 | 11 | 100
[7 empty] | DX | DY | DZ | 3D
[6 empty] | Maximum Deviation: | 0.024894 | 0.033315 | 0.031084 | 0.0463
[6 empty] | Minimum Deviation: | -0.01851 | -0.031172 | -0.027541 | 0.013256
[6 empty] | Deviation Range: | 0.043404 | 0.064487 | 0.058625 | 0.033044
[6 empty] | Average Deviation: | -0.00063396 | 0.0049516 | -0.0011968 | 0.028527
[6 empty] | RMS Deviation: | 0.013346 | 0.020728 | 0.017138 | 0.030024
[6 empty] | Standard Deviation: | 0.013982 | 0.02111 | 0.01793 | 0.0098437
ID | X | Y | Z | True Position | OOT
Point 1 | 47.2189 | -9.0396 | -18.5236 | 0.0266
Point 2 | 46.2499 | -11.0156 | -20.4463 | 0.0738 | 0.0069
Point 3 | 45.3706 | -12.9297 | -22.3368 | 0.0582
Point 4 | 44.5555 | -14.6773 | -24.3584 | 0.0606 | 0.0003
Point 5 | 43.8579 | -16.25 | -26.5129 | 0.0316
Point 6 | 43.2795 | -17.4424 | -28.8581 | 0.0714 | 0.0057
Point 7 | 42.7169 | -18.4498 | -31.5098 | 0.0672 | 0.0036
Point 8 | 42.0192 | -19.2565 | -34.2723 | 0.0926 | 0.0163
Point 9 | 41.1697 | -20.0506 | -37.0438 | 0.0566
Point 10 | 40.3989 | -20.9322 | -39.6646 | 0.0368
Point 11 | 39.8795 | -21.7593 | -42.1827 | 0.0522

## Summary
Verisurf Software, Inc
1571 N. Harmony Circle
Anaheim CA 92807
714-970-1683
www.verisurf.com
Inspection Report
JOB NUMBER | 65708-5 |  | DATE: | 2007-02-10 05:56
PART NUMBER | SE141-115
PART NAME | D SIDE WING
INSPECTOR | EDWIN ROOT
DRILL POINTS - D SIDE - CMM
11
| Neg | Nom | Pos | Total | Pct
In Tolerance: | 0 | 0 | 6 | 6 | 54.5455
Out of Tolerance: | 0 |  | 5 | 5 | 45.4545
Failed Points:
Total Points: | 0 | 0 | 11 | 11 | 100
| DX | DY | DZ | 3D
Maximum Deviation: | 0.024894 | 0.033315 | 0.031084 | 0.0463
Minimum Deviation: | -0.01851 | -0.031172 | -0.027541 | 0.013256
Deviation Range: | 0.043404 | 0.064487 | 0.058625 | 0.033044
Average Deviation: | -0.00063396 | 0.0049516 | -0.0011968 | 0.028527
RMS Deviation: | 0.013346 | 0.020728 | 0.017138 | 0.030024
Standard Deviation: | 0.013982 | 0.02111 | 0.01793 | 0.0098437

## Gauss (hidden)
| 0.03 | 5 |  | total points | 11
| -0.03 | 5
-3s | -0.0010038 | 0.0097501 | 0 | mean | 15 | 0.0019687 | 0.03 | -0.03 | 0.028527
| 0.00096495 | 0.017414 | 0 | stdev | 5 | 0.0019687 | 0.03 | -0.03 | 0.028527
| 0.0029337 | 0.029883 | 0 |  |  | 0.0019687 | 0.03 | -0.03 | 0.028527
| 0.0049024 | 0.049268 | 0 |  |  | 0.0019687 | 0.03 | -0.03 | 0.028527
| 0.0068712 | 0.078044 | 0 |  |  | 0.0019687 | 0.03 | -0.03 | 0.028527
-2s | 0.0088399 | 0.11878 | 0 |  |  | 0.0019687 | 0.03 | -0.03 | 0.028527
| 0.010809 | 0.17369 | 0 |  |  | 0.0019687 | 0.03 | -0.03 | 0.028527
| 0.012777 | 0.24403 | 0 |  |  | 0.0019687 | 0.03 | -0.03 | 0.028527
| 0.014746 | 0.3294 | 0 |  |  | 0.0019687 | 0.03 | -0.03 | 0.028527
| 0.016715 | 0.42721 | 0 |  |  | 0.0019687 | 0.03 | -0.03 | 0.028527
| 0.018684 | 0.53234 | 0 |  |  | 0.0019687 | 0.03 | -0.03 | 0.028527
| 0.020652 | 0.63732 | 0 |  |  | 0.0019687
| 0.022621 | 0.73309 | 0 |  |  | 0.0019687
| 0.02459 | 0.81019 | 0 |  |  | 0.0019687
| 0.026559 | 0.86029 | 1 |  |  | 0.0019687
0 | 0.028527 | 0.87767 | 0 |  |  | 0.0019687
| 0.030496 | 0.86029 | 1 |  |  | 0.0019687
| 0.032465 | 0.81019 | 0 |  |  | 0.0019687
| 0.034433 | 0.73309 | 0 |  |  | 0.0019687
| 0.036402 | 0.63732 | 1 |  |  | 0.0019687
| 0.038371 | 0.53234 | 0 |  |  | 0.0019687
| 0.04034 | 0.42721 | 0 |  |  | 0.0019687
| 0.042308 | 0.3294 | 0 |  |  | 0.0019687
| 0.044277 | 0.24403 | 0 |  |  | 0.0019687
| 0.046246 | 0.17369 | 0 |  |  | 0.0019687
2s | 0.048215 | 0.11878 | 0 |  |  | 0.0019687
| 0.050183 | 0.078044 | 0 |  |  | 0.0019687
| 0.052152 | 0.049268 | 1 |  |  | 0.0019687
| 0.054121 | 0.029883 | 0 |  |  | 0.0019687
| 0.05609 | 0.017414 | 1 |  |  | 0.0019687
3s | 0.058058 | 0.0097501 | 6 |  |  | 0.0019687