## Input Data
PASTE VALUES INTO APPROPRIATE CELLS
Coil / Fudicial Reference Coordinates per Art Brooks
| x | y | z | phi | psi | Dist_D | Dist_E
Point | [11 empty] | -141.1319 | -31.9663 | -7.6632
1 | 36.7084 | 29.1757 | -58.2651 | 128.6106 | -57.7923 | -21.038 | 2.6579 |  |  |  |  | -112.9536 | 52.7212 | -8.2283
2 | 43.5219 | 37.219 | -41.0699 | 113.889 | -43.3429 | -3.4861 | 17.1561 |  |  |  |  | -201.2774 | 35.8503 | -7.5408
3 | 16.9301 | 27.8104 | -18.4243 | 147.1603 | -47.4236 | -3.2314 | 5.4497
4 | 25.652 | -36.1143 | -38.9736 | -133.5739 | -56.6517 | -13.3667 | 2.7285
5 | 49.6125 | -31.8876 | -50.1509 | -108.0512 | -45.3125 | -6.5275 | 17.8902 |  |  |  |  | 36.7084 | 29.1757 | -58.2651
6 | 54.4377 | -20.0369 | -60.8114 | -105.5224 | -48.169 | -11.5924 | 16.7387 |  |  |  |  | 43.5219 | 37.219 | -41.0699
7 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.9301 | 27.8104 | -18.4243
8 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.652 | -36.1143 | -38.9736
9 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | 49.6125 | -31.8876 | -50.1509
10 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | 54.4377 | -20.0369 | -60.8114
11 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
12 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
13 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
14 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | Enter a 1 next to the Coil Type used |  |  |  | Degrees
15 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | Coil A |  | 20 | 0
[9 empty] | Coil B |  | 40 | 20 | 60 | Datum E Angle
[9 empty] | Coil C | 1 | 60 | 40 | 40 | Datum D Angle
Reference Plane Points |  |  |  |  | Unit Vectors Normal to Datum Planes |  |  |  | Enter a 1 to indicate which Datum faces Up.
| x | y | z |  | Datum E | 0.86603 | 0 | 0.5 | Datum E Up |  |  |  | H | Dist_D or Dist_E Selection
1 | -141.1319 | -31.9663 | -7.6632 |  | Datum D | 0.64279 | 0 | 0.76604 | Datum D Up | 1 |  |  | 1 | Direction of Coil Flange
2 | -112.9536 | 52.7212 | -8.2283
3 | -201.2774 | 35.8503 | -7.5408
initial meas
Measured Data Points |  |  |  | Go/No go |  |  | -189.8145 | -0.527 | -4.5462
[7 empty] | -181.4832 | -11.8187 | 9.9394
ID | X | Y | Z |  |  |  | -147.3897 | -13.7191 | -1.9908
1 | -189.8213 | -0.52875 | -4.5411 | FALSE |  |  | -147.4875 | 53.9205 | -5.0081
2 | -181.485 | -11.816 | 9.9454 | FALSE |  |  | -169.2379 | 57.0706 | 10.2904
3 | -147.3882 | -13.7214 | -1.9909 | FALSE |  |  | -184.1201 | 49.664 | 9.2729
4 | -147.4851 | 53.9292 | -5.0018 | FALSE
5 | -169.2376 | 57.0644 | 10.2965 | FALSE
6 | -184.1234 | 49.6674 | 9.2797 | FALSE |  |  | Post 1
7 |  |  |  | TRUE |  |  | -189.8192 | -0.5314 | -4.543
8 |  |  |  | TRUE |  |  | -181.4814 | -11.8168 | 9.9446
9 |  |  |  | TRUE |  |  | -147.3885 | -13.7207 | -1.9894
10 |  |  |  | TRUE |  |  | -147.4877 | 53.926 | -5.0037
11 |  |  |  | TRUE |  |  | -169.2404 | 57.0622 | 10.2957
12 |  |  |  | TRUE |  |  | -184.123 | 49.6636 | 9.2773
13 |  |  |  | TRUE
14 |  |  |  | TRUE
15 |  |  |  | TRUE |  |  | Post 2
[7 empty] | -189.8181 | -0.52961 | -4.5417
[7 empty] | -181.4849 | -11.818 | 9.945
[7 empty] | -147.3889 | -13.7215 | -1.992
[7 empty] | -147.4878 | 53.9295 | -5.0017
[7 empty] | -169.2405 | 57.0668 | 10.2944
[7 empty] | -184.1252 | 49.6647 | 9.2792
Post 2B
[7 empty] | -189.8157 | -0.52978 | -4.5409
[7 empty] | -181.4852 | -11.8188 | 9.9449
[7 empty] | -147.3904 | -13.7176 | -1.9871
[7 empty] | -147.4894 | 53.9236 | -5.0047
[7 empty] | -169.2399 | 57.0638 | 10.295
[7 empty] | -184.1243 | 49.6659 | 9.2784
Post 3
[7 empty] | -189.8187 | -0.52923 | -4.5438
[7 empty] | -181.4835 | -11.8174 | 9.9432
[7 empty] | -147.389 | -13.7202 | -1.9886
[7 empty] | -147.4852 | 53.9302 | -5.0036
[7 empty] | -169.2373 | 57.067 | 10.292
[7 empty] | -184.1194 | 49.6624 | 9.2766
Post 4
[7 empty] | -189.8213 | -0.52875 | -4.5411
[7 empty] | -181.485 | -11.816 | 9.9454
[7 empty] | -147.3882 | -13.7214 | -1.9909
[7 empty] | -147.4851 | 53.9292 | -5.0018
[7 empty] | -169.2376 | 57.0644 | 10.2965
[7 empty] | -184.1234 | 49.6674 | 9.2797

## offsets
PASTE VALUES INTO APPROPRIATE CELLS
Reference Plane Points | [6 empty] | Unit normal
Point | x | y | z |  | Det(A) = | -61525.1177 | Normal | Gamma | Gzero
1 | -141.1319 | -31.9663 | -7.6632 |  | Det(A1) = | 48.6906 | -0.00079139 | -0.0069511 | 8.7833
2 | -112.9536 | 52.7212 | -8.2283 |  | Det(A2) = | 30.5386 | -0.00049636 | -0.0043597
3 | -201.2774 | 35.8503 | -7.5408 |  | Det(A3) = | 7004.53 | -0.11385 | -0.99997
Monument Coordinates
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
1 | -189.8213 | -0.52875 | -4.5411 | x | 0.50893 | 190.7797 | -0.061053 | 190.7187 | -380.54
|  |  |  | y | -189.7834 | -0.50319 | -0.038293 | -0.54148 | 0.012733
|  |  |  | z | 0.82389 | 1.3214 | -8.783 | -7.4616 | 2.9205
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
2 | -181.485 | -11.816 | 9.9454 | x | 11.8589 | 182.5449 | -0.061053 | 182.4838 | -363.9688
|  |  |  | y | -181.548 | -11.8536 | -0.038293 | -11.8919 | 0.075926
|  |  |  | z | 0.70909 | 1.3137 | -8.783 | -7.4694 | 17.4148
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
3 | -147.3882 | -13.7214 | -1.9909 | x | 13.7122 | 148.367 | -0.061053 | 148.3059 | -295.6941
|  |  |  | y | -147.3694 | -13.708 | -0.038293 | -13.7463 | 0.024886
|  |  |  | z | 0.54719 | 1.0842 | -8.783 | -7.6989 | 5.708
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
4 | -147.4851 | 53.9292 | -5.0018 | x | -53.9492 | 148.4409 | -0.061053 | 148.3798 | -295.8649
|  |  |  | y | -147.4453 | 53.9544 | -0.038293 | 53.9161 | 0.013042
|  |  |  | z | 1.0179 | 0.7897 | -8.783 | -7.9933 | 2.9915
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
5 | -169.2376 | 57.0644 | 10.2965 | x | -57.0176 | 170.2985 | -0.061053 | 170.2375 | -339.4751
|  |  |  | y | -169.3035 | 57.0236 | -0.038293 | 56.9853 | 0.079137
|  |  |  | z | 1.1345 | 0.92826 | -8.783 | -7.8548 | 18.1513
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
6 | -184.1234 | 49.6674 | 9.2797 | x | -49.6252 | 185.1766 | -0.061053 | 185.1156 | -369.239
|  |  |  | y | -184.1817 | 49.6315 | -0.038293 | 49.5932 | 0.074112
|  |  |  | z | 1.148 | 1.0639 | -8.783 | -7.7191 | 16.9988
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
7 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99997 | -0.061053 | 0.93891 | -0.93891
|  |  |  | y | 0 | 0 | -0.038293 | -0.038293 | 0.038293
|  |  |  | z | 0 | 0 | -8.783 | -8.783
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
8 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99997 | -0.061053 | 0.93891 | -0.93891
|  |  |  | y | 0 | 0 | -0.038293 | -0.038293 | 0.038293
|  |  |  | z | 0 | 0 | -8.783 | -8.783
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
9 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99997 | -0.061053 | 0.93891 | -0.93891
|  |  |  | y | 0 | 0 | -0.038293 | -0.038293 | 0.038293
|  |  |  | z | 0 | 0 | -8.783 | -8.783
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
10 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99997 | -0.061053 | 0.93891 | -0.93891
|  |  |  | y | 0 | 0 | -0.038293 | -0.038293 | 0.038293
|  |  |  | z | 0 | 0 | -8.783 | -8.783
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
11 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99997 | -0.061053 | 0.93891 | -0.93891
|  |  |  | y | 0 | 0 | -0.038293 | -0.038293 | 0.038293
|  |  |  | z | 0 | 0 | -8.783 | -8.783
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
12 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99997 | -0.061053 | 0.93891 | -0.93891
|  |  |  | y | 0 | 0 | -0.038293 | -0.038293 | 0.038293
|  |  |  | z | 0 | 0 | -8.783 | -8.783
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
13 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99997 | -0.061053 | 0.93891 | -0.93891
|  |  |  | y | 0 | 0 | -0.038293 | -0.038293 | 0.038293
|  |  |  | z | 0 | 0 | -8.783 | -8.783
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
14 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99997 | -0.061053 | 0.93891 | -0.93891
|  |  |  | y | 0 | 0 | -0.038293 | -0.038293 | 0.038293
|  |  |  | z | 0 | 0 | -8.783 | -8.783
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
15 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99997 | -0.061053 | 0.93891 | -0.93891
|  |  |  | y | 0 | 0 | -0.038293 | -0.038293 | 0.038293
|  |  |  | z | 0 | 0 | -8.783 | -8.783

## Adjustments
| Our_z | Winding_z | Our_delta | Winding_delta | adjustment | comp_adj | Adjustment History - Trending
| (sheet 2) |  |  |  |  | "remaining" | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | initial 1
[7 empty] | Adjust | Comp | Adjust | Comp | Adjust | Comp | Adjust | Comp | Adjust | Comp
1 | 2.9205 | 2.6579 | 0 | 0 | 0 | 0.00037389 |  | 0.00037389 |  | 0.0013013 |  | 0 |  | 0.00028889 |  | 0.00072306 | 2
2 | 17.4148 | 17.1561 | 14.4943 | 14.4982 | 0.0039424 | 0.0043163 |  | 0.0043163 | 0.003 | 0.0047963 | -0.003 | 0.0047507 | 0.003 | 0.0031139 | 0.005 | 0.0056599 | 3
3 | 5.708 | 5.4497 | 2.7875 | 2.7919 | 0.0044012 | 0.0047751 | 0.002 | 0.0047751 |  | 0.00073931 |  | 0.00085508 |  | 0.001343 |  | 0 | 4
4 | 2.9915 | 2.7285 | 0.070985 | 0.070611 | -0.00037389 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0028146 |  | 0 |  | 0.0016382 | 6
5 | 18.1513 | 17.8902 | 15.2308 | 15.2324 | 0.0016036 | 0.0019775 |  | 0.0019775 | 0.003 | 0.0047474 |  | 0.0034166 |  | 0.00086439 |  | 0.0033458 | 7
6 | 16.9988 | 16.7387 | 14.0783 | 14.0809 | 0.0026242 | 0.0029981 |  | 0.0029981 | 0.003 | 0.0043659 | -0.003 | 0.0041109 | 0.003 | 0.0034802 | 0.005 | 0.0050239 | 8
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Max | 18.1513 | 17.8902 | 15.2308 | 15.2324 | 0.0044012
Min | 2.9205 | 2.6579 | 0 | 0 | -0.00037389
Range | [5 empty] | 0.014441 | 0.002 | 0.014441 | 0.009 | 0.01595 | -0.006 | 0.015948 | 0.006 | 0.0090903 | 0.01 | 0.016391
| 15.2308 | 15.2324 |  |  | AVERAGE | 0.0018051 | 0.00025 | 0.0018051 | 0.001125 | 0.0019938 | -0.00075 | 0.0019935 | 0.00075 | 0.0011363 | 0.00125 | 0.0020489
| Our_ref | Major_ref
| 2.9205 | 2.6579
FOR CHART
Fudicial #
| 1 | 0.00072306 | 0.00028889 | 0 | 0.0013013 | 0.00037389 | 0.00037389
| 2 | 0.0056599 | 0.0031139 | 0.0047507 | 0.0047963 | 0.0043163 | 0.0043163
| 3 | 0 | 0.001343 | 0.00085508 | 0.00073931 | 0.0047751 | 0.0047751
| 4 | 0.0016382 | 0 | 0.0028146 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0.0033458 | 0.00086439 | 0.0034166 | 0.0047474 | 0.0019775 | 0.0019775
| 6 | 0.0050239 | 0.0034802 | 0.0041109 | 0.0043659 | 0.0029981 | 0.0029981
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AVG | 0.0020489 | 0.0011363 | 0.0019935 | 0.0019938 | 0.0018051 | 0.0018051

## Super Point Data
HOW TO USE THIS SHEET: Cut and paste data into X,Y, Z columns. Select ALL the Columns and The (ROWS +1), Press the Summation Button, on the next available enter averaging formula.
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z

## Stability Checks
Super Point Globals |  |  |  | Distance | Distance | Distance | POINT DATA |  |  | 3D Distance | MPE | Difference to
| X | Y | Z | (inch) | (feet) | (meters) | X | Y | Z | to Super Pt | (inch) | Tolerance | Pass/Fail
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | dx | dy | dz
[6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8 | 0 | 0 | 0
Error Per Distance Guide |  |  |  |  | Maximum Permissible Error |  |  | Typical Performance
Length | Length | Abs Dist Error | Trans Error |  | MPE |  |  | MPE/2 |  | Length
(feet) | (meters) | (meters) | (meters) |  | (meters) |  | (inches) |  | (inches) | (ft)
0 | 0 | 2e-05 | 3.6e-05 | ± | 5.6e-05 | ± | 0.0022047 | ± | 0.0011024 | 0
5 | 1.524 | 2.1219e-05 | 4.5144e-05 | ± | 6.6363e-05 | ± | 0.0026127 | ± | 0.0013064 | 5
10 | 3.048 | 2.2438e-05 | 5.4288e-05 | ± | 7.6726e-05 | ± | 0.0030207 | ± | 0.0015104 | 10
15 | 4.572 | 2.3658e-05 | 6.3432e-05 | ± | 8.709e-05 | ± | 0.0034287 | ± | 0.0017144 | 15
20 | 6.096 | 2.4877e-05 | 7.2576e-05 | ± | 9.7453e-05 | ± | 0.0038367 | ± | 0.0019184 | 20
25 | 7.62 | 2.6096e-05 | 8.172e-05 | ± | 0.00010782 | ± | 0.0042447 | ± | 0.0021224 | 25
30 | 9.144 | 2.7315e-05 | 9.0864e-05 | ± | 0.00011818 | ± | 0.0046527 | ± | 0.0023264 | 30
35 | 10.668 | 2.8534e-05 | 0.00010001 | ± | 0.00012854 | ± | 0.0050607 | ± | 0.0025304 | 35
40 | 12.192 | 2.9754e-05 | 0.00010915 | ± | 0.00013891 | ± | 0.0054687 | ± | 0.0027344 | 40