## Input Data
PASTE VALUES INTO APPROPRIATE CELLS
Coil / Fudicial Reference Coordinates per Art Brooks
| x | y | z | phi | psi | Dist_D | Dist_E
Point | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1-3 | 84.8814 | 43.8496 | -0.93304
1 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 1-4 | 97.3721 | 32.1653 | -0.93998
2 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
3 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
4 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
5 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
6 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
7 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
8 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
9 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
10 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
11 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
12 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
13 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0
14 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | Enter a 1 next to the Coil Type used |  |  |  | Degrees
15 |  |  |  | 180.0133 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | Coil A | 1 | 20 | 0
[9 empty] | Coil B |  | 40 | 20 | 20 | Datum E Angle
[9 empty] | Coil C |  | 60 | 40 | 0 | Datum D Angle
Reference Plane Points |  |  |  |  | Unit Vectors Normal to Datum Planes |  |  |  | Enter a 1 to indicate which Datum faces Up.
| x | y | z |  | Datum E | 0.34202 | 0 | 0.93969 | Datum E Up | 1 |  |  | G | Dist_D or Dist_E Selection
1 | -18.5113 | -37.546 | -15.4534 |  | Datum D | 0 | 0 | -1 | Datum D Up |  |  |  | -1 | Direction of Coil Flange
2 | -116.7979 | -38.555 | -15.0014
3 | -70.6512 | -117.6077 | -15.856
Measured Data Points |  |  |  | Go/No go
[7 empty] | initial |  |  |  |  | Post adj 1 |  |  |  | post adj 2
ID | X | Y | Z |  |  | 1-1 | -108.4224 | -45.3087 | -13.8952 |  |  | -108.423 | -45.306 | -13.8937 |  | -108.4211 | -45.3052 | -13.8938
1 | -108.4193 | -45.3025 | -13.8906 | FALSE |  | 2-3 | -105.007 | -105.4149 | 12.9738 |  |  | -105.0077 | -105.4116 | 12.9771 |  | -105.007 | -105.408 | 12.9799
2 | -105.0069 | -105.4083 | 12.9829 | FALSE |  | 2-4 | -96.0608 | -113.0474 | 15.6649 |  |  | -96.059 | -113.0395 | 15.6704 |  | -96.0594 | -113.037 | 15.671
3 | -96.0569 | -113.0362 | 15.6727 | FALSE |  | 1-5 | -34.254 | -121.2158 | -14.8685 |  |  | -34.2478 | -121.2178 | -14.8503 |  | -34.2434 | -121.2147 | -14.8491
4 | -34.2406 | -121.2125 | -14.8443 | FALSE |  | 1-6 | -22.927 | -108.7613 | -14.8167 |  |  | -22.9235 | -108.7625 | -14.7999 |  | -22.9267 | -108.7586 | -14.798
5 | -22.9144 | -108.7583 | -14.7889 | FALSE |  | 2-6 | -17.4635 | -89.3084 | 7.1474 |  |  | -17.4658 | -89.3056 | 7.1618 |  | -17.4657 | -89.3036 | 7.1676
6 | -17.4659 | -89.3006 | 7.1741 | FALSE |  | 1-8 | -30.6343 | -42.6736 | -14.2431 |  |  | -30.6336 | -42.6748 | -14.237 |  | -30.6323 | -42.6727 | -14.2338
7 | -30.6324 | -42.6728 | -14.2328 | FALSE |  | 1-9 | -57.8939 | -46.9156 | -14.1486 |  |  | -57.893 | -46.915 | -14.1441 |  | -57.8905 | -46.9091 | -14.1416
8 | -57.8906 | -46.9088 | -14.1396 | FALSE |  | 2-9 | -58.9724 | -48.1162 | -7.4108 |  |  | -58.9734 | -48.1163 | -7.4065 |  | -58.9717 | -48.1133 | -7.4056
9 | -58.9705 | -48.1116 | -7.403 | FALSE
10 |  |  |  | TRUE | [7 empty] | 3 minus initial
11 |  |  |  | TRUE |  |  | Post adj 3 |  |  |  |  | delta x | delta y | delta z | avg
12 |  |  |  | TRUE |  |  | -108.4199 | -45.3036 | -13.8933 |  |  | 0.00246 | 0.00512 | 0.00187 | 0.00315 |  | -108.4193 | -45.3025 | -13.8906
13 |  |  |  | TRUE |  |  | -105.0061 | -105.4064 | 12.9794 |  |  | 0.00097 | 0.00847 | 0.00553 | 0.00499 |  | -105.0069 | -105.4083 | 12.9829
14 |  |  |  | TRUE |  |  | -96.0584 | -113.0358 | 15.671 |  |  | 0.00239 | 0.01156 | 0.00605 | 0.0066667 |  | -96.0569 | -113.0362 | 15.6727
15 |  |  |  | TRUE |  |  | -34.2552 | -121.2055 | -14.8524 |  |  | -0.00122 | 0.01024 | 0.01608 | 0.0083667 |  | -34.2406 | -121.2125 | -14.8443
[7 empty] | -22.9226 | -108.757 | -14.7932 |  |  | 0.00438 | 0.00425 | 0.02348 | 0.010703 |  | -22.9144 | -108.7583 | -14.7889
[7 empty] | -17.4655 | -89.2995 | 7.1716 |  |  | -0.00199 | 0.00889 | 0.02419 | 0.010363 |  | -17.4659 | -89.3006 | 7.1741
[7 empty] | -30.6318 | -42.6706 | -14.2343 |  |  | 0.00244 | 0.00296 | 0.00879 | 0.00473 |  | -30.6324 | -42.6728 | -14.2328
[7 empty] | -57.8902 | -46.9081 | -14.1421 |  |  | 0.00365 | 0.00751 | 0.00649 | 0.0058833 |  | -57.8906 | -46.9088 | -14.1396
[7 empty] | -58.9645 | -48.0983 | -7.4041 |  |  | 0.00791 | 0.01798 | 0.00666 | 0.01085 |  | -58.9705 | -48.1116 | -7.403
PPPL # | Raftop #
1-8 | 18 | 18.7289 | -36.7498 | -0.93919
2-6 | 2 | 65.3117 | -49.3798 | -22.7787
1-3 | 3 | 84.8814 | 43.8496 | -0.93304
1-5 | 4 | 97.2302 | -32.3991 | -0.9419
| 5 | [6 empty] | -210.4098 | -10.9889 | -43.5999
2-4 | 6 | 88.2357 | 29.4625 | -31.1043 |  |  |  | -188.7184 | -37.2217 | -43.477
1-4 | 7 | 97.3721 | 32.1653 | -0.93998 |  |  |  | -160.3048 | -44.0909 | -43.2935
1-6 | 8 | 84.8843 | -43.8444 | -0.94912 |  |  |  | -148.2699 | -43.2671 | -43.2124
2-3 | 9 | 80.5525 | 38.3279 | -28.3106 |  |  |  | -105.3452 | -5.2937 | -42.8828
| 10 | [6 empty] | -111.8631 | 30.8053 | -42.8853
| 11 | [6 empty] | -123.3749 | 47.7027 | -42.9472
| 12 | [6 empty] | -142.1984 | 55.3734 | -43.0729
1-1 | 13 | 20.65 | 41.0647 | -0.93792 |  |  |  | -172.12 | 31.2542 | -43.3101
1-9 | 14 | 22.7188 | -9.464 | -0.94258
2-9 | 15 | 23.8424 | -8.3258 | -7.6767

## offsets
PASTE VALUES INTO APPROPRIATE CELLS
Reference Plane Points | [6 empty] | Unit normal
Point | x | y | z |  | Det(A) = | -119096.4382 | Normal | Gamma | Gzero
1 | -18.5113 | -37.546 | -15.4534 |  | Det(A1) = | 36.5917 | -0.00030724 | -0.0046812 | 15.2361
2 | -116.7979 | -38.555 | -15.0014 |  | Det(A2) = | -63.1358 | 0.00053012 | 0.008077
3 | -70.6512 | -117.6077 | -15.856 |  | Det(A3) = | 7816.3852 | -0.065631 | -0.99996
Monument Coordinates
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
1 | -108.4193 | -45.3025 | -13.8906 | x | 45.4127 | 109.3407 | -0.071323 | 109.2694 | -217.6887
|  |  |  | y | -108.3496 | -45.4158 | 0.12306 | -45.2928 | -0.0097286
|  |  |  | z | -1.0878 | 0.14041 | -15.2354 | -15.095 | 1.2044
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
2 | -105.0069 | -105.4083 | 12.9829 | x | 105.2988 | 106.0522 | -0.071323 | 105.9809 | -210.9878
|  |  |  | y | -105.0631 | -105.3005 | 0.12306 | -105.1774 | -0.23083
|  |  |  | z | -1.3416 | -0.35868 | -15.2354 | -15.5941 | 28.577
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
3 | -96.0569 | -113.0362 | 15.6727 | x | 112.9047 | 97.1155 | -0.071323 | 97.0442 | -193.101
|  |  |  | y | -96.1261 | -112.9059 | 0.12306 | -112.7828 | -0.25339
|  |  |  | z | -1.305 | -0.46195 | -15.2354 | -15.6974 | 31.3701
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
4 | -34.2406 | -121.2125 | -14.8443 | x | 121.3272 | 35.1628 | -0.071323 | 35.0915 | -69.3321
|  |  |  | y | -34.1696 | -121.3258 | 0.12306 | -121.2028 | -0.0097827
|  |  |  | z | -0.84398 | -0.82001 | -15.2354 | -16.0554 | 1.2111
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
5 | -22.9144 | -108.7583 | -14.7889 | x | 108.873 | 23.8386 | -0.071323 | 23.7672 | -46.6817
|  |  |  | y | -22.8442 | -108.8715 | 0.12306 | -108.7484 | -0.0098465
|  |  |  | z | -0.6942 | -0.77243 | -15.2354 | -16.0079 | 1.219
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
6 | -17.4659 | -89.3006 | 7.1741 | x | 89.2388 | 18.4942 | -0.071323 | 18.4228 | -35.8887
|  |  |  | y | -17.4987 | -89.2375 | 0.12306 | -89.1144 | -0.18617
|  |  |  | z | -0.55911 | -0.63887 | -15.2354 | -15.8743 | 23.0484
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
7 | -30.6324 | -42.6728 | -14.2328 | x | 42.7859 | 31.5608 | -0.071323 | 31.4895 | -62.1219
|  |  |  | y | -30.5645 | -42.7862 | 0.12306 | -42.6631 | -0.0097341
|  |  |  | z | -0.44718 | -0.2025 | -15.2354 | -15.4379 | 1.2051
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
8 | -57.8906 | -46.9088 | -14.1396 | x | 47.021 | 58.8163 | -0.071323 | 58.745 | -116.6356
|  |  |  | y | -57.8219 | -47.0221 | 0.12306 | -46.8991 | -0.0097325
|  |  |  | z | -0.68717 | -0.10911 | -15.2354 | -15.3446 | 1.2049
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
9 | -58.9705 | -48.1116 | -7.403 | x | 48.1693 | 59.9276 | -0.071323 | 59.8563 | -118.8268
|  |  |  | y | -58.9333 | -48.1705 | 0.12306 | -48.0474 | -0.06418
|  |  |  | z | -0.70153 | -0.11318 | -15.2354 | -15.3486 | 7.9456
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
10 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99996 | -0.071323 | 0.92863 | -0.92863
|  |  |  | y | 0 | 0 | 0.12306 | 0.12306 | -0.12306
|  |  |  | z | 0 | 0 | -15.2354 | -15.2354
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
11 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99996 | -0.071323 | 0.92863 | -0.92863
|  |  |  | y | 0 | 0 | 0.12306 | 0.12306 | -0.12306
|  |  |  | z | 0 | 0 | -15.2354 | -15.2354
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
12 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99996 | -0.071323 | 0.92863 | -0.92863
|  |  |  | y | 0 | 0 | 0.12306 | 0.12306 | -0.12306
|  |  |  | z | 0 | 0 | -15.2354 | -15.2354
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
13 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99996 | -0.071323 | 0.92863 | -0.92863
|  |  |  | y | 0 | 0 | 0.12306 | 0.12306 | -0.12306
|  |  |  | z | 0 | 0 | -15.2354 | -15.2354
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
14 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99996 | -0.071323 | 0.92863 | -0.92863
|  |  |  | y | 0 | 0 | 0.12306 | 0.12306 | -0.12306
|  |  |  | z | 0 | 0 | -15.2354 | -15.2354
Point | X | Y | Z |  | Lzero | gamma x L0 | G0 * gamma | point on plane | Offset
15 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0.99996 | -0.071323 | 0.92863 | -0.92863
|  |  |  | y | 0 | 0 | 0.12306 | 0.12306 | -0.12306
|  |  |  | z | 0 | 0 | -15.2354 | -15.2354

## Adjustments
| Our_z | Winding_z | Our_delta | Winding_delta | adjustment | comp_adj | Adjustment History - Trending
| (sheet 2) |  |  |  |  | "remaining" | #4 on 9-27 | #3a on 9-27 | #3 on 9-27 | #2 on 9-27 | #1 on 9-25
1 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0039644 | 0.0029656 | 0.0020441 | 0
2 | 28.577 | 0 | 27.3726 | 0 | -27.3726 | 2.793 |  | 0.0048469 | 0.0028067 | 0.0048167 | 0.0045081
3 | 31.3701 | 0 | 30.1656 | 0 | -30.1656 | 0 |  | 0.0036792 | 0.0022229 | 0.0019465 | 0.0038421
4 | 1.2111 | 0 | 0.006694 | 0 | -0.006694 | 30.1589 |  | 0.0067533 | 0.0018025 | 0.0021337 | 0.016939
5 | 1.219 | 0 | 0.014588 | 0 | -0.014588 | 30.151 |  | 0.0022537 | 0.0056183 | 0.0066277 | 0.019913
6 | 23.0484 | 0 | 21.844 | 0 | -21.844 | 8.3216 |  | 0.00051448 | 0.00303 | 0.0079995 | 0.018817
7 | 1.2051 | 0 | 0.0006819 | 0 | -0.0006819 | 30.165 |  | 0.0032705 | 0.0013041 | 0.0036791 | 0.0062429
8 | 1.2049 | 0 | 0.00048074 | 0 | -0.00048074 | 30.1652 |  | 0.0079056 | 0.0058972 | 0.0075076 | 0.0085471
9 | 7.9456 | 0 | 6.7412 | 0 | -6.7412 | 23.4244 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00074685
10
11
12
13
14
15
Max | 31.3701 | 0 | 30.1656 | 0 | 0
Min | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | -30.1656
Range | [5 empty] | 155.1792 | 0 | 0.033188 | 0.025647 | 0.036755 | 0.079557
| 30.1656 | 0 |  |  | AVERAGE | 19.3974 | 0 | 0.0041485 | 0.0032059 | 0.0045944 | 0.0099446
| Our_ref | Major_ref
| 1.2044 | 0
|  | FOR CHART | [7 empty] | 3 minus initial
|  | #1 on 9-25 | #2 on 9-27 | #3 on 9-27 | #3a on 9-27 | #4 on 9-27 | "remaining" |  |  | delta x | delta y | delta z | avg
| 1 | 0 | 0.0020441 | 0.0029656 | 0.0039644 | 0 | 0 |  |  | 0.00246 | 0.00512 | 0.00187 | 0.00315
| 2 | 0.0045081 | 0.0048167 | 0.0028067 | 0.0048469 | 0 | 2.793 |  |  | 0.00097 | 0.00847 | 0.00553 | 0.00499
| 3 | 0.0038421 | 0.0019465 | 0.0022229 | 0.0036792 | 0 | 0 |  |  | 0.00239 | 0.01156 | 0.00605 | 0.0066667
| 4 | 0.016939 | 0.0021337 | 0.0018025 | 0.0067533 | 0 | 30.1589 |  |  | -0.00122 | 0.01024 | 0.01608 | 0.0083667
| 5 | 0.019913 | 0.0066277 | 0.0056183 | 0.0022537 | 0 | 30.151 |  |  | 0.00438 | 0.00425 | 0.02348 | 0.010703
| 6 | 0.018817 | 0.0079995 | 0.00303 | 0.00051448 | 0 | 8.3216 |  |  | -0.00199 | 0.00889 | 0.02419 | 0.010363
| 7 | 0.0062429 | 0.0036791 | 0.0013041 | 0.0032705 | 0 | 30.165 |  |  | 0.00244 | 0.00296 | 0.00879 | 0.00473
| 8 | 0.0085471 | 0.0075076 | 0.0058972 | 0.0079056 | 0 | 30.1652 |  |  | 0.00365 | 0.00751 | 0.00649 | 0.0058833
| 9 | 0.00074685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4244 |  |  | 0.00791 | 0.01798 | 0.00666 | 0.01085
10
11
12
13
14
15
| AVG | 0.0099446 | 0.0045944 | 0.0032059 | 0.0041485 | 0 | 19.3974

## Super Point Data
HOW TO USE THIS SHEET: Cut and paste data into X,Y, Z columns. Select ALL the Columns and The (ROWS +1), Press the Summation Button, on the next available enter averaging formula.
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
-194.2385 | -196.4626 | 35.3847 | -192.7818 | -76.4067 | 34.8531 | -191.626 | 43.2487 | 35.8455 | -118.8805 | -36.1107 | -14.4502 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7377 | -119.7271 | -15.5392 | 46.1615 | 19.9999 | 20.9283 | -2.3853 | -202.1469 | 10.775
-194.2389 | -196.462 | 35.3861 | -192.7818 | -76.4063 | 34.8534 | -191.626 | 43.2486 | 35.8455 | -118.8806 | -36.1107 | -14.4498 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7381 | -119.727 | -15.5394 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3854 | -202.1469 | 10.7753
-194.2392 | -196.4617 | 35.386 | -192.7814 | -76.4076 | 34.8533 | -191.626 | 43.2489 | 35.8455 | -118.8805 | -36.1107 | -14.4503 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7376 | -119.7271 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3864 | -202.1468 | 10.7754
-194.2385 | -196.4625 | 35.3858 | -192.7817 | -76.4069 | 34.8531 | -191.6261 | 43.2484 | 35.8454 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4501 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7383 | -119.727 | -15.5393 | 46.1615 | 19.9997 | 20.9285 | -2.3857 | -202.1468 | 10.7753
-194.2387 | -196.4624 | 35.3848 | -192.7816 | -76.4069 | 34.8531 | -191.6261 | 43.2486 | 35.8453 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4499 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7377 | -119.7271 | -15.5394 | 46.1614 | 19.9997 | 20.9286 | -2.3856 | -202.1468 | 10.7754
-194.2389 | -196.4621 | 35.3854 | -192.7816 | -76.4071 | 34.8529 | -191.6261 | 43.2486 | 35.8453 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4504 | -15.7004 | -35.2018 | -14.924 | -14.7378 | -119.727 | -15.5398 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3853 | -202.1468 | 10.7759
-194.2387 | -196.4623 | 35.3853 | -192.7818 | -76.4065 | 34.8534 | -191.6261 | 43.2486 | 35.845 | -118.8806 | -36.1107 | -14.4498 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7372 | -119.7271 | -15.5392 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3859 | -202.1468 | 10.7755
-194.2392 | -196.4619 | 35.385 | -192.7817 | -76.4067 | 34.8536 | -191.626 | 43.2488 | 35.8455 | -118.8805 | -36.1107 | -14.4503 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9243 | -14.738 | -119.7271 | -15.5391 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3856 | -202.1469 | 10.775
-194.2398 | -196.4612 | 35.3852 | -192.7818 | -76.4066 | 34.8529 | -191.6261 | 43.2486 | 35.8449 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4502 | -15.7003 | -35.2018 | -14.924 | -14.7374 | -119.7271 | -15.5393 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9287 | -2.3851 | -202.1468 | 10.7757
-194.2385 | -196.4624 | 35.3858 | -192.7817 | -76.407 | 34.8528 | -191.6261 | 43.2488 | 35.8452 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4502 | -15.7003 | -35.2017 | -14.9242 | -14.7377 | -119.7271 | -15.5388 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3847 | -202.1469 | 10.7749
-194.2395 | -196.4615 | 35.3855 | -192.7818 | -76.4066 | 34.8531 | -191.626 | 43.2491 | 35.8452 | -118.8805 | -36.111 | -14.4496 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7381 | -119.7269 | -15.5397 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3854 | -202.1468 | 10.7753
-194.24 | -196.4611 | 35.3851 | -192.7818 | -76.4066 | 34.853 | -191.6262 | 43.2485 | 35.845 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4502 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7376 | -119.727 | -15.5392 | 46.1613 | 19.9998 | 20.9287 | -2.3857 | -202.1468 | 10.7754
-194.2398 | -196.4612 | 35.3857 | -192.7821 | -76.406 | 34.8529 | -191.626 | 43.2489 | 35.8456 | -118.8805 | -36.1107 | -14.4507 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7376 | -119.727 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9997 | 20.9285 | -2.385 | -202.1469 | 10.7753
-194.2396 | -196.4614 | 35.3855 | -192.7814 | -76.4073 | 34.8536 | -191.626 | 43.2492 | 35.8452 | -118.8807 | -36.1103 | -14.4497 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9242 | -14.738 | -119.727 | -15.5394 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3849 | -202.1469 | 10.7753
-194.2393 | -196.4616 | 35.3861 | -192.7817 | -76.4068 | 34.8532 | -191.6259 | 43.2494 | 35.8452 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4503 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7383 | -119.7269 | -15.5397 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3855 | -202.1468 | 10.7753
-194.2388 | -196.462 | 35.3862 | -192.7816 | -76.4068 | 34.8538 | -191.626 | 43.2489 | 35.8456 | -118.8804 | -36.1111 | -14.4501 | -15.7001 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7376 | -119.727 | -15.5397 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3851 | -202.1468 | 10.7755
-194.2392 | -196.4616 | 35.3863 | -192.7813 | -76.4074 | 34.8536 | -191.626 | 43.2489 | 35.8454 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4499 | -15.7 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7374 | -119.727 | -15.5395 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3851 | -202.1468 | 10.7754
-194.239 | -196.462 | 35.3857 | -192.7815 | -76.407 | 34.8534 | -191.6258 | 43.2497 | 35.8456 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4498 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7379 | -119.727 | -15.5395 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3854 | -202.1468 | 10.7749
-194.2392 | -196.4617 | 35.386 | -192.7817 | -76.4065 | 34.8534 | -191.626 | 43.2487 | 35.8454 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4503 | -15.7004 | -35.2018 | -14.924 | -14.7378 | -119.727 | -15.5395 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9287 | -2.3849 | -202.1468 | 10.7752
-194.2385 | -196.4626 | 35.3848 | -192.7816 | -76.4066 | 34.8537 | -191.6259 | 43.2491 | 35.8456 | -118.8805 | -36.1108 | -14.45 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7379 | -119.727 | -15.5395 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9287 | -2.3849 | -202.1468 | 10.7753
-194.2398 | -196.4615 | 35.3836 | -192.7818 | -76.4063 | 34.8533 | -191.626 | 43.2488 | 35.8453 | -118.8806 | -36.1106 | -14.45 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9241 | -14.738 | -119.727 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3852 | -202.1468 | 10.7753
-194.2399 | -196.4612 | 35.385 | -192.7817 | -76.4066 | 34.8535 | -191.6259 | 43.2492 | 35.8454 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4502 | -15.7002 | -35.2019 | -14.924 | -14.7379 | -119.727 | -15.5395 | 46.1615 | 19.9999 | 20.9283 | -2.3853 | -202.1468 | 10.7755
-194.2402 | -196.4607 | 35.3861 | -192.7817 | -76.4068 | 34.8531 | -191.6261 | 43.2488 | 35.8451 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4499 | -15.7003 | -35.2018 | -14.924 | -14.7379 | -119.727 | -15.5395 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3854 | -202.1468 | 10.7754
-194.2407 | -196.4606 | 35.3844 | -192.7817 | -76.4064 | 34.8536 | -191.626 | 43.2487 | 35.8453 | -118.8805 | -36.1107 | -14.4502 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7373 | -119.727 | -15.5394 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3853 | -202.1468 | 10.775
-194.24 | -196.461 | 35.3854 | -192.7817 | -76.4063 | 34.8537 | -191.626 | 43.2488 | 35.8453 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4499 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9241 | -14.738 | -119.727 | -15.5394 | 46.1615 | 19.9997 | 20.9285 | -2.3851 | -202.1468 | 10.7754
-194.24 | -196.4611 | 35.3851 | -192.7819 | -76.4058 | 34.8539 | -191.626 | 43.2489 | 35.8454 | -118.8806 | -36.1105 | -14.45 | -15.7001 | -35.2019 | -14.924 | -14.7371 | -119.727 | -15.5397 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3849 | -202.1468 | 10.7752
-194.2391 | -196.4619 | 35.3853 | -192.7818 | -76.4063 | 34.8534 | -191.6259 | 43.2491 | 35.8455 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4499 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7373 | -119.727 | -15.5395 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3858 | -202.1468 | 10.7757
-194.2399 | -196.4612 | 35.3849 | -192.7812 | -76.4073 | 34.8543 | -191.6261 | 43.2489 | 35.8451 | -118.8805 | -36.1111 | -14.4498 | -15.7 | -35.202 | -14.924 | -14.7375 | -119.727 | -15.5397 | 46.1615 | 19.9998 | 20.9284 | -2.3855 | -202.1468 | 10.7754
-194.2397 | -196.4613 | 35.3851 | -192.7815 | -76.4068 | 34.8539 | -191.626 | 43.2488 | 35.8452 | -118.8805 | -36.1107 | -14.4501 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7378 | -119.727 | -15.5395 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9287 | -2.3856 | -202.1468 | 10.7759
-194.2396 | -196.4615 | 35.3848 | -192.7818 | -76.4063 | 34.8534 | -191.6261 | 43.2484 | 35.8453 | -118.8806 | -36.1106 | -14.4501 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9241 | -14.738 | -119.727 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3851 | -202.1468 | 10.7753
-194.2397 | -196.4613 | 35.3855 | -192.7814 | -76.4073 | 34.8531 | -191.626 | 43.2488 | 35.8456 | -118.8806 | -36.1107 | -14.45 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7379 | -119.727 | -15.5394 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3843 | -202.1468 | 10.7757
-194.2385 | -196.4624 | 35.3858 | -192.7816 | -76.4065 | 34.8537 | -191.6261 | 43.2488 | 35.8451 | -118.8806 | -36.1107 | -14.4499 | -15.7004 | -35.2017 | -14.9241 | -14.7377 | -119.727 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3856 | -202.1468 | 10.7757
-194.2388 | -196.462 | 35.386 | -192.7815 | -76.4073 | 34.8532 | -191.6262 | 43.2481 | 35.8454 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4501 | -15.7002 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7378 | -119.727 | -15.5392 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3857 | -202.1468 | 10.7754
-194.2393 | -196.4617 | 35.3857 | -192.7818 | -76.4064 | 34.8534 | -191.626 | 43.2488 | 35.8452 | -118.8805 | -36.1107 | -14.45 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9242 | -14.738 | -119.727 | -15.5394 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3856 | -202.1468 | 10.7755
-194.2388 | -196.462 | 35.3866 | -192.7819 | -76.4058 | 34.8537 | -191.6262 | 43.2484 | 35.8448 | -118.8806 | -36.1105 | -14.45 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7373 | -119.727 | -15.5398 | 46.1615 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3857 | -202.1468 | 10.7756
-194.2404 | -196.4606 | 35.3851 | -192.7817 | -76.4069 | 34.8527 | -191.6262 | 43.2485 | 35.845 | -118.8807 | -36.1105 | -14.4498 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7378 | -119.727 | -15.5394 | 46.1615 | 19.9997 | 20.9286 | -2.3855 | -202.1468 | 10.7753
-194.239 | -196.4621 | 35.385 | -192.7817 | -76.4064 | 34.8539 | -191.6261 | 43.249 | 35.8445 | -118.8806 | -36.1106 | -14.4497 | -15.7002 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7371 | -119.7271 | -15.5395 | 46.1615 | 19.9998 | 20.9284 | -2.3852 | -202.1468 | 10.7754
-194.2394 | -196.4616 | 35.3856 | -192.7814 | -76.4073 | 34.8535 | -191.6262 | 43.2483 | 35.8449 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4499 | -15.7003 | -35.2019 | -14.924 | -14.7377 | -119.727 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3854 | -202.1468 | 10.7755
-194.2393 | -196.462 | 35.3839 | -192.7817 | -76.4066 | 34.8535 | -191.6261 | 43.2484 | 35.8455 | -118.8807 | -36.1104 | -14.4499 | -15.7004 | -35.2017 | -14.9241 | -14.7378 | -119.727 | -15.5391 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3857 | -202.1468 | 10.7754
-194.239 | -196.4621 | 35.3852 | -192.782 | -76.406 | 34.8534 | -191.626 | 43.2489 | 35.8454 | -118.8806 | -36.1106 | -14.45 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9243 | -14.7377 | -119.727 | -15.5392 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3855 | -202.1468 | 10.7752
-194.2391 | -196.4619 | 35.3856 | -192.7822 | -76.4056 | 34.8531 | -191.6261 | 43.2488 | 35.8451 | -118.8807 | -36.1104 | -14.4498 | -15.7001 | -35.2019 | -14.9242 | -14.738 | -119.727 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3855 | -202.1468 | 10.7753
-194.2392 | -196.4619 | 35.385 | -192.7819 | -76.4061 | 34.8535 | -191.6261 | 43.2486 | 35.8453 | -118.8806 | -36.1106 | -14.4499 | -15.7003 | -35.2019 | -14.924 | -14.7376 | -119.727 | -15.5394 | 46.1615 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3856 | -202.1468 | 10.7755
-194.2392 | -196.4617 | 35.3859 | -192.7822 | -76.4054 | 34.8533 | -191.6261 | 43.2489 | 35.8449 | -118.8805 | -36.1107 | -14.4501 | -15.7005 | -35.2018 | -14.9241 | -14.738 | -119.727 | -15.5394 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3856 | -202.1468 | 10.7753
-194.2393 | -196.4617 | 35.3852 | -192.7818 | -76.4064 | 34.8535 | -191.6262 | 43.248 | 35.8452 | -118.8805 | -36.111 | -14.4497 | -15.7005 | -35.2017 | -14.9242 | -14.7379 | -119.727 | -15.5392 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3853 | -202.1468 | 10.7755
-194.2403 | -196.4608 | 35.3854 | -192.7818 | -76.4066 | 34.853 | -191.6261 | 43.2486 | 35.8454 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4497 | -15.7003 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7376 | -119.727 | -15.5397 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3853 | -202.1468 | 10.7755
-194.2399 | -196.4611 | 35.3857 | -192.7818 | -76.4066 | 34.8532 | -191.6261 | 43.2486 | 35.8455 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4503 | -15.7005 | -35.2018 | -14.924 | -14.7379 | -119.727 | -15.5395 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.385 | -202.1468 | 10.7754
-194.2392 | -196.4618 | 35.3854 | -192.7818 | -76.4065 | 34.8531 | -191.626 | 43.2489 | 35.8455 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4499 | -15.7005 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7374 | -119.7271 | -15.5392 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9287 | -2.3857 | -202.1468 | 10.7754
-194.2398 | -196.4612 | 35.3857 | -192.7823 | -76.4053 | 34.8531 | -191.6259 | 43.2493 | 35.8454 | -118.8804 | -36.1111 | -14.4503 | -15.7003 | -35.2019 | -14.924 | -14.7381 | -119.727 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3853 | -202.1468 | 10.7757
-194.2388 | -196.4622 | 35.3854 | -192.7815 | -76.407 | 34.8538 | -191.626 | 43.2488 | 35.8454 | -118.8806 | -36.1106 | -14.4501 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7382 | -119.7269 | -15.5395 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3847 | -202.1468 | 10.7757
-194.2397 | -196.4614 | 35.3848 | -192.7816 | -76.4068 | 34.8538 | -191.626 | 43.2488 | 35.8453 | -118.8805 | -36.1109 | -14.45 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7378 | -119.727 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3852 | -202.1468 | 10.7757
-194.2396 | -196.4614 | 35.3858 | -192.7816 | -76.4068 | 34.8537 | -191.626 | 43.249 | 35.8451 | -118.8807 | -36.1103 | -14.4499 | -15.7001 | -35.2018 | -14.9245 | -14.738 | -119.727 | -15.5391 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3847 | -202.1468 | 10.7758
-194.2396 | -196.4617 | 35.3843 | -192.7819 | -76.4064 | 34.853 | -191.6262 | 43.2482 | 35.8452 | -118.8803 | -36.1113 | -14.4503 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7374 | -119.7271 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3853 | -202.1468 | 10.7755
-194.2387 | -196.4623 | 35.3856 | -192.7818 | -76.4065 | 34.853 | -191.6261 | 43.2484 | 35.8454 | -118.8806 | -36.1105 | -14.4503 | -15.7005 | -35.2017 | -14.9243 | -14.7376 | -119.727 | -15.5392 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3847 | -202.1468 | 10.7752
-194.2405 | -196.4606 | 35.3854 | -192.7816 | -76.4072 | 34.8528 | -191.6259 | 43.2492 | 35.8454 | -118.8806 | -36.1107 | -14.4497 | -15.7004 | -35.2017 | -14.9243 | -14.7368 | -119.7271 | -15.5392 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3846 | -202.1468 | 10.7756
-194.2404 | -196.4607 | 35.3851 | -192.7815 | -76.4069 | 34.854 | -191.626 | 43.2492 | 35.8451 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4498 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9243 | -14.7375 | -119.7271 | -15.539 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3851 | -202.1468 | 10.7756
-194.2396 | -196.4615 | 35.3852 | -192.7817 | -76.4066 | 34.8537 | -191.626 | 43.2487 | 35.8454 | -118.8806 | -36.1108 | -14.4497 | -15.7002 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7376 | -119.727 | -15.539 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3858 | -202.1468 | 10.7756
-194.2387 | -196.4623 | 35.3855 | -192.7818 | -76.4068 | 34.8529 | -191.6261 | 43.2484 | 35.8454 | -118.8806 | -36.1107 | -14.4497 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7377 | -119.727 | -15.5392 | 46.1614 | 19.9997 | 20.9285 | -2.3856 | -202.1468 | 10.7753
-194.24 | -196.4611 | 35.3853 | -192.7819 | -76.4063 | 34.8533 | -191.6261 | 43.2488 | 35.8451 | -118.8806 | -36.111 | -14.4494 | -15.7003 | -35.2019 | -14.924 | -14.7377 | -119.727 | -15.5392 | 46.1614 | 19.9997 | 20.9286 | -2.3854 | -202.1468 | 10.7754
-194.2397 | -196.4614 | 35.3848 | -192.7818 | -76.4062 | 34.8535 | -191.6259 | 43.2498 | 35.8447 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4498 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7378 | -119.727 | -15.5391 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3851 | -202.1468 | 10.7755
-194.2398 | -196.4615 | 35.3845 | -192.7817 | -76.4066 | 34.8534 | -191.626 | 43.249 | 35.8452 | -118.8806 | -36.1107 | -14.4496 | -15.7003 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7378 | -119.727 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3849 | -202.1468 | 10.7753
-194.2386 | -196.4625 | 35.3854 | -192.7817 | -76.406 | 34.8548 | -191.6261 | 43.2485 | 35.845 | -118.8806 | -36.1108 | -14.4496 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7377 | -119.727 | -15.5391 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3852 | -202.1468 | 10.7751
-194.2393 | -196.4618 | 35.3856 | -192.7817 | -76.4068 | 34.8533 | -191.626 | 43.2489 | 35.8453 | -118.8806 | -36.1107 | -14.4499 | -15.7002 | -35.2019 | -14.9242 | -14.7375 | -119.727 | -15.5393 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3847 | -202.1468 | 10.7756
-194.2396 | -196.4614 | 35.3859 | -192.7817 | -76.4068 | 34.8531 | -191.626 | 43.2487 | 35.8455 | -118.8806 | -36.1106 | -14.4498 | -15.7003 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7378 | -119.727 | -15.539 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.385 | -202.1468 | 10.7757
-194.2397 | -196.4615 | 35.3851 | -192.7816 | -76.4068 | 34.8536 | -191.6259 | 43.2495 | 35.8452 | -118.8806 | -36.1105 | -14.4499 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7378 | -119.727 | -15.539 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3853 | -202.1468 | 10.7757
-194.2392 | -196.4619 | 35.3854 | -192.7817 | -76.4067 | 34.8535 | -191.626 | 43.2491 | 35.8452 | -118.8805 | -36.111 | -14.4498 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7379 | -119.727 | -15.5392 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3849 | -202.1468 | 10.7753
-194.2394 | -196.4617 | 35.3854 | -192.7817 | -76.4065 | 34.8538 | -191.626 | 43.2488 | 35.8456 | -118.8807 | -36.1102 | -14.4503 | -15.7005 | -35.2017 | -14.9241 | -14.7375 | -119.727 | -15.5392 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3845 | -202.1468 | 10.7757
-194.2399 | -196.4611 | 35.3857 | -192.7817 | -76.4064 | 34.8541 | -191.626 | 43.2489 | 35.8456 | -118.8801 | -36.1123 | -14.4498 | -15.7005 | -35.2017 | -14.9242 | -14.7377 | -119.727 | -15.5394 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3855 | -202.1468 | 10.7756
-194.2395 | -196.4615 | 35.3859 | -192.7817 | -76.4064 | 34.8537 | -191.626 | 43.2489 | 35.8454 | -118.8806 | -36.1108 | -14.4496 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7378 | -119.727 | -15.5392 | 46.1613 | 19.9998 | 20.9287 | -2.3855 | -202.1468 | 10.7751
-194.2386 | -196.4624 | 35.3858 | -192.7817 | -76.4066 | 34.8534 | -191.6264 | 43.2484 | 35.8439 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4496 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7377 | -119.727 | -15.5392 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3858 | -202.1468 | 10.7757
-194.2391 | -196.4619 | 35.3857 | -192.7818 | -76.4064 | 34.8534 | -191.6259 | 43.2493 | 35.8455 | -118.8804 | -36.1114 | -14.4498 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7379 | -119.727 | -15.5392 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.3855 | -202.1468 | 10.7752
-194.2394 | -196.4619 | 35.3844 | -192.7819 | -76.4063 | 34.8528 | -191.6259 | 43.2494 | 35.8454 | -118.8805 | -36.111 | -14.45 | -15.7003 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7376 | -119.727 | -15.539 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3861 | -202.1468 | 10.7753
-194.2394 | -196.4619 | 35.3845 | -192.7817 | -76.4068 | 34.8532 | -191.6264 | 43.2476 | 35.8447 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4497 | -15.7002 | -35.2019 | -14.9241 | -14.738 | -119.727 | -15.539 | 46.1614 | 19.9997 | 20.9286 | -2.3856 | -202.1468 | 10.776
-194.2394 | -196.4618 | 35.3847 | -192.7817 | -76.4067 | 34.8533 | -191.626 | 43.2486 | 35.8458 | -118.8806 | -36.1106 | -14.4498 | -15.7003 | -35.2019 | -14.9242 | -14.7373 | -119.7271 | -15.5389 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3862 | -202.1467 | 10.7759
-194.239 | -196.462 | 35.3858 | -192.7816 | -76.4069 | 34.8536 | -191.6261 | 43.2484 | 35.8453 | -118.8806 | -36.1107 | -14.4497 | -15.7002 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7376 | -119.727 | -15.539 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3856 | -202.1468 | 10.7756
-194.2392 | -196.4619 | 35.385 | -192.7819 | -76.4062 | 34.8535 | -191.6259 | 43.2493 | 35.8454 | -118.8805 | -36.1111 | -14.4498 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7374 | -119.727 | -15.5392 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9284 | -2.3858 | -202.1468 | 10.7757
-194.2392 | -196.4621 | 35.3845 | -192.782 | -76.406 | 34.8534 | -191.6259 | 43.2497 | 35.8448 | -118.8804 | -36.1113 | -14.4497 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7378 | -119.7269 | -15.5394 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.385 | -202.1468 | 10.7754
-194.2389 | -196.4623 | 35.3847 | -192.782 | -76.4058 | 34.8536 | -191.626 | 43.2482 | 35.846 | -118.8804 | -36.1111 | -14.4502 | -15.7003 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7374 | -119.727 | -15.5394 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3856 | -202.1468 | 10.7757
-194.2394 | -196.4617 | 35.3855 | -192.7822 | -76.4051 | 34.8541 | -191.6259 | 43.2486 | 35.846 | -118.8805 | -36.1112 | -14.4491 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7378 | -119.727 | -15.5393 | 46.1613 | 19.9998 | 20.9287 | -2.385 | -202.1468 | 10.7758
-194.2389 | -196.4622 | 35.3854 | -192.7823 | -76.4053 | 34.8531 | -191.626 | 43.2493 | 35.8451 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4498 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7378 | -119.727 | -15.5391 | 46.1614 | 19.9997 | 20.9286 | -2.385 | -202.1468 | 10.7752
-194.239 | -196.4621 | 35.3852 | -192.7818 | -76.4065 | 34.8531 | -191.6259 | 43.2493 | 35.8453 | -118.8803 | -36.1114 | -14.4502 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7377 | -119.727 | -15.5391 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3853 | -202.1468 | 10.7757
-194.2396 | -196.4616 | 35.3852 | -192.7818 | -76.4065 | 34.8532 | -191.6261 | 43.2486 | 35.8454 | -118.8804 | -36.111 | -14.45 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7382 | -119.727 | -15.5389 | 46.1613 | 20 | 20.9285 | -2.3847 | -202.1468 | 10.7754
-194.2393 | -196.4618 | 35.3851 | -192.7815 | -76.407 | 34.8535 | -191.6259 | 43.2493 | 35.8457 | -118.8806 | -36.1106 | -14.4502 | -15.7002 | -35.2019 | -14.9241 | -14.738 | -119.7269 | -15.5392 | 46.1613 | 20 | 20.9285 | -2.3851 | -202.1468 | 10.7751
-194.2404 | -196.4608 | 35.3845 | -192.7818 | -76.4063 | 34.8537 | -191.6261 | 43.2478 | 35.8459 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4501 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7377 | -119.727 | -15.539 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3852 | -202.1468 | 10.7752
-194.2397 | -196.4613 | 35.3858 | -192.782 | -76.4061 | 34.8532 | -191.626 | 43.2488 | 35.8453 | -118.8802 | -36.112 | -14.4496 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7381 | -119.7269 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9997 | 20.9286 | -2.386 | -202.1468 | 10.7755
-194.2395 | -196.4617 | 35.385 | -192.7817 | -76.4068 | 34.8529 | -191.6262 | 43.2482 | 35.8453 | -118.8804 | -36.1109 | -14.4503 | -15.7003 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7379 | -119.727 | -15.5388 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9286 | -2.386 | -202.1468 | 10.7757
-194.2392 | -196.4619 | 35.3853 | -192.7818 | -76.4067 | 34.8527 | -191.6261 | 43.2479 | 35.8464 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4499 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7374 | -119.7271 | -15.5387 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3867 | -202.1468 | 10.7758
-194.2392 | -196.4619 | 35.3852 | -192.7816 | -76.4071 | 34.8534 | -191.6264 | 43.2475 | 35.8454 | -118.8806 | -36.1104 | -14.4503 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9241 | -14.737 | -119.727 | -15.5395 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3858 | -202.1468 | 10.7755
-194.2393 | -196.4619 | 35.3845 | -192.7815 | -76.4072 | 34.8537 | -191.6261 | 43.2488 | 35.8452 | -118.8805 | -36.1107 | -14.45 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7377 | -119.727 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3853 | -202.1468 | 10.775
-194.2389 | -196.4621 | 35.386 | -192.7816 | -76.4069 | 34.8535 | -191.626 | 43.2486 | 35.8459 | -118.8806 | -36.1107 | -14.4499 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9242 | -14.738 | -119.727 | -15.5392 | 46.1613 | 20 | 20.9286 | -2.3846 | -202.1468 | 10.7758
-194.2395 | -196.4618 | 35.3844 | -192.7818 | -76.4065 | 34.8531 | -191.626 | 43.2479 | 35.8463 | -118.8805 | -36.1108 | -14.4499 | -15.7003 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7371 | -119.7271 | -15.5389 | 46.1613 | 20 | 20.9285 | -2.3848 | -202.1468 | 10.7758
-194.2389 | -196.4624 | 35.3837 | -192.7817 | -76.4066 | 34.8537 | -191.6264 | 43.2473 | 35.8453 | -118.8805 | -36.1108 | -14.45 | -15.7003 | -35.2019 | -14.9241 | -14.7376 | -119.727 | -15.5392 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9284 | -2.3852 | -202.1468 | 10.7757
-194.2397 | -196.4616 | 35.3846 | -192.7817 | -76.4068 | 34.8533 | -191.626 | 43.2493 | 35.8454 | -118.8805 | -36.1109 | -14.45 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.738 | -119.727 | -15.539 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3851 | -202.1468 | 10.7755
-194.2396 | -196.4616 | 35.385 | -192.7812 | -76.4079 | 34.8534 | -191.626 | 43.2488 | 35.8456 | -118.8805 | -36.1108 | -14.45 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7381 | -119.7269 | -15.5394 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3851 | -202.1468 | 10.7758
-194.2401 | -196.461 | 35.3854 | -192.7818 | -76.4065 | 34.8531 | -191.626 | 43.2487 | 35.8458 | -118.8806 | -36.1108 | -14.4498 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7378 | -119.727 | -15.5393 | 46.1613 | 20 | 20.9286 | -2.3849 | -202.1468 | 10.7757
-194.2392 | -196.462 | 35.3843 | -192.7818 | -76.4064 | 34.8537 | -191.626 | 43.2486 | 35.8458 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4498 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7377 | -119.727 | -15.5392 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3857 | -202.1468 | 10.7753
-194.2395 | -196.4618 | 35.3845 | -192.782 | -76.4065 | 34.8523 | -191.6263 | 43.2478 | 35.8456 | -118.8805 | -36.1109 | -14.4502 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7376 | -119.727 | -15.5392 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9284 | -2.3852 | -202.1468 | 10.7756
-194.2395 | -196.4617 | 35.3846 | -192.7817 | -76.4066 | 34.8534 | -191.6261 | 43.2487 | 35.8453 | -118.8805 | -36.1107 | -14.4502 | -15.7004 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7373 | -119.727 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9999 | 20.9285 | -2.3857 | -202.1468 | 10.7757
-194.2402 | -196.4611 | 35.3842 | -192.7817 | -76.4068 | 34.8533 | -191.6265 | 43.2472 | 35.8451 | -118.8805 | -36.1107 | -14.4501 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9242 | -14.7376 | -119.727 | -15.5393 | 46.1615 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3854 | -202.1468 | 10.7752
-194.2401 | -196.4614 | 35.3826 | -192.7819 | -76.4063 | 34.8534 | -191.6264 | 43.2474 | 35.8454 | -118.8805 | -36.1106 | -14.4502 | -15.7002 | -35.2018 | -14.9243 | -14.7378 | -119.727 | -15.5391 | 46.1614 | 20 | 20.9284 | -2.3852 | -202.1468 | 10.7755
-194.2395 | -196.4617 | 35.3849 | -192.7817 | -76.4065 | 34.8537 | -191.626 | 43.249 | 35.8458 | -118.8806 | -36.1105 | -14.4497 | -15.7001 | -35.2019 | -14.9243 | -14.7376 | -119.727 | -15.539 | 46.1613 | 19.9999 | 20.9286 | -2.3853 | -202.1468 | 10.7755
-19423.9393 | -19646.1681 | 3538.5211 | -19278.1734 | -7640.6568 | 3485.3388 | -19162.6059 | 4324.8711 | 3584.534 | -11888.0529 | -3611.0809 | -1444.9956 | -1570.0293 | -3520.1821 | -1492.414 | -1473.7711 | -11972.6999 | -1553.9278 | 4616.1389 | 1999.9847 | 2092.8543 | -238.5333 | -20214.6797 | 1077.5462
-194.2394 | -196.4617 | 35.3852 | -192.7817 | -76.4066 | 34.8534 | -191.6261 | 43.2487 | 35.8453 | -118.8805 | -36.1108 | -14.45 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9241 | -14.7377 | -119.727 | -15.5393 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | -2.3853 | -202.1468 | 10.7755
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z

## Stability Checks
Super Point Globals |  |  |  | Distance | Distance | Distance | POINT DATA |  |  | 3D Distance | MPE | Difference to
| X | Y | Z | (inch) | (feet) | (meters) | X | Y | Z | to Super Pt | (inch) | Tolerance | Pass/Fail
1 | -194.2394 | -196.4617 | 35.3852 | 278.5287 | 23.2107 | 7.0746
2 | -192.7817 | -76.4066 | 34.8534 | 210.2796 | 17.5233 | 5.3411
3 | -191.6261 | 43.2487 | 35.8453 | 199.6895 | 16.6408 | 5.0721
4 | -118.8805 | -36.1108 | -14.45 | 125.0815 | 10.4235 | 3.1771
5 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9241 | 41.3328 | 3.4444 | 1.0499
6 | -14.7377 | -119.727 | -15.5393 | 121.6274 | 10.1356 | 3.0893
7 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285 | 54.4874 | 4.5406 | 1.384
8 | -2.3853 | -202.1468 | 10.7755 | 202.4478 | 16.8707 | 5.1422
[7 empty] | dx | dy | dz
[6 empty] | 1 | -194.2394 | -196.4617 | 35.3852
[6 empty] | 2 | -192.7817 | -76.4066 | 34.8534
[6 empty] | 3 | -191.6261 | 43.2487 | 35.8453
[6 empty] | 4 | -118.8805 | -36.1108 | -14.45
[6 empty] | 5 | -15.7003 | -35.2018 | -14.9241
[6 empty] | 6 | -14.7377 | -119.727 | -15.5393
[6 empty] | 7 | 46.1614 | 19.9998 | 20.9285
[6 empty] | 8 | -2.3853 | -202.1468 | 10.7755
Error Per Distance Guide |  |  |  |  | Maximum Permissible Error |  |  | Typical Performance
Length | Length | Abs Dist Error | Trans Error |  | MPE |  |  | MPE/2 |  | Length
(feet) | (meters) | (meters) | (meters) |  | (meters) |  | (inches) |  | (inches) | (ft)
0 | 0 | 2e-05 | 3.6e-05 | ± | 5.6e-05 | ± | 0.0022047 | ± | 0.0011024 | 0
5 | 1.524 | 2.1219e-05 | 4.5144e-05 | ± | 6.6363e-05 | ± | 0.0026127 | ± | 0.0013064 | 5
10 | 3.048 | 2.2438e-05 | 5.4288e-05 | ± | 7.6726e-05 | ± | 0.0030207 | ± | 0.0015104 | 10
15 | 4.572 | 2.3658e-05 | 6.3432e-05 | ± | 8.709e-05 | ± | 0.0034287 | ± | 0.0017144 | 15
20 | 6.096 | 2.4877e-05 | 7.2576e-05 | ± | 9.7453e-05 | ± | 0.0038367 | ± | 0.0019184 | 20
25 | 7.62 | 2.6096e-05 | 8.172e-05 | ± | 0.00010782 | ± | 0.0042447 | ± | 0.0021224 | 25
30 | 9.144 | 2.7315e-05 | 9.0864e-05 | ± | 0.00011818 | ± | 0.0046527 | ± | 0.0023264 | 30
35 | 10.668 | 2.8534e-05 | 0.00010001 | ± | 0.00012854 | ± | 0.0050607 | ± | 0.0025304 | 35
40 | 12.192 | 2.9754e-05 | 0.00010915 | ± | 0.00013891 | ± | 0.0054687 | ± | 0.0027344 | 40