## Master part
2006-07-26 10:18
P.O. Box 451
Princeton, NJ 08543
(609)243-3626
WWW.PPPL.GOV
INSPECTION REPORT
0
ACCEPTED
REJECTED
EMAIL TO: | [5 empty] | FAX TO:
INSPECTED BY:
REMARKS AND DISPOSITION
seat 1
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 79.427 |  | 79.4245 |  | -0.0024961
Target point |  | Y | 0 | 0 | -40.87 |  | -40.875 |  | -0.004968
|  | Z | 0 | 0 | -1.656 |  | -1.6577 |  | -0.0016703
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0058053 |  | 0.0058053
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 2
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 76.334 |  | 76.3271 |  | -0.0068945
Target point |  | Y | 0 | 0 | -36.981 |  | -36.9876 |  | -0.0066415
|  | Z | 0 | 0 | -25.65 |  | -25.6547 |  | -0.0047303
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.010678 |  | 0.010678
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 3
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 96.137 |  | 96.1343 |  | -0.0026638
Target point |  | Y | 0 | 0 | -15.83 |  | -15.8339 |  | -0.0038939
|  | Z | 0 | 0 | -24.421 |  | -24.4225 |  | -0.0015265
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0049586 |  | 0.0049586
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 4
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 98.144 |  | 98.1515 |  | 0.0075275
Target point |  | Y | 0 | 0 | 17.614 |  | 17.6072 |  | -0.0067814
|  | Z | 0 | 0 | -8.586 |  | -8.5811 |  | 0.0049497
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.011276 |  | 0.011276
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 5
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 79.331 |  | 79.3247 |  | -0.0063452
Target point |  | Y | 0 | 0 | 31.329 |  | 31.343 |  | 0.01403
|  | Z | 0 | 0 | -27.271 |  | -27.2669 |  | 0.0041265
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.015942 |  | 0.015942
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 6
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 86.9019 |  | 86.9011 |  | -0.00082493
Target point |  | Y | 0 | 0 | 34.2461 |  | 34.248 |  | 0.0018686
|  | Z | 0 | 0 | -3.0831 |  | -3.0856 |  | -0.002451
Distance To Target Point |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031906 |  | 0.0031906
Distance to Target Plane |  |  | 0 | 0 | 0
Distance On Plane |  |  | 0 | 0 | 0
seat 7
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 58.222 |  | 58.2136 |  | -0.0084321
Target point |  | Y | 0 | 0 | 48.523 |  | 48.5244 |  | 0.0014392
|  | Z | 0 | 0 | -8.637 |  | -8.6342 |  | 0.0028191
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0090066 |  | 0.0090066
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 8
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 40.513 |  | 40.5076 |  | -0.0053716
Target point |  | Y | 0 | 0 | 49.634 |  | 49.6323 |  | -0.0016517
|  | Z | 0 | 0 | -5.379 |  | -5.3829 |  | -0.003882
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0068302 |  | 0.0068302
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 9
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 20.612 |  | 20.6132 |  | 0.0011896
Target point |  | Y | 0 | 0 | 23.799 |  | 23.7876 |  | -0.011428
|  | Z | 0 | 0 | -5.512 |  | -5.519 |  | -0.0070247
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.013467 |  | 0.013467
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 10
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 35.618 |  | 35.6427 |  | 0.02466
Target point |  | Y | 0 | 0 | -4.305 |  | -4.3069 |  | -0.0018528
|  | Z | 0 | 0 | -10.53 |  | -10.5316 |  | -0.0015761
Distance To Target Point |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.02478 |  | 0.02478
Distance to Target Plane |  |  | 0 | 0 | 0
Distance On Plane |  |  | 0 | 0 | 0
seat 11
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 33.909 |  | 33.9158 |  | 0.0068253
Target point |  | Y | 0 | 0 | -23.901 |  | -23.8913 |  | 0.0096631
|  | Z | 0 | 0 | -10.984 |  | -10.9745 |  | 0.0094994
Distance To Target Point |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.015172 |  | 0.015172
Distance to Target Plane |  |  | 0 | 0 | 0
Distance On Plane |  |  | 0 | 0 | 0
seat 12
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 32.964 |  | 32.9568 |  | -0.0071744
Target point |  | Y | 0 | 0 | -45.407 |  | -45.3968 |  | 0.010217
|  | Z | 0 | 0 | -2.581 |  | -2.5795 |  | 0.0014663
Distance To Target Point |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01257 |  | 0.01257
Distance to Target Plane |  |  | 0 | 0 | 0
Distance On Plane |  |  | 0 | 0 | 0
N1L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.8722 | -28.383 | -5.9267 | 0.02 | -0.0178 | -0.004 | -0.0271
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.8159 | -28.3588 | -6.3168 | 0.021 | -0.0187 | -0.0042 | -0.0285
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.7742 | -28.3218 | -6.6904 | 0.0209 | -0.0186 | -0.0042 | -0.0283
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.7176 | -28.3081 | -7.0346 | 0.0204 | -0.0182 | -0.0041 | -0.0277
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.5679 | -27.5861 | -5.95 | 0.0198 | -0.0171 | -0.0039 | -0.0264
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.5086 | -27.5653 | -6.3391 | 0.0205 | -0.0178 | -0.0041 | -0.0275
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.4664 | -27.5293 | -6.7084 | 0.0206 | -0.0178 | -0.0041 | -0.0276
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.4048 | -27.519 | -7.0633 | 0.0196 | -0.017 | -0.0039 | -0.0262
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.2049 | -26.8186 | -6.0377 | 0.0209 | -0.0175 | -0.0041 | -0.0276
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.139 | -26.8056 | -6.4258 | 0.0216 | -0.0181 | -0.0043 | -0.0285
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.0899 | -26.7768 | -6.7957 | 0.0215 | -0.018 | -0.0042 | -0.0283
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.0228 | -26.7736 | -7.1479 | 0.0213 | -0.0179 | -0.0042 | -0.0281
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.02765
| Std. deviation |  | 0.00076811
| Max. Value |  | -0.0262
| Min. Value |  | -0.0285
N2L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.8417 | -26.0246 | -6.1357 | 0.021 | -0.0171 | -0.0041 | -0.0274
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.7702 | -26.0185 | -6.5229 | 0.0219 | -0.0178 | -0.0043 | -0.0286
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.7156 | -25.9957 | -6.8924 | 0.0213 | -0.0173 | -0.0042 | -0.0278
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.6443 | -25.9982 | -7.2426 | 0.0205 | -0.0167 | -0.0041 | -0.0267
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.4466 | -25.235 | -6.2722 | 0.0205 | -0.0161 | -0.0041 | -0.0264
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.3689 | -25.2361 | -6.6604 | 0.0213 | -0.0167 | -0.0042 | -0.0274
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.308 | -25.2204 | -7.0301 | 0.0217 | -0.0171 | -0.0043 | -0.0279
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.2307 | -25.2311 | -7.3781 | 0.0216 | -0.017 | -0.0043 | -0.0278
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.14 | -24.2861 | -6.466 | 0.0212 | -0.016 | -0.0042 | -0.0268
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.0524 | -24.3007 | -6.8504 | 0.0213 | -0.0161 | -0.0042 | -0.027
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.9823 | -24.2967 | -7.2179 | 0.0212 | -0.016 | -0.0042 | -0.0268
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.8968 | -24.3188 | -7.5635 | 0.0215 | -0.0162 | -0.0043 | -0.0272
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.027317
| Std. deviation |  | 0.00062789
| Max. Value |  | -0.0264
| Min. Value |  | -0.0286
N3L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.7784 | -23.368 | -6.6685 | 0.0228 | -0.0165 | -0.0046 | -0.0285
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.6827 | -23.3942 | -7.0506 | 0.0237 | -0.0172 | -0.0048 | -0.0296
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.6036 | -23.402 | -7.4161 | 0.0235 | -0.017 | -0.0047 | -0.0293
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.5113 | -23.4344 | -7.7587 | 0.0246 | -0.0178 | -0.005 | -0.0308
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.4132 | -22.4051 | -6.8971 | 0.0215 | -0.0148 | -0.0044 | -0.0265
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.3135 | -22.4372 | -7.2774 | 0.023 | -0.0159 | -0.0047 | -0.0284
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.2306 | -22.4496 | -7.6418 | 0.023 | -0.0159 | -0.0047 | -0.0283
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.1341 | -22.4883 | -7.9839 | 0.0233 | -0.016 | -0.0047 | -0.0286
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.9 | -21.6166 | -7.1253 | 0.0214 | -0.0142 | -0.0044 | -0.026
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.7936 | -21.6593 | -7.5021 | 0.0228 | -0.0151 | -0.0047 | -0.0278
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.7039 | -21.6814 | -7.8642 | 0.0229 | -0.0151 | -0.0047 | -0.0278
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.6017 | -21.7296 | -8.2027 | 0.0235 | -0.0156 | -0.0049 | -0.0286
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.02835
| Std. deviation |  | 0.0012852
| Max. Value |  | -0.026
| Min. Value |  | -0.0308
N4L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.4453 | -20.669 | -7.4444 | 0.0223 | -0.014 | -0.0047 | -0.0267
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.328 | -20.7297 | -7.8164 | 0.0234 | -0.0147 | -0.005 | -0.0281
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.2276 | -20.7682 | -8.175 | 0.0234 | -0.0147 | -0.005 | -0.028
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.1166 | -20.832 | -8.5078 | 0.0234 | -0.0147 | -0.005 | -0.028
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.9359 | -19.7525 | -7.7727 | 0.0232 | -0.0138 | -0.0051 | -0.0275
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.8127 | -19.824 | -8.1405 | 0.0248 | -0.0147 | -0.0054 | -0.0293
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.7052 | -19.8741 | -8.4952 | 0.0247 | -0.0147 | -0.0054 | -0.0293
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.5891 | -19.948 | -8.8243 | 0.0246 | -0.0146 | -0.0054 | -0.0291
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.4626 | -18.6557 | -8.2426 | 0.0224 | -0.0124 | -0.0051 | -0.0261
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.3255 | -18.7564 | -8.5974 | 0.0245 | -0.0136 | -0.0056 | -0.0286
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.2059 | -18.8292 | -8.9436 | 0.0243 | -0.0135 | -0.0055 | -0.0283
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.0792 | -18.9264 | -9.2618 | 0.0257 | -0.0143 | -0.0059 | -0.03
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.02825
| Std. deviation |  | 0.0011221
| Max. Value |  | -0.0261
| Min. Value |  | -0.03
N5L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8674 | -17.7289 | -8.6487 | 0.0252 | -0.0131 | -0.006 | -0.029
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.7278 | -17.8353 | -9.0013 | 0.0274 | -0.0143 | -0.0065 | -0.0316
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.6028 | -17.9182 | -9.3442 | 0.0284 | -0.0148 | -0.0068 | -0.0328
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.4722 | -18.0246 | -9.6587 | 0.0294 | -0.0153 | -0.007 | -0.0338
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.2425 | -16.7453 | -9.1418 | 0.0243 | -0.0118 | -0.0061 | -0.0277
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.0954 | -16.8709 | -9.4851 | 0.0258 | -0.0125 | -0.0065 | -0.0294
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.9625 | -16.9718 | -9.8193 | 0.0273 | -0.0132 | -0.0068 | -0.0311
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8258 | -17.0956 | -10.1244 | 0.0278 | -0.0135 | -0.007 | -0.0316
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.5846 | -15.6977 | -9.7115 | 0.0249 | -0.0112 | -0.0066 | -0.0281
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.4313 | -15.8419 | -10.0448 | 0.0264 | -0.0118 | -0.007 | -0.0298
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.2922 | -15.9593 | -10.3702 | 0.0277 | -0.0124 | -0.0074 | -0.0312
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.1504 | -16.0997 | -10.6664 | 0.0293 | -0.0131 | -0.0078 | -0.033
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.030758
| Std. deviation |  | 0.0019644
| Max. Value |  | -0.0277
| Min. Value |  | -0.0338
N6L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.8015 | -14.9133 | -10.1659 | 0.0234 | -0.0098 | -0.0065 | -0.0262
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.6457 | -15.0668 | -10.4932 | 0.026 | -0.0109 | -0.0072 | -0.0291
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.5025 | -15.1958 | -10.8123 | 0.0275 | -0.0115 | -0.0077 | -0.0308
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.359 | -15.3457 | -11.1011 | 0.029 | -0.0122 | -0.0081 | -0.0325
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.013 | -13.9972 | -10.7191 | 0.024 | -0.0093 | -0.0071 | -0.0267
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.8536 | -14.1645 | -11.0387 | 0.0264 | -0.0102 | -0.0078 | -0.0294
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.7067 | -14.3056 | -11.3506 | 0.0279 | -0.0108 | -0.0082 | -0.031
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.5605 | -14.4675 | -11.6331 | 0.0293 | -0.0114 | -0.0087 | -0.0326
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.159 | -13.1505 | -11.2802 | 0.0242 | -0.0087 | -0.0075 | -0.0268
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.9966 | -13.3361 | -11.5872 | 0.0267 | -0.0096 | -0.0083 | -0.0296
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.8457 | -13.4926 | -11.891 | 0.0282 | -0.0101 | -0.0088 | -0.0312
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.6971 | -13.6698 | -12.1634 | 0.0287 | -0.0103 | -0.0089 | -0.0318
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.029808
| Std. deviation |  | 0.0022521
| Max. Value |  | -0.0262
| Min. Value |  | -0.0326
N7L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.303 | -11.9291 | -12.1137 | 0.0252 | -0.0081 | -0.0085 | -0.0278
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.1395 | -12.1283 | -12.4102 | 0.0273 | -0.0087 | -0.0092 | -0.0301
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.9848 | -12.2981 | -12.7082 | 0.0276 | -0.0088 | -0.0093 | -0.0304
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.8362 | -12.4884 | -12.969 | 0.0285 | -0.0091 | -0.0096 | -0.0314
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.3466 | -11.1024 | -12.7187 | 0.0241 | -0.007 | -0.0085 | -0.0265
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.1822 | -11.3193 | -13.0025 | 0.0271 | -0.008 | -0.0096 | -0.0299
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.0265 | -11.5074 | -13.2857 | 0.0281 | -0.0082 | -0.01 | -0.031
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.8773 | -11.7123 | -13.5367 | 0.0288 | -0.0085 | -0.0102 | -0.0317
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.3557 | -10.1403 | -13.4255 | 0.0223 | -0.0059 | -0.0084 | -0.0246
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.1895 | -10.368 | -13.7072 | 0.0263 | -0.007 | -0.0099 | -0.029
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.0327 | -10.5649 | -13.9852 | 0.0293 | -0.0077 | -0.011 | -0.0323
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.8847 | -10.7776 | -14.2292 | 0.0294 | -0.0078 | -0.0111 | -0.0323
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.02975
| Std. deviation |  | 0.0023953
| Max. Value |  | -0.0246
| Min. Value |  | -0.0323
N8L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.3121 | -9.1456 | -14.1772 | 0.0217 | -0.0051 | -0.0087 | -0.0239
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.148 | -9.3741 | -14.4536 | 0.0247 | -0.0058 | -0.0098 | -0.0272
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.9913 | -9.5735 | -14.7286 | 0.0271 | -0.0064 | -0.0108 | -0.0299
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.8439 | -9.7889 | -14.9707 | 0.028 | -0.0066 | -0.0112 | -0.0309
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.2355 | -8.3157 | -14.8174 | 0.0205 | -0.0043 | -0.0086 | -0.0226
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.0738 | -8.5482 | -15.0862 | 0.0239 | -0.0051 | -0.01 | -0.0264
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.9172 | -8.7545 | -15.3563 | 0.0262 | -0.0055 | -0.0109 | -0.0289
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.7711 | -8.9761 | -15.5933 | 0.026 | -0.0055 | -0.0109 | -0.0287
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.1615 | -7.5641 | -15.3454 | 0.0189 | -0.0036 | -0.0082 | -0.0209
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.987 | -7.7109 | -15.6815 | 0.0211 | -0.004 | -0.0092 | -0.0234
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.8296 | -7.9101 | -15.9555 | 0.0247 | -0.0047 | -0.0108 | -0.0274
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.6822 | -8.1271 | -16.1991 | 0.0236 | -0.0045 | -0.0103 | -0.0262
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.026367
| Std. deviation |  | 0.0030991
| Max. Value |  | -0.0209
| Min. Value |  | -0.0309
N9L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 98.0296 | -6.6213 | -16.0194 | 0.0178 | -0.0029 | -0.0081 | -0.0197
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.8651 | -6.8491 | -16.2975 | 0.0209 | -0.0035 | -0.0095 | -0.0233
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.7072 | -7.0465 | -16.5719 | 0.0235 | -0.0039 | -0.0107 | -0.0261
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.5606 | -7.2619 | -16.8153 | 0.0241 | -0.004 | -0.011 | -0.0268
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.8812 | -5.7811 | -16.6185 | 0.0209 | -0.003 | -0.0099 | -0.0233
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.7169 | -6.0077 | -16.8968 | 0.0213 | -0.0031 | -0.0101 | -0.0238
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.5581 | -6.2056 | -17.1721 | 0.0232 | -0.0033 | -0.011 | -0.0259
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.4124 | -6.4195 | -17.415 | 0.0225 | -0.0032 | -0.0106 | -0.0251
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.717 | -4.9194 | -17.193 | 0.0182 | -0.0022 | -0.009 | -0.0204
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.5522 | -5.1415 | -17.4742 | 0.0198 | -0.0024 | -0.0097 | -0.0222
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.3914 | -5.3339 | -17.7543 | 0.0201 | -0.0024 | -0.0099 | -0.0225
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.2461 | -5.544 | -17.9986 | 0.0202 | -0.0024 | -0.0099 | -0.0226
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.023475
| Std. deviation |  | 0.0022091
| Max. Value |  | -0.0197
| Min. Value |  | -0.0268
N10L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.57 | -4.091 | -17.6667 | 0.0199 | -0.0019 | -0.0101 | -0.0224
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.4042 | -4.308 | -17.9515 | 0.0201 | -0.002 | -0.0102 | -0.0227
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.2432 | -4.4945 | -18.2327 | 0.0226 | -0.0022 | -0.0115 | -0.0255
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.0953 | -4.7003 | -18.4843 | 0.022 | -0.0021 | -0.0112 | -0.0247
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.3658 | -3.1259 | -18.2174 | 0.0197 | -0.0014 | -0.0104 | -0.0224
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.1983 | -3.3337 | -18.5078 | 0.0207 | -0.0015 | -0.0109 | -0.0234
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.035 | -3.512 | -18.7943 | 0.022 | -0.0015 | -0.0116 | -0.0249
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8857 | -3.7095 | -19.0515 | 0.0211 | -0.0015 | -0.0111 | -0.0239
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.1996 | -2.3443 | -18.6147 | 0.0177 | -0.0008 | -0.0096 | -0.0201
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 97.0297 | -2.5413 | -18.9116 | 0.0189 | -0.0009 | -0.0102 | -0.0215
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8643 | -2.708 | -19.2026 | 0.0209 | -0.001 | -0.0113 | -0.0237
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.713 | -2.8955 | -19.4659 | 0.0198 | -0.001 | -0.0107 | -0.0225
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.023142
| Std. deviation |  | 0.0015282
| Max. Value |  | -0.0201
| Min. Value |  | -0.0255
N11L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.9954 | -1.3987 | -19.0438 | 0.0181 | -0.0003 | -0.0101 | -0.0208
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8251 | -1.5907 | -19.3428 | 0.0199 | -0.0004 | -0.0111 | -0.0228
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.6586 | -1.7523 | -19.6358 | 0.0212 | -0.0004 | -0.0118 | -0.0243
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.5067 | -1.9342 | -19.902 | 0.0202 | -0.0004 | -0.0112 | -0.0231
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.8188 | -0.5783 | -19.3661 | 0.0173 | 0.0001 | -0.0099 | -0.0199
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.6438 | -0.7501 | -19.6746 | 0.0193 | 0.0001 | -0.011 | -0.0222
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.473 | -0.8931 | -19.9755 | 0.0204 | 0.0001 | -0.0116 | -0.0235
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.3172 | -1.0582 | -20.2502 | 0.0203 | 0.0001 | -0.0115 | -0.0233
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.619 | 0.365 | -19.6763 | 0.0171 | 0.0006 | -0.01 | -0.0199
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.4403 | 0.2092 | -19.9919 | 0.0192 | 0.0007 | -0.0112 | -0.0222
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.2666 | 0.0828 | -20.2971 | 0.0204 | 0.0007 | -0.0119 | -0.0236
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.1071 | -0.0676 | -20.5795 | 0.02 | 0.0007 | -0.0117 | -0.0232
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0224
| Std. deviation |  | 0.0014616
| Max. Value |  | -0.0199
| Min. Value |  | -0.0243
N12L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.4208 | 1.3198 | -19.9255 | 0.0189 | 0.0013 | -0.0112 | -0.022
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.2376 | 1.185 | -20.2485 | 0.0197 | 0.0013 | -0.0117 | -0.0229
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.0596 | 1.0792 | -20.5594 | 0.0198 | 0.0014 | -0.0118 | -0.0231
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.8964 | 0.9473 | -20.8482 | 0.0196 | 0.0013 | -0.0117 | -0.0229
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.2964 | 2.0139 | -20.039 | 0.0185 | 0.0017 | -0.0111 | -0.0216
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.1085 | 1.9026 | -20.3676 | 0.0197 | 0.0018 | -0.0119 | -0.0231
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.9258 | 1.8185 | -20.6834 | 0.0198 | 0.0018 | -0.012 | -0.0232
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.7577 | 1.7072 | -20.9792 | 0.0196 | 0.0018 | -0.0118 | -0.0229
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 96.1262 | 2.948 | -20.1512 | 0.0164 | 0.0021 | -0.01 | -0.0193
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.9334 | 2.8616 | -20.4851 | 0.0168 | 0.0021 | -0.0102 | -0.0198
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.7472 | 2.8004 | -20.8028 | 0.0179 | 0.0022 | -0.0109 | -0.0211
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.5752 | 2.7112 | -21.103 | 0.0182 | 0.0022 | -0.0111 | -0.0214
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.021942
| Std. deviation |  | 0.0013386
| Max. Value |  | -0.0193
| Min. Value |  | -0.0232
N13L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.9588 | 3.968 | -20.186 | 0.0166 | 0.0027 | -0.0102 | -0.0197
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.7612 | 3.9091 | -20.5231 | 0.0176 | 0.0028 | -0.0108 | -0.0209
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.57 | 3.8759 | -20.8431 | 0.0179 | 0.0028 | -0.011 | -0.0212
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.3939 | 3.8128 | -21.1463 | 0.0193 | 0.003 | -0.0118 | -0.0228
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.8358 | 4.8051 | -20.1486 | 0.0159 | 0.003 | -0.0098 | -0.0189
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.6337 | 4.7727 | -20.487 | 0.016 | 0.003 | -0.0099 | -0.0191
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.4391 | 4.7638 | -20.8064 | 0.0164 | 0.0031 | -0.0101 | -0.0195
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.2585 | 4.7244 | -21.1119 | 0.016 | 0.003 | -0.0098 | -0.019
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.711 | 5.6935 | -20.0603 | 0.0153 | 0.0033 | -0.0094 | -0.0183
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.5058 | 5.6849 | -20.3976 | 0.0153 | 0.0033 | -0.0094 | -0.0182
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.3084 | 5.698 | -20.7144 | 0.0166 | 0.0035 | -0.0102 | -0.0197
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.1248 | 5.679 | -21.02 | 0.0168 | 0.0036 | -0.0103 | -0.02
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.019775
| Std. deviation |  | 0.0013164
| Max. Value |  | -0.0182
| Min. Value |  | -0.0228
N14L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.5823 | 6.695 | -19.8941 | 0.0136 | 0.0033 | -0.0083 | -0.0162
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.3742 | 6.7085 | -20.2292 | 0.0146 | 0.0036 | -0.0089 | -0.0175
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.1738 | 6.7437 | -20.543 | 0.0158 | 0.0039 | -0.0097 | -0.0189
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.9876 | 6.7455 | -20.8471 | 0.0168 | 0.0041 | -0.0103 | -0.0202
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.4788 | 7.5197 | -19.7162 | 0.0137 | 0.0037 | -0.0083 | -0.0164
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.2688 | 7.5496 | -20.0487 | 0.0148 | 0.004 | -0.009 | -0.0178
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.0674 | 7.5979 | -20.359 | 0.0156 | 0.0042 | -0.0095 | -0.0187
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.8783 | 7.6135 | -20.6635 | 0.0152 | 0.0041 | -0.0093 | -0.0183
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.3481 | 8.6108 | -19.42 | 0.0129 | 0.0039 | -0.0078 | -0.0155
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.1356 | 8.662 | -19.7481 | 0.0139 | 0.0041 | -0.0084 | -0.0168
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.9314 | 8.7317 | -20.0531 | 0.0136 | 0.004 | -0.0082 | -0.0163
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.7403 | 8.7678 | -20.353 | 0.0153 | 0.0046 | -0.0092 | -0.0185
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.017592
| Std. deviation |  | 0.0013866
| Max. Value |  | -0.0155
| Min. Value |  | -0.0202
N15L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.1765 | 9.7673 | -19.0998 | 0.0123 | 0.0041 | -0.0073 | -0.0149
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.9639 | 9.8211 | -19.4278 | 0.0131 | 0.0043 | -0.0078 | -0.0159
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.7592 | 9.8938 | -19.7321 | 0.0125 | 0.0041 | -0.0074 | -0.0151
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.5687 | 9.9328 | -20.0312 | 0.0124 | 0.004 | -0.0073 | -0.0149
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 95.0395 | 10.6559 | -18.819 | 0.0116 | 0.0041 | -0.0068 | -0.0141
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.826 | 10.7163 | -19.1455 | 0.0124 | 0.0044 | -0.0073 | -0.0151
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.6209 | 10.7939 | -19.4477 | 0.0128 | 0.0045 | -0.0075 | -0.0155
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.4295 | 10.8381 | -19.7464 | 0.0131 | 0.0046 | -0.0077 | -0.0159
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.8517 | 11.6761 | -18.5005 | 0.0107 | 0.0041 | -0.0062 | -0.013
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.6399 | 11.7315 | -18.8284 | 0.0113 | 0.0043 | -0.0066 | -0.0138
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.435 | 11.8051 | -19.1324 | 0.012 | 0.0046 | -0.007 | -0.0147
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.2449 | 11.8459 | -19.4324 | 0.0114 | 0.0043 | -0.0066 | -0.0139
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.014733
| Std. deviation |  | 0.00088455
| Max. Value |  | -0.013
| Min. Value |  | -0.0159
N16L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.6571 | 12.6061 | -18.2048 | 0.0056 | 0.0023 | -0.0032 | -0.0069
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.4462 | 12.6582 | -18.5342 | 0.0087 | 0.0035 | -0.005 | -0.0106
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.2418 | 12.7289 | -18.8393 | 0.01 | 0.004 | -0.0057 | -0.0122
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.0537 | 12.7658 | -19.1398 | 0.0114 | 0.0046 | -0.0065 | -0.0139
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.3948 | 13.7441 | -17.8239 | 0.0072 | 0.0031 | -0.0041 | -0.0088
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.1836 | 13.7974 | -18.1539 | 0.0062 | 0.0027 | -0.0035 | -0.0076
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.9786 | 13.8691 | -18.4589 | 0.0079 | 0.0035 | -0.0045 | -0.0097
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.7909 | 13.9059 | -18.7603 | 0.0093 | 0.0041 | -0.0053 | -0.0115
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 94.137 | 14.6889 | -17.5253 | 0.0065 | 0.003 | -0.0037 | -0.0081
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.9286 | 14.7354 | -17.8565 | 0.0059 | 0.0027 | -0.0033 | -0.0073
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.7252 | 14.7999 | -18.1638 | 0.0083 | 0.0039 | -0.0047 | -0.0103
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.539 | 14.832 | -18.4674 | 0.0095 | 0.0044 | -0.0054 | -0.0118
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 6
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | -0.0098917
| Std. deviation |  | 0.0022084
| Max. Value |  | -0.0069
| Min. Value |  | -0.0139
N17L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.8428 | 15.6489 | -17.2287 | 0.007 | 0.0035 | -0.0039 | -0.0087
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.6364 | 15.6882 | -17.5629 | 0.0061 | 0.003 | -0.0034 | -0.0076
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.4344 | 15.7464 | -17.8727 | 0.0074 | 0.0037 | -0.0041 | -0.0092
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.25 | 15.7727 | -18.1791 | 0.0089 | 0.0044 | -0.005 | -0.0111
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.5163 | 16.5967 | -16.9498 | 0.0082 | 0.0043 | -0.0045 | -0.0103
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.3137 | 16.6257 | -17.2873 | 0.006 | 0.0031 | -0.0033 | -0.0075
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.1141 | 16.674 | -17.601 | 0.0068 | 0.0036 | -0.0038 | -0.0085
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.9354 | 16.6893 | -17.9084 | 0.0093 | 0.0048 | -0.0052 | -0.0117
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 93.1855 | 17.4821 | -16.6894 | 0.0063 | 0.0035 | -0.0035 | -0.008
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.9854 | 17.5034 | -17.0303 | 0.0048 | 0.0027 | -0.0027 | -0.0061
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.7882 | 17.5453 | -17.3453 | 0.006 | 0.0033 | -0.0033 | -0.0076
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.6124 | 17.5542 | -17.6547 | 0.0088 | 0.0049 | -0.0049 | -0.0112
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 66.67%
| Mean |  | -0.0089583
| Std. deviation |  | 0.0017625
| Max. Value |  | -0.0061
| Min. Value |  | -0.0117
N18+19L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.7367 | 18.5411 | -16.4138 | 0.0039 | 0.0023 | -0.0021 | -0.005
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.5448 | 18.5449 | -16.7589 | 0.0018 | 0.001 | -0.001 | -0.0023
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.3538 | 18.5704 | -17.079 | 0.0043 | 0.0025 | -0.0024 | -0.0055
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 92.1839 | 18.5651 | -17.3936 | 0.0056 | 0.0033 | -0.0031 | -0.0072
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.9806 | 20.1395 | -16.0154 | 0.003 | 0.0019 | -0.0016 | -0.0039
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.795 | 20.13 | -16.365 | 0.0004 | 0.0003 | -0.0002 | -0.0005
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.6088 | 20.1415 | -16.6915 | 0.0039 | 0.0025 | -0.0021 | -0.0051
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.4471 | 20.1213 | -17.01 | 0.0047 | 0.003 | -0.0026 | -0.0061
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.2021 | 21.5921 | -15.6864 | 0.003 | 0.002 | -0.0016 | -0.004
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 91.0216 | 21.5693 | -16.0437 | 0.0016 | 0.0011 | -0.0009 | -0.0022
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.8423 | 21.5678 | -16.3725 | 0.0056 | 0.0038 | -0.003 | -0.0074
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 90.6886 | 21.5368 | -16.6914 | 0.0107 | 0.0073 | -0.0059 | -0.0142
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 1
Performance |  |  | 91.67%
| Mean |  | -0.0052833
| Std. deviation |  | 0.0034816
| Max. Value |  | -0.0005
| Min. Value |  | -0.0142
N19a+20L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.6507 | 24.0114 | -15.3161 | -0.0159 | -0.0122 | 0.0088 | 0.0219
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.5115 | 23.9318 | -15.6767 | -0.0173 | -0.0133 | 0.0096 | 0.0238
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.3655 | 23.8757 | -16.0171 | -0.0158 | -0.0121 | 0.0088 | 0.0217
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.2473 | 23.7944 | -16.3422 | -0.0174 | -0.0133 | 0.0097 | 0.024
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.6366 | 25.3854 | -15.1849 | -0.0155 | -0.0127 | 0.0088 | 0.0219
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.5019 | 25.301 | -15.5466 | -0.0157 | -0.0128 | 0.0088 | 0.022
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.3609 | 25.238 | -15.8885 | -0.0161 | -0.0131 | 0.009 | 0.0226
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.2479 | 25.152 | -16.2139 | -0.0169 | -0.0138 | 0.0095 | 0.0238
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.9011 | 26.3012 | -15.1378 | -0.0154 | -0.0131 | 0.0088 | 0.022
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.7727 | 26.2081 | -15.5021 | -0.0166 | -0.0141 | 0.0094 | 0.0237
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.6384 | 26.1377 | -15.8429 | -0.0161 | -0.0136 | 0.0091 | 0.023
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.5309 | 26.0428 | -16.1733 | -0.016 | -0.0136 | 0.0091 | 0.0229
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.022775
| Std. deviation |  | 0.00087607
| Max. Value |  | 0.024
| Min. Value |  | 0.0217
N21L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.0737 | 27.2524 | -15.1431 | -0.0154 | -0.0137 | 0.0089 | 0.0225
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.9552 | 27.1494 | -15.506 | -0.0159 | -0.0141 | 0.0092 | 0.0232
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.8283 | 27.068 | -15.8504 | -0.0154 | -0.0136 | 0.0089 | 0.0224
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.7313 | 26.9647 | -16.1765 | -0.0154 | -0.0136 | 0.0089 | 0.0224
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.4875 | 27.8813 | -15.1816 | -0.0159 | -0.0145 | 0.0093 | 0.0235
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.3815 | 27.7643 | -15.5451 | -0.0168 | -0.0153 | 0.0098 | 0.0247
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.2665 | 27.6701 | -15.8885 | -0.0155 | -0.0141 | 0.009 | 0.0228
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.181 | 27.5531 | -16.2169 | -0.0153 | -0.0139 | 0.0089 | 0.0225
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.8605 | 28.5326 | -15.2265 | -0.0148 | -0.0139 | 0.0088 | 0.0221
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.7637 | 28.4071 | -15.5886 | -0.0151 | -0.0141 | 0.0089 | 0.0225
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.6566 | 28.3043 | -15.9321 | -0.0148 | -0.0138 | 0.0087 | 0.022
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.578 | 28.1825 | -16.2576 | -0.0146 | -0.0136 | 0.0086 | 0.0218
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.0227
| Std. deviation |  | 0.00078971
| Max. Value |  | 0.0247
| Min. Value |  | 0.0218
N22L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.1145 | 29.2776 | -15.2899 | -0.0161 | -0.0156 | 0.0097 | 0.0244
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.0245 | 29.1463 | -15.6508 | -0.0154 | -0.0149 | 0.0093 | 0.0234
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.9198 | 29.041 | -15.9942 | -0.0147 | -0.0142 | 0.0089 | 0.0223
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.8443 | 28.9157 | -16.3213 | -0.0147 | -0.0142 | 0.0088 | 0.0222
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.2856 | 30.0376 | -15.4243 | -0.0157 | -0.0158 | 0.0096 | 0.0243
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.2017 | 29.9008 | -15.7848 | -0.0158 | -0.0158 | 0.0097 | 0.0244
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.1064 | 29.7859 | -16.1283 | -0.0153 | -0.0153 | 0.0094 | 0.0236
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.0408 | 29.6542 | -16.4508 | -0.0152 | -0.0152 | 0.0093 | 0.0235
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.6553 | 30.6123 | -15.5012 | -0.0152 | -0.0156 | 0.0094 | 0.0237
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.5762 | 30.471 | -15.8621 | -0.0153 | -0.0157 | 0.0095 | 0.0238
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.4858 | 30.3509 | -16.2065 | -0.014 | -0.0144 | 0.0087 | 0.0219
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.4257 | 30.2125 | -16.5319 | -0.014 | -0.0143 | 0.0087 | 0.0218
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.023275
| Std. deviation |  | 0.00097153
| Max. Value |  | 0.0244
| Min. Value |  | 0.0218
N23L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.7076 | 31.4253 | -15.6531 | -0.0156 | -0.0166 | 0.0099 | 0.0248
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.6543 | 31.2621 | -16.0113 | -0.0154 | -0.0165 | 0.0098 | 0.0246
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.5856 | 31.1229 | -16.3534 | -0.0148 | -0.0157 | 0.0094 | 0.0235
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.545 | 30.9706 | -16.6732 | -0.0144 | -0.0154 | 0.0091 | 0.023
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0102 | 32.0058 | -15.7587 | -0.0144 | -0.0159 | 0.0093 | 0.0234
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.9595 | 31.8406 | -16.1178 | -0.0142 | -0.0156 | 0.0092 | 0.0231
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.8943 | 31.6998 | -16.458 | -0.0137 | -0.015 | 0.0088 | 0.0221
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.8581 | 31.5433 | -16.78 | -0.0137 | -0.015 | 0.0088 | 0.0222
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.2542 | 32.6195 | -15.8653 | -0.0142 | -0.0161 | 0.0094 | 0.0234
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.2035 | 32.4567 | -16.2222 | -0.0141 | -0.016 | 0.0093 | 0.0232
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.1395 | 32.3133 | -16.566 | -0.0131 | -0.0148 | 0.0086 | 0.0215
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.1043 | 32.1566 | -16.8889 | -0.0132 | -0.0149 | 0.0087 | 0.0217
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.023042
| Std. deviation |  | 0.0010352
| Max. Value |  | 0.0248
| Min. Value |  | 0.0215
N24L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.2872 | 33.376 | -15.9991 | -0.015 | -0.0178 | 0.0102 | 0.0254
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.2369 | 33.2143 | -16.3559 | -0.015 | -0.0177 | 0.0101 | 0.0253
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.1723 | 33.0739 | -16.6967 | -0.0138 | -0.0163 | 0.0093 | 0.0233
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.1355 | 32.921 | -17.018 | -0.0139 | -0.0164 | 0.0094 | 0.0234
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.3834 | 34.0611 | -16.1109 | -0.0122 | -0.015 | 0.0085 | 0.0211
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.3359 | 33.8976 | -16.4691 | -0.0121 | -0.0149 | 0.0084 | 0.0209
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.2741 | 33.7558 | -16.8094 | -0.0121 | -0.0148 | 0.0084 | 0.0209
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.241 | 33.601 | -17.1312 | -0.0124 | -0.0151 | 0.0086 | 0.0213
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.6746 | 34.5885 | -16.1815 | -0.0107 | -0.0135 | 0.0076 | 0.0188
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.6281 | 34.425 | -16.5402 | -0.0109 | -0.0138 | 0.0077 | 0.0192
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.5672 | 34.2829 | -16.8807 | -0.0112 | -0.0142 | 0.0079 | 0.0198
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.5345 | 34.1286 | -17.2033 | -0.0121 | -0.0153 | 0.0086 | 0.0213
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.021725
| Std. deviation |  | 0.002181
| Max. Value |  | 0.0254
| Min. Value |  | 0.0188
N25L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.0016 | 35.0043 | -16.3742 | -0.0116 | -0.0152 | 0.0084 | 0.0209
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.9243 | 34.8818 | -16.703 | -0.0117 | -0.0153 | 0.0085 | 0.0211
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.8527 | 34.7475 | -17.0454 | -0.0112 | -0.0146 | 0.0081 | 0.0201
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.7906 | 34.5933 | -17.4106 | -0.0122 | -0.0159 | 0.0088 | 0.0219
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.12 | 35.6253 | -16.449 | -0.0117 | -0.0159 | 0.0087 | 0.0216
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.076 | 35.4809 | -16.7735 | -0.0109 | -0.0147 | 0.008 | 0.02
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.0024 | 35.3484 | -17.1164 | -0.0103 | -0.014 | 0.0076 | 0.0189
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.9409 | 35.1955 | -17.48 | -0.011 | -0.0148 | 0.0081 | 0.0202
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.3248 | 36.1711 | -16.5037 | -0.0111 | -0.0156 | 0.0084 | 0.0209
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.2787 | 36.0285 | -16.8296 | -0.01 | -0.0141 | 0.0076 | 0.0189
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.2027 | 35.8979 | -17.1727 | -0.0105 | -0.0147 | 0.0079 | 0.0197
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.1422 | 35.7462 | -17.5345 | -0.0109 | -0.0153 | 0.0082 | 0.0205
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.020392
| Std. deviation |  | 0.00095199
| Max. Value |  | 0.0219
| Min. Value |  | 0.0189
N26L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.4403 | 36.7589 | -16.5571 | -0.0102 | -0.015 | 0.0079 | 0.0198
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.3946 | 36.6172 | -16.8828 | -0.0101 | -0.0148 | 0.0078 | 0.0195
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.3187 | 36.4871 | -17.2257 | -0.0105 | -0.0153 | 0.0081 | 0.0203
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.2572 | 36.336 | -17.5893 | -0.0109 | -0.016 | 0.0085 | 0.0211
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.4584 | 37.3775 | -16.628 | -0.0094 | -0.0143 | 0.0075 | 0.0187
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.4017 | 37.2563 | -16.9308 | -0.0097 | -0.0148 | 0.0078 | 0.0193
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.3272 | 37.1258 | -17.2732 | -0.01 | -0.0154 | 0.008 | 0.02
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.2641 | 36.9754 | -17.6396 | -0.0104 | -0.0159 | 0.0083 | 0.0208
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.6949 | 37.862 | -16.639 | -0.009 | -0.0142 | 0.0074 | 0.0184
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.6479 | 37.7237 | -16.9636 | -0.0095 | -0.015 | 0.0078 | 0.0193
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.5726 | 37.5938 | -17.3065 | -0.0094 | -0.0149 | 0.0077 | 0.0192
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.5129 | 37.4444 | -17.668 | -0.0099 | -0.0156 | 0.0081 | 0.0201
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.019708
| Std. deviation |  | 0.00080279
| Max. Value |  | 0.0211
| Min. Value |  | 0.0184
N27L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.8059 | 38.3962 | -16.6682 | -0.0092 | -0.0152 | 0.0078 | 0.0194
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.7669 | 38.2534 | -16.9939 | -0.0087 | -0.0143 | 0.0073 | 0.0182
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.6968 | 38.1194 | -17.3393 | -0.009 | -0.0148 | 0.0075 | 0.0188
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.6435 | 37.9667 | -17.7013 | -0.0095 | -0.0156 | 0.008 | 0.0199
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.7048 | 39.0245 | -16.7097 | -0.0074 | -0.0129 | 0.0065 | 0.0163
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.6695 | 38.8809 | -17.0352 | -0.008 | -0.0139 | 0.007 | 0.0175
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.6047 | 38.7455 | -17.378 | -0.0085 | -0.0148 | 0.0075 | 0.0187
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.5546 | 38.5909 | -17.7423 | -0.0091 | -0.0157 | 0.0079 | 0.0198
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.9317 | 39.4429 | -16.745 | -0.0072 | -0.013 | 0.0065 | 0.0162
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.8917 | 39.302 | -17.0718 | -0.0075 | -0.0135 | 0.0067 | 0.0168
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.8188 | 39.1692 | -17.4192 | -0.0078 | -0.0141 | 0.007 | 0.0176
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.7594 | 39.0192 | -17.7861 | -0.0086 | -0.0154 | 0.0077 | 0.0192
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.0182
| Std. deviation |  | 0.0013115
| Max. Value |  | 0.0199
| Min. Value |  | 0.0162
N28L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-25 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.04 | 39.9206 | -16.7556 | -0.0077 | -0.0145 | 0.0071 | 0.0179
| SP-26 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.0089 | 39.7762 | -17.0818 | -0.0074 | -0.014 | 0.0069 | 0.0173
| SP-27 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.9459 | 39.6393 | -17.4271 | -0.0078 | -0.0146 | 0.0072 | 0.0181
| SP-28 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.9 | 39.4846 | -17.7899 | -0.0086 | -0.0161 | 0.008 | 0.02
| SP-29 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.0581 | 40.4083 | -16.7968 | -0.0074 | -0.0147 | 0.0072 | 0.0179
| SP-30 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.0286 | 40.26 | -17.1312 | -0.0068 | -0.0135 | 0.0066 | 0.0165
| SP-31 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.977 | 40.1162 | -17.4793 | -0.0072 | -0.0143 | 0.007 | 0.0175
| SP-32 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.9267 | 39.9598 | -17.8518 | -0.0111 | -0.0219 | 0.0107 | 0.0268
| SP-33 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.0948 | 40.8588 | -16.8462 | -0.0069 | -0.0143 | 0.0069 | 0.0173
| SP-34 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.0706 | 40.7129 | -17.172 | -0.0068 | -0.014 | 0.0068 | 0.017
| SP-35 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.016 | 40.5724 | -17.5171 | -0.0077 | -0.0159 | 0.0077 | 0.0193
| SP-36 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.9771 | 40.4167 | -17.8779 | -0.0109 | -0.0227 | 0.011 | 0.0275
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.019425
| Std. deviation |  | 0.0037359
| Max. Value |  | 0.0275
| Min. Value |  | 0.0165
N29L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-25 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.1919 | 41.2742 | -16.8632 | -0.0057 | -0.0124 | 0.0059 | 0.0148
| SP-26 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.1773 | 41.1252 | -17.1881 | -0.0049 | -0.0107 | 0.0051 | 0.0129
| SP-27 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.1308 | 40.982 | -17.5314 | -0.0054 | -0.0117 | 0.0056 | 0.014
| SP-28 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.1021 | 40.8287 | -17.8786 | -0.0084 | -0.0182 | 0.0087 | 0.0218
| SP-29 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.1334 | 41.7507 | -16.852 | -0.0051 | -0.0119 | 0.0057 | 0.0141
| SP-30 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.1288 | 41.5987 | -17.1763 | -0.0052 | -0.012 | 0.0057 | 0.0143
| SP-31 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.0936 | 41.4503 | -17.5206 | -0.0055 | -0.0127 | 0.006 | 0.0151
| SP-32 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.0788 | 41.285 | -17.8819 | -0.0069 | -0.0159 | 0.0076 | 0.019
| SP-33 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.2201 | 42.0955 | -16.9366 | -0.0054 | -0.0132 | 0.0062 | 0.0156
| SP-34 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.2156 | 41.9441 | -17.2613 | -0.0053 | -0.0128 | 0.0061 | 0.0151
| SP-35 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.1806 | 41.7964 | -17.6049 | -0.0057 | -0.0139 | 0.0065 | 0.0164
| SP-36 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.1628 | 41.6334 | -17.9657 | -0.0072 | -0.0175 | 0.0083 | 0.0207
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.01615
| Std. deviation |  | 0.0028276
| Max. Value |  | 0.0218
| Min. Value |  | 0.0129
N30L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.2971 | 42.4147 | -17.0427 | -0.0054 | -0.0138 | 0.0065 | 0.0162
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.2891 | 42.2629 | -17.373 | -0.0049 | -0.0125 | 0.0059 | 0.0146
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.2535 | 42.115 | -17.7178 | -0.0057 | -0.0147 | 0.0069 | 0.0172
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.2294 | 41.9534 | -18.0823 | -0.0087 | -0.0223 | 0.0104 | 0.0261
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.2115 | 42.7976 | -17.0973 | -0.0056 | -0.0154 | 0.0072 | 0.0179
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.2075 | 42.6467 | -17.4243 | -0.0057 | -0.0156 | 0.0073 | 0.0181
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.1785 | 42.4975 | -17.7669 | -0.0059 | -0.0161 | 0.0075 | 0.0187
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.1668 | 42.3341 | -18.1265 | -0.0079 | -0.0217 | 0.0101 | 0.0253
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.2328 | 43.116 | -17.1542 | -0.0048 | -0.014 | 0.0065 | 0.0161
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.24 | 42.9622 | -17.4804 | -0.0049 | -0.0144 | 0.0067 | 0.0166
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.2132 | 42.8113 | -17.8254 | -0.0054 | -0.0157 | 0.0073 | 0.0181
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.2051 | 42.6463 | -18.1871 | -0.0073 | -0.0213 | 0.0099 | 0.0246
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.019125
| Std. deviation |  | 0.0039174
| Max. Value |  | 0.0261
| Min. Value |  | 0.0146
N31L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-25 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.3525 | 43.3641 | -17.2475 | -0.0041 | -0.0129 | 0.0059 | 0.0148
| SP-26 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.3585 | 43.2127 | -17.571 | -0.0043 | -0.0135 | 0.0062 | 0.0155
| SP-27 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.3311 | 43.0626 | -17.9147 | -0.0049 | -0.0152 | 0.007 | 0.0174
| SP-28 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.3203 | 42.9007 | -18.2725 | -0.0078 | -0.0243 | 0.0112 | 0.0279
| SP-29 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.1844 | 43.7016 | -17.2941 | -0.0037 | -0.0127 | 0.0058 | 0.0144
| SP-30 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.1888 | 43.5506 | -17.6197 | -0.0042 | -0.0142 | 0.0065 | 0.0162
| SP-31 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.1648 | 43.3997 | -17.9628 | -0.0042 | -0.0144 | 0.0066 | 0.0164
| SP-32 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.1575 | 43.2353 | -18.325 | -0.0058 | -0.0198 | 0.0091 | 0.0226
| SP-33 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.2655 | 43.9375 | -17.3475 | -0.0039 | -0.0142 | 0.0065 | 0.0161
| SP-34 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.2728 | 43.7862 | -17.6731 | -0.0041 | -0.0148 | 0.0068 | 0.0168
| SP-35 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.2498 | 43.6357 | -18.015 | -0.0041 | -0.0149 | 0.0068 | 0.0168
| SP-36 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.1656 | 43.488 | -18.3871 | -0.006 | -0.0221 | 0.0101 | 0.025
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.018325
| Std. deviation |  | 0.0043589
| Max. Value |  | 0.0279
| Min. Value |  | 0.0144
N32L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-25 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.95 | 44.3085 | -17.2772 | -0.0035 | -0.0144 | 0.0066 | 0.0162
| SP-26 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.9528 | 44.1486 | -17.6259 | -0.0036 | -0.0146 | 0.0067 | 0.0165
| SP-27 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.9377 | 43.992 | -17.9769 | -0.0035 | -0.0144 | 0.0066 | 0.0162
| SP-28 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.9248 | 43.8354 | -18.3269 | -0.0048 | -0.0196 | 0.009 | 0.0221
| SP-29 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.0164 | 44.5024 | -17.3258 | -0.0032 | -0.0146 | 0.0067 | 0.0164
| SP-30 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.0225 | 44.3512 | -17.6551 | -0.0031 | -0.0138 | 0.0063 | 0.0155
| SP-31 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.0061 | 44.1962 | -18.0039 | -0.003 | -0.0137 | 0.0062 | 0.0154
| SP-32 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.9891 | 44.0409 | -18.3536 | -0.0036 | -0.0161 | 0.0073 | 0.0181
| SP-33 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.8107 | 44.7557 | -17.3174 | -0.0024 | -0.0125 | 0.0057 | 0.014
| SP-34 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.8 | 44.5992 | -17.6676 | -0.0022 | -0.0113 | 0.0051 | 0.0125
| SP-35 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.7842 | 44.443 | -18.0192 | -0.0025 | -0.0128 | 0.0058 | 0.0143
| SP-36 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.7742 | 44.2851 | -18.3722 | -0.0073 | -0.0376 | 0.017 | 0.042
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.018267
| Std. deviation |  | 0.0078405
| Max. Value |  | 0.042
| Min. Value |  | 0.0125
N33L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-25 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.9749 | 44.9167 | -17.3014 | -0.0035 | -0.0199 | 0.009 | 0.0221
| SP-26 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.9692 | 44.7602 | -17.65 | -0.0034 | -0.0197 | 0.0089 | 0.0219
| SP-27 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.9445 | 44.6048 | -18.0034 | -0.0031 | -0.018 | 0.0081 | 0.02
| SP-28 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.9226 | 44.4491 | -18.3564 | -0.0029 | -0.0167 | 0.0075 | 0.0186
| SP-29 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.0097 | 45.0919 | -17.2627 | -0.003 | -0.0195 | 0.0088 | 0.0216
| SP-30 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.9875 | 44.9393 | -17.6086 | -0.0029 | -0.0188 | 0.0085 | 0.0208
| SP-31 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.9588 | 44.7851 | -17.9603 | -0.0028 | -0.0187 | 0.0084 | 0.0207
| SP-32 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.9354 | 44.6296 | -18.3132 | -0.0026 | -0.0173 | 0.0078 | 0.0192
| SP-33 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.1641 | 45.2421 | -17.1964 | -0.0023 | -0.0174 | 0.0079 | 0.0193
| SP-34 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.131 | 45.0893 | -17.5455 | -0.0025 | -0.0188 | 0.0084 | 0.0207
| SP-35 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.0857 | 44.936 | -17.8991 | -0.0025 | -0.0194 | 0.0087 | 0.0214
| SP-36 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.0496 | 44.7826 | -18.2505 | -0.002 | -0.0155 | 0.007 | 0.0171
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.020283
| Std. deviation |  | 0.0014984
| Max. Value |  | 0.0221
| Min. Value |  | 0.0171
N34L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-25 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.9932 | 45.4355 | -17.0726 | -0.0017 | -0.0164 | 0.0074 | 0.0181
| SP-26 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.9612 | 45.2896 | -17.4046 | -0.0017 | -0.0169 | 0.0076 | 0.0187
| SP-27 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.9087 | 45.1348 | -17.7611 | -0.0017 | -0.0165 | 0.0074 | 0.0181
| SP-28 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.8589 | 44.9816 | -18.1135 | -0.0014 | -0.0141 | 0.0063 | 0.0155
| SP-29 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.0757 | 45.5875 | -16.9198 | -0.0012 | -0.0154 | 0.0069 | 0.0169
| SP-30 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.0057 | 45.4377 | -17.2659 | -0.0014 | -0.0177 | 0.0079 | 0.0194
| SP-31 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.9374 | 45.287 | -17.614 | -0.0013 | -0.0165 | 0.0074 | 0.0181
| SP-32 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.8693 | 45.1378 | -17.9588 | -0.0012 | -0.0161 | 0.0072 | 0.0177
| SP-33 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.1823 | 45.7258 | -16.743 | -0.0007 | -0.0138 | 0.0062 | 0.0152
| SP-34 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.1003 | 45.5771 | -17.0855 | -0.0009 | -0.0164 | 0.0073 | 0.018
| SP-35 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.0216 | 45.4245 | -17.4364 | -0.0008 | -0.0156 | 0.007 | 0.0171
| SP-36 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.9449 | 45.2764 | -17.7772 | -0.0007 | -0.0138 | 0.0062 | 0.0152
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.017333
| Std. deviation |  | 0.0013878
| Max. Value |  | 0.0194
| Min. Value |  | 0.0152
N35L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-25 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.0476 | 45.8998 | -16.4468 | -0.0002 | -0.0124 | 0.0055 | 0.0135
| SP-26 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.9443 | 45.7495 | -16.7898 | -0.0002 | -0.0128 | 0.0057 | 0.014
| SP-27 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.8459 | 45.6002 | -17.1303 | -0.0002 | -0.0111 | 0.0049 | 0.0121
| SP-28 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.7493 | 45.4514 | -17.47 | -0.0002 | -0.0122 | 0.0054 | 0.0133
| SP-29 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.33 | 45.9971 | -16.2417 | 0 | -0.0131 | 0.0058 | 0.0144
| SP-30 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.2218 | 45.8499 | -16.5742 | 0.0001 | -0.0125 | 0.0055 | 0.0137
| SP-31 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.1076 | 45.7013 | -16.91 | 0 | -0.008 | 0.0035 | 0.0087
| SP-32 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.0001 | 45.5525 | -17.2466 | 0.0001 | -0.0104 | 0.0046 | 0.0114
| SP-33 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.4186 | 46.118 | -15.9314 | 0.0004 | -0.0113 | 0.0049 | 0.0123
| SP-34 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.2958 | 45.9695 | -16.2616 | 0.0004 | -0.0125 | 0.0055 | 0.0137
| SP-35 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.1698 | 45.8188 | -16.5968 | 0.0004 | -0.0118 | 0.0051 | 0.0129
| SP-36 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.0467 | 45.6701 | -16.9279 | 0.0005 | -0.0133 | 0.0058 | 0.0145
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 11
Performance |  |  | 8.333%
| Mean |  | 0.012875
| Std. deviation |  | 0.0016153
| Max. Value |  | 0.0145
| Min. Value |  | 0.0087
N85L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-25 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.5518 | -45.9335 | -10.6637 | 0.0024 | -0.0199 | -0.0047 | -0.0206
| SP-26 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.545 | -45.8432 | -11.0482 | 0.0025 | -0.0204 | -0.0048 | -0.0211
| SP-27 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.5606 | -45.7553 | -11.4112 | 0.0025 | -0.0196 | -0.0047 | -0.0203
| SP-28 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.544 | -45.6747 | -11.7601 | 0.0026 | -0.0201 | -0.0048 | -0.0208
| SP-29 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.6856 | -45.7799 | -10.6591 | 0.0029 | -0.0192 | -0.0046 | -0.0199
| SP-30 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.6768 | -45.6886 | -11.0427 | 0.0029 | -0.0192 | -0.0046 | -0.0199
| SP-31 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.6916 | -45.599 | -11.4041 | 0.0031 | -0.0199 | -0.0048 | -0.0207
| SP-32 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.6725 | -45.5181 | -11.7508 | 0.0031 | -0.0204 | -0.0049 | -0.0212
| SP-33 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.7756 | -45.6036 | -10.6474 | 0.0032 | -0.0181 | -0.0044 | -0.019
| SP-34 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.7717 | -45.5105 | -11.031 | 0.0037 | -0.0205 | -0.005 | -0.0214
| SP-35 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.7859 | -45.4188 | -11.3956 | 0.0036 | -0.0203 | -0.005 | -0.0212
| SP-36 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.7664 | -45.3379 | -11.7408 | 0.0036 | -0.0199 | -0.0049 | -0.0208
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.020575
| Std. deviation |  | 0.0006956
| Max. Value |  | -0.019
| Min. Value |  | -0.0214
N86L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-25 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.0424 | -45.3702 | -10.5938 | 0.0038 | -0.0179 | -0.0044 | -0.0188
| SP-26 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.0373 | -45.2772 | -10.9766 | 0.0037 | -0.0177 | -0.0044 | -0.0186
| SP-27 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.0519 | -45.1848 | -11.3403 | 0.0038 | -0.0179 | -0.0044 | -0.0188
| SP-28 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.0315 | -45.104 | -11.6866 | 0.0037 | -0.0175 | -0.0043 | -0.0184
| SP-29 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.9105 | -45.191 | -10.5402 | 0.0042 | -0.0181 | -0.0045 | -0.0191
| SP-30 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.9041 | -45.0983 | -10.924 | 0.0044 | -0.019 | -0.0047 | -0.02
| SP-31 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.916 | -45.006 | -11.2885 | 0.0043 | -0.0183 | -0.0045 | -0.0194
| SP-32 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.8985 | -44.9254 | -11.6335 | 0.0043 | -0.0184 | -0.0045 | -0.0195
| SP-33 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.8632 | -44.9764 | -10.4665 | 0.0046 | -0.018 | -0.0044 | -0.0191
| SP-34 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.8585 | -44.8835 | -10.8508 | 0.0047 | -0.0184 | -0.0045 | -0.0195
| SP-35 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.8771 | -44.79 | -11.2133 | 0.0047 | -0.0182 | -0.0045 | -0.0193
| SP-36 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.8623 | -44.7095 | -11.5572 | 0.0048 | -0.019 | -0.0046 | -0.0201
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.019217
| Std. deviation |  | 0.00052368
| Max. Value |  | -0.0184
| Min. Value |  | -0.0201
N87L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-25 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.8892 | -44.726 | -10.3623 | 0.0055 | -0.0194 | -0.0047 | -0.0207
| SP-26 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.8982 | -44.63 | -10.7456 | 0.0055 | -0.0197 | -0.0048 | -0.021
| SP-27 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.9237 | -44.5344 | -11.1079 | 0.0055 | -0.0195 | -0.0048 | -0.0208
| SP-28 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.918 | -44.4522 | -11.4515 | 0.0051 | -0.0181 | -0.0044 | -0.0194
| SP-29 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.8511 | -44.4699 | -10.2517 | 0.0056 | -0.0182 | -0.0044 | -0.0196
| SP-30 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.867 | -44.3721 | -10.6344 | 0.0061 | -0.02 | -0.0048 | -0.0214
| SP-31 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.8959 | -44.2753 | -10.9966 | 0.0057 | -0.0186 | -0.0045 | -0.0199
| SP-32 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.8977 | -44.1915 | -11.3394 | 0.0058 | -0.0191 | -0.0046 | -0.0205
| SP-33 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.7724 | -44.2069 | -10.1239 | 0.0062 | -0.0187 | -0.0045 | -0.0202
| SP-34 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.7912 | -44.1086 | -10.5057 | 0.0065 | -0.0197 | -0.0048 | -0.0213
| SP-35 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.8259 | -44.01 | -10.8666 | 0.006 | -0.0182 | -0.0044 | -0.0197
| SP-36 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.8302 | -43.9259 | -11.2094 | 0.0066 | -0.0199 | -0.0048 | -0.0215
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0205
| Std. deviation |  | 0.00073485
| Max. Value |  | -0.0194
| Min. Value |  | -0.0215
N88L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.8048 | -43.8952 | -9.9371 | 0.0064 | -0.0178 | -0.0042 | -0.0194
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.8329 | -43.7938 | -10.3194 | 0.007 | -0.0196 | -0.0047 | -0.0214
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.8774 | -43.6922 | -10.6777 | 0.0066 | -0.0182 | -0.0044 | -0.0199
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.8899 | -43.6057 | -11.0206 | 0.007 | -0.0194 | -0.0046 | -0.0212
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.5167 | -43.665 | -9.8001 | 0.0066 | -0.0175 | -0.0041 | -0.0191
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.5479 | -43.5633 | -10.1794 | 0.0072 | -0.0189 | -0.0045 | -0.0207
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.5968 | -43.4597 | -10.5381 | 0.007 | -0.0184 | -0.0044 | -0.0202
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.6123 | -43.3724 | -10.8815 | 0.0072 | -0.0191 | -0.0045 | -0.0209
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.4468 | -43.352 | -9.581 | 0.007 | -0.0173 | -0.004 | -0.0191
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.4827 | -43.2477 | -9.9643 | 0.0073 | -0.0181 | -0.0043 | -0.02
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.534 | -43.142 | -10.327 | 0.007 | -0.0172 | -0.004 | -0.019
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.5544 | -43.053 | -10.6713 | 0.0075 | -0.0184 | -0.0043 | -0.0204
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.020108
| Std. deviation |  | 0.00083933
| Max. Value |  | -0.019
| Min. Value |  | -0.0214
N89L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.4781 | -42.9727 | -9.352 | 0.0074 | -0.0171 | -0.0039 | -0.019
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.5187 | -42.8677 | -9.7305 | 0.0081 | -0.0187 | -0.0043 | -0.0208
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.5772 | -42.7607 | -10.084 | 0.0078 | -0.018 | -0.0042 | -0.0201
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.6034 | -42.6703 | -10.4271 | 0.0084 | -0.0194 | -0.0045 | -0.0216
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.1645 | -42.7118 | -9.1611 | 0.0075 | -0.0164 | -0.0038 | -0.0184
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.2082 | -42.6058 | -9.539 | 0.008 | -0.0177 | -0.004 | -0.0198
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.2689 | -42.4973 | -9.8939 | 0.0083 | -0.0182 | -0.0042 | -0.0204
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.2987 | -42.4053 | -10.2382 | 0.0088 | -0.0195 | -0.0044 | -0.0218
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.2068 | -42.2845 | -8.8919 | 0.0083 | -0.0172 | -0.0039 | -0.0195
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.252 | -42.1783 | -9.2686 | 0.0095 | -0.0198 | -0.0044 | -0.0224
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.3143 | -42.0685 | -9.6245 | 0.009 | -0.0187 | -0.0042 | -0.0212
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.3449 | -41.9766 | -9.9691 | 0.0093 | -0.0193 | -0.0043 | -0.0219
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.020575
| Std. deviation |  | 0.0012542
| Max. Value |  | -0.0184
| Min. Value |  | -0.0224
N90L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.2886 | -41.8114 | -8.593 | 0.0097 | -0.0188 | -0.0041 | -0.0215
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.3379 | -41.7033 | -8.9701 | 0.0105 | -0.0205 | -0.0045 | -0.0234
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.4032 | -41.5925 | -9.3215 | 0.0103 | -0.0199 | -0.0044 | -0.0228
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.4374 | -41.4996 | -9.6647 | 0.0108 | -0.0211 | -0.0046 | -0.0241
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.2465 | -41.3662 | -8.3143 | 0.0095 | -0.0176 | -0.0038 | -0.0204
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.2911 | -41.2607 | -8.6917 | 0.0104 | -0.0191 | -0.0041 | -0.0222
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.3529 | -41.1513 | -9.044 | 0.0105 | -0.0193 | -0.0042 | -0.0224
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.3839 | -41.0602 | -9.3886 | 0.0113 | -0.0209 | -0.0045 | -0.0242
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.2282 | -40.8837 | -8.0176 | 0.0098 | -0.0172 | -0.0036 | -0.0201
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.2764 | -40.7765 | -8.3943 | 0.0106 | -0.0185 | -0.0039 | -0.0217
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.3413 | -40.6649 | -8.7458 | 0.0106 | -0.0185 | -0.0039 | -0.0217
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.3755 | -40.5727 | -9.0897 | 0.0121 | -0.0212 | -0.0045 | -0.0248
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.022442
| Std. deviation |  | 0.0014817
| Max. Value |  | -0.0201
| Min. Value |  | -0.0248
N91L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.036 | -40.455 | -7.8193 | 0.0102 | -0.0171 | -0.0036 | -0.0202
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.0792 | -40.3502 | -8.1985 | 0.0113 | -0.019 | -0.004 | -0.0225
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.1377 | -40.2418 | -8.5509 | 0.0115 | -0.0193 | -0.004 | -0.0228
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.1661 | -40.153 | -8.8952 | 0.0123 | -0.0206 | -0.0043 | -0.0244
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.0466 | -39.9013 | -7.5191 | 0.0112 | -0.0179 | -0.0037 | -0.0214
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.0841 | -39.7997 | -7.8997 | 0.0113 | -0.0181 | -0.0037 | -0.0217
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.1385 | -39.6927 | -8.2553 | 0.0115 | -0.0185 | -0.0038 | -0.0221
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.1645 | -39.6055 | -8.6009 | 0.0123 | -0.0198 | -0.0041 | -0.0237
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.9639 | -39.3587 | -7.3083 | 0.0115 | -0.0176 | -0.0036 | -0.0213
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.9997 | -39.2582 | -7.6884 | 0.0122 | -0.0188 | -0.0038 | -0.0227
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.0513 | -39.1526 | -8.0432 | 0.012 | -0.0184 | -0.0037 | -0.0223
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.0732 | -39.0682 | -8.3889 | 0.0129 | -0.0197 | -0.004 | -0.0239
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.022417
| Std. deviation |  | 0.0011999
| Max. Value |  | -0.0202
| Min. Value |  | -0.0244
N92L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.7467 | -38.8807 | -7.0982 | 0.0129 | -0.0191 | -0.0038 | -0.0233
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.7759 | -38.7844 | -7.4794 | 0.0129 | -0.0191 | -0.0038 | -0.0234
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.8222 | -38.6813 | -7.8364 | 0.0129 | -0.019 | -0.0038 | -0.0233
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.8396 | -38.5996 | -8.1845 | 0.014 | -0.0207 | -0.0042 | -0.0253
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.6022 | -38.3265 | -6.9163 | 0.0119 | -0.017 | -0.0034 | -0.021
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.6186 | -38.2385 | -7.3002 | 0.0124 | -0.0176 | -0.0035 | -0.0218
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.6544 | -38.1417 | -7.6594 | 0.0132 | -0.0187 | -0.0037 | -0.0232
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.6615 | -38.0672 | -8.0084 | 0.0136 | -0.0194 | -0.0039 | -0.024
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.5309 | -37.7012 | -6.7028 | 0.0124 | -0.0169 | -0.0033 | -0.0213
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.5479 | -37.6125 | -7.0878 | 0.013 | -0.0177 | -0.0035 | -0.0223
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.5811 | -37.5165 | -7.4501 | 0.0134 | -0.0183 | -0.0036 | -0.023
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.5861 | -37.4435 | -7.8002 | 0.0137 | -0.0187 | -0.0037 | -0.0235
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.02295
| Std. deviation |  | 0.0011951
| Max. Value |  | -0.021
| Min. Value |  | -0.0253
N93L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.3557 | -37.115 | -6.5489 | 0.0143 | -0.0188 | -0.0037 | -0.0239
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.3656 | -37.0315 | -6.9349 | 0.0143 | -0.0188 | -0.0037 | -0.0239
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.3929 | -36.9394 | -7.2961 | 0.0148 | -0.0195 | -0.0038 | -0.0248
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.3927 | -36.8706 | -7.646 | 0.0154 | -0.0202 | -0.004 | -0.0258
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.3004 | -36.4134 | -6.3859 | 0.0148 | -0.0187 | -0.0037 | -0.0241
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.3013 | -36.3365 | -6.7725 | 0.0155 | -0.0195 | -0.0038 | -0.0252
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.3201 | -36.2503 | -7.1351 | 0.0149 | -0.0187 | -0.0037 | -0.0242
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.3134 | -36.1863 | -7.4866 | 0.0155 | -0.0195 | -0.0038 | -0.0252
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0611 | -35.8244 | -6.2655 | 0.0155 | -0.0189 | -0.0037 | -0.0247
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0578 | -35.7506 | -6.6534 | 0.016 | -0.0196 | -0.0039 | -0.0256
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0702 | -35.6678 | -7.0219 | 0.0165 | -0.0201 | -0.004 | -0.0263
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0563 | -35.6094 | -7.3758 | 0.0165 | -0.0201 | -0.004 | -0.0263
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.025
| Std. deviation |  | 0.00087698
| Max. Value |  | -0.0239
| Min. Value |  | -0.0263
N94L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.004 | -35.056 | -6.1717 | 0.015 | -0.0176 | -0.0035 | -0.0234
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.9908 | -34.9903 | -6.5601 | 0.0162 | -0.019 | -0.0038 | -0.0252
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.9942 | -34.9148 | -6.9267 | 0.0159 | -0.0187 | -0.0037 | -0.0248
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.9729 | -34.8634 | -7.2775 | 0.0171 | -0.0201 | -0.004 | -0.0267
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.7867 | -34.3955 | -6.0898 | 0.0162 | -0.0185 | -0.0037 | -0.0249
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.7681 | -34.3341 | -6.4802 | 0.0172 | -0.0196 | -0.0039 | -0.0263
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.7669 | -34.2622 | -6.8466 | 0.0172 | -0.0196 | -0.0039 | -0.0264
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 83.7415 | -34.2147 | -7.1971 | 0.0186 | -0.0212 | -0.0042 | -0.0285
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.6095 | -33.6844 | -5.972 | 0.0166 | -0.0183 | -0.0037 | -0.025
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.5934 | -33.6208 | -6.3616 | 0.0173 | -0.019 | -0.0038 | -0.026
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.5931 | -33.547 | -6.7304 | 0.0182 | -0.02 | -0.004 | -0.0273
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 84.5693 | -33.4977 | -7.0834 | 0.0176 | -0.0193 | -0.0039 | -0.0264
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.025908
| Std. deviation |  | 0.0013413
| Max. Value |  | -0.0234
| Min. Value |  | -0.0285
N95L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.3279 | -33.0309 | -5.9329 | 0.0181 | -0.0194 | -0.0039 | -0.0268
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.304 | -32.9742 | -6.3231 | 0.0182 | -0.0195 | -0.0039 | -0.0269
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.2975 | -32.9055 | -6.6918 | 0.0191 | -0.0205 | -0.0042 | -0.0283
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 85.2667 | -32.8628 | -7.0445 | 0.0178 | -0.019 | -0.0039 | -0.0263
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.1417 | -32.2633 | -5.9111 | 0.0186 | -0.0193 | -0.004 | -0.0271
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.1121 | -32.2117 | -6.3015 | 0.0189 | -0.0196 | -0.004 | -0.0275
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.0996 | -32.1479 | -6.6712 | 0.0197 | -0.0204 | -0.0042 | -0.0287
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.0632 | -32.1109 | -7.0227 | 0.0186 | -0.0193 | -0.004 | -0.0271
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.8916 | -31.5348 | -5.8859 | 0.02 | -0.0202 | -0.0042 | -0.0288
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.8608 | -31.484 | -6.2777 | 0.0203 | -0.0205 | -0.0043 | -0.0292
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.8455 | -31.4222 | -6.6483 | 0.0198 | -0.0199 | -0.0041 | -0.0283
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 86.8052 | -31.3886 | -7.0022 | 0.019 | -0.0192 | -0.004 | -0.0273
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.027692
| Std. deviation |  | 0.00092977
| Max. Value |  | -0.0263
| Min. Value |  | -0.0292
N96L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.6029 | -30.8204 | -5.8782 | 0.0199 | -0.0195 | -0.0041 | -0.0282
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.566 | -30.7753 | -6.2705 | 0.021 | -0.0205 | -0.0043 | -0.0297
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.5445 | -30.719 | -6.6415 | 0.0201 | -0.0197 | -0.0042 | -0.0285
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 87.5016 | -30.689 | -6.9911 | 0.0199 | -0.0194 | -0.0041 | -0.0281
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.4456 | -29.9414 | -5.8962 | 0.0198 | -0.0187 | -0.004 | -0.0275
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.3984 | -29.9073 | -6.2868 | 0.0208 | -0.0197 | -0.0042 | -0.0289
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.3675 | -29.8603 | -6.657 | 0.0199 | -0.0189 | -0.0041 | -0.0277
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 88.3154 | -29.8401 | -7.0067 | 0.0196 | -0.0186 | -0.004 | -0.0273
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.1706 | -29.1622 | -5.9068 | 0.0196 | -0.018 | -0.004 | -0.0269
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.1207 | -29.1306 | -6.298 | 0.0206 | -0.019 | -0.0042 | -0.0283
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.088 | -29.0847 | -6.6693 | 0.021 | -0.0192 | -0.0042 | -0.0288
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 89.0337 | -29.0674 | -7.0181 | 0.0202 | -0.0186 | -0.0041 | -0.0278
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.028142
| Std. deviation |  | 0.00077279
| Max. Value |  | -0.0269
| Min. Value |  | -0.0297