## Master part
2006-09-18 13:06
P.O. Box 451
Princeton, NJ 08543
(609)243-3626
WWW.PPPL.GOV
INSPECTION REPORT
0
ACCEPTED
REJECTED
EMAIL TO: | [5 empty] | FAX TO:
INSPECTED BY:
REMARKS AND DISPOSITION
seat 1
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 79.427 |  | 79.4267 |  | -0.00025252
Target point |  | Y | 0 | 0 | -40.87 |  | -40.8914 |  | -0.021428
|  | Z | 0 | 0 | -1.656 |  | -1.6552 |  | 0.00084778
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.021446 |  | 0.021446
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 2
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 76.334 |  | 76.3355 |  | 0.0015215
Target point |  | Y | 0 | 0 | -36.981 |  | -36.9786 |  | 0.0024349
|  | Z | 0 | 0 | -25.65 |  | -25.6531 |  | -0.0031008
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0042259 |  | 0.0042259
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 3
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 96.137 |  | 96.138 |  | 0.00098838
Target point |  | Y | 0 | 0 | -15.83 |  | -15.8338 |  | -0.0037873
|  | Z | 0 | 0 | -24.421 |  | -24.4236 |  | -0.0025974
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0046975 |  | 0.0046975
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 5
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 79.331 |  | 79.331 |  | 6.4838e-06
Target point |  | Y | 0 | 0 | 31.329 |  | 31.3389 |  | 0.0098983
|  | Z | 0 | 0 | -27.271 |  | -27.2715 |  | -0.0005074
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0099113 |  | 0.0099113
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 7
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 58.222 |  | 58.2196 |  | -0.0024428
Target point |  | Y | 0 | 0 | 48.523 |  | 48.5234 |  | 0.00042902
|  | Z | 0 | 0 | -8.637 |  | -8.6346 |  | 0.0023697
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0034303 |  | 0.0034303
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 8
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 40.513 |  | 40.5084 |  | -0.0045626
Target point |  | Y | 0 | 0 | 49.634 |  | 49.6418 |  | 0.0078391
|  | Z | 0 | 0 | -5.379 |  | -5.3769 |  | 0.0020632
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0093019 |  | 0.0093019
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 9
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 20.612 |  | 20.6077 |  | -0.0042835
Target point |  | Y | 0 | 0 | 23.799 |  | 23.7961 |  | -0.0028905
|  | Z | 0 | 0 | -5.512 |  | -5.5206 |  | -0.0086293
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.010058 |  | 0.010058
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 10
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 35.618 |  | 35.6252 |  | 0.007242
Target point |  | Y | 0 | 0 | -4.305 |  | -4.3012 |  | 0.0038056
|  | Z | 0 | 0 | -10.53 |  | -10.5312 |  | -0.0012482
Distance To Target Point |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0082757 |  | 0.0082757
Distance to Target Plane |  |  | 0 | 0 | 0
Distance On Plane |  |  | 0 | 0 | 0
seat 11
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 33.909 |  | 33.912 |  | 0.0029856
Target point |  | Y | 0 | 0 | -23.901 |  | -23.9029 |  | -0.0018651
|  | Z | 0 | 0 | -10.984 |  | -10.9794 |  | 0.0046297
Distance To Target Point |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.005816 |  | 0.005816
Distance to Target Plane |  |  | 0 | 0 | 0
Distance On Plane |  |  | 0 | 0 | 0
seat 12
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 32.964 |  | 32.9628 |  | -0.0012025
Target point |  | Y | 0 | 0 | -45.407 |  | -45.4014 |  | 0.005564
|  | Z | 0 | 0 | -2.581 |  | -2.5748 |  | 0.0061727
Distance To Target Point |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0083968 |  | 0.0083968
Distance to Target Plane |  |  | 0 | 0 | 0
Distance On Plane |  |  | 0 | 0 | 0
N34L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.6075 | 41.1049 | -15.3917 | -0.0133 | -0.1008 | 0.0454 | 0.1114
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.5635 | 40.9727 | -15.6983 | -0.0044 | -0.0333 | 0.015 | 0.0368
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.4674 | 40.8311 | -16.0404 | -0.0012 | -0.009 | 0.0041 | 0.01
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.4164 | 40.6996 | -16.3471 | -0.0004 | -0.0033 | 0.0015 | 0.0037
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | 0.040475
| Std. deviation |  | 0.049413
| Max. Value |  | 0.1114
| Min. Value |  | 0.0037
N35L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.9372 | 41.5482 | -14.9619 | -0.0032 | -0.061 | 0.0273 | 0.0669
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.837 | 41.3913 | -15.3246 | -0.0014 | -0.0276 | 0.0123 | 0.0303
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.7828 | 41.3066 | -15.5202 | -0.0008 | -0.0171 | 0.0076 | 0.0187
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.6705 | 41.1456 | -15.8934 | -0.0009 | -0.0188 | 0.0084 | 0.0206
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.034125
| Std. deviation |  | 0.022433
| Max. Value |  | 0.0669
| Min. Value |  | 0.0187
N36L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.4969 | 41.9401 | -14.1361 | 0.0012 | -0.0354 | 0.0155 | 0.0387
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.3657 | 41.802 | -14.4416 | 0.0008 | -0.0229 | 0.01 | 0.025
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.2163 | 41.6606 | -14.7528 | 0.0006 | -0.0147 | 0.0064 | 0.016
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.0594 | 41.527 | -15.0451 | -0.0001 | 0.0016 | -0.0007 | -0.0017
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | 0.0195
| Std. deviation |  | 0.016937
| Max. Value |  | 0.0387
| Min. Value |  | -0.0017
N37L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.0626 | 42.2343 | -12.981 | 0.0078 | -0.0587 | 0.0246 | 0.0642
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.9012 | 42.0883 | -13.2787 | 0.0046 | -0.0338 | 0.0141 | 0.0369
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.7271 | 41.9251 | -13.6136 | 0.0031 | -0.0222 | 0.0092 | 0.0242
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.5804 | 41.7912 | -13.8871 | 0.0023 | -0.0162 | 0.0067 | 0.0177
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.03575
| Std. deviation |  | 0.020574
| Max. Value |  | 0.0642
| Min. Value |  | 0.0177
N38L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.592 | 42.3322 | -11.6248 | 0.0149 | -0.063 | 0.0249 | 0.0694
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.4503 | 42.1918 | -11.8951 | 0.0133 | -0.0557 | 0.022 | 0.0614
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.2989 | 42.0431 | -12.1808 | 0.0088 | -0.0363 | 0.0142 | 0.0399
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.1541 | 41.8999 | -12.4565 | 0.0088 | -0.0357 | 0.0139 | 0.0393
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.0525
| Std. deviation |  | 0.015251
| Max. Value |  | 0.0694
| Min. Value |  | 0.0393
N39L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.1979 | 42.1707 | -10.2281 | 0.0084 | -0.024 | 0.009 | 0.027
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.0859 | 42.0331 | -10.4914 | 0.0055 | -0.0155 | 0.0058 | 0.0174
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.9372 | 41.8628 | -10.8081 | 0.008 | -0.0223 | 0.0083 | 0.0251
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.7919 | 41.7084 | -11.0846 | 0.0108 | -0.0297 | 0.0109 | 0.0334
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.025725
| Std. deviation |  | 0.0065886
| Max. Value |  | 0.0334
| Min. Value |  | 0.0174
N40L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.9416 | 41.7405 | -8.7737 | 0.0071 | -0.0141 | 0.0048 | 0.0165
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.8235 | 41.5869 | -9.0467 | 0.0024 | -0.0048 | 0.0016 | 0.0056
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.6834 | 41.409 | -9.3576 | 0.0043 | -0.0083 | 0.0028 | 0.0097
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.5418 | 41.2364 | -9.6505 | 0.0039 | -0.0075 | 0.0025 | 0.0089
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 1
Performance |  |  | 75%
| Mean |  | 0.010175
| Std. deviation |  | 0.0045748
| Max. Value |  | 0.0165
| Min. Value |  | 0.0056
N41L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.1361 | 41.0887 | -7.3653 | -0.0192 | 0.0252 | -0.0071 | -0.0324
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.9551 | 40.8504 | -7.7237 | -0.0128 | 0.0166 | -0.0046 | -0.0215
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.8308 | 40.6818 | -7.987 | -0.0068 | 0.0088 | -0.0024 | -0.0113
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.7726 | 40.5595 | -8.2693 | 0.003 | -0.0039 | 0.0011 | 0.0051
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.015025
| Std. deviation |  | 0.015945
| Max. Value |  | 0.0051
| Min. Value |  | -0.0324
N42L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.8358 | 40.1419 | -5.8928 | -0.0147 | 0.0121 | -0.0012 | -0.0191
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6677 | 39.9131 | -6.1375 | -0.0187 | 0.0152 | -0.0014 | -0.0241
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.5145 | 39.7039 | -6.3634 | -0.0031 | 0.0025 | -0.0002 | -0.004
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.3527 | 39.4821 | -6.6088 | 0.0114 | -0.0091 | 0.0007 | 0.0145
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.008175
| Std. deviation |  | 0.017364
| Max. Value |  | 0.0145
| Min. Value |  | -0.0241
N43L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9294 | 38.8242 | -3.7957 | 0.0448 | -0.0279 | -0.0015 | 0.0528
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.7622 | 38.5732 | -4.1037 | 0.0337 | -0.0209 | -0.0013 | 0.0396
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.6465 | 38.4005 | -4.3248 | 0.0185 | -0.0114 | -0.0008 | 0.0218
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.4694 | 38.1301 | -4.5677 | 0.0134 | -0.0082 | -0.0006 | 0.0157
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.032475
| Std. deviation |  | 0.016924
| Max. Value |  | 0.0528
| Min. Value |  | 0.0157
N44L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.0678 | 37.1848 | -1.4515 | 0.0901 | -0.0498 | -0.0044 | 0.103
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.929 | 36.9566 | -1.7166 | 0.0637 | -0.035 | -0.0033 | 0.0727
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.7862 | 36.7208 | -1.9757 | 0.0327 | -0.0178 | -0.0018 | 0.0373
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.661 | 36.5127 | -2.1889 | 0.0269 | -0.0146 | -0.0015 | 0.0307
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.060925
| Std. deviation |  | 0.033569
| Max. Value |  | 0.103
| Min. Value |  | 0.0307
N45L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.2885 | 35.2993 | 0.6697 | -0.0308 | 0.013 | 0.0034 | -0.0336
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.1673 | 35.0907 | 0.3654 | -0.0385 | 0.0161 | 0.0043 | -0.0419
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.0625 | 34.9076 | 0.1114 | -0.0328 | 0.0136 | 0.0037 | -0.0357
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.9261 | 34.666 | -0.2088 | -0.0219 | 0.009 | 0.0026 | -0.0238
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.03375
| Std. deviation |  | 0.0075111
| Max. Value |  | -0.0238
| Min. Value |  | -0.0419
N46L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.8641 | 33.1457 | 2.1735 | -0.0359 | 0.0063 | 0.0078 | -0.0373
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.7685 | 32.9729 | 1.8709 | -0.0476 | 0.008 | 0.0104 | -0.0493
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.6739 | 32.8172 | 1.5587 | -0.0516 | 0.0084 | 0.0114 | -0.0535
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.5917 | 32.6881 | 1.2828 | -0.0214 | 0.0034 | 0.0048 | -0.0222
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.040575
| Std. deviation |  | 0.014042
| Max. Value |  | -0.0222
| Min. Value |  | -0.0535
N47L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.0745 | 31.0027 | 3.2245 | -0.0379 | -0.0044 | 0.012 | -0.04
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.9833 | 30.8852 | 2.8932 | -0.0744 | -0.0087 | 0.0235 | -0.0785
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.889 | 30.7244 | 2.5363 | -0.0709 | -0.0086 | 0.0226 | -0.0749
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.7944 | 30.5584 | 2.176 | -0.0516 | -0.0065 | 0.0165 | -0.0546
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.062
| Std. deviation |  | 0.01805
| Max. Value |  | -0.04
| Min. Value |  | -0.0785
N48L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9563 | 28.5659 | 4.0094 | -0.0074 | -0.0026 | 0.0029 | -0.0084
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8783 | 28.4452 | 3.7009 | -0.0168 | -0.006 | 0.0066 | -0.019
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.7874 | 28.3069 | 3.3435 | -0.0222 | -0.008 | 0.0088 | -0.0252
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.6786 | 28.1959 | 2.9662 | -0.0143 | -0.0052 | 0.0057 | -0.0162
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.0172
| Std. deviation |  | 0.0069685
| Max. Value |  | -0.0084
| Min. Value |  | -0.0252
N49L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.3111 | 26.1905 | 4.7443 | 0.0329 | 0.017 | -0.0142 | 0.0397
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.2071 | 26.062 | 4.3506 | 0.0114 | 0.0059 | -0.0049 | 0.0137
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.1205 | 25.9553 | 4.0232 | -0.0013 | -0.0007 | 0.0006 | -0.0016
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.0338 | 25.8177 | 3.6588 | -0.0099 | -0.0052 | 0.0043 | -0.0119
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | 0.009975
| Std. deviation |  | 0.022435
| Max. Value |  | 0.0397
| Min. Value |  | -0.0119
N50L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.8078 | 23.8896 | 5.1236 | 0.0799 | 0.0507 | -0.0366 | 0.1014
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.7395 | 23.7961 | 4.845 | 0.0607 | 0.0386 | -0.0278 | 0.0771
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.631 | 23.6955 | 4.4686 | 0.0348 | 0.0222 | -0.016 | 0.0442
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.5459 | 23.5645 | 4.1012 | 0.0108 | 0.0069 | -0.005 | 0.0138
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.059125
| Std. deviation |  | 0.038242
| Max. Value |  | 0.1014
| Min. Value |  | 0.0138
N51L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.6145 | 21.4363 | 5.3583 | 0.0569 | 0.0427 | -0.0272 | 0.0762
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.494 | 21.366 | 4.9966 | 0.038 | 0.0285 | -0.0182 | 0.0509
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.3988 | 21.3011 | 4.6961 | 0.0255 | 0.0191 | -0.0122 | 0.0341
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.2928 | 21.1756 | 4.2779 | 0.0047 | 0.0035 | -0.0022 | 0.0062
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | 0.04185
| Std. deviation |  | 0.029398
| Max. Value |  | 0.0762
| Min. Value |  | 0.0062
N52L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.526 | 18.9472 | 5.1295 | 0.0495 | 0.0435 | -0.0251 | 0.0705
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.3781 | 18.9272 | 4.8036 | 0.0281 | 0.0246 | -0.0142 | 0.0399
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.2349 | 18.9063 | 4.4851 | 0.0069 | 0.006 | -0.0035 | 0.0097
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.0935 | 18.8693 | 4.1423 | -0.0046 | -0.004 | 0.0023 | -0.0065
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | 0.0284
| Std. deviation |  | 0.034021
| Max. Value |  | 0.0705
| Min. Value |  | -0.0065
N53L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.42 | 16.5052 | 4.3555 | 0.0029 | 0.003 | -0.0016 | 0.0045
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.256 | 16.5069 | 4.0637 | -0.0145 | -0.0145 | 0.008 | -0.022
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.0915 | 16.5042 | 3.7629 | -0.0323 | -0.0321 | 0.018 | -0.0489
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.9183 | 16.4979 | 3.44 | -0.0372 | -0.0366 | 0.0207 | -0.0561
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.030625
| Std. deviation |  | 0.027635
| Max. Value |  | 0.0045
| Min. Value |  | -0.0561
N54L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.0937 | 14.1265 | 2.9277 | -0.0119 | -0.013 | 0.0073 | -0.0191
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.9427 | 14.1569 | 2.735 | -0.0249 | -0.0272 | 0.0152 | -0.0399
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.7013 | 14.2055 | 2.4265 | -0.0292 | -0.0316 | 0.0178 | -0.0466
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.4817 | 14.2511 | 2.1483 | -0.0318 | -0.0341 | 0.0195 | -0.0505
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.039025
| Std. deviation |  | 0.013986
| Max. Value |  | -0.0191
| Min. Value |  | -0.0505
N55L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.4566 | 11.9702 | 1.2683 | -0.0203 | -0.0232 | 0.0135 | -0.0337
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.228 | 12.0112 | 0.9941 | -0.0278 | -0.0316 | 0.0185 | -0.046
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.9906 | 12.0544 | 0.7104 | -0.033 | -0.0373 | 0.0219 | -0.0544
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.764 | 12.0909 | 0.4321 | -0.0309 | -0.0348 | 0.0206 | -0.0509
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.04625
| Std. deviation |  | 0.0090482
| Max. Value |  | -0.0337
| Min. Value |  | -0.0544
N56L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.7949 | 9.9798 | -0.091 | 0.0036 | 0.004 | -0.0025 | 0.0059
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.6298 | 9.9861 | -0.3246 | -0.0071 | -0.0078 | 0.0048 | -0.0116
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.3895 | 10.0011 | -0.6556 | -0.0026 | -0.0029 | 0.0018 | -0.0043
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.1479 | 10.0013 | -1.0137 | -0.0035 | -0.0039 | 0.0024 | -0.0058
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 1
Performance |  |  | 75%
| Mean |  | -0.00395
| Std. deviation |  | 0.0072822
| Max. Value |  | 0.0059
| Min. Value |  | -0.0116
N57L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.3768 | 7.8245 | -0.9618 | 0.0233 | 0.0207 | -0.0125 | 0.0336
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.2094 | 7.8148 | -1.2946 | 0.0239 | 0.0218 | -0.0125 | 0.0347
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.0594 | 7.8075 | -1.5967 | 0.0268 | 0.0252 | -0.0138 | 0.0392
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.8915 | 7.7898 | -1.9608 | 0.0239 | 0.0234 | -0.012 | 0.0355
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.03575
| Std. deviation |  | 0.0024283
| Max. Value |  | 0.0392
| Min. Value |  | 0.0336
N58L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.1355 | 5.3228 | -1.4909 | -0.007 | -0.005 | 0.002 | -0.0088
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.0289 | 5.3409 | -1.8266 | -0.0002 | -0.0001 | 0 | -0.0002
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.9355 | 5.3565 | -2.1351 | -0.0002 | -0.0001 | 0 | -0.0002
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.8231 | 5.371 | -2.5422 | -0.0048 | -0.0038 | 0.0011 | -0.0062
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | -0.00385
| Std. deviation |  | 0.0043463
| Max. Value |  | -0.0002
| Min. Value |  | -0.0088
N59L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.8126 | 2.3782 | -1.9978 | -0.0655 | -0.031 | 0.0054 | -0.0727
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.7681 | 2.4169 | -2.3308 | -0.0508 | -0.0248 | 0.0037 | -0.0567
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.7212 | 2.4602 | -2.7074 | -0.0392 | -0.0197 | 0.0024 | -0.0439
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.6857 | 2.4889 | -3.0722 | -0.0295 | -0.0151 | 0.0015 | -0.0331
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0516
| Std. deviation |  | 0.017056
| Max. Value |  | -0.0331
| Min. Value |  | -0.0727
N60L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.7952 | -1.4857 | -2.8117 | -0.0804 | -0.0029 | 0.0053 | -0.0806
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.766 | -1.3733 | -3.1924 | -0.0455 | -0.002 | 0.0029 | -0.0456
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.7427 | -1.2829 | -3.4968 | -0.0266 | -0.0013 | 0.0017 | -0.0267
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.7121 | -1.1886 | -3.919 | -0.0263 | -0.0014 | 0.0016 | -0.0263
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0448
| Std. deviation |  | 0.025509
| Max. Value |  | -0.0263
| Min. Value |  | -0.0806
N61L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.9757 | -5.2098 | -3.6804 | -0.0435 | 0.0172 | 0.0062 | -0.0472
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.9759 | -5.0798 | -4.0405 | -0.0202 | 0.0078 | 0.0028 | -0.0218
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.9751 | -4.9623 | -4.3723 | -0.0138 | 0.0053 | 0.0019 | -0.0149
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.9526 | -4.876 | -4.7756 | -0.0304 | 0.0116 | 0.0041 | -0.0328
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.029175
| Std. deviation |  | 0.014097
| Max. Value |  | -0.0149
| Min. Value |  | -0.0472
N62L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.3377 | -8.1725 | -4.7983 | -0.0162 | 0.0092 | 0.002 | -0.0187
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.3929 | -8.0105 | -5.0996 | -0.0115 | 0.0064 | 0.0013 | -0.0133
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.4416 | -7.867 | -5.3685 | -0.0063 | 0.0035 | 0.0007 | -0.0073
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.4882 | -7.711 | -5.7227 | -0.0056 | 0.003 | 0.0006 | -0.0064
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | -0.011425
| Std. deviation |  | 0.0057361
| Max. Value |  | -0.0064
| Min. Value |  | -0.0187
N63L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.7847 | -10.5236 | -6.259 | 0.0035 | -0.0023 | -0.0001 | 0.0042
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.8787 | -10.366 | -6.5256 | -0.0037 | 0.0024 | 0.0001 | -0.0044
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.9966 | -10.1699 | -6.8582 | -0.0101 | 0.0064 | 0.0002 | -0.012
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.0779 | -10.0349 | -7.1729 | -0.0296 | 0.0183 | 0.0001 | -0.0348
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | -0.01175
| Std. deviation |  | 0.016731
| Max. Value |  | 0.0042
| Min. Value |  | -0.0348
N64L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.3723 | -12.5207 | -7.5249 | 0.0493 | -0.0375 | 0.0035 | 0.0621
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.4904 | -12.3952 | -7.8333 | 0.0468 | -0.0348 | 0.0039 | 0.0584
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.578 | -12.309 | -8.1085 | 0.046 | -0.0336 | 0.0043 | 0.0571
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.7146 | -12.1657 | -8.4515 | 0.019 | -0.0135 | 0.0019 | 0.0234
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.05025
| Std. deviation |  | 0.018025
| Max. Value |  | 0.0621
| Min. Value |  | 0.0234
N65L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.8214 | -14.6897 | -8.4672 | 0.0483 | -0.0368 | 0.0092 | 0.0614
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.954 | -14.6132 | -8.855 | 0.0447 | -0.0336 | 0.0087 | 0.0565
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.0625 | -14.5398 | -9.1302 | 0.0385 | -0.0287 | 0.0075 | 0.0486
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.1986 | -14.4399 | -9.4474 | 0.0193 | -0.0143 | 0.0038 | 0.0243
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.0477
| Std. deviation |  | 0.016467
| Max. Value |  | 0.0614
| Min. Value |  | 0.0243
N66L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.3496 | -17.1161 | -9.488 | 0.0627 | -0.0381 | 0.0139 | 0.0747
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.4826 | -17.0276 | -9.8441 | 0.047 | -0.029 | 0.0104 | 0.0562
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.5967 | -16.9414 | -10.1202 | 0.0394 | -0.0246 | 0.0086 | 0.0472
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.7317 | -16.8458 | -10.4623 | 0.0234 | -0.0148 | 0.0051 | 0.0281
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.05155
| Std. deviation |  | 0.019377
| Max. Value |  | 0.0747
| Min. Value |  | 0.0281
N67L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.4157 | -19.7687 | -11.3204 | -0.0071 | 0.0028 | -0.0016 | -0.0078
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.5628 | -19.5198 | -11.5358 | -0.0074 | 0.003 | -0.0016 | -0.0081
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.6969 | -19.2942 | -11.7272 | -0.0063 | 0.0026 | -0.0014 | -0.007
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.8495 | -19.0541 | -11.9692 | 0.0262 | -0.0112 | 0.0055 | 0.029
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 1
Performance |  |  | 75%
| Mean |  | 0.001525
| Std. deviation |  | 0.018323
| Max. Value |  | 0.029
| Min. Value |  | -0.0081
N68L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.5927 | -21.6383 | -14.105 | -0.0026 | 0.0005 | -0.0007 | -0.0028
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.6741 | -21.3359 | -14.1857 | -0.0075 | 0.0015 | -0.002 | -0.0079
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.764 | -21.0092 | -14.2712 | -0.0117 | 0.0025 | -0.0029 | -0.0123
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.8878 | -20.6267 | -14.4345 | -0.0084 | 0.0019 | -0.002 | -0.0089
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 1
Performance |  |  | 75%
| Mean |  | -0.007975
| Std. deviation |  | 0.0039305
| Max. Value |  | -0.0028
| Min. Value |  | -0.0123
N69L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.259 | -22.5015 | -17.1122 | -0.0302 | 0.0025 | -0.0069 | -0.031
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.3004 | -22.1766 | -17.1746 | -0.0197 | 0.0017 | -0.0043 | -0.0203
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.3475 | -21.8192 | -17.2449 | -0.0249 | 0.0023 | -0.0051 | -0.0256
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.3946 | -21.4705 | -17.3138 | -0.0195 | 0.0019 | -0.0038 | -0.0199
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0242
| Std. deviation |  | 0.0052249
| Max. Value |  | -0.0199
| Min. Value |  | -0.031
N70L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.7089 | -23.1172 | -19.8329 | -0.0101 | 0 | -0.0008 | -0.0102
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.7215 | -22.8329 | -19.9862 | 0.0042 | 0 | 0.0003 | 0.0042
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.7386 | -22.5006 | -20.2036 | 0.0082 | -0.0001 | 0.0004 | 0.0082
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.7549 | -22.1745 | -20.4255 | 0.0236 | -0.0006 | 0.0008 | 0.0237
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | 0.006475
| Std. deviation |  | 0.013939
| Max. Value |  | 0.0237
| Min. Value |  | -0.0102
N71L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.6661 | -24.3347 | -21.5891 | 0.0857 | -0.0053 | -0.0067 | 0.0861
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.6568 | -24.2355 | -21.7848 | 0.0775 | -0.0049 | -0.0062 | 0.0779
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.6366 | -24.0742 | -22.1625 | 0.0823 | -0.0055 | -0.0068 | 0.0827
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.6176 | -23.9322 | -22.5071 | 0.084 | -0.0058 | -0.0071 | 0.0845
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.0828
| Std. deviation |  | 0.0035496
| Max. Value |  | 0.0861
| Min. Value |  | 0.0779
N72L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.4342 | -26.338 | -21.9882 | 0.0948 | -0.0112 | -0.0082 | 0.0958
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.3948 | -26.3774 | -22.3882 | 0.0918 | -0.0107 | -0.008 | 0.0928
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.3618 | -26.4127 | -22.7204 | 0.0835 | -0.0096 | -0.0073 | 0.0844
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.3241 | -26.4147 | -23.1485 | 0.0905 | -0.0102 | -0.0079 | 0.0914
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.0911
| Std. deviation |  | 0.0048291
| Max. Value |  | 0.0958
| Min. Value |  | 0.0844
N73L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.1389 | -28.343 | -21.2509 | 0.0108 | -0.0023 | -0.0002 | 0.011
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.1022 | -28.4984 | -21.462 | 0.0255 | -0.0053 | -0.0005 | 0.026
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.0422 | -28.7578 | -21.7726 | 0.0418 | -0.0086 | -0.0008 | 0.0427
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.9847 | -29.0009 | -22.1411 | 0.0441 | -0.0089 | -0.001 | 0.045
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.031175
| Std. deviation |  | 0.015893
| Max. Value |  | 0.045
| Min. Value |  | 0.011
N74L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.4646 | -30.3787 | -19.1415 | -0.0258 | 0.0084 | -0.0038 | -0.0274
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.4175 | -30.6034 | -19.3214 | -0.0069 | 0.0022 | -0.001 | -0.0073
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.3525 | -30.9057 | -19.5502 | 0.0107 | -0.0034 | 0.0015 | 0.0114
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.3035 | -31.1364 | -19.728 | 0.0112 | -0.0036 | 0.0015 | 0.0118
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.002875
| Std. deviation |  | 0.018621
| Max. Value |  | 0.0118
| Min. Value |  | -0.0274
N75L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.3118 | -31.8607 | -16.53 | 0.0293 | -0.0112 | 0.0092 | 0.0327
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.2682 | -32.1238 | -16.7119 | 0.0295 | -0.0112 | 0.0091 | 0.0328
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.2265 | -32.3765 | -16.8873 | 0.0204 | -0.0076 | 0.0062 | 0.0226
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.1695 | -32.6944 | -17.093 | 0.0042 | -0.0015 | 0.0012 | 0.0046
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | 0.023175
| Std. deviation |  | 0.013276
| Max. Value |  | 0.0328
| Min. Value |  | 0.0046
N76L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.9463 | -33.2048 | -13.9556 | 0.1076 | -0.0353 | 0.036 | 0.1189
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.9332 | -33.4625 | -14.1698 | 0.0733 | -0.0239 | 0.0242 | 0.0808
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.9199 | -33.6922 | -14.3563 | 0.0486 | -0.0157 | 0.0159 | 0.0535
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.9047 | -34.0621 | -14.6763 | 0.0251 | -0.008 | 0.0081 | 0.0276
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.0702
| Std. deviation |  | 0.039063
| Max. Value |  | 0.1189
| Min. Value |  | 0.0276
N77L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.9401 | -34.8316 | -11.9192 | 0.0816 | -0.0128 | 0.0181 | 0.0846
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.9829 | -34.9986 | -12.2311 | 0.0706 | -0.0113 | 0.0157 | 0.0732
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.9974 | -35.2291 | -12.4614 | 0.0602 | -0.0092 | 0.013 | 0.0623
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.0337 | -35.3874 | -12.7412 | 0.0696 | -0.0107 | 0.0151 | 0.072
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.073025
| Std. deviation |  | 0.0091303
| Max. Value |  | 0.0846
| Min. Value |  | 0.0623
N78L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.8435 | -36.6796 | -10.5817 | -0.0095 | -0.0024 | -0.0002 | -0.0098
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.874 | -36.7793 | -10.8539 | -0.0105 | -0.0027 | -0.0002 | -0.0108
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.911 | -36.8958 | -11.2447 | 0.0014 | 0.0003 | 0 | 0.0014
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.951 | -37.0296 | -11.566 | 0.0347 | 0.0091 | 0.0005 | 0.0359
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | 0.004175
| Std. deviation |  | 0.021861
| Max. Value |  | 0.0359
| Min. Value |  | -0.0108
N79L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.9292 | -38.4915 | -9.8505 | 0.0344 | 0.0339 | -0.0039 | 0.0485
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.931 | -38.5314 | -10.1847 | 0.016 | 0.016 | -0.0018 | 0.0227
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.9385 | -38.5826 | -10.5683 | 0.0134 | 0.0137 | -0.0016 | 0.0192
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.9277 | -38.6123 | -10.9218 | 0.0301 | 0.031 | -0.0035 | 0.0434
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.03345
| Std. deviation |  | 0.014653
| Max. Value |  | 0.0485
| Min. Value |  | 0.0192
N80L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.0453 | -39.9466 | -9.7051 | 0.0015 | 0.0031 | -0.0001 | 0.0035
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.1061 | -39.9807 | -10.0159 | -0.0058 | -0.0124 | 0.0002 | -0.0136
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.026 | -39.9499 | -10.4294 | 0.0023 | 0.005 | -0.0001 | 0.0055
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.0152 | -39.9501 | -10.7581 | 0.0082 | 0.0182 | -0.0003 | 0.0199
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | 0.003825
| Std. deviation |  | 0.013723
| Max. Value |  | 0.0199
| Min. Value |  | -0.0136
N81L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.5077 | -40.8291 | -9.8018 | 0.0015 | 0.0058 | 0.0003 | 0.006
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.4981 | -40.8087 | -10.1589 | 0.0041 | 0.016 | 0.0008 | 0.0165
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.4547 | -40.7821 | -10.4651 | 0.0044 | 0.0171 | 0.0009 | 0.0177
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.4276 | -40.7508 | -10.9465 | 0.005 | 0.0204 | 0.001 | 0.021
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | 0.0153
| Std. deviation |  | 0.0064854
| Max. Value |  | 0.021
| Min. Value |  | 0.006
N82L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.3319 | -41.4039 | -9.869 | -0.004 | -0.0264 | -0.0029 | -0.0269
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.295 | -41.3613 | -10.2046 | -0.0039 | -0.0267 | -0.003 | -0.0272
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.288 | -41.3163 | -10.6002 | -0.0042 | -0.0309 | -0.0035 | -0.0314
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.2701 | -41.2699 | -10.9921 | -0.0031 | -0.024 | -0.0027 | -0.0243
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.02745
| Std. deviation |  | 0.0029377
| Max. Value |  | -0.0243
| Min. Value |  | -0.0314
N83L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.1349 | -41.6918 | -9.8936 | -0.0022 | -0.0354 | -0.0057 | -0.0359
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.1336 | -41.6349 | -10.244 | -0.0019 | -0.0352 | -0.0057 | -0.0357
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.1582 | -41.5806 | -10.5852 | -0.0018 | -0.0355 | -0.0058 | -0.036
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.1173 | -41.5087 | -11.0134 | -0.0012 | -0.0263 | -0.0043 | -0.0267
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.033575
| Std. deviation |  | 0.004585
| Max. Value |  | -0.0267
| Min. Value |  | -0.036
N84L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.0995 | -41.7519 | -9.8994 | -0.0004 | 0.0205 | 0.0042 | 0.0209
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.1026 | -41.695 | -10.1798 | -0.0003 | 0.0139 | 0.0028 | 0.0142
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.0933 | -41.6273 | -10.5144 | 0 | 0.0019 | 0.0004 | 0.0019
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.0994 | -41.5404 | -10.9411 | 0.0003 | -0.0088 | -0.0018 | -0.009
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | 0.007
| Std. deviation |  | 0.013255
| Max. Value |  | 0.0209
| Min. Value |  | -0.009