## A5 Seat Data
A5 | [10 empty] | With Reference |  | Without Reference |  | Difference
Seat | Coorindate | Reference | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Meas 4 | Meas 5 | Meas 6 | Meas 7 | Meas 8 | Average1 | Stdev | Average2 | Stdev | Average | Stdev | Avg1-Ref | Avg2-Ref
1 | x | 79.7657 | 79.7786 | 79.7705 | 79.7697 |  | 79.7757 | 79.7731 | 79.771 | 79.7718 | 79.772 | 0.0039053 | 79.7729 | 0.0031954 | -0.00090136 | 0.00070992 | 0.0063095 | 0.0072109
| y | -40.6049 | -40.6069 | -40.6026 |  |  | -40.6068 | -40.6031 | -40.6028 | -40.6025 | -40.6042 | 0.0019731 | -40.6041 | 0.0021357 | -0.0001147 | -0.0001626 | 0.00068818 | 0.00080287
| z | -1.738 | -1.7409 | -1.7483 | -1.7464 | -1.7456 | -1.7408 | -1.74 | -1.7439 | -1.7415 | -1.7428 | 0.0033924 | -1.7434 | 0.0030692 | 0.00060235 | 0.00032313 | -0.0048188 | -0.0054212
2 | x | 76.7536 | 76.7593 |  |  | 76.7559 | 76.762 | 76.7577 |  | 76.7502 | 76.7564 | 0.0041958 | 76.757 | 0.004425 | -0.00056865 | -0.00022921 | 0.0028432 | 0.0034119
| y | -37.0248 | -37.0236 |  |  | -37.0245 | -37.0197 | -37.0154 |  | -37.0211 | -37.0215 | 0.0036057 | -37.0209 | 0.0036078 | -0.00065678 | -2.0801e-06 | 0.0032839 | 0.0039407
| z | -24.9978 | -25.0019 |  |  | -24.9951 | -24.9997 | -24.9984 | -24.9983 | -24.9989 | -24.9986 | 0.0020528 | -24.9987 | 0.0022168 | 0.00013029 | -0.000164 | -0.00078175 | -0.00091205
3 | x | 96.1277 | Meas 1: 96.1289; Meas 5: 96.1371; Meas 6: 96.1363; Meas 7: 96.1284 | 96.1317 | 0.0046092 | 96.1327 | 0.0046557 | -0.00099883 | -4.6465e-05 | 0.0039953 | 0.0049942
| y | -15.6568 | -15.6622 | -15.6544 |  |  |  | -15.6622 | -15.6552 | -15.656 | -15.6578 | 0.0035079 | -15.658 | 0.0038842 | 0.00019815 | -0.00037632 | -0.00099077 | -0.0011889
| z | -24.4906 | -24.4888 | -24.4883 |  |  | -24.4856 | -24.4858 | -24.4873 | -24.4895 | -24.488 | 0.0018542 | -24.4876 | 0.0015993 | -0.00043204 | 0.0002549 | 0.0025922 | 0.0030243
4 | x | 98.7975 | 98.7901 | 98.7978 | 98.7962 | 98.7932 | 98.7912 | 98.7987 | 98.7952 | 98.7896 | 98.7944 | 0.0034636 | 98.794 | 0.0034862 | 0.00038909 | -2.2542e-05 | -0.0031127 | -0.0035018
| y | 15.6824 | 15.6746 | 15.6819 |  | 15.683 |  |  | 15.6812 | 15.6816 | 15.6808 | 0.0031009 | 15.6805 | 0.0033521 | 0.00032317 | -0.00025115 | -0.0016158 | -0.001939
| z | -9.1731 | -9.17 | -9.1711 | -9.1747 | -9.1751 | -9.1761 | -9.1739 | -9.1706 | -9.1747 | -9.1733 | 0.0022104 | -9.1733 | 0.0023622 | 1.9849e-05 | -0.00015176 | -0.00015879 | -0.00017864
5 | x | 79.7107 | 79.7094 | 79.7144 | 79.7206 | 79.713 |  | 79.7102 | 79.7203 | 79.7129 | 79.7139 | 0.0043401 | 79.7144 | 0.0044701 | -0.00046223 | -0.00013 | 0.0032356 | 0.0036978
| y | 30.9393 |  | 30.9328 | 30.9383 |  |  | 30.9392 | 30.9362 | 30.9397 | 30.9376 | 0.0026647 | 30.9372 | 0.0028274 | 0.00034285 | -0.0001627 | -0.0017142 | -0.0020571
| z | -27.5122 | -27.5133 | -27.5104 | -27.5096 | -27.5084 |  | -27.5105 | -27.5142 | -27.5134 | -27.5115 | 0.0020682 | -27.5114 | 0.0022144 | -9.6453e-05 | -0.00014619 | 0.00067517 | 0.00077162
6 | x | 88.2364 |  | 88.2377 | 88.2418 | 88.235 | 88.2405 | 88.2361 | 88.2409 | 88.237 | 88.2382 | 0.0025419 | 88.2384 | 0.0026339 | -0.00025369 | -9.2004e-05 | 0.0017758 | 0.0020295
| y | 33.4568 | 33.4514 | 33.4568 | 33.4608 | 33.4568 |  | 33.4516 | 33.4546 | 33.4561 | 33.4556 | 0.0030595 | 33.4554 | 0.0032641 | 0.00016878 | -0.00020466 | -0.0011815 | -0.0013503
| z | -3.2307 | -3.2285 | -3.231 | -3.2277 | -3.2302 | -3.2308 |  | -3.2317 | -3.2286 | -3.2299 | 0.0014571 | -3.2298 | 0.0015348 | -0.00011405 | -7.7695e-05 | 0.00079837 | 0.00091242
7 | x | 58.2345 | Meas 1: 58.2319; Meas 2: 58.2352; Meas 3: 58.2399; Meas 4: 58.2381 | 58.2359 | 0.0031427 | 58.2362 | 0.0035149 | -0.00034949 | -0.0003722 | 0.001398 | 0.0017475
| y | 48.5905 | 48.5886 | 48.5865 | 48.5899 | 48.5915 | 48.5912 |  | 48.5942 | 48.594 | 48.5908 | 0.0025622 | 48.5908 | 0.0027645 | -4.1878e-05 | -0.00020233 | 0.00029315 | 0.00033503
| z | -9.7527 | -9.7545 | -9.755 | -9.7523 | -9.7501 | -9.7547 |  | -9.7548 | -9.7503 | -9.753 | 0.0020252 | -9.7531 | 0.0021824 | 4.848e-05 | -0.00015725 | -0.00033936 | -0.00038784
8 | x | 41.6102 | 41.6074 | 41.6084 | 41.6116 | 41.6116 |  |  |  | 41.6103 | 41.6099 | 0.0017049 | 41.6099 | 0.0018998 | 5.6409e-05 | -0.00019496 | -0.00028205 | -0.00033846
| y | 49.9865 | 49.9919 | 49.9826 | 49.9827 | 49.986 | 49.9908 |  |  | 49.9945 | 49.9879 | 0.0046329 | 49.9881 | 0.005032 | -0.0002279 | -0.00039903 | 0.0013674 | 0.0015953
| z | -6.2821 | -6.2874 | -6.2867 | -6.2848 | -6.2843 | -6.2828 |  |  |  | -6.2847 | 0.0020985 | -6.2852 | 0.0018715 | 0.00051666 | 0.00022698 | -0.0025833 | -0.0031
9 | x | 21.4039 | 21.3975 | 21.3971 | 21.4004 | 21.4045 | 21.3977 | 21.392 |  |  | 21.399 | 0.0043311 | 21.3982 | 0.0041158 | 0.00081431 | 0.00021527 | -0.0048858 | -0.0057001
| y | 29.1565 |  | 29.1585 | 29.1543 | 29.1564 | 29.1638 | 29.1585 |  | 29.16 | 29.1583 | 0.0030376 | 29.1586 | 0.0032121 | -0.00029983 | -0.00017446 | 0.001799 | 0.0020988
| z | -3.7889 |  | -3.7847 | -3.7894 | -3.7938 | -3.7841 | -3.7869 | -3.7911 |  | -3.7884 | 0.003493 | -3.7883 | 0.0038194 | -8.0101e-05 | -0.00032634 | 0.00048061 | 0.00056071
10 | x | 35.297 | 35.2983 | 35.2911 | 35.2912 | 35.2926 | 35.2957 | 35.2903 | 35.2893 | 35.2913 | 35.293 | 0.0032178 | 35.2925 | 0.0030358 | 0.00050445 | 0.00018201 | -0.0040356 | -0.0045401
| y | -2.2339 |  | -2.2293 | -2.2367 | -2.2332 |  | -2.2283 | -2.233 |  | -2.2324 | 0.0031104 | -2.2321 | 0.0033787 | -0.00030065 | -0.00026826 | 0.0015033 | 0.0018039
| z | -8.9764 | -8.9698 | -8.9736 | -8.9779 | -8.9796 | -8.9737 | -8.9729 | -8.9764 | -8.9774 | -8.9753 | 0.0030463 | -8.9752 | 0.0032265 | -0.00013785 | -0.00018018 | 0.0011028 | 0.0012406
11 | x | 23.1832 |  | 23.1745 | 23.1775 | 23.184 | 23.183 | 23.1801 | 23.1795 | 23.1824 | 23.1805 | 0.0032827 | 23.1802 | 0.0033506 | 0.00037975 | -6.7853e-05 | -0.0026583 | -0.003038
| y | -25.0257 | -25.0208 | -25.0222 | -25.0292 | -25.0264 | -25.0203 | -25.0235 | -25.0291 |  | -25.0247 | 0.0034971 | -25.0245 | 0.0037498 | -0.00014889 | -0.00025271 | 0.0010422 | 0.0011911
| z | -2.6053 | -2.6102 | -2.601 | -2.6033 | -2.6025 | -2.6059 | -2.6049 | -2.6013 | -2.6038 | -2.6042 | 0.0028098 | -2.6041 | 0.0029734 | -0.00013299 | -0.00016357 | 0.0010639 | 0.0011969
12 | x | 34.0804 |  |  |  | 34.082 | 34.0848 | 34.0815 | 34.0804 | 34.083 | 34.082 | 0.001679 | 34.0823 | 0.001647 | -0.00032881 | 3.1908e-05 | 0.001644 | 0.0019728
| y | -45.803 |  |  | -45.8099 | -45.8061 |  | -45.8022 | -45.8067 | -45.8112 | -45.8065 | 0.0036078 | -45.8072 | 0.0035442 | 0.00070322 | 6.3599e-05 | -0.0035161 | -0.0042193
| z | -3.0697 |  |  | -3.063 | -3.0621 | -3.071 | -3.0716 | -3.0656 | -3.0608 | -3.0662 | 0.004484 | -3.0657 | 0.0046201 | -0.00057551 | -0.00013611 | 0.003453 | 0.0040285

## A5 Residuals rel refer
A5
Seat | Coorindate | Reference | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Meas 4 | Meas 5 | Meas 6 | Meas 7 | Meas 8
1 | x |  | 0.012898 | 0.0047583 | 0.0040322 |  | 0.0099987 | 0.0074143 | 0.0052696 | 0.0061053
| y |  | -0.0020032 | 0.0023442 |  |  | -0.0018757 | 0.0018122 | 0.0021001 | 0.0024397
| z |  | -0.0029255 | -0.010256 | -0.0084349 | -0.0075695 | -0.0028459 | -0.0019562 | -0.0059032 | -0.0034787
2 | x |  | 0.0056962 |  |  | 0.0022713 | 0.0083735 | 0.0041373 |  | -0.0034189
| y |  | 0.0011743 |  |  | 0.00031926 | 0.0050543 | 0.0094192 |  | 0.0037365
| z |  | -0.0040873 |  |  | 0.0027306 | -0.0018742 | -0.00058645 | -0.00053225 | -0.0011227
3 | x |  | Meas 1: 0.0012397; Meas 5: 0.0094304; Meas 6: 0.0085914; Meas 7: 0.00071515
| y |  | -0.005396 | 0.0024208 |  |  |  | -0.0054025 | 0.0015983 | 0.00083477
| z |  | 0.0017694 | 0.0022656 |  |  | 0.0049527 | 0.0047949 | 0.0032687 | 0.0010942
4 | x |  | -0.0074199 | 0.00026771 | -0.0013372 | -0.0043339 | -0.0062526 | 0.0011906 | -0.0022659 | -0.0078631
| y |  | -0.0078093 | -0.00051493 |  | 0.00063526 |  |  | -0.0012019 | -0.00080417
| z |  | 0.0031156 | 0.0020157 | -0.0016155 | -0.0019881 | -0.0030306 | -0.0008376 | 0.0025391 | -0.0016275
5 | x |  | -0.0012911 | 0.0036788 | 0.0098841 | 0.0023237 |  | -0.00049633 | 0.0096088 | 0.0021767
| y |  |  | -0.0064845 | -0.00104 |  |  | -6.2162e-05 | -0.0031325 | 0.00043379
| z |  | -0.0011255 | 0.0018056 | 0.0025613 | 0.0037524 |  | 0.0016639 | -0.0020465 | -0.00121
6 | x |  |  | 0.0012817 | 0.0054098 | -0.0013825 | 0.0040894 | -0.00028522 | 0.0045293 | 0.00056417
| y |  | -0.0053525 | -1.9577e-05 | 0.0039967 | 1.3813e-05 |  | -0.0051591 | -0.0022256 | -0.00070575
| z |  | 0.0022009 | -0.00028701 | 0.0030499 | 0.00048811 | -0.00012269 |  | -0.0010397 | 0.0020974
7 | x |  | Meas 1: -0.0026414; Meas 2: 0.00065297; Meas 3: 0.0053753; Meas 4: 0.003603
| y |  | -0.0018894 | -0.0039592 | -0.00063031 | 0.00097586 | 0.00070284 |  | 0.003679 | 0.0034664
| z |  | -0.0017604 | -0.0022513 | 0.00042463 | 0.0026039 | -0.0020366 |  | -0.002118 | 0.0024228
8 | x |  | -0.0027674 | -0.0018192 | 0.0013971 | 0.0014448 |  |  |  | 5.249e-05
| y |  | 0.005406 | -0.0038707 | -0.0038147 | -0.00049161 | 0.0043407 |  |  | 0.0080019
| z |  | -0.0052769 | -0.004645 | -0.0026829 | -0.002238 | -0.00065717
9 | x |  | -0.0063638 | -0.006773 | -0.0035429 | 0.0006 | -0.0062165 | -0.011905
| y |  |  | 0.0019976 | -0.0021536 | -5.5833e-05 | 0.0072728 | 0.0019938 |  | 0.0035379
| z |  |  | 0.0041936 | -0.00053461 | -0.0049343 | 0.004838 | 0.0020431 | -0.0022416
10 | x |  | 0.0013221 | -0.0059486 | -0.0058369 | -0.0043571 | -0.0013375 | -0.0067428 | -0.0076905 | -0.0057293
| y |  |  | 0.0045774 | -0.0027965 | 0.00070787 |  | 0.0056458 | 0.00088492
| z |  | 0.0066141 | 0.0028335 | -0.0015309 | -0.0032374 | 0.0026562 | 0.0035493 | 5.8108e-06 | -0.00096548
11 | x |  |  | -0.0086517 | -0.0057492 | 0.00082704 | -0.00019566 | -0.0030512 | -0.0036628 | -0.00078258
| y |  | 0.0048722 | 0.0035088 | -0.0035027 | -0.00067408 | 0.0053898 | 0.0021722 | -0.0034285
| z |  | -0.0049004 | 0.0043248 | 0.0020276 | 0.0028276 | -0.00060684 | 0.00042442 | 0.0039578 | 0.0015205
12 | x |  |  |  |  | 0.0016662 | 0.0044096 | 0.0011826 | 1.8954e-05 | 0.0025868
| y |  |  |  | -0.0069291 | -0.003092 |  | 0.00082849 | -0.0036996 | -0.0082045
| z |  |  |  | 0.0067294 | 0.0075587 | -0.001279 | -0.0018698 | 0.0041038 | 0.0089281
[9 empty] | Average | 0.00018465
|  | Reference Point treated as absolute | Meas 7: Stdev; Meas 8: 0.0041945
[9 empty] | Max | 0.012898
[9 empty] | Min | -0.011905

## A5 Residuals rel avg
A5
Seat | Coorindate | Reference | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Meas 4 | Meas 5 | Meas 6 | Meas 7 | Meas 8
1 | x | -0.0063095 | 0.0065881 | -0.0015512 | -0.0022773 |  | 0.0036892 | 0.0011048 | -0.0010399 | -0.00020417
| y | -0.00068818 | -0.0026914 | 0.0016561 |  |  | -0.0025639 | 0.001124 | 0.0014119 | 0.0017515
| z | 0.0048188 | 0.0018933 | -0.0054367 | -0.0036161 | -0.0027507 | 0.001973 | 0.0028626 | -0.0010844 | 0.0013402
2 | x | -0.0028432 | 0.002853 |  |  | -0.00057197 | 0.0055303 | 0.0012941 |  | -0.0062622
| y | -0.0032839 | -0.0021097 |  |  | -0.0029647 | 0.0017704 | 0.0061353 |  | 0.00045254
| z | 0.00078175 | -0.0033055 |  |  | 0.0035124 | -0.0010924 | 0.0001953 | 0.0002495 | -0.00034099
3 | x | -0.0039953 | Meas 1: -0.0027556; Meas 5: 0.005435; Meas 6: 0.0045961; Meas 7: -0.0032802
| y | 0.00099077 | -0.0044053 | 0.0034116 |  |  |  | -0.0044117 | 0.0025891 | 0.0018255
| z | -0.0025922 | -0.00082279 | -0.00032659 |  |  | 0.0023605 | 0.0022027 | 0.00067643 | -0.001498
4 | x | 0.0031127 | -0.0043072 | 0.0033804 | 0.0017755 | -0.0012212 | -0.0031399 | 0.0043033 | 0.00084682 | -0.0047504
| y | 0.0016158 | -0.0061935 | 0.0011009 |  | 0.0022511 |  |  | 0.00041393 | 0.00081168
| z | 0.00015879 | 0.0032744 | 0.0021744 | -0.0014568 | -0.0018293 | -0.0028718 | -0.00067881 | 0.0026978 | -0.0014688
5 | x | -0.0032356 | -0.0045267 | 0.00044317 | 0.0066485 | -0.00091184 |  | -0.0037319 | 0.0063732 | -0.0010589
| y | 0.0017142 |  | -0.0047702 | 0.00067421 |  |  | 0.0016521 | -0.0014183 | 0.002148
| z | -0.00067517 | -0.0018006 | 0.0011305 | 0.0018861 | 0.0030773 |  | 0.00098874 | -0.0027216 | -0.0018852
6 | x | -0.0017758 |  | -0.00049411 | 0.0036339 | -0.0031584 | 0.0023136 | -0.002061 | 0.0027535 | -0.0012117
| y | 0.0011815 | -0.004171 | 0.0011619 | 0.0051782 | 0.0011953 |  | -0.0039776 | -0.0010441 | 0.00047574
| z | -0.00079837 | 0.0014025 | -0.0010854 | 0.0022515 | -0.00031026 | -0.00092106 |  | -0.001838 | 0.0012991
7 | x | -0.001398 | Meas 1: -0.0040394; Meas 2: -0.000745; Meas 3: 0.0039773; Meas 4: 0.0022051
| y | -0.00029315 | -0.0021826 | -0.0042524 | -0.00092346 | 0.00068271 | 0.00040969 |  | 0.0033859 | 0.0031733
| z | 0.00033936 | -0.001421 | -0.0019119 | 0.00076399 | 0.0029433 | -0.0016972 |  | -0.0017786 | 0.0027621
8 | x | 0.00028205 | -0.0024854 | -0.0015372 | 0.0016791 | 0.0017269 |  |  |  | 0.00033454
| y | -0.0013674 | 0.0040387 | -0.0052381 | -0.005182 | -0.001859 | 0.0029733 |  |  | 0.0066345
| z | 0.0025833 | -0.0026936 | -0.0020617 | -9.9554e-05 | 0.00034536 | 0.0019262
9 | x | 0.0048858 | -0.001478 | -0.0018872 | 0.001343 | 0.0054858 | -0.0013306 | -0.0070189
| y | -0.001799 |  | 0.00019865 | -0.0039525 | -0.0018548 | 0.0054739 | 0.00019481 |  | 0.001739
| z | -0.00048061 |  | 0.003713 | -0.0010152 | -0.0054149 | 0.0043574 | 0.0015625 | -0.0027222
10 | x | 0.0040356 | 0.0053578 | -0.0019129 | -0.0018013 | -0.00032149 | 0.0026981 | -0.0027072 | -0.0036548 | -0.0016936
| y | -0.0015033 |  | 0.0030742 | -0.0042998 | -0.0007954 |  | 0.0041426 | -0.00061834
| z | -0.0011028 | 0.0055113 | 0.0017307 | -0.0026337 | -0.0043402 | 0.0015534 | 0.0024465 | -0.001097 | -0.0020683
11 | x | 0.0026583 |  | -0.0059934 | -0.0030909 | 0.0034853 | 0.0024626 | -0.00039294 | -0.0010045 | 0.0018757
| y | -0.0010422 | 0.0038299 | 0.0024666 | -0.0045449 | -0.0017163 | 0.0043476 | 0.00113 | -0.0044707
| z | -0.0010639 | -0.0059643 | 0.0032608 | 0.00096368 | 0.0017636 | -0.0016708 | -0.00063952 | 0.0028939 | 0.00045653
12 | x | -0.001644 |  |  |  | 2.2212e-05 | 0.0027656 | -0.00046144 | -0.0016251 | 0.00094273
| y | 0.0035161 |  |  | -0.003413 | 0.00042411 |  | 0.0043446 | -0.00018353 | -0.0046884
| z | -0.003453 |  |  | 0.0032764 | 0.0041056 | -0.004732 | -0.0053229 | 0.00065082 | 0.0054751
[9 empty] | Average | 3.5015e-17
|  | Ref Point treated as just another measurement | Meas 7: Stdev; Meas 8: 0.0029302
[9 empty] | Max | 0.0066485
[9 empty] | Min | -0.0070189

## A5 Resid rel avg without ref
A5
Seat | Coorindate | Reference | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Meas 4 | Meas 5 | Meas 6 | Meas 7 | Meas 8
1 | x |  | 0.0056868 | -0.0024525 | -0.0031787 |  | 0.0027879 | 0.00020341 | -0.0019413 | -0.0011055 | 79.7786 | 79.7705 | 79.7697 | 79.7631 | 79.7757 | 79.7731 | 79.771 | 79.7718 | 79.7786 | 79.7705 | 79.7697 |  | 79.7757 | 79.7731 | 79.771 | 79.7718
| y |  | -0.0028061 | 0.0015414 |  |  | -0.0026786 | 0.0010093 | 0.0012972 | 0.0016368 | -40.6069 | -40.6026 | -40.597 | -40.6115 | -40.6068 | -40.6031 | -40.6028 | -40.6025 | -40.6069 | -40.6026 |  |  | -40.6068 | -40.6031 | -40.6028 | -40.6025
| z |  | 0.0024956 | -0.0048343 | -0.0030137 | -0.0021483 | 0.0025753 | 0.003465 | -0.00048205 | 0.0019425 | -1.7409 | -1.7483 | -1.7464 | -1.7456 | -1.7408 | -1.74 | -1.7439 | -1.7415 | -1.7409 | -1.7483 | -1.7464 | -1.7456 | -1.7408 | -1.74 | -1.7439 | -1.7415
2 | x |  | 0.0022843 |  |  | -0.0011406 | 0.0049617 | 0.00072545 |  | -0.0068308 | 76.7593 |  |  | 76.7559 | 76.762 | 76.7577 | 76.7478 | 76.7502 | 76.7593 |  |  | 76.7559 | 76.762 | 76.7577 |  | 76.7502
| y |  | -0.0027664 |  |  | -0.0036214 | 0.0011136 | 0.0054785 |  | -0.00020425 | -37.0236 |  |  | -37.0245 | -37.0197 | -37.0154 | -37.0096 | -37.0211 | -37.0236 |  |  | -37.0245 | -37.0197 | -37.0154 |  | -37.0211
| z |  | -0.0031752 |  |  | 0.0036427 | -0.00096212 | 0.00032559 | 0.00037979 | -0.0002107 | -25.0019 |  |  | -24.9951 | -24.9997 | -24.9984 | -24.9983 | -24.9989 | -25.0019 |  |  | -24.9951 | -24.9997 | -24.9984 | -24.9983 | -24.9989
3 | x |  | Meas 1: -0.0037544; Meas 5: 0.0044362; Meas 6: 0.0035973; Meas 7: -0.004279 | 96.1289 | 96.1403 |  |  | 96.1371 | 96.1363 | 96.1284 | 96.1209 | 96.1289 |  |  |  | 96.1371 | 96.1363 | 96.1284
| y |  | -0.0042071 | 0.0036098 |  |  |  | -0.0042136 | 0.0027872 | 0.0020237 | -15.6622 | -15.6544 |  |  | -15.6688 | -15.6622 | -15.6552 | -15.656 | -15.6622 | -15.6544 |  |  |  | -15.6622 | -15.6552 | -15.656
| z |  | -0.0012548 | -0.00075862 |  |  | 0.0019285 | 0.0017706 | 0.00024439 | -0.00193 | -24.4888 | -24.4883 |  |  | -24.4856 | -24.4858 | -24.4873 | -24.4895 | -24.4888 | -24.4883 |  |  | -24.4856 | -24.4858 | -24.4873 | -24.4895
4 | x |  | -0.0039182 | 0.0037695 | 0.0021646 | -0.00083209 | -0.0027508 | 0.0046924 | 0.0012359 | -0.0043613 | 98.7901 | 98.7978 | 98.7962 | 98.7932 | 98.7912 | 98.7987 | 98.7952 | 98.7896 | 98.7901 | 98.7978 | 98.7962 | 98.7932 | 98.7912 | 98.7987 | 98.7952 | 98.7896
| y |  | -0.0058703 | 0.0014241 |  | 0.0025743 |  |  | 0.00073709 | 0.0011348 | 15.6746 | 15.6819 | 15.6914 | 15.683 | 15.6695 | 15.6711 | 15.6812 | 15.6816 | 15.6746 | 15.6819 |  | 15.683 |  |  | 15.6812 | 15.6816
| z |  | 0.0032943 | 0.0021943 | -0.0014369 | -0.0018095 | -0.002852 | -0.00065896 | 0.0027177 | -0.0014489 | -9.17 | -9.1711 | -9.1747 | -9.1751 | -9.1761 | -9.1739 | -9.1706 | -9.1747 | -9.17 | -9.1711 | -9.1747 | -9.1751 | -9.1761 | -9.1739 | -9.1706 | -9.1747
5 | x |  | -0.0049889 | -1.9057e-05 | 0.0061863 | -0.0013741 |  | -0.0041941 | 0.005911 | -0.0015211 | 79.7094 | 79.7144 | 79.7206 | 79.713 |  | 79.7102 | 79.7203 | 79.7129 | 79.7094 | 79.7144 | 79.7206 | 79.713 |  | 79.7102 | 79.7203 | 79.7129
| y |  |  | -0.0044274 | 0.0010171 |  |  | 0.0019949 | -0.0010755 | 0.0024909 | 30.9306 | 30.9328 | 30.9383 | 30.9476 |  | 30.9392 | 30.9362 | 30.9397 |  | 30.9328 | 30.9383 |  |  | 30.9392 | 30.9362 | 30.9397
| z |  | -0.0018971 | 0.001034 | 0.0017897 | 0.0029808 |  | 0.00089229 | -0.0028181 | -0.0019816 | -27.5133 | -27.5104 | -27.5096 | -27.5084 |  | -27.5105 | -27.5142 | -27.5134 | -27.5133 | -27.5104 | -27.5096 | -27.5084 |  | -27.5105 | -27.5142 | -27.5134
6 | x |  |  | -0.0007478 | 0.0033802 | -0.003412 | 0.0020599 | -0.0023147 | 0.0024998 | -0.0014653 | 88.23 | 88.2377 | 88.2418 | 88.235 | 88.2405 | 88.2361 | 88.2409 | 88.237 |  | 88.2377 | 88.2418 | 88.235 | 88.2405 | 88.2361 | 88.2409 | 88.237
| y |  | -0.0040022 | 0.0013307 | 0.005347 | 0.0013641 |  | -0.0038088 | -0.00087529 | 0.00064453 | 33.4514 | 33.4568 | 33.4608 | 33.4568 | 33.4428 | 33.4516 | 33.4546 | 33.4561 | 33.4514 | 33.4568 | 33.4608 | 33.4568 |  | 33.4516 | 33.4546 | 33.4561
| z |  | 0.0012885 | -0.0011994 | 0.0021374 | -0.00042431 | -0.0010351 |  | -0.0019521 | 0.001185 | -3.2285 | -3.231 | -3.2277 | -3.2302 | -3.2308 | -3.2379 | -3.2317 | -3.2286 | -3.2285 | -3.231 | -3.2277 | -3.2302 | -3.2308 |  | -3.2317 | -3.2286
7 | x |  | Meas 1: -0.0043889; Meas 2: -0.0010945; Meas 3: 0.0036278; Meas 4: 0.0018556 | 58.2319 | 58.2352 | 58.2399 | 58.2381 | 58.223 |  | 58.2482 | 58.2447 | 58.2319 | 58.2352 | 58.2399 | 58.2381
| y |  | -0.0022245 | -0.0042942 | -0.00096534 | 0.00064084 | 0.00036782 |  | 0.003344 | 0.0031314 | 48.5886 | 48.5865 | 48.5899 | 48.5915 | 48.5912 |  | 48.5942 | 48.594 | 48.5886 | 48.5865 | 48.5899 | 48.5915 | 48.5912 |  | 48.5942 | 48.594
| z |  | -0.0013725 | -0.0018634 | 0.00081247 | 0.0029917 | -0.0016487 |  | -0.0017301 | 0.0028106 | -9.7545 | -9.755 | -9.7523 | -9.7501 | -9.7547 |  | -9.7548 | -9.7503 | -9.7545 | -9.755 | -9.7523 | -9.7501 | -9.7547 |  | -9.7548 | -9.7503
8 | x |  | -0.002429 | -0.0014808 | 0.0017355 | 0.0017833 |  |  |  | 0.00039095 | 41.6074 | 41.6084 | 41.6116 | 41.6116 | 41.5994 |  |  | 41.6103 | 41.6074 | 41.6084 | 41.6116 | 41.6116 |  |  |  | 41.6103
| y |  | 0.0038108 | -0.005466 | -0.0054099 | -0.0020869 | 0.0027454 |  |  | 0.0064066 | 49.9919 | 49.9826 | 49.9827 | 49.986 | 49.9908 |  |  | 49.9945 | 49.9919 | 49.9826 | 49.9827 | 49.986 | 49.9908 |  |  | 49.9945
| z |  | -0.0021769 | -0.001545 | 0.00041711 | 0.00086202 | 0.0024428 |  |  |  | -6.2874 | -6.2867 | -6.2848 | -6.2843 | -6.2828 |  |  | -6.2705 | -6.2874 | -6.2867 | -6.2848 | -6.2843 | -6.2828
9 | x |  | -0.0006637 | -0.0010728 | 0.0021573 | 0.0063001 | -0.00051631 | -0.0062046 |  |  | 21.3975 | 21.3971 | 21.4004 | 21.4045 | 21.3977 | 21.392 | 21.3895 | 21.4068 | 21.3975 | 21.3971 | 21.4004 | 21.4045 | 21.3977 | 21.392
| y |  |  | -0.00010118 | -0.0042524 | -0.0021546 | 0.005174 | -0.00010502 |  | 0.0014391 | 29.1652 | 29.1585 | 29.1543 | 29.1564 | 29.1638 | 29.1585 | 29.1467 | 29.16 |  | 29.1585 | 29.1543 | 29.1564 | 29.1638 | 29.1585 |  | 29.16
| z |  |  | 0.0036329 | -0.0010953 | -0.005495 | 0.0042773 | 0.0014824 | -0.0028023 |  | -3.7825 | -3.7847 | -3.7894 | -3.7938 | -3.7841 | -3.7869 | -3.7911 | -3.8081 |  | -3.7847 | -3.7894 | -3.7938 | -3.7841 | -3.7869 | -3.7911
10 | x |  | 0.0058622 | -0.0014085 | -0.0012969 | 0.00018297 | 0.0032025 | -0.0022028 | -0.0031504 | -0.0011892 | 35.2983 | 35.2911 | 35.2912 | 35.2926 | 35.2957 | 35.2903 | 35.2893 | 35.2913 | 35.2983 | 35.2911 | 35.2912 | 35.2926 | 35.2957 | 35.2903 | 35.2893 | 35.2913
| y |  |  | 0.0027735 | -0.0046004 | -0.001096 |  | 0.0038419 | -0.00091899 |  | -2.2229 | -2.2293 | -2.2367 | -2.2332 | -2.2219 | -2.2283 | -2.233 | -2.2374 |  | -2.2293 | -2.2367 | -2.2332 |  | -2.2283 | -2.233
| z |  | 0.0053735 | 0.0015929 | -0.0027715 | -0.004478 | 0.0014155 | 0.0023086 | -0.0012348 | -0.0022061 | -8.9698 | -8.9736 | -8.9779 | -8.9796 | -8.9737 | -8.9729 | -8.9764 | -8.9774 | -8.9698 | -8.9736 | -8.9779 | -8.9796 | -8.9737 | -8.9729 | -8.9764 | -8.9774
11 | x |  |  | -0.0056137 | -0.0027112 | 0.003865 | 0.0028423 | -1.3192e-05 | -0.00062477 | 0.0022554 | 23.1889 | 23.1745 | 23.1775 | 23.184 | 23.183 | 23.1801 | 23.1795 | 23.1824 |  | 23.1745 | 23.1775 | 23.184 | 23.183 | 23.1801 | 23.1795 | 23.1824
| y |  | 0.0036811 | 0.0023177 | -0.0046938 | -0.0018652 | 0.0041987 | 0.0009811 | -0.0046196 |  | -25.0208 | -25.0222 | -25.0292 | -25.0264 | -25.0203 | -25.0235 | -25.0291 | -25.0349 | -25.0208 | -25.0222 | -25.0292 | -25.0264 | -25.0203 | -25.0235 | -25.0291
| z |  | -0.0060973 | 0.0031278 | 0.00083069 | 0.0016306 | -0.0018038 | -0.00077251 | 0.0027609 | 0.00032353 | -2.6102 | -2.601 | -2.6033 | -2.6025 | -2.6059 | -2.6049 | -2.6013 | -2.6038 | -2.6102 | -2.601 | -2.6033 | -2.6025 | -2.6059 | -2.6049 | -2.6013 | -2.6038
12 | x |  |  |  |  | -0.00030659 | 0.0024368 | -0.00079025 | -0.0019539 | 0.00061392 |  |  | 34.0708 | 34.082 | 34.0848 | 34.0815 | 34.0804 | 34.083 |  |  |  | 34.082 | 34.0848 | 34.0815 | 34.0804 | 34.083
| y |  |  |  | -0.0027097 | 0.0011273 |  | 0.0050478 | 0.0005197 | -0.0039851 |  |  | -45.8099 | -45.8061 | -45.797 | -45.8022 | -45.8067 | -45.8112 |  |  | -45.8099 | -45.8061 |  | -45.8022 | -45.8067 | -45.8112
| z |  |  |  | 0.0027009 | 0.0035301 | -0.0053075 | -0.0058984 | 7.531e-05 | 0.0048996 |  |  | -3.063 | -3.0621 | -3.071 | -3.0716 | -3.0656 | -3.0608 |  |  | -3.063 | -3.0621 | -3.071 | -3.0716 | -3.0656 | -3.0608
[9 empty] | Average | -2.8152e-16
|  | Ref Point not included | Meas 7: Stdev; Meas 8: 0.0029597
[9 empty] | Max | 0.0064066
[9 empty] | Min | -0.0068308