## A6 Seat Data
A6 |  | 2008-02-21 | [8 empty] | With Reference |  | Without Reference |  | Difference
Seat | Coorindate | Reference | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Meas 4 | Meas 5 | Meas 6 | Meas 7 | Meas 8 | Average1 | Stdev | Average2 | Stdev | Average | Stdev | Avg1-Ref | Avg2-Ref
1 | x | 79.824 | 79.8247 | 79.8244 | 79.8225 | 79.82 | 79.8229 | 79.8263 | 79.821 | 79.819 | 79.8228 | 0.0024013 | 79.8226 | 0.0025184 | 0.00015522 | -0.00011707 | -0.0012418 | -0.001397
| y | -40.733 | -40.7343 | -40.7279 | -40.7276 | -40.7234 | -40.7322 | -40.7305 | -40.7277 | -40.726 | -40.7292 | 0.0035671 | -40.7287 | 0.003492 | -0.00047773 | 7.505e-05 | 0.0038219 | 0.0042996
| z | -2.514 | -2.5111 | -2.5191 | -2.5111 | -2.5119 | -2.5153 | -2.514 | -2.5093 | -2.5089 | -2.5128 | 0.0032226 | -2.5126 | 0.0034089 | -0.00015541 | -0.00018626 | 0.0012433 | 0.0013987
2 | x | 76.672 | 76.6715 | 76.6751 | 76.6781 | 76.6698 | 76.67 | 76.6771 | 76.6749 | 76.6667 | 76.6728 | 0.0037602 | 76.6729 | 0.0040072 | -9.9226e-05 | -0.00024701 | 0.00079381 | 0.00089304
| y | -37.288 | -37.289 | -37.2866 | -37.2751 | -37.279 | -37.2785 | -37.2838 | -37.2795 | -37.2757 | -37.2817 | 0.0052733 | -37.2809 | 0.0050356 | -0.00079024 | 0.00023773 | 0.0063219 | 0.0071122
| z | -24.348 | -24.347 | -24.349 | -24.3479 | -24.3442 | -24.3495 | -24.3475 | -24.3446 | -24.3439 | -24.3468 | 0.002103 | -24.3467 | 0.0022002 | -0.00014399 | -9.7261e-05 | 0.0011519 | 0.0012959
3 | x | 93.636 | 93.6356 | 93.6502 | 93.6497 | 93.6406 | 93.6395 | 93.6442 | 93.6492 | 93.6417 | 93.643 | 0.0057073 | 93.6438 | 0.0054241 | -0.00087115 | 0.00028321 | 0.0069692 | 0.0078404
| y | -19.474 | -19.4729 | -19.4775 | -19.477 | -19.4723 | -19.4695 | -19.4749 | -19.4753 | -19.4693 | -19.4736 | 0.0029332 | -19.4736 | 0.0031322 | -4.631e-05 | -0.000199 | 0.00037048 | 0.00041679
| z | -26.254 | -26.2543 | -26.2519 | -26.2557 | -26.2506 | -26.2561 | -26.258 | -26.2534 | -26.2517 | -26.254 | 0.0023671 | -26.2539 | 0.0025305 | -5.6906e-06 | -0.00016337 | 4.5525e-05 | 5.1216e-05
4 | x | 97.777 | 97.7774 | 97.7785 | 97.7833 | 97.7841 | 97.7783 | 97.7786 | 97.782 | 97.7841 | 97.7804 | 0.0029841 | 97.7808 | 0.0028931 | -0.00041916 | 9.1032e-05 | 0.0033533 | 0.0037724
| y | 18.068 | 18.0679 | 18.0647 | 18.0671 | 18.0736 | 18.0656 | 18.0618 | 18.0686 | 18.072 | 18.0677 | 0.0035747 | 18.0677 | 0.0038196 | 3.8003e-05 | -0.00024487 | -0.00030402 | -0.00034202
| z | -9.228 | -9.2282 | -9.2279 | -9.2303 | -9.2315 | -9.2267 | -9.2296 | -9.2314 | -9.231 | -9.2294 | 0.0017662 | -9.2296 | 0.0018027 | 0.00017501 | -3.6586e-05 | -0.0014001 | -0.0015751
5 | x | 80.603 | 80.602 | 80.5976 | 80.6024 | 80.6059 | 80.6056 | 80.6032 | 80.5988 | 80.6073 | 80.6029 | 0.0032076 | 80.6028 | 0.0034286 | 1.773e-05 | -0.000221 | -0.00014184 | -0.00015957
| y | 29.972 | 29.9722 | 29.96 | 29.9623 | 29.9693 | 29.9702 | 29.9618 | 29.9634 | 29.9697 | 29.9668 | 0.0047942 | 29.9661 | 0.0046766 | 0.00065385 | 0.0001176 | -0.0052308 | -0.0058846
| z | -27.756 | -27.7575 | -27.7575 | -27.7584 | -27.759 | -27.7566 | -27.7568 | -27.7587 | -27.7601 | -27.7579 | 0.0013169 | -27.7581 | 0.0011943 | 0.00023239 | 0.00012255 | -0.0018591 | -0.0020915
6 | x | 88.127 | 88.1261 | 88.1226 | 88.1288 | 88.1328 | 88.1279 | 88.122 | 88.1283 | 88.1329 | 88.1276 | 0.003808 | 88.1277 | 0.0040638 | -7.4923e-05 | -0.00025583 | 0.00059938 | 0.00067431
| y | 33.301 | 33.3015 | 33.2948 | 33.2976 | 33.3044 | 33.2959 | 33.2962 | 33.3006 | 33.3046 | 33.2996 | 0.0036473 | 33.2995 | 0.00386 | 0.00017196 | -0.00021263 | -0.0013757 | -0.0015476
| z | -3.635 | -3.6355 | -3.6342 | -3.6364 | -3.6386 | -3.6325 | -3.6319 | -3.6389 | -3.6392 | -3.6358 | 0.0027014 | -3.6359 | 0.0028698 | 0.00010069 | -0.00016841 | -0.00080553 | -0.00090622
7 | x | 58.084 | 58.0838 | 58.0807 | 58.0829 | 58.0879 | 58.0832 | 58.0813 | 58.0842 | 58.0853 | 58.0837 | 0.0021298 | 58.0836 | 0.0022734 | 3.8911e-05 | -0.00014363 | -0.00031128 | -0.0003502
| y | 48.754 | 48.7533 | 48.7485 | 48.745 | 48.7502 | 48.752 | 48.7501 | 48.7469 | 48.7502 | 48.75 | 0.0029169 | 48.7495 | 0.0026734 | 0.00050051 | 0.00024348 | -0.004004 | -0.0045046
| z | -8.788 | -8.7888 | -8.7888 | -8.789 | -8.7884 | -8.7876 | -8.7881 | -8.7882 | -8.7884 | -8.7884 | 0.00045799 | -8.7884 | 0.00046681 | 4.6054e-05 | -8.8122e-06 | -0.00036843 | -0.00041449
8 | x | 41.912 | 41.9114 | 41.9097 | 41.9102 | 41.9154 | 41.9121 | 41.9096 | 41.9137 | 41.913 | 41.9119 | 0.0019364 | 41.9119 | 0.0020697 | 1.203e-05 | -0.00013334 | -9.6241e-05 | -0.00010827
| y | 50.075 | 50.0744 | 50.0755 | 50.0695 | 50.0691 | 50.076 | 50.0757 | 50.073 | 50.0686 | 50.073 | 0.0030802 | 50.0727 | 0.0031912 | 0.00025321 | -0.00011096 | -0.0020257 | -0.0022789
| z | -2.739 | -2.739 | -2.7403 | -2.7405 | -2.7375 | -2.7413 | -2.7399 | -2.7379 | -2.739 | -2.7394 | 0.0012449 | -2.7394 | 0.0013221 | 4.7516e-05 | -7.7198e-05 | -0.00038013 | -0.00042765
9 | x | 21.618 | 21.6182 | 21.613 | 21.6116 | 21.6163 | 21.6187 | 21.6139 | 21.6153 | 21.6225 | 21.6164 | 0.0033387 | 21.6162 | 0.0035101 | 0.00020185 | -0.00017133 | -0.0016148 | -0.0018166
| y | 32.041 | 32.0409 | 32.0487 | 32.0437 | 32.0423 | 32.0461 | 32.0484 | 32.0501 | 32.0429 | 32.0449 | 0.0034937 | 32.0454 | 0.0033941 | -0.00048605 | 9.9639e-05 | 0.0038884 | 0.0043745
| z | -4.883 | -4.8807 | -4.8783 | -4.8764 | -4.8786 | -4.8855 | -4.8795 | -4.8749 | -4.8755 | -4.8792 | 0.0034808 | -4.8787 | 0.0033888 | -0.0004793 | 9.1999e-05 | 0.0038344 | 0.0043137
10 | x | 37.236 | 37.2388 | 37.2347 | 37.2287 | 37.2273 | 37.2316 | 37.2325 | 37.227 | 37.2272 | 37.2315 | 0.0042999 | 37.231 | 0.0042324 | 0.00055927 | 6.7494e-05 | -0.0044742 | -0.0050334
| y | -1.341 | -1.3396 | -1.3271 | -1.3303 | -1.3425 | -1.3412 | -1.3313 | -1.3346 | -1.3462 | -1.3371 | 0.0064874 | -1.3366 | 0.0067565 | -0.00048785 | -0.00026912 | 0.0039028 | 0.0043907
| z | -6.823 | -6.8203 | -6.8183 | -6.8182 | -6.823 | -6.8263 | -6.8232 | -6.8211 | -6.8235 | -6.8219 | 0.0026367 | -6.8217 | 0.0027824 | -0.0001406 | -0.00014575 | 0.0011248 | 0.0012654
11 | x | 25.594 | 25.5952 | 25.5989 | 25.5875 | 25.5874 | 25.5908 | 25.5916 | 25.5891 | 25.587 | 25.5913 | 0.0040978 | 25.5909 | 0.0042436 | 0.00033909 | -0.0001458 | -0.0027127 | -0.0030518
| y | -21.635 | -21.6335 | -21.64 | -21.635 | -21.6452 | -21.64 | -21.6347 | -21.6423 | -21.6445 | -21.6389 | 0.0044916 | -21.6394 | 0.0045375 | 0.00048985 | -4.5852e-05 | -0.0039188 | -0.0044087
| z | -4.332 | -4.3356 | -4.3325 | -4.3314 | -4.3328 | -4.3261 | -4.3301 | -4.335 | -4.3361 | -4.3324 | 0.0031062 | -4.3324 | 0.0033169 | 4.9125e-05 | -0.00021073 | -0.000393 | -0.00044213
12 | x | 38.08 | 38.0784 | 38.0775 | 38.0771 | 38.0756 | 38.0825 | 38.0828 | 38.0796 | 38.0763 | 38.0789 | 0.00258 | 38.0787 | 0.0027212 | 0.00014036 | -0.00014116 | -0.0011229 | -0.0012632
| y | -48.024 | -48.0248 | -48.0173 | -48.024 | -48.0304 | -48.0284 | -48.0227 | -48.0271 | -48.0302 | -48.0254 | 0.0041428 | -48.0256 | 0.0043908 | 0.00018081 | -0.00024791 | -0.0014465 | -0.0016273
| z | -2.798 | -2.8 | -2.8002 | -2.8027 | -2.802 | -2.7944 | -2.7994 | -2.8044 | -2.8006 | -2.8002 | 0.0028888 | -2.8005 | 0.0029604 | 0.0002742 | -7.1604e-05 | -0.0021936 | -0.0024678

## A6 Residuals rel refer
A6
Seat | Coorindate | Reference | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Meas 4 | Meas 5 | Meas 6 | Meas 7 | Meas 8
1 | x |  | 0.00071602 | 0.00044852 | -0.0015101 | -0.0040427 | -0.0010667 | 0.0023049 | -0.00301 | -0.0050161
| y |  | -0.0013325 | 0.0051479 | 0.005376 | 0.0096059 | 0.00079858 | 0.0025296 | 0.0052777 | 0.0069935
| z |  | 0.0028991 | -0.005132 | 0.0028712 | 0.0021219 | -0.0013425 | 1.4213e-05 | 0.0046587 | 0.005099
2 | x |  | -0.00051085 | 0.0031312 | 0.0061406 | -0.0022459 | -0.0020234 | 0.0050678 | 0.0028713 | -0.0052865
| y |  | -0.00095452 | 0.0014355 | 0.0129 | 0.0090255 | 0.0094947 | 0.0041883 | 0.0085138 | 0.012294
| z |  | 0.00099172 | -0.00099136 | 7.0611e-05 | 0.0038179 | -0.0014905 | 0.00046568 | 0.0034449 | 0.0040581
3 | x |  | -0.00037166 | 0.014208 | 0.013727 | 0.0045713 | 0.0034628 | 0.0082378 | 0.013196 | 0.0056916
| y |  | 0.0010742 | -0.0034689 | -0.0030057 | 0.0017462 | 0.0044767 | -0.00090542 | -0.0012992 | 0.0047165
| z |  | -0.00026402 | 0.0021414 | -0.0016968 | 0.0034115 | -0.0020905 | -0.0039677 | 0.00059422 | 0.0022818
4 | x |  | 0.00035392 | 0.0014618 | 0.0063307 | 0.007147 | 0.0012673 | 0.0015521 | 0.004984 | 0.0070826
| y |  | -0.00012576 | -0.003262 | -0.00092605 | 0.0055541 | -0.0023636 | -0.0062145 | 0.00058277 | 0.0040189
| z |  | -0.00019667 | 0.00013264 | -0.0022537 | -0.0035409 | 0.0012953 | -0.0016353 | -0.0033979 | -0.0030042
5 | x |  | -0.0010183 | -0.0053951 | -0.00062127 | 0.0029462 | 0.0025837 | 0.00017475 | -0.0042494 | 0.0043029
| y |  | 0.00015309 | -0.011965 | -0.0096585 | -0.002724 | -0.0018185 | -0.010169 | -0.0086233 | -0.002272
| z |  | -0.0015115 | -0.0015102 | -0.0023803 | -0.0030243 | -0.00060264 | -0.00084745 | -0.0027131 | -0.0041424
6 | x |  | -0.00091455 | -0.0044283 | 0.0018163 | 0.0057789 | 0.00085702 | -0.0049667 | 0.0013451 | 0.0059067
| y |  | 0.00049095 | -0.0061562 | -0.0034209 | 0.0034214 | -0.0050667 | -0.004848 | -0.00035255 | 0.003551
| z |  | -0.00050955 | 0.00083987 | -0.0013899 | -0.0035697 | 0.0024572 | 0.0030612 | -0.0039094 | -0.0042295
7 | x |  | -0.00016399 | -0.0033135 | -0.0011033 | 0.0038869 | -0.0008126 | -0.0027495 | 0.00020237 | 0.0012521
| y |  | -0.00074571 | -0.0054636 | -0.0090486 | -0.0038369 | -0.0020282 | -0.0039436 | -0.007146 | -0.0038237
| z |  | -0.00084285 | -0.00084794 | -0.00096408 | -0.00040367 | 0.00042486 | -7.3293e-05 | -0.00024668 | -0.00036226
8 | x |  | -0.00063248 | -0.0022971 | -0.0017764 | 0.003434 | 5.5413e-05 | -0.0023586 | 0.0016863 | 0.0010227
| y |  | -0.00061746 | 0.00054552 | -0.0055144 | -0.0058702 | 0.00098972 | 0.00072882 | -0.0020438 | -0.0064498
| z |  | 3.8858e-05 | -0.0012647 | -0.0015292 | 0.0015262 | -0.0023485 | -0.00088194 | 0.0010655 | -2.7447e-05
9 | x |  | 0.0001503 | -0.0049573 | -0.0063634 | -0.0017416 | 0.00070588 | -0.0041146 | -0.0026764 | 0.0044642
| y |  | -6.5781e-05 | 0.0076505 | 0.0026717 | 0.0012616 | 0.0050715 | 0.0073553 | 0.0091017 | 0.0019493
| z |  | 0.002299 | 0.0046523 | 0.006576 | 0.0044059 | -0.002504 | 0.0035496 | 0.0080791 | 0.0074514
10 | x |  | 0.0027636 | -0.001328 | -0.007287 | -0.0086856 | -0.0044054 | -0.0035397 | -0.0090345 | -0.0087508
| y |  | 0.0014152 | 0.013861 | 0.010719 | -0.0015393 | -0.00017505 | 0.0096915 | 0.0063974 | -0.005244
| z |  | 0.0026848 | 0.0047125 | 0.0047853 | 2.7479e-05 | -0.0032922 | -0.0001862 | 0.0018884 | -0.00049714
11 | x |  | 0.0012466 | 0.0049317 | -0.0064543 | -0.0066424 | -0.0031571 | -0.0024329 | -0.0049175 | -0.0069886
| y |  | 0.0014936 | -0.0049904 | -4.2917e-05 | -0.010198 | -0.0049924 | 0.00025583 | -0.0072909 | -0.0095046
| z |  | -0.0036156 | -0.00050771 | 0.00064187 | -0.00075087 | 0.0059081 | 0.0018928 | -0.0030336 | -0.004072
12 | x |  | -0.0016186 | -0.0024619 | -0.0028988 | -0.0044062 | 0.0025332 | 0.0028247 | -0.00039742 | -0.0036808
| y |  | -0.0007853 | 0.0066651 | -4.9534e-05 | -0.0064467 | -0.0043866 | 0.0013311 | -0.0031178 | -0.0062289
| z |  | -0.0019733 | -0.0022248 | -0.004731 | -0.0040214 | 0.0035854 | -0.0013915 | -0.0064302 | -0.0025553
[9 empty] | Average | 8.5888e-16
|  | Reference Point treated as absolute | Meas 7: Stdev; Meas 8: 0.0045328
[9 empty] | Max | 0.014208
[9 empty] | Min | -0.011965

## A6 Residuals rel avg
A6
Seat | Coorindate | Reference | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Meas 4 | Meas 5 | Meas 6 | Meas 7 | Meas 8
1 | x | 0.0012418 | 0.0019578 | 0.0016903 | -0.00026829 | -0.0028009 | 0.00017509 | 0.0035467 | -0.0017682 | -0.0037743
| y | -0.0038219 | -0.0051543 | 0.0013261 | 0.0015541 | 0.005784 | -0.0030233 | -0.0012922 | 0.0014559 | 0.0031717
| z | -0.0012433 | 0.0016558 | -0.0063753 | 0.0016279 | 0.00087865 | -0.0025858 | -0.0012291 | 0.0034154 | 0.0038557
2 | x | -0.00079381 | -0.0013047 | 0.0023373 | 0.0053468 | -0.0030397 | -0.0028172 | 0.004274 | 0.0020775 | -0.0060803
| y | -0.0063219 | -0.0072764 | -0.0048865 | 0.0065785 | 0.0027036 | 0.0031728 | -0.0021336 | 0.0021918 | 0.0059718
| z | -0.0011519 | -0.00016017 | -0.0021433 | -0.0010813 | 0.002666 | -0.0026424 | -0.00068622 | 0.002293 | 0.0029062
3 | x | -0.0069692 | -0.0073409 | 0.0072388 | 0.0067579 | -0.0023979 | -0.0035065 | 0.0012685 | 0.0062269 | -0.0012777
| y | -0.00037048 | 0.00070367 | -0.0038394 | -0.0033762 | 0.0013758 | 0.0041062 | -0.0012759 | -0.0016697 | 0.004346
| z | -4.5525e-05 | -0.00030955 | 0.0020959 | -0.0017424 | 0.0033659 | -0.002136 | -0.0040132 | 0.0005487 | 0.0022362
4 | x | -0.0033533 | -0.0029994 | -0.0018915 | 0.0029774 | 0.0037938 | -0.002086 | -0.0018012 | 0.0016307 | 0.0037294
| y | 0.00030402 | 0.00017827 | -0.002958 | -0.00062202 | 0.0058581 | -0.0020596 | -0.0059105 | 0.00088679 | 0.004323
| z | 0.0014001 | 0.0012034 | 0.0015327 | -0.00085364 | -0.0021408 | 0.0026954 | -0.00023523 | -0.0019978 | -0.0016041
5 | x | 0.00014184 | -0.00087644 | -0.0052533 | -0.00047943 | 0.0030881 | 0.0027255 | 0.00031659 | -0.0041076 | 0.0044447
| y | 0.0052308 | 0.0053839 | -0.006734 | -0.0044278 | 0.0025068 | 0.0034123 | -0.0049382 | -0.0033925 | 0.0029588
| z | 0.0018591 | 0.00034761 | 0.00034886 | -0.00052122 | -0.0011652 | 0.0012565 | 0.0010116 | -0.00085401 | -0.0022833
6 | x | -0.00059938 | -0.0015139 | -0.0050276 | 0.0012169 | 0.0051795 | 0.00025764 | -0.0055661 | 0.00074569 | 0.0053073
| y | 0.0013757 | 0.0018666 | -0.0047805 | -0.0020452 | 0.0047971 | -0.0036911 | -0.0034724 | 0.0010231 | 0.0049266
| z | 0.00080553 | 0.00029598 | 0.0016454 | -0.00058436 | -0.0027642 | 0.0032628 | 0.0038667 | -0.0031039 | -0.003424
7 | x | 0.00031128 | 0.00014729 | -0.0030022 | -0.00079204 | 0.0041982 | -0.00050132 | -0.0024382 | 0.00051366 | 0.0015633
| y | 0.004004 | 0.0032583 | -0.0014596 | -0.0050446 | 0.00016717 | 0.0019758 | 6.0404e-05 | -0.0031419 | 0.00018031
| z | 0.00036843 | -0.00047441 | -0.0004795 | -0.00059565 | -3.5236e-05 | 0.0007933 | 0.00029514 | 0.00012176 | 6.1724e-06
8 | x | 9.6241e-05 | -0.00053623 | -0.0022008 | -0.0016802 | 0.0035302 | 0.00015165 | -0.0022623 | 0.0017825 | 0.001119
| y | 0.0020257 | 0.0014083 | 0.0025712 | -0.0034886 | -0.0038445 | 0.0030154 | 0.0027545 | -1.806e-05 | -0.004424
| z | 0.00038013 | 0.00041899 | -0.00088459 | -0.0011491 | 0.0019063 | -0.0019684 | -0.00050181 | 0.0014457 | 0.00035268
9 | x | 0.0016148 | 0.0017651 | -0.0033426 | -0.0047486 | -0.00012681 | 0.0023207 | -0.0024999 | -0.0010616 | 0.006079
| y | -0.0038884 | -0.0039542 | 0.0037621 | -0.0012167 | -0.0026268 | 0.0011831 | 0.0034669 | 0.0052133 | -0.0019391
| z | -0.0038344 | -0.0015354 | 0.00081798 | 0.0027416 | 0.00057157 | -0.0063384 | -0.00028476 | 0.0042447 | 0.003617
10 | x | 0.0044742 | 0.0072377 | 0.0031462 | -0.0028128 | -0.0042115 | 6.8722e-05 | 0.00093447 | -0.0045603 | -0.0042767
| y | -0.0039028 | -0.0024877 | 0.0099584 | 0.0068157 | -0.0054422 | -0.0040779 | 0.0057887 | 0.0024946 | -0.0091468
| z | -0.0011248 | 0.00156 | 0.0035878 | 0.0036605 | -0.0010973 | -0.004417 | -0.001311 | 0.0007636 | -0.0016219
11 | x | 0.0027127 | 0.0039594 | 0.0076444 | -0.0037416 | -0.0039297 | -0.00044438 | 0.00027985 | -0.0022048 | -0.0042759
| y | 0.0039188 | 0.0054125 | -0.0010716 | 0.0038759 | -0.0062788 | -0.0010736 | 0.0041746 | -0.0033721 | -0.0055857
| z | 0.000393 | -0.0032226 | -0.00011471 | 0.0010349 | -0.00035787 | 0.0063011 | 0.0022858 | -0.0026406 | -0.003679
12 | x | 0.0011229 | -0.00049575 | -0.0013391 | -0.0017759 | -0.0032833 | 0.0036561 | 0.0039476 | 0.00072544 | -0.0025579
| y | 0.0014465 | 0.0006612 | 0.0081116 | 0.001397 | -0.0050002 | -0.0029401 | 0.0027776 | -0.0016713 | -0.0047824
| z | 0.0021936 | 0.00022028 | -3.1195e-05 | -0.0025374 | -0.0018278 | 0.0057789 | 0.00080206 | -0.0042367 | -0.00036177
[9 empty] | Average | 1.189e-15
|  | Ref Point treated as just another measurement | Meas 7: Stdev; Meas 8: 0.0032511
[9 empty] | Max | 0.0099584
[9 empty] | Min | -0.0091468

## A6 Resid rel avg without ref
A6
Seat | Coorindate | Reference | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Meas 4 | Meas 5 | Meas 6 | Meas 7 | Meas 8
1 | x |  | 0.002113 | 0.0018455 | -0.00011307 | -0.0026457 | 0.00033032 | 0.0037019 | -0.0016129 | -0.0036191 | 79.7786 | 79.7705 | 79.7697 | 79.7631 | 79.7757 | 79.7731 | 79.771 | 79.7718 | 79.7786 | 79.7705 | 79.7697 | 79.7631 | 79.7757 | 79.7731 | 79.771 | 79.7718
| y |  | -0.0056321 | 0.00084833 | 0.0010764 | 0.0053063 | -0.003501 | -0.00177 | 0.00097814 | 0.0026939 | -40.6069 | -40.6026 | -40.597 | -40.6115 | -40.6068 | -40.6031 | -40.6028 | -40.6025 | -40.6069 | -40.6026 | -40.597 | -40.6115 | -40.6068 | -40.6031 | -40.6028 | -40.6025
| z |  | 0.0015004 | -0.0065307 | 0.0014725 | 0.00072323 | -0.0027412 | -0.0013845 | 0.00326 | 0.0037003 | -1.7409 | -1.7483 | -1.7464 | -1.7456 | -1.7408 | -1.74 | -1.7439 | -1.7415 | -1.7409 | -1.7483 | -1.7464 | -1.7456 | -1.7408 | -1.74 | -1.7439 | -1.7415
2 | x |  | -0.0014039 | 0.0022381 | 0.0052475 | -0.0031389 | -0.0029165 | 0.0041748 | 0.0019783 | -0.0061795 | 76.7593 |  |  | 76.7559 | 76.762 | 76.7577 | 76.7478 | 76.7502 | 76.7593 | 0 | 0 | 76.7559 | 76.762 | 76.7577 | 76.7478 | 76.7502
| y |  | -0.0080667 | -0.0056767 | 0.0057882 | 0.0019133 | 0.0023825 | -0.0029239 | 0.0014016 | 0.0051816 | -37.0236 |  |  | -37.0245 | -37.0197 | -37.0154 | -37.0096 | -37.0211 |  | 0 | 0 | -37.0245 | -37.0197 | -37.0154 | -37.0096 | -37.0211
| z |  | -0.00030416 | -0.0022872 | -0.0012253 | 0.002522 | -0.0027864 | -0.0008302 | 0.0021491 | 0.0027622 | -25.0019 |  |  | -24.9951 | -24.9997 | -24.9984 | -24.9983 | -24.9989 | -25.0019 | 0 | 0 | -24.9951 | -24.9997 | -24.9984 | -24.9983 | -24.9989
3 | x |  | -0.008212 | 0.0063677 | 0.0058867 | -0.0032691 | -0.0043776 | 0.00039738 | 0.0053558 | -0.0021488 | 96.1289 | 96.1403 |  |  | 96.1371 | 96.1363 | 96.1284 | 96.1209 |  | 96.1403 | 0 | 0 | 96.1371 | 96.1363 | 96.1284 | 96.1209
| y |  | 0.00065737 | -0.0038857 | -0.0034225 | 0.0013294 | 0.0040599 | -0.0013222 | -0.001716 | 0.0042997 | -15.6622 | -15.6544 |  |  | -15.6688 | -15.6622 | -15.6552 | -15.656 | -15.6622 | -15.6544 | 0 | 0 | -15.6688 | -15.6622 | -15.6552 | -15.656
| z |  | -0.00031524 | 0.0020902 | -0.0017481 | 0.0033602 | -0.0021417 | -0.0040189 | 0.00054301 | 0.0022305 | -24.4888 | -24.4883 |  |  | -24.4856 | -24.4858 | -24.4873 | -24.4895 | -24.4888 | -24.4883 | 0 | 0 | -24.4856 | -24.4858 | -24.4873 | -24.4895
4 | x |  | -0.0034185 | -0.0023107 | 0.0025582 | 0.0033746 | -0.0025051 | -0.0022203 | 0.0012116 | 0.0033102 | 98.7901 | 98.7978 | 98.7962 | 98.7932 | 98.7912 | 98.7987 | 98.7952 | 98.7896 | 98.7901 | 98.7978 | 98.7962 | 98.7932 | 98.7912 | 98.7987 | 98.7952 | 98.7896
| y |  | 0.00021627 | -0.00292 | -0.00058402 | 0.0058961 | -0.0020216 | -0.0058725 | 0.00092479 | 0.004361 | 15.6746 | 15.6819 | 15.6914 | 15.683 | 15.6695 | 15.6711 | 15.6812 | 15.6816 | 15.6746 | 15.6819 | 15.6914 | 15.683 | 15.6695 | 15.6711 | 15.6812 | 15.6816
| z |  | 0.0013784 | 0.0017077 | -0.00067863 | -0.0019658 | 0.0028704 | -6.0222e-05 | -0.0018228 | -0.0014291 | -9.17 | -9.1711 | -9.1747 | -9.1751 | -9.1761 | -9.1739 | -9.1706 | -9.1747 | -9.17 | -9.1711 | -9.1747 | -9.1751 | -9.1761 | -9.1739 | -9.1706 | -9.1747
5 | x |  | -0.00085871 | -0.0052356 | -0.0004617 | 0.0031058 | 0.0027433 | 0.00033432 | -0.0040899 | 0.0044625 | 79.7094 | 79.7144 | 79.7206 | 79.713 |  | 79.7102 | 79.7203 | 79.7129 | 79.7094 | 79.7144 | 79.7206 | 79.713 | 0 | 79.7102 | 79.7203 | 79.7129
| y |  | 0.0060377 | -0.0060801 | -0.0037739 | 0.0031606 | 0.0040661 | -0.0042843 | -0.0027386 | 0.0036126 | 30.9306 | 30.9328 | 30.9383 | 30.9476 |  | 30.9392 | 30.9362 | 30.9397 | 30.9306 | 30.9328 | 30.9383 | 30.9476 | 0 | 30.9392 | 30.9362 | 30.9397
| z |  | 0.00058 | 0.00058124 | -0.00028883 | -0.0009328 | 0.0014888 | 0.001244 | -0.00062162 | -0.0020509 | -27.5133 | -27.5104 | -27.5096 | -27.5084 |  | -27.5105 | -27.5142 | -27.5134 | -27.5133 | -27.5104 | -27.5096 | -27.5084 | 0 | -27.5105 | -27.5142 | -27.5134
6 | x |  | -0.0015889 | -0.0051026 | 0.001142 | 0.0051046 | 0.00018272 | -0.005641 | 0.00067077 | 0.0052324 | 88.23 | 88.2377 | 88.2418 | 88.235 | 88.2405 | 88.2361 | 88.2409 | 88.237 | 88.23 | 88.2377 | 88.2418 | 88.235 | 88.2405 | 88.2361 | 88.2409 | 88.237
| y |  | 0.0020386 | -0.0046085 | -0.0018733 | 0.0049691 | -0.0035191 | -0.0033004 | 0.0011951 | 0.0050986 | 33.4514 | 33.4568 | 33.4608 | 33.4568 | 33.4428 | 33.4516 | 33.4546 | 33.4561 | 33.4514 | 33.4568 | 33.4608 | 33.4568 | 33.4428 | 33.4516 | 33.4546 | 33.4561
| z |  | 0.00039667 | 0.0017461 | -0.00048367 | -0.0026635 | 0.0033635 | 0.0039674 | -0.0030032 | -0.0033233 | -3.2285 | -3.231 | -3.2277 | -3.2302 | -3.2308 | -3.2379 | -3.2317 | -3.2286 | -3.2285 | -3.231 | -3.2277 | -3.2302 | -3.2308 | -3.2379 | -3.2317 | -3.2286
7 | x |  | 0.0001862 | -0.0029633 | -0.00075313 | 0.0042371 | -0.00046241 | -0.0023993 | 0.00055257 | 0.0016023 | 58.2319 | 58.2352 | 58.2399 | 58.2381 | 58.223 |  | 58.2482 | 58.2447 | 58.2319 | 58.2352 | 58.2399 | 58.2381 | 58.223 | 0 | 58.2482 | 58.2447
| y |  | 0.0037588 | -0.00095906 | -0.0045441 | 0.00066767 | 0.0024763 | 0.00056091 | -0.0026414 | 0.00068081 | 48.5886 | 48.5865 | 48.5899 | 48.5915 | 48.5912 |  | 48.5942 | 48.594 | 48.5886 | 48.5865 | 48.5899 | 48.5915 | 48.5912 | 0 | 48.5942 | 48.594
| z |  | -0.00042836 | -0.00043345 | -0.00054959 | 1.0818e-05 | 0.00083935 | 0.0003412 | 0.00016781 | 5.2227e-05 | -9.7545 | -9.755 | -9.7523 | -9.7501 | -9.7547 |  | -9.7548 | -9.7503 | -9.7545 | -9.755 | -9.7523 | -9.7501 | -9.7547 | 0 | -9.7548 | -9.7503
8 | x |  | -0.0005242 | -0.0021888 | -0.0016682 | 0.0035423 | 0.00016368 | -0.0022503 | 0.0017946 | 0.001131 | 41.6074 | 41.6084 | 41.6116 | 41.6116 | 41.5994 |  |  | 41.6103 | 41.6074 | 41.6084 | 41.6116 | 41.6116 | 41.5994 | 0 | 0 | 41.6103
| y |  | 0.0016615 | 0.0028245 | -0.0032354 | -0.0035912 | 0.0032687 | 0.0030078 | 0.00023516 | -0.0041708 | 49.9919 | 49.9826 | 49.9827 | 49.986 | 49.9908 |  |  | 49.9945 | 49.9919 | 49.9826 | 49.9827 | 49.986 | 49.9908 | 0 | 0 | 49.9945
| z |  | 0.0004665 | -0.00083708 | -0.0011015 | 0.0019539 | -0.0019208 | -0.0004543 | 0.0014932 | 0.0004002 | -6.2874 | -6.2867 | -6.2848 | -6.2843 | -6.2828 |  |  | -6.2705 | -6.2874 | -6.2867 | -6.2848 | -6.2843 | -6.2828 | 0 | 0 | -6.2705
9 | x |  | 0.0019669 | -0.0031407 | -0.0045468 | 7.5033e-05 | 0.0025225 | -0.002298 | -0.00085976 | 0.0062808 | 21.3975 | 21.3971 | 21.4004 | 21.4045 | 21.3977 | 21.392 | 21.3895 | 21.4068 | 21.3975 | 21.3971 | 21.4004 | 21.4045 | 21.3977 | 21.392 | 21.3895 | 21.4068
| y |  | -0.0044403 | 0.003276 | -0.0017028 | -0.0031129 | 0.00069706 | 0.0029809 | 0.0047272 | -0.0024252 | 29.1652 | 29.1585 | 29.1543 | 29.1564 | 29.1638 | 29.1585 | 29.1467 | 29.16 | 29.1652 | 29.1585 | 29.1543 | 29.1564 | 29.1638 | 29.1585 | 29.1467 | 29.16
| z |  | -0.0020147 | 0.00033868 | 0.0022623 | 9.2273e-05 | -0.0068177 | -0.00076406 | 0.0037654 | 0.0031377 | -3.7825 | -3.7847 | -3.7894 | -3.7938 | -3.7841 | -3.7869 | -3.7911 | -3.8081 | -3.7825 | -3.7847 | -3.7894 | -3.7938 | -3.7841 | -3.7869 | -3.7911 | -3.8081
10 | x |  | 0.007797 | 0.0037055 | -0.0022536 | -0.0036522 | 0.00062799 | 0.0014937 | -0.0040011 | -0.0037174 | 35.2983 | 35.2911 | 35.2912 | 35.2926 | 35.2957 | 35.2903 | 35.2893 | 35.2913 |  | 35.2911 | 35.2912 | 35.2926 | 35.2957 | 35.2903 | 35.2893 | 35.2913
| y |  | -0.0029755 | 0.0094705 | 0.0063279 | -0.00593 | -0.0045657 | 0.0053008 | 0.0020067 | -0.0096347 | -2.2229 | -2.2293 | -2.2367 | -2.2332 | -2.2219 | -2.2283 | -2.233 | -2.2374 | -2.2229 |  | -2.2367 | -2.2332 | -2.2219 | -2.2283 | -2.233
| z |  | 0.0014194 | 0.0034472 | 0.0035199 | -0.0012379 | -0.0045576 | -0.0014516 | 0.000623 | -0.0017625 | -8.9698 | -8.9736 | -8.9779 | -8.9796 | -8.9737 | -8.9729 | -8.9764 | -8.9774 | -8.9698 | -8.9736 | -8.9779 | -8.9796 | -8.9737 | -8.9729 | -8.9764 | -8.9774
11 | x |  | 0.0042984 | 0.0079835 | -0.0034025 | -0.0035906 | -0.00010529 | 0.00061893 | -0.0018657 | -0.0039368 | 23.1889 | 23.1745 | 23.1775 | 23.184 | 23.183 | 23.1801 | 23.1795 | 23.1824 | 23.1889 |  | 23.1775 | 23.184 | 23.183 | 23.1801 | 23.1795 | 23.1824
| y |  | 0.0059023 | -0.00058172 | 0.0043657 | -0.005789 | -0.00058373 | 0.0046645 | -0.0028822 | -0.0050959 | -25.0208 | -25.0222 | -25.0292 | -25.0264 | -25.0203 | -25.0235 | -25.0291 | -25.0349 | -25.0208 | -25.0222 | -25.0292 | -25.0264 | -25.0203 | -25.0235 | -25.0291 | -25.0349
| z |  | -0.0031735 | -6.5582e-05 | 0.001084 | -0.00030875 | 0.0063503 | 0.0023349 | -0.0025914 | -0.0036299 | -2.6102 | -2.601 | -2.6033 | -2.6025 | -2.6059 | -2.6049 | -2.6013 | -2.6038 | -2.6102 | -2.601 | -2.6033 | -2.6025 | -2.6059 | -2.6049 | -2.6013 | -2.6038
12 | x |  | -0.00035539 | -0.0011987 | -0.0016356 | -0.003143 | 0.0037965 | 0.0040879 | 0.0008658 | -0.0024175 |  |  | 34.0708 | 34.082 | 34.0848 | 34.0815 | 34.0804 | 34.083 | 0 | 0 | 34.0708 | 34.082 | 34.0848 | 34.0815 | 34.0804 | 34.083
| y |  | 0.00084202 | 0.0082924 | 0.0015778 | -0.0048194 | -0.0027593 | 0.0029585 | -0.0014904 | -0.0046016 |  |  | -45.8099 | -45.8061 | -45.797 | -45.8022 | -45.8067 | -45.8112 | 0 |  | -45.8099 | -45.8061 | -45.797 | -45.8022 | -45.8067 | -45.8112
| z |  | 0.00049448 | 0.000243 | -0.0022632 | -0.0015536 | 0.0060531 | 0.0010763 | -0.0039625 | -8.7575e-05 |  |  | -3.063 | -3.0621 | -3.071 | -3.0716 | -3.0656 | -3.0608 | 0 | 0 | -3.063 | -3.0621 | -3.071 | -3.0716 | -3.0656 | -3.0608
[9 empty] | Average | 1.434e-16
|  | Ref Point not included | Meas 7: Stdev; Meas 8: 0.0032885
[9 empty] | Max | 0.0094705
[9 empty] | Min | -0.0096347