## Master part
2007-10-24 07:25
P.O. Box 451
Princeton, NJ 08543
(609)243-3626
WWW.PPPL.GOV
INSPECTION REPORT
0
ACCEPTED
REJECTED
EMAIL TO: | [5 empty] | FAX TO:
INSPECTED BY:
REMARKS AND DISPOSITION
Conical Seats
Conical Seat 1
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 84.124 |  | 84.1267 |  | 0.0027017
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | -27.096 |  | -27.0988 |  | -0.0027745
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -32.994 |  | -32.9951 |  | -0.0010994
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0040256 |  | 0.0040256
Conical Seat 2
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 60.989 |  | 60.9905 |  | 0.0015193
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | -31.942 |  | -31.9439 |  | -0.0018725
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -45.417 |  | -45.4214 |  | -0.0044118
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0050277 |  | 0.0050277
Conical Seat 3
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 43.227 |  | 43.2285 |  | 0.0014998
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | -32.505 |  | -32.5033 |  | 0.0017231
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -39.282 |  | -39.2843 |  | -0.0022603
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0032136 |  | 0.0032136
Conical Seat 4
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 32.974 |  | 32.9769 |  | 0.0029481
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | -25.25 |  | -25.252 |  | -0.0020225
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -14.454 |  | -14.453 |  | 0.00095912
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0037016 |  | 0.0037016
Conical Seat 5
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 30.37 |  | 30.3697 |  | -0.00025959
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | -9.828 |  | -9.823 |  | 0.0050253
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -14.619 |  | -14.6209 |  | -0.0018574
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0053638 |  | 0.0053638
Conical Seat 6
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 20.711 |  | 20.7092 |  | -0.0017981
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | 14.492 |  | 14.4998 |  | 0.0077744
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -8.392 |  | -8.3885 |  | 0.0035436
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0087311 |  | 0.0087311
Conical Seat 7
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 36.196 |  | 36.1935 |  | -0.0025221
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | 46.463 |  | 46.4672 |  | 0.0042408
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -15.416 |  | -15.4138 |  | 0.0021948
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0054002 |  | 0.0054002
Conical Seat 8
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 74.674 |  | 74.6689 |  | -0.0051304
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | 32.987 |  | 32.9828 |  | -0.0041757
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -29.536 |  | -29.535 |  | 0.00096356
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0066847 |  | 0.0066847
Conical Seat 9
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 65.794 |  | 65.7891 |  | -0.0049181
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | 19.106 |  | 19.1011 |  | -0.0048745
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -50.69 |  | -50.6876 |  | 0.0023677
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0073181 |  | 0.0073181
Conical Seat 10
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 69.921 |  | 69.927 |  | 0.0059594
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | -11.615 |  | -11.618 |  | -0.0030439
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -55.436 |  | -55.4364 |  | -0.00039984
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0067037 |  | 0.0067037
Inspection Group 1
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.3169 | -25.9872 | -39.1595 | 0.0057 | -0.0089 | -0.0078 | -0.0131
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.0374 | -26.1005 | -39.2343 | 0.006 | -0.0094 | -0.0083 | -0.0139
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.6184 | -26.19 | -39.4376 | 0.0057 | -0.0089 | -0.0079 | -0.0132
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.3392 | -26.2904 | -39.5269 | 0.0071 | -0.0111 | -0.0097 | -0.0163
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.3728 | -25.4643 | -39.699 | 0.0032 | -0.0049 | -0.0045 | -0.0073
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.0031 | -25.5884 | -39.8292 | 0.003 | -0.0046 | -0.0042 | -0.0069
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.6805 | -25.7138 | -39.924 | 0.0036 | -0.0055 | -0.005 | -0.0082
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.3879 | -25.7748 | -40.068 | 0.0061 | -0.0093 | -0.0085 | -0.014
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.4556 | -24.8692 | -40.2738 | 0.0032 | -0.0048 | -0.0046 | -0.0074
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.0933 | -24.9549 | -40.4414 | 0.0028 | -0.0042 | -0.004 | -0.0064
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.8021 | -24.9985 | -40.6027 | 0.003 | -0.0043 | -0.0042 | -0.0067
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.4566 | -25.1154 | -40.726 | 0.0055 | -0.0081 | -0.0077 | -0.0125
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 6
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | -0.010492
| Std. deviation |  | 0.0036288
| Max. Value |  | -0.0064
| Min. Value |  | -0.0163
Inspection Group 2
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.5812 | -23.8671 | -41.1897 | 0.0033 | -0.0045 | -0.0047 | -0.0073
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.2577 | -23.9387 | -41.3462 | 0.0031 | -0.0043 | -0.0045 | -0.007
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.8992 | -24.0432 | -41.4954 | 0.0026 | -0.0037 | -0.0038 | -0.0059
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.578 | -24.1168 | -41.6485 | 0.0053 | -0.0074 | -0.0076 | -0.0119
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.6797 | -23.2645 | -41.6875 | 0.0032 | -0.0042 | -0.0046 | -0.007
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.3568 | -23.3076 | -41.8713 | 0.0027 | -0.0036 | -0.0039 | -0.006
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.017 | -23.3893 | -42.0315 | 0.0023 | -0.0031 | -0.0034 | -0.0052
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.6725 | -23.4649 | -42.2004 | 0.006 | -0.008 | -0.0087 | -0.0133
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.7908 | -22.6243 | -42.1824 | 0.0024 | -0.0031 | -0.0035 | -0.0053
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.4822 | -22.6481 | -42.374 | 0.0026 | -0.0033 | -0.0038 | -0.0056
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.1452 | -22.7174 | -42.5455 | 0.0028 | -0.0035 | -0.004 | -0.006
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.8302 | -22.7664 | -42.7196 | 0.0051 | -0.0064 | -0.0073 | -0.011
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 75%
| Mean |  | -0.007625
| Std. deviation |  | 0.0028026
| Max. Value |  | -0.0052
| Min. Value |  | -0.0133
Inspection Group 3
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.0981 | -21.4157 | -42.972 | 0.0021 | -0.0024 | -0.0031 | -0.0045
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.8129 | -21.4557 | -43.1357 | 0.0015 | -0.0018 | -0.0023 | -0.0033
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.4709 | -21.5065 | -43.3299 | 0.0031 | -0.0036 | -0.0045 | -0.0065
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.1311 | -21.5517 | -43.527 | 0.0052 | -0.006 | -0.0075 | -0.0109
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.1955 | -20.988 | -43.2357 | 0.0017 | -0.0019 | -0.0025 | -0.0035
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.8813 | -21.0678 | -43.3901 | 0.0018 | -0.002 | -0.0026 | -0.0038
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.611 | -21.0817 | -43.5647 | 0.0027 | -0.003 | -0.004 | -0.0057
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.2674 | -21.1079 | -43.7802 | 0.0049 | -0.0055 | -0.0072 | -0.0103
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.368 | -20.2592 | -43.6537 | 0.002 | -0.0021 | -0.003 | -0.0042
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.0548 | -20.3058 | -43.8354 | 0.0018 | -0.0019 | -0.0027 | -0.0038
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.7524 | -20.2997 | -44.0476 | 0.0038 | -0.004 | -0.0055 | -0.0078
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.46 | -20.3266 | -44.2293 | 0.0037 | -0.0039 | -0.0054 | -0.0077
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 83.33%
| Mean |  | -0.006
| Std. deviation |  | 0.0026574
| Max. Value |  | -0.0033
| Min. Value |  | -0.0109
Inspection Group 3A
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.5456 | -19.8016 | -43.8517 | 0.0038 | -0.0038 | -0.0055 | -0.0076
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.199 | -19.7295 | -44.14 | 0.004 | -0.004 | -0.0058 | -0.0082
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.8762 | -19.6714 | -44.4023 | 0.0059 | -0.0058 | -0.0085 | -0.0119
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.6181 | -19.5974 | -44.6308 | 0.0045 | -0.0044 | -0.0064 | -0.009
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.6952 | -19.2397 | -44.125 | 0.0009 | -0.0009 | -0.0013 | -0.0019
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.3798 | -19.1483 | -44.403 | 0.0011 | -0.001 | -0.0015 | -0.0021
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.1209 | -19.0765 | -44.6291 | 0.0016 | -0.0015 | -0.0024 | -0.0033
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.8729 | -19.029 | -44.8319 | 0.0019 | -0.0017 | -0.0027 | -0.0037
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.7858 | -18.9092 | -44.2753 | 0.0011 | -0.001 | -0.0015 | -0.0021
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.5247 | -18.8607 | -44.4874 | 0.0015 | -0.0014 | -0.0021 | -0.0029
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.2653 | -18.8022 | -44.7048 | 0.0017 | -0.0016 | -0.0025 | -0.0034
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.0075 | -18.7434 | -44.9213 | 0.0014 | -0.0013 | -0.0021 | -0.0028
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 1
Performance |  |  | 91.67%
| Mean |  | -0.0049083
| Std. deviation |  | 0.0033484
| Max. Value |  | -0.0019
| Min. Value |  | -0.0119
Inspection Group 4
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-25 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.2218 | -17.7466 | -44.6719 | 0.0009 | -0.0007 | -0.0012 | -0.0017
| SP-26 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.9362 | -17.673 | -44.9153 | 0.0013 | -0.0011 | -0.0019 | -0.0026
| SP-27 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.6626 | -17.6299 | -45.1328 | 0.0016 | -0.0013 | -0.0022 | -0.003
| SP-28 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.4266 | -17.5119 | -45.3666 | 0.0013 | -0.0011 | -0.0019 | -0.0025
| SP-29 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.4741 | -17.0128 | -44.8981 | 0.0031 | -0.0023 | -0.0043 | -0.0058
| SP-30 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.2497 | -17.0324 | -45.0476 | 0.0035 | -0.0026 | -0.0049 | -0.0065
| SP-31 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.9685 | -16.9977 | -45.2666 | 0.0023 | -0.0017 | -0.0032 | -0.0042
| SP-32 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.5799 | -16.9058 | -45.5929 | 0.0016 | -0.0012 | -0.0022 | -0.003
| SP-33 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.0674 | -15.3887 | -45.2613 | -0.0009 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0015
| SP-34 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.7754 | -15.3482 | -45.496 | -0.0005 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0009
| SP-35 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.532 | -15.2589 | -45.7167 | -0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005
| SP-36 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.2836 | -15.1615 | -45.9447 | -0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0006
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | -0.00215
| Std. deviation |  | 0.0026221
| Max. Value |  | 0.0015
| Min. Value |  | -0.0065
Inspection Group 5
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.6698 | -14.0048 | -45.3791 | -0.0014 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0024
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.3866 | -13.9002 | -45.6382 | -0.0012 | 0.0006 | 0.0015 | 0.002
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.1165 | -13.8121 | -45.8808 | -0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.8578 | -13.7045 | -46.1221 | -0.0008 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0014
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.0299 | -13.2366 | -45.3749 | -0.0013 | 0.0006 | 0.0017 | 0.0022
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.7628 | -13.1358 | -45.6223 | -0.001 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0016
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.498 | -13.0004 | -45.8799 | -0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0002
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.2525 | -12.8713 | -46.1198 | -0.001 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0017
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.4788 | -12.3177 | -45.3082 | -0.0017 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0028
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.2216 | -12.1983 | -45.5569 | -0.0017 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0028
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.9683 | -12.0431 | -45.8131 | -0.0007 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0011
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.7326 | -11.8967 | -46.0522 | -0.0018 | 0.0007 | 0.0022 | 0.0029
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0017917
| Std. deviation |  | 0.00090399
| Max. Value |  | 0.0029
| Min. Value |  | 0.0002
Inspection Group 6
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.0247 | -11.2449 | -45.1486 | -0.0025 | 0.0008 | 0.0029 | 0.0039
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.7767 | -11.1043 | -45.3988 | -0.0027 | 0.0008 | 0.0031 | 0.0042
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.5333 | -10.9319 | -45.6533 | -0.0019 | 0.0006 | 0.0022 | 0.0029
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.3052 | -10.7681 | -45.8924 | -0.002 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0031
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.3935 | -10.5194 | -45.0025 | -0.0033 | 0.0008 | 0.0037 | 0.005
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.1513 | -10.3718 | -45.2514 | -0.003 | 0.0008 | 0.0034 | 0.0046
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.9124 | -10.1896 | -45.5053 | -0.002 | 0.0005 | 0.0022 | 0.003
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.69 | -10.0183 | -45.7421 | -0.0032 | 0.0008 | 0.0036 | 0.0049
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.8539 | -9.6028 | -44.7794 | -0.0027 | 0.0006 | 0.003 | 0.0041
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.6161 | -9.4483 | -45.028 | -0.0027 | 0.0006 | 0.003 | 0.0041
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.3815 | -9.2585 | -45.2806 | -0.0023 | 0.0005 | 0.0025 | 0.0034
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.1624 | -9.0776 | -45.5172 | -0.0027 | 0.0006 | 0.0029 | 0.004
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0039333
| Std. deviation |  | 0.00071138
| Max. Value |  | 0.005
| Min. Value |  | 0.0029
Inspection Group 7
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.3319 | -8.6146 | -44.5025 | -0.0045 | 0.0007 | 0.0047 | 0.0065
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.0963 | -8.4566 | -44.7518 | -0.0037 | 0.0006 | 0.0039 | 0.0054
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.863 | -8.2638 | -45.0044 | -0.0025 | 0.0004 | 0.0026 | 0.0036
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.6431 | -8.0839 | -45.2423 | -0.0034 | 0.0006 | 0.0035 | 0.0049
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.5881 | -8.0398 | -44.3374 | -0.0036 | 0.0005 | 0.0037 | 0.0052
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.3518 | -7.8834 | -44.5885 | -0.0037 | 0.0005 | 0.0038 | 0.0053
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.1185 | -7.6918 | -44.8413 | -0.0029 | 0.0004 | 0.0029 | 0.0041
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.9043 | -7.5121 | -45.0738 | -0.0031 | 0.0004 | 0.0032 | 0.0044
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.0751 | -6.8854 | -43.9803 | -0.0035 | 0.0003 | 0.0034 | 0.0049
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.8379 | -6.7408 | -44.2333 | -0.0034 | 0.0003 | 0.0033 | 0.0047
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.602 | -6.5576 | -44.4884 | -0.003 | 0.0003 | 0.003 | 0.0042
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.3868 | -6.3843 | -44.7218 | -0.0029 | 0.0003 | 0.0028 | 0.0041
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.004775
| Std. deviation |  | 0.00077592
| Max. Value |  | 0.0065
| Min. Value |  | 0.0036
Inspection Group 8
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.4484 | -5.9143 | -43.6635 | -0.0043 | 0.0002 | 0.0041 | 0.006
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.211 | -5.7686 | -43.9187 | -0.0032 | 0.0002 | 0.003 | 0.0044
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.9732 | -5.5899 | -44.1759 | -0.0027 | 0.0001 | 0.0026 | 0.0038
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.7527 | -5.417 | -44.4147 | -0.0035 | 0.0002 | 0.0033 | 0.0048
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.724 | -5.0617 | -43.4012 | -0.0031 | 0.0001 | 0.0029 | 0.0043
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.4907 | -4.9406 | -43.6526 | -0.0021 | 0 | 0.002 | 0.0029
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.2513 | -4.7651 | -43.9116 | -0.002 | 0 | 0.0019 | 0.0027
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.0285 | -4.6004 | -44.1526 | -0.0026 | 0 | 0.0024 | 0.0035
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0887 | -3.857 | -42.9973 | -0.0043 | -0.0001 | 0.0039 | 0.0059
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.8487 | -3.7329 | -43.2581 | -0.0038 | -0.0001 | 0.0035 | 0.0052
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.6061 | -3.5691 | -43.5206 | -0.0037 | -0.0001 | 0.0033 | 0.005
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.3796 | -3.4121 | -43.7655 | -0.0037 | -0.0001 | 0.0034 | 0.005
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0044583
| Std. deviation |  | 0.0010706
| Max. Value |  | 0.006
| Min. Value |  | 0.0027
Inspection Group 9
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.281 | -3.0582 | -42.7461 | -0.0049 | -0.0003 | 0.0044 | 0.0066
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0389 | -2.9412 | -43.0106 | -0.0044 | -0.0002 | 0.004 | 0.0059
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.7932 | -2.787 | -43.2769 | -0.004 | -0.0002 | 0.0035 | 0.0053
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.5653 | -2.6389 | -43.5236 | -0.0046 | -0.0003 | 0.0041 | 0.0061
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.5234 | -1.8398 | -42.3643 | -0.0047 | -0.0005 | 0.0041 | 0.0062
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.2813 | -1.7362 | -42.6313 | -0.0039 | -0.0004 | 0.0034 | 0.0052
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0331 | -1.5927 | -42.9009 | -0.0035 | -0.0003 | 0.003 | 0.0046
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.7992 | -1.4588 | -43.1552 | -0.0045 | -0.0004 | 0.0039 | 0.0059
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.6957 | -0.6544 | -42.0017 | -0.0035 | -0.0005 | 0.003 | 0.0046
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.4516 | -0.5626 | -42.2738 | -0.0028 | -0.0004 | 0.0024 | 0.0037
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.2004 | -0.4352 | -42.5486 | -0.0022 | -0.0003 | 0.0019 | 0.003
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.9642 | -0.314 | -42.8066 | -0.0025 | -0.0003 | 0.0022 | 0.0033
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0050333
| Std. deviation |  | 0.0012003
| Max. Value |  | 0.0066
| Min. Value |  | 0.003
Inspection Group 10
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.7855 | 0.3658 | -41.7086 | -0.0037 | -0.0006 | 0.0031 | 0.0049
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.5466 | 0.4359 | -41.9795 | -0.0042 | -0.0007 | 0.0035 | 0.0055
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.294 | 0.5516 | -42.2574 | -0.0035 | -0.0006 | 0.0029 | 0.0046
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0581 | 0.6584 | -42.5172 | -0.0041 | -0.0007 | 0.0034 | 0.0054
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.8403 | 1.2806 | -41.4374 | -0.008 | -0.0016 | 0.0067 | 0.0106
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.5937 | 1.3524 | -41.718 | -0.0084 | -0.0017 | 0.007 | 0.0111
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.3402 | 1.4548 | -41.9994 | -0.008 | -0.0016 | 0.0066 | 0.0105
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.1036 | 1.5578 | -42.2602 | -0.008 | -0.0016 | 0.0066 | 0.0105
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.8488 | 2.5233 | -41.0899 | -0.0106 | -0.0026 | 0.0086 | 0.0139
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.6041 | 2.5819 | -41.3725 | -0.0099 | -0.0024 | 0.0081 | 0.013
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.3501 | 2.6708 | -41.6575 | -0.0093 | -0.0023 | 0.0076 | 0.0122
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.1123 | 2.7606 | -41.9223 | -0.0098 | -0.0024 | 0.008 | 0.0128
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 8
Performance |  |  | 33.33%
| Mean |  | 0.0095833
| Std. deviation |  | 0.0034832
| Max. Value |  | 0.0139
| Min. Value |  | 0.0046
Inspection Group 11
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.8074 | 3.5736 | -40.8032 | -0.0117 | -0.0032 | 0.0094 | 0.0153
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.5632 | 3.6218 | -41.089 | -0.0104 | -0.0029 | 0.0084 | 0.0137
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.3079 | 3.7009 | -41.378 | -0.0098 | -0.0027 | 0.0079 | 0.0129
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0697 | 3.7787 | -41.6461 | -0.0107 | -0.003 | 0.0086 | 0.0141
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.7103 | 4.7135 | -40.5025 | -0.011 | -0.0035 | 0.0088 | 0.0145
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.4687 | 4.7471 | -40.791 | -0.0103 | -0.0032 | 0.0082 | 0.0136
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.2135 | 4.8117 | -41.0843 | -0.0099 | -0.0031 | 0.0079 | 0.0131
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.9743 | 4.8766 | -41.3574 | -0.0106 | -0.0034 | 0.0085 | 0.014
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.5814 | 5.6605 | -40.2702 | -0.0106 | -0.0037 | 0.0084 | 0.014
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.3544 | 5.6588 | -40.5559 | -0.0099 | -0.0034 | 0.0079 | 0.0131
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.0991 | 5.7173 | -40.851 | -0.0099 | -0.0034 | 0.0079 | 0.0131
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.8624 | 5.7622 | -41.1288 | -0.0102 | -0.0035 | 0.0081 | 0.0135
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.013742
| Std. deviation |  | 0.00069342
| Max. Value |  | 0.0153
| Min. Value |  | 0.0129
Inspection Group 12
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.4191 | 6.6672 | -40.0121 | -0.0105 | -0.004 | 0.0083 | 0.014
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.1812 | 6.6809 | -40.3056 | -0.0091 | -0.0035 | 0.0072 | 0.0122
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.9277 | 6.7249 | -40.6041 | -0.0096 | -0.0037 | 0.0076 | 0.0129
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.6894 | 6.7641 | -40.8858 | -0.0099 | -0.0038 | 0.0078 | 0.0132
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 82.2372 | 7.5457 | -39.8018 | -0.0098 | -0.0041 | 0.0078 | 0.0132
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.9996 | 7.5479 | -40.1011 | -0.009 | -0.0037 | 0.0071 | 0.012
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.7504 | 7.5783 | -40.4003 | -0.0098 | -0.004 | 0.0077 | 0.0131
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.5148 | 7.6086 | -40.6825 | -0.0105 | -0.0043 | 0.0083 | 0.014
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.885 | 8.8791 | -39.5148 | -0.0089 | -0.0041 | 0.007 | 0.0121
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.6849 | 8.8359 | -39.7931 | -0.0084 | -0.0038 | 0.0067 | 0.0114
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.4347 | 8.8523 | -40.1002 | -0.01 | -0.0045 | 0.0079 | 0.0135
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.2002 | 8.8753 | -40.3838 | -0.0106 | -0.0049 | 0.0084 | 0.0144
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.013
| Std. deviation |  | 0.00092047
| Max. Value |  | 0.0144
| Min. Value |  | 0.0114
Inspection Group 13
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.6938 | 9.6082 | -39.3232 | -0.0103 | -0.005 | 0.0081 | 0.014
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.4656 | 9.591 | -39.6224 | -0.0089 | -0.0043 | 0.0071 | 0.0122
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.2183 | 9.6023 | -39.9283 | -0.0095 | -0.0046 | 0.0075 | 0.013
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.986 | 9.611 | -40.2169 | -0.0097 | -0.0047 | 0.0077 | 0.0132
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.3519 | 10.6652 | -39.0859 | -0.0092 | -0.0048 | 0.0073 | 0.0127
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 81.1269 | 10.6347 | -39.3898 | -0.0084 | -0.0043 | 0.0066 | 0.0115
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.8812 | 10.6357 | -39.6994 | -0.0085 | -0.0044 | 0.0068 | 0.0118
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.652 | 10.6368 | -39.9879 | -0.0091 | -0.0047 | 0.0072 | 0.0125
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.9476 | 11.7399 | -38.8653 | -0.0084 | -0.0047 | 0.0067 | 0.0118
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.7259 | 11.7033 | -39.1697 | -0.0076 | -0.0042 | 0.006 | 0.0106
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.4841 | 11.6938 | -39.4802 | -0.0079 | -0.0044 | 0.0062 | 0.011
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.2582 | 11.6788 | -39.7747 | -0.0085 | -0.0048 | 0.0068 | 0.0119
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.012183
| Std. deviation |  | 0.00095901
| Max. Value |  | 0.014
| Min. Value |  | 0.0106
Inspection Group 14
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.6036 | 12.5909 | -38.6837 | -0.0081 | -0.0048 | 0.0065 | 0.0114
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.3846 | 12.5474 | -38.9899 | -0.0074 | -0.0044 | 0.0059 | 0.0105
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.1454 | 12.5289 | -39.303 | -0.0072 | -0.0042 | 0.0057 | 0.0101
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.922 | 12.5142 | -39.5934 | -0.0078 | -0.0046 | 0.0062 | 0.011
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 80.1587 | 13.5877 | -38.4816 | -0.0071 | -0.0045 | 0.0057 | 0.0102
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.9438 | 13.5347 | -38.7903 | -0.0069 | -0.0043 | 0.0056 | 0.0099
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.7079 | 13.5079 | -39.1045 | -0.0067 | -0.0042 | 0.0054 | 0.0095
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.4866 | 13.485 | -39.3974 | -0.0066 | -0.0041 | 0.0053 | 0.0094
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.6584 | 14.6122 | -38.2795 | -0.0069 | -0.0046 | 0.0056 | 0.0101
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.4498 | 14.5504 | -38.5877 | -0.0061 | -0.0041 | 0.0049 | 0.0088
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.2181 | 14.514 | -38.9034 | -0.0061 | -0.0041 | 0.0049 | 0.0088
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79 | 14.4846 | -39.1967 | -0.0067 | -0.0045 | 0.0055 | 0.0098
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 6
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | 0.0099583
| Std. deviation |  | 0.00078562
| Max. Value |  | 0.0114
| Min. Value |  | 0.0088
Inspection Group 15
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 79.1953 | 15.5043 | -38.0974 | -0.0074 | -0.0052 | 0.006 | 0.0109
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.9898 | 15.4365 | -38.407 | -0.0066 | -0.0046 | 0.0054 | 0.0097
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.7616 | 15.3912 | -38.7251 | -0.0068 | -0.0048 | 0.0055 | 0.0099
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.5469 | 15.351 | -39.0223 | -0.0066 | -0.0047 | 0.0054 | 0.0098
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.6771 | 16.4136 | -37.9288 | -0.0074 | -0.0055 | 0.0061 | 0.0111
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.4773 | 16.3362 | -38.2403 | -0.0068 | -0.0051 | 0.0057 | 0.0102
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.2521 | 16.285 | -38.5589 | -0.0066 | -0.0049 | 0.0054 | 0.0098
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.0401 | 16.2379 | -38.8581 | -0.0069 | -0.0051 | 0.0057 | 0.0103
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 78.1561 | 17.2763 | -37.7667 | -0.007 | -0.0055 | 0.0059 | 0.0107
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.9576 | 17.1964 | -38.0793 | -0.006 | -0.0047 | 0.005 | 0.0092
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.7364 | 17.1377 | -38.3992 | -0.0068 | -0.0053 | 0.0057 | 0.0103
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.5279 | 17.0871 | -38.6963 | -0.0067 | -0.0052 | 0.0056 | 0.0101
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 7
Performance |  |  | 41.67%
| Mean |  | 0.010167
| Std. deviation |  | 0.0005416
| Max. Value |  | 0.0111
| Min. Value |  | 0.0092
Inspection Group 16
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.58 | 18.1789 | -37.5942 | -0.007 | -0.0057 | 0.0059 | 0.0108
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.3885 | 18.09 | -37.9073 | -0.0065 | -0.0054 | 0.0055 | 0.0101
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 77.1714 | 18.0233 | -38.229 | -0.0071 | -0.0058 | 0.006 | 0.011
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.9666 | 17.9645 | -38.5285 | -0.0072 | -0.0059 | 0.0061 | 0.0111
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.9874 | 19.0461 | -37.4349 | -0.0071 | -0.0061 | 0.0061 | 0.0112
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.7987 | 18.9528 | -37.7493 | -0.007 | -0.006 | 0.006 | 0.011
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.5856 | 18.8796 | -38.0719 | -0.0073 | -0.0063 | 0.0062 | 0.0115
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.3843 | 18.8144 | -38.3727 | -0.0071 | -0.0061 | 0.006 | 0.0111
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.3534 | 19.9179 | -37.2788 | -0.0067 | -0.0061 | 0.0058 | 0.0107
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 76.1667 | 19.8214 | -37.5942 | -0.0061 | -0.0055 | 0.0053 | 0.0098
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.9575 | 19.7422 | -37.9176 | -0.0062 | -0.0056 | 0.0054 | 0.0099
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.7586 | 19.673 | -38.2187 | -0.0064 | -0.0058 | 0.0055 | 0.0102
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 16.67%
| Mean |  | 0.0107
| Std. deviation |  | 0.00056084
| Max. Value |  | 0.0115
| Min. Value |  | 0.0098
Inspection Group 17
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.753 | 20.7032 | -37.1357 | -0.0069 | -0.0065 | 0.0061 | 0.0112
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.5718 | 20.6005 | -37.4517 | -0.0065 | -0.0061 | 0.0057 | 0.0105
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.3658 | 20.5163 | -37.7758 | -0.0062 | -0.0059 | 0.0055 | 0.0102
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.1715 | 20.4386 | -38.0798 | -0.0063 | -0.006 | 0.0056 | 0.0103
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 75.0479 | 21.5714 | -36.983 | -0.0071 | -0.0071 | 0.0064 | 0.0119
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.873 | 21.462 | -37.2995 | -0.0068 | -0.0068 | 0.0061 | 0.0114
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.6691 | 21.3729 | -37.6257 | -0.0064 | -0.0063 | 0.0057 | 0.0106
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.4781 | 21.2919 | -37.9285 | -0.0059 | -0.0059 | 0.0053 | 0.0099
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.3716 | 22.3567 | -36.8488 | -0.0052 | -0.0054 | 0.0047 | 0.0089
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.204 | 22.2392 | -37.1665 | -0.0045 | -0.0047 | 0.0041 | 0.0077
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 74.0082 | 22.1406 | -37.4935 | -0.0033 | -0.0035 | 0.0031 | 0.0057
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.8231 | 22.0521 | -37.7973 | -0.003 | -0.0031 | 0.0027 | 0.0051
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 7
Performance |  |  | 41.67%
| Mean |  | 0.00945
| Std. deviation |  | 0.0021977
| Max. Value |  | 0.0119
| Min. Value |  | 0.0051
Inspection Group 18
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.669 | 23.1348 | -36.713 | -0.0033 | -0.0036 | 0.0031 | 0.0058
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.5054 | 23.0133 | -37.0315 | -0.0032 | -0.0035 | 0.003 | 0.0056
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.3129 | 22.9099 | -37.3595 | -0.0028 | -0.0031 | 0.0026 | 0.005
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 73.1307 | 22.8169 | -37.6644 | -0.0013 | -0.0014 | 0.0012 | 0.0023
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.9252 | 23.9108 | -36.5838 | -0.0036 | -0.0042 | 0.0035 | 0.0065
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.7686 | 23.7827 | -36.9029 | -0.0036 | -0.0042 | 0.0035 | 0.0065
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.5826 | 23.6722 | -37.2318 | -0.0029 | -0.0034 | 0.0028 | 0.0053
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.4054 | 23.5725 | -37.5383 | -0.0017 | -0.002 | 0.0016 | 0.0031
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.2549 | 24.5729 | -36.4778 | -0.0038 | -0.0046 | 0.0037 | 0.007
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 72.1018 | 24.4412 | -36.7978 | -0.0034 | -0.004 | 0.0033 | 0.0062
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.9202 | 24.3256 | -37.1275 | -0.0028 | -0.0033 | 0.0027 | 0.0051
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.7472 | 24.2212 | -37.4344 | -0.0019 | -0.0023 | 0.0019 | 0.0036
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0051667
| Std. deviation |  | 0.0014637
| Max. Value |  | 0.007
| Min. Value |  | 0.0023
Inspection Group 19
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.4038 | 25.3609 | -36.3634 | -0.0036 | -0.0045 | 0.0035 | 0.0067
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.2573 | 25.2229 | -36.6849 | -0.0029 | -0.0036 | 0.0029 | 0.0055
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 71.0835 | 25.0996 | -37.0153 | -0.0024 | -0.003 | 0.0024 | 0.0045
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.9177 | 24.9867 | -37.3242 | -0.0017 | -0.0022 | 0.0017 | 0.0033
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.7214 | 25.9579 | -36.2815 | -0.0033 | -0.0043 | 0.0033 | 0.0064
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.5818 | 25.8149 | -36.6025 | -0.0028 | -0.0037 | 0.0028 | 0.0054
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.4135 | 25.6858 | -36.9341 | -0.0024 | -0.0032 | 0.0025 | 0.0047
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 70.2518 | 25.5681 | -37.2441 | -0.0013 | -0.0017 | 0.0013 | 0.0025
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.7924 | 26.7131 | -36.1979 | -0.003 | -0.0041 | 0.0031 | 0.0059
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.6623 | 26.5623 | -36.52 | -0.0025 | -0.0035 | 0.0026 | 0.005
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.5037 | 26.4237 | -36.8532 | -0.0017 | -0.0024 | 0.0018 | 0.0035
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 69.3526 | 26.2969 | -37.1637 | -0.0016 | -0.0022 | 0.0017 | 0.0032
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0047167
| Std. deviation |  | 0.001351
| Max. Value |  | 0.0067
| Min. Value |  | 0.0025
Inspection Group 20
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.7377 | 27.5024 | -36.1313 | -0.0032 | -0.0047 | 0.0035 | 0.0067
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.6256 | 27.3397 | -36.4528 | -0.0026 | -0.0038 | 0.0029 | 0.0055
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.4817 | 27.1895 | -36.7866 | -0.0023 | -0.0034 | 0.0025 | 0.0048
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.3435 | 27.0521 | -37.0977 | -0.0018 | -0.0026 | 0.0019 | 0.0037
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 68.0537 | 27.9775 | -36.1041 | -0.0031 | -0.0047 | 0.0034 | 0.0066
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.9489 | 27.8098 | -36.4262 | -0.003 | -0.0046 | 0.0033 | 0.0064
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.8119 | 27.654 | -36.7605 | -0.002 | -0.003 | 0.0022 | 0.0043
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.6802 | 27.5116 | -37.0719 | -0.0016 | -0.0025 | 0.0018 | 0.0035
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 67.0912 | 28.5984 | -36.0889 | -0.0025 | -0.004 | 0.0029 | 0.0055
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.9979 | 28.4238 | -36.4108 | -0.0022 | -0.0035 | 0.0025 | 0.0048
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.8733 | 28.2588 | -36.7459 | -0.0011 | -0.0018 | 0.0013 | 0.0025
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.7539 | 28.1071 | -37.0582 | -0.0011 | -0.0018 | 0.0013 | 0.0025
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0047333
| Std. deviation |  | 0.0014791
| Max. Value |  | 0.0067
| Min. Value |  | 0.0025
Inspection Group 21
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.2081 | 29.1195 | -36.101 | -0.0043 | -0.0073 | 0.0052 | 0.0099
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.1262 | 28.9384 | -36.4225 | -0.0033 | -0.0056 | 0.004 | 0.0077
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 66.0078 | 28.765 | -36.7631 | -0.0026 | -0.0044 | 0.0031 | 0.006
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.905 | 28.6068 | -37.0697 | -0.0025 | -0.0044 | 0.0031 | 0.0059
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 65.0447 | 29.7449 | -36.1451 | -0.0085 | -0.0156 | 0.011 | 0.0209
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.9828 | 29.5539 | -36.4651 | -0.008 | -0.0146 | 0.0103 | 0.0196
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.8883 | 29.3698 | -36.8006 | -0.0067 | -0.0123 | 0.0086 | 0.0165
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.7963 | 29.1996 | -37.1142 | -0.0043 | -0.0079 | 0.0055 | 0.0105
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.1797 | 30.1428 | -36.2334 | -0.0073 | -0.0141 | 0.0098 | 0.0187
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.1598 | 29.9487 | -36.5266 | -0.0073 | -0.0141 | 0.0098 | 0.0186
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 64.0803 | 29.7572 | -36.8603 | -0.0062 | -0.012 | 0.0084 | 0.016
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.9996 | 29.5802 | -37.1743 | -0.004 | -0.0077 | 0.0054 | 0.0102
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 8
Performance |  |  | 33.33%
| Mean |  | 0.013375
| Std. deviation |  | 0.0055644
| Max. Value |  | 0.0209
| Min. Value |  | 0.0059
Inspection Group 22
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.3994 | 30.5001 | -36.2878 | -0.0076 | -0.0153 | 0.0106 | 0.0201
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.3628 | 30.298 | -36.6053 | -0.0071 | -0.0143 | 0.0099 | 0.0187
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.2948 | 30.1002 | -36.9389 | -0.0061 | -0.0123 | 0.0085 | 0.0162
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 63.2264 | 29.9175 | -37.251 | -0.0039 | -0.0078 | 0.0054 | 0.0103
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.1469 | 30.9845 | -36.4524 | -0.0064 | -0.0139 | 0.0096 | 0.018
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.1371 | 30.7751 | -36.7622 | -0.0061 | -0.0132 | 0.0091 | 0.0171
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.0896 | 30.568 | -37.0939 | -0.0057 | -0.0123 | 0.0085 | 0.016
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 62.041 | 30.3761 | -37.4043 | -0.0035 | -0.0076 | 0.0052 | 0.0098
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.0887 | 31.3405 | -36.6216 | -0.0057 | -0.0132 | 0.0091 | 0.0171
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.0844 | 31.1266 | -36.9348 | -0.0057 | -0.0131 | 0.009 | 0.0169
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.0541 | 30.9145 | -37.2616 | -0.0048 | -0.0111 | 0.0077 | 0.0144
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 61.0189 | 30.7163 | -37.5712 | -0.0026 | -0.0061 | 0.0042 | 0.0078
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 16.67%
| Mean |  | 0.0152
| Std. deviation |  | 0.0038662
| Max. Value |  | 0.0201
| Min. Value |  | 0.0078
Inspection Group 23
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.0758 | 31.6359 | -36.8134 | -0.0051 | -0.0124 | 0.0085 | 0.0159
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.0909 | 31.4174 | -37.1214 | -0.005 | -0.0121 | 0.0084 | 0.0156
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.0768 | 31.199 | -37.4467 | -0.0044 | -0.0106 | 0.0073 | 0.0136
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 60.0598 | 30.9952 | -37.7525 | -0.0021 | -0.0051 | 0.0035 | 0.0065
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.1002 | 31.8939 | -37.0061 | -0.005 | -0.0128 | 0.0088 | 0.0163
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.1265 | 31.6739 | -37.31 | -0.0051 | -0.013 | 0.009 | 0.0166
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.1203 | 31.4537 | -37.6328 | -0.0044 | -0.0113 | 0.0078 | 0.0145
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 59.1112 | 31.2464 | -37.9384 | -0.0019 | -0.0049 | 0.0034 | 0.0063
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.9768 | 32.1632 | -37.2346 | -0.0053 | -0.0142 | 0.0098 | 0.0181
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.017 | 31.9402 | -37.5357 | -0.0047 | -0.0126 | 0.0087 | 0.0161
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.0176 | 31.7168 | -37.8586 | -0.0037 | -0.0101 | 0.007 | 0.0128
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 58.0147 | 31.5078 | -38.1627 | -0.0018 | -0.005 | 0.0034 | 0.0063
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 9
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | 0.013217
| Std. deviation |  | 0.0043564
| Max. Value |  | 0.0181
| Min. Value |  | 0.0063
Inspection Group 24
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.1919 | 32.3465 | -37.3816 | -0.0047 | -0.0133 | 0.0092 | 0.0168
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.2306 | 32.1252 | -37.6817 | -0.0046 | -0.0128 | 0.0088 | 0.0162
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.2363 | 31.9014 | -38.0023 | -0.0035 | -0.0099 | 0.0069 | 0.0126
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 57.2327 | 31.692 | -38.3069 | -0.0012 | -0.0034 | 0.0024 | 0.0043
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.2544 | 32.5581 | -37.549 | -0.0045 | -0.0131 | 0.0091 | 0.0166
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.284 | 32.3385 | -37.8516 | -0.0043 | -0.0126 | 0.0088 | 0.016
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.2801 | 32.115 | -38.1765 | -0.0035 | -0.0101 | 0.007 | 0.0128
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 56.2715 | 31.9082 | -38.4795 | -0.0018 | -0.0052 | 0.0036 | 0.0065
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.22 | 32.8016 | -37.6969 | -0.0044 | -0.0135 | 0.0093 | 0.017
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.2391 | 32.5846 | -38.0015 | -0.0043 | -0.0132 | 0.0091 | 0.0166
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.2239 | 32.3649 | -38.3263 | -0.0033 | -0.01 | 0.0069 | 0.0126
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 55.2048 | 32.1599 | -38.6316 | -0.0014 | -0.0043 | 0.003 | 0.0055
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 9
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | 0.012792
| Std. deviation |  | 0.0047638
| Max. Value |  | 0.017
| Min. Value |  | 0.0043
Inspection Group 25
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.4625 | 32.9926 | -37.7723 | -0.0043 | -0.0138 | 0.0095 | 0.0173
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.47 | 32.7783 | -38.079 | -0.0043 | -0.0138 | 0.0095 | 0.0173
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.4448 | 32.5612 | -38.4046 | -0.0032 | -0.0101 | 0.0069 | 0.0126
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 54.4112 | 32.3594 | -38.7119 | -0.0014 | -0.0043 | 0.003 | 0.0055
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.5457 | 33.2438 | -37.8175 | -0.004 | -0.0132 | 0.0091 | 0.0165
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.5265 | 33.0346 | -38.1296 | -0.0039 | -0.013 | 0.009 | 0.0163
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.4735 | 32.8243 | -38.4579 | -0.0032 | -0.0106 | 0.0073 | 0.0133
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 53.4189 | 32.6281 | -38.7665 | -0.0011 | -0.0036 | 0.0025 | 0.0045
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.5966 | 33.5309 | -37.8025 | -0.0034 | -0.012 | 0.0082 | 0.0149
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.5503 | 33.3293 | -38.1162 | -0.0033 | -0.0116 | 0.0079 | 0.0144
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.4702 | 33.1279 | -38.4437 | -0.0028 | -0.0098 | 0.0067 | 0.0122
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 52.3916 | 32.94 | -38.7507 | -0.0006 | -0.002 | 0.0014 | 0.0025
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 9
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | 0.012275
| Std. deviation |  | 0.0052138
| Max. Value |  | 0.0173
| Min. Value |  | 0.0025
Inspection Group 26
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.6849 | 33.8467 | -37.6995 | -0.0031 | -0.012 | 0.0081 | 0.0148
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.6041 | 33.6565 | -38.0129 | -0.0031 | -0.0121 | 0.0082 | 0.0149
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.4894 | 33.4682 | -38.3365 | -0.0021 | -0.0081 | 0.0055 | 0.01
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.3776 | 33.2891 | -38.6452 | -0.0005 | -0.0017 | 0.0012 | 0.0021
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.1424 | 34.0562 | -37.5878 | -0.0024 | -0.0098 | 0.0065 | 0.012
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 51.0397 | 33.8738 | -37.9006 | -0.0025 | -0.0103 | 0.0068 | 0.0126
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.9012 | 33.6951 | -38.2209 | -0.0015 | -0.0062 | 0.0041 | 0.0077
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.7685 | 33.527 | -38.5229 | 0.0001 | 0.0003 | -0.0002 | -0.0004
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.3197 | 34.4127 | -37.3333 | -0.0021 | -0.0097 | 0.0062 | 0.0117
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.1824 | 34.2457 | -37.6397 | -0.0022 | -0.0096 | 0.0062 | 0.0116
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 50.0123 | 34.0817 | -37.9526 | -0.0011 | -0.005 | 0.0032 | 0.0061
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.8455 | 33.9307 | -38.2443 | 0.0001 | 0.0005 | -0.0003 | -0.0006
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 6
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | 0.0085417
| Std. deviation |  | 0.0055691
| Max. Value |  | 0.0149
| Min. Value |  | -0.0006
Inspection Group 27
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.5814 | 34.774 | -37.0096 | -0.0015 | -0.0076 | 0.0047 | 0.009
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.4095 | 34.6213 | -37.31 | -0.0017 | -0.0083 | 0.0052 | 0.01
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.199 | 34.4769 | -37.6093 | -0.0014 | -0.0068 | 0.0043 | 0.0082
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.9983 | 34.3428 | -37.889 | -0.0004 | -0.0018 | 0.0011 | 0.0022
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.8945 | 35.1502 | -36.6025 | -0.001 | -0.0055 | 0.0033 | 0.0065
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.6843 | 35.018 | -36.8881 | -0.0011 | -0.0058 | 0.0035 | 0.0068
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.4382 | 34.8952 | -37.1687 | -0.0008 | -0.0044 | 0.0027 | 0.0052
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.2082 | 34.7776 | -37.4357 | -0.0005 | -0.0028 | 0.0017 | 0.0033
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.3211 | 35.4997 | -36.1693 | -0.0008 | -0.0047 | 0.0027 | 0.0055
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.0839 | 35.3847 | -36.4403 | -0.0009 | -0.0052 | 0.003 | 0.006
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.8146 | 35.2781 | -36.706 | -0.0009 | -0.0055 | 0.0032 | 0.0064
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.5622 | 35.1796 | -36.9524 | -0.0014 | -0.0082 | 0.0047 | 0.0096
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0065583
| Std. deviation |  | 0.002388
| Max. Value |  | 0.01
| Min. Value |  | 0.0022
Inspection Group 28
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.7431 | 35.8746 | -35.6629 | -0.0007 | -0.0044 | 0.0024 | 0.0051
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.4881 | 35.7711 | -35.9255 | -0.0008 | -0.0053 | 0.0029 | 0.006
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.2017 | 35.6784 | -36.177 | -0.0006 | -0.0038 | 0.0021 | 0.0044
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.9358 | 35.5917 | -36.4119 | -0.001 | -0.0062 | 0.0035 | 0.0072
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.2962 | 36.1725 | -35.2346 | -0.0008 | -0.0054 | 0.0028 | 0.0061
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.03 | 36.0788 | -35.4873 | -0.0007 | -0.0044 | 0.0023 | 0.005
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.6909 | 36.0007 | -35.7316 | -0.0007 | -0.0048 | 0.0026 | 0.0055
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.4483 | 35.9182 | -35.9562 | -0.0005 | -0.0033 | 0.0017 | 0.0037
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.5866 | 36.6626 | -34.4744 | -0.0007 | -0.0054 | 0.0027 | 0.0061
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.3076 | 36.5808 | -34.717 | -0.0006 | -0.0041 | 0.0021 | 0.0047
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.9982 | 36.5092 | -34.9477 | -0.0006 | -0.0044 | 0.0022 | 0.0049
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.704 | 36.444 | -35.1616 | -0.0004 | -0.003 | 0.0015 | 0.0033
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0051667
| Std. deviation |  | 0.0010966
| Max. Value |  | 0.0072
| Min. Value |  | 0.0033
Inspection Group 29
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.0001 | 37.0642 | -33.8048 | -0.0008 | -0.0058 | 0.0027 | 0.0065
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.7168 | 36.9897 | -34.0426 | -0.0006 | -0.0042 | 0.002 | 0.0047
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.401 | 36.9254 | -34.2681 | -0.0007 | -0.0049 | 0.0024 | 0.0055
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.1022 | 36.8658 | -34.4793 | -0.0006 | -0.0042 | 0.002 | 0.0047
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.4516 | 37.4311 | -33.1595 | -0.0008 | -0.0066 | 0.003 | 0.0073
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.1673 | 37.3605 | -33.398 | -0.0007 | -0.0056 | 0.0025 | 0.0062
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.8515 | 37.2994 | -33.6244 | -0.0008 | -0.006 | 0.0027 | 0.0066
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.5517 | 37.2435 | -33.835 | -0.0004 | -0.0031 | 0.0014 | 0.0035
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.6977 | 37.9082 | -32.2697 | -0.0006 | -0.0047 | 0.002 | 0.0051
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.4133 | 37.8426 | -32.5094 | -0.0005 | -0.0042 | 0.0018 | 0.0046
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.0971 | 37.7866 | -32.736 | -0.0006 | -0.0047 | 0.002 | 0.0052
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.7992 | 37.7337 | -32.9499 | -0.0004 | -0.0034 | 0.0014 | 0.0037
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0053
| Std. deviation |  | 0.0011693
| Max. Value |  | 0.0073
| Min. Value |  | 0.0035
Inspection Group 30
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.0157 | 38.3115 | -31.4626 | -0.0006 | -0.0052 | 0.002 | 0.0056
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.7336 | 38.2499 | -31.705 | -0.0005 | -0.0041 | 0.0016 | 0.0045
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.4186 | 38.1972 | -31.9347 | -0.0005 | -0.0043 | 0.0017 | 0.0047
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.1206 | 38.1476 | -32.1519 | -0.0004 | -0.0036 | 0.0014 | 0.0039
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.3133 | 38.6882 | -30.6591 | -0.0006 | -0.006 | 0.0021 | 0.0064
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.0365 | 38.6287 | -30.909 | -0.0006 | -0.0057 | 0.002 | 0.006
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.7269 | 38.5776 | -31.1456 | -0.0005 | -0.0041 | 0.0015 | 0.0044
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.4349 | 38.5292 | -31.3701 | -0.0004 | -0.0036 | 0.0013 | 0.0038
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.6456 | 39.0146 | -29.9109 | -0.0006 | -0.0064 | 0.0021 | 0.0068
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.373 | 38.958 | -30.1664 | -0.0006 | -0.006 | 0.002 | 0.0064
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.0667 | 38.9095 | -30.4082 | -0.0005 | -0.0045 | 0.0015 | 0.0048
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.7789 | 38.8632 | -30.6379 | -0.0005 | -0.0044 | 0.0015 | 0.0046
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0051583
| Std. deviation |  | 0.0010344
| Max. Value |  | 0.0068
| Min. Value |  | 0.0038
Inspection Group 31
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.1133 | 39.2521 | -29.3275 | -0.0004 | -0.0045 | 0.0014 | 0.0047
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.8486 | 39.1976 | -29.5872 | -0.0003 | -0.0035 | 0.0011 | 0.0037
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.5446 | 39.151 | -29.834 | -0.0002 | -0.0019 | 0.0006 | 0.002
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.2582 | 39.1074 | -30.0661 | -0.0003 | -0.0031 | 0.001 | 0.0033
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.2814 | 39.5842 | -28.4348 | -0.0003 | -0.0036 | 0.001 | 0.0037
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.0149 | 39.5356 | -28.6976 | -0.0003 | -0.0038 | 0.0011 | 0.004
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.7145 | 39.4927 | -28.9505 | -0.0001 | -0.001 | 0.0003 | 0.0011
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.4348 | 39.4524 | -29.1884 | -0.0003 | -0.0037 | 0.001 | 0.0038
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.6252 | 39.809 | -27.7591 | -0.0004 | -0.0048 | 0.0011 | 0.0049
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.3696 | 39.762 | -28.0321 | -0.0003 | -0.0034 | 0.0008 | 0.0035
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.078 | 39.721 | -28.2925 | 0.0001 | 0.0009 | -0.0002 | -0.0009
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.8046 | 39.6817 | -28.5407 | -0.0002 | -0.0025 | 0.0006 | 0.0026
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0030333
| Std. deviation |  | 0.0016356
| Max. Value |  | 0.0049
| Min. Value |  | -0.0009
Inspection Group 32
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.0515 | 39.9814 | -27.1779 | -0.0004 | -0.0058 | 0.0012 | 0.006
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.7958 | 39.9388 | -27.4524 | -0.0003 | -0.004 | 0.0009 | 0.0041
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.5045 | 39.9015 | -27.7144 | 0 | -0.0005 | 0.0001 | 0.0005
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.2332 | 39.8654 | -27.965 | -0.0002 | -0.0029 | 0.0007 | 0.003
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.2894 | 40.175 | -26.42 | -0.0003 | -0.0056 | 0.001 | 0.0057
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.041 | 40.1368 | -26.701 | -0.0002 | -0.0031 | 0.0006 | 0.0032
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.7558 | 40.1069 | -26.9486 | 0.0001 | 0.0011 | -0.0002 | -0.0011
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.4863 | 40.0714 | -27.2227 | -0.0001 | -0.0022 | 0.0004 | 0.0022
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.4765 | 40.3345 | -25.6334 | -0.0002 | -0.0057 | 0.0008 | 0.0057
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.2328 | 40.3019 | -25.9201 | -0.0001 | -0.0032 | 0.0005 | 0.0032
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.9508 | 40.2727 | -26.1932 | 0 | 0.001 | -0.0001 | -0.001
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.6878 | 40.2447 | -26.4542 | -0.0001 | -0.0033 | 0.0005 | 0.0034
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0029083
| Std. deviation |  | 0.0024239
| Max. Value |  | 0.006
| Min. Value |  | -0.0011
Inspection Group 33
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.3619 | 40.4732 | -24.5802 | 0 | -0.002 | 0.0002 | 0.002
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.1264 | 40.4491 | -24.8734 | 0 | -0.0018 | 0.0002 | 0.0018
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.8503 | 40.4264 | -25.1544 | 0 | -0.0002 | 0 | 0.0002
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.594 | 40.4052 | -25.418 | 0 | 0.0025 | -0.0002 | -0.0025
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.7267 | 40.5088 | -23.9943 | 0 | -0.0025 | 0.0001 | 0.0025
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.4964 | 40.4898 | -24.2937 | 0 | -0.0017 | 0.0001 | 0.0017
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.2317 | 40.4708 | -24.5841 | 0 | 0.0001 | 0 | -0.0001
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.9796 | 40.4533 | -24.854 | 0 | 0.0003 | 0 | -0.0003
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.075 | 40.511 | -23.3978 | 0.0001 | -0.0022 | 0 | 0.0022
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.8424 | 40.4978 | -23.6954 | 0 | -0.0013 | 0 | 0.0013
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.577 | 40.4836 | -23.9851 | 0 | -0.0006 | 0 | 0.0006
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.329 | 40.4705 | -24.2597 | 0 | -0.0002 | 0 | 0.0002
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0008
| Std. deviation |  | 0.0014149
| Max. Value |  | 0.0025
| Min. Value |  | -0.0025
Inspection Group 34
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.1668 | 40.4522 | -22.5757 | 0.0003 | -0.0042 | -0.0002 | 0.0043
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.9548 | 40.4489 | -22.8897 | 0.0003 | -0.0041 | -0.0001 | 0.0041
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6998 | 40.4419 | -23.1867 | 0.0002 | -0.003 | -0.0001 | 0.003
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.4546 | 40.435 | -23.4581 | 0.0002 | -0.0032 | -0.0001 | 0.0033
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.3912 | 40.3422 | -21.8881 | 0.0004 | -0.0041 | -0.0004 | 0.0041
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.1592 | 40.3443 | -22.1905 | 0.0002 | -0.0022 | -0.0002 | 0.0023
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9232 | 40.3456 | -22.4899 | 0.0002 | -0.002 | -0.0002 | 0.002
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.6808 | 40.3444 | -22.7654 | 0.0002 | -0.0019 | -0.0001 | 0.0019
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.6876 | 40.1878 | -21.2439 | 0.0004 | -0.0029 | -0.0004 | 0.003
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.4594 | 40.1971 | -21.5452 | 0.0003 | -0.0022 | -0.0003 | 0.0022
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.2022 | 40.202 | -21.8426 | 0.0003 | -0.0021 | -0.0003 | 0.0021
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9602 | 40.2069 | -22.1244 | 0.0003 | -0.0022 | -0.0003 | 0.0022
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.002875
| Std. deviation |  | 0.00089455
| Max. Value |  | 0.0043
| Min. Value |  | 0.0019
Inspection Group 35
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8109 | 39.9181 | -20.4503 | 0.0002 | -0.0012 | -0.0002 | 0.0012
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.5796 | 39.9352 | -20.7481 | 0 | 0.0001 | 0 | -0.0001
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.3155 | 39.9451 | -21.0381 | 0 | -0.0002 | 0 | 0.0002
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.0664 | 39.9537 | -21.3078 | 0.0001 | -0.0003 | -0.0001 | 0.0003
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.8267 | 39.4996 | -19.5467 | 0.0011 | -0.0048 | -0.0013 | 0.0051
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.5941 | 39.5273 | -19.8438 | 0.0006 | -0.0028 | -0.0007 | 0.0029
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.3252 | 39.5435 | -20.1293 | 0.0004 | -0.0019 | -0.0005 | 0.002
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.0702 | 39.5578 | -20.3956 | 0.0002 | -0.0007 | -0.0002 | 0.0007
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.1218 | 39.1147 | -18.8824 | 0.001 | -0.0036 | -0.0012 | 0.0039
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.8762 | 39.1438 | -19.1666 | 0.0004 | -0.0015 | -0.0005 | 0.0017
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.5999 | 39.1627 | -19.4452 | 0.0005 | -0.002 | -0.0007 | 0.0022
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.3403 | 39.1804 | -19.7065 | 0.0005 | -0.002 | -0.0007 | 0.0022
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0018583
| Std. deviation |  | 0.0015617
| Max. Value |  | 0.0051
| Min. Value |  | -0.0001
Inspection Group 36
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.4575 | 38.6747 | -18.2337 | 0.0012 | -0.0038 | -0.0015 | 0.0043
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.2082 | 38.7103 | -18.5152 | 0.0005 | -0.0016 | -0.0007 | 0.0018
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.9264 | 38.7325 | -18.7888 | 0.0006 | -0.002 | -0.0008 | 0.0023
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.6685 | 38.7574 | -19.0505 | 0.0006 | -0.0019 | -0.0008 | 0.0022
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.839 | 38.1922 | -17.6093 | 0.0013 | -0.0037 | -0.0018 | 0.0043
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.5985 | 38.239 | -17.8881 | 0.0006 | -0.0016 | -0.0008 | 0.0019
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.311 | 38.2638 | -18.1553 | 0.0007 | -0.002 | -0.0009 | 0.0023
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.0398 | 38.2842 | -18.4007 | 0.0006 | -0.0017 | -0.0007 | 0.0019
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.1715 | 37.5736 | -16.8863 | 0.0014 | -0.0035 | -0.002 | 0.0043
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.9307 | 37.6266 | -17.1532 | 0.001 | -0.0027 | -0.0015 | 0.0033
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.6307 | 37.6518 | -17.4112 | 0.0009 | -0.0025 | -0.0013 | 0.0029
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.3544 | 37.6749 | -17.6486 | 0.0008 | -0.0021 | -0.0011 | 0.0025
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0028333
| Std. deviation |  | 0.00098011
| Max. Value |  | 0.0043
| Min. Value |  | 0.0018
Inspection Group 37
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.6504 | 36.9724 | -16.2185 | 0.0011 | -0.0026 | -0.0016 | 0.0033
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.37 | 37.0123 | -16.4702 | 0.001 | -0.0025 | -0.0015 | 0.0031
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.0641 | 37.0376 | -16.7156 | 0.0009 | -0.0023 | -0.0014 | 0.0029
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.787 | 37.075 | -16.9622 | 0.0008 | -0.0021 | -0.0013 | 0.0026
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.1506 | 36.3284 | -15.556 | 0.0017 | -0.0039 | -0.0026 | 0.005
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.8611 | 36.3683 | -15.797 | 0.0014 | -0.0032 | -0.0022 | 0.0041
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.5417 | 36.3876 | -16.0267 | 0.001 | -0.0023 | -0.0016 | 0.003
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.2419 | 36.4053 | -16.2415 | 0.0011 | -0.0026 | -0.0017 | 0.0032
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.8354 | 35.8748 | -15.1087 | 0.0009 | -0.0019 | -0.0014 | 0.0025
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.5383 | 35.9121 | -15.3407 | 0.0013 | -0.0029 | -0.0021 | 0.0038
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.2143 | 35.9309 | -15.5634 | 0.001 | -0.0023 | -0.0016 | 0.003
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.9105 | 35.9444 | -15.7662 | 0.001 | -0.0023 | -0.0016 | 0.003
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0032917
| Std. deviation |  | 0.00069995
| Max. Value |  | 0.005
| Min. Value |  | 0.0025
Inspection Group 38
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.3322 | 35.1084 | -14.4017 | 0.001 | -0.0021 | -0.0017 | 0.0029
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.0856 | 35.1532 | -14.5992 | 0.0008 | -0.0017 | -0.0014 | 0.0024
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.732 | 35.1669 | -14.8191 | 0.0008 | -0.0017 | -0.0013 | 0.0023
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.3624 | 35.1413 | -14.9971 | 0.0008 | -0.0019 | -0.0014 | 0.0025
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.0535 | 34.4137 | -13.7382 | 0.0023 | -0.0047 | -0.0042 | 0.0067
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.6775 | 34.4965 | -14.0387 | 0.0017 | -0.0036 | -0.0031 | 0.0051
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.3529 | 34.5129 | -14.2361 | 0.0012 | -0.0025 | -0.0021 | 0.0035
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.0321 | 34.5165 | -14.4161 | 0.0017 | -0.0036 | -0.0031 | 0.005
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.6658 | 33.8004 | -13.2934 | 0.0017 | -0.0032 | -0.0031 | 0.0047
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.3533 | 33.8512 | -13.5122 | 0.0019 | -0.0037 | -0.0036 | 0.0055
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.969 | 33.8157 | -13.6801 | 0.0011 | -0.0022 | -0.0022 | 0.0033
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.6765 | 33.811 | -13.8303 | 0.0015 | -0.003 | -0.0029 | 0.0044
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.004025
| Std. deviation |  | 0.0014156
| Max. Value |  | 0.0067
| Min. Value |  | 0.0023
Inspection Group 39
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.1181 | 32.5606 | -12.4438 | 0.0022 | -0.0034 | -0.0042 | 0.0058
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.7768 | 32.5971 | -12.6493 | 0.0017 | -0.0028 | -0.0034 | 0.0047
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.3971 | 32.6221 | -12.865 | 0.0012 | -0.002 | -0.0024 | 0.0033
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.0596 | 32.606 | -13.0243 | 0.0017 | -0.0028 | -0.0034 | 0.0047
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.6495 | 31.4434 | -11.8612 | 0.0026 | -0.0033 | -0.0051 | 0.0066
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.305 | 31.5269 | -12.0916 | 0.0023 | -0.003 | -0.0045 | 0.0059
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.9765 | 31.5572 | -12.2786 | 0.0019 | -0.0025 | -0.0037 | 0.0048
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.6199 | 31.5088 | -12.4268 | 0.0024 | -0.0032 | -0.0047 | 0.0062
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.3044 | 30.6329 | -11.5523 | 0.0031 | -0.0033 | -0.0062 | 0.0077
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.0091 | 30.6903 | -11.7338 | 0.0024 | -0.0026 | -0.0048 | 0.006
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.6872 | 30.7316 | -11.92 | 0.0019 | -0.0021 | -0.0037 | 0.0047
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.3005 | 30.7389 | -12.1201 | 0.003 | -0.0032 | -0.0058 | 0.0073
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0056417
| Std. deviation |  | 0.0012537
| Max. Value |  | 0.0077
| Min. Value |  | 0.0033
Inspection Group 40
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.7898 | 28.9514 | -11.0792 | 0.0044 | -0.0029 | -0.0085 | 0.01
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.4707 | 29.0554 | -11.279 | 0.0035 | -0.0024 | -0.0068 | 0.008
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.1076 | 29.0582 | -11.4657 | 0.0027 | -0.0019 | -0.0053 | 0.0062
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.8378 | 29.1325 | -11.6298 | 0.0032 | -0.0022 | -0.0062 | 0.0073
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.6132 | 28.0834 | -10.9102 | 0.004 | -0.002 | -0.0077 | 0.0089
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.2665 | 28.1435 | -11.1041 | 0.0033 | -0.0017 | -0.0064 | 0.0074
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.8847 | 28.1783 | -11.3092 | 0.0019 | -0.001 | -0.0038 | 0.0043
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.5446 | 28.1746 | -11.4824 | 0.0037 | -0.0019 | -0.0072 | 0.0083
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.4133 | 27.2746 | -10.8352 | 0.0045 | -0.0016 | -0.0088 | 0.01
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.08 | 27.3425 | -11.0199 | 0.0038 | -0.0014 | -0.0074 | 0.0084
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.7091 | 27.396 | -11.221 | 0.0007 | -0.0003 | -0.0014 | 0.0015
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.4007 | 27.4668 | -11.3933 | 0.0027 | -0.001 | -0.0052 | 0.0059
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0071833
| Std. deviation |  | 0.0024401
| Max. Value |  | 0.01
| Min. Value |  | 0.0015
Conical Seat Verification
Conical Seat 1
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 84.124 |  | 84.1317 |  | 0.0077
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | -27.096 |  | -27.0948 |  | 0.0012
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -32.994 |  | -32.9974 |  | -0.0034
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0085 |  | 0.0085
Conical Seat 2
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 60.989 |  | 60.9928 |  | 0.0038
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | -31.942 |  | -31.9432 |  | -0.0012
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -45.417 |  | -45.4201 |  | -0.0031
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0051 |  | 0.0051
Conical Seat 3
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 43.227 |  | 43.2272 |  | 0.0002
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | -32.505 |  | -32.5009 |  | 0.0041
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -39.282 |  | -39.2867 |  | -0.0047
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0062 |  | 0.0062
Conical Seat 4
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 32.974 |  | 32.9777 |  | 0.0037
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | -25.25 |  | -25.2534 |  | -0.0034
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -14.454 |  | -14.4539 |  | 0.0001
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0051 |  | 0.0051
Conical Seat 5
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 30.37 |  | 30.3699 |  | -0.0001
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | -9.828 |  | -9.8231 |  | 0.0049
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -14.619 |  | -14.6233 |  | -0.0043
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0066 |  | 0.0066
Conical Seat 6
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 20.711 |  | 20.7115 |  | 0.0005
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | 14.492 |  | 14.4943 |  | 0.0023
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -8.392 |  | -8.3862 |  | 0.0058
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0063 |  | 0.0063
Conical Seat 7
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 36.196 |  | 36.194 |  | -0.002
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | 46.463 |  | 46.4679 |  | 0.0049
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -15.416 |  | -15.4128 |  | 0.0032
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0062 |  | 0.0062
Conical Seat 8
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 74.674 |  | 74.6682 |  | -0.0058
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | 32.987 |  | 32.9868 |  | -0.0002
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -29.536 |  | -29.5337 |  | 0.0023
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0062 |  | 0.0062
Conical Seat 9
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 65.794 |  | 65.7886 |  | -0.0054
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | 19.106 |  | 19.1002 |  | -0.0058
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -50.69 |  | -50.6915 |  | -0.0015
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0081 |  | 0.0081
Conical Seat 10
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | -0.01 | 0.01 | 69.921 |  | 69.9231 |  | 0.0021
Target point |  | Y | -0.01 | 0.01 | -11.615 |  | -11.6188 |  | -0.0038
|  | Z | -0.01 | 0.01 | -55.436 |  | -55.4393 |  | -0.0033
Distance To Target Point |  |  | -0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.0054 |  | 0.0054