## Master part
2005-10-31 13:50
P.O. Box 451
Princeton, NJ 08543
(609)243-3626
WWW.PPPL.GOV
INSPECTION REPORT
0
ACCEPTED
REJECTED
EMAIL TO: | [5 empty] | FAX TO:
INSPECTED BY:
REMARKS AND DISPOSITION
seat 1
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 44.7575 |  | 44.765 |  | 0.0074731
Target point |  | Y | 0 | 0 | 11.6603 |  | 11.6378 |  | -0.02255
|  | Z | 0 | 0 | -71.4418 |  | -71.4596 |  | -0.017777
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.029671 |  | 0.029671
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 2
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 37.308 |  | 37.313 |  | 0.0049705
Target point |  | Y | 0 | 0 | 27.9693 |  | 27.9652 |  | -0.0040753
|  | Z | 0 | 0 | -59.5723 |  | -59.5596 |  | 0.01275
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.014278 |  | 0.014278
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 3
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 43.4898 |  | 43.4864 |  | -0.0034459
Target point |  | Y | 0 | 0 | 37.0475 |  | 37.0396 |  | -0.0078901
|  | Z | 0 | 0 | -41.1785 |  | -41.1861 |  | -0.0076198
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.011497 |  | 0.011497
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 4
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 14.5628 |  | 14.562 |  | -0.00078443
Target point |  | Y | 0 | 0 | 24.8928 |  | 24.8886 |  | -0.0042007
|  | Z | 0 | 0 | -23.6058 |  | -23.611 |  | -0.0051963
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0067277 |  | 0.0067277
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 5
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 18.1383 |  | 18.1408 |  | 0.002541
Target point |  | Y | 0 | 0 | -13.7868 |  | -13.7836 |  | 0.0031686
|  | Z | 0 | 0 | -16.386 |  | -16.3828 |  | 0.0031515
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0051409 |  | 0.0051409
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 6
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 22.3085 |  | 22.3073 |  | -0.0011779
Target point |  | Y | 0 | 0 | -33.7048 |  | -33.7015 |  | 0.0032887
|  | Z | 0 | 0 | -32.349 |  | -32.3486 |  | 0.00042023
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0035185 |  | 0.0035185
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 7
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 49.6465 |  | 49.6432 |  | -0.0032973
Target point |  | Y | 0 | 0 | -32.7488 |  | -32.7437 |  | 0.0050754
|  | Z | 0 | 0 | -49.2885 |  | -49.29 |  | -0.0014985
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0062352 |  | 0.0062352
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 8
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 54.949 |  | 54.9502 |  | 0.001194
Target point |  | Y | 0 | 0 | -19.618 |  | -19.6134 |  | 0.0046334
|  | Z | 0 | 0 | -60.9873 |  | -60.9893 |  | -0.002007
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0051886 |  | 0.0051886
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
N1L0
N2L0
N3L0
N4L0
N5L0
N6L0
N7L0
N8L0
N9L0
N10L0
N11L0
N12L0
N13+14L0
N14a+15L0
N16L0
N17L0
N18L0
N19L0
N20L0
N21L0
N22L0
N23L0
N24L0
N25L0
N26L0
N27L0
N28L0
N29L0
N30L0
N31L0
N32L0
N33L0
N34L0
N35L0
N36L0
N37L0
N38L0
N39L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.192 | 21.7035 | -37.6077 | -0.0223 | 0.0156 | 0.0023 | -0.0273
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.1872 | 21.7527 | -37.988 | -0.0208 | 0.0147 | 0.0022 | -0.0256
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.1819 | 21.801 | -38.3675 | -0.0226 | 0.016 | 0.0024 | -0.0278
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.1768 | 21.8493 | -38.7462 | -0.0248 | 0.0177 | 0.0026 | -0.0306
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.8755 | 21.2623 | -37.6456 | -0.0203 | 0.0146 | 0.0022 | -0.0251
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.8659 | 21.3068 | -38.0265 | -0.0199 | 0.0143 | 0.0022 | -0.0247
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.8566 | 21.3513 | -38.406 | -0.0217 | 0.0156 | 0.0024 | -0.0268
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.8466 | 21.3946 | -38.7855 | -0.0245 | 0.0177 | 0.0027 | -0.0304
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.5712 | 20.8442 | -37.6624 | -0.0191 | 0.014 | 0.0022 | -0.0237
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.5559 | 20.8824 | -38.0441 | -0.0198 | 0.0145 | 0.0022 | -0.0246
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.5411 | 20.9207 | -38.4241 | -0.0224 | 0.0165 | 0.0025 | -0.0279
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.525 | 20.9576 | -38.8055 | -0.0242 | 0.0179 | 0.0027 | -0.0302
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.027058
| Std. deviation |  | 0.0024085
| Max. Value |  | -0.0237
| Min. Value |  | -0.0306
N40L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.8437 | 19.8682 | -37.6178 | -0.0208 | 0.0161 | 0.0025 | -0.0264
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.8109 | 19.8858 | -38.0017 | -0.0211 | 0.0164 | 0.0026 | -0.0268
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.7785 | 19.9034 | -38.3829 | -0.0236 | 0.0184 | 0.0029 | -0.0301
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.7462 | 19.9208 | -38.763 | -0.027 | 0.021 | 0.0033 | -0.0343
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.575 | 19.5198 | -37.5649 | -0.02 | 0.0161 | 0.0024 | -0.0258
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.5342 | 19.5267 | -37.9487 | -0.0209 | 0.0167 | 0.0025 | -0.0269
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.4947 | 19.5349 | -38.3296 | -0.0214 | 0.0171 | 0.0026 | -0.0275
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.4559 | 19.5441 | -38.7115 | -0.0256 | 0.0204 | 0.0031 | -0.0329
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.1925 | 19.0344 | -37.4321 | -0.0198 | 0.0166 | 0.0023 | -0.0259
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.1352 | 19.0181 | -37.813 | -0.0218 | 0.0181 | 0.0025 | -0.0284
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.0772 | 19.0008 | -38.1904 | -0.0257 | 0.0212 | 0.003 | -0.0334
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.0181 | 18.9824 | -38.5673 | -0.0232 | 0.0191 | 0.0027 | -0.0301
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.029042
| Std. deviation |  | 0.0030679
| Max. Value |  | -0.0258
| Min. Value |  | -0.0343
N41L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.4496 | 18.1232 | -36.983 | -0.0177 | 0.0156 | 0.0014 | -0.0237
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.3515 | 18.0449 | -37.3442 | -0.0191 | 0.0166 | 0.0016 | -0.0254
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.2522 | 17.967 | -37.7052 | -0.0225 | 0.0193 | 0.002 | -0.0297
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.1522 | 17.8895 | -38.0662 | -0.0229 | 0.0196 | 0.0022 | -0.0302
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.2751 | 17.9127 | -36.8123 | -0.0176 | 0.0156 | 0.0011 | -0.0236
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.1629 | 17.8127 | -37.1662 | -0.0182 | 0.0159 | 0.0013 | -0.0242
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.0503 | 17.7144 | -37.519 | -0.0204 | 0.0176 | 0.0016 | -0.027
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.9373 | 17.6173 | -37.8701 | -0.0231 | 0.0198 | 0.002 | -0.0305
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.0602 | 17.6544 | -36.5467 | -0.0169 | 0.0149 | 0.0007 | -0.0226
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.9286 | 17.5236 | -36.8836 | -0.0182 | 0.0158 | 0.001 | -0.0242
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.7964 | 17.3946 | -37.2177 | -0.0206 | 0.0177 | 0.0014 | -0.0271
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.6629 | 17.2662 | -37.5528 | -0.0239 | 0.0203 | 0.0018 | -0.0315
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.026642
| Std. deviation |  | 0.0031414
| Max. Value |  | -0.0226
| Min. Value |  | -0.0315
N42L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.6716 | 17.1798 | -35.9005 | -0.0181 | 0.0151 | 0.0004 | -0.0236
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.5205 | 17.0083 | -36.1789 | -0.0179 | 0.0148 | 0.0007 | -0.0233
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.3208 | 16.781 | -36.4716 | -0.0208 | 0.0171 | 0.001 | -0.027
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.1519 | 16.5929 | -36.76 | -0.0267 | 0.0217 | 0.0016 | -0.0344
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.3986 | 16.8229 | -35.2374 | -0.0203 | 0.0158 | 0.0005 | -0.0257
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.2038 | 16.5818 | -35.476 | -0.0191 | 0.0148 | 0.0007 | -0.0242
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.0106 | 16.345 | -35.7136 | -0.0193 | 0.0149 | 0.0009 | -0.0244
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.8182 | 16.1116 | -35.9565 | -0.0263 | 0.0202 | 0.0016 | -0.0332
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.2836 | 16.6546 | -34.7238 | -0.0208 | 0.0155 | 0.0006 | -0.0259
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.0707 | 16.3755 | -34.8946 | -0.0207 | 0.0153 | 0.0009 | -0.0257
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.8634 | 16.1051 | -35.0711 | -0.0208 | 0.0152 | 0.0011 | -0.0258
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.6562 | 15.8372 | -35.2615 | -0.0265 | 0.0193 | 0.0017 | -0.0328
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.027167
| Std. deviation |  | 0.0039587
| Max. Value |  | -0.0233
| Min. Value |  | -0.0344
N43L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.0803 | 16.3242 | -33.9159 | -0.021 | 0.0144 | 0.0011 | -0.0255
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.8672 | 16.0247 | -34.0506 | -0.0215 | 0.0147 | 0.0014 | -0.0261
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.6592 | 15.733 | -34.183 | -0.0227 | 0.0154 | 0.0018 | -0.0275
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.454 | 15.4477 | -34.327 | -0.0285 | 0.0193 | 0.0025 | -0.0345
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.0159 | 16.1643 | -33.2608 | -0.0219 | 0.0142 | 0.0017 | -0.0262
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.8066 | 15.8538 | -33.3645 | -0.022 | 0.0142 | 0.0019 | -0.0263
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.6035 | 15.5522 | -33.4611 | -0.0229 | 0.0147 | 0.0023 | -0.0273
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.4003 | 15.2516 | -33.5626 | -0.0283 | 0.0181 | 0.0031 | -0.0337
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.9551 | 15.9533 | -32.4811 | -0.0235 | 0.0143 | 0.0025 | -0.0276
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.7522 | 15.6344 | -32.5627 | -0.0225 | 0.0136 | 0.0027 | -0.0264
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.5461 | 15.3091 | -32.6387 | -0.0235 | 0.0142 | 0.0031 | -0.0277
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.3424 | 14.9898 | -32.7227 | -0.0285 | 0.0171 | 0.004 | -0.0335
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.028525
| Std. deviation |  | 0.0033197
| Max. Value |  | -0.0255
| Min. Value |  | -0.0345
N44L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.8877 | 15.6237 | -31.5233 | -0.0269 | 0.0152 | 0.0042 | -0.0312
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.6923 | 15.3015 | -31.6068 | -0.026 | 0.0147 | 0.0042 | -0.0302
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.4992 | 14.9833 | -31.6882 | -0.0277 | 0.0156 | 0.0047 | -0.0321
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.3046 | 14.6652 | -31.7754 | -0.0302 | 0.017 | 0.0054 | -0.0351
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.9107 | 15.4059 | -30.7076 | -0.027 | 0.0144 | 0.0053 | -0.0311
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.7198 | 15.0847 | -30.803 | -0.0272 | 0.0146 | 0.0055 | -0.0313
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.5308 | 14.7664 | -30.8939 | -0.0288 | 0.0154 | 0.006 | -0.0332
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.341 | 14.4477 | -30.9852 | -0.0305 | 0.0163 | 0.0066 | -0.0352
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.9754 | 15.2135 | -29.9449 | -0.0272 | 0.0139 | 0.0065 | -0.0312
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.7879 | 14.8866 | -30.0312 | -0.0278 | 0.0142 | 0.0067 | -0.0319
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.6023 | 14.563 | -30.1151 | -0.0289 | 0.0147 | 0.0072 | -0.0332
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.4164 | 14.2412 | -30.2024 | -0.0307 | 0.0156 | 0.0078 | -0.0353
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.032583
| Std. deviation |  | 0.0017933
| Max. Value |  | -0.0302
| Min. Value |  | -0.0353
N45L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.1223 | 14.9092 | -28.8408 | -0.0264 | 0.0126 | 0.008 | -0.0303
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.9399 | 14.5823 | -28.9272 | -0.0266 | 0.0127 | 0.0081 | -0.0305
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.7602 | 14.2584 | -29.0085 | -0.0294 | 0.014 | 0.0091 | -0.0338
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.5765 | 13.9309 | -29.0962 | -0.0313 | 0.0149 | 0.0098 | -0.0361
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.2805 | 14.6158 | -27.9468 | -0.0274 | 0.0124 | 0.0098 | -0.0316
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.0967 | 14.2925 | -28.0496 | -0.0279 | 0.0127 | 0.0101 | -0.0323
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.9166 | 13.9726 | -28.1461 | -0.0314 | 0.0143 | 0.0114 | -0.0364
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.7354 | 13.6506 | -28.2424 | -0.0325 | 0.0148 | 0.0119 | -0.0376
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.5256 | 14.2535 | -26.9213 | -0.0296 | 0.0127 | 0.0128 | -0.0347
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.3427 | 13.9288 | -27.0216 | -0.0286 | 0.0123 | 0.0124 | -0.0335
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.1606 | 13.6066 | -27.1227 | -0.0298 | 0.0128 | 0.0129 | -0.0349
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.9781 | 13.2839 | -27.2239 | -0.0288 | 0.0124 | 0.0124 | -0.0337
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.033783
| Std. deviation |  | 0.0023127
| Max. Value |  | -0.0303
| Min. Value |  | -0.0376
N46L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.8787 | 13.7776 | -25.7569 | -0.0251 | 0.0102 | 0.0129 | -0.03
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.697 | 13.4497 | -25.8511 | -0.0225 | 0.0091 | 0.0116 | -0.0269
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.5175 | 13.125 | -25.9435 | -0.025 | 0.0102 | 0.0129 | -0.03
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.3322 | 12.7979 | -26.0454 | -0.0257 | 0.0104 | 0.0132 | -0.0307
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.1391 | 13.4058 | -25.0039 | -0.0243 | 0.0095 | 0.0138 | -0.0295
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.9517 | 13.0873 | -25.1132 | -0.0237 | 0.0093 | 0.0134 | -0.0287
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.7649 | 12.7711 | -25.2232 | -0.025 | 0.0099 | 0.0141 | -0.0303
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.5764 | 12.4568 | -25.3375 | -0.0253 | 0.01 | 0.0142 | -0.0307
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.4674 | 12.9672 | -24.1687 | -0.021 | 0.0081 | 0.0131 | -0.026
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.2758 | 12.6519 | -24.2806 | -0.0221 | 0.0086 | 0.0137 | -0.0273
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.0841 | 12.3352 | -24.3921 | -0.0231 | 0.009 | 0.0142 | -0.0285
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.8921 | 12.0289 | -24.5108 | -0.0269 | 0.0105 | 0.0163 | -0.0331
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.029308
| Std. deviation |  | 0.0019547
| Max. Value |  | -0.026
| Min. Value |  | -0.0331
N47L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.8861 | 12.4262 | -23.2106 | -0.023 | 0.009 | 0.0158 | -0.0293
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.6872 | 12.1153 | -23.3226 | -0.0252 | 0.01 | 0.017 | -0.032
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.4887 | 11.8099 | -23.4376 | -0.0271 | 0.0108 | 0.0181 | -0.0343
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.2869 | 11.5042 | -23.5579 | -0.0299 | 0.012 | 0.0196 | -0.0377
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.1735 | 12.0813 | -22.6057 | -0.0242 | 0.0098 | 0.0174 | -0.0314
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.9677 | 11.7697 | -22.7166 | -0.025 | 0.0102 | 0.0177 | -0.0323
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.7667 | 11.4675 | -22.8263 | -0.0264 | 0.0109 | 0.0184 | -0.034
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.564 | 11.1647 | -22.9383 | -0.0283 | 0.0117 | 0.0195 | -0.0363
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.5556 | 11.5947 | -21.8188 | -0.0231 | 0.0097 | 0.0176 | -0.0306
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.3413 | 11.2936 | -21.9339 | -0.023 | 0.0098 | 0.0174 | -0.0304
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.1315 | 10.9983 | -22.046 | -0.0248 | 0.0106 | 0.0184 | -0.0327
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.9177 | 10.7029 | -22.1636 | -0.0259 | 0.0112 | 0.0189 | -0.034
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.032917
| Std. deviation |  | 0.0024668
| Max. Value |  | -0.0293
| Min. Value |  | -0.0377
N48L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.9883 | 11.0063 | -20.9579 | -0.0218 | 0.0094 | 0.0181 | -0.0298
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.7653 | 10.7136 | -21.0741 | -0.0221 | 0.0096 | 0.0181 | -0.0301
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.5456 | 10.4233 | -21.1873 | -0.0235 | 0.0104 | 0.0191 | -0.032
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.3209 | 10.1336 | -21.3067 | -0.0236 | 0.0105 | 0.0189 | -0.032
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.3893 | 10.3687 | -20.1852 | -0.0202 | 0.0086 | 0.0187 | -0.0288
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.155 | 10.0903 | -20.309 | -0.0211 | 0.0091 | 0.0193 | -0.03
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.9221 | 9.8119 | -20.4308 | -0.0236 | 0.0104 | 0.0214 | -0.0335
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.6882 | 9.5382 | -20.5555 | -0.0224 | 0.01 | 0.02 | -0.0317
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.8003 | 9.6625 | -19.469 | -0.0193 | 0.0079 | 0.0204 | -0.0291
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.5503 | 9.4007 | -19.6044 | -0.0189 | 0.0079 | 0.0198 | -0.0285
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.3033 | 9.1421 | -19.7379 | -0.0221 | 0.0093 | 0.0229 | -0.0331
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.0555 | 8.8844 | -19.872 | -0.0218 | 0.0094 | 0.0224 | -0.0327
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.030942
| Std. deviation |  | 0.0017568
| Max. Value |  | -0.0285
| Min. Value |  | -0.0335
N49L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.2738 | 8.7638 | -18.7518 | -0.0178 | 0.0063 | 0.0221 | -0.0291
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.0051 | 8.531 | -18.9021 | -0.0171 | 0.0062 | 0.021 | -0.0278
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.7386 | 8.2984 | -19.0505 | -0.0189 | 0.007 | 0.023 | -0.0306
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.472 | 8.0673 | -19.1992 | -0.0201 | 0.0076 | 0.0242 | -0.0324
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.7244 | 7.9218 | -18.2085 | -0.0159 | 0.0046 | 0.0227 | -0.0281
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.4518 | 7.6883 | -18.3525 | -0.0139 | 0.0041 | 0.0197 | -0.0244
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.1819 | 7.4575 | -18.4947 | -0.0149 | 0.0045 | 0.021 | -0.0261
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.9103 | 7.2304 | -18.6383 | -0.0175 | 0.0055 | 0.0245 | -0.0306
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.2191 | 6.9134 | -17.7286 | -0.0122 | 0.0023 | 0.0204 | -0.0239
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.937 | 6.7186 | -17.8759 | -0.0121 | 0.0024 | 0.0199 | -0.0234
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.6517 | 6.5118 | -18.0235 | -0.0126 | 0.0027 | 0.0206 | -0.0243
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.3648 | 6.3084 | -18.1724 | -0.0141 | 0.0031 | 0.023 | -0.0272
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.027325
| Std. deviation |  | 0.0029778
| Max. Value |  | -0.0234
| Min. Value |  | -0.0324
N50L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.8417 | 5.7585 | -17.3067 | -0.0104 | 0.0005 | 0.0205 | -0.023
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.5435 | 5.5643 | -17.4526 | -0.0101 | 0.0006 | 0.0198 | -0.0222
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.2479 | 5.3688 | -17.597 | -0.0109 | 0.0008 | 0.0213 | -0.024
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.9517 | 5.1758 | -17.7418 | -0.0129 | 0.0011 | 0.025 | -0.0282
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.3187 | 4.9058 | -17.0828 | -0.0087 | -0.0006 | 0.0193 | -0.0212
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.0175 | 4.7102 | -17.2235 | -0.0089 | -0.0005 | 0.0197 | -0.0216
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.7189 | 4.5157 | -17.3628 | -0.0099 | -0.0004 | 0.0217 | -0.0239
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.4175 | 4.326 | -17.5034 | -0.0112 | -0.0003 | 0.0244 | -0.0268
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.7328 | 4.1973 | -16.9413 | -0.0082 | -0.0014 | 0.0202 | -0.0218
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.4303 | 4.0019 | -17.0776 | -0.0081 | -0.0013 | 0.0198 | -0.0215
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.1318 | 3.8065 | -17.2123 | -0.0089 | -0.0013 | 0.0216 | -0.0234
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.8299 | 3.6134 | -17.3482 | -0.0103 | -0.0014 | 0.0249 | -0.027
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.023717
| Std. deviation |  | 0.0023897
| Max. Value |  | -0.0212
| Min. Value |  | -0.0282
N51L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.3709 | 3.2057 | -16.7866 | -0.0078 | -0.0024 | 0.0215 | -0.023
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.069 | 3.0031 | -16.9179 | -0.0079 | -0.0023 | 0.0218 | -0.0234
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.7716 | 2.8013 | -17.0476 | -0.0079 | -0.0023 | 0.0216 | -0.0232
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.4732 | 2.6004 | -17.1776 | -0.0088 | -0.0024 | 0.0239 | -0.0256
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.8062 | 2.5857 | -16.7071 | -0.0068 | -0.0025 | 0.0199 | -0.0212
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.5104 | 2.3751 | -16.8354 | -0.007 | -0.0026 | 0.0203 | -0.0217
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.2184 | 2.1628 | -16.9627 | -0.0071 | -0.0026 | 0.0207 | -0.022
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.9242 | 1.9537 | -17.0904 | -0.0077 | -0.0028 | 0.0224 | -0.0238
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.3035 | 1.9323 | -16.6267 | -0.0082 | -0.0035 | 0.0245 | -0.0261
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.0162 | 1.7079 | -16.7543 | -0.0074 | -0.0031 | 0.0221 | -0.0235
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.7329 | 1.4842 | -16.8804 | -0.0074 | -0.0032 | 0.0223 | -0.0237
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.4486 | 1.2618 | -17.0066 | -0.0086 | -0.0038 | 0.026 | -0.0277
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.023742
| Std. deviation |  | 0.0018918
| Max. Value |  | -0.0212
| Min. Value |  | -0.0277
N52L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.7373 | 1.4033 | -16.5603 | -0.0049 | -0.0023 | 0.0148 | -0.0157
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.4982 | 1.1297 | -16.6815 | -0.005 | -0.0024 | 0.0153 | -0.0162
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.2594 | 0.8545 | -16.8031 | -0.0053 | -0.0026 | 0.0163 | -0.0173
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.0201 | 0.578 | -16.9252 | -0.0078 | -0.004 | 0.0243 | -0.0258
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.1562 | 0.9466 | -16.4964 | -0.0053 | -0.0027 | 0.0161 | -0.0171
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.9259 | 0.6528 | -16.6214 | -0.005 | -0.0027 | 0.0154 | -0.0164
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.7138 | 0.3642 | -16.7399 | -0.0054 | -0.003 | 0.0169 | -0.018
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.4981 | 0.0707 | -16.8608 | -0.0063 | -0.0036 | 0.0201 | -0.0214
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.5971 | 0.5223 | -16.4287 | -0.004 | -0.0023 | 0.0124 | -0.0133
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.3934 | 0.2138 | -16.5519 | -0.0039 | -0.0024 | 0.0124 | -0.0133
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.1912 | -0.0948 | -16.675 | -0.0041 | -0.0025 | 0.0131 | -0.0139
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.9965 | -0.4013 | -16.7957 | -0.0047 | -0.003 | 0.0153 | -0.0163
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.017058
| Std. deviation |  | 0.0035423
| Max. Value |  | -0.0133
| Min. Value |  | -0.0258
N53L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.4688 | -0.1612 | -16.2891 | -0.0033 | -0.0023 | 0.0104 | -0.0112
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.3081 | -0.4874 | -16.4122 | -0.003 | -0.0023 | 0.01 | -0.0107
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.1487 | -0.814 | -16.5356 | -0.0034 | -0.0027 | 0.0116 | -0.0124
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.9889 | -1.1407 | -16.6596 | -0.0043 | -0.0035 | 0.0149 | -0.0159
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.8963 | -0.4536 | -16.2251 | -0.003 | -0.0025 | 0.01 | -0.0107
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.7577 | -0.7892 | -16.3497 | -0.0029 | -0.0025 | 0.0098 | -0.0105
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.6196 | -1.1239 | -16.4746 | -0.0029 | -0.0027 | 0.0104 | -0.0111
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.4816 | -1.4599 | -16.6002 | -0.0036 | -0.0035 | 0.0132 | -0.0141
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.7524 | -0.9238 | -16.1048 | -0.0023 | -0.0026 | 0.0088 | -0.0094
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.6527 | -1.2705 | -16.2349 | -0.0022 | -0.0026 | 0.0086 | -0.0092
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.5532 | -1.6172 | -16.3654 | -0.002 | -0.0026 | 0.0084 | -0.0091
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.4532 | -1.9641 | -16.4967 | -0.0028 | -0.0038 | 0.012 | -0.0129
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 9
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.011433
| Std. deviation |  | 0.0020632
| Max. Value |  | -0.0091
| Min. Value |  | -0.0159
N54L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.5097 | -1.2339 | -16.0167 | -0.0018 | -0.0027 | 0.008 | -0.0087
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.439 | -1.585 | -16.1528 | -0.0018 | -0.0028 | 0.0083 | -0.0089
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.3685 | -1.9365 | -16.2894 | -0.0016 | -0.0028 | 0.008 | -0.0086
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.298 | -2.2879 | -16.4264 | -0.0021 | -0.0039 | 0.0111 | -0.012
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.0818 | -1.4149 | -15.9572 | -0.0016 | -0.0029 | 0.0079 | -0.0085
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.029 | -1.7668 | -16.0986 | -0.0013 | -0.0025 | 0.0067 | -0.0072
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.978 | -2.1189 | -16.24 | -0.0016 | -0.0033 | 0.0088 | -0.0095
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.9252 | -2.4713 | -16.3821 | -0.0019 | -0.0043 | 0.0113 | -0.0123
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.7691 | -1.5887 | -15.8913 | -0.0014 | -0.0031 | 0.0077 | -0.0084
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.7363 | -1.9404 | -16.0398 | -0.0012 | -0.0029 | 0.0071 | -0.0077
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.7044 | -2.2921 | -16.1883 | -0.0014 | -0.0038 | 0.0093 | -0.0101
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.6721 | -2.6452 | -16.3376 | -0.0018 | -0.0054 | 0.0131 | -0.0143
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 66.67%
| Mean |  | -0.0096833
| Std. deviation |  | 0.0021242
| Max. Value |  | -0.0072
| Min. Value |  | -0.0143
N55L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.1182 | -1.8161 | -15.7655 | -0.0013 | -0.0038 | 0.0081 | -0.0091
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.1229 | -2.1624 | -15.9289 | -0.0008 | -0.0029 | 0.0062 | -0.0069
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.1258 | -2.5087 | -16.0924 | -0.0007 | -0.0027 | 0.0058 | -0.0064
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.121 | -2.8589 | -16.2587 | -0.0012 | -0.0057 | 0.012 | -0.0134
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.6929 | -1.874 | -15.7071 | -0.0008 | -0.0029 | 0.0057 | -0.0064
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.6964 | -2.2164 | -15.879 | -0.0008 | -0.0033 | 0.0065 | -0.0073
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.6991 | -2.5592 | -16.0509 | -0.0008 | -0.0034 | 0.0067 | -0.0075
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.7042 | -2.902 | -16.222 | -0.001 | -0.0053 | 0.0106 | -0.0119
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.4226 | -1.9502 | -15.6394 | -0.0009 | -0.0033 | 0.0061 | -0.007
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.4484 | -2.286 | -15.8187 | -0.0007 | -0.0031 | 0.0058 | -0.0066
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.4727 | -2.6229 | -15.9987 | -0.0007 | -0.0036 | 0.0066 | -0.0075
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.4983 | -2.9601 | -16.1786 | -0.0008 | -0.0049 | 0.0091 | -0.0104
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 75%
| Mean |  | -0.0083667
| Std. deviation |  | 0.0023356
| Max. Value |  | -0.0064
| Min. Value |  | -0.0134
N56L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.8383 | -2.0356 | -15.4716 | -0.0012 | -0.0046 | 0.0073 | -0.0087
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.8699 | -2.361 | -15.6721 | -0.001 | -0.0046 | 0.0073 | -0.0087
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.9018 | -2.6857 | -15.8717 | -0.001 | -0.0052 | 0.0084 | -0.0099
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.9321 | -3.0114 | -16.0717 | -0.0011 | -0.0065 | 0.0104 | -0.0123
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.3233 | -2.068 | -15.412 | -0.0009 | -0.0037 | 0.0055 | -0.0067
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.3619 | -2.3881 | -15.6181 | -0.0009 | -0.0038 | 0.0058 | -0.007
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.4002 | -2.7086 | -15.8243 | -0.0011 | -0.0054 | 0.0082 | -0.0099
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.4384 | -3.0298 | -16.0306 | -0.0009 | -0.0057 | 0.0088 | -0.0105
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.9841 | -2.1087 | -15.3222 | -0.0008 | -0.003 | 0.0042 | -0.0052
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.0258 | -2.4225 | -15.5376 | -0.0007 | -0.0028 | 0.004 | -0.005
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.0665 | -2.7369 | -15.7532 | -0.0009 | -0.0045 | 0.0064 | -0.0079
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.1084 | -3.0516 | -15.9687 | -0.0012 | -0.007 | 0.01 | -0.0123
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 75%
| Mean |  | -0.008675
| Std. deviation |  | 0.0024402
| Max. Value |  | -0.005
| Min. Value |  | -0.0123
N57L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.6612 | -2.2286 | -15.0628 | -0.0021 | -0.0073 | 0.0087 | -0.0116
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.6844 | -2.5272 | -15.3071 | -0.0019 | -0.0074 | 0.0089 | -0.0117
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.7035 | -2.8217 | -15.5478 | -0.0018 | -0.0079 | 0.0096 | -0.0126
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.7506 | -3.1018 | -15.7708 | -0.0029 | -0.0144 | 0.0175 | -0.0229
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.5105 | -2.3031 | -14.914 | -0.0033 | -0.0111 | 0.0123 | -0.0169
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.5214 | -2.5891 | -15.1698 | -0.0027 | -0.0099 | 0.0109 | -0.015
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.5318 | -2.8745 | -15.4238 | -0.0025 | -0.01 | 0.0112 | -0.0152
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.5423 | -3.1605 | -15.6771 | -0.0026 | -0.0119 | 0.0134 | -0.0181
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.2948 | -2.4113 | -14.7943 | -0.0026 | -0.0084 | 0.0087 | -0.0123
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.3 | -2.6885 | -15.0612 | -0.0024 | -0.0084 | 0.0087 | -0.0123
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.3034 | -2.9635 | -15.3253 | -0.0026 | -0.0101 | 0.0105 | -0.0148
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.3056 | -3.2403 | -15.59 | -0.0029 | -0.0123 | 0.0129 | -0.018
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.015117
| Std. deviation |  | 0.0034024
| Max. Value |  | -0.0116
| Min. Value |  | -0.0229
N58L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.5708 | -2.6265 | -14.6066 | -0.0035 | -0.011 | 0.0102 | -0.0154
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.5791 | -2.8925 | -14.8896 | -0.0025 | -0.0083 | 0.0077 | -0.0116
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.5922 | -3.15 | -15.1615 | -0.0036 | -0.0127 | 0.0119 | -0.0177
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.5738 | -3.4189 | -15.4546 | -0.0044 | -0.0171 | 0.0161 | -0.0239
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.2748 | -2.7848 | -14.5301 | -0.004 | -0.0123 | 0.0109 | -0.0169
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.2617 | -3.035 | -14.8177 | -0.0036 | -0.0117 | 0.0103 | -0.016
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.252 | -3.2891 | -15.108 | -0.0038 | -0.0133 | 0.0118 | -0.0182
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.2336 | -3.5401 | -15.3971 | -0.0051 | -0.019 | 0.0169 | -0.0259
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9128 | -2.9581 | -14.4874 | -0.0037 | -0.0111 | 0.0094 | -0.0149
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.889 | -3.2018 | -14.7847 | -0.0033 | -0.0106 | 0.009 | -0.0143
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8663 | -3.4448 | -15.0801 | -0.0031 | -0.0103 | 0.0087 | -0.0139
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8422 | -3.688 | -15.376 | -0.0039 | -0.0141 | 0.012 | -0.0189
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0173
| Std. deviation |  | 0.0041045
| Max. Value |  | -0.0116
| Min. Value |  | -0.0259
N59L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.8417 | -3.6066 | -14.4817 | -0.0057 | -0.0164 | 0.0124 | -0.0213
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.7393 | -3.8155 | -14.805 | -0.0061 | -0.0184 | 0.0138 | -0.0238
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6113 | -3.9928 | -15.0958 | -0.007 | -0.0221 | 0.0166 | -0.0285
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.4925 | -4.1875 | -15.4034 | -0.0076 | -0.025 | 0.0189 | -0.0323
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.4152 | -3.807 | -14.4795 | -0.0061 | -0.0172 | 0.0126 | -0.0222
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.3182 | -3.9994 | -14.7881 | -0.0059 | -0.017 | 0.0125 | -0.0219
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.222 | -4.1964 | -15.1022 | -0.0067 | -0.0202 | 0.0147 | -0.0259
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.1223 | -4.3906 | -15.4135 | -0.0083 | -0.0259 | 0.0188 | -0.033
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.0031 | -4.0651 | -14.5381 | -0.0053 | -0.0141 | 0.0102 | -0.0182
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.8847 | -4.2428 | -14.8467 | -0.0061 | -0.0167 | 0.012 | -0.0215
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.7688 | -4.426 | -15.1612 | -0.0067 | -0.0189 | 0.0135 | -0.0241
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.6569 | -4.6202 | -15.489 | -0.008 | -0.0235 | 0.0166 | -0.0299
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.025217
| Std. deviation |  | 0.0047259
| Max. Value |  | -0.0182
| Min. Value |  | -0.033
N60L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.7021 | -4.4178 | -14.6502 | -0.0044 | -0.0107 | 0.0076 | -0.0138
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.5227 | -4.5607 | -14.9542 | -0.0043 | -0.011 | 0.0077 | -0.0141
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.3465 | -4.7073 | -15.2603 | -0.0041 | -0.0108 | 0.0076 | -0.0139
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.1755 | -4.8551 | -15.5639 | -0.0057 | -0.0156 | 0.0109 | -0.0199
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.6893 | -5.0521 | -14.9375 | -0.0053 | -0.0112 | 0.0079 | -0.0147
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.4648 | -5.1501 | -15.2235 | -0.0059 | -0.0129 | 0.0091 | -0.0169
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.2362 | -5.2475 | -15.51 | -0.0072 | -0.0162 | 0.0113 | -0.021
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.0039 | -5.3559 | -15.8131 | -0.0081 | -0.0188 | 0.013 | -0.0243
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.1082 | -5.3879 | -15.1206 | -0.0088 | -0.0174 | 0.0125 | -0.0232
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.8518 | -5.4598 | -15.3997 | -0.0083 | -0.0167 | 0.0119 | -0.0221
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.6042 | -5.5386 | -15.6812 | -0.0088 | -0.0183 | 0.0129 | -0.0241
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.3547 | -5.6176 | -15.9628 | -0.0106 | -0.0225 | 0.0157 | -0.0295
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.019792
| Std. deviation |  | 0.0051244
| Max. Value |  | -0.0138
| Min. Value |  | -0.0295
N61L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.1841 | -6.6333 | -15.9674 | -0.0117 | -0.0185 | 0.0148 | -0.0265
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.875 | -6.6312 | -16.2094 | -0.0112 | -0.018 | 0.0142 | -0.0255
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.5859 | -6.6483 | -16.4594 | -0.0111 | -0.018 | 0.0141 | -0.0254
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.2955 | -6.6653 | -16.7105 | -0.0124 | -0.0202 | 0.0157 | -0.0284
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.4226 | -7.0787 | -16.3177 | -0.011 | -0.016 | 0.0137 | -0.0238
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.1022 | -7.0521 | -16.544 | -0.0106 | -0.0156 | 0.0131 | -0.0229
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.804 | -7.0513 | -16.783 | -0.0116 | -0.0172 | 0.0145 | -0.0253
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.5042 | -7.0561 | -17.03 | -0.0128 | -0.0191 | 0.0159 | -0.028
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.6421 | -7.6471 | -16.7757 | -0.0109 | -0.0144 | 0.0135 | -0.0225
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.3183 | -7.5996 | -16.9863 | -0.012 | -0.0159 | 0.0148 | -0.0248
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.0052 | -7.57 | -17.2076 | -0.0129 | -0.0172 | 0.0159 | -0.0267
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.6869 | -7.5488 | -17.4426 | -0.0126 | -0.0168 | 0.0156 | -0.0262
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0255
| Std. deviation |  | 0.0018286
| Max. Value |  | -0.0225
| Min. Value |  | -0.0284
N62L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.8691 | -9.3598 | -18.2416 | -0.0051 | -0.0058 | 0.0066 | -0.0102
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.5394 | -9.2084 | -18.365 | -0.004 | -0.0045 | 0.0051 | -0.0079
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.2033 | -9.0524 | -18.4891 | -0.004 | -0.0045 | 0.0051 | -0.0079
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.8651 | -8.9051 | -18.6228 | -0.0052 | -0.006 | 0.0067 | -0.0103
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.8205 | -9.8711 | -18.7267 | -0.0042 | -0.0047 | 0.0055 | -0.0084
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.4954 | -9.6953 | -18.8256 | -0.0046 | -0.0051 | 0.0059 | -0.009
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.1697 | -9.5186 | -18.9242 | -0.0045 | -0.0051 | 0.0059 | -0.009
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.8391 | -9.3406 | -19.0254 | -0.0044 | -0.0049 | 0.0057 | -0.0087
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.6938 | -10.3907 | -19.2716 | -0.0034 | -0.0039 | 0.0045 | -0.0069
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.3686 | -10.2134 | -19.3676 | -0.0028 | -0.0031 | 0.0036 | -0.0055
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.0427 | -10.0391 | -19.4667 | -0.0031 | -0.0034 | 0.004 | -0.0061
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.716 | -9.8642 | -19.5658 | -0.0025 | -0.0028 | 0.0033 | -0.005
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 83.33%
| Mean |  | -0.0079083
| Std. deviation |  | 0.001726
| Max. Value |  | -0.005
| Min. Value |  | -0.0103
N63L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.559 | -10.8933 | -19.81 | -0.0043 | -0.0049 | 0.0056 | -0.0086
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.2328 | -10.7159 | -19.9024 | -0.0042 | -0.0049 | 0.0056 | -0.0085
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.9055 | -10.543 | -19.9992 | -0.0039 | -0.0045 | 0.0052 | -0.0079
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.5752 | -10.3688 | -20.0967 | -0.0041 | -0.0047 | 0.0055 | -0.0083
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.4491 | -11.2776 | -20.2361 | -0.0033 | -0.004 | 0.0044 | -0.0068
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.1222 | -11.1053 | -20.3282 | -0.0035 | -0.0042 | 0.0047 | -0.0072
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.7928 | -10.9318 | -20.4205 | -0.0023 | -0.0027 | 0.0031 | -0.0047
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.4627 | -10.7589 | -20.5129 | -0.0033 | -0.0039 | 0.0045 | -0.0069
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.3285 | -11.7942 | -20.8141 | -0.0035 | -0.0044 | 0.0045 | -0.0072
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.9998 | -11.6129 | -20.8885 | -0.0038 | -0.0048 | 0.0051 | -0.008
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.6704 | -11.4315 | -20.9623 | -0.0028 | -0.0036 | 0.0038 | -0.0059
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.339 | -11.2496 | -21.0362 | -0.0025 | -0.0032 | 0.0035 | -0.0054
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | -0.0071167
| Std. deviation |  | 0.0012554
| Max. Value |  | -0.0047
| Min. Value |  | -0.0086
N64L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.0658 | -12.7534 | -22.0171 | -0.0037 | -0.0057 | 0.005 | -0.0084
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.727 | -12.5955 | -22.0872 | -0.0027 | -0.0041 | 0.0038 | -0.0062
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.3859 | -12.4363 | -22.1546 | -0.0029 | -0.0045 | 0.0043 | -0.0069
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.0421 | -12.278 | -22.2219 | -0.0027 | -0.0042 | 0.0042 | -0.0065
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.0126 | -13.0111 | -22.352 | -0.0035 | -0.0056 | 0.0048 | -0.0081
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.6692 | -12.8542 | -22.4142 | -0.0035 | -0.0057 | 0.0051 | -0.0084
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.3248 | -12.6984 | -22.4753 | -0.003 | -0.0049 | 0.0045 | -0.0072
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.9782 | -12.5433 | -22.5357 | -0.0026 | -0.0043 | 0.0041 | -0.0065
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.938 | -13.3497 | -22.8128 | -0.0041 | -0.0072 | 0.0058 | -0.0101
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.5905 | -13.1989 | -22.8665 | -0.0048 | -0.0087 | 0.0073 | -0.0123
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.2424 | -13.0502 | -22.9198 | -0.0032 | -0.0058 | 0.0051 | -0.0084
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.8901 | -12.9022 | -22.9731 | -0.0022 | -0.0039 | 0.0036 | -0.0057
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 83.33%
| Mean |  | -0.0078917
| Std. deviation |  | 0.0018618
| Max. Value |  | -0.0057
| Min. Value |  | -0.0123
N65L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.6757 | -14.4826 | -24.4777 | -0.0054 | -0.0138 | 0.0099 | -0.0179
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.3138 | -14.3569 | -24.4978 | -0.0046 | -0.0119 | 0.0089 | -0.0156
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.9528 | -14.2343 | -24.5174 | -0.0043 | -0.0113 | 0.0088 | -0.015
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.5887 | -14.1132 | -24.5368 | -0.0037 | -0.0101 | 0.0083 | -0.0136
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.5935 | -14.7968 | -24.964 | -0.0044 | -0.0127 | 0.0089 | -0.0161
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.231 | -14.6708 | -24.9617 | -0.0039 | -0.0114 | 0.0084 | -0.0147
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.8683 | -14.5502 | -24.9638 | -0.0037 | -0.011 | 0.0084 | -0.0143
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.5019 | -14.4318 | -24.9673 | -0.0034 | -0.0104 | 0.0084 | -0.0138
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.4743 | -15.1416 | -25.5133 | -0.0038 | -0.0129 | 0.0089 | -0.0161
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.108 | -15.0302 | -25.508 | -0.0033 | -0.0113 | 0.0082 | -0.0143
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.7412 | -14.921 | -25.5024 | -0.0029 | -0.0101 | 0.0077 | -0.013
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.373 | -14.8127 | -25.4951 | -0.0026 | -0.0093 | 0.0074 | -0.0122
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.014717
| Std. deviation |  | 0.0015532
| Max. Value |  | -0.0122
| Min. Value |  | -0.0179
N66L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.163 | -15.8914 | -26.7039 | -0.0025 | -0.0126 | 0.0088 | -0.0156
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.7927 | -15.7995 | -26.6768 | -0.0022 | -0.0113 | 0.0082 | -0.0142
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.4223 | -15.709 | -26.6483 | -0.0018 | -0.0097 | 0.0073 | -0.0122
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.0514 | -15.6207 | -26.6196 | -0.0014 | -0.0083 | 0.0065 | -0.0106
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.9962 | -16.247 | -27.248 | -0.0015 | -0.0093 | 0.0066 | -0.0115
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.6248 | -16.1598 | -27.2072 | -0.0013 | -0.0089 | 0.0066 | -0.0112
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.2553 | -16.0753 | -27.1669 | -0.0011 | -0.0075 | 0.0057 | -0.0095
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.8838 | -15.991 | -27.1246 | -0.001 | -0.0074 | 0.0058 | -0.0095
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.7655 | -16.666 | -27.8627 | -0.0011 | -0.0093 | 0.0069 | -0.0116
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.3951 | -16.5833 | -27.8081 | -0.0009 | -0.0082 | 0.0063 | -0.0104
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.025 | -16.5058 | -27.7583 | -0.0008 | -0.0078 | 0.0061 | -0.0099
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.6529 | -16.4279 | -27.7063 | -0.0007 | -0.007 | 0.0056 | -0.009
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 8
Performance |  |  | 33.33%
| Mean |  | -0.011267
| Std. deviation |  | 0.0019741
| Max. Value |  | -0.009
| Min. Value |  | -0.0156
N67L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.4087 | -17.327 | -28.747 | -0.0005 | -0.0078 | 0.0064 | -0.01
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.0436 | -17.2393 | -28.6682 | -0.0005 | -0.0078 | 0.0065 | -0.0102
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.6784 | -17.1525 | -28.59 | -0.0005 | -0.008 | 0.0067 | -0.0104
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.3114 | -17.065 | -28.5107 | -0.0004 | -0.0076 | 0.0064 | -0.0099
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.1941 | -17.6628 | -29.1622 | -0.0003 | -0.0067 | 0.0057 | -0.0088
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.8283 | -17.5803 | -29.0858 | -0.0003 | -0.0061 | 0.0053 | -0.0081
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.4624 | -17.4977 | -29.0092 | -0.0003 | -0.0068 | 0.0058 | -0.009
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.0968 | -17.4143 | -28.9313 | -0.0003 | -0.0069 | 0.006 | -0.0091
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.9299 | -18.1182 | -29.7008 | -0.0002 | -0.0065 | 0.0057 | -0.0086
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.5656 | -18.0334 | -29.6187 | -0.0002 | -0.007 | 0.0062 | -0.0093
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.2009 | -17.9487 | -29.5365 | -0.0002 | -0.0069 | 0.0061 | -0.0092
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.8361 | -17.8634 | -29.4534 | -0.0002 | -0.0078 | 0.0069 | -0.0104
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 75%
| Mean |  | -0.0094167
| Std. deviation |  | 0.00075297
| Max. Value |  | -0.0081
| Min. Value |  | -0.0104
N68L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.5769 | -18.7637 | -30.455 | -0.0001 | -0.0062 | 0.0053 | -0.0082
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.2123 | -18.6842 | -30.3705 | -0.0001 | -0.0076 | 0.0066 | -0.01
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.8468 | -18.6046 | -30.2852 | -0.0001 | -0.0074 | 0.0066 | -0.0099
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.4803 | -18.5247 | -30.1988 | 0 | -0.0073 | 0.0066 | -0.0098
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.4401 | -19.0467 | -30.7881 | 0 | -0.0068 | 0.0058 | -0.009
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.0754 | -18.9716 | -30.7018 | 0 | -0.0077 | 0.0067 | -0.0102
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.7101 | -18.898 | -30.6164 | 0.0001 | -0.0076 | 0.0067 | -0.0102
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.3419 | -18.8217 | -30.5271 | 0.0001 | -0.0071 | 0.0064 | -0.0095
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.2188 | -19.5231 | -31.3505 | 0.0002 | -0.0075 | 0.0063 | -0.0098
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.8525 | -19.4577 | -31.2605 | 0.0002 | -0.0072 | 0.0062 | -0.0094
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.4851 | -19.3938 | -31.1711 | 0.0003 | -0.0067 | 0.0059 | -0.009
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.1157 | -19.33 | -31.0805 | 0.0004 | -0.0075 | 0.0068 | -0.0101
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 75%
| Mean |  | -0.0095917
| Std. deviation |  | 0.00060522
| Max. Value |  | -0.0082
| Min. Value |  | -0.0102
N69L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.8885 | -20.3192 | -32.2912 | 0.0006 | -0.0069 | 0.0057 | -0.009
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.5189 | -20.2777 | -32.1975 | 0.0008 | -0.0073 | 0.0061 | -0.0096
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.1508 | -20.2386 | -32.1052 | 0.0008 | -0.0067 | 0.0058 | -0.0089
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.7799 | -20.1987 | -32.01 | 0.0006 | -0.0051 | 0.0046 | -0.0069
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.7738 | -20.6319 | -32.663 | 0.0007 | -0.0061 | 0.0049 | -0.0078
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.4043 | -20.5999 | -32.5665 | 0.0007 | -0.0056 | 0.0046 | -0.0073
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.0338 | -20.5703 | -32.471 | 0.0007 | -0.005 | 0.0043 | -0.0066
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6629 | -20.5403 | -32.3732 | 0.0008 | -0.0049 | 0.0043 | -0.0066
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.6512 | -20.9754 | -33.0733 | 0.0009 | -0.0055 | 0.0044 | -0.0071
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.2837 | -20.9545 | -32.9741 | 0.0008 | -0.0046 | 0.0038 | -0.0061
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.9155 | -20.9337 | -32.8729 | 0.0007 | -0.004 | 0.0034 | -0.0054
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.5447 | -20.9146 | -32.7715 | 0.0007 | -0.0038 | 0.0034 | -0.0051
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | -0.0072
| Std. deviation |  | 0.0014123
| Max. Value |  | -0.0051
| Min. Value |  | -0.0096
N70L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.2648 | -22.1874 | -34.5466 | 0.0017 | -0.0062 | 0.0046 | -0.008
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.8765 | -22.1991 | -34.416 | 0.0017 | -0.0058 | 0.0045 | -0.0075
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.527 | -22.2353 | -34.329 | 0.0024 | -0.0079 | 0.0063 | -0.0104
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.159 | -22.2618 | -34.2196 | 0.0059 | -0.0183 | 0.0153 | -0.0246
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.1136 | -22.6811 | -35.1574 | 0.0048 | -0.0146 | 0.0106 | -0.0187
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.7499 | -22.7196 | -35.044 | 0.0052 | -0.015 | 0.0113 | -0.0195
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.3861 | -22.7594 | -34.9295 | 0.0066 | -0.0184 | 0.0144 | -0.0243
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.0139 | -22.8013 | -34.8109 | 0.0069 | -0.0183 | 0.015 | -0.0246
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.9726 | -23.1604 | -35.7579 | 0.0073 | -0.0194 | 0.0137 | -0.0248
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6145 | -23.211 | -35.6377 | 0.0074 | -0.019 | 0.0139 | -0.0247
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.2549 | -23.2617 | -35.5142 | 0.0077 | -0.0191 | 0.0145 | -0.0252
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.8958 | -23.3152 | -35.3923 | 0.0073 | -0.0174 | 0.0137 | -0.0233
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 16.67%
| Mean |  | -0.019633
| Std. deviation |  | 0.0069844
| Max. Value |  | -0.0075
| Min. Value |  | -0.0252
N71L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.752 | -23.8674 | -36.6489 | 0.0066 | -0.0151 | 0.0102 | -0.0194
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.3964 | -23.9396 | -36.5238 | 0.0067 | -0.0147 | 0.0103 | -0.0192
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.0453 | -24.0115 | -36.3986 | 0.007 | -0.015 | 0.0109 | -0.0198
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.6893 | -24.0846 | -36.2691 | 0.0083 | -0.0172 | 0.0129 | -0.0231
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6081 | -24.3336 | -37.2479 | 0.0079 | -0.0166 | 0.0109 | -0.0214
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.2565 | -24.4046 | -37.1012 | 0.008 | -0.0164 | 0.0111 | -0.0213
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9064 | -24.484 | -36.9659 | 0.0087 | -0.0175 | 0.0123 | -0.0231
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.5571 | -24.5648 | -36.8308 | 0.0086 | -0.0167 | 0.0121 | -0.0223
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.439 | -24.8406 | -37.9003 | 0.0089 | -0.0174 | 0.0111 | -0.0225
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.0944 | -24.9247 | -37.7557 | 0.0088 | -0.0168 | 0.0111 | -0.0219
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.7503 | -25.0096 | -37.6111 | 0.0092 | -0.0173 | 0.0117 | -0.0229
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.4057 | -25.0961 | -37.4668 | 0.0094 | -0.0173 | 0.012 | -0.0231
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.021667
| Std. deviation |  | 0.0014693
| Max. Value |  | -0.0192
| Min. Value |  | -0.0231
N72L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.2262 | -25.4574 | -38.6971 | 0.0084 | -0.0153 | 0.0096 | -0.0199
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.8863 | -25.5478 | -38.5444 | 0.0088 | -0.0159 | 0.0101 | -0.0208
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.5454 | -25.6393 | -38.3917 | 0.0094 | -0.0168 | 0.0109 | -0.0221
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.2053 | -25.7319 | -38.2404 | 0.0097 | -0.0171 | 0.0113 | -0.0226
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.0779 | -25.8516 | -39.2009 | 0.0084 | -0.0151 | 0.0093 | -0.0196
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.7393 | -25.9502 | -39.0529 | 0.0087 | -0.0153 | 0.0095 | -0.02
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.3981 | -26.0493 | -38.9025 | 0.009 | -0.0158 | 0.0099 | -0.0207
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.0558 | -26.153 | -38.7578 | 0.01 | -0.0175 | 0.0111 | -0.023
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9073 | -26.3106 | -39.8009 | 0.0087 | -0.0155 | 0.0092 | -0.02
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.5681 | -26.4149 | -39.6547 | 0.0087 | -0.0153 | 0.0092 | -0.0198
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.23 | -26.5176 | -39.5065 | 0.0089 | -0.0157 | 0.0094 | -0.0203
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8901 | -26.6225 | -39.3599 | 0.0106 | -0.0185 | 0.0113 | -0.0241
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.021075
| Std. deviation |  | 0.0014937
| Max. Value |  | -0.0196
| Min. Value |  | -0.0241
N73L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.6312 | -27.0609 | -40.8406 | 0.0073 | -0.0133 | 0.0073 | -0.0169
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.2951 | -27.1752 | -40.7112 | 0.0073 | -0.0132 | 0.0072 | -0.0167
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9534 | -27.2877 | -40.5728 | 0.0082 | -0.0149 | 0.0082 | -0.0189
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.6124 | -27.4007 | -40.4361 | 0.0089 | -0.0162 | 0.0088 | -0.0205
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.4968 | -27.4525 | -41.4404 | 0.0079 | -0.0148 | 0.0076 | -0.0184
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.1551 | -27.568 | -41.3085 | 0.0079 | -0.0148 | 0.0076 | -0.0184
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8145 | -27.683 | -41.1769 | 0.0087 | -0.0162 | 0.0083 | -0.0202
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.4713 | -27.7992 | -41.0447 | 0.0091 | -0.017 | 0.0086 | -0.0211
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.3461 | -27.8663 | -42.1221 | 0.0088 | -0.0171 | 0.008 | -0.0208
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.0012 | -27.99 | -42.0061 | 0.0088 | -0.017 | 0.0079 | -0.0208
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.6569 | -28.1135 | -41.8902 | 0.0092 | -0.0179 | 0.0083 | -0.0218
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.3115 | -28.2376 | -41.7746 | 0.0095 | -0.0186 | 0.0086 | -0.0225
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.01975
| Std. deviation |  | 0.0018672
| Max. Value |  | -0.0167
| Min. Value |  | -0.0225
N74L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.1594 | -28.423 | -43.204 | 0.0102 | -0.0211 | 0.0082 | -0.0248
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8048 | -28.5551 | -43.1017 | 0.0105 | -0.0218 | 0.0084 | -0.0256
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.462 | -28.6837 | -43.0055 | 0.0117 | -0.0243 | 0.0093 | -0.0285
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.1083 | -28.8161 | -42.9055 | 0.012 | -0.0249 | 0.0095 | -0.0293
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.0445 | -28.7446 | -43.9465 | 0.0118 | -0.0254 | 0.0084 | -0.0293
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.6942 | -28.883 | -43.8729 | 0.0116 | -0.0249 | 0.0082 | -0.0287
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.3424 | -29.0219 | -43.7983 | 0.013 | -0.0279 | 0.0091 | -0.0321
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.9941 | -29.1605 | -43.7285 | 0.0126 | -0.0271 | 0.0088 | -0.0312
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9617 | -29.0191 | -44.7345 | 0.0124 | -0.0277 | 0.0075 | -0.0312
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.6077 | -29.1636 | -44.6824 | 0.0129 | -0.0288 | 0.0077 | -0.0325
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.258 | -29.3072 | -44.6346 | 0.0137 | -0.0306 | 0.0081 | -0.0344
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.8994 | -29.4545 | -44.5856 | 0.0152 | -0.0341 | 0.0089 | -0.0384
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0305
| Std. deviation |  | 0.0037146
| Max. Value |  | -0.0248
| Min. Value |  | -0.0384
N75L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9082 | -29.2673 | -45.7069 | 0.0133 | -0.0309 | 0.0059 | -0.0341
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.5583 | -29.4061 | -45.642 | 0.0133 | -0.0306 | 0.0059 | -0.0339
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.2107 | -29.5571 | -45.6457 | 0.0138 | -0.032 | 0.0061 | -0.0354
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.8594 | -29.7046 | -45.6237 | 0.0158 | -0.0366 | 0.0068 | -0.0404
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9189 | -29.4156 | -46.6941 | 0.012 | -0.0282 | 0.0033 | -0.0308
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.55 | -29.572 | -46.6945 | 0.0119 | -0.028 | 0.0032 | -0.0306
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.2021 | -29.7206 | -46.7059 | 0.0126 | -0.0297 | 0.0033 | -0.0324
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.8266 | -29.8802 | -46.712 | 0.0153 | -0.036 | 0.004 | -0.0393
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.931 | -29.4809 | -47.5222 | 0.0091 | -0.0215 | 0.0011 | -0.0234
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.5499 | -29.6419 | -47.5288 | 0.0079 | -0.0188 | 0.001 | -0.0204
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.2222 | -29.7825 | -47.5766 | 0.0079 | -0.0188 | 0.0009 | -0.0205
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.8513 | -29.9395 | -47.5898 | 0.0121 | -0.0287 | 0.0014 | -0.0311
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.031025
| Std. deviation |  | 0.0065862
| Max. Value |  | -0.0204
| Min. Value |  | -0.0404
N76L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9448 | -29.4926 | -48.3274 | 0.0098 | -0.0231 | -0.0002 | -0.0251
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.6037 | -29.6367 | -48.4008 | 0.0107 | -0.0252 | -0.0003 | -0.0274
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.2591 | -29.7822 | -48.4749 | 0.0116 | -0.0274 | -0.0004 | -0.0297
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.9115 | -29.9288 | -48.5502 | 0.0143 | -0.0336 | -0.0006 | -0.0366
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.0876 | -29.4043 | -49.0758 | 0.0119 | -0.0277 | -0.0018 | -0.0302
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.7429 | -29.5474 | -49.1656 | 0.0119 | -0.0275 | -0.0018 | -0.03
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.4003 | -29.6892 | -49.2591 | 0.0129 | -0.0298 | -0.002 | -0.0325
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.0534 | -29.8329 | -49.3523 | 0.0147 | -0.0339 | -0.0024 | -0.0371
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.2132 | -29.273 | -49.8956 | 0.0126 | -0.0283 | -0.0035 | -0.0312
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8757 | -29.4064 | -50.0315 | 0.0126 | -0.0283 | -0.0035 | -0.0312
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.5235 | -29.5455 | -50.1741 | 0.0132 | -0.0296 | -0.0038 | -0.0327
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.1791 | -29.6784 | -50.336 | 0.0147 | -0.0328 | -0.0043 | -0.0362
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.031658
| Std. deviation |  | 0.0036523
| Max. Value |  | -0.0251
| Min. Value |  | -0.0371
N77L0
N78L0
N79L0
N80L0
N81L0
N82L0
N83L0
N84L0
N85L0
N86L0
N87L0
N88L0
N89L0
N90L0
N91L0
N92L0
N93L0
N94L0
N95L0
N96L0