## Master part
2006-01-19 08:07
P.O. Box 451
Princeton, NJ 08543
(609)243-3626
WWW.PPPL.GOV
INSPECTION REPORT
0
ACCEPTED
REJECTED
EMAIL TO: | [5 empty] | FAX TO:
INSPECTED BY:
REMARKS AND DISPOSITION
seat 1
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 44.4333 |  | 44.4406 |  | 0.0072703
Target point |  | Y | 0 | 0 | 12.8521 |  | 12.8542 |  | 0.002117
|  | Z | 0 | 0 | -70.9806 |  | -70.9886 |  | -0.0079905
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.011009 |  | 0.011009
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 2
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 36.7059 |  | 36.7133 |  | 0.0073795
Target point |  | Y | 0 | 0 | 29.1753 |  | 29.1846 |  | 0.0093386
|  | Z | 0 | 0 | -58.2627 |  | -58.2688 |  | -0.0061253
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.013386 |  | 0.013386
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 3
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 43.5247 |  | 43.5131 |  | -0.011579
Target point |  | Y | 0 | 0 | 37.2149 |  | 37.2177 |  | 0.0028135
|  | Z | 0 | 0 | -41.0679 |  | -41.0751 |  | -0.007236
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.013941 |  | 0.013941
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 4
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 16.9291 |  | 16.9321 |  | 0.0029532
Target point |  | Y | 0 | 0 | 27.8157 |  | 27.8215 |  | 0.005752
|  | Z | 0 | 0 | -18.4262 |  | -18.4139 |  | 0.012317
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.013911 |  | 0.013911
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 5
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 19.4853 |  | 19.4815 |  | -0.0038319
Target point |  | Y | 0 | 0 | -13.6581 |  | -13.6695 |  | -0.01143
|  | Z | 0 | 0 | -16.4209 |  | -16.4138 |  | 0.0070712
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.013976 |  | 0.013976
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 6
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 25.655 |  | 25.653 |  | -0.0020442
Target point |  | Y | 0 | 0 | -36.1123 |  | -36.1176 |  | -0.0052693
|  | Z | 0 | 0 | -38.9754 |  | -38.9769 |  | -0.0014818
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.005843 |  | 0.005843
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 7
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 49.6128 |  | 49.6099 |  | -0.0029442
Target point |  | Y | 0 | 0 | -31.8865 |  | -31.8878 |  | -0.0012505
|  | Z | 0 | 0 | -50.1483 |  | -50.1471 |  | 0.0011806
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0034097 |  | 0.0034097
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 8
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 54.4354 |  | 54.4382 |  | 0.002796
Target point |  | Y | 0 | 0 | -20.0369 |  | -20.039 |  | -0.0020711
|  | Z | 0 | 0 | -60.8113 |  | -60.809 |  | 0.0022646
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0041516 |  | 0.0041516
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
N77L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.6043 | -28.8764 | -51.1974 | 0.0818 | -0.172 | -0.0357 | -0.1938
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.2687 | -29.0086 | -51.3296 | 0.0813 | -0.1711 | -0.0353 | -0.1927
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.934 | -29.1405 | -51.4612 | 0.0813 | -0.1713 | -0.0352 | -0.1929
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.5995 | -29.272 | -51.594 | 0.0804 | -0.1695 | -0.0346 | -0.1908
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.7444 | -28.6984 | -51.6976 | 0.0838 | -0.1715 | -0.04 | -0.1951
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.4152 | -28.8257 | -51.8416 | 0.0838 | -0.1717 | -0.0398 | -0.1951
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.0851 | -28.953 | -51.987 | 0.0836 | -0.1715 | -0.0396 | -0.1948
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.7547 | -29.0803 | -52.133 | 0.0831 | -0.1707 | -0.0392 | -0.1938
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.0103 | -28.4339 | -52.2352 | 0.0864 | -0.1717 | -0.0444 | -0.1973
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.6873 | -28.5525 | -52.4055 | 0.0858 | -0.1707 | -0.044 | -0.1961
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.3647 | -28.6709 | -52.5754 | 0.0855 | -0.1702 | -0.0437 | -0.1954
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.0429 | -28.7892 | -52.744 | 0.0849 | -0.1692 | -0.0433 | -0.1942
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.19433
| Std. deviation |  | 0.0017122
| Max. Value |  | -0.1908
| Min. Value |  | -0.1973
N78L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.5958 | -27.8876 | -53.1292 | 0.0086 | -0.0165 | -0.0048 | -0.0192
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.295 | -27.9778 | -53.3601 | 0.009 | -0.0173 | -0.005 | -0.0201
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9963 | -28.0686 | -53.5859 | 0.0094 | -0.0179 | -0.0052 | -0.0209
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.6981 | -28.1594 | -53.8116 | 0.008 | -0.0153 | -0.0045 | -0.0179
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.937 | -27.5914 | -53.5302 | 0.0093 | -0.0178 | -0.0053 | -0.0207
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6536 | -27.6667 | -53.7779 | 0.0097 | -0.0184 | -0.0055 | -0.0215
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.369 | -27.7433 | -54.024 | 0.0096 | -0.0182 | -0.0055 | -0.0213
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.0847 | -27.8197 | -54.2706 | 0.0084 | -0.0158 | -0.0047 | -0.0185
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.414 | -27.2159 | -53.9436 | 0.01 | -0.019 | -0.0058 | -0.0223
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.1561 | -27.2673 | -54.2207 | 0.0096 | -0.0182 | -0.0056 | -0.0214
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.8972 | -27.319 | -54.499 | 0.0097 | -0.0183 | -0.0056 | -0.0214
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6388 | -27.3704 | -54.7777 | 0.0095 | -0.0178 | -0.0055 | -0.0209
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.020508
| Std. deviation |  | 0.0013304
| Max. Value |  | -0.0179
| Min. Value |  | -0.0223
N79L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.9365 | -26.7794 | -54.4659 | 0.0096 | -0.0183 | -0.0057 | -0.0214
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.6838 | -26.821 | -54.7596 | 0.0098 | -0.0185 | -0.0058 | -0.0217
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.4327 | -26.8634 | -55.0486 | 0.0099 | -0.0186 | -0.0058 | -0.0218
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.1833 | -26.905 | -55.3376 | 0.0094 | -0.0177 | -0.0056 | -0.0208
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.3552 | -26.4452 | -54.8282 | 0.0099 | -0.0189 | -0.006 | -0.0221
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.1155 | -26.478 | -55.1235 | 0.0097 | -0.0184 | -0.0058 | -0.0216
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.8765 | -26.5086 | -55.4249 | 0.0098 | -0.0184 | -0.0059 | -0.0217
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.6374 | -26.5401 | -55.724 | 0.009 | -0.017 | -0.0054 | -0.02
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.8557 | -26.0548 | -55.2296 | 0.0097 | -0.0185 | -0.0059 | -0.0217
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.6241 | -26.0793 | -55.5326 | 0.0102 | -0.0194 | -0.0062 | -0.0228
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.391 | -26.1042 | -55.8368 | 0.01 | -0.0188 | -0.0061 | -0.0222
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.1593 | -26.1284 | -56.1416 | 0.0093 | -0.0175 | -0.0057 | -0.0206
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.021533
| Std. deviation |  | 0.00075719
| Max. Value |  | -0.02
| Min. Value |  | -0.0228
N80L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.6977 | -25.4113 | -55.8452 | 0.0099 | -0.0186 | -0.0062 | -0.0219
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.4738 | -25.426 | -56.158 | 0.01 | -0.0188 | -0.0063 | -0.0221
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.2512 | -25.4403 | -56.4698 | 0.0106 | -0.0198 | -0.0066 | -0.0234
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.0433 | -25.4483 | -56.7771 | 0.0094 | -0.0175 | -0.0059 | -0.0207
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.1923 | -25.0003 | -56.2814 | 0.0105 | -0.0196 | -0.0067 | -0.0232
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.9606 | -25.0245 | -56.5731 | 0.0103 | -0.0191 | -0.0066 | -0.0227
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.7328 | -25.0411 | -56.8811 | 0.0099 | -0.0182 | -0.0063 | -0.0217
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.5063 | -25.057 | -57.1889 | 0.0087 | -0.016 | -0.0056 | -0.0191
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.9095 | -24.3912 | -56.8943 | 0.0101 | -0.018 | -0.0067 | -0.0217
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.673 | -24.4149 | -57.1865 | 0.0104 | -0.0185 | -0.0069 | -0.0223
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.4361 | -24.4358 | -57.4869 | 0.0104 | -0.0185 | -0.007 | -0.0224
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.1996 | -24.4567 | -57.7862 | 0.0094 | -0.0166 | -0.0063 | -0.02
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.021767
| Std. deviation |  | 0.0012716
| Max. Value |  | -0.0191
| Min. Value |  | -0.0234
N81L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.4744 | -23.8509 | -57.4483 | 0.0093 | -0.0157 | -0.0064 | -0.0194
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.2253 | -23.8814 | -57.735 | 0.0086 | -0.0144 | -0.0059 | -0.0177
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.9773 | -23.9102 | -58.0238 | 0.0089 | -0.0149 | -0.0062 | -0.0184
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.7282 | -23.9388 | -58.3144 | 0.0084 | -0.0139 | -0.0058 | -0.0172
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.1482 | -23.0509 | -58.293 | 0.0095 | -0.0143 | -0.007 | -0.0185
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.8766 | -23.1004 | -58.5599 | 0.0088 | -0.0132 | -0.0065 | -0.0172
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.6058 | -23.15 | -58.8255 | 0.0093 | -0.0138 | -0.0069 | -0.018
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.3346 | -23.1989 | -59.0926 | 0.0088 | -0.0131 | -0.0065 | -0.0171
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.6636 | -22.1716 | -59.245 | 0.0104 | -0.0139 | -0.0083 | -0.0192
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.369 | -22.2504 | -59.4797 | 0.0104 | -0.0139 | -0.0084 | -0.0193
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.0751 | -22.3295 | -59.7127 | 0.0105 | -0.0139 | -0.0085 | -0.0194
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.7813 | -22.4079 | -59.9466 | 0.0094 | -0.0125 | -0.0077 | -0.0175
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.018242
| Std. deviation |  | 0.00091399
| Max. Value |  | -0.0171
| Min. Value |  | -0.0194
N82L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.9414 | -21.3929 | -60.1032 | 0.011 | -0.0135 | -0.0096 | -0.0199
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.6325 | -21.4986 | -60.3077 | 0.0113 | -0.0138 | -0.0099 | -0.0204
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.3247 | -21.6042 | -60.5106 | 0.0116 | -0.0142 | -0.0102 | -0.021
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.0161 | -21.7097 | -60.7146 | 0.0102 | -0.0124 | -0.009 | -0.0184
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.0484 | -20.546 | -61.0697 | 0.0119 | -0.0135 | -0.0115 | -0.0213
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.7313 | -20.6821 | -61.237 | 0.0122 | -0.0138 | -0.0119 | -0.022
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.4145 | -20.8186 | -61.403 | 0.0121 | -0.0136 | -0.0119 | -0.0217
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.0955 | -20.9564 | -61.5697 | 0.011 | -0.0123 | -0.0108 | -0.0197
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.9681 | -19.6737 | -62.0772 | 0.0121 | -0.013 | -0.0133 | -0.0222
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.6483 | -19.8398 | -62.2062 | 0.0121 | -0.013 | -0.0134 | -0.0222
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.3284 | -20.0062 | -62.3347 | 0.0123 | -0.0131 | -0.0137 | -0.0226
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.0075 | -20.1724 | -62.4637 | 0.0118 | -0.0125 | -0.0132 | -0.0217
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.021092
| Std. deviation |  | 0.0012588
| Max. Value |  | -0.0184
| Min. Value |  | -0.0226
N83L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.6909 | -18.8928 | -63.0258 | 0.0126 | -0.0131 | -0.0155 | -0.0239
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.3738 | -19.0926 | -63.1142 | 0.0124 | -0.0129 | -0.0153 | -0.0235
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.0578 | -19.2924 | -63.2014 | 0.0125 | -0.013 | -0.0156 | -0.0239
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.7409 | -19.4918 | -63.2893 | 0.0116 | -0.012 | -0.0145 | -0.0221
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.313 | -18.2096 | -63.8655 | 0.0126 | -0.013 | -0.017 | -0.0248
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.0046 | -18.4309 | -63.9246 | 0.013 | -0.0134 | -0.0177 | -0.0257
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.6981 | -18.6513 | -63.9828 | 0.0128 | -0.0132 | -0.0175 | -0.0253
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.3899 | -18.8763 | -64.0387 | 0.0114 | -0.0117 | -0.0156 | -0.0226
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.7416 | -17.491 | -64.7879 | 0.0126 | -0.013 | -0.0187 | -0.0261
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.451 | -17.7376 | -64.812 | 0.0126 | -0.013 | -0.0188 | -0.0261
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.1597 | -17.9844 | -64.8363 | 0.0125 | -0.0129 | -0.0187 | -0.0259
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.8683 | -18.2298 | -64.8614 | 0.0115 | -0.0119 | -0.0174 | -0.024
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.024492
| Std. deviation |  | 0.0013681
| Max. Value |  | -0.0221
| Min. Value |  | -0.0261
N84L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.2079 | -16.9492 | -65.5025 | 0.0129 | -0.0135 | -0.0203 | -0.0276
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.9283 | -17.2128 | -65.5051 | 0.0127 | -0.0133 | -0.0201 | -0.0272
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.6476 | -17.4763 | -65.5083 | 0.0126 | -0.0132 | -0.0201 | -0.0271
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.3712 | -17.7375 | -65.5102 | 0.0115 | -0.012 | -0.0184 | -0.0248
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.5768 | -16.4223 | -66.2352 | 0.013 | -0.0138 | -0.0216 | -0.0287
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.315 | -16.697 | -66.2165 | 0.0128 | -0.0137 | -0.0214 | -0.0285
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.0502 | -16.9721 | -66.1993 | 0.013 | -0.0138 | -0.0217 | -0.0289
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.7839 | -17.2481 | -66.1824 | 0.0114 | -0.0122 | -0.0192 | -0.0254
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.0746 | -16.0804 | -66.75 | 0.0133 | -0.0144 | -0.0228 | -0.0301
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.8246 | -16.3621 | -66.718 | 0.0127 | -0.0138 | -0.0219 | -0.0288
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.5692 | -16.6457 | -66.688 | 0.0126 | -0.0137 | -0.0218 | -0.0287
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.3124 | -16.9293 | -66.6587 | 0.0113 | -0.0123 | -0.0196 | -0.0258
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.027633
| Std. deviation |  | 0.0016216
| Max. Value |  | -0.0248
| Min. Value |  | -0.0301
N85L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.3668 | -15.604 | -67.4544 | 0.0129 | -0.0143 | -0.0228 | -0.0299
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.1239 | -15.8983 | -67.408 | 0.013 | -0.0144 | -0.0231 | -0.0302
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.8814 | -16.1921 | -67.3616 | 0.0128 | -0.0142 | -0.0228 | -0.0298
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.6406 | -16.4847 | -67.3151 | 0.0112 | -0.0124 | -0.02 | -0.0261
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.7896 | -15.285 | -67.9774 | 0.0134 | -0.015 | -0.024 | -0.0313
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.5778 | -15.5745 | -67.9144 | 0.0132 | -0.0148 | -0.0237 | -0.0309
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.3431 | -15.8699 | -67.8604 | 0.0133 | -0.0149 | -0.0241 | -0.0313
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.106 | -16.1659 | -67.8073 | 0.0113 | -0.0128 | -0.0206 | -0.0268
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.178 | -14.9637 | -68.519 | 0.0136 | -0.0155 | -0.0246 | -0.0321
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.9495 | -15.2644 | -68.4552 | 0.013 | -0.0149 | -0.0237 | -0.0309
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.7212 | -15.5658 | -68.3907 | 0.0131 | -0.015 | -0.024 | -0.0312
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.4928 | -15.8672 | -68.3263 | 0.0114 | -0.0131 | -0.0211 | -0.0273
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.029817
| Std. deviation |  | 0.0019835
| Max. Value |  | -0.0261
| Min. Value |  | -0.0321
N86L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.443 | -14.6364 | -69.1238 | 0.0134 | -0.0157 | -0.0251 | -0.0325
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.2606 | -14.9235 | -69.0417 | 0.0133 | -0.0155 | -0.0248 | -0.0321
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.0385 | -15.2279 | -68.9701 | 0.013 | -0.0153 | -0.0244 | -0.0316
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.8156 | -15.5324 | -68.8987 | 0.0117 | -0.0137 | -0.0219 | -0.0284
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.046 | -14.3511 | -69.5155 | 0.0138 | -0.016 | -0.0255 | -0.0331
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.8244 | -14.6502 | -69.4469 | 0.0135 | -0.0158 | -0.025 | -0.0325
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.5987 | -14.9514 | -69.3793 | 0.0134 | -0.0156 | -0.0248 | -0.0322
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.3694 | -15.2539 | -69.3128 | 0.0122 | -0.0142 | -0.0225 | -0.0293
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6992 | -14.1236 | -69.8498 | 0.0144 | -0.0168 | -0.026 | -0.0342
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.4655 | -14.4218 | -69.7876 | 0.0144 | -0.0167 | -0.0261 | -0.0341
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.2286 | -14.7225 | -69.7258 | 0.0138 | -0.016 | -0.0251 | -0.0329
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9995 | -15.0185 | -69.6628 | 0.0126 | -0.0146 | -0.0229 | -0.03
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.031908
| Std. deviation |  | 0.0018123
| Max. Value |  | -0.0284
| Min. Value |  | -0.0342
N87L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.2735 | -13.4855 | -70.517 | 0.014 | -0.017 | -0.0251 | -0.0334
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9631 | -13.7387 | -70.5192 | 0.0128 | -0.0154 | -0.0231 | -0.0305
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.6563 | -13.9982 | -70.5158 | 0.0132 | -0.0158 | -0.024 | -0.0316
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.3689 | -14.2528 | -70.5057 | 0.0123 | -0.0147 | -0.0225 | -0.0295
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.1455 | -13.2093 | -70.769 | 0.014 | -0.0169 | -0.0264 | -0.0343
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.8329 | -13.4326 | -70.7913 | 0.0131 | -0.0159 | -0.0247 | -0.0322
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.5148 | -13.6686 | -70.8084 | 0.0131 | -0.0159 | -0.0246 | -0.032
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.2056 | -13.8928 | -70.8283 | 0.0128 | -0.0155 | -0.024 | -0.0313
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9719 | -12.8896 | -71.0614 | 0.0131 | -0.0156 | -0.0251 | -0.0323
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.6498 | -13.0879 | -71.106 | 0.0132 | -0.0158 | -0.0253 | -0.0326
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.3256 | -13.2864 | -71.1513 | 0.0131 | -0.0157 | -0.025 | -0.0323
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.0012 | -13.4843 | -71.1968 | 0.0117 | -0.014 | -0.0223 | -0.0288
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.031733
| Std. deviation |  | 0.0015482
| Max. Value |  | -0.0288
| Min. Value |  | -0.0343
N88L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.88 | -12.1846 | -71.5403 | 0.013 | -0.0151 | -0.0253 | -0.0322
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.5348 | -12.3123 | -71.6415 | 0.0135 | -0.0157 | -0.0262 | -0.0334
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.1879 | -12.4407 | -71.7431 | 0.0132 | -0.0154 | -0.0257 | -0.0328
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8415 | -12.5679 | -71.8452 | 0.0121 | -0.0141 | -0.0235 | -0.0299
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9275 | -11.6699 | -71.8126 | 0.0136 | -0.0149 | -0.0266 | -0.0334
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.5814 | -11.7535 | -71.9419 | 0.0138 | -0.0152 | -0.027 | -0.034
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.2316 | -11.8352 | -72.074 | 0.0135 | -0.015 | -0.0265 | -0.0333
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8817 | -11.918 | -72.2052 | 0.012 | -0.0135 | -0.0236 | -0.0297
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.238 | -11.1873 | -71.9183 | 0.0134 | -0.0141 | -0.0262 | -0.0326
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.8984 | -11.1785 | -72.0966 | 0.0136 | -0.0143 | -0.0265 | -0.033
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.5546 | -11.1705 | -72.2765 | 0.0136 | -0.0143 | -0.0266 | -0.0331
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.0719 | -11.2251 | -72.4935 | 0.0117 | -0.0124 | -0.0229 | -0.0286
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.032167
| Std. deviation |  | 0.0017526
| Max. Value |  | -0.0286
| Min. Value |  | -0.034
N89L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.7062 | -10.2084 | -72.1867 | 0.0141 | -0.0139 | -0.0273 | -0.0337
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.3951 | -10.1135 | -72.3963 | 0.0137 | -0.0135 | -0.0265 | -0.0327
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.0872 | -10.0194 | -72.604 | 0.0142 | -0.014 | -0.0274 | -0.0339
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.7171 | -9.9622 | -72.8252 | 0.0136 | -0.0134 | -0.0262 | -0.0324
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.9829 | -10.0384 | -72.131 | 0.015 | -0.015 | -0.0293 | -0.0362
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.7092 | -9.8815 | -72.3521 | 0.0145 | -0.0144 | -0.0282 | -0.0348
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.4263 | -9.7284 | -72.5763 | 0.0143 | -0.014 | -0.0276 | -0.0341
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.1478 | -9.577 | -72.7976 | 0.0137 | -0.0133 | -0.0263 | -0.0325
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.2203 | -9.625 | -72.2236 | 0.0147 | -0.0152 | -0.0294 | -0.0362
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.9451 | -9.4401 | -72.457 | 0.0143 | -0.0144 | -0.0281 | -0.0347
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6725 | -9.2823 | -72.6763 | 0.0145 | -0.0145 | -0.0284 | -0.0351
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.3987 | -9.12 | -72.8993 | 0.0134 | -0.0132 | -0.026 | -0.0321
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.034033
| Std. deviation |  | 0.0014215
| Max. Value |  | -0.0321
| Min. Value |  | -0.0362
N90L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.6602 | -9.324 | -72.1632 | 0.012 | -0.0128 | -0.0249 | -0.0304
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.4767 | -9.0582 | -72.3881 | 0.0124 | -0.0129 | -0.0253 | -0.031
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.2876 | -8.8083 | -72.6082 | 0.0124 | -0.0128 | -0.0251 | -0.0308
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.0941 | -8.5624 | -72.8288 | 0.0119 | -0.0121 | -0.0239 | -0.0293
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.9776 | -9.1265 | -72.1134 | 0.0124 | -0.0135 | -0.0265 | -0.0322
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.8176 | -8.8523 | -72.3287 | 0.0129 | -0.0139 | -0.0273 | -0.0332
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.6559 | -8.5803 | -72.5445 | 0.0132 | -0.0139 | -0.0274 | -0.0334
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.4913 | -8.3108 | -72.7609 | 0.0114 | -0.0119 | -0.0235 | -0.0288
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.5544 | -8.9501 | -71.9458 | 0.0121 | -0.0144 | -0.0285 | -0.0341
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.469 | -8.629 | -72.1447 | 0.0124 | -0.0143 | -0.0284 | -0.0341
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.3757 | -8.312 | -72.3462 | 0.0125 | -0.0142 | -0.028 | -0.0338
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.2739 | -7.9948 | -72.5525 | 0.0108 | -0.0119 | -0.0236 | -0.0286
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.031642
| Std. deviation |  | 0.00209
| Max. Value |  | -0.0286
| Min. Value |  | -0.0341
N91L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.3702 | -8.8107 | -71.6826 | 0.0107 | -0.0131 | -0.0273 | -0.0321
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.3314 | -8.4726 | -71.8612 | 0.0113 | -0.0135 | -0.0279 | -0.033
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.2909 | -8.1349 | -72.0417 | 0.0114 | -0.0135 | -0.0276 | -0.0328
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.2492 | -7.7981 | -72.2234 | 0.0095 | -0.011 | -0.0226 | -0.0269
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.9332 | -8.8279 | -71.4558 | 0.0108 | -0.0131 | -0.0281 | -0.0328
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.9444 | -8.4779 | -71.6154 | 0.011 | -0.0132 | -0.0281 | -0.0329
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.9566 | -8.1297 | -71.7747 | 0.0112 | -0.0133 | -0.0282 | -0.0332
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.9699 | -7.7814 | -71.9344 | 0.0096 | -0.0112 | -0.0237 | -0.0279
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.583 | -8.934 | -71.1607 | 0.0107 | -0.0129 | -0.0285 | -0.033
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.6474 | -8.5765 | -71.2986 | 0.011 | -0.0131 | -0.0287 | -0.0334
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.7109 | -8.2199 | -71.437 | 0.0114 | -0.0134 | -0.0293 | -0.0342
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.7726 | -7.8657 | -71.5755 | 0.0101 | -0.0118 | -0.0256 | -0.0299
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.031842
| Std. deviation |  | 0.0023212
| Max. Value |  | -0.0269
| Min. Value |  | -0.0342
N92L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.0847 | -9.0462 | -70.923 | 0.0113 | -0.0134 | -0.0304 | -0.0351
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.1796 | -8.693 | -71.0439 | 0.0112 | -0.0132 | -0.0296 | -0.0343
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.2702 | -8.3297 | -71.1714 | 0.0115 | -0.0133 | -0.0298 | -0.0346
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.3521 | -7.9717 | -71.3004 | 0.0103 | -0.0119 | -0.0264 | -0.0308
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.8376 | -9.2278 | -70.564 | 0.0109 | -0.0125 | -0.0292 | -0.0336
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.9576 | -8.8734 | -70.6708 | 0.0112 | -0.0127 | -0.0296 | -0.0341
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.0647 | -8.5057 | -70.7887 | 0.0114 | -0.0129 | -0.0297 | -0.0343
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.1728 | -8.1514 | -70.9008 | 0.0101 | -0.0113 | -0.0259 | -0.03
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.413 | -9.3765 | -70.2859 | 0.0105 | -0.0117 | -0.028 | -0.0321
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.5432 | -9.0278 | -70.3825 | 0.0107 | -0.0118 | -0.028 | -0.0322
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.6713 | -8.6783 | -70.4805 | 0.0111 | -0.0121 | -0.0286 | -0.033
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.7943 | -8.3195 | -70.5847 | 0.01 | -0.0108 | -0.0254 | -0.0294
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.032792
| Std. deviation |  | 0.0018985
| Max. Value |  | -0.0294
| Min. Value |  | -0.0351
N93L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.2156 | -9.6453 | -69.8709 | 0.0105 | -0.0111 | -0.0274 | -0.0313
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.3625 | -9.3 | -69.9541 | 0.0106 | -0.011 | -0.0272 | -0.0312
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.5082 | -8.9532 | -70.0383 | 0.0111 | -0.0115 | -0.028 | -0.0322
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.6545 | -8.609 | -70.1215 | 0.0102 | -0.0105 | -0.0254 | -0.0293
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.9007 | -9.8608 | -69.5194 | 0.0106 | -0.0106 | -0.027 | -0.0309
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.0573 | -9.512 | -69.5952 | 0.011 | -0.0109 | -0.0275 | -0.0316
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.2063 | -9.1671 | -69.6726 | 0.0113 | -0.0111 | -0.0278 | -0.032
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.3569 | -8.8235 | -69.7489 | 0.0107 | -0.0105 | -0.026 | -0.03
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.7832 | -10.1488 | -69.0548 | 0.0108 | -0.0101 | -0.0264 | -0.0303
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.937 | -9.8038 | -69.124 | 0.0114 | -0.0106 | -0.0276 | -0.0317
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.09 | -9.4597 | -69.1932 | 0.0117 | -0.0108 | -0.0278 | -0.0321
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.2445 | -9.1135 | -69.2628 | 0.0106 | -0.0097 | -0.0248 | -0.0287
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.030942
| Std. deviation |  | 0.0011389
| Max. Value |  | -0.0287
| Min. Value |  | -0.0322
N94L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.5715 | -10.3812 | -68.6397 | 0.0111 | -0.0098 | -0.0262 | -0.0301
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.7209 | -10.0308 | -68.7072 | 0.0111 | -0.0097 | -0.0258 | -0.0297
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.8697 | -9.6825 | -68.7744 | 0.0119 | -0.0104 | -0.0274 | -0.0316
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.0197 | -9.3366 | -68.8403 | 0.0111 | -0.0096 | -0.0251 | -0.0291
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.0977 | -10.5878 | -68.3376 | 0.0112 | -0.0095 | -0.0258 | -0.0297
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.2515 | -10.2406 | -68.3981 | 0.0115 | -0.0097 | -0.0262 | -0.0302
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.4044 | -9.8948 | -68.4586 | 0.0118 | -0.0099 | -0.0265 | -0.0306
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.5563 | -9.5452 | -68.5211 | 0.0119 | -0.0099 | -0.0263 | -0.0305
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.9392 | -10.9013 | -67.8506 | 0.0101 | -0.008 | -0.0223 | -0.0258
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.1119 | -10.539 | -67.9015 | 0.0103 | -0.008 | -0.0223 | -0.0259
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.2697 | -10.1847 | -67.9563 | 0.0106 | -0.0083 | -0.0227 | -0.0264
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.4219 | -9.8378 | -68.0109 | 0.0108 | -0.0083 | -0.0227 | -0.0265
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.028842
| Std. deviation |  | 0.0020839
| Max. Value |  | -0.0258
| Min. Value |  | -0.0316
N95L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.8449 | -11.1296 | -67.3483 | 0.0094 | -0.0069 | -0.0198 | -0.023
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 45.9896 | -10.7718 | -67.4038 | 0.0096 | -0.007 | -0.0199 | -0.0232
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.1318 | -10.4206 | -67.4583 | 0.01 | -0.0072 | -0.0203 | -0.0237
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.2751 | -10.0662 | -67.5134 | 0.0108 | -0.0077 | -0.0216 | -0.0254
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.6626 | -11.3484 | -66.8735 | 0.0091 | -0.0062 | -0.0183 | -0.0214
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.7951 | -10.9934 | -66.9279 | 0.0096 | -0.0065 | -0.0189 | -0.0222
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 46.9298 | -10.6379 | -66.9815 | 0.0104 | -0.007 | -0.0203 | -0.0239
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.0621 | -10.2762 | -67.0386 | 0.0106 | -0.0071 | -0.0204 | -0.024
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.4973 | -11.5749 | -66.3711 | 0.0091 | -0.0057 | -0.0174 | -0.0205
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.6253 | -11.224 | -66.4201 | 0.0095 | -0.006 | -0.018 | -0.0212
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.7541 | -10.8651 | -66.4714 | 0.0103 | -0.0065 | -0.0192 | -0.0228
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 47.8831 | -10.5049 | -66.5231 | 0.0108 | -0.0067 | -0.0199 | -0.0237
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.022917
| Std. deviation |  | 0.0013895
| Max. Value |  | -0.0205
| Min. Value |  | -0.0254
N96L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.0898 | -11.728 | -66.0066 | 0.0091 | -0.0055 | -0.017 | -0.02
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.2153 | -11.3657 | -66.056 | 0.0098 | -0.0059 | -0.018 | -0.0213
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.3379 | -10.9975 | -66.1091 | 0.0107 | -0.0064 | -0.0193 | -0.023
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.4608 | -10.6372 | -66.1596 | 0.01 | -0.0059 | -0.0179 | -0.0214
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.7279 | -11.9177 | -65.5966 | 0.0091 | -0.0052 | -0.0165 | -0.0195
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.8554 | -11.5532 | -65.6404 | 0.0095 | -0.0053 | -0.0168 | -0.02
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 48.981 | -11.192 | -65.6841 | 0.0099 | -0.0055 | -0.0173 | -0.0207
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.1049 | -10.8244 | -65.731 | 0.0104 | -0.0058 | -0.0179 | -0.0214
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.5949 | -12.1413 | -65.0358 | 0.0104 | -0.0054 | -0.018 | -0.0215
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.7188 | -11.7789 | -65.0736 | 0.0095 | -0.0049 | -0.0162 | -0.0194
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.8416 | -11.4115 | -65.1136 | 0.0101 | -0.0052 | -0.017 | -0.0205
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 49.9629 | -11.0502 | -65.1527 | 0.0098 | -0.005 | -0.0162 | -0.0196
Number of points |  |  | 12
Out of Tolerance |  |  | 12
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.020692
| Std. deviation |  | 0.0010715
| Max. Value |  | -0.0194
| Min. Value |  | -0.023