## Master part
2006-03-09 16:11
P.O. Box 451
Princeton, NJ 08543
(609)243-3626
WWW.PPPL.GOV
INSPECTION REPORT
0
ACCEPTED
REJECTED
EMAIL TO: | [5 empty] | FAX TO:
INSPECTED BY:
REMARKS AND DISPOSITION
seat 1
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 44.4333 |  | 44.4402 |  | 0.0069392
Target point |  | Y | 0 | 0 | 12.8521 |  | 12.8549 |  | 0.002765
|  | Z | 0 | 0 | -70.9806 |  | -70.9763 |  | 0.0042678
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.008603 |  | 0.008603
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 2
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 36.7059 |  | 36.7053 |  | -0.00064088
Target point |  | Y | 0 | 0 | 29.1753 |  | 29.1827 |  | 0.0073683
|  | Z | 0 | 0 | -58.2627 |  | -58.2624 |  | 0.00028856
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0074018 |  | 0.0074018
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 3
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 43.5247 |  | 43.5211 |  | -0.0036458
Target point |  | Y | 0 | 0 | 37.2149 |  | 37.2209 |  | 0.0060039
|  | Z | 0 | 0 | -41.0679 |  | -41.0755 |  | -0.0076362
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.010375 |  | 0.010375
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 4
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 16.9291 |  | 16.9342 |  | 0.0050941
Target point |  | Y | 0 | 0 | 27.8157 |  | 27.8095 |  | -0.006208
|  | Z | 0 | 0 | -18.4262 |  | -18.4286 |  | -0.0023856
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0083774 |  | 0.0083774
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 5
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 19.4853 |  | 19.4826 |  | -0.0027386
Target point |  | Y | 0 | 0 | -13.6581 |  | -13.6609 |  | -0.0028483
|  | Z | 0 | 0 | -16.4209 |  | -16.4182 |  | 0.0027436
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0048104 |  | 0.0048104
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 6
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 25.655 |  | 25.6531 |  | -0.0018726
Target point |  | Y | 0 | 0 | -36.1123 |  | -36.1173 |  | -0.0050425
|  | Z | 0 | 0 | -38.9754 |  | -38.9698 |  | 0.0055621
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0077376 |  | 0.0077376
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 7
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 49.6128 |  | 49.6112 |  | -0.0016229
Target point |  | Y | 0 | 0 | -31.8865 |  | -31.8885 |  | -0.0020464
|  | Z | 0 | 0 | -50.1483 |  | -50.1531 |  | -0.004759
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0054286 |  | 0.0054286
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 8
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 54.4354 |  | 54.4339 |  | -0.0015126
Target point |  | Y | 0 | 0 | -20.0369 |  | -20.0369 |  | 8.1946e-06
|  | Z | 0 | 0 | -60.8113 |  | -60.8094 |  | 0.0019187
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0024433 |  | 0.0024433
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
N24L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.8197 | 23.6569 | -48.746 | 0.0278 | 0.0685 | -0.0534 | -0.0912
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.9094 | 23.8726 | -48.4229 | 0.024 | 0.0593 | -0.0462 | -0.0789
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.027 | 24.0263 | -48.1648 | 0.0248 | 0.0612 | -0.0478 | -0.0815
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.3069 | 24.1057 | -47.9171 | 0.0185 | 0.0452 | -0.0354 | -0.0603
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.077975
| Std. deviation |  | 0.012918
| Max. Value |  | -0.0603
| Min. Value |  | -0.0912
N25L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.5287 | 24.8366 | -48.3611 | 0.0365 | 0.1002 | -0.0768 | -0.1314
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.6951 | 24.9678 | -48.1108 | 0.034 | 0.0927 | -0.0712 | -0.1217
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.843 | 25.1552 | -47.7959 | 0.027 | 0.0737 | -0.0565 | -0.0967
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.0341 | 25.2545 | -47.575 | 0.0241 | 0.0652 | -0.0501 | -0.0856
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.10885
| Std. deviation |  | 0.021306
| Max. Value |  | -0.0856
| Min. Value |  | -0.1314
N26L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.138 | 25.9734 | -47.9288 | 0.0216 | 0.0699 | -0.0522 | -0.0899
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.3727 | 26.1139 | -47.6435 | 0.0212 | 0.0679 | -0.0508 | -0.0874
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.4937 | 26.273 | -47.3805 | 0.0198 | 0.0632 | -0.0474 | -0.0815
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.6758 | 26.4376 | -47.0846 | 0.0165 | 0.0524 | -0.0393 | -0.0676
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0816
| Std. deviation |  | 0.0099756
| Max. Value |  | -0.0676
| Min. Value |  | -0.0899
N27L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.8365 | 26.9328 | -47.4779 | 0.0099 | 0.0426 | -0.0305 | -0.0533
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.8863 | 27.1143 | -47.2082 | 0.0103 | 0.0447 | -0.032 | -0.0559
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.1239 | 27.2775 | -46.903 | 0.0105 | 0.0449 | -0.0322 | -0.0562
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.2989 | 27.4845 | -46.5569 | 0.0099 | 0.0422 | -0.0303 | -0.0529
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.054575
| Std. deviation |  | 0.0017154
| Max. Value |  | -0.0529
| Min. Value |  | -0.0562
N28L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.4722 | 27.9156 | -46.6742 | 0.0054 | 0.0438 | -0.0289 | -0.0527
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.5888 | 28.0261 | -46.485 | 0.0059 | 0.0475 | -0.0314 | -0.0572
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.7347 | 28.1794 | -46.2257 | 0.005 | 0.0402 | -0.0266 | -0.0484
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.9798 | 28.3162 | -45.9721 | 0.0039 | 0.0298 | -0.0198 | -0.036
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.048575
| Std. deviation |  | 0.0091208
| Max. Value |  | -0.036
| Min. Value |  | -0.0572
N29L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.1998 | 28.6293 | -45.7756 | 0.0005 | 0.05 | -0.0294 | -0.058
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.3773 | 28.7804 | -45.5159 | 0.0003 | 0.0377 | -0.0222 | -0.0437
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.437 | 28.9712 | -45.1893 | 0 | 0.0262 | -0.0153 | -0.0303
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.6804 | 29.0622 | -45.0318 | 0.0002 | 0.0225 | -0.0132 | -0.0261
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.039525
| Std. deviation |  | 0.014423
| Max. Value |  | -0.0261
| Min. Value |  | -0.058
N30L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.9517 | 29.2171 | -44.4818 | -0.0059 | 0.057 | -0.0282 | -0.0639
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.1912 | 29.427 | -44.1076 | -0.0045 | 0.042 | -0.0206 | -0.047
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.3982 | 29.5764 | -43.8489 | -0.0031 | 0.0286 | -0.014 | -0.0321
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.6274 | 29.7333 | -43.5798 | -0.0016 | 0.0148 | -0.0072 | -0.0165
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.039875
| Std. deviation |  | 0.020288
| Max. Value |  | -0.0165
| Min. Value |  | -0.0639
N31L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.9995 | 29.7053 | -42.7238 | -0.0067 | 0.0346 | -0.0136 | -0.0378
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.1707 | 29.8514 | -42.4345 | -0.0066 | 0.0335 | -0.013 | -0.0365
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.4727 | 29.9999 | -42.2048 | -0.005 | 0.0254 | -0.0098 | -0.0277
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.7462 | 30.1497 | -41.9575 | -0.0019 | 0.0094 | -0.0036 | -0.0103
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.028075
| Std. deviation |  | 0.012671
| Max. Value |  | -0.0103
| Min. Value |  | -0.0378
N32L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.2277 | 29.8271 | -41.187 | -0.0073 | 0.0273 | -0.0079 | -0.0293
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.4076 | 29.9335 | -40.9862 | -0.0057 | 0.021 | -0.0061 | -0.0226
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.5635 | 30.106 | -40.526 | 0.0021 | -0.0074 | 0.002 | 0.008
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.832 | 30.2753 | -40.184 | 0.0013 | -0.0044 | 0.0012 | 0.0048
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | -0.009775
| Std. deviation |  | 0.018922
| Max. Value |  | 0.008
| Min. Value |  | -0.0293
N33L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.5912 | 29.5606 | -40.0839 | -0.005 | 0.0126 | -0.002 | -0.0137
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.8119 | 29.7077 | -39.7096 | -0.0042 | 0.0104 | -0.0016 | -0.0114
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.9376 | 29.7974 | -39.4591 | -0.0034 | 0.0084 | -0.0013 | -0.0092
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.006 | 29.8753 | -39.129 | -0.0001 | 0.0002 | 0 | -0.0002
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | -0.008625
| Std. deviation |  | 0.0059095
| Max. Value |  | -0.0002
| Min. Value |  | -0.0137
N34L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.1698 | 28.8707 | -39.663 | -0.0244 | 0.0378 | -0.0017 | -0.045
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.2279 | 28.9227 | -39.3387 | -0.0198 | 0.0303 | -0.0013 | -0.0362
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.2237 | 28.9377 | -38.9026 | -0.0149 | 0.022 | -0.0008 | -0.0266
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.3071 | 29.0072 | -38.5688 | -0.0085 | 0.0124 | -0.0005 | -0.015
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0307
| Std. deviation |  | 0.012885
| Max. Value |  | -0.015
| Min. Value |  | -0.045
N35L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.813 | 27.7822 | -39.6108 | -0.0564 | 0.059 | 0.0006 | -0.0816
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.8075 | 27.7737 | -39.2976 | -0.0444 | 0.0462 | 0.0005 | -0.0641
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.7929 | 27.7562 | -38.9467 | -0.0355 | 0.0365 | 0.0004 | -0.0509
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.8071 | 27.7667 | -38.5842 | -0.0149 | 0.0152 | 0.0001 | -0.0213
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.054475
| Std. deviation |  | 0.025441
| Max. Value |  | -0.0213
| Min. Value |  | -0.0816
N36L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.3455 | 26.2121 | -39.9542 | -0.0533 | 0.0449 | 0.0018 | -0.0697
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.3308 | 26.1833 | -39.6641 | -0.0516 | 0.0433 | 0.0017 | -0.0674
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.3156 | 26.1518 | -39.3123 | -0.0447 | 0.0372 | 0.0014 | -0.0581
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.2997 | 26.1184 | -38.9208 | -0.0288 | 0.0238 | 0.0009 | -0.0374
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.05815
| Std. deviation |  | 0.014714
| Max. Value |  | -0.0374
| Min. Value |  | -0.0697
N37L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.7764 | 24.2466 | -40.5429 | -0.071 | 0.0528 | 0.0039 | -0.0886
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.7632 | 24.2058 | -40.2325 | -0.0681 | 0.0504 | 0.0037 | -0.0848
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.7482 | 24.159 | -39.8689 | -0.0613 | 0.045 | 0.0033 | -0.0762
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.7325 | 24.1134 | -39.5352 | -0.0578 | 0.0422 | 0.003 | -0.0717
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.080325
| Std. deviation |  | 0.007744
| Max. Value |  | -0.0717
| Min. Value |  | -0.0886
N38L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.2205 | 22.1555 | -41.1343 | -0.0599 | 0.0428 | 0.0048 | -0.0738
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.2083 | 22.0946 | -40.7455 | -0.0564 | 0.04 | 0.0045 | -0.0693
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.201 | 22.0504 | -40.4436 | -0.0515 | 0.0364 | 0.0041 | -0.0632
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.1905 | 21.9961 | -40.0905 | -0.0484 | 0.0339 | 0.0038 | -0.0592
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.066375
| Std. deviation |  | 0.0064614
| Max. Value |  | -0.0592
| Min. Value |  | -0.0738
N39L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.5632 | 19.9118 | -41.6377 | -0.0716 | 0.0521 | 0.0075 | -0.0889
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.56 | 19.8438 | -41.197 | -0.0594 | 0.0431 | 0.0062 | -0.0737
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.5782 | 19.8234 | -40.8813 | -0.056 | 0.0405 | 0.0058 | -0.0693
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.6025 | 19.8006 | -40.4894 | -0.0441 | 0.0317 | 0.0046 | -0.0544
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.071575
| Std. deviation |  | 0.014199
| Max. Value |  | -0.0544
| Min. Value |  | -0.0889
N40L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.654 | 17.3637 | -41.5417 | -0.0672 | 0.0528 | 0.0081 | -0.0858
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.7204 | 17.4125 | -41.3076 | -0.0669 | 0.0525 | 0.008 | -0.0854
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.8054 | 17.4653 | -40.943 | -0.0568 | 0.0444 | 0.0068 | -0.0724
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.8826 | 17.5127 | -40.6078 | -0.045 | 0.0351 | 0.0054 | -0.0574
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.07525
| Std. deviation |  | 0.01343
| Max. Value |  | -0.0574
| Min. Value |  | -0.0858
N41L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.7219 | 14.8666 | -40.7523 | -0.0313 | 0.0259 | 0.0034 | -0.0407
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.8422 | 14.9712 | -40.4409 | -0.0379 | 0.0314 | 0.0041 | -0.0494
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.9515 | 15.0726 | -40.2083 | -0.0323 | 0.0268 | 0.0035 | -0.0421
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.1065 | 15.2142 | -39.8627 | -0.0163 | 0.0136 | 0.0018 | -0.0213
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.038375
| Std. deviation |  | 0.012005
| Max. Value |  | -0.0213
| Min. Value |  | -0.0494
N42L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.1841 | 12.7136 | -38.646 | -0.0329 | 0.0255 | 0.0031 | -0.0417
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.3193 | 12.8651 | -38.4589 | -0.0323 | 0.0252 | 0.003 | -0.0411
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.5178 | 13.0883 | -38.1909 | -0.032 | 0.0251 | 0.0028 | -0.0408
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.7142 | 13.3095 | -37.9279 | -0.0348 | 0.0275 | 0.0029 | -0.0445
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.042025
| Std. deviation |  | 0.0016919
| Max. Value |  | -0.0408
| Min. Value |  | -0.0445
N43L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.5496 | 11.4041 | -35.7784 | -0.045 | 0.0298 | 0.0062 | -0.0543
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.779 | 11.7166 | -35.616 | -0.0479 | 0.0319 | 0.0062 | -0.0579
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.9195 | 11.9073 | -35.5123 | -0.0401 | 0.0268 | 0.005 | -0.0485
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.1253 | 12.1875 | -35.3632 | -0.0383 | 0.0257 | 0.0045 | -0.0464
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.051775
| Std. deviation |  | 0.005276
| Max. Value |  | -0.0464
| Min. Value |  | -0.0579
N44L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.5765 | 10.6095 | -32.9751 | -0.0626 | 0.0346 | 0.0148 | -0.0731
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.7794 | 10.9451 | -32.9 | -0.0598 | 0.0331 | 0.0136 | -0.0697
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.9873 | 11.2966 | -32.8429 | -0.0529 | 0.0295 | 0.0114 | -0.0617
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.1181 | 11.5167 | -32.8057 | -0.054 | 0.0302 | 0.0113 | -0.0629
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.06685
| Std. deviation |  | 0.0054562
| Max. Value |  | -0.0617
| Min. Value |  | -0.0731
N45L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.0569 | 10.0677 | -30.4412 | -0.0843 | 0.0388 | 0.0311 | -0.0979
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.1927 | 10.3282 | -30.3984 | -0.0841 | 0.0389 | 0.0305 | -0.0975
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.3678 | 10.6654 | -30.3459 | -0.0743 | 0.0345 | 0.0264 | -0.086
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.5708 | 11.0702 | -30.3045 | -0.0582 | 0.0272 | 0.0201 | -0.0673
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.087175
| Std. deviation |  | 0.014353
| Max. Value |  | -0.0673
| Min. Value |  | -0.0979
N46L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.6371 | 9.3489 | -28.396 | -0.054 | 0.022 | 0.0276 | -0.0645
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.7968 | 9.6422 | -28.3173 | -0.0557 | 0.0227 | 0.0285 | -0.0666
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.9468 | 9.911 | -28.238 | -0.0637 | 0.0259 | 0.0326 | -0.0762
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.1075 | 10.2084 | -28.1606 | -0.0491 | 0.02 | 0.0251 | -0.0587
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0665
| Std. deviation |  | 0.0072787
| Max. Value |  | -0.0587
| Min. Value |  | -0.0762
N47L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.3443 | 8.3206 | -26.3953 | -0.0668 | 0.0278 | 0.0394 | -0.0824
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.4673 | 8.5241 | -26.33 | -0.0683 | 0.0283 | 0.0407 | -0.0843
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.6502 | 8.8113 | -26.2229 | -0.0594 | 0.0245 | 0.0359 | -0.0736
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.8687 | 9.1656 | -26.1032 | -0.0386 | 0.0158 | 0.0238 | -0.048
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.072075
| Std. deviation |  | 0.016713
| Max. Value |  | -0.048
| Min. Value |  | -0.0843
N48L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.9791 | 6.7757 | -24.3101 | -0.0575 | 0.028 | 0.0412 | -0.0761
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.1543 | 7.0296 | -24.2374 | -0.0645 | 0.031 | 0.047 | -0.0856
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.3371 | 7.2771 | -24.1497 | -0.0663 | 0.0315 | 0.0492 | -0.0884
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.5872 | 7.6185 | -24.0311 | -0.0429 | 0.0201 | 0.0326 | -0.0575
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0769
| Std. deviation |  | 0.013964
| Max. Value |  | -0.0575
| Min. Value |  | -0.0884
N49L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.3748 | 5.2184 | -23.0242 | 0.0251 | -0.0106 | -0.0296 | 0.0403
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.6426 | 5.4221 | -22.8713 | 0.0137 | -0.0056 | -0.0166 | 0.0222
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.8967 | 5.6477 | -22.7375 | 0.0051 | -0.002 | -0.0063 | 0.0084
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.1409 | 5.8469 | -22.6035 | 0.0102 | -0.0039 | -0.0127 | 0.0167
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | 0.0219
| Std. deviation |  | 0.013515
| Max. Value |  | 0.0403
| Min. Value |  | 0.0084
N50L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.0154 | 3.5828 | -22.263 | 0.0053 | -0.0008 | -0.01 | 0.0113
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.2148 | 3.7926 | -22.1725 | -0.0074 | 0.0011 | 0.0138 | -0.0157
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.4754 | 3.9556 | -22.0451 | -0.0076 | 0.001 | 0.0142 | -0.0161
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.8307 | 4.1921 | -21.8728 | -0.0075 | 0.0009 | 0.0142 | -0.016
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.009125
| Std. deviation |  | 0.013618
| Max. Value |  | 0.0113
| Min. Value |  | -0.0161
N51L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.9626 | 1.7302 | -21.8557 | -0.0024 | -0.0005 | 0.0062 | -0.0067
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.2858 | 1.9067 | -21.7176 | -0.0068 | -0.0015 | 0.0178 | -0.0191
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.524 | 2.1064 | -21.6101 | -0.0103 | -0.0023 | 0.0271 | -0.0291
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.7592 | 2.3283 | -21.5016 | -0.0076 | -0.0017 | 0.02 | -0.0215
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.0191
| Std. deviation |  | 0.0093009
| Max. Value |  | -0.0067
| Min. Value |  | -0.0291
N52L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.6656 | -0.3752 | -21.5663 | -0.0129 | -0.0075 | 0.0421 | -0.0447
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.8816 | -0.1791 | -21.4649 | -0.0127 | -0.0073 | 0.0411 | -0.0436
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.1362 | 0.1179 | -21.3338 | -0.0125 | -0.007 | 0.0401 | -0.0426
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.3233 | 0.3931 | -21.2279 | -0.0142 | -0.0077 | 0.0453 | -0.0481
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.04475
| Std. deviation |  | 0.0023923
| Max. Value |  | -0.0426
| Min. Value |  | -0.0481
N53L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.0184 | -2.2423 | -21.311 | -0.0009 | -0.0009 | 0.0035 | -0.0037
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.1923 | -1.9647 | -21.1939 | -0.0042 | -0.0045 | 0.0169 | -0.0179
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.3865 | -1.6718 | -21.0675 | -0.0059 | -0.006 | 0.0229 | -0.0243
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.571 | -1.3625 | -20.9391 | -0.0063 | -0.0062 | 0.0239 | -0.0255
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.01785
| Std. deviation |  | 0.010006
| Max. Value |  | -0.0037
| Min. Value |  | -0.0255
N54L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.7594 | -3.2212 | -21.1249 | 0.0007 | 0.0024 | -0.0062 | 0.0067
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.8315 | -2.8454 | -20.9727 | 0.0003 | 0.001 | -0.0027 | 0.0029
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.8345 | -2.4841 | -20.8354 | -0.0002 | -0.0007 | 0.0018 | -0.0019
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.8352 | -2.1798 | -20.7217 | 0.0002 | 0.0005 | -0.0014 | 0.0015
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | 0.0023
| Std. deviation |  | 0.003559
| Max. Value |  | 0.0067
| Min. Value |  | -0.0019
N55L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.56 | -3.2976 | -21.0085 | -0.0001 | -0.0063 | 0.013 | -0.0145
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.5277 | -2.9248 | -20.8278 | -0.0004 | -0.0103 | 0.0212 | -0.0235
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.5005 | -2.7055 | -20.7225 | -0.0009 | -0.0146 | 0.0303 | -0.0336
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.4546 | -2.3206 | -20.5394 | -0.0016 | -0.0159 | 0.0332 | -0.0368
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0271
| Std. deviation |  | 0.010133
| Max. Value |  | -0.0145
| Min. Value |  | -0.0368
N56L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.5091 | -2.8582 | -20.7982 | 0.0001 | -0.005 | 0.0079 | -0.0093
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.536 | -2.5048 | -20.5757 | -0.0001 | -0.0118 | 0.0187 | -0.0222
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.4996 | -2.2448 | -20.4121 | -0.0006 | -0.0197 | 0.0312 | -0.0369
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.4304 | -1.9611 | -20.2356 | -0.0014 | -0.0252 | 0.0402 | -0.0474
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.02895
| Std. deviation |  | 0.016686
| Max. Value |  | -0.0093
| Min. Value |  | -0.0474
N57L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.4379 | -2.3624 | -20.4323 | -0.001 | -0.0261 | 0.0314 | -0.0409
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.4363 | -2.0864 | -20.2036 | -0.0017 | -0.026 | 0.0313 | -0.0408
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.4781 | -1.8496 | -20.0041 | -0.0029 | -0.0329 | 0.0395 | -0.0515
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.5206 | -1.554 | -19.7534 | -0.0035 | -0.0305 | 0.0364 | -0.0477
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.045225
| Std. deviation |  | 0.0052848
| Max. Value |  | -0.0408
| Min. Value |  | -0.0515
N58L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.8362 | -2.102 | -20.0353 | -0.0024 | -0.0241 | 0.023 | -0.0334
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.7903 | -1.8639 | -19.793 | -0.0038 | -0.0306 | 0.0296 | -0.0427
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.7511 | -1.6672 | -19.5951 | -0.0038 | -0.027 | 0.0262 | -0.0379
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.7066 | -1.4421 | -19.371 | -0.0042 | -0.0261 | 0.0255 | -0.0367
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.037675
| Std. deviation |  | 0.0038526
| Max. Value |  | -0.0334
| Min. Value |  | -0.0427
N59L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.582 | -2.2219 | -19.7371 | 0.0049 | 0.0274 | -0.0202 | 0.0344
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6285 | -2.0697 | -19.5201 | 0.0029 | 0.0148 | -0.011 | 0.0187
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.7013 | -1.8457 | -19.2007 | 0.0022 | 0.01 | -0.0075 | 0.0127
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.7689 | -1.6518 | -18.9234 | -0.0012 | -0.005 | 0.0038 | -0.0064
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | 0.01485
| Std. deviation |  | 0.016864
| Max. Value |  | 0.0344
| Min. Value |  | -0.0064
N60L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.7551 | -2.8158 | -19.9189 | -0.0062 | -0.0212 | 0.0128 | -0.0256
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.9005 | -2.6823 | -19.632 | -0.005 | -0.0163 | 0.0102 | -0.0199
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.0432 | -2.5525 | -19.3564 | -0.0072 | -0.022 | 0.0141 | -0.0271
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.2813 | -2.3813 | -18.9695 | 0 | 0 | 0 | 0
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.01815
| Std. deviation |  | 0.012491
| Max. Value |  | 0
| Min. Value |  | -0.0271
N61L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.3424 | -3.872 | -20.5296 | -0.044 | -0.0771 | 0.0551 | -0.1045
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.4665 | -3.8641 | -20.4197 | -0.033 | -0.0574 | 0.0415 | -0.0782
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.7238 | -3.811 | -20.1432 | -0.0295 | -0.0512 | 0.0375 | -0.07
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.905 | -3.7224 | -19.8802 | -0.0237 | -0.0414 | 0.0304 | -0.0566
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.077325
| Std. deviation |  | 0.020186
| Max. Value |  | -0.0566
| Min. Value |  | -0.1045
N62L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.8774 | -5.4623 | -21.9171 | -0.0396 | -0.0466 | 0.0493 | -0.0786
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.0731 | -5.5324 | -21.8262 | -0.0362 | -0.0425 | 0.0451 | -0.0717
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.3894 | -5.6658 | -21.698 | -0.0242 | -0.0284 | 0.0303 | -0.048
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.772 | -5.857 | -21.5707 | -0.0007 | -0.0008 | 0.0008 | -0.0013
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.0499
| Std. deviation |  | 0.03495
| Max. Value |  | -0.0013
| Min. Value |  | -0.0786
N63L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.4814 | -7.0374 | -23.5203 | -0.0121 | -0.0134 | 0.0175 | -0.0251
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.7729 | -7.1909 | -23.4369 | -0.0071 | -0.0079 | 0.0102 | -0.0148
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.0337 | -7.3714 | -23.396 | 0.0021 | 0.0023 | -0.0029 | 0.0043
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.2662 | -7.5224 | -23.3524 | 0.0006 | 0.0007 | -0.0009 | 0.0013
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | -0.008575
| Std. deviation |  | 0.013846
| Max. Value |  | 0.0043
| Min. Value |  | -0.0251
N64L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.5894 | -8.7144 | -25.3276 | -0.0084 | -0.0122 | 0.0157 | -0.0216
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.8607 | -8.86 | -25.2964 | -0.0041 | -0.006 | 0.0075 | -0.0104
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.125 | -9.0638 | -25.319 | 0.0035 | 0.0053 | -0.0063 | 0.0089
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.369 | -9.1641 | -25.268 | 0.0068 | 0.0105 | -0.0121 | 0.0174
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.001425
| Std. deviation |  | 0.017782
| Max. Value |  | 0.0174
| Min. Value |  | -0.0216
N65L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.4736 | -10.2252 | -27.0735 | -0.0162 | -0.0406 | 0.0461 | -0.0635
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.7285 | -10.3431 | -27.0889 | -0.0138 | -0.0353 | 0.0384 | -0.0539
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.1274 | -10.5246 | -27.1149 | -0.0075 | -0.0198 | 0.0202 | -0.0292
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.3981 | -10.6457 | -27.1338 | -0.0025 | -0.0066 | 0.0064 | -0.0095
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 25%
| Mean |  | -0.039025
| Std. deviation |  | 0.024417
| Max. Value |  | -0.0095
| Min. Value |  | -0.0635
N66L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.386 | -11.7778 | -28.8243 | -0.0048 | -0.0308 | 0.0304 | -0.0435
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.6052 | -11.8526 | -28.8657 | -0.0048 | -0.0305 | 0.0293 | -0.0426
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.9682 | -11.9771 | -28.9372 | -0.0039 | -0.0248 | 0.0228 | -0.0339
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.3658 | -12.0943 | -28.9967 | -0.0032 | -0.0197 | 0.0173 | -0.0264
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0366
| Std. deviation |  | 0.008061
| Max. Value |  | -0.0264
| Min. Value |  | -0.0435
N67L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.1528 | -13.4082 | -30.693 | -0.0013 | -0.0294 | 0.0259 | -0.0392
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.4998 | -13.518 | -30.8006 | -0.0015 | -0.0351 | 0.0308 | -0.0468
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.8079 | -13.6147 | -30.8953 | -0.0015 | -0.034 | 0.0297 | -0.0451
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.1623 | -13.7226 | -31.0006 | -0.0014 | -0.0294 | 0.0255 | -0.039
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.042525
| Std. deviation |  | 0.0040161
| Max. Value |  | -0.039
| Min. Value |  | -0.0468
N68L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.0889 | -15.1885 | -32.6199 | 0.0018 | -0.0518 | 0.0522 | -0.0736
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.4237 | -15.2729 | -32.7148 | 0.0016 | -0.0511 | 0.0508 | -0.072
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.7199 | -15.3487 | -32.8003 | 0.0014 | -0.0492 | 0.0482 | -0.0689
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.0673 | -15.4286 | -32.8918 | 0.001 | -0.0421 | 0.0406 | -0.0585
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.06825
| Std. deviation |  | 0.0067865
| Max. Value |  | -0.0585
| Min. Value |  | -0.0736
N69L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.9238 | -17.0959 | -34.2989 | 0.0047 | -0.0249 | 0.0274 | -0.0373
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.2375 | -17.1895 | -34.44 | 0.0073 | -0.0389 | 0.0416 | -0.0574
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.6147 | -17.2556 | -34.5691 | 0.0061 | -0.0334 | 0.0345 | -0.0484
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9489 | -17.3167 | -34.6878 | 0.0047 | -0.0263 | 0.0264 | -0.0376
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.045175
| Std. deviation |  | 0.0096479
| Max. Value |  | -0.0373
| Min. Value |  | -0.0574
N70L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.9157 | -19.3448 | -36.0841 | 0.0155 | -0.0395 | 0.0423 | -0.0599
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.1956 | -19.3274 | -36.1707 | 0.0155 | -0.0404 | 0.0421 | -0.0604
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.5789 | -19.2794 | -36.2652 | 0.0148 | -0.0401 | 0.0401 | -0.0586
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.9595 | -19.2234 | -36.3485 | 0.0109 | -0.0308 | 0.0297 | -0.0441
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.05575
| Std. deviation |  | 0.0078036
| Max. Value |  | -0.0441
| Min. Value |  | -0.0604
N71L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.0026 | -21.4796 | -37.7596 | 0.0132 | -0.0236 | 0.0221 | -0.0349
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.3046 | -21.3724 | -37.8239 | 0.0167 | -0.0306 | 0.028 | -0.0448
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.6572 | -21.2543 | -37.9032 | 0.0214 | -0.0403 | 0.0358 | -0.058
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.897 | -21.3335 | -38.14 | 0.0231 | -0.0437 | 0.0372 | -0.0619
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0499
| Std. deviation |  | 0.012391
| Max. Value |  | -0.0349
| Min. Value |  | -0.0619
N72L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.4034 | -23.1862 | -39.3686 | 0.0118 | -0.0195 | 0.0144 | -0.0269
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.5995 | -23.1382 | -39.4646 | 0.0138 | -0.0229 | 0.0167 | -0.0315
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.9022 | -23.0647 | -39.6137 | 0.0143 | -0.024 | 0.0172 | -0.0328
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.255 | -22.9787 | -39.7872 | 0.0169 | -0.0286 | 0.0201 | -0.0388
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.0325
| Std. deviation |  | 0.0049037
| Max. Value |  | -0.0269
| Min. Value |  | -0.0388
N73L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.6713 | -24.8902 | -41.3912 | 0.0015 | -0.0028 | 0.0015 | -0.0035
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.9165 | -24.8101 | -41.4918 | 0.0034 | -0.0061 | 0.0033 | -0.0077
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.2969 | -24.684 | -41.6445 | 0.002 | -0.0036 | 0.0019 | -0.0045
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.6394 | -24.5669 | -41.7755 | 0.0038 | -0.0069 | 0.0037 | -0.0087
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | -0.0061
| Std. deviation |  | 0.0024927
| Max. Value |  | -0.0035
| Min. Value |  | -0.0087
N74L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.2041 | -26.1726 | -43.6973 | -0.006 | 0.0126 | -0.0046 | 0.0147
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.6008 | -26.0335 | -43.8344 | -0.0013 | 0.0027 | -0.001 | 0.0031
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.8576 | -25.9427 | -43.9208 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.2255 | -25.7993 | -44.0082 | -0.0006 | 0.0012 | -0.0004 | 0.0014
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 1
Performance |  |  | 75%
| Mean |  | 0.004825
| Std. deviation |  | 0.006697
| Max. Value |  | 0.0147
| Min. Value |  | 0.0001
N75L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.981 | -26.9379 | -46.185 | 0.0005 | -0.0013 | 0.0002 | -0.0014
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.2973 | -26.8098 | -46.2298 | 0.0035 | -0.0081 | 0.0014 | -0.0089
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.6687 | -26.6594 | -46.2831 | 0.0042 | -0.0098 | 0.0017 | -0.0108
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.0396 | -26.505 | -46.3114 | 0.0011 | -0.0025 | 0.0004 | -0.0027
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 1
Performance |  |  | 75%
| Mean |  | -0.00595
| Std. deviation |  | 0.0046004
| Max. Value |  | -0.0014
| Min. Value |  | -0.0108
N76L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.0892 | -27.0768 | -48.9833 | -0.01 | 0.0233 | 0.0008 | 0.0254
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.4872 | -26.9092 | -48.9097 | -0.0064 | 0.0149 | 0.0005 | 0.0162
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.7493 | -26.7994 | -48.8433 | 0.0004 | -0.0009 | 0 | -0.001
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.1314 | -26.6394 | -48.7418 | 0.0032 | -0.0075 | -0.0002 | -0.0082
Number of points |  |  | 4
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | 0.0081
| Std. deviation |  | 0.015421
| Max. Value |  | 0.0254
| Min. Value |  | -0.0082