## Actual
Verisurf Detail Inspection Report
JOB NUMBER |  |  | DATE: | 2006-10-25 10:00 |  | REPORT SUMMARY
PART NUMBER
PART NAME | [5 empty] | Sample Points: | 66
INSPECTOR |  |  | STAMP:
[7 empty] | DX | DY | DZ | 3D
| Probe Radius: | 0.2953 |  |  |  | Maximum Deviation: | 0.021017 | 0.061619 | 0.024996 | 0.0798
| Upper Tolerance: | 0.0625 |  |  |  | Minimum Deviation: | -0.10673 | -0.0066076 | -0.074401 | -0.12732
| Lower Tolerance: | -0.0625 |  |  |  | Deviation Range: | 0.12774 | 0.068227 | 0.099397 | 0.20712
| Report Output: | Actual Points |  |  |  | Average Deviation: | -0.014868 | 0.010723 | -0.01162 | -0.0098697
points Conflat | [5 empty] | RMS Deviation: | 0.031241 | 0.018636 | 0.028771 | 0.04638
[6 empty] | Standard Deviation: | 0.027436 | 0.015123 | 0.026362 | 0.045671
ID | X | Y | Z | DEVIATION | OOT
Point 1 | 50.9654 | 84.853 | -2.4252 | -0.017
Point 2 | 50.6932 | 85.1355 | -2.6715 | 0.0009 |  |  | Neg | Nom | Pos | Total | Pct
Point 3 | 50.2593 | 85.3678 | -2.8702 | 0.0061 |  | In Tolerance | 37 | 0 | 14 | 51 | 75
Point 4 | 49.8 | 85.491 | -2.9912 | 0.0306 |  | Out of Tolerance | 10 |  | 5 | 15 | 22.0588
Point 5 | 49.2946 | 85.6865 | -3.0262 | 0.0451 |  | Failed Points: |  |  |  | 2 | 22.0588
Point 6 | 48.9044 | 85.9924 | -2.9726 | 0.0565 |  | Total Points: | 47 | 0 | 19 | 68 | 100
Point 7 | 48.4941 | 86.284 | -2.8259 | 0.064 | 0.0015
Point 8 | 47.9529 | 86.5295 | -2.517 | 0.0728 | 0.0103
Point 9 | 47.5464 | 86.7312 | -2.1395 | 0.0761 | 0.0136
Point 10 | 47.2632 | 87.0695 | -1.6168 | 0.0798 | 0.0173
Point 11 | 46.9382 | 87.1404 | -0.84265 | 0.0546
Point 12 | 46.8903 | 87.2956 | -0.32071 | 0.0715 | 0.009
Point 13 | 46.8818 | 87.2283 | 0.41599 | 0.0569
Point 14 | 46.9728 | 87.1399 | 0.91301 | 0.0461
Point 15 | 47.4675 | 87.0958 | 1.7629 | 0.0251
Point 16 | 47.8653 | 86.7763 | 2.2778 | 0.0041
Point 17 | 48.1819 | 86.4205 | 2.5746 | -0.0136
Point 18 | 48.6087 | 86.1022 | 2.7852 | -0.0408
Point 19 | 49.2181 | 86.0601 | 2.9156 | -0.0413
Point 20 | 49.6611 | 85.5948 | 2.9157 | -0.0617
Point 21 | 50.1963 | 85.4283 | 2.8145 | -0.0705 | -0.008
Point 22 | 50.644 | 85.2243 | 2.6212 | -0.0824 | -0.0199
Point 23 | 51.0034 | 85.0502 | 2.3822 | -0.09 | -0.0275
Point 24 | 51.3212 | 84.8611 | 2.0699 | -0.0963 | -0.0338
Point 25 | 51.6231 | 84.7433 | 1.6935 | -0.1003 | -0.0378
Point 26 | 51.8621 | 84.5796 | 1.1995 | -0.0997 | -0.0372
Point 27 | 51.8803 | 84.3273 | 0.71802 | -0.1273 | -0.0648
Point 28 | 51.9635 | 84.2292 | 0.20459 | -0.0907 | -0.0282
Point 29 | 51.9929 | 84.2833 | -0.33803 | -0.0798 | -0.0173
Point 30 | 51.9423 | 84.3577 | -0.80105 | -0.0683 | -0.0058
Point 31 | 51.7739 | 84.4334 | -1.3079 | -0.056
Point 32 | 51.5574 | 84.5986 | -1.772 | -0.0412
Point 33 | 51.2611 | 84.7324 | -2.1546 | -0.0266
Point 34 | 50.9174 | 84.9334 | -2.4885 | -0.0107
Point 35 | 50.5461 | 85.1428 | -2.7379 | 0.0054
Point 36 | 50.0904 | 85.358 | -2.8948 | -0.0067
Point 37 | 51.2336 | 84.3028 | 1.1387 | -0.042
Point 38 | 51.5224 | 84.095 | 0.68461 | -0.0064
Point 39 | 51.686 | 83.9992 | 0.13871 | -0.0052
Point 40 | 51.6393 | 84.0237 | -0.43785 | -0.0031
Point 41 | 51.4809 | 84.1128 | -0.92675 | -0.0011
Point 42 | 51.2017 | 84.2733 | -1.5551 | -0.0005
Point 43 | 50.987 | 84.3972 | -1.9997 | -0.0004
Point 44 | 50.5516 | 84.6498 | -2.3215 | -0.0015
Point 45 | 50.0946 | 84.9147 | -2.6537 | -0.0024
Point 46 | 49.5728 | 85.2171 | -2.8454 | -0.0034
Point 47 | 49.0927 | 85.4952 | -2.7735 | -0.0042
Point 48 | 48.4738 | 85.8527 | -2.6808 | -0.0044
Point 49 | 48.0666 | 86.0885 | -2.5037 | -0.0049
Point 50 | 47.6327 | 86.3384 | -2.1147 | -0.0044
Point 51 | 47.2611 | 86.5526 | -1.6433 | -0.0041
Point 52 | 47.0517 | 86.6724 | -1.1953 | -0.0032
Point 53 | 46.8995 | 86.7594 | -0.7085 | -0.0024
Point 54 | 46.8544 | 86.7848 | -0.1398 | -0.0019
Point 55 | 46.887 | 86.7663 | 0.45432 | -0.0022
Point 56 | 46.8792 | 86.765 | 0.25359 | 0.0029
Point 57 | 47.0475 | 86.6683 | 0.86949 | 0.0025
Point 58 | 47.1266 | 86.625 | 1.4367 | 0.0004
Point 59 | 47.3439 | 86.5016 | 1.87 | -0.0013
Point 60 | 47.5098 | 86.0682 | 2.2958
Point 61 | 48.0691 | 86.087 | 2.5188 | -0.0049
Point 62 | 48.6903 | 85.7294 | 2.7529 | -0.0058
Point 63 | 49.143 | 85.4674 | 2.7299 | -0.0053
Point 64 | 49.5894 | 85.2108 | 2.7875 | -0.0062
Point 65 | 50.1502 | 84.8858 | 2.5402 | -0.0052
Point 66 | 50.5748 | 84.6397 | 2.2211 | -0.0043
Point 67 | 50.7346 | 84.2056 | 1.8424
Point 68 | 50.906 | 84.4448 | 1.2491 | -0.0012

## Nominal
Verisurf Detail Inspection Report
JOB NUMBER |  |  | DATE: | 2006-10-25 10:00 |  | REPORT SUMMARY
PART NUMBER
PART NAME | [5 empty] | Sample Points: | 66
INSPECTOR |  |  | STAMP:
[7 empty] | DX | DY | DZ | 3D
| Probe Radius: | 0.2953 |  |  |  | Maximum Deviation: | 0.021017 | 0.061619 | 0.024996 | 0.0798
| Upper Tolerance: | 0.0625 |  |  |  | Minimum Deviation: | -0.10673 | -0.0066076 | -0.074401 | -0.12732
| Lower Tolerance: | -0.0625 |  |  |  | Deviation Range: | 0.12774 | 0.068227 | 0.099397 | 0.20712
| Report Output: | Nominal Points |  |  |  | Average Deviation: | -0.014868 | 0.010723 | -0.01162 | -0.0098697
points Conflat | [5 empty] | RMS Deviation: | 0.031241 | 0.018636 | 0.028771 | 0.04638
[6 empty] | Standard Deviation: | 0.027436 | 0.015123 | 0.026362 | 0.045671
ID | X | Y | Z | DEVIATION | OOT
Point 1 | 50.9739 | 84.8481 | -2.4392 | -0.017
Point 2 | 50.6928 | 85.1357 | -2.6706 | 0.0009 |  |  | Neg | Nom | Pos | Total | Pct
Point 3 | 50.2578 | 85.3687 | -2.8643 | 0.0061 |  | In Tolerance | 37 | 0 | 14 | 51 | 75
Point 4 | 49.7967 | 85.493 | -2.9609 | 0.0306 |  | Out of Tolerance | 10 |  | 5 | 15 | 22.0588
Point 5 | 49.2965 | 85.6853 | -2.9812 | 0.0451 |  | Failed Points: |  |  |  | 2 | 22.0588
Point 6 | 48.9148 | 85.9864 | -2.9174 | 0.0565 |  | Total Points: | 47 | 0 | 19 | 68 | 100
Point 7 | 48.5149 | 86.272 | -2.7666 | 0.064 | 0.0015
Point 8 | 47.9887 | 86.5088 | -2.4571 | 0.0728 | 0.0103
Point 9 | 47.5935 | 86.704 | -2.0863 | 0.0761 | 0.0136
Point 10 | 47.3219 | 87.0356 | -1.5747 | 0.0798 | 0.0173
Point 11 | 46.9837 | 87.1141 | -0.8275 | 0.0546
Point 12 | 46.9519 | 87.2601 | -0.3132 | 0.0715 | 0.009
Point 13 | 46.9306 | 87.2001 | 0.40821 | 0.0569
Point 14 | 47.0109 | 87.1179 | 0.89913 | 0.0461
Point 15 | 47.4851 | 87.0856 | 1.7482 | 0.0251
Point 16 | 47.8676 | 86.775 | 2.2747 | 0.0041
Point 17 | 48.176 | 86.4239 | 2.5864 | -0.0136
Point 18 | 48.5973 | 86.1088 | 2.8237 | -0.0408
Point 19 | 49.2132 | 86.0629 | 2.9565 | -0.0413
Point 20 | 49.6649 | 85.5926 | 2.9773 | -0.0617
Point 21 | 50.2121 | 85.4191 | 2.8825 | -0.0705 | -0.008
Point 22 | 50.6746 | 85.2066 | 2.6956 | -0.0824 | -0.0199
Point 23 | 51.0477 | 85.0246 | 2.4562 | -0.09 | -0.0275
Point 24 | 51.3794 | 84.8275 | 2.1389 | -0.0963 | -0.0338
Point 25 | 51.6934 | 84.7027 | 1.7524 | -0.1003 | -0.0378
Point 26 | 51.9407 | 84.5342 | 1.241 | -0.0997 | -0.0372
Point 27 | 51.987 | 84.2656 | 0.75001 | -0.1273 | -0.0648
Point 28 | 52.0418 | 84.184 | 0.211 | -0.0907 | -0.0282
Point 29 | 52.0615 | 84.2437 | -0.3473 | -0.0798 | -0.0173
Point 30 | 51.9992 | 84.3248 | -0.81982 | -0.0683 | -0.0058
Point 31 | 51.8173 | 84.4084 | -1.3329 | -0.056
Point 32 | 51.5859 | 84.5822 | -1.7968 | -0.0412
Point 33 | 51.2769 | 84.7233 | -2.174 | -0.0266
Point 34 | 50.9225 | 84.9305 | -2.4974 | -0.0107
Point 35 | 50.5442 | 85.1439 | -2.7329 | 0.0054
Point 36 | 50.0917 | 85.3572 | -2.9013 | -0.0067
Point 37 | 51.2126 | 84.2664 | 1.1387 | -0.042
Point 38 | 51.5192 | 84.0894 | 0.68461 | -0.0064
Point 39 | 51.6834 | 83.9946 | 0.13871 | -0.0052
Point 40 | 51.6377 | 84.021 | -0.43785 | -0.0031
Point 41 | 51.4804 | 84.1118 | -0.92675 | -0.0011
Point 42 | 51.2015 | 84.2728 | -1.5551 | -0.0005
Point 43 | 50.9868 | 84.3968 | -1.9997 | -0.0004
Point 44 | 50.5508 | 84.6485 | -2.3215 | -0.0015
Point 45 | 50.0934 | 84.9126 | -2.6537 | -0.0024
Point 46 | 49.5711 | 85.2142 | -2.8454 | -0.0034
Point 47 | 49.0906 | 85.4916 | -2.7735 | -0.0042
Point 48 | 48.4717 | 85.8489 | -2.6808 | -0.0044
Point 49 | 48.0641 | 86.0842 | -2.5037 | -0.0049
Point 50 | 47.6305 | 86.3346 | -2.1147 | -0.0044
Point 51 | 47.259 | 86.549 | -1.6433 | -0.0041
Point 52 | 47.0501 | 86.6697 | -1.1953 | -0.0032
Point 53 | 46.8983 | 86.7573 | -0.7085 | -0.0024
Point 54 | 46.8534 | 86.7832 | -0.1398 | -0.0019
Point 55 | 46.8859 | 86.7645 | 0.45432 | -0.0022
Point 56 | 46.8806 | 86.7675 | 0.25359 | 0.0029
Point 57 | 47.0488 | 86.6704 | 0.86949 | 0.0025
Point 58 | 47.1268 | 86.6254 | 1.4367 | 0.0004
Point 59 | 47.3432 | 86.5004 | 1.87 | -0.0013
Point 60 | 47.5098 | 86.0682 | 2.2958
Point 61 | 48.0667 | 86.0827 | 2.5188 | -0.0049
Point 62 | 48.6874 | 85.7244 | 2.7529 | -0.0058
Point 63 | 49.1404 | 85.4628 | 2.7299 | -0.0053
Point 64 | 49.5863 | 85.2054 | 2.7875 | -0.0062
Point 65 | 50.1476 | 84.8813 | 2.5402 | -0.0052
Point 66 | 50.5727 | 84.6359 | 2.2211 | -0.0043
Point 67 | 50.7346 | 84.2056 | 1.8424
Point 68 | 50.9054 | 84.4438 | 1.2491 | -0.0012

## Deltas
Verisurf Detail Inspection Report
JOB NUMBER |  |  | DATE: | 2006-10-25 10:00 |  | REPORT SUMMARY
PART NUMBER
PART NAME | [5 empty] | Sample Points: | 66
INSPECTOR |  |  | STAMP:
[7 empty] | DX | DY | DZ | 3D
| Probe Radius: | 0.2953 |  |  |  | Maximum Deviation: | 0.021017 | 0.061619 | 0.024996 | 0.0798
| Upper Tolerance: | 0.0625 |  |  |  | Minimum Deviation: | -0.10673 | -0.0066076 | -0.074401 | -0.12732
| Lower Tolerance: | -0.0625 |  |  |  | Deviation Range: | 0.12774 | 0.068227 | 0.099397 | 0.20712
| Report Output: | Deviations |  |  |  | Average Deviation: | -0.014868 | 0.010723 | -0.01162 | -0.0098697
points Conflat | [5 empty] | RMS Deviation: | 0.031241 | 0.018636 | 0.028771 | 0.04638
[6 empty] | Standard Deviation: | 0.027436 | 0.015123 | 0.026362 | 0.045671
ID | X | Y | Z | DEVIATION | OOT
Point 1 | -0.0085071 | 0.0049113 | 0.013924 | -0.017
Point 2 | 0.00036218 | -0.0002092 | -0.0008376 | 0.0009 |  |  | Neg | Nom | Pos | Total | Pct
Point 3 | 0.0014833 | -0.00085633 | -0.0058389 | 0.0061 |  | In Tolerance | 37 | 0 | 14 | 51 | 75
Point 4 | 0.003362 | -0.0019406 | -0.030354 | 0.0306 |  | Out of Tolerance | 10 |  | 5 | 15 | 22.0588
Point 5 | -0.0019699 | 0.0011379 | -0.045033 | 0.0451 |  | Failed Points: |  |  |  | 2 | 22.0588
Point 6 | -0.01035 | 0.0059759 | -0.055187 | 0.0565 |  | Total Points: | 47 | 0 | 19 | 68 | 100
Point 7 | -0.020801 | 0.01201 | -0.059288 | 0.064 | 0.0015
Point 8 | -0.035793 | 0.020665 | -0.059913 | 0.0728 | 0.0103
Point 9 | -0.047118 | 0.027204 | -0.053172 | 0.0761 | 0.0136
Point 10 | -0.058686 | 0.033882 | -0.04208 | 0.0798 | 0.0173
Point 11 | -0.045469 | 0.026251 | -0.015149 | 0.0546
Point 12 | -0.061585 | 0.035556 | -0.007503 | 0.0715 | 0.009
Point 13 | -0.048809 | 0.02818 | 0.0077807 | 0.0569
Point 14 | -0.038044 | 0.021964 | 0.013877 | 0.0461
Point 15 | -0.017603 | 0.010163 | 0.014686 | 0.0251
Point 16 | -0.002316 | 0.0013371 | 0.0031471 | 0.0041
Point 17 | 0.0058751 | -0.0033918 | -0.011773 | -0.0136
Point 18 | 0.011445 | -0.0066076 | -0.038552 | -0.0408
Point 19 | 0.0049334 | -0.0028486 | -0.040925 | -0.0413
Point 20 | -0.0038442 | 0.0022195 | -0.06152 | -0.0617
Point 21 | -0.015851 | 0.0091518 | -0.068037 | -0.0705 | -0.008
Point 22 | -0.030649 | 0.017695 | -0.074401 | -0.0824 | -0.0199
Point 23 | -0.044278 | 0.025564 | -0.074034 | -0.09 | -0.0275
Point 24 | -0.05817 | 0.033585 | -0.069004 | -0.0963 | -0.0338
Point 25 | -0.070308 | 0.040592 | -0.058875 | -0.1003 | -0.0378
Point 26 | -0.078534 | 0.045341 | -0.041451 | -0.0997 | -0.0372
Point 27 | -0.10673 | 0.061619 | -0.031991 | -0.1273 | -0.0648
Point 28 | -0.078328 | 0.045223 | -0.0064094 | -0.0907 | -0.0282
Point 29 | -0.068599 | 0.039606 | 0.0092781 | -0.0798 | -0.0173
Point 30 | -0.056893 | 0.032846 | 0.018764 | -0.0683 | -0.0058
Point 31 | -0.043378 | 0.025044 | 0.024996 | -0.056
Point 32 | -0.028477 | 0.016441 | 0.024788 | -0.0412
Point 33 | -0.015811 | 0.009128 | 0.019404 | -0.0266
Point 34 | -0.0050903 | 0.0029386 | 0.0089781 | -0.0107
Point 35 | 0.001887 | -0.0010892 | -0.0049577 | 0.0054
Point 36 | -0.0013617 | 0.00078644 | 0.0064973 | -0.0067
Point 37 | 0.021017 | 0.036402 | -4.4409e-16 | -0.042
Point 38 | 0.0032043 | 0.00555 | -2.2204e-16 | -0.0064
Point 39 | 0.0026043 | 0.0045108 | -2.7756e-17 | -0.0052
Point 40 | 0.0015389 | 0.0026655 | -3.3307e-16 | -0.0031
Point 41 | 0.00054046 | 0.0009361 | 4.4409e-16 | -0.0011
Point 42 | 0.00023793 | 0.00041211 | 0 | -0.0005
Point 43 | 0.00020256 | 0.00035084 | 2.2204e-16 | -0.0004
Point 44 | 0.00074438 | 0.0012893 | 8.8818e-16 | -0.0015
Point 45 | 0.0012135 | 0.0021019 | 0 | -0.0024
Point 46 | 0.0016873 | 0.0029225 | 0 | -0.0034
Point 47 | 0.0020751 | 0.0035942 | -4.4409e-16 | -0.0042
Point 48 | 0.0021899 | 0.0037929 | 4.4409e-16 | -0.0044
Point 49 | 0.0024709 | 0.0042798 | 0 | -0.0049
Point 50 | 0.0022203 | 0.0038456 | 0 | -0.0044
Point 51 | 0.0020268 | 0.0035106 | -2.2204e-16 | -0.0041
Point 52 | 0.0015753 | 0.0027284 | -2.2204e-16 | -0.0032
Point 53 | 0.0012116 | 0.0020986 | 0 | -0.0024
Point 54 | 0.00093468 | 0.0016189 | -1.6653e-16 | -0.0019
Point 55 | 0.0010806 | 0.0018717 | 0 | -0.0022
Point 56 | -0.0014566 | -0.0025229 | -3.3307e-16 | 0.0029
Point 57 | -0.001256 | -0.0021755 | -3.3307e-16 | 0.0025
Point 58 | -0.00020692 | -0.00035839 | 4.4409e-16 | 0.0004
Point 59 | 0.00067048 | 0.0011613 | -4.4409e-16 | -0.0013
Point 60 | 0 | 0 | 0
Point 61 | 0.0024274 | 0.0042044 | 0 | -0.0049
Point 62 | 0.0029159 | 0.0050504 | 4.4409e-16 | -0.0058
Point 63 | 0.0026441 | 0.0045797 | 0 | -0.0053
Point 64 | 0.0030971 | 0.0053644 | 0 | -0.0062
Point 65 | 0.0026091 | 0.0045191 | -4.4409e-16 | -0.0052
Point 66 | 0.0021651 | 0.0037501 | -4.4409e-16 | -0.0043
Point 67 | 0 | 0 | 0
Point 68 | 0.00058841 | 0.0010192 | -2.2204e-16 | -0.0012