## Actual
Verisurf Detail Inspection Report
JOB NUMBER |  |  | DATE: | 2006-10-25 10:06 |  | REPORT SUMMARY
PART NUMBER
PART NAME | [5 empty] | Sample Points: | 232
INSPECTOR |  |  | STAMP:
[7 empty] | DX | DY | DZ | 3D
| Probe Radius: | 0.2953 |  |  |  | Maximum Deviation: | 0.0757 | 0.058989 | 0.082536 | 0.1428
| Upper Tolerance: | 0.1875 |  |  |  | Minimum Deviation: | -0.079718 | -0.11541 | -0.053015 | -0.088048
| Lower Tolerance: | -0.1875 |  |  |  | Deviation Range: | 0.15542 | 0.1744 | 0.13555 | 0.23085
| Report Output: | Actual Points |  |  |  | Average Deviation: | 0.0072613 | -0.0011159 | 0.0024653 | -0.0043582
Points inner surface | [5 empty] | RMS Deviation: | 0.023803 | 0.028003 | 0.031391 | 0.048334
[6 empty] | Standard Deviation: | 0.022718 | 0.028042 | 0.031361 | 0.04824
ID | X | Y | Z | DEVIATION | OOT
Point 1 | 21.4083 | 45.5736 | 13.7097 | -0.0277
Point 2 | 21.0176 | 45.8872 | 13.6017 | -0.0407 |  |  | Neg | Nom | Pos | Total | Pct
Point 3 | 20.5098 | 46.1673 | 13.4691 | -0.0514 |  | In Tolerance | 147 | 0 | 85 | 232 | 100
Point 4 | 20.1509 | 46.5771 | 13.396 | -0.0543 |  | Out of Tolerance | 0 |  | 0 | 0 | 0
Point 5 | 19.4766 | 47.424 | 13.2982 | -0.0342 |  | Failed Points: |  |  |  | 0 | 0
Point 6 | 19.2011 | 48.0351 | 13.327 | -0.027 |  | Total Points: | 147 | 0 | 85 | 232 | 100
Point 7 | 19.1156 | 48.6249 | 13.4176 | -0.0288
Point 8 | 19.5745 | 48.8664 | 13.5174 | -0.028
Point 9 | 20.598 | 49.2837 | 13.6995 | -0.0408
Point 10 | 21.14 | 49.5885 | 13.7875 | -0.0491
Point 11 | 21.773 | 49.8921 | 13.8623 | -0.0501
Point 12 | 22.6282 | 50.0698 | 13.9325 | -0.0419
Point 13 | 23.4165 | 50.4113 | 13.9791 | -0.0298
Point 14 | 23.4418 | 50.9591 | 13.9632 | -0.0322
Point 15 | 23.0745 | 51.5229 | 13.9414 | -0.0356
Point 16 | 22.7104 | 52.2726 | 13.9515 | -0.0391
Point 17 | 22.4774 | 53.5641 | 14.0283 | -0.0536
Point 18 | 22.3529 | 54.3442 | 14.1119 | -0.0738
Point 19 | 22.8373 | 54.7987 | 14.0567 | -0.074
Point 20 | 23.5669 | 54.7775 | 13.9362 | -0.0736
Point 21 | 24.3789 | 54.835 | 13.809 | -0.0675
Point 22 | 25.2976 | 54.9237 | 13.6545 | -0.047
Point 23 | 26.1484 | 55.2137 | 13.4977 | -0.0455
Point 24 | 26.7387 | 55.7309 | 13.3266 | -0.0484
Point 25 | 26.615 | 56.3599 | 13.2471 | -0.0466
Point 26 | 26.3094 | 56.7686 | 13.2522 | -0.0458
Point 27 | 25.7104 | 57.5397 | 13.3174 | -0.0545
Point 28 | 25.3965 | 57.9645 | 13.3822 | -0.0682
Point 29 | 25.2002 | 58.4484 | 13.4268 | -0.0858
Point 30 | 25.5405 | 58.9335 | 13.274 | -0.088
Point 31 | 26.2611 | 59.4576 | 12.9428 | -0.0814
Point 32 | 26.8325 | 59.476 | 12.7063 | -0.069
Point 33 | 27.3347 | 59.3264 | 12.5282 | -0.0548
Point 34 | 27.8425 | 59.1855 | 12.3641 | -0.0471
Point 35 | 28.5674 | 58.9046 | 12.1712 | -0.0413
Point 36 | 29.3015 | 58.8744 | 11.9234 | -0.0409
Point 37 | 30.0049 | 59.3201 | 11.5256 | -0.046
Point 38 | 29.8253 | 60.1693 | 11.3139 | -0.0494
Point 39 | 29.3384 | 60.8915 | 11.3038 | -0.053
Point 40 | 28.9761 | 61.5261 | 11.3015 | -0.061
Point 41 | 28.7371 | 62.1707 | 11.2641 | -0.0735
Point 42 | 29.3573 | 61.8305 | 11.0099 | -0.0574
Point 43 | 29.7641 | 61.5299 | 10.8902 | -0.0533
Point 44 | 30.1594 | 61.2137 | 10.7988 | -0.0521
Point 45 | 30.634 | 60.7511 | 10.7389 | -0.0512
Point 46 | 31.1321 | 60.5547 | 10.5769 | -0.0484
Point 47 | 31.6063 | 60.8653 | 10.2049 | -0.0438
Point 48 | 31.6537 | 61.3383 | 9.967 | -0.0446
Point 49 | 30.6796 | 64.5064 | 9.1445 | -0.0547
Point 50 | 31.1283 | 64.3817 | 8.8552 | -0.0484
Point 51 | 32.1264 | 63.7524 | 8.446 | -0.0433
Point 52 | 32.7531 | 63.4642 | 8.1542 | -0.0417
Point 53 | 33.1731 | 63.3798 | 7.8927 | -0.0403
Point 54 | 33.7146 | 63.1935 | 7.6062 | -0.0395
Point 55 | 33.7343 | 63.7162 | 7.1983 | -0.0272
Point 56 | 33.4598 | 64.9438 | 6.3973 | 0.0105
Point 57 | 33.425 | 65.4206 | 5.9513 | 0.0254
Point 58 | 33.3464 | 65.8911 | 5.4925 | 0.0364
Point 59 | 33.9775 | 65.5578 | 5.1413 | 0.0387
Point 60 | 34.5746 | 65.0613 | 5.0546 | 0.0324
Point 61 | 34.983 | 64.6976 | 5.0312 | 0.0258
Point 62 | 35.4185 | 64.3703 | 4.9384 | 0.0196
Point 63 | 35.8311 | 64.0627 | 4.8489 | 0.0151
Point 64 | 36.094 | 64.1597 | 4.4195 | 0.0239
Point 65 | 35.7931 | 64.9447 | 3.6076 | 0.0643
Point 66 | 35.526 | 65.3803 | 3.1706 | 0.0847
Point 67 | 35.4037 | 65.6724 | 2.6224 | 0.1054
Point 68 | 35.458 | 65.8157 | 1.7351 | 0.128
Point 69 | 36.0677 | 65.3837 | 1.8022 | 0.1428
Point 70 | 36.6827 | 64.8111 | 2.2582 | 0.1193
Point 71 | 37.5376 | 64.1286 | 2.3694 | 0.0747
Point 72 | 39.2362 | 63.7136 | -1.3518 | 0.0906
Point 73 | 38.5487 | 63.8712 | -2.2536 | 0.1093
Point 74 | 38.1015 | 63.9733 | -2.508 | 0.109
Point 75 | 37.5764 | 63.9282 | -3.1413 | 0.0897
Point 76 | 37.2465 | 63.73 | -3.7773 | 0.0785
Point 77 | 37.2188 | 63.3663 | -4.4304 | 0.0706
Point 78 | 37.5209 | 62.9951 | -4.8818 | 0.062
Point 79 | 38.1338 | 62.6029 | -5.2266 | 0.0472
Point 80 | 38.9137 | 62.1505 | -5.6164 | 0.0231
Point 81 | 39.6295 | 61.7354 | -5.9904 | 0.0014
Point 82 | 40.0832 | 61.2825 | -6.4935 | -0.0139
Point 83 | 40.1172 | 60.9222 | -6.9519 | -0.0181
Point 84 | 39.7292 | 60.6944 | -7.2919 | -0.0098
Point 85 | 39.0618 | 60.451 | -7.6586 | 0.0043
Point 86 | 38.3324 | 60.0014 | -8.2032 | 0.0179
Point 87 | 37.6004 | 59.6077 | -8.674 | 0.0188
Point 88 | 37.1207 | 59.1045 | -9.1667 | 0.0163
Point 89 | 37.2504 | 58.4885 | -9.6243 | 0.0044
Point 90 | 37.7427 | 58.1266 | -9.8244 | 0.0017
Point 91 | 38.3955 | 57.7508 | -10.0352 | -0.003
Point 92 | 38.8171 | 57.4345 | -10.234 | -0.0046
Point 93 | 39.5101 | 56.8822 | -10.607 | -0.0098
Point 94 | 39.7127 | 56.1378 | -11.1047 | -0.0159
Point 95 | 39.5752 | 55.3994 | -11.5502 | -0.0216
Point 96 | 38.1048 | 54.6823 | -11.8787 | -0.017
Point 97 | 37.2745 | 54.4493 | -12.009 | -0.0209
Point 98 | 36.2372 | 54.1994 | -12.1881 | -0.0294
Point 99 | 35.4555 | 53.9483 | -12.3442 | -0.0152
Point 100 | 35.3334 | 53.4932 | -12.5359 | -0.0236
Point 101 | 35.6696 | 53.1017 | -12.6652 | -0.0409
Point 102 | 36.0448 | 52.5654 | -12.8191 | -0.0347
Point 103 | 36.5571 | 52.0732 | -12.9505 | -0.0182
Point 104 | 37.1244 | 51.5713 | -13.1105 | -0.0075
Point 105 | 37.5114 | 51.1669 | -13.2602 | -0.0074
Point 106 | 37.9576 | 50.5266 | -13.5142 | -0.0196
Point 107 | 38.206 | 49.9711 | -13.7353 | -0.0357
Point 108 | 37.8126 | 49.4397 | -13.8164 | -0.0298
Point 109 | 36.437 | 48.7539 | -13.7979 | -0.0252
Point 110 | 35.876 | 48.5769 | -13.7861 | -0.0253
Point 111 | 35.301 | 48.4324 | -13.779 | -0.0238
Point 112 | 34.3642 | 48.3407 | -13.7828 | -0.0244
Point 113 | 33.199 | 48.0697 | -13.8522 | -0.0201
Point 114 | 32.8859 | 47.6617 | -13.8976 | -0.0176
Point 115 | 33.0967 | 46.9443 | -13.9217 | -0.0254
Point 116 | 33.2381 | 46.2485 | -13.9196 | -0.0153
Point 117 | 33.6061 | 45.6753 | -13.9133 | -0.0078
Point 118 | 34.2007 | 45.1206 | -13.943 | -0.0102
Point 119 | 34.7828 | 44.6873 | -14.0188 | -0.0251
Point 120 | 34.7206 | 44.1468 | -14.0204 | -0.0353
Point 121 | 33.7425 | 43.8389 | -13.8893 | -0.024
Point 122 | 33.2353 | 43.728 | -13.8453 | -0.0209
Point 123 | 32.699 | 43.5411 | -13.8115 | -0.0218
Point 124 | 31.5969 | 43.1848 | -13.7871 | -0.0274
Point 125 | 31.0314 | 43.0058 | -13.7973 | -0.0322
Point 126 | 30.4672 | 42.8806 | -13.8322 | -0.0389
Point 127 | 29.7026 | 42.5371 | -13.8497 | -0.0291
Point 128 | 29.7419 | 41.7005 | -13.6688 | -0.0347
Point 129 | 30.4253 | 40.8031 | -13.3581 | -0.0115
Point 130 | 30.7947 | 40.2639 | -13.1909 | -0.0096
Point 131 | 31.0855 | 39.7779 | -13.0467 | -0.0149
Point 132 | 31.3595 | 39.3274 | -12.9115 | -0.0224
Point 133 | 31.4229 | 38.7709 | -12.7194 | -0.0307
Point 134 | 30.9109 | 38.5116 | -12.5919 | -0.0269
Point 135 | 30.1426 | 38.395 | -12.5505 | -0.0267
Point 136 | 28.8093 | 38.081 | -12.5205 | -0.032
Point 137 | 28.2817 | 37.9177 | -12.5212 | -0.0387
Point 138 | 27.7036 | 37.7195 | -12.5263 | -0.0451
Point 139 | 26.8323 | 37.2498 | -12.4472 | -0.0401
Point 140 | 26.2246 | 36.8325 | -12.3415 | -0.0319
Point 141 | 25.981 | 36.3348 | -12.0746 | -0.0269
Point 142 | 26.7502 | 35.8505 | -11.4919 | -0.0212
Point 143 | 27.5458 | 35.3685 | -10.9092 | -0.0317
Point 144 | 27.6728 | 34.9115 | -10.4628 | -0.037
Point 145 | 27.2811 | 34.5098 | -10.1459 | -0.0446
Point 146 | 26.5534 | 34.0836 | -9.8745 | -0.0576
Point 147 | 25.3607 | 33.7272 | -9.8467 | -0.0581
Point 148 | 24.782 | 33.5711 | -9.8765 | -0.0505
Point 149 | 24.2364 | 33.4116 | -9.9131 | -0.0485
Point 150 | 23.2791 | 33.1041 | -9.9632 | -0.0478
Point 151 | 22.7005 | 32.7874 | -9.7935 | -0.0455
Point 152 | 22.6224 | 32.3778 | -9.1423 | -0.0355
Point 153 | 23.0392 | 32.0411 | -8.3279 | -0.0384
Point 154 | 23.5566 | 31.8696 | -7.819 | -0.0465
Point 155 | 23.9116 | 31.7377 | -7.4846 | -0.0471
Point 156 | 24.3093 | 31.4975 | -7.0131 | -0.0399
Point 157 | 23.0104 | 31.0431 | -6.5396 | -0.0353
Point 158 | 22.3833 | 30.9348 | -6.4712 | -0.0388
Point 159 | 21.43 | 30.7909 | -6.3806 | -0.0364
Point 160 | 20.9036 | 30.7835 | -6.4759 | -0.032
Point 161 | 20.2952 | 30.7326 | -6.4155 | -0.0221
Point 162 | 19.4189 | 30.6993 | -6.2936 | -0.0082
Point 163 | 19.2873 | 30.4141 | -5.1598 | 0.0037
Point 164 | 19.5957 | 30.2039 | -4.4578 | 0.014
Point 165 | 20.149 | 29.9028 | -3.7401 | 0.0285
Point 166 | 20.6021 | 29.4925 | -2.8878 | 0.0495
Point 167 | 19.8 | 29.6279 | -2.5228 | 0.0506
Point 168 | 18.9249 | 29.8925 | -2.351 | 0.0496
Point 169 | 17.954 | 30.2299 | -2.0334 | 0.0479
Point 170 | 16.9386 | 30.6288 | -1.5977 | 0.044
Point 171 | 16.7134 | 30.731 | -1.1191 | 0.0478
Point 172 | 16.7417 | 30.7502 | -0.30002 | 0.0554
Point 173 | 17.0189 | 30.6427 | 0.44863 | 0.0568
Point 174 | 17.4612 | 30.4043 | 0.97976 | 0.06
Point 175 | 17.9327 | 30.1082 | 1.5325 | 0.0711
Point 176 | 18.156 | 29.9573 | 2.0649 | 0.0743
Point 177 | 17.5825 | 30.4316 | 2.3752 | 0.0698
Point 178 | 16.6868 | 31.1541 | 2.4629 | 0.0571
Point 179 | 16.2936 | 31.4778 | 2.3961 | 0.0648
Point 180 | 15.779 | 31.8573 | 2.1739 | 0.0787
Point 181 | 15.4426 | 32.3795 | 2.7384 | 0.0842
Point 182 | 15.6293 | 32.4786 | 3.347 | 0.0743
Point 183 | 15.9947 | 32.49 | 4.211 | 0.0581
Point 184 | 16.2314 | 32.4472 | 4.7484 | 0.0484
Point 185 | 16.469 | 32.4148 | 5.36 | 0.0418
Point 186 | 16.6758 | 32.4204 | 5.9689 | 0.0413
Point 187 | 16.4008 | 32.823 | 5.8311 | 0.0507
Point 188 | 15.9175 | 33.5103 | 5.5727 | 0.0632
Point 189 | 15.4612 | 34.2386 | 5.4472 | 0.0793
Point 190 | 15.1973 | 34.8375 | 5.5335 | 0.0957
Point 191 | 15.1476 | 35.3641 | 5.8692 | 0.1006
Point 192 | 15.6073 | 35.1865 | 6.4835 | 0.0815
Point 193 | 15.9953 | 34.8322 | 6.9514 | 0.0695
Point 194 | 16.3331 | 34.6056 | 7.4976 | 0.063
Point 195 | 16.5535 | 34.6199 | 7.9902 | 0.0585
Point 196 | 16.7283 | 34.9982 | 8.5753 | 0.0585
Point 197 | 16.5857 | 35.7492 | 8.674 | 0.0567
Point 198 | 16.2475 | 36.582 | 8.4563 | 0.0515
Point 199 | 15.9123 | 37.3566 | 8.2595 | 0.0504
Point 200 | 15.743 | 37.9077 | 8.2466 | 0.054
Point 201 | 15.8402 | 38.4303 | 8.6109 | 0.0473
Point 202 | 16.2301 | 38.6226 | 9.2372 | 0.031
Point 203 | 16.6606 | 38.5137 | 9.7736 | 0.0361
Point 204 | 17.18 | 38.3228 | 10.4027 | 0.0334
Point 205 | 17.588 | 38.2931 | 10.8951 | 0.0259
Point 206 | 17.6508 | 39.068 | 11.0897 | 0.0216
Point 207 | 17.3559 | 39.8893 | 10.9115 | 0.0332
Point 208 | 16.9651 | 40.6619 | 10.6921 | 0.0336
Point 209 | 16.6548 | 41.3435 | 10.5802 | 0.034
Point 210 | 16.4886 | 42.1648 | 10.6667 | 0.0465
Point 211 | 16.8496 | 42.7104 | 11.1273 | 0.0407
Point 212 | 17.2703 | 42.7565 | 11.4553 | 0.0329
Point 213 | 17.8282 | 42.7451 | 11.84 | 0.024
Point 214 | 18.4022 | 42.6503 | 12.1907 | 0.0182
Point 215 | 18.884 | 42.6529 | 12.4799 | 0.0125
Point 216 | 19.9667 | 43.5513 | 13.1098 | -0.0041
Point 217 | 19.8257 | 44.0883 | 13.0802 | -0.0129
Point 218 | 19.4414 | 44.6121 | 12.9642 | -0.0216
Point 219 | 19.1202 | 45.1685 | 12.9044 | -0.0315
Point 220 | 18.7936 | 45.8465 | 12.8823 | -0.0359
Point 221 | 18.5377 | 46.4248 | 12.8865 | -0.0271
Point 222 | 18.4699 | 47.0043 | 12.9725 | -0.0218
Point 223 | 18.8985 | 46.7601 | 13.0564 | -0.0338
Point 224 | 19.4258 | 46.3459 | 13.1635 | -0.0485
Point 225 | 19.9875 | 46.058 | 13.3068 | -0.0517
Point 226 | 20.4755 | 45.8994 | 13.4422 | -0.0472
Point 227 | 21.1337 | 45.9483 | 13.6361 | -0.0394
Point 228 | 21.1342 | 46.6022 | 13.6527 | -0.047
Point 229 | 20.9539 | 47.129 | 13.6232 | -0.0478
Point 230 | 20.5171 | 47.968 | 13.5699 | -0.038
Point 231 | 20.1489 | 48.5034 | 13.5533 | -0.0327
Point 232 | 19.6929 | 49.1617 | 13.5782 | -0.0301

## Nominal
Verisurf Detail Inspection Report
JOB NUMBER |  |  | DATE: | 2006-10-25 10:06 |  | REPORT SUMMARY
PART NUMBER
PART NAME | [5 empty] | Sample Points: | 232
INSPECTOR |  |  | STAMP:
[7 empty] | DX | DY | DZ | 3D
| Probe Radius: | 0.2953 |  |  |  | Maximum Deviation: | 0.0757 | 0.058989 | 0.082536 | 0.1428
| Upper Tolerance: | 0.1875 |  |  |  | Minimum Deviation: | -0.079718 | -0.11541 | -0.053015 | -0.088048
| Lower Tolerance: | -0.1875 |  |  |  | Deviation Range: | 0.15542 | 0.1744 | 0.13555 | 0.23085
| Report Output: | Nominal Points |  |  |  | Average Deviation: | 0.0072613 | -0.0011159 | 0.0024653 | -0.0043582
Points inner surface | [5 empty] | RMS Deviation: | 0.023803 | 0.028003 | 0.031391 | 0.048334
[6 empty] | Standard Deviation: | 0.022718 | 0.028042 | 0.031361 | 0.04824
ID | X | Y | Z | DEVIATION | OOT
Point 1 | 21.4166 | 45.5733 | 13.6833 | -0.0277
Point 2 | 21.0295 | 45.8877 | 13.5628 | -0.0407 |  |  | Neg | Nom | Pos | Total | Pct
Point 3 | 20.5242 | 46.1696 | 13.4198 | -0.0514 |  | In Tolerance | 147 | 0 | 85 | 232 | 100
Point 4 | 20.165 | 46.581 | 13.3437 | -0.0543 |  | Out of Tolerance | 0 |  | 0 | 0 | 0
Point 5 | 19.4839 | 47.4285 | 13.2651 | -0.0342 |  | Failed Points: |  |  |  | 0 | 0
Point 6 | 19.2059 | 48.0394 | 13.3008 | -0.027 |  | Total Points: | 147 | 0 | 85 | 232 | 100
Point 7 | 19.1194 | 48.63 | 13.3896 | -0.0288
Point 8 | 19.5779 | 48.8706 | 13.4899 | -0.028
Point 9 | 20.6023 | 49.2876 | 13.6592 | -0.0408
Point 10 | 21.1446 | 49.5919 | 13.7388 | -0.0491
Point 11 | 21.7773 | 49.894 | 13.8124 | -0.0501
Point 12 | 22.632 | 50.0695 | 13.8908 | -0.0419
Point 13 | 23.4188 | 50.4102 | 13.9494 | -0.0298
Point 14 | 23.4435 | 50.958 | 13.9311 | -0.0322
Point 15 | 23.0752 | 51.5226 | 13.9059 | -0.0356
Point 16 | 22.7093 | 52.2735 | 13.9124 | -0.0391
Point 17 | 22.4716 | 53.5668 | 13.975 | -0.0536
Point 18 | 22.3413 | 54.3492 | 14.0392 | -0.0738
Point 19 | 22.8246 | 54.8019 | 13.9839 | -0.074
Point 20 | 23.5557 | 54.7775 | 13.8635 | -0.0736
Point 21 | 24.3694 | 54.832 | 13.7422 | -0.0675
Point 22 | 25.2913 | 54.9193 | 13.6082 | -0.047
Point 23 | 26.1417 | 55.2076 | 13.4531 | -0.0455
Point 24 | 26.7304 | 55.7231 | 13.2796 | -0.0484
Point 25 | 26.6056 | 56.3528 | 13.202 | -0.0466
Point 26 | 26.2992 | 56.7623 | 13.2079 | -0.0458
Point 27 | 25.6959 | 57.5342 | 13.2651 | -0.0545
Point 28 | 25.3767 | 57.9591 | 13.3171 | -0.0682
Point 29 | 25.1729 | 58.443 | 13.3457 | -0.0858
Point 30 | 25.5106 | 58.9267 | 13.1915 | -0.088
Point 31 | 26.2318 | 59.4484 | 12.8674 | -0.0814
Point 32 | 26.808 | 59.4659 | 12.6426 | -0.069
Point 33 | 27.316 | 59.3167 | 12.4776 | -0.0548
Point 34 | 27.8269 | 59.1758 | 12.3207 | -0.0471
Point 35 | 28.5543 | 58.8945 | 12.1333 | -0.0413
Point 36 | 29.2885 | 58.8631 | 11.8863 | -0.0409
Point 37 | 29.9891 | 59.306 | 11.4848 | -0.046
Point 38 | 29.8066 | 60.1547 | 11.2705 | -0.0494
Point 39 | 29.3167 | 60.8773 | 11.2575 | -0.053
Point 40 | 28.9494 | 61.5112 | 11.2488 | -0.061
Point 41 | 28.7028 | 62.1539 | 11.2014 | -0.0735
Point 42 | 29.3314 | 61.8154 | 10.9609 | -0.0574
Point 43 | 29.7407 | 61.5146 | 10.8448 | -0.0533
Point 44 | 30.1372 | 61.1977 | 10.7544 | -0.0521
Point 45 | 30.6132 | 60.7342 | 10.6953 | -0.0512
Point 46 | 31.1127 | 60.5377 | 10.536 | -0.0484
Point 47 | 31.588 | 60.849 | 10.1686 | -0.0438
Point 48 | 31.6341 | 61.3217 | 9.9305 | -0.0446
Point 49 | 30.6487 | 64.4867 | 9.104 | -0.0547
Point 50 | 31.1012 | 64.3632 | 8.8197 | -0.0484
Point 51 | 32.1032 | 63.7342 | 8.4143 | -0.0433
Point 52 | 32.7309 | 63.4457 | 8.1241 | -0.0417
Point 53 | 33.1516 | 63.3612 | 7.8641 | -0.0403
Point 54 | 33.6936 | 63.1745 | 7.5787 | -0.0395
Point 55 | 33.7193 | 63.7027 | 7.18 | -0.0272
Point 56 | 33.466 | 64.9494 | 6.4035 | 0.0105
Point 57 | 33.4402 | 65.4352 | 5.9655 | 0.0254
Point 58 | 33.3684 | 65.9137 | 5.5109 | 0.0364
Point 59 | 34.0008 | 65.582 | 5.1606 | 0.0387
Point 60 | 34.5939 | 65.0812 | 5.0714 | 0.0324
Point 61 | 34.9982 | 64.7134 | 5.0449 | 0.0258
Point 62 | 35.43 | 64.3823 | 4.9488 | 0.0196
Point 63 | 35.8399 | 64.0719 | 4.857 | 0.0151
Point 64 | 36.108 | 64.1748 | 4.4315 | 0.0239
Point 65 | 35.8315 | 64.9887 | 3.6345 | 0.0643
Point 66 | 35.576 | 65.4419 | 3.2004 | 0.0847
Point 67 | 35.4639 | 65.7544 | 2.6501 | 0.1054
Point 68 | 35.5255 | 65.9235 | 1.7498 | 0.128
Point 69 | 36.1475 | 65.4991 | 1.829 | 0.1428
Point 70 | 36.7531 | 64.9003 | 2.2945 | 0.1193
Point 71 | 37.582 | 64.1823 | 2.3962 | 0.0747
Point 72 | 39.2809 | 63.7923 | -1.3568 | 0.0906
Point 73 | 38.5905 | 63.9682 | -2.2815 | 0.1093
Point 74 | 38.1394 | 64.0696 | -2.5423 | 0.109
Point 75 | 37.6034 | 64.0058 | -3.1773 | 0.0897
Point 76 | 37.268 | 63.7963 | -3.8136 | 0.0785
Point 77 | 37.2366 | 63.4243 | -4.4665 | 0.0706
Point 78 | 37.5357 | 63.0452 | -4.9152 | 0.062
Point 79 | 38.1445 | 62.6408 | -5.2527 | 0.0472
Point 80 | 38.9185 | 62.169 | -5.6294 | 0.0231
Point 81 | 39.6298 | 61.7366 | -5.9912 | 0.0014
Point 82 | 40.0808 | 61.2716 | -6.4853 | -0.0139
Point 83 | 40.1146 | 60.9084 | -6.9407 | -0.0181
Point 84 | 39.7279 | 60.6871 | -7.2855 | -0.0098
Point 85 | 39.0623 | 60.454 | -7.6615 | 0.0043
Point 86 | 38.3345 | 60.0135 | -8.2162 | 0.0179
Point 87 | 37.6028 | 59.6197 | -8.6882 | 0.0188
Point 88 | 37.1228 | 59.1144 | -9.1794 | 0.0163
Point 89 | 37.2509 | 58.4911 | -9.6278 | 0.0044
Point 90 | 37.7429 | 58.1276 | -9.8258 | 0.0017
Point 91 | 38.3954 | 57.7491 | -10.0328 | -0.003
Point 92 | 38.817 | 57.4319 | -10.2303 | -0.0046
Point 93 | 39.5102 | 56.8767 | -10.5988 | -0.0098
Point 94 | 39.7133 | 56.1293 | -11.0912 | -0.0159
Point 95 | 39.5765 | 55.3886 | -11.5315 | -0.0216
Point 96 | 38.1048 | 54.6748 | -11.8635 | -0.017
Point 97 | 37.2738 | 54.4405 | -11.99 | -0.0209
Point 98 | 36.2351 | 54.1881 | -12.161 | -0.0294
Point 99 | 35.4541 | 53.9428 | -12.3301 | -0.0152
Point 100 | 35.3313 | 53.4852 | -12.5139 | -0.0236
Point 101 | 35.6667 | 53.0882 | -12.6266 | -0.0409
Point 102 | 36.0434 | 52.5544 | -12.7861 | -0.0347
Point 103 | 36.557 | 52.0675 | -12.9332 | -0.0182
Point 104 | 37.1247 | 51.5691 | -13.1034 | -0.0075
Point 105 | 37.5119 | 51.1647 | -13.2531 | -0.0074
Point 106 | 37.9599 | 50.5209 | -13.4956 | -0.0196
Point 107 | 38.2116 | 49.9609 | -13.7015 | -0.0357
Point 108 | 37.8171 | 49.432 | -13.788 | -0.0298
Point 109 | 36.4393 | 48.7491 | -13.7732 | -0.0252
Point 110 | 35.8775 | 48.5727 | -13.7612 | -0.0253
Point 111 | 35.3018 | 48.429 | -13.7554 | -0.0238
Point 112 | 34.3638 | 48.338 | -13.7585 | -0.0244
Point 113 | 33.1977 | 48.0682 | -13.8323 | -0.0201
Point 114 | 32.8846 | 47.6608 | -13.88 | -0.0176
Point 115 | 33.0955 | 46.9435 | -13.8963 | -0.0254
Point 116 | 33.2378 | 46.2484 | -13.9042 | -0.0153
Point 117 | 33.6063 | 45.6753 | -13.9055 | -0.0078
Point 118 | 34.2015 | 45.1206 | -13.9329 | -0.0102
Point 119 | 34.786 | 44.6871 | -13.9939 | -0.0251
Point 120 | 34.7256 | 44.1472 | -13.9855 | -0.0353
Point 121 | 33.7445 | 43.8401 | -13.8655 | -0.024
Point 122 | 33.2364 | 43.7295 | -13.8245 | -0.0209
Point 123 | 32.6995 | 43.5431 | -13.7898 | -0.0218
Point 124 | 31.5958 | 43.1885 | -13.7599 | -0.0274
Point 125 | 31.0291 | 43.0108 | -13.7656 | -0.0322
Point 126 | 30.4633 | 42.8871 | -13.7941 | -0.0389
Point 127 | 29.6987 | 42.5427 | -13.8214 | -0.0291
Point 128 | 29.7379 | 41.7084 | -13.6353 | -0.0347
Point 129 | 30.4246 | 40.8061 | -13.347 | -0.0115
Point 130 | 30.7945 | 40.2666 | -13.1817 | -0.0096
Point 131 | 31.0855 | 39.7824 | -13.0325 | -0.0149
Point 132 | 31.3603 | 39.3347 | -12.8904 | -0.0224
Point 133 | 31.4244 | 38.782 | -12.6908 | -0.0307
Point 134 | 30.9113 | 38.5221 | -12.5672 | -0.0269
Point 135 | 30.1417 | 38.4059 | -12.5262 | -0.0267
Point 136 | 28.8057 | 38.095 | -12.492 | -0.032
Point 137 | 28.2763 | 37.9351 | -12.4871 | -0.0387
Point 138 | 27.696 | 37.7404 | -12.4871 | -0.0451
Point 139 | 26.8241 | 37.2697 | -12.4133 | -0.0401
Point 140 | 26.2173 | 36.8491 | -12.3153 | -0.0319
Point 141 | 25.9746 | 36.3497 | -12.0532 | -0.0269
Point 142 | 26.7459 | 35.8634 | -11.4757 | -0.0212
Point 143 | 27.541 | 35.3893 | -10.8859 | -0.0317
Point 144 | 27.6678 | 34.9372 | -10.4366 | -0.037
Point 145 | 27.2745 | 34.5418 | -10.1155 | -0.0446
Point 146 | 26.5432 | 34.1264 | -9.8373 | -0.0576
Point 147 | 25.3469 | 33.7714 | -9.8117 | -0.0581
Point 148 | 24.7689 | 33.6098 | -9.8469 | -0.0505
Point 149 | 24.2232 | 33.4491 | -9.8853 | -0.0485
Point 150 | 23.2654 | 33.1416 | -9.937 | -0.0478
Point 151 | 22.6877 | 32.8241 | -9.7698 | -0.0455
Point 152 | 22.6132 | 32.4075 | -9.1253 | -0.0355
Point 153 | 23.0305 | 32.0738 | -8.3098 | -0.0384
Point 154 | 23.5479 | 31.9089 | -7.7958 | -0.0465
Point 155 | 23.9042 | 31.777 | -7.4597 | -0.0471
Point 156 | 24.305 | 31.53 | -6.9905 | -0.0399
Point 157 | 23.0073 | 31.0734 | -6.5219 | -0.0353
Point 158 | 22.3796 | 30.9691 | -6.4533 | -0.0388
Point 159 | 21.4267 | 30.8242 | -6.3663 | -0.0364
Point 160 | 20.9009 | 30.8134 | -6.4645 | -0.032
Point 161 | 20.2943 | 30.7535 | -6.4084 | -0.0221
Point 162 | 19.419 | 30.7072 | -6.2914 | -0.0082
Point 163 | 19.287 | 30.4105 | -5.1607 | 0.0037
Point 164 | 19.5939 | 30.1905 | -4.4615 | 0.014
Point 165 | 20.1434 | 29.8764 | -3.7493 | 0.0285
Point 166 | 20.5886 | 29.4481 | -2.905 | 0.0495
Point 167 | 19.7843 | 29.5817 | -2.5366 | 0.0506
Point 168 | 18.908 | 29.8468 | -2.3603 | 0.0496
Point 169 | 17.9355 | 30.186 | -2.0381 | 0.0479
Point 170 | 16.9214 | 30.5883 | -1.5984 | 0.044
Point 171 | 16.6934 | 30.6876 | -1.1185 | 0.0478
Point 172 | 16.7161 | 30.7012 | -0.29761 | 0.0554
Point 173 | 16.9901 | 30.5938 | 0.45205 | 0.0568
Point 174 | 17.4282 | 30.3544 | 0.98246 | 0.06
Point 175 | 17.8902 | 30.0513 | 1.5342 | 0.0711
Point 176 | 18.1099 | 29.8991 | 2.0668 | 0.0743
Point 177 | 17.5388 | 30.3775 | 2.3805 | 0.0698
Point 178 | 16.6508 | 31.1108 | 2.4722 | 0.0571
Point 179 | 16.2527 | 31.4294 | 2.4094 | 0.0648
Point 180 | 15.7307 | 31.7985 | 2.1938 | 0.0787
Point 181 | 15.389 | 32.3205 | 2.7654 | 0.0842
Point 182 | 15.5792 | 32.4296 | 3.3717 | 0.0743
Point 183 | 15.9518 | 32.4554 | 4.2294 | 0.0581
Point 184 | 16.1939 | 32.4202 | 4.7628 | 0.0484
Point 185 | 16.4354 | 32.393 | 5.3719 | 0.0418
Point 186 | 16.6418 | 32.4 | 5.9806 | 0.0413
Point 187 | 16.3591 | 32.7988 | 5.8468 | 0.0507
Point 188 | 15.8665 | 33.4815 | 5.5967 | 0.0632
Point 189 | 15.3999 | 34.2037 | 5.4835 | 0.0793
Point 190 | 15.1254 | 34.7969 | 5.5819 | 0.0957
Point 191 | 15.0719 | 35.3244 | 5.9222 | 0.1006
Point 192 | 15.5419 | 35.1577 | 6.5227 | 0.0815
Point 193 | 15.9366 | 34.8101 | 6.9814 | 0.0695
Point 194 | 16.2785 | 34.5873 | 7.5232 | 0.063
Point 195 | 16.5024 | 34.6042 | 8.0141 | 0.0585
Point 196 | 16.6775 | 34.9846 | 8.6008 | 0.0585
Point 197 | 16.537 | 35.7372 | 8.7004 | 0.0567
Point 198 | 16.2043 | 36.5708 | 8.4819 | 0.0515
Point 199 | 15.8715 | 37.3448 | 8.2866 | 0.0504
Point 200 | 15.7005 | 37.8945 | 8.2772 | 0.054
Point 201 | 15.8033 | 38.4191 | 8.6384 | 0.0473
Point 202 | 16.2057 | 38.6164 | 9.2553 | 0.031
Point 203 | 16.6321 | 38.5077 | 9.795 | 0.0361
Point 204 | 17.1541 | 38.3185 | 10.4235 | 0.0334
Point 205 | 17.5686 | 38.2904 | 10.9121 | 0.0259
Point 206 | 17.6354 | 39.0657 | 11.1046 | 0.0216
Point 207 | 17.3325 | 39.8848 | 10.9347 | 0.0332
Point 208 | 16.9419 | 40.656 | 10.7157 | 0.0336
Point 209 | 16.6321 | 41.3363 | 10.6045 | 0.034
Point 210 | 16.4592 | 42.1539 | 10.7011 | 0.0465
Point 211 | 16.8257 | 42.7016 | 11.159 | 0.0407
Point 212 | 17.2517 | 42.7503 | 11.4818 | 0.0329
Point 213 | 17.8153 | 42.7415 | 11.8599 | 0.024
Point 214 | 18.3929 | 42.6483 | 12.2061 | 0.0182
Point 215 | 18.8778 | 42.6519 | 12.4908 | 0.0125
Point 216 | 19.9684 | 43.5514 | 13.1061 | -0.0041
Point 217 | 19.8308 | 44.0889 | 13.0683 | -0.0129
Point 218 | 19.4495 | 44.6138 | 12.9443 | -0.0216
Point 219 | 19.1314 | 45.1719 | 12.8752 | -0.0315
Point 220 | 18.8051 | 45.8517 | 12.8487 | -0.0359
Point 221 | 18.5456 | 46.4294 | 12.861 | -0.0271
Point 222 | 18.4754 | 47.0085 | 12.9518 | -0.0218
Point 223 | 18.9073 | 46.7654 | 13.0242 | -0.0338
Point 224 | 19.4394 | 46.3514 | 13.1172 | -0.0485
Point 225 | 20.0025 | 46.0618 | 13.2574 | -0.0517
Point 226 | 20.4894 | 45.9014 | 13.3972 | -0.0472
Point 227 | 21.145 | 45.9486 | 13.5984 | -0.0394
Point 228 | 21.1462 | 46.603 | 13.6073 | -0.047
Point 229 | 20.9648 | 47.1308 | 13.5767 | -0.0478
Point 230 | 20.524 | 47.9709 | 13.5327 | -0.038
Point 231 | 20.1538 | 48.5069 | 13.5211 | -0.0327
Point 232 | 19.696 | 49.1662 | 13.5486 | -0.0301

## Deltas
Verisurf Detail Inspection Report
JOB NUMBER |  |  | DATE: | 2006-10-25 10:06 |  | REPORT SUMMARY
PART NUMBER
PART NAME | [5 empty] | Sample Points: | 232
INSPECTOR |  |  | STAMP:
[7 empty] | DX | DY | DZ | 3D
| Probe Radius: | 0.2953 |  |  |  | Maximum Deviation: | 0.0757 | 0.058989 | 0.082536 | 0.1428
| Upper Tolerance: | 0.1875 |  |  |  | Minimum Deviation: | -0.079718 | -0.11541 | -0.053015 | -0.088048
| Lower Tolerance: | -0.1875 |  |  |  | Deviation Range: | 0.15542 | 0.1744 | 0.13555 | 0.23085
| Report Output: | Deviations |  |  |  | Average Deviation: | 0.0072613 | -0.0011159 | 0.0024653 | -0.0043582
Points inner surface | [5 empty] | RMS Deviation: | 0.023803 | 0.028003 | 0.031391 | 0.048334
[6 empty] | Standard Deviation: | 0.022718 | 0.028042 | 0.031361 | 0.04824
ID | X | Y | Z | DEVIATION | OOT
Point 1 | -0.0083628 | 0.00033132 | 0.026376 | -0.0277
Point 2 | -0.011888 | -0.00050056 | 0.038957 | -0.0407 |  |  | Neg | Nom | Pos | Total | Pct
Point 3 | -0.014449 | -0.002302 | 0.049294 | -0.0514 |  | In Tolerance | 147 | 0 | 85 | 232 | 100
Point 4 | -0.014147 | -0.0039658 | 0.052255 | -0.0543 |  | Out of Tolerance | 0 |  | 0 | 0 | 0
Point 5 | -0.0073094 | -0.0044638 | 0.033071 | -0.0342 |  | Failed Points: |  |  |  | 0 | 0
Point 6 | -0.0047292 | -0.0043224 | 0.026199 | -0.027 |  | Total Points: | 147 | 0 | 85 | 232 | 100
Point 7 | -0.0038495 | -0.0051055 | 0.028034 | -0.0288
Point 8 | -0.0034097 | -0.0042306 | 0.027469 | -0.028
Point 9 | -0.0042868 | -0.0038777 | 0.040354 | -0.0408
Point 10 | -0.0046367 | -0.0033665 | 0.04877 | -0.0491
Point 11 | -0.0043393 | -0.0018959 | 0.049887 | -0.0501
Point 12 | -0.0037243 | 0.00021405 | 0.041701 | -0.0419
Point 13 | -0.0023351 | 0.0011665 | 0.029673 | -0.0298
Point 14 | -0.0016863 | 0.0010848 | 0.032182 | -0.0322
Point 15 | -0.00069357 | 0.00027979 | 0.03557 | -0.0356
Point 16 | 0.0010999 | -0.00083827 | 0.03911 | -0.0391
Point 17 | 0.0057957 | -0.0026985 | 0.053263 | -0.0536
Point 18 | 0.01165 | -0.0049889 | 0.072735 | -0.0738
Point 19 | 0.012699 | -0.0032306 | 0.072846 | -0.074
Point 20 | 0.011218 | 2.3437e-06 | 0.07271 | -0.0736
Point 21 | 0.0094688 | 0.0030635 | 0.06681 | -0.0675
Point 22 | 0.0063503 | 0.004376 | 0.046316 | -0.047
Point 23 | 0.0066889 | 0.006088 | 0.044607 | -0.0455
Point 24 | 0.0082974 | 0.0077516 | 0.04708 | -0.0484
Point 25 | 0.0093842 | 0.0071132 | 0.045092 | -0.0466
Point 26 | 0.010194 | 0.0062467 | 0.044254 | -0.0458
Point 27 | 0.014444 | 0.0055119 | 0.05229 | -0.0545
Point 28 | 0.019756 | 0.0054821 | 0.065057 | -0.0682
Point 29 | 0.027333 | 0.0054411 | 0.081187 | -0.0858
Point 30 | 0.029891 | 0.0068342 | 0.082536 | -0.088
Point 31 | 0.029285 | 0.0092484 | 0.075415 | -0.0814
Point 32 | 0.024434 | 0.010135 | 0.063743 | -0.069
Point 33 | 0.018694 | 0.0096806 | 0.050571 | -0.0548
Point 34 | 0.015574 | 0.009647 | 0.043347 | -0.0471
Point 35 | 0.01311 | 0.010021 | 0.0379 | -0.0413
Point 36 | 0.01305 | 0.01128 | 0.037101 | -0.0409
Point 37 | 0.015747 | 0.014034 | 0.040838 | -0.046
Point 38 | 0.018682 | 0.014591 | 0.04339 | -0.0494
Point 39 | 0.021643 | 0.014222 | 0.046242 | -0.053
Point 40 | 0.026679 | 0.014971 | 0.052736 | -0.061
Point 41 | 0.034391 | 0.016824 | 0.062697 | -0.0735
Point 42 | 0.025889 | 0.015164 | 0.048952 | -0.0574
Point 43 | 0.023357 | 0.015271 | 0.04546 | -0.0533
Point 44 | 0.022144 | 0.015987 | 0.044398 | -0.0521
Point 45 | 0.020851 | 0.016881 | 0.043644 | -0.0512
Point 46 | 0.019456 | 0.01698 | 0.040893 | -0.0484
Point 47 | 0.018326 | 0.016247 | 0.03627 | -0.0438
Point 48 | 0.019521 | 0.016689 | 0.036438 | -0.0446
Point 49 | 0.030991 | 0.019721 | 0.040495 | -0.0547
Point 50 | 0.027183 | 0.018471 | 0.03551 | -0.0484
Point 51 | 0.023262 | 0.018152 | 0.031692 | -0.0433
Point 52 | 0.022177 | 0.018481 | 0.030079 | -0.0417
Point 53 | 0.021484 | 0.018568 | 0.02854 | -0.0403
Point 54 | 0.020984 | 0.019069 | 0.027501 | -0.0395
Point 55 | 0.014998 | 0.013497 | 0.018217 | -0.0272
Point 56 | -0.0061714 | -0.0056257 | -0.0062902 | 0.0105
Point 57 | -0.015246 | -0.014579 | -0.014182 | 0.0254
Point 58 | -0.021981 | -0.022566 | -0.018336 | 0.0364
Point 59 | -0.023314 | -0.024185 | -0.019261 | 0.0387
Point 60 | -0.019306 | -0.019966 | -0.016765 | 0.0324
Point 61 | -0.015204 | -0.015767 | -0.01366 | 0.0258
Point 62 | -0.011477 | -0.012005 | -0.010456 | 0.0196
Point 63 | -0.0087946 | -0.0092723 | -0.0080697 | 0.0151
Point 64 | -0.01403 | -0.015089 | -0.012033 | 0.0239
Point 65 | -0.038374 | -0.044073 | -0.026933 | 0.0643
Point 66 | -0.049952 | -0.061635 | -0.029792 | 0.0847
Point 67 | -0.060193 | -0.082007 | -0.027639 | 0.1054
Point 68 | -0.067502 | -0.10779 | -0.014647 | 0.128
Point 69 | -0.079718 | -0.11541 | -0.026774 | 0.1428
Point 70 | -0.070394 | -0.08923 | -0.036278 | 0.1193
Point 71 | -0.044425 | -0.053706 | -0.026765 | 0.0747
Point 72 | -0.044709 | -0.078633 | 0.0049944 | 0.0906
Point 73 | -0.041864 | -0.096982 | 0.027888 | 0.1093
Point 74 | -0.037884 | -0.096301 | 0.034326 | 0.109
Point 75 | -0.027017 | -0.077632 | 0.035943 | 0.0897
Point 76 | -0.021451 | -0.066266 | 0.036293 | 0.0785
Point 77 | -0.01781 | -0.058013 | 0.036082 | 0.0706
Point 78 | -0.014806 | -0.050151 | 0.033405 | 0.062
Point 79 | -0.010688 | -0.037921 | 0.026067 | 0.0472
Point 80 | -0.0047974 | -0.018486 | 0.012961 | 0.0231
Point 81 | -0.0002697 | -0.0011258 | 0.00080075 | 0.0014
Point 82 | 0.0023826 | 0.010943 | -0.0082405 | -0.0139
Point 83 | 0.0026787 | 0.013878 | -0.011278 | -0.0181
Point 84 | 0.0012776 | 0.007272 | -0.0064162 | -0.0098
Point 85 | -0.00053172 | -0.0030831 | 0.0029823 | 0.0043
Point 86 | -0.0021783 | -0.012063 | 0.013008 | 0.0179
Point 87 | -0.0024308 | -0.01205 | 0.014217 | 0.0188
Point 88 | -0.0021308 | -0.0099315 | 0.012767 | 0.0163
Point 89 | -0.00050372 | -0.0025525 | 0.0035176 | 0.0044
Point 90 | -0.00015511 | -0.00097356 | 0.0013679 | 0.0017
Point 91 | 0.00017792 | 0.0017108 | -0.0024253 | -0.003
Point 92 | 0.00015859 | 0.0025977 | -0.00374 | -0.0046
Point 93 | -8.7037e-05 | 0.0054938 | -0.0081582 | -0.0098
Point 94 | -0.00064485 | 0.0084731 | -0.013451 | -0.0159
Point 95 | -0.0012633 | 0.010833 | -0.018639 | -0.0216
Point 96 | -2.8416e-05 | 0.0075266 | -0.015199 | -0.017
Point 97 | 0.00069615 | 0.0087426 | -0.019018 | -0.0209
Point 98 | 0.0020899 | 0.011373 | -0.027031 | -0.0294
Point 99 | 0.0014248 | 0.005504 | -0.014144 | -0.0152
Point 100 | 0.0020925 | 0.0079904 | -0.022094 | -0.0236
Point 101 | 0.0028257 | 0.013457 | -0.03857 | -0.0409
Point 102 | 0.001456 | 0.010959 | -0.032944 | -0.0347
Point 103 | 0.00010614 | 0.0056438 | -0.017329 | -0.0182
Point 104 | -0.00027611 | 0.002272 | -0.0070971 | -0.0075
Point 105 | -0.00051568 | 0.0022214 | -0.0070782 | -0.0074
Point 106 | -0.00231 | 0.0056836 | -0.018607 | -0.0196
Point 107 | -0.0056138 | 0.010152 | -0.033787 | -0.0357
Point 108 | -0.0045338 | 0.0076513 | -0.028473 | -0.0298
Point 109 | -0.0022692 | 0.0047399 | -0.024679 | -0.0252
Point 110 | -0.0015755 | 0.0041345 | -0.024883 | -0.0253
Point 111 | -0.0008182 | 0.0033307 | -0.023544 | -0.0238
Point 112 | 0.00037075 | 0.0027309 | -0.024252 | -0.0244
Point 113 | 0.0013365 | 0.0014936 | -0.019954 | -0.0201
Point 114 | 0.0012762 | 0.00091251 | -0.017515 | -0.0176
Point 115 | 0.0011822 | 0.00073958 | -0.025353 | -0.0254
Point 116 | 0.00032424 | 0.0001215 | -0.015345 | -0.0153
Point 117 | -0.00013533 | 1.4278e-06 | -0.0077927 | -0.0078
Point 118 | -0.00074263 | 2.2889e-05 | -0.010136 | -0.0102
Point 119 | -0.00319 | 0.00021696 | -0.024894 | -0.0251
Point 120 | -0.0049884 | -0.00033723 | -0.03496 | -0.0353
Point 121 | -0.0019777 | -0.0012282 | -0.02385 | -0.024
Point 122 | -0.0010703 | -0.0014666 | -0.020776 | -0.0209
Point 123 | -0.00046029 | -0.0020079 | -0.02172 | -0.0218
Point 124 | 0.0010867 | -0.0036619 | -0.027169 | -0.0274
Point 125 | 0.0022469 | -0.0049258 | -0.03176 | -0.0322
Point 126 | 0.0038602 | -0.0065474 | -0.038111 | -0.0389
Point 127 | 0.0038722 | -0.0056244 | -0.028261 | -0.0291
Point 128 | 0.0040653 | -0.007905 | -0.033577 | -0.0347
Point 129 | 0.00066604 | -0.0029626 | -0.011131 | -0.0115
Point 130 | 0.00022116 | -0.0026805 | -0.0092481 | -0.0096
Point 131 | -8.4049e-05 | -0.0045102 | -0.014248 | -0.0149
Point 132 | -0.00076808 | -0.0072821 | -0.021156 | -0.0224
Point 133 | -0.0015344 | -0.011127 | -0.028566 | -0.0307
Point 134 | -0.00040282 | -0.010495 | -0.024753 | -0.0269
Point 135 | 0.00097749 | -0.010888 | -0.024378 | -0.0267
Point 136 | 0.003584 | -0.013979 | -0.02851 | -0.032
Point 137 | 0.0053886 | -0.0174 | -0.034136 | -0.0387
Point 138 | 0.0075334 | -0.020906 | -0.039244 | -0.0451
Point 139 | 0.0082125 | -0.019822 | -0.033881 | -0.0401
Point 140 | 0.0073072 | -0.016606 | -0.026252 | -0.0319
Point 141 | 0.0063692 | -0.014958 | -0.021429 | -0.0269
Point 142 | 0.0042424 | -0.012896 | -0.016239 | -0.0212
Point 143 | 0.0048825 | -0.020887 | -0.02334 | -0.0317
Point 144 | 0.0050655 | -0.025644 | -0.026235 | -0.037
Point 145 | 0.0065912 | -0.032002 | -0.030336 | -0.0446
Point 146 | 0.010257 | -0.042821 | -0.037184 | -0.0576
Point 147 | 0.013862 | -0.044214 | -0.035035 | -0.0581
Point 148 | 0.013119 | -0.038697 | -0.029594 | -0.0505
Point 149 | 0.013283 | -0.037481 | -0.027759 | -0.0485
Point 150 | 0.013608 | -0.037589 | -0.026253 | -0.0478
Point 151 | 0.012726 | -0.036688 | -0.023717 | -0.0455
Point 152 | 0.0092669 | -0.029679 | -0.017053 | -0.0355
Point 153 | 0.0087156 | -0.03274 | -0.018042 | -0.0384
Point 154 | 0.0087461 | -0.039332 | -0.023191 | -0.0465
Point 155 | 0.0073462 | -0.039297 | -0.024845 | -0.0471
Point 156 | 0.0043038 | -0.032551 | -0.022617 | -0.0399
Point 157 | 0.0031617 | -0.030298 | -0.017766 | -0.0353
Point 158 | 0.0036908 | -0.034272 | -0.017914 | -0.0388
Point 159 | 0.0033669 | -0.033295 | -0.014241 | -0.0364
Point 160 | 0.0026203 | -0.029828 | -0.011339 | -0.032
Point 161 | 0.00087911 | -0.020899 | -0.0070183 | -0.0221
Point 162 | -0.00013402 | -0.0078752 | -0.0022323 | -0.0082
Point 163 | 0.0003288 | 0.0035851 | 0.00091885 | 0.0037
Point 164 | 0.0017971 | 0.013381 | 0.003731 | 0.014
Point 165 | 0.0055927 | 0.026402 | 0.0091093 | 0.0285
Point 166 | 0.013464 | 0.044402 | 0.017223 | 0.0495
Point 167 | 0.015719 | 0.046117 | 0.013804 | 0.0506
Point 168 | 0.016922 | 0.045676 | 0.0092902 | 0.0496
Point 169 | 0.01847 | 0.043921 | 0.0046382 | 0.0479
Point 170 | 0.017204 | 0.040467 | 0.00074297 | 0.044
Point 171 | 0.019957 | 0.043425 | -0.00057277 | 0.0478
Point 172 | 0.025656 | 0.049035 | -0.0024126 | 0.0554
Point 173 | 0.028795 | 0.048886 | -0.003413 | 0.0568
Point 174 | 0.033061 | 0.049969 | -0.0027021 | 0.06
Point 175 | 0.042459 | 0.056972 | -0.0017503 | 0.0711
Point 176 | 0.04602 | 0.058247 | -0.0019164 | 0.0743
Point 177 | 0.043717 | 0.054121 | -0.0052638 | 0.0698
Point 178 | 0.035977 | 0.043301 | -0.0092646 | 0.0571
Point 179 | 0.040883 | 0.048414 | -0.013312 | 0.0648
Point 180 | 0.048335 | 0.058812 | -0.019885 | 0.0787
Point 181 | 0.053597 | 0.058989 | -0.027037 | 0.0842
Point 182 | 0.050066 | 0.04902 | -0.024711 | 0.0743
Point 183 | 0.042899 | 0.03462 | -0.018327 | 0.0581
Point 184 | 0.03751 | 0.026973 | -0.014355 | 0.0484
Point 185 | 0.033649 | 0.021832 | -0.011853 | 0.0418
Point 186 | 0.033974 | 0.020369 | -0.011663 | 0.0413
Point 187 | 0.041744 | 0.02416 | -0.015683 | 0.0507
Point 188 | 0.050987 | 0.028763 | -0.023931 | 0.0632
Point 189 | 0.061252 | 0.034947 | -0.036339 | 0.0793
Point 190 | 0.07189 | 0.040629 | -0.048339 | 0.0957
Point 191 | 0.0757 | 0.03969 | -0.053015 | 0.1006
Point 192 | 0.065385 | 0.028781 | -0.039152 | 0.0815
Point 193 | 0.058732 | 0.022121 | -0.029961 | 0.0695
Point 194 | 0.054627 | 0.018255 | -0.025569 | 0.063
Point 195 | 0.051062 | 0.015651 | -0.023939 | 0.0585
Point 196 | 0.050824 | 0.013585 | -0.025487 | 0.0585
Point 197 | 0.048733 | 0.012005 | -0.026342 | 0.0567
Point 198 | 0.043241 | 0.011211 | -0.025614 | 0.0515
Point 199 | 0.040843 | 0.011781 | -0.027073 | 0.0504
Point 200 | 0.042531 | 0.013282 | -0.03054 | 0.054
Point 201 | 0.036823 | 0.011214 | -0.027496 | 0.0473
Point 202 | 0.024397 | 0.0062493 | -0.018113 | 0.031
Point 203 | 0.028477 | 0.0060074 | -0.021384 | 0.0361
Point 204 | 0.025843 | 0.0043285 | -0.020786 | 0.0334
Point 205 | 0.019379 | 0.0026963 | -0.017 | 0.0259
Point 206 | 0.015484 | 0.0022632 | -0.014894 | 0.0216
Point 207 | 0.023386 | 0.0044786 | -0.023154 | 0.0332
Point 208 | 0.023161 | 0.0059025 | -0.023579 | 0.0336
Point 209 | 0.022707 | 0.0071796 | -0.024319 | 0.034
Point 210 | 0.029365 | 0.010945 | -0.034406 | 0.0465
Point 211 | 0.023889 | 0.008839 | -0.031695 | 0.0407
Point 212 | 0.018599 | 0.006202 | -0.026447 | 0.0329
Point 213 | 0.012897 | 0.0036041 | -0.019955 | 0.024
Point 214 | 0.0093334 | 0.0020185 | -0.015452 | 0.0182
Point 215 | 0.0061813 | 0.0010191 | -0.010853 | 0.0125
Point 216 | -0.001728 | -0.00013371 | 0.0037487 | -0.0041
Point 217 | -0.0051238 | -0.00062149 | 0.011876 | -0.0129
Point 218 | -0.0081312 | -0.0017062 | 0.019902 | -0.0216
Point 219 | -0.011126 | -0.0034194 | 0.029245 | -0.0315
Point 220 | -0.011518 | -0.005125 | 0.033621 | -0.0359
Point 221 | -0.0078439 | -0.0046653 | 0.025522 | -0.0271
Point 222 | -0.005449 | -0.0041309 | 0.020655 | -0.0218
Point 223 | -0.0088444 | -0.0052386 | 0.032208 | -0.0338
Point 224 | -0.013566 | -0.0054615 | 0.046228 | -0.0485
Point 225 | -0.015029 | -0.0037769 | 0.049357 | -0.0517
Point 226 | -0.013938 | -0.0019829 | 0.045047 | -0.0472
Point 227 | -0.011345 | -0.0002874 | 0.037726 | -0.0394
Point 228 | -0.012031 | -0.00084396 | 0.045376 | -0.047
Point 229 | -0.010952 | -0.0017627 | 0.046499 | -0.0478
Point 230 | -0.0068955 | -0.0029243 | 0.037247 | -0.038
Point 231 | -0.0048477 | -0.0035567 | 0.032184 | -0.0327
Point 232 | -0.0031201 | -0.0044829 | 0.029646 | -0.0301