## Polar
Verisurf Inspection Report
Serial Number | 0
Part Name | A | 2011-04-15 15:27 | Date: | 1900-02-01
Work Center | 1150-****-X890 | 2011-04-15 15:27 | Time: | 1231
Shift | 1
Dwg # | 0
Part ID | 0
Measurements
| ANGLE | RADIUS | X | Y | Z
Description | Measured | Measured | Measured | Measured | Measured
C44 | 5.2222 | 301.7488 | 300.4963 | 27.4645 | -1598.0589
C43 | 5.5493 | 317.6288 | 316.1402 | 30.7155 | -1598.6881
C42 | 6.0608 | 334.2494 | 332.3811 | 35.2913 | -1599.4029
C41 | 6.4044 | 350.8896 | 348.6998 | 39.1404 | -1600.0556
C40 | 6.7411 | 367.5445 | 365.0035 | 43.1438 | -1600.8204
C39 | 7.3688 | 383.8723 | 380.702 | 49.2336 | -1601.4803
C38 | 7.3551 | 400.2276 | 396.9345 | 51.2364 | -1602.2166
C37 | 7.6667 | 416.3732 | 412.6512 | 55.5484 | -1602.8826
C36 | 7.8754 | 432.4808 | 428.4017 | 59.2586 | -1603.5456
C35 | 8.2164 | 449.105 | 444.4951 | 64.1828 | -1603.5844
C34 | 8.4762 | 465.1704 | 460.0895 | 68.5652 | -1603.6402
C33 | 8.6882 | 480.8799 | 475.3618 | 72.6404 | -1603.5472
C32 | 8.9597 | 497.2849 | 491.2171 | 77.4474 | -1603.6894
C31 | 9.1705 | 512.931 | 506.3751 | 81.7469 | -1603.7788
C30 | 9.3074 | 530.6246 | 523.6388 | 85.8183 | -1603.6524
C29 | 9.5239 | 547.3135 | 539.7697 | 90.5581 | -1603.722
C28 | 9.6293 | 563.6004 | 555.6596 | 94.2755 | -1603.665
C27 | 10.1664 | 620.3449 | 610.6049 | 109.496 | -1595.7468
C26 | 9.944 | 603.1354 | 594.0745 | 104.1526 | -1594.6321
C25 | 9.9069 | 581.6666 | 572.9931 | 100.0745 | -1601.698
C24 | 10.3025 | 638.3781 | 628.0856 | 114.1711 | -1586.6609
C23 | 10.4254 | 655.3902 | 644.5707 | 118.5957 | -1582.5085
C22 | 10.5075 | 671.5122 | 660.2516 | 122.4599 | -1578.7679
C21 | 10.528 | 687.9627 | 676.3814 | 125.7013 | -1572.3531
C20 | 10.7108 | 704.1679 | 691.8999 | 130.8703 | -1565.6894
C19 | 10.7789 | 720.5795 | 707.8657 | 134.7626 | -1558.9574
C18 | 10.8705 | 738.0058 | 724.7629 | 139.1807 | -1551.7308
C17 | 11.0396 | 754.2219 | 740.265 | 144.4243 | -1545.1077
C16 | 11.1086 | 770.9056 | 756.4618 | 148.5298 | -1538.2783
C15 | 11.2345 | 788.1061 | 773.0045 | 153.5426 | -1531.225
C14 | 11.3086 | 803.7391 | 788.1346 | 157.6084 | -1524.6936
C13 | 11.4693 | 821.5672 | 805.1616 | 163.3631 | -1517.4506
C12 | 11.5765 | 836.8632 | 819.8393 | 167.9387 | -1511.1078
C11 | 11.6371 | 853.5729 | 836.0275 | 172.1764 | -1504.4006
C10 | 11.7431 | 869.4892 | 851.2907 | 176.9621 | -1499.3138
C9 | 11.8589 | 885.0783 | 866.1877 | 181.8859 | -1495.4972
C7 | 11.9988 | 915.9579 | 895.946 | 190.4198 | -1487.8247
C7 | 12.0883 | 932.8345 | 912.1498 | 195.3535 | -1483.5959
C7 | 12.1263 | 947.738 | 926.5911 | 199.0887 | -1479.9544
C7 | 12.2639 | 963.7968 | 941.8025 | 204.7252 | -1476.4762
C7 | 12.3533 | 994.953 | 971.9169 | 212.8591 | -1466.7442
C7 | 12.5084 | 1025.3902 | 1001.0518 | 222.0817 | -1454.5987
C1 | 12.6407 | 1056.7595 | 1031.1453 | 231.2575 | -1442.1571
CI | 17.4871 | 724.081 | 690.6172 | 217.5801 | -1558.122
CK | 17.5286 | 658.2344 | 627.6704 | 198.2483 | -1582.3442
CN | 17.9558 | 551.1858 | 524.3402 | 169.9211 | -1603.6574
CO | 18.434 | 520.6181 | 493.9045 | 164.6254 | -1603.4114
C48 | 6.5699 | 278.8488 | 277.0176 | 31.9046 | -1182.3226
C47 long1 | 5.9818 | 281.8077 | 280.2733 | 29.3678 | -1288.3243
C47 short | 5.863 | 282.4341 | 280.9567 | 28.8507 | -1285.4074
C46 long | 5.3025 | 281.4002 | 280.196 | 26.0053 | -1412.8765
C46 short | 5.3698 | 281.3558 | 280.121 | 26.3301 | -1413.3978
C45 long | 4.8721 | 281.92 | 280.9013 | 23.9441 | -1542.511
C45 short | 4.842 | 281.8468 | 280.841 | 23.7902 | -1544.5971

## Data
Title | Verisurf Inspection Report |  | SubTitle | MSE Optics alignment | [8 empty] | PartName | 2011-4-13_VLAD_BAY-C FIBER CALIBRATION
Head0 | Serial Number | Line0 | 0 |  |  |  |  | Date | 2011-04-15 15:27 |  |  |  | Device
Head1 | Part Name | Line1 | A | [9 empty] | DeviceSerial
Head2 | Work Center | Line2 | 1150-****-X890 | [9 empty] | ProbeRadius | 0
Head3 | Shift | Line3 | 1 | [9 empty] | Temperature
Head4 | Dwg # | Line4 | 0
Head5 | Part ID | Line5 | 0
Head6 | Performed for | Line6 | Foley
Head7 | Inspector | Line7 | Raftopoulos
Description | NominalX | NominalY | NominalZ | Nominal3D | ActualX | ActualY | ActualZ | Actual3D | DevX | DevY | DevZ | Dev3D | NominalDiam | ActualDiam | NominalI | NominalJ | NominalK | ActualI | ActualJ | ActualK | threeD | Nominal3D | Form | ActualMinLength | ActualMaxLength | ActualAveLength | NominalLength | ActualMinWidth | ActualMaxWidth | ActualAveWidth | NominalWidth | IdOd | RectType | ReportStyle | ActualAngle | NominalAngle | ShapeType | PosTolX | PosTolY | PosTolZ | NegTolX | NegTolY | NegTolZ | PosTolI | PosTolJ | PosTolK | NegTolI | NegTolJ | NegTolK | NegTolDiam | PosTolDiam | NegTolWidth | PosTolWidth | TolForm | NegTol3D | PosTol3D | RefX | RefY | RefZ | ID | NumberOfHits
Circle 1 | 300.4963 | 27.4645 | -1598.0589 |  | 300.4963 | 27.4645 | -1598.0589 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 5.2222 | 5.2222 | [23 empty] | C44
Circle 2 | 316.1402 | 30.7155 | -1598.6881 |  | 316.1402 | 30.7155 | -1598.6881 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 5.5493 | 5.5493 | [23 empty] | C43
Circle 3 | 332.3811 | 35.2913 | -1599.4029 |  | 332.3811 | 35.2913 | -1599.4029 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 6.0608 | 6.0608 | [23 empty] | C42
Circle 4 | 348.6998 | 39.1404 | -1600.0556 |  | 348.6998 | 39.1404 | -1600.0556 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 6.4044 | 6.4044 | [23 empty] | C41
Circle 5 | 365.0035 | 43.1438 | -1600.8204 |  | 365.0035 | 43.1438 | -1600.8204 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 6.7411 | 6.7411 | [23 empty] | C40
Circle 6 | 380.702 | 49.2336 | -1601.4803 |  | 380.702 | 49.2336 | -1601.4803 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 7.3688 | 7.3688 | [23 empty] | C39
Circle 7 | 396.9345 | 51.2364 | -1602.2166 |  | 396.9345 | 51.2364 | -1602.2166 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 7.3551 | 7.3551 | [23 empty] | C38
Circle 8 | 412.6512 | 55.5484 | -1602.8826 |  | 412.6512 | 55.5484 | -1602.8826 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 7.6667 | 7.6667 | [23 empty] | C37
Circle 9 | 428.4017 | 59.2586 | -1603.5456 |  | 428.4017 | 59.2586 | -1603.5456 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 7.8754 | 7.8754 | [23 empty] | C36
Circle 10 | 444.4951 | 64.1828 | -1603.5844 |  | 444.4951 | 64.1828 | -1603.5844 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8.2164 | 8.2164 | [23 empty] | C35
Circle 11 | 460.0895 | 68.5652 | -1603.6402 |  | 460.0895 | 68.5652 | -1603.6402 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8.4762 | 8.4762 | [23 empty] | C34
Circle 12 | 475.3618 | 72.6404 | -1603.5472 |  | 475.3618 | 72.6404 | -1603.5472 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8.6882 | 8.6882 | [23 empty] | C33
Circle 13 | 491.2171 | 77.4474 | -1603.6894 |  | 491.2171 | 77.4474 | -1603.6894 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 8.9597 | 8.9597 | [23 empty] | C32
Circle 14 | 506.3751 | 81.7469 | -1603.7788 |  | 506.3751 | 81.7469 | -1603.7788 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 9.1705 | 9.1705 | [23 empty] | C31
Circle 15 | 523.6388 | 85.8183 | -1603.6524 |  | 523.6388 | 85.8183 | -1603.6524 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 9.3074 | 9.3074 | [23 empty] | C30
Circle 16 | 539.7697 | 90.5581 | -1603.722 |  | 539.7697 | 90.5581 | -1603.722 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 9.5239 | 9.5239 | [23 empty] | C29
Circle 17 | 555.6596 | 94.2755 | -1603.665 |  | 555.6596 | 94.2755 | -1603.665 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 9.6293 | 9.6293 | [23 empty] | C28
Circle 18 | 610.6049 | 109.496 | -1595.7468 |  | 610.6049 | 109.496 | -1595.7468 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 10.1664 | 10.1664 | [23 empty] | C27
Circle 19 | 594.0745 | 104.1526 | -1594.6321 |  | 594.0745 | 104.1526 | -1594.6321 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 9.944 | 9.944 | [23 empty] | C26
Circle 20 | 572.9931 | 100.0745 | -1601.698 |  | 572.9931 | 100.0745 | -1601.698 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 9.9069 | 9.9069 | [23 empty] | C25
Circle 21 | 628.0856 | 114.1711 | -1586.6609 |  | 628.0856 | 114.1711 | -1586.6609 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 10.3025 | 10.3025 | [23 empty] | C24
Circle 22 | 644.5707 | 118.5957 | -1582.5085 |  | 644.5707 | 118.5957 | -1582.5085 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 10.4254 | 10.4254 | [23 empty] | C23
Circle 23 | 660.2516 | 122.4599 | -1578.7679 |  | 660.2516 | 122.4599 | -1578.7679 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 10.5075 | 10.5075 | [23 empty] | C22
Circle 24 | 676.3814 | 125.7013 | -1572.3531 |  | 676.3814 | 125.7013 | -1572.3531 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 10.528 | 10.528 | [23 empty] | C21
Circle 25 | 691.8999 | 130.8703 | -1565.6894 |  | 691.8999 | 130.8703 | -1565.6894 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 10.7108 | 10.7108 | [23 empty] | C20
Circle 26 | 707.8657 | 134.7626 | -1558.9574 |  | 707.8657 | 134.7626 | -1558.9574 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 10.7789 | 10.7789 | [23 empty] | C19
Circle 27 | 724.7629 | 139.1807 | -1551.7308 |  | 724.7629 | 139.1807 | -1551.7308 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 10.8705 | 10.8705 | [23 empty] | C18
Circle 28 | 740.265 | 144.4243 | -1545.1077 |  | 740.265 | 144.4243 | -1545.1077 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 11.0396 | 11.0396 | [23 empty] | C17
Circle 29 | 756.4618 | 148.5298 | -1538.2783 |  | 756.4618 | 148.5298 | -1538.2783 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 11.1086 | 11.1086 | [23 empty] | C16
Circle 30 | 773.0045 | 153.5426 | -1531.225 |  | 773.0045 | 153.5426 | -1531.225 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 11.2345 | 11.2345 | [23 empty] | C15
Circle 31 | 788.1346 | 157.6084 | -1524.6936 |  | 788.1346 | 157.6084 | -1524.6936 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 11.3086 | 11.3086 | [23 empty] | C14
Circle 32 | 805.1616 | 163.3631 | -1517.4506 |  | 805.1616 | 163.3631 | -1517.4506 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 11.4693 | 11.4693 | [23 empty] | C13
Circle 33 | 819.8393 | 167.9387 | -1511.1078 |  | 819.8393 | 167.9387 | -1511.1078 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 11.5765 | 11.5765 | [23 empty] | C12
Circle 34 | 836.0275 | 172.1764 | -1504.4006 |  | 836.0275 | 172.1764 | -1504.4006 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 11.6371 | 11.6371 | [23 empty] | C11
Circle 35 | 851.2907 | 176.9621 | -1499.3138 |  | 851.2907 | 176.9621 | -1499.3138 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 11.7431 | 11.7431 | [23 empty] | C10
Circle 36 | 866.1877 | 181.8859 | -1495.4972 |  | 866.1877 | 181.8859 | -1495.4972 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 11.8589 | 11.8589 | [23 empty] | C9
Circle 37 | 895.946 | 190.4198 | -1487.8247 |  | 895.946 | 190.4198 | -1487.8247 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 11.9988 | 11.9988 | [23 empty] | C7
Circle 38 | 912.1498 | 195.3535 | -1483.5959 |  | 912.1498 | 195.3535 | -1483.5959 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 12.0883 | 12.0883 | [23 empty] | C7
Circle 39 | 926.5911 | 199.0887 | -1479.9544 |  | 926.5911 | 199.0887 | -1479.9544 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 12.1263 | 12.1263 | [23 empty] | C7
Circle 40 | 941.8025 | 204.7252 | -1476.4762 |  | 941.8025 | 204.7252 | -1476.4762 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 12.2639 | 12.2639 | [23 empty] | C7
Circle 41 | 971.9169 | 212.8591 | -1466.7442 |  | 971.9169 | 212.8591 | -1466.7442 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 12.3533 | 12.3533 | [23 empty] | C7
Circle 42 | 1001.0518 | 222.0817 | -1454.5987 |  | 1001.0518 | 222.0817 | -1454.5987 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 12.5084 | 12.5084 | [23 empty] | C7
Circle 43 | 1031.1453 | 231.2575 | -1442.1571 |  | 1031.1453 | 231.2575 | -1442.1571 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 12.6407 | 12.6407 | [23 empty] | C1
Circle 44 | 690.6172 | 217.5801 | -1558.122 |  | 690.6172 | 217.5801 | -1558.122 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 17.4871 | 17.4871 | [23 empty] | CI
Circle 45 | 627.6704 | 198.2483 | -1582.3442 |  | 627.6704 | 198.2483 | -1582.3442 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 17.5286 | 17.5286 | [23 empty] | CK
Circle 46 | 524.3402 | 169.9211 | -1603.6574 |  | 524.3402 | 169.9211 | -1603.6574 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 17.9558 | 17.9558 | [23 empty] | CN
Circle 47 | 493.9045 | 164.6254 | -1603.4114 |  | 493.9045 | 164.6254 | -1603.4114 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 18.434 | 18.434 | [23 empty] | CO
Ellipse 1 | 277.0176 | 31.9046 | -1182.3226 |  | 277.0176 | 31.9046 | -1182.3226 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.94571 | 0.097514 | 0.31002 | 0.94571 | 0.097514 | 0.31002 |  |  | 0.077034 | [36 empty] | C48
Line 1 | 280.2733 | 29.3678 | -1288.3243 |  | 280.2733 | 29.3678 | -1288.3243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.019029 | -0.077595 | -0.9968 | 0.019029 | -0.077595 | -0.9968 |  |  | 0 |  |  | 54.6029 | 54.6029 | [27 empty] | -0.254 | 0.254 |  |  |  | C47 long1
Line 2 | 280.9567 | 28.8507 | -1285.4074 |  | 280.9567 | 28.8507 | -1285.4074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.10001 | 0.99342 | -0.055829 | -0.10001 | 0.99342 | -0.055829 |  |  | 0 |  |  | 13.851 | 13.851 | [27 empty] | -0.254 | 0.254 |  |  |  | C47 short
Line 3 | 280.196 | 26.0053 | -1412.8765 |  | 280.196 | 26.0053 | -1412.8765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0086851 | -0.11231 | -0.99363 | 0.0086851 | -0.11231 | -0.99363 |  |  | 0 |  |  | 56.2556 | 56.2556 | [27 empty] | -0.254 | 0.254 |  |  |  | C46 long
Line 4 | 280.121 | 26.3301 | -1413.3978 |  | 280.121 | 26.3301 | -1413.3978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.069616 | -0.95048 | 0.30289 | 0.069616 | -0.95048 | 0.30289 |  |  | 0 |  |  | 15.1051 | 15.1051 | [27 empty] | -0.254 | 0.254 |  |  |  | C46 short
Line 5 | 280.9013 | 23.9441 | -1542.511 |  | 280.9013 | 23.9441 | -1542.511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014447 | -0.060398 | -0.99817 | 0.0014447 | -0.060398 | -0.99817 |  |  | 0 |  |  | 54.6616 | 54.6616 | [27 empty] | -0.254 | 0.254 |  |  |  | C45 long
Line 6 | 280.841 | 23.7902 | -1544.5971 |  | 280.841 | 23.7902 | -1544.5971 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.083557 | -0.99006 | 0.11313 | 0.083557 | -0.99006 | 0.11313 |  |  | 0 |  |  | 13.5827 | 13.5827 | [27 empty] | -0.254 | 0.254 |  |  |  | C45 short