## Polar
Verisurf Inspection Report
Serial Number | 0
Part Name | A | 2011-05-03 14:54 | Date: | 1900-02-01
Work Center | 1150-****-X890 | 2011-05-03 14:54 | Time: | 1231
Shift | 1
Dwg # | 0
Part ID | 0
Measurements
| ANGLE | RADIUS | X | Y | Z
Description | Measured | Measured | Measured | Measured | Measured
LADA aperture slit pt | 260.0395 | 1836.8593 | -317.7187 | -1809.173 | 126.2949
LADA aperture slit pt | 259.9158 | 1836.9202 | -321.637 | -1808.5424 | 126.348
LADA Copper front face pt | 259.7424 | 1829.2534 | -325.7414 | -1800.0168 | 131.6261
LADA Copper front face pt | 259.6688 | 1841.0425 | -330.1699 | -1811.1945 | 122.4596
LADA Copper front face pt | 260.2534 | 1844.0652 | -312.1845 | -1817.448 | 120.9278
LADA Copper front face pt | 260.1634 | 1829.5363 | -312.5567 | -1802.6402 | 131.9889
LADA Copper front face pt | 260.1993 | 1837.1011 | -312.7145 | -1810.29 | 126.2116
LADA Copper front face pt | 259.8109 | 1839.6704 | -325.4317 | -1810.6577 | 123.68
LADA Copper front face pt | 259.7487 | 1829.0949 | -325.5159 | -1799.8966 | 131.7447
LADA Copper front face pt | 260.223 | 1841.9943 | -312.7976 | -1815.2412 | 122.4726
Copper front face (plane) | 259.9765 | 1836.454 | -319.639 | -1808.4231 | 126.3889
Copper OD (circle) | 259.9778 | 1836.6926 | -319.6404 | -1808.6651 | 126.2069
Aperture slit (line) | 259.9779 | 1836.7604 | -319.6484 | -1808.7326 | 126.1548
Copper OD_Pt1 | 259.9876 | 1825.3331 | -317.356 | -1797.5334 | 134.9692
Copper OD_Pt2 | 259.6733 | 1828.1861 | -327.7208 | -1798.5726 | 132.3587
Copper OD_Pt3 | 259.5629 | 1840.619 | -333.4388 | -1810.1649 | 122.6445
Copper OD_Pt4 | 259.8633 | 1847.6082 | -325.1742 | -1818.7682 | 117.6434
Copper OD_Pt5 | 260.3004 | 1844.7301 | -310.8039 | -1818.3592 | 120.4878
Copper OD_Pt6 | 260.3931 | 1841.1633 | -307.2674 | -1815.3427 | 123.3773

## Data
Title | Verisurf Inspection Report |  | SubTitle | 2011-4-028_LADA | [8 empty] | PartName | 2011-4-28_LADA_VLAD
Head0 | Serial Number | Line0 | 0 |  |  |  |  | Date | 2011-05-03 14:54 |  |  |  | Device | Romer WinRDS Arm Interface
Head1 | Part Name | Line1 | A | [9 empty] | DeviceSerial
Head2 | Work Center | Line2 | 1150-****-X890 | [9 empty] | ProbeRadius | 0
Head3 | Shift | Line3 | 1 | [9 empty] | Temperature | 69.67
Head4 | Dwg # | Line4 | 0
Head5 | Part ID | Line5 | 0
Head6 | Performed for | Line6 | Vlad
Head7 | Inspector | Line7 | Raftopoulos
Description | NominalX | NominalY | NominalZ | Nominal3D | ActualX | ActualY | ActualZ | Actual3D | DevX | DevY | DevZ | Dev3D | NominalDiam | ActualDiam | NominalI | NominalJ | NominalK | ActualI | ActualJ | ActualK | threeD | Nominal3D | Form | ActualMinLength | ActualMaxLength | ActualAveLength | NominalLength | ActualMinWidth | ActualMaxWidth | ActualAveWidth | NominalWidth | IdOd | RectType | ReportStyle | ActualAngle | NominalAngle | ShapeType | PosTolX | PosTolY | PosTolZ | NegTolX | NegTolY | NegTolZ | PosTolI | PosTolJ | PosTolK | NegTolI | NegTolJ | NegTolK | NegTolDiam | PosTolDiam | NegTolWidth | PosTolWidth | TolForm | NegTol3D | PosTol3D | RefX | RefY | RefZ | ID | NumberOfHits
Point 1 | -317.7187 | -1809.173 | 126.2949 |  | -317.7187 | -1809.173 | 126.2949 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 260.0395 | 260.0395 | [23 empty] | LADA aperture slit pt
Point 2 | -321.637 | -1808.5424 | 126.348 |  | -321.637 | -1808.5424 | 126.348 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 259.9158 | 259.9158 | [23 empty] | LADA aperture slit pt
Point 3 | -325.7414 | -1800.0168 | 131.6261 |  | -325.7414 | -1800.0168 | 131.6261 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 259.7424 | 259.7424 | [23 empty] | LADA Copper front face pt
Point 4 | -330.1699 | -1811.1945 | 122.4596 |  | -330.1699 | -1811.1945 | 122.4596 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 259.6688 | 259.6688 | [23 empty] | LADA Copper front face pt
Point 5 | -312.1845 | -1817.448 | 120.9278 |  | -312.1845 | -1817.448 | 120.9278 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 260.2534 | 260.2534 | [23 empty] | LADA Copper front face pt
Point 6 | -312.5567 | -1802.6402 | 131.9889 |  | -312.5567 | -1802.6402 | 131.9889 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 260.1634 | 260.1634 | [23 empty] | LADA Copper front face pt
Point 7 | -312.7145 | -1810.29 | 126.2116 |  | -312.7145 | -1810.29 | 126.2116 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 260.1993 | 260.1993 | [23 empty] | LADA Copper front face pt
Point 8 | -325.4317 | -1810.6577 | 123.68 |  | -325.4317 | -1810.6577 | 123.68 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 259.8109 | 259.8109 | [23 empty] | LADA Copper front face pt
Point 9 | -325.5159 | -1799.8966 | 131.7447 |  | -325.5159 | -1799.8966 | 131.7447 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 259.7487 | 259.7487 | [23 empty] | LADA Copper front face pt
Point 10 | -312.7976 | -1815.2412 | 122.4726 |  | -312.7976 | -1815.2412 | 122.4726 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 260.223 | 260.223 | [23 empty] | LADA Copper front face pt
Plane 1 | -319.639 | -1808.4231 | 126.3889 |  | -319.639 | -1808.4231 | 126.3889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 25.0312 | 25.0312 | [7 empty] | 259.9765 | 259.9765 | [18 empty] | -0.254 | 0.254 |  |  |  | Copper front face (plane)
Circle 1 | -319.6404 | -1808.6651 | 126.2069 |  | -319.6404 | -1808.6651 | 126.2069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6674 | 28.6674 | 0.1398 | 0.59457 | -0.7918 | 0.1398 | 0.59457 | -0.7918 |  |  | 0.044019 | [11 empty] | 259.9778 | 259.9778 | [13 empty] | -0.254 | 0.254 |  |  |  | -0.254 | 0.254 |  |  |  | Copper OD (circle)
Line 1 | -319.6484 | -1808.7326 | 126.1548 |  | -319.6484 | -1808.7326 | 126.1548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.98108 | 0.19136 | -0.02953 | -0.98108 | 0.19136 | -0.02953 |  |  | 0 |  |  | 3.9633 | 3.9633 | [27 empty] | -0.254 | 0.254 |  |  |  | Aperture slit (line)
Point 11 | -317.356 | -1797.5334 | 134.9692 |  | -317.356 | -1797.5334 | 134.9692 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 259.9876 | 259.9876 | [23 empty] | Copper OD_Pt1
Point 12 | -327.7208 | -1798.5726 | 132.3587 |  | -327.7208 | -1798.5726 | 132.3587 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 259.6733 | 259.6733 | [23 empty] | Copper OD_Pt2
Point 13 | -333.4388 | -1810.1649 | 122.6445 |  | -333.4388 | -1810.1649 | 122.6445 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 259.5629 | 259.5629 | [23 empty] | Copper OD_Pt3
Point 14 | -325.1742 | -1818.7682 | 117.6434 |  | -325.1742 | -1818.7682 | 117.6434 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 259.8633 | 259.8633 | [23 empty] | Copper OD_Pt4
Point 15 | -310.8039 | -1818.3592 | 120.4878 |  | -310.8039 | -1818.3592 | 120.4878 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 260.3004 | 260.3004 | [23 empty] | Copper OD_Pt5
Point 16 | -307.2674 | -1815.3427 | 123.3773 |  | -307.2674 | -1815.3427 | 123.3773 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 260.3931 | 260.3931 | [23 empty] | Copper OD_Pt6