## Polar
Verisurf Inspection Report
Serial Number | 0
Part Name | A | 2011-04-15 14:59 | Date: | 1900-02-01
Work Center | 1150-****-X890 | 2011-04-15 14:59 | Time: | 1231
Shift | 1
Dwg # | 0
Part ID | 0
Measurements
| ANGLE | RADIUS | X | Y | Z
Description | Measured | Measured | Measured | Measured | Measured
Bay H NB armor intersection pts | 233.0581 | 62.5848 | -37.6138 | -50.0206 | 14.1025
Bay H NB armor intersection pts | 233.057 | 62.5277 | -37.5804 | -49.9743 | 7.1513
Bay H NB armor intersection pts | 233.0728 | 62.4911 | -37.5446 | -49.9554 | 0.18755
Bay H NB armor intersection pts | 233.0431 | 62.4723 | -37.5592 | -49.9208 | -6.8427
Bay H NB armor intersection pts | 233.0755 | 62.5136 | -37.5558 | -49.9751 | -13.789
Bay H NB armor intersection pts | 226.925 | 62.2 | -42.4798 | -45.4347 | -13.7987
Bay H NB armor intersection pts | 226.9028 | 62.1718 | -42.4781 | -45.3976 | -6.8654
Bay H NB armor intersection pts | 226.9275 | 62.2259 | -42.4955 | -45.4554 | 7.1328
Bay H NB armor intersection pts | 226.9312 | 62.2727 | -42.5246 | -45.4923 | 14.1076
Bay H NB armor intersection pts | 220.8089 | 62.6909 | -47.4504 | -40.9709 | 14.0941
Bay H NB armor intersection pts | 220.8189 | 62.6574 | -47.4178 | -40.9572 | 7.1215
Bay H NB armor intersection pts | 220.7793 | 62.6276 | -47.4236 | -40.9051 | -6.8572
Bay H NB armor intersection pts | 220.7975 | 62.6452 | -47.4239 | -40.9316 | -13.8307
Bay I NB armor intersection pts | 209.3354 | 62.7121 | -54.6704 | -30.724 | -14.0806
Bay I NB armor intersection pts | 209.3058 | 62.7239 | -54.6965 | -30.7015 | -7.1211
Bay I NB armor intersection pts | 209.4009 | 62.7085 | -54.632 | -30.7847 | -0.17761
Bay I NB armor intersection pts | 209.3918 | 62.7146 | -54.6422 | -30.779 | 6.7953
Bay I NB armor intersection pts | 209.38 | 62.7631 | -54.6909 | -30.7916 | 13.7572
Bay I NB armor intersection pts | 203.2644 | 62.3809 | -57.3089 | -24.6388 | 13.7514
Bay I NB armor intersection pts | 203.2602 | 62.3575 | -57.2891 | -24.6254 | 6.8091
Bay I NB armor intersection pts | 203.2795 | 62.2963 | -57.2246 | -24.6206 | -0.14843
Bay I NB armor intersection pts | 203.2012 | 62.3268 | -57.2863 | -24.5543 | -7.1254
Bay I NB armor intersection pts | 203.2125 | 62.2955 | -57.2526 | -24.5534 | -14.0894
Bay I NB armor intersection pts | 197.0895 | 62.6182 | -59.8534 | -18.4013 | -14.1274
Bay I NB armor intersection pts | 197.0685 | 62.6203 | -59.8622 | -18.38 | -7.158
Bay I NB armor intersection pts | 197.1375 | 62.6132 | -59.8332 | -18.45 | -0.13477
Bay I NB armor intersection pts | 197.1478 | 62.6896 | -59.9028 | -18.4832 | 6.8013
Bay I NB armor intersection pts | 197.1348 | 62.7131 | -59.9295 | -18.4766 | 13.7756
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0

## Data
Title | Verisurf Inspection Report |  | SubTitle | steve-1 | [8 empty] | PartName | 2011-4-12_BEAM ARMOR INTERSECTIONS
Head0 | Serial Number | Line0 | 0 |  |  |  |  | Date | 2011-04-15 14:59 |  |  |  | Device | Romer WinRDS Arm Interface
Head1 | Part Name | Line1 | A | [9 empty] | DeviceSerial
Head2 | Work Center | Line2 | 1150-****-X890 | [9 empty] | ProbeRadius | 0.11811
Head3 | Shift | Line3 | 1 | [9 empty] | Temperature | 69.67
Head4 | Dwg # | Line4 | 0
Head5 | Part ID | Line5 | 0
Head6 | Performed for | Line6 | Gerhardt
Head7 | Inspector | Line7 | Raftopoulos
Description | NominalX | NominalY | NominalZ | Nominal3D | ActualX | ActualY | ActualZ | Actual3D | DevX | DevY | DevZ | Dev3D | NominalDiam | ActualDiam | NominalI | NominalJ | NominalK | ActualI | ActualJ | ActualK | threeD | Nominal3D | Form | ActualMinLength | ActualMaxLength | ActualAveLength | NominalLength | ActualMinWidth | ActualMaxWidth | ActualAveWidth | NominalWidth | IdOd | RectType | ReportStyle | ActualAngle | NominalAngle | ShapeType | PosTolX | PosTolY | PosTolZ | NegTolX | NegTolY | NegTolZ | PosTolI | PosTolJ | PosTolK | NegTolI | NegTolJ | NegTolK | NegTolDiam | PosTolDiam | NegTolWidth | PosTolWidth | TolForm | NegTol3D | PosTol3D | RefX | RefY | RefZ | ID | NumberOfHits
Point 1 | -37.6138 | -50.0206 | 14.1025 |  | -37.6138 | -50.0206 | 14.1025 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 233.0581 | 233.0581 | [23 empty] | Bay H NB armor intersection pts
Point 2 | -37.5804 | -49.9743 | 7.1513 |  | -37.5804 | -49.9743 | 7.1513 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 233.057 | 233.057 | [23 empty] | Bay H NB armor intersection pts
Point 3 | -37.5446 | -49.9554 | 0.18755 |  | -37.5446 | -49.9554 | 0.18755 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 233.0728 | 233.0728 | [23 empty] | Bay H NB armor intersection pts
Point 4 | -37.5592 | -49.9208 | -6.8427 |  | -37.5592 | -49.9208 | -6.8427 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 233.0431 | 233.0431 | [23 empty] | Bay H NB armor intersection pts
Point 5 | -37.5558 | -49.9751 | -13.789 |  | -37.5558 | -49.9751 | -13.789 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 233.0755 | 233.0755 | [23 empty] | Bay H NB armor intersection pts
Point 6 | -42.4798 | -45.4347 | -13.7987 |  | -42.4798 | -45.4347 | -13.7987 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 226.925 | 226.925 | [23 empty] | Bay H NB armor intersection pts
Point 7 | -42.4781 | -45.3976 | -6.8654 |  | -42.4781 | -45.3976 | -6.8654 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 226.9028 | 226.9028 | [23 empty] | Bay H NB armor intersection pts
Point 8 | -42.4955 | -45.4554 | 7.1328 |  | -42.4955 | -45.4554 | 7.1328 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 226.9275 | 226.9275 | [23 empty] | Bay H NB armor intersection pts
Point 9 | -42.5246 | -45.4923 | 14.1076 |  | -42.5246 | -45.4923 | 14.1076 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 226.9312 | 226.9312 | [23 empty] | Bay H NB armor intersection pts
Point 10 | -47.4504 | -40.9709 | 14.0941 |  | -47.4504 | -40.9709 | 14.0941 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 220.8089 | 220.8089 | [23 empty] | Bay H NB armor intersection pts
Point 11 | -47.4178 | -40.9572 | 7.1215 |  | -47.4178 | -40.9572 | 7.1215 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 220.8189 | 220.8189 | [23 empty] | Bay H NB armor intersection pts
Point 12 | -47.4236 | -40.9051 | -6.8572 |  | -47.4236 | -40.9051 | -6.8572 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 220.7793 | 220.7793 | [23 empty] | Bay H NB armor intersection pts
Point 13 | -47.4239 | -40.9316 | -13.8307 |  | -47.4239 | -40.9316 | -13.8307 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 220.7975 | 220.7975 | [23 empty] | Bay H NB armor intersection pts
Point 14 | -54.6704 | -30.724 | -14.0806 |  | -54.6704 | -30.724 | -14.0806 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 209.3354 | 209.3354 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 15 | -54.6965 | -30.7015 | -7.1211 |  | -54.6965 | -30.7015 | -7.1211 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 209.3058 | 209.3058 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 16 | -54.632 | -30.7847 | -0.17761 |  | -54.632 | -30.7847 | -0.17761 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 209.4009 | 209.4009 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 17 | -54.6422 | -30.779 | 6.7953 |  | -54.6422 | -30.779 | 6.7953 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 209.3918 | 209.3918 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 18 | -54.6909 | -30.7916 | 13.7572 |  | -54.6909 | -30.7916 | 13.7572 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 209.38 | 209.38 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 19 | -57.3089 | -24.6388 | 13.7514 |  | -57.3089 | -24.6388 | 13.7514 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 203.2644 | 203.2644 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 20 | -57.2891 | -24.6254 | 6.8091 |  | -57.2891 | -24.6254 | 6.8091 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 203.2602 | 203.2602 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 21 | -57.2246 | -24.6206 | -0.14843 |  | -57.2246 | -24.6206 | -0.14843 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 203.2795 | 203.2795 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 22 | -57.2863 | -24.5543 | -7.1254 |  | -57.2863 | -24.5543 | -7.1254 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 203.2012 | 203.2012 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 23 | -57.2526 | -24.5534 | -14.0894 |  | -57.2526 | -24.5534 | -14.0894 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 203.2125 | 203.2125 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 24 | -59.8534 | -18.4013 | -14.1274 |  | -59.8534 | -18.4013 | -14.1274 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 197.0895 | 197.0895 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 25 | -59.8622 | -18.38 | -7.158 |  | -59.8622 | -18.38 | -7.158 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 197.0685 | 197.0685 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 26 | -59.8332 | -18.45 | -0.13477 |  | -59.8332 | -18.45 | -0.13477 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 197.1375 | 197.1375 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 27 | -59.9028 | -18.4832 | 6.8013 |  | -59.9028 | -18.4832 | 6.8013 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 197.1478 | 197.1478 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts
Point 28 | -59.9295 | -18.4766 | 13.7756 |  | -59.9295 | -18.4766 | 13.7756 |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 197.1348 | 197.1348 | [23 empty] | Bay I NB armor intersection pts