## Master part
2006-03-09 16:12
P.O. Box 451
Princeton, NJ 08543
(609)243-3626
WWW.PPPL.GOV
INSPECTION REPORT
0
ACCEPTED
REJECTED
EMAIL TO: | [5 empty] | FAX TO:
INSPECTED BY:
REMARKS AND DISPOSITION
seat 1
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 44.4333 |  | 44.436 |  | 0.0026738
Target point |  | Y | 0 | 0 | 12.8521 |  | 12.8471 |  | -0.0049807
|  | Z | 0 | 0 | -70.9806 |  | -70.9707 |  | 0.0098713
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.011375 |  | 0.011375
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 2
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 36.7059 |  | 36.7101 |  | 0.0042269
Target point |  | Y | 0 | 0 | 29.1753 |  | 29.1749 |  | -0.0003832
|  | Z | 0 | 0 | -58.2627 |  | -58.2633 |  | -0.00062931
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0042906 |  | 0.0042906
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 3
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 43.5247 |  | 43.5196 |  | -0.0051022
Target point |  | Y | 0 | 0 | 37.2149 |  | 37.2242 |  | 0.0092531
|  | Z | 0 | 0 | -41.0679 |  | -41.0757 |  | -0.0077561
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.013108 |  | 0.013108
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 4
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 16.9291 |  | 16.9339 |  | 0.0047819
Target point |  | Y | 0 | 0 | 27.8157 |  | 27.8089 |  | -0.0068109
|  | Z | 0 | 0 | -18.4262 |  | -18.4263 |  | -0.0001434
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0083232 |  | 0.0083232
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 5
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 19.4853 |  | 19.4814 |  | -0.0038521
Target point |  | Y | 0 | 0 | -13.6581 |  | -13.658 |  | 0.00014864
|  | Z | 0 | 0 | -16.4209 |  | -16.4171 |  | 0.0038224
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0054287 |  | 0.0054287
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 6
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 25.655 |  | 25.6538 |  | -0.0011756
Target point |  | Y | 0 | 0 | -36.1123 |  | -36.1137 |  | -0.0013921
|  | Z | 0 | 0 | -38.9754 |  | -38.9746 |  | 0.00083238
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0020032 |  | 0.0020032
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 7
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 49.6128 |  | 49.6114 |  | -0.0014143
Target point |  | Y | 0 | 0 | -31.8865 |  | -31.886 |  | 0.00046036
|  | Z | 0 | 0 | -50.1483 |  | -50.1543 |  | -0.0059931
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0061749 |  | 0.0061749
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
seat 8
|  |  | -Tol. | +Tol. | Nominal |  | Measured |  | Dev/Mean |  | Error
|  | X | 0 | 0 | 54.4354 |  | 54.4353 |  | -0.00013834
Target point |  | Y | 0 | 0 | -20.0369 |  | -20.0332 |  | 0.0037048
|  | Z | 0 | 0 | -60.8113 |  | -60.8113 |  | -4.1793e-06
Distance To Target Point |  |  | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.0037073 |  | 0.0037073
Distance to Target Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
Distance On Plane |  |  | -0.1 | 0.1 | 0
N24L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.8437 | 23.7948 | -49.0554 | 0.0107 | 0.0117 | 0.0205 | -0.0259
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 43.9586 | 24.0705 | -49.272 | 0.0079 | 0.0086 | 0.0151 | -0.0191
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.0926 | 24.4004 | -49.5295 | 0.002 | 0.0022 | 0.0038 | -0.0048
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.1966 | 24.6604 | -49.7314 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0044 | -0.0056
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.3149 | 24.9578 | -49.9621 | -0.0011 | -0.0012 | -0.0022 | 0.0027
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.4284 | 25.2389 | -50.1811 | -0.0029 | -0.0032 | -0.0055 | 0.007
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.5644 | 25.5804 | -50.4462 | -0.0044 | -0.0049 | -0.0086 | 0.0108
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.6784 | 25.8647 | -50.6671 | -0.003 | -0.0033 | -0.0058 | 0.0073
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.7782 | 26.1276 | -50.8687 | -0.0028 | -0.0031 | -0.0054 | 0.0068
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 44.9161 | 26.4508 | -51.1243 | -0.0083 | -0.0093 | -0.0162 | 0.0204
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 60%
| Mean |  | -4e-05
| Std. deviation |  | 0.014058
| Max. Value |  | 0.0204
| Min. Value |  | -0.0259
N25L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.6247 | 24.9555 | -48.6646 | -0.0087 | -0.0114 | -0.019 | 0.0238
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.7447 | 25.2798 | -48.9139 | -0.0059 | -0.0078 | -0.013 | 0.0162
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.8423 | 25.5407 | -49.1151 | -0.0072 | -0.0096 | -0.0159 | 0.02
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 41.9556 | 25.8398 | -49.3463 | -0.006 | -0.0079 | -0.0131 | 0.0164
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.0685 | 26.1407 | -49.5785 | -0.0074 | -0.0098 | -0.0162 | 0.0203
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.1798 | 26.4417 | -49.8099 | -0.0105 | -0.014 | -0.0233 | 0.0291
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.2995 | 26.7643 | -50.0581 | -0.008 | -0.0107 | -0.0177 | 0.0222
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.3881 | 27.0182 | -50.251 | -0.0072 | -0.0097 | -0.016 | 0.0201
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.5256 | 27.3732 | -50.5268 | -0.0082 | -0.0109 | -0.0181 | 0.0227
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 42.6303 | 27.6519 | -50.7418 | -0.006 | -0.008 | -0.0133 | 0.0166
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.02074
| Std. deviation |  | 0.0039856
| Max. Value |  | 0.0291
| Min. Value |  | 0.0162
N26L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.2701 | 26.047 | -48.2752 | -0.0004 | -0.0006 | -0.0009 | 0.0012
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.3758 | 26.3638 | -48.5154 | 0.0065 | 0.0089 | 0.0146 | -0.0182
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.4794 | 26.6809 | -48.7548 | -0.0014 | -0.0019 | -0.003 | 0.0038
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.5659 | 26.9392 | -48.9508 | 0.0004 | 0.0006 | 0.001 | -0.0012
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.6748 | 27.2696 | -49.2007 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0002 | 0.0002
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.7722 | 27.5672 | -49.4255 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0008 | -0.001
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.8765 | 27.882 | -49.6638 | 0.0007 | 0.001 | 0.0017 | -0.0021
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 39.95 | 28.1296 | -49.8474 | 0.0036 | 0.0049 | 0.0081 | -0.0101
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.062 | 28.453 | -50.0944 | 0.002 | 0.0027 | 0.0045 | -0.0056
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 40.1537 | 28.7325 | -50.3056 | 0.0026 | 0.0036 | 0.006 | -0.0075
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 80%
| Mean |  | -0.00405
| Std. deviation |  | 0.0064945
| Max. Value |  | 0.0038
| Min. Value |  | -0.0182
N27L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.8638 | 26.9839 | -47.7271 | -0.0002 | -0.0003 | -0.0005 | 0.0006
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.9571 | 27.343 | -47.9889 | 0.0031 | 0.0038 | 0.0064 | -0.008
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.022 | 27.6088 | -48.1806 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0008 | -0.001
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.1181 | 28.0052 | -48.4662 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0025 | -0.0032
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.1825 | 28.2646 | -48.6539 | -0.0007 | -0.0008 | -0.0014 | 0.0018
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.2768 | 28.6506 | -48.9324 | 0.0019 | 0.0024 | 0.004 | -0.005
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.3401 | 28.909 | -49.1189 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0018 | -0.0023
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.3982 | 29.1755 | -49.3078 | 0.0032 | 0.0039 | 0.0065 | -0.0083
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.4913 | 29.5415 | -49.5736 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0012 | -0.0015
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.5784 | 29.8868 | -49.8241 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0007 | -0.0009
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 0
Performance |  |  | 100%
| Mean |  | -0.00278
| Std. deviation |  | 0.003396
| Max. Value |  | 0.0018
| Min. Value |  | -0.0083
N28L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.4658 | 27.9417 | -47.0233 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0094 | -0.0123
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.5255 | 28.3333 | -47.2884 | 0.003 | 0.003 | 0.0051 | -0.0067
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.5659 | 28.5919 | -47.4641 | -0.0011 | -0.0011 | -0.0019 | 0.0024
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6175 | 28.9294 | -47.6927 | -0.0014 | -0.0014 | -0.0023 | 0.003
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6696 | 29.2586 | -47.9167 | -0.0021 | -0.0022 | -0.0037 | 0.0048
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.7271 | 29.6352 | -48.1718 | -0.0034 | -0.0034 | -0.0059 | 0.0076
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.7703 | 29.9202 | -48.3645 | -0.0064 | -0.0065 | -0.0111 | 0.0143
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.8119 | 30.2324 | -48.5724 | -0.0028 | -0.0028 | -0.0048 | 0.0063
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.8704 | 30.5768 | -48.8091 | -0.0057 | -0.0058 | -0.0099 | 0.0128
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.917 | 30.8717 | -49.0096 | -0.0054 | -0.0055 | -0.0093 | 0.0121
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 60%
| Mean |  | 0.00443
| Std. deviation |  | 0.0084978
| Max. Value |  | 0.0143
| Min. Value |  | -0.0123
N29L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.1403 | 28.8106 | -46.0284 | 0.0087 | 0.0071 | 0.0121 | -0.0165
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.1552 | 29.1323 | -46.2261 | 0.0093 | 0.0075 | 0.0129 | -0.0176
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.1684 | 29.4931 | -46.4453 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0044 | -0.006
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.1788 | 29.7757 | -46.6171 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0026 | -0.0035
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.1925 | 30.138 | -46.8374 | 0.0021 | 0.0017 | 0.003 | -0.0041
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.2027 | 30.4669 | -47.036 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0016 | -0.0021
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.215 | 30.8211 | -47.2507 | 0.0036 | 0.0029 | 0.0051 | -0.0069
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.2237 | 31.1082 | -47.4238 | 0.0038 | 0.0031 | 0.0053 | -0.0072
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.2418 | 31.524 | -47.6784 | 0.003 | 0.0024 | 0.0042 | -0.0057
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.2541 | 31.7971 | -47.846 | 0.0036 | 0.0029 | 0.005 | -0.0068
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 80%
| Mean |  | -0.00764
| Std. deviation |  | 0.0052277
| Max. Value |  | -0.0021
| Min. Value |  | -0.0176
N30L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.9519 | 29.4611 | -44.6577 | 0.0079 | 0.0053 | 0.009 | -0.013
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.9375 | 29.728 | -44.8017 | 0.0095 | 0.0063 | 0.0108 | -0.0157
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.9072 | 30.0921 | -44.9887 | 0.0023 | 0.0015 | 0.0026 | -0.0038
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.8785 | 30.4438 | -45.1698 | 0.0042 | 0.0028 | 0.0047 | -0.0069
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.8493 | 30.8145 | -45.3616 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | -0.0005
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.8168 | 31.2028 | -45.5609 | 0.0027 | 0.0018 | 0.003 | -0.0044
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.7926 | 31.4738 | -45.6987 | 0.0052 | 0.0034 | 0.0058 | -0.0085
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.7622 | 31.8636 | -45.9008 | 0.0041 | 0.0027 | 0.0046 | -0.0067
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.7315 | 32.2281 | -46.0876 | 0.0044 | 0.0029 | 0.005 | -0.0073
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.7426 | 32.5818 | -46.3053 | 0.0029 | 0.0019 | 0.0033 | -0.0048
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 80%
| Mean |  | -0.00716
| Std. deviation |  | 0.0044468
| Max. Value |  | -0.0005
| Min. Value |  | -0.0157
N31L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.929 | 29.8696 | -42.9957 | 0.0166 | 0.0099 | 0.017 | -0.0258
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.8626 | 30.2612 | -43.1585 | 0.0088 | 0.0052 | 0.009 | -0.0136
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.8126 | 30.5421 | -43.273 | 0.003 | 0.0018 | 0.003 | -0.0046
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.7479 | 30.9014 | -43.4188 | 0.0036 | 0.0021 | 0.0037 | -0.0056
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.6801 | 31.2723 | -43.5684 | 0.0065 | 0.0038 | 0.0066 | -0.01
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.6183 | 31.6134 | -43.7066 | 0.0039 | 0.0023 | 0.0039 | -0.006
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.5492 | 31.9946 | -43.8611 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0007 | -0.001
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.4655 | 32.4302 | -44.0328 | 0.0032 | 0.0019 | 0.0031 | -0.0048
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.4202 | 32.6876 | -44.1385 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0016 | -0.0025
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.3421 | 33.1311 | -44.3207 | -0.0027 | -0.0016 | -0.0027 | 0.0041
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 80%
| Mean |  | -0.00698
| Std. deviation |  | 0.0081583
| Max. Value |  | 0.0041
| Min. Value |  | -0.0258
N32L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.0178 | 30.0006 | -41.309 | 0.0105 | 0.0066 | 0.0131 | -0.0181
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.9369 | 30.3652 | -41.4269 | 0.0051 | 0.0031 | 0.0062 | -0.0086
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.8598 | 30.6834 | -41.5249 | 0.0044 | 0.0027 | 0.0053 | -0.0074
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.7651 | 31.0782 | -41.6477 | 0.0031 | 0.0019 | 0.0037 | -0.0052
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.6806 | 31.4313 | -41.758 | 0.0016 | 0.001 | 0.0019 | -0.0026
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.5913 | 31.7974 | -41.8712 | -0.0029 | -0.0018 | -0.0034 | 0.0048
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.491 | 32.203 | -41.9957 | -0.0009 | -0.0006 | -0.0011 | 0.0015
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.3873 | 32.5433 | -42.0834 | -0.0014 | -0.0009 | -0.0016 | 0.0023
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.3145 | 32.9393 | -42.2275 | -0.0032 | -0.0019 | -0.0036 | 0.0052
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 25.2214 | 33.3254 | -42.3489 | -0.0067 | -0.004 | -0.0075 | 0.0108
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 80%
| Mean |  | -0.00173
| Std. deviation |  | 0.0083962
| Max. Value |  | 0.0108
| Min. Value |  | -0.0181
N33L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.4876 | 29.759 | -40.2524 | -0.0106 | -0.008 | -0.0242 | 0.0276
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.3155 | 30.1204 | -40.2961 | -0.0195 | -0.0146 | -0.044 | 0.0503
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.1791 | 30.4582 | -40.3479 | -0.0161 | -0.0119 | -0.0355 | 0.0408
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 24.0381 | 30.8476 | -40.4152 | -0.0144 | -0.0106 | -0.0308 | 0.0356
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.9019 | 31.1886 | -40.4686 | -0.0141 | -0.0103 | -0.0297 | 0.0344
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.7557 | 31.5437 | -40.5222 | -0.0166 | -0.0121 | -0.0345 | 0.0401
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.6606 | 31.9161 | -40.6073 | -0.0149 | -0.0107 | -0.0299 | 0.0351
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.4452 | 32.2662 | -40.6251 | -0.0138 | -0.0099 | -0.0281 | 0.0328
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.3633 | 32.6638 | -40.7266 | -0.0156 | -0.0111 | -0.0304 | 0.0359
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.1897 | 33.027 | -40.7697 | -0.0182 | -0.0129 | -0.0354 | 0.0418
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.03744
| Std. deviation |  | 0.0061607
| Max. Value |  | 0.0503
| Min. Value |  | 0.0276
N35L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.5603 | 27.8214 | -39.8048 | -0.0002 | -0.0002 | 0.0019 | -0.002
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.3426 | 28.1945 | -39.7882 | 0.0009 | 0.0011 | -0.0128 | 0.0129
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 21.0225 | 28.502 | -39.7856 | 0.0005 | 0.0006 | -0.0071 | 0.0072
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.7615 | 28.8391 | -39.7772 | 0.0003 | 0.0004 | -0.0056 | 0.0057
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.5346 | 29.1215 | -39.7712 | 0.0009 | 0.001 | -0.0155 | 0.0156
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.1886 | 29.4468 | -39.7694 | 0.0006 | 0.0007 | -0.0109 | 0.0109
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.8863 | 29.6137 | -39.7748 | 0.0009 | 0.001 | -0.0162 | 0.0163
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.7327 | 29.9289 | -39.7637 | 0.0007 | 0.0008 | -0.0146 | 0.0147
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.4328 | 30.2054 | -39.7623 | 0.0003 | 0.0003 | -0.0064 | 0.0064
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.1767 | 30.5008 | -39.7581 | 0.0007 | 0.0008 | -0.0173 | 0.0174
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 6
Performance |  |  | 40%
| Mean |  | 0.01051
| Std. deviation |  | 0.0061265
| Max. Value |  | 0.0174
| Min. Value |  | -0.002
N36L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.0137 | 26.328 | -40.1904 | -0.0034 | -0.0054 | 0.0292 | -0.0299
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.8756 | 26.6028 | -40.1563 | -0.0018 | -0.0028 | 0.0155 | -0.0159
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.4797 | 26.7828 | -40.1689 | -0.0012 | -0.0018 | 0.0104 | -0.0106
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 19.1639 | 27.0676 | -40.1537 | -0.0009 | -0.0014 | 0.0084 | -0.0085
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.825 | 27.3775 | -40.1371 | -0.001 | -0.0015 | 0.0092 | -0.0094
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.5716 | 27.5793 | -40.1298 | -0.0003 | -0.0005 | 0.0028 | -0.0028
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.2613 | 27.8082 | -40.1239 | 0 | 0 | 0.0001 | -0.0001
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.9452 | 28.0696 | -40.1133 | -0.0006 | -0.001 | 0.0061 | -0.0062
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.6883 | 28.3795 | -40.09 | -0.0006 | -0.001 | 0.0066 | -0.0067
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.3123 | 28.5616 | -40.097 | -0.0009 | -0.0015 | 0.0099 | -0.0101
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 60%
| Mean |  | -0.01002
| Std. deviation |  | 0.0082258
| Max. Value |  | -0.0001
| Min. Value |  | -0.0299
N37L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.4735 | 24.3406 | -40.7598 | -0.0024 | -0.0053 | 0.0254 | -0.0261
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 18.1992 | 24.6363 | -40.725 | -0.0017 | -0.0036 | 0.0176 | -0.0181
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.8828 | 24.846 | -40.7119 | -0.0007 | -0.0014 | 0.0072 | -0.0074
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.5761 | 25.061 | -40.6968 | -0.0008 | -0.0017 | 0.0086 | -0.0088
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.2673 | 25.3315 | -40.6712 | -0.0006 | -0.0014 | 0.0073 | -0.0074
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.9666 | 25.5901 | -40.6474 | -0.0012 | -0.0026 | 0.0137 | -0.014
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.5709 | 25.7261 | -40.6548 | -0.0006 | -0.0014 | 0.0072 | -0.0074
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.3251 | 26.0371 | -40.6171 | -0.0016 | -0.0036 | 0.0193 | -0.0197
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.0361 | 26.2446 | -40.6022 | -0.0013 | -0.0031 | 0.0169 | -0.0172
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.6282 | 26.4587 | -40.5953 | -0.001 | -0.0025 | 0.0139 | -0.0141
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 6
Performance |  |  | 40%
| Mean |  | -0.01402
| Std. deviation |  | 0.0063568
| Max. Value |  | -0.0074
| Min. Value |  | -0.0261
N38L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.8946 | 22.1814 | -41.3047 | -0.0016 | -0.0061 | 0.0334 | -0.034
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.6182 | 22.3623 | -41.2847 | -0.0014 | -0.0055 | 0.0302 | -0.0307
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.2838 | 22.6004 | -41.257 | -0.001 | -0.0039 | 0.0217 | -0.0221
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.9842 | 22.8921 | -41.2184 | -0.0014 | -0.0057 | 0.0324 | -0.0329
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.6494 | 23.115 | -41.1937 | -0.0012 | -0.0051 | 0.0295 | -0.03
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.3234 | 23.3895 | -41.1598 | -0.0014 | -0.0059 | 0.0343 | -0.0348
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.9659 | 23.5592 | -41.145 | -0.001 | -0.0046 | 0.0275 | -0.0279
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.7369 | 23.7696 | -41.1184 | -0.0011 | -0.0051 | 0.0306 | -0.0311
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.4089 | 24.0916 | -41.0771 | -0.0014 | -0.0061 | 0.0369 | -0.0374
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.0744 | 24.2276 | -41.0667 | -0.0009 | -0.0042 | 0.0261 | -0.0264
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | -0.03073
| Std. deviation |  | 0.0044517
| Max. Value |  | -0.0221
| Min. Value |  | -0.0374
N39L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.2549 | 19.9704 | -41.6816 | 0.0002 | -0.0013 | 0.0102 | -0.0102
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.9096 | 20.2297 | -41.644 | 0.0003 | -0.0019 | 0.016 | -0.0161
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.6692 | 20.4571 | -41.6122 | 0.0003 | -0.0021 | 0.0172 | -0.0174
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.3321 | 20.6071 | -41.5879 | 0.0003 | -0.0016 | 0.0139 | -0.014
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.0106 | 20.8637 | -41.5512 | 0.0002 | -0.0011 | 0.0091 | -0.0092
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.6872 | 21.1032 | -41.5165 | 0.0003 | -0.0017 | 0.0146 | -0.0147
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.3175 | 21.2939 | -41.4863 | 0.0003 | -0.0012 | 0.0107 | -0.0107
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.0459 | 21.5116 | -41.4552 | 0.0004 | -0.002 | 0.0181 | -0.0182
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.7427 | 21.7452 | -41.4217 | 0.0006 | -0.0024 | 0.0218 | -0.022
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.3934 | 22.0078 | -41.3838 | 0.0007 | -0.0028 | 0.0254 | -0.0256
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 9
Performance |  |  | 10%
| Mean |  | -0.01581
| Std. deviation |  | 0.0052522
| Max. Value |  | -0.0092
| Min. Value |  | -0.0256
N40L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-21 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.4046 | 17.5761 | -41.7043 | -0.001 | -0.0001 | -0.0076 | 0.0077
| SP-22 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.1332 | 17.8105 | -41.6721 | -0.0006 | -0.0001 | -0.0042 | 0.0043
| SP-23 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.8026 | 18.0439 | -41.6321 | -0.0022 | -0.0003 | -0.0162 | 0.0164
| SP-24 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.4738 | 18.3466 | -41.5933 | -0.0006 | -0.0001 | -0.0047 | 0.0047
| SP-25 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.1752 | 18.5235 | -41.5566 | -0.0008 | -0.0001 | -0.006 | 0.006
| SP-26 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.8792 | 18.7769 | -41.5215 | -0.0002 | 0 | -0.0018 | 0.0018
| SP-27 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.547 | 19.0219 | -41.4814 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0048 | -0.0048
| SP-28 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.2677 | 19.2467 | -41.448 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0089 | -0.0089
| SP-29 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.9521 | 19.5064 | -41.4104 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0134 | -0.0136
| SP-30 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.6425 | 19.7157 | -41.3727 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0132 | -0.0133
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 70%
| Mean |  | 3e-05
| Std. deviation |  | 0.0098441
| Max. Value |  | 0.0164
| Min. Value |  | -0.0136
N41L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.4923 | 15.0242 | -40.8869 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0084 | -0.0093
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.2328 | 15.1311 | -40.8246 | 0.0058 | 0.005 | 0.0155 | -0.0173
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.8553 | 15.4656 | -40.7906 | 0.0056 | 0.0048 | 0.0151 | -0.0168
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.626 | 15.75 | -40.795 | 0.0066 | 0.0056 | 0.0183 | -0.0202
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.2919 | 16.0043 | -40.7518 | 0.0046 | 0.0039 | 0.0127 | -0.0141
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.0172 | 16.2477 | -40.7268 | 0.0088 | 0.0074 | 0.0245 | -0.0271
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.6112 | 16.5133 | -40.6612 | 0.0114 | 0.0096 | 0.0313 | -0.0346
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.3646 | 16.7656 | -40.6491 | 0.0127 | 0.0107 | 0.0354 | -0.0391
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.0837 | 16.9645 | -40.6085 | 0.0118 | 0.01 | 0.0328 | -0.0363
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.7634 | 17.1969 | -40.5638 | 0.0139 | 0.0118 | 0.0385 | -0.0426
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 9
Performance |  |  | 10%
| Mean |  | -0.02574
| Std. deviation |  | 0.011748
| Max. Value |  | -0.0093
| Min. Value |  | -0.0426
N42L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.9436 | 12.7084 | -38.693 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | -0.0004
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.6192 | 12.9406 | -38.6424 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0025 | -0.004
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.2612 | 13.1701 | -38.5614 | -0.0045 | -0.0052 | -0.0054 | 0.0088
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.9513 | 13.4321 | -38.5525 | -0.005 | -0.0057 | -0.006 | 0.0096
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.6143 | 13.6854 | -38.5129 | -0.0033 | -0.0038 | -0.004 | 0.0064
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.3606 | 13.9815 | -38.5799 | -0.004 | -0.0045 | -0.005 | 0.0078
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.0282 | 14.1991 | -38.5121 | -0.0081 | -0.0092 | -0.0102 | 0.016
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.6658 | 14.4622 | -38.462 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | -0.0021
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.4313 | 14.6477 | -38.4435 | 0.0031 | 0.0036 | 0.004 | -0.0062
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.1347 | 14.9229 | -38.4558 | 0.0099 | 0.0112 | 0.0128 | -0.0197
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 80%
| Mean |  | 0.00162
| Std. deviation |  | 0.010265
| Max. Value |  | 0.016
| Min. Value |  | -0.0197
N43L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.2455 | 11.2887 | -35.562 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0008 | -0.0027
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.9301 | 11.4569 | -35.4043 | -0.0001 | -0.0001 | 0 | 0.0001
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.5629 | 11.7334 | -35.4487 | -0.0053 | -0.0074 | -0.0028 | 0.0095
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.2665 | 11.9442 | -35.4478 | -0.0039 | -0.0055 | -0.0021 | 0.007
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.9509 | 12.1517 | -35.4027 | -0.0103 | -0.0144 | -0.0057 | 0.0186
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.5718 | 12.3875 | -35.3162 | -0.0082 | -0.0115 | -0.0046 | 0.0149
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.2891 | 12.6051 | -35.3544 | -0.004 | -0.0056 | -0.0023 | 0.0073
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 6.9535 | 12.8256 | -35.3079 | -0.0006 | -0.0008 | -0.0004 | 0.0011
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 6.5957 | 13.0798 | -35.3026 | -0.0009 | -0.0012 | -0.0005 | 0.0016
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 6.3306 | 13.2567 | -35.2722 | -0.0024 | -0.0034 | -0.0015 | 0.0045
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 80%
| Mean |  | 0.00619
| Std. deviation |  | 0.0067385
| Max. Value |  | 0.0186
| Min. Value |  | -0.0027
N44L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.3481 | 10.5876 | -32.694 | -0.0128 | -0.0219 | -0.003 | 0.0256
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.9641 | 10.7981 | -32.5947 | -0.0038 | -0.0065 | -0.001 | 0.0075
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.6851 | 10.9551 | -32.552 | -0.0213 | -0.0362 | -0.0057 | 0.0424
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.3215 | 11.1512 | -32.444 | -0.0126 | -0.0215 | -0.0036 | 0.0252
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.9425 | 11.3663 | -32.3967 | -0.0199 | -0.0337 | -0.006 | 0.0396
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.6442 | 11.5318 | -32.3379 | -0.0175 | -0.0295 | -0.0055 | 0.0347
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.3045 | 11.7145 | -32.2412 | -0.0209 | -0.0353 | -0.0069 | 0.0417
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 6.9623 | 11.9196 | -32.2494 | -0.0076 | -0.0127 | -0.0026 | 0.015
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 6.6759 | 12.0705 | -32.1547 | -0.0127 | -0.0213 | -0.0045 | 0.0252
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 6.2538 | 12.2928 | -32.0191 | -0.003 | -0.0051 | -0.0011 | 0.0061
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 8
Performance |  |  | 20%
| Mean |  | 0.0263
| Std. deviation |  | 0.013482
| Max. Value |  | 0.0424
| Min. Value |  | 0.0061
N45L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.6941 | 10.0829 | -30.3035 | -0.0015 | -0.0029 | -0.0005 | 0.0033
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.497 | 10.1696 | -30.2033 | 0.0015 | 0.0029 | 0.0005 | -0.0033
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.1058 | 10.3588 | -30.109 | -0.0068 | -0.0129 | -0.0022 | 0.0147
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.7877 | 10.5055 | -29.9898 | -0.0046 | -0.0088 | -0.0016 | 0.0101
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.4578 | 10.6663 | -29.9145 | -0.0067 | -0.0126 | -0.0023 | 0.0145
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.0881 | 10.8288 | -29.7349 | -0.0046 | -0.0086 | -0.0016 | 0.0099
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.7833 | 10.9801 | -29.6777 | -0.0047 | -0.0088 | -0.0017 | 0.0102
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.3777 | 11.176 | -29.572 | -0.0012 | -0.0022 | -0.0004 | 0.0025
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.0559 | 11.3307 | -29.4839 | -0.001 | -0.0018 | -0.0004 | 0.0021
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 6.7322 | 11.4723 | -29.3274 | -0.0017 | -0.0032 | -0.0007 | 0.0037
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 60%
| Mean |  | 0.00677
| Std. deviation |  | 0.0059461
| Max. Value |  | 0.0147
| Min. Value |  | -0.0033
N46L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.3583 | 9.2516 | -28.1664 | 0.0038 | 0.0068 | 0.002 | -0.0081
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.1003 | 9.3474 | -28.0029 | 0.0034 | 0.0061 | 0.0018 | -0.0072
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.7321 | 9.5228 | -27.9021 | -0.0049 | -0.0088 | -0.0025 | 0.0104
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.4359 | 9.6401 | -27.7395 | -0.0021 | -0.0038 | -0.0011 | 0.0045
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.1075 | 9.7675 | -27.5497 | -0.0034 | -0.0061 | -0.0018 | 0.0072
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.7291 | 9.9348 | -27.4029 | -0.0035 | -0.0063 | -0.0018 | 0.0074
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.4214 | 10.0624 | -27.2537 | -0.0049 | -0.0089 | -0.0025 | 0.0105
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.0505 | 10.2068 | -27.0416 | -0.0045 | -0.0082 | -0.0023 | 0.0097
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.7258 | 10.3451 | -26.8974 | -0.0063 | -0.0113 | -0.0032 | 0.0133
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 7.4324 | 10.468 | -26.7599 | -0.006 | -0.0109 | -0.0031 | 0.0129
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 60%
| Mean |  | 0.00606
| Std. deviation |  | 0.0076946
| Max. Value |  | 0.0133
| Min. Value |  | -0.0081
N47L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.0324 | 8.1577 | -26.1442 | 0.0127 | 0.0195 | 0.0074 | -0.0244
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.7911 | 8.2381 | -25.9395 | 0.0104 | 0.016 | 0.0059 | -0.02
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.4482 | 8.3995 | -25.7763 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0008 | -0.0028
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.1147 | 8.5373 | -25.5669 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0004 | -0.0013
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.7841 | 8.6775 | -25.3705 | -0.0009 | -0.0015 | -0.0005 | 0.0019
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.4681 | 8.846 | -25.2902 | -0.0038 | -0.0062 | -0.002 | 0.0076
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.0996 | 8.968 | -24.9698 | -0.0055 | -0.009 | -0.0028 | 0.011
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.8921 | 9.0747 | -24.9096 | -0.0089 | -0.0148 | -0.0046 | 0.0179
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.5063 | 9.2024 | -24.5694 | -0.0074 | -0.0125 | -0.0037 | 0.015
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 8.276 | 9.3131 | -24.4814 | -0.0078 | -0.0131 | -0.0038 | 0.0157
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 6
Performance |  |  | 40%
| Mean |  | 0.00206
| Std. deviation |  | 0.014669
| Max. Value |  | 0.0179
| Min. Value |  | -0.0244
N48L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.6772 | 6.7957 | -24.1667 | -0.0225 | -0.0246 | -0.0137 | 0.0361
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.3806 | 6.9645 | -23.9861 | -0.0219 | -0.0248 | -0.013 | 0.0356
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.1175 | 7.1046 | -23.8127 | -0.0192 | -0.0224 | -0.0112 | 0.0316
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.8382 | 7.2397 | -23.6044 | -0.0233 | -0.0277 | -0.0134 | 0.0386
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.5186 | 7.3833 | -23.3444 | -0.0239 | -0.0289 | -0.0134 | 0.0399
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.2458 | 7.5033 | -23.1171 | -0.0241 | -0.0296 | -0.0133 | 0.0404
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.9318 | 7.6531 | -22.8825 | -0.023 | -0.0288 | -0.0124 | 0.0389
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.6425 | 7.7788 | -22.638 | -0.021 | -0.0267 | -0.0111 | 0.0358
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.382 | 7.9144 | -22.4732 | -0.0172 | -0.0222 | -0.0089 | 0.0295
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.0915 | 8.0484 | -22.2487 | -0.0141 | -0.0185 | -0.0072 | 0.0243
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.03507
| Std. deviation |  | 0.0051618
| Max. Value |  | 0.0404
| Min. Value |  | 0.0243
N49L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.2431 | 5.2679 | -22.9766 | -0.0151 | -0.0099 | -0.0088 | 0.0201
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.9308 | 5.4326 | -22.6299 | -0.004 | -0.0028 | -0.0023 | 0.0055
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.6814 | 5.557 | -22.3512 | -0.0029 | -0.0021 | -0.0017 | 0.0039
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.4333 | 5.678 | -22.0751 | -0.0135 | -0.0102 | -0.0077 | 0.0186
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.1999 | 5.7809 | -21.804 | -0.0176 | -0.0137 | -0.01 | 0.0244
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.9703 | 5.8677 | -21.5186 | -0.0105 | -0.0084 | -0.0059 | 0.0146
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.6703 | 6.0407 | -21.2349 | -0.0156 | -0.013 | -0.0087 | 0.0221
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.4971 | 6.121 | -21.0449 | -0.0135 | -0.0115 | -0.0075 | 0.0193
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.2257 | 6.2476 | -20.7505 | -0.0116 | -0.0101 | -0.0064 | 0.0166
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 9.9426 | 6.3836 | -20.4524 | -0.0224 | -0.0199 | -0.0122 | 0.0324
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 8
Performance |  |  | 20%
| Mean |  | 0.01775
| Std. deviation |  | 0.0084297
| Max. Value |  | 0.0324
| Min. Value |  | 0.0039
N50L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.7524 | 3.6843 | -22.1739 | -0.0145 | -0.0082 | -0.0071 | 0.0181
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.5221 | 3.7689 | -21.8041 | -0.013 | -0.0076 | -0.0064 | 0.0164
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.3622 | 3.7844 | -21.4975 | -0.0203 | -0.0122 | -0.01 | 0.0257
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.1599 | 3.8634 | -21.1842 | -0.0213 | -0.0131 | -0.0105 | 0.0272
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.9596 | 3.8888 | -20.8101 | -0.0167 | -0.0105 | -0.0082 | 0.0214
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.8283 | 3.8819 | -20.5346 | -0.0143 | -0.0091 | -0.007 | 0.0184
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.5706 | 4.0007 | -20.1678 | -0.0117 | -0.0076 | -0.0058 | 0.0151
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.4032 | 3.9926 | -19.8179 | -0.0073 | -0.0048 | -0.0036 | 0.0094
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 11.1727 | 4.0825 | -19.4732 | -0.0091 | -0.0062 | -0.0045 | 0.0119
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.9576 | 4.1371 | -19.1136 | -0.0137 | -0.0095 | -0.0068 | 0.018
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 9
Performance |  |  | 10%
| Mean |  | 0.01816
| Std. deviation |  | 0.0055532
| Max. Value |  | 0.0272
| Min. Value |  | 0.0094
N51L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.7719 | 1.6668 | -21.7194 | -0.0158 | -0.0108 | -0.0069 | 0.0203
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.638 | 1.652 | -21.3907 | -0.0242 | -0.0165 | -0.0106 | 0.0312
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.511 | 1.6417 | -21.0851 | -0.0219 | -0.015 | -0.0096 | 0.0282
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.3482 | 1.6339 | -20.7024 | -0.0234 | -0.0161 | -0.0103 | 0.0302
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.1897 | 1.6147 | -20.3119 | -0.0285 | -0.0197 | -0.0125 | 0.0369
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 13.0277 | 1.5918 | -19.9081 | -0.0247 | -0.0172 | -0.0109 | 0.032
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.8879 | 1.5751 | -19.5647 | -0.0267 | -0.0187 | -0.0118 | 0.0346
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.7545 | 1.5527 | -19.227 | -0.0213 | -0.015 | -0.0094 | 0.0277
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.5861 | 1.5373 | -18.8215 | -0.0216 | -0.0153 | -0.0095 | 0.0281
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 12.4349 | 1.5146 | -18.4436 | -0.0223 | -0.0159 | -0.0099 | 0.0291
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.02983
| Std. deviation |  | 0.0044846
| Max. Value |  | 0.0369
| Min. Value |  | 0.0203
N52L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.5047 | -0.5312 | -21.492 | -0.0171 | -0.0178 | -0.0084 | 0.026
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.3691 | -0.5715 | -21.1308 | -0.0231 | -0.0237 | -0.0113 | 0.035
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.2223 | -0.6223 | -20.7239 | -0.022 | -0.0224 | -0.0107 | 0.0332
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.1509 | -0.7244 | -20.3642 | -0.0251 | -0.0257 | -0.0123 | 0.038
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 15.037 | -0.7807 | -20.0134 | -0.0265 | -0.0269 | -0.0129 | 0.0399
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.8288 | -0.7779 | -19.5903 | -0.0204 | -0.0203 | -0.0099 | 0.0305
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.7582 | -0.8891 | -19.2157 | -0.0304 | -0.0303 | -0.0147 | 0.0453
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.613 | -0.9216 | -18.8484 | -0.0238 | -0.0235 | -0.0115 | 0.0354
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.5629 | -1.0393 | -18.5038 | -0.0312 | -0.031 | -0.0151 | 0.0464
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 14.4407 | -1.1336 | -18.0583 | -0.0402 | -0.0399 | -0.0195 | 0.0599
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.03896
| Std. deviation |  | 0.0096431
| Max. Value |  | 0.0599
| Min. Value |  | 0.026
N53L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.9397 | -2.4171 | -21.1892 | -0.0105 | -0.0206 | -0.008 | 0.0245
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.7405 | -2.4643 | -20.8023 | -0.0207 | -0.0387 | -0.0152 | 0.0465
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.6631 | -2.5684 | -20.4335 | -0.0254 | -0.0469 | -0.0186 | 0.0565
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.5381 | -2.643 | -20.0742 | -0.0224 | -0.0404 | -0.0161 | 0.0489
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.4369 | -2.7402 | -19.691 | -0.0277 | -0.0494 | -0.0199 | 0.06
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.3201 | -2.8096 | -19.3547 | -0.0233 | -0.0406 | -0.0164 | 0.0496
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.1943 | -2.8992 | -18.9553 | -0.0285 | -0.0488 | -0.0199 | 0.06
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.05 | -2.979 | -18.5522 | -0.023 | -0.0385 | -0.0159 | 0.0476
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 17.0015 | -3.1081 | -18.1685 | -0.0247 | -0.0413 | -0.0171 | 0.0511
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 16.9173 | -3.1671 | -17.9036 | -0.0195 | -0.0323 | -0.0134 | 0.04
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.04847
| Std. deviation |  | 0.010486
| Max. Value |  | 0.06
| Min. Value |  | 0.0245
N54L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.5766 | -3.3761 | -20.9705 | -0.0008 | -0.0048 | -0.0019 | 0.0052
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.5732 | -3.4917 | -20.6741 | -0.0053 | -0.0302 | -0.0119 | 0.0328
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.5618 | -3.6407 | -20.2916 | -0.0057 | -0.0312 | -0.0124 | 0.034
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.4998 | -3.7821 | -19.9065 | -0.0066 | -0.0341 | -0.0136 | 0.0373
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.4116 | -3.9188 | -19.5201 | -0.0085 | -0.0407 | -0.0163 | 0.0447
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.2687 | -4.012 | -19.2105 | -0.0049 | -0.0218 | -0.0088 | 0.024
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.1965 | -4.1468 | -18.8339 | -0.0078 | -0.0329 | -0.0133 | 0.0363
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.24 | -4.3269 | -18.415 | -0.0065 | -0.0274 | -0.0112 | 0.0303
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.1026 | -4.4342 | -18.0687 | -0.0089 | -0.035 | -0.0143 | 0.0388
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 20.0804 | -4.5897 | -17.6747 | -0.0089 | -0.0343 | -0.0141 | 0.0381
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 9
Performance |  |  | 10%
| Mean |  | 0.03215
| Std. deviation |  | 0.010959
| Max. Value |  | 0.0447
| Min. Value |  | 0.0052
N55L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.5 | -3.5345 | -20.8678 | 0.001 | -0.0136 | -0.0064 | 0.0151
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.4283 | -3.6519 | -20.6266 | 0.0005 | -0.0087 | -0.0041 | 0.0097
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.41 | -3.8683 | -20.1662 | 0.0009 | -0.0192 | -0.009 | 0.0213
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.3872 | -4.0348 | -19.8142 | 0.0005 | -0.0171 | -0.0081 | 0.019
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.3368 | -4.2021 | -19.4625 | 0.0004 | -0.0252 | -0.0119 | 0.0278
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.3132 | -4.362 | -19.1254 | 0.0001 | -0.021 | -0.01 | 0.0233
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.261 | -4.5255 | -18.7807 | -0.0004 | -0.028 | -0.0133 | 0.031
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.2176 | -4.7068 | -18.3984 | -0.0005 | -0.0191 | -0.0091 | 0.0211
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.1869 | -4.8615 | -18.0728 | -0.0007 | -0.0177 | -0.0085 | 0.0196
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 23.1943 | -5.0601 | -17.6603 | -0.0008 | -0.0147 | -0.0071 | 0.0163
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 9
Performance |  |  | 10%
| Mean |  | 0.02042
| Std. deviation |  | 0.0061357
| Max. Value |  | 0.031
| Min. Value |  | 0.0097
N56L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.4688 | -3.1302 | -20.7641 | -0.0007 | 0.0032 | 0.0019 | -0.0038
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.5159 | -3.3518 | -20.3799 | 0.0026 | -0.0134 | -0.0081 | 0.0159
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.4479 | -3.5387 | -20.0921 | 0.0017 | -0.0096 | -0.0058 | 0.0113
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.4449 | -3.7447 | -19.7537 | 0.0026 | -0.0162 | -0.0098 | 0.0191
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.4388 | -3.9974 | -19.3415 | 0.0027 | -0.0194 | -0.0119 | 0.0229
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.3758 | -4.1426 | -19.1183 | 0.0025 | -0.0201 | -0.0123 | 0.0237
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.4177 | -4.3799 | -18.7252 | 0.0032 | -0.0306 | -0.019 | 0.0362
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.3152 | -4.5567 | -18.4554 | 0.0018 | -0.0209 | -0.0129 | 0.0246
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.3183 | -4.8031 | -18.0577 | 0.0012 | -0.0191 | -0.0119 | 0.0225
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 26.3252 | -5.0465 | -17.6679 | 0.001 | -0.0232 | -0.0146 | 0.0274
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 9
Performance |  |  | 10%
| Mean |  | 0.01998
| Std. deviation |  | 0.010679
| Max. Value |  | 0.0362
| Min. Value |  | -0.0038
N57L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.047 | -2.7042 | -20.4822 | 0.0031 | -0.0124 | -0.0093 | 0.0158
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.0945 | -2.9591 | -20.1299 | 0.0004 | -0.0015 | -0.0012 | 0.002
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.1371 | -3.2083 | -19.7925 | 0.003 | -0.0144 | -0.0111 | 0.0185
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.1777 | -3.4603 | -19.458 | 0.0004 | -0.0021 | -0.0016 | 0.0027
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.0502 | -3.6666 | -19.2222 | 0.0014 | -0.0083 | -0.0065 | 0.0107
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.0017 | -3.9083 | -18.9222 | 0.0017 | -0.0116 | -0.0091 | 0.0149
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.031 | -4.1742 | -18.5796 | 0.0025 | -0.021 | -0.0167 | 0.027
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.0458 | -4.4108 | -18.281 | 0.0015 | -0.0159 | -0.0127 | 0.0204
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.939 | -4.6907 | -17.9433 | 0.0013 | -0.0186 | -0.015 | 0.0239
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.0171 | -4.9568 | -17.6096 | 0.0007 | -0.0151 | -0.0124 | 0.0195
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 8
Performance |  |  | 20%
| Mean |  | 0.01554
| Std. deviation |  | 0.0083092
| Max. Value |  | 0.027
| Min. Value |  | 0.002
N58L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.8121 | -2.3869 | -20.0975 | 0.0004 | -0.002 | -0.002 | 0.0029
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.9086 | -2.6857 | -19.7748 | 0.0003 | -0.0021 | -0.0021 | 0.003
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.7874 | -2.9859 | -19.4904 | 0.0014 | -0.0104 | -0.0103 | 0.0147
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.6812 | -3.2084 | -19.2801 | 0.0013 | -0.0106 | -0.0105 | 0.0149
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.8502 | -3.569 | -18.9064 | 0.0013 | -0.0164 | -0.0169 | 0.0236
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.7043 | -3.7879 | -18.7032 | 0.001 | -0.0159 | -0.0163 | 0.0227
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.7027 | -4.1327 | -18.3695 | 0.0007 | -0.0259 | -0.027 | 0.0375
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.668 | -4.4205 | -18.0955 | 0 | -0.0264 | -0.0278 | 0.0383
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.6223 | -4.6938 | -17.8371 | -0.0008 | -0.0284 | -0.0302 | 0.0414
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.6191 | -4.9774 | -17.5727 | -0.002 | -0.0328 | -0.0355 | 0.0483
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 8
Performance |  |  | 20%
| Mean |  | 0.02473
| Std. deviation |  | 0.016097
| Max. Value |  | 0.0483
| Min. Value |  | 0.0029
N59L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.4544 | -2.4787 | -19.7934 | -0.0012 | -0.0203 | -0.0263 | 0.0332
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.3521 | -2.7531 | -19.5765 | -0.0011 | -0.0143 | -0.0186 | 0.0234
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.2897 | -3.0443 | -19.3494 | -0.0013 | -0.0118 | -0.0156 | 0.0196
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.209 | -3.3157 | -19.1363 | -0.001 | -0.0074 | -0.0098 | 0.0123
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.117 | -3.67 | -18.8599 | -0.0011 | -0.0068 | -0.0091 | 0.0114
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.03 | -3.9965 | -18.6055 | -0.0005 | -0.0026 | -0.0035 | 0.0043
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9684 | -4.2775 | -18.3892 | -0.0006 | -0.0027 | -0.0037 | 0.0047
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.874 | -4.5934 | -18.1424 | 0.0015 | 0.0061 | 0.0084 | -0.0105
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.8043 | -4.9287 | -17.8869 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0029 | -0.0036
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.7169 | -5.2486 | -17.6398 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0011 | -0.0013
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 6
Performance |  |  | 40%
| Mean |  | 0.00935
| Std. deviation |  | 0.01336
| Max. Value |  | 0.0332
| Min. Value |  | -0.0105
N60L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.5155 | -2.9557 | -19.888 | -0.0297 | -0.0421 | -0.0769 | 0.0926
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.3296 | -3.2932 | -19.6311 | -0.0327 | -0.0459 | -0.0838 | 0.101
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.2359 | -3.6195 | -19.4163 | -0.0429 | -0.0561 | -0.1043 | 0.1259
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.1499 | -3.9068 | -19.2266 | -0.0401 | -0.0492 | -0.0929 | 0.1125
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.0734 | -4.2076 | -19.0351 | -0.0382 | -0.0434 | -0.0838 | 0.1018
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.9265 | -4.5777 | -18.7763 | -0.0437 | -0.047 | -0.0921 | 0.1122
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.8907 | -4.8985 | -18.5982 | -0.0526 | -0.0499 | -0.1019 | 0.1251
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.7223 | -5.2207 | -18.3531 | -0.0435 | -0.0404 | -0.0828 | 0.1019
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.6581 | -5.5625 | -18.155 | -0.0511 | -0.0421 | -0.0903 | 0.112
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.5204 | -5.8299 | -17.9519 | -0.0485 | -0.0391 | -0.0842 | 0.1047
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.10897
| Std. deviation |  | 0.010698
| Max. Value |  | 0.1259
| Min. Value |  | 0.0926
N61L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.8467 | -3.8758 | -20.3626 | -0.0975 | -0.0226 | -0.1049 | 0.145
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.6301 | -4.0943 | -20.1152 | -0.0825 | -0.0214 | -0.0915 | 0.1251
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.2935 | -4.2823 | -19.7752 | -0.1033 | -0.0355 | -0.1247 | 0.1657
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.1486 | -4.5271 | -19.5855 | -0.091 | -0.0308 | -0.1091 | 0.1453
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.9352 | -4.7893 | -19.3336 | -0.0834 | -0.0297 | -0.1015 | 0.1347
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.8208 | -5.1463 | -19.1375 | -0.1077 | -0.033 | -0.1244 | 0.1678
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.6249 | -5.4323 | -18.8916 | -0.1114 | -0.0345 | -0.1287 | 0.1736
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.4554 | -5.6284 | -18.6925 | -0.0944 | -0.0308 | -0.1106 | 0.1487
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.3075 | -5.8817 | -18.4956 | -0.104 | -0.0329 | -0.1203 | 0.1624
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.1201 | -6.1882 | -18.2493 | -0.0904 | -0.0279 | -0.1033 | 0.1401
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.15084
| Std. deviation |  | 0.015874
| Max. Value |  | 0.1736
| Min. Value |  | 0.1251
N62L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-11 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.56 | -5.5655 | -21.7568 | -0.0404 | 0.0156 | -0.0177 | 0.0468
| SP-12 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.373 | -5.7911 | -21.5285 | -0.0302 | 0.0118 | -0.0131 | 0.035
| SP-13 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.1879 | -6.0159 | -21.3041 | -0.0527 | 0.0208 | -0.0227 | 0.0611
| SP-14 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.0106 | -6.2293 | -21.0877 | -0.0486 | 0.0193 | -0.0208 | 0.0563
| SP-15 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.7623 | -6.5287 | -20.7855 | -0.0514 | 0.0207 | -0.0217 | 0.0595
| SP-16 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.6021 | -6.7207 | -20.5894 | -0.0519 | 0.0211 | -0.0218 | 0.0601
| SP-17 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.3657 | -7.0025 | -20.2993 | -0.0541 | 0.0222 | -0.0225 | 0.0627
| SP-18 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.2163 | -7.1863 | -20.1215 | -0.0483 | 0.0201 | -0.0199 | 0.056
| SP-19 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.9692 | -7.4747 | -19.8125 | -0.0467 | 0.0195 | -0.0191 | 0.0541
| SP-20 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.8298 | -7.6402 | -19.6411 | -0.0413 | 0.0174 | -0.0168 | 0.0479
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.05395
| Std. deviation |  | 0.0085172
| Max. Value |  | 0.0627
| Min. Value |  | 0.035
N63L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.2577 | -7.0671 | -23.397 | -0.0249 | 0.016 | -0.0047 | 0.03
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 38.0742 | -7.2795 | -23.145 | -0.025 | 0.0158 | -0.0049 | 0.0299
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.8356 | -7.5562 | -22.8199 | -0.0274 | 0.017 | -0.0056 | 0.0327
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.6675 | -7.7521 | -22.5936 | -0.0278 | 0.0171 | -0.0059 | 0.0331
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.4936 | -7.9535 | -22.3565 | -0.0275 | 0.0167 | -0.006 | 0.0327
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.2764 | -8.2057 | -22.0623 | -0.0329 | 0.0197 | -0.0074 | 0.039
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.0933 | -8.419 | -21.8157 | -0.0362 | 0.0214 | -0.0084 | 0.0428
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.9197 | -8.6232 | -21.5874 | -0.0254 | 0.0148 | -0.006 | 0.03
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.6921 | -8.884 | -21.2707 | -0.0255 | 0.0146 | -0.0063 | 0.03
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.5318 | -9.0699 | -21.0532 | -0.0207 | 0.0118 | -0.0052 | 0.0244
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 10
Performance |  |  | 0%
| Mean |  | 0.03246
| Std. deviation |  | 0.0051627
| Max. Value |  | 0.0428
| Min. Value |  | 0.0244
N64L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.2718 | -8.7617 | -25.2239 | 0.0331 | -0.021 | -0.001 | -0.0392
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 37.1345 | -8.9888 | -24.9856 | 0.0274 | -0.0168 | -0.0002 | -0.0321
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.9509 | -9.2896 | -24.6684 | 0.0206 | -0.0122 | 0.0004 | -0.024
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.8081 | -9.5216 | -24.4249 | 0.007 | -0.004 | 0.0003 | -0.008
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.6538 | -9.7701 | -24.1612 | 0.0028 | -0.0016 | 0.0002 | -0.0033
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.4844 | -10.041 | -23.8745 | 0.0038 | -0.002 | 0.0003 | -0.0043
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.374 | -10.216 | -23.6872 | -0.0008 | 0.0004 | -0.0001 | 0.0009
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.1573 | -10.5587 | -23.3287 | 0.0067 | -0.0034 | 0.0008 | -0.0075
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.0328 | -10.7517 | -23.1144 | -0.0054 | 0.0027 | -0.0008 | 0.0061
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.8856 | -10.9805 | -22.8695 | -0.0014 | 0.0006 | -0.0002 | 0.0015
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 70%
| Mean |  | -0.01099
| Std. deviation |  | 0.015366
| Max. Value |  | 0.0061
| Min. Value |  | -0.0392
N65L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.1852 | -10.3658 | -26.8914 | -0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 36.0957 | -10.6225 | -26.6712 | -0.0037 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0041
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.9961 | -10.9113 | -26.408 | -0.0101 | 0.0047 | 0.0013 | 0.0112
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.9021 | -11.1785 | -26.1682 | -0.01 | 0.0045 | 0.0011 | 0.011
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.7782 | -11.5255 | -25.8586 | -0.0135 | 0.0058 | 0.001 | 0.0148
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.6842 | -11.7856 | -25.6249 | -0.0079 | 0.0032 | 0.0004 | 0.0085
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.5704 | -12.0958 | -25.3563 | -0.0072 | 0.0028 | 0.0002 | 0.0077
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.495 | -12.3002 | -25.1729 | -0.0058 | 0.0022 | 0.0001 | 0.0062
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.3616 | -12.6571 | -24.8444 | -0.011 | 0.004 | -0.0002 | 0.0116
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.2635 | -12.9164 | -24.6112 | -0.0026 | 0.0009 | -0.0001 | 0.0028
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 60%
| Mean |  | 0.00784
| Std. deviation |  | 0.0044754
| Max. Value |  | 0.0148
| Min. Value |  | 0.0005
N66L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.1189 | -11.8316 | -28.6782 | 0.0074 | -0.0029 | -0.0021 | -0.0082
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.0632 | -12.1884 | -28.3864 | 0.0054 | -0.002 | -0.0014 | -0.0059
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 35.016 | -12.4821 | -28.1497 | -0.0084 | 0.003 | 0.0021 | 0.0092
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.9742 | -12.7439 | -27.9369 | -0.011 | 0.0039 | 0.0026 | 0.012
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.9231 | -13.061 | -27.6789 | -0.0101 | 0.0034 | 0.0022 | 0.0109
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.8738 | -13.365 | -27.4311 | -0.0128 | 0.0042 | 0.0026 | 0.0137
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.8271 | -13.6523 | -27.1951 | -0.0103 | 0.0032 | 0.0019 | 0.011
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.7703 | -13.9931 | -26.9197 | -0.0096 | 0.0029 | 0.0016 | 0.0102
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.7229 | -14.2817 | -26.6788 | -0.0065 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0068
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 34.6749 | -14.6028 | -26.3669 | 0.0001 | 0 | 0 | -0.0001
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 5
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | 0.00596
| Std. deviation |  | 0.0078405
| Max. Value |  | 0.0137
| Min. Value |  | -0.0082
N67L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9718 | -13.5497 | -30.5743 | 0.0142 | -0.0043 | -0.0042 | -0.0154
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9616 | -13.8391 | -30.313 | 0.003 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0033
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9496 | -14.1188 | -30.0675 | -0.0017 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0018
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9353 | -14.4584 | -29.7684 | 0.0021 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0023
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9244 | -14.7177 | -29.54 | -0.001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0011
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.9101 | -15.0768 | -29.2204 | 0.0043 | -0.0013 | -0.0012 | -0.0047
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.8977 | -15.3644 | -28.9677 | 0.0049 | -0.0014 | -0.0014 | -0.0053
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.8848 | -15.6142 | -28.7557 | 0.0125 | -0.0036 | -0.0035 | -0.0134
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.8731 | -15.9309 | -28.4699 | 0.008 | -0.0023 | -0.0022 | -0.0086
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 33.8598 | -16.2385 | -28.1991 | 0.012 | -0.0034 | -0.0032 | -0.0128
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 3
Performance |  |  | 70%
| Mean |  | -0.00629
| Std. deviation |  | 0.0060524
| Max. Value |  | 0.0018
| Min. Value |  | -0.0154
N68L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.867 | -15.2966 | -32.48 | -0.0139 | 0.004 | 0.0047 | 0.0152
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8714 | -15.6595 | -32.1527 | -0.0062 | 0.0018 | 0.002 | 0.0068
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8752 | -15.8715 | -31.9577 | -0.0298 | 0.0082 | 0.0095 | 0.0323
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8857 | -16.216 | -31.6262 | -0.006 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0065
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.8957 | -16.4814 | -31.3634 | -0.0161 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0173
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9053 | -16.777 | -31.0745 | -0.0104 | 0.0026 | 0.003 | 0.0111
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9121 | -17.0694 | -30.797 | -0.0001 | 0 | 0 | 0.0001
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9159 | -17.3126 | -30.5721 | -0.0077 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0082
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9194 | -17.6302 | -30.2836 | -0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0022
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.9262 | -17.9101 | -30.0144 | -0.0094 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0099
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 60%
| Mean |  | 0.01096
| Std. deviation |  | 0.0091543
| Max. Value |  | 0.0323
| Min. Value |  | 0.0001
N69L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.7137 | -17.3696 | -34.2311 | 0.0067 | -0.0013 | -0.0027 | -0.0073
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.7731 | -17.6389 | -33.9483 | 0.0131 | -0.0024 | -0.005 | -0.0142
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.8308 | -17.9231 | -33.6596 | -0.0011 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0011
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.8729 | -18.2013 | -33.4147 | 0.0084 | -0.0013 | -0.0029 | -0.009
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.9279 | -18.487 | -33.1285 | -0.0032 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0034
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.9743 | -18.7746 | -32.8653 | 0.002 | -0.0003 | -0.0007 | -0.0022
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.021 | -19.0628 | -32.5996 | 0.0124 | -0.0015 | -0.0038 | -0.013
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.0766 | -19.3993 | -32.2846 | -0.0037 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0039
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.1143 | -19.6268 | -32.0703 | 0.0006 | -0.0001 | -0.0002 | -0.0007
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 32.1567 | -19.8986 | -31.8222 | 0.0022 | -0.0002 | -0.0006 | -0.0023
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 80%
| Mean |  | -0.00403
| Std. deviation |  | 0.0065074
| Max. Value |  | 0.0039
| Min. Value |  | -0.0142
N70L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.7532 | -19.5037 | -35.8096 | 0.0241 | -0.0015 | -0.0114 | -0.0266
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.857 | -19.775 | -35.5535 | 0.0224 | -0.0011 | -0.0102 | -0.0247
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.9359 | -20.001 | -35.3554 | 0.0062 | -0.0002 | -0.0027 | -0.0068
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.0352 | -20.2801 | -35.1051 | 0.0121 | -0.0003 | -0.0051 | -0.0131
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.1406 | -20.5987 | -34.8371 | -0.0005 | 0 | 0.0002 | 0.0005
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.2463 | -20.9124 | -34.5675 | -0.0083 | -0.0001 | 0.0032 | 0.0089
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.3479 | -21.1974 | -34.3062 | 0.0018 | 0 | -0.0007 | -0.002
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.4386 | -21.4642 | -34.0722 | -0.0094 | -0.0003 | 0.0033 | 0.01
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.5471 | -21.7643 | -33.7877 | -0.0086 | -0.0004 | 0.0028 | 0.009
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.6459 | -22.0586 | -33.5289 | -0.0225 | -0.0013 | 0.007 | 0.0236
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 4
Performance |  |  | 60%
| Mean |  | -0.00212
| Std. deviation |  | 0.016028
| Max. Value |  | 0.0236
| Min. Value |  | -0.0266
N71L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.885 | -21.5487 | -37.5307 | 0.028 | 0.0022 | -0.0155 | -0.032
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.0421 | -21.8569 | -37.2893 | 0.0245 | 0.0022 | -0.0131 | -0.0279
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.1873 | -22.1206 | -37.0611 | 0.0086 | 0.0009 | -0.0045 | -0.0098
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.3415 | -22.3959 | -36.8152 | 0.011 | 0.0012 | -0.0055 | -0.0123
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.4988 | -22.6905 | -36.5649 | 0.0113 | 0.0014 | -0.0055 | -0.0126
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.6532 | -22.9873 | -36.319 | 0.0008 | 0.0001 | -0.0004 | -0.0009
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.7935 | -23.2786 | -36.1009 | -0.0005 | -0.0001 | 0.0002 | 0.0006
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.9505 | -23.572 | -35.8446 | -0.0047 | -0.0007 | 0.002 | 0.0052
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.077 | -23.8423 | -35.6494 | -0.0077 | -0.0013 | 0.0032 | 0.0085
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 31.2024 | -24.1026 | -35.4529 | -0.0208 | -0.0036 | 0.0084 | 0.0227
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 5
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | -0.00585
| Std. deviation |  | 0.016607
| Max. Value |  | 0.0227
| Min. Value |  | -0.032
N72L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.1801 | -23.4105 | -39.255 | 0.0251 | 0.0052 | -0.0139 | -0.0291
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.3733 | -23.7174 | -39.0214 | 0.0285 | 0.0061 | -0.0155 | -0.033
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.5447 | -23.9941 | -38.8151 | 0.0153 | 0.0033 | -0.0083 | -0.0177
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.6979 | -24.2396 | -38.6293 | 0.0109 | 0.0024 | -0.0058 | -0.0125
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.8876 | -24.5676 | -38.4087 | 0.0144 | 0.0033 | -0.0075 | -0.0166
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.0889 | -24.902 | -38.1683 | 0.0077 | 0.0018 | -0.004 | -0.0089
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.2236 | -25.1281 | -38.0079 | 0.0119 | 0.0028 | -0.006 | -0.0136
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.4034 | -25.4485 | -37.8026 | 0.0122 | 0.0029 | -0.0061 | -0.014
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.5893 | -25.7655 | -37.5831 | 0.0065 | 0.0016 | -0.0032 | -0.0074
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.7433 | -26.0453 | -37.41 | 0.0042 | 0.0011 | -0.002 | -0.0048
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 7
Performance |  |  | 30%
| Mean |  | -0.01576
| Std. deviation |  | 0.0090376
| Max. Value |  | -0.0048
| Min. Value |  | -0.033
N73L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.5833 | -25.0417 | -41.2557 | 0.0091 | 0.0028 | -0.0041 | -0.0104
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.7687 | -25.3671 | -41.0644 | -0.0017 | -0.0005 | 0.0008 | 0.002
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.9253 | -25.6485 | -40.9071 | 0.0004 | 0.0001 | -0.0002 | -0.0004
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.135 | -26.0105 | -40.6867 | 0.0037 | 0.0011 | -0.0017 | -0.0042
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.3023 | -26.3006 | -40.5119 | 0.0107 | 0.0032 | -0.0049 | -0.0122
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.4564 | -26.5734 | -40.3543 | 0.0034 | 0.001 | -0.0016 | -0.0039
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.6554 | -26.9236 | -40.1497 | 0.0061 | 0.0018 | -0.0028 | -0.0069
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.8172 | -27.2233 | -39.9932 | 0.0097 | 0.0029 | -0.0044 | -0.011
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.983 | -27.5204 | -39.826 | 0.0116 | 0.0035 | -0.0053 | -0.0133
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 30.1587 | -27.8628 | -39.6672 | 0.0095 | 0.0029 | -0.0043 | -0.0108
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 5
Performance |  |  | 50%
| Mean |  | -0.00711
| Std. deviation |  | 0.0052771
| Max. Value |  | 0.002
| Min. Value |  | -0.0133
N74L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.1386 | -26.3734 | -43.6296 | -0.0021 | -0.0008 | 0.0006 | 0.0023
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.2951 | -26.6794 | -43.4817 | 0.005 | 0.0018 | -0.0015 | -0.0055
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.4487 | -27.0087 | -43.3731 | -0.0049 | -0.0018 | 0.0015 | 0.0055
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.6067 | -27.3253 | -43.2336 | 0.0076 | 0.0028 | -0.0023 | -0.0085
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.7787 | -27.6627 | -43.0734 | 0.0103 | 0.0038 | -0.0031 | -0.0115
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.9353 | -27.9772 | -42.9365 | 0.0098 | 0.0036 | -0.003 | -0.0108
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.1168 | -28.3548 | -42.7941 | 0.0138 | 0.0051 | -0.0042 | -0.0153
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.2848 | -28.6996 | -42.6565 | 0.0143 | 0.0052 | -0.0044 | -0.0158
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.4652 | -29.0649 | -42.5026 | 0.015 | 0.0055 | -0.0046 | -0.0166
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.6005 | -29.3425 | -42.3918 | 0.0102 | 0.0037 | -0.0032 | -0.0113
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 6
Performance |  |  | 40%
| Mean |  | -0.00875
| Std. deviation |  | 0.0075151
| Max. Value |  | 0.0055
| Min. Value |  | -0.0166
N75L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 27.9286 | -27.1356 | -46.2309 | -0.0038 | -0.0016 | 0.0004 | 0.0041
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.0527 | -27.4272 | -46.1931 | -0.0053 | -0.0022 | 0.0005 | 0.0057
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.2383 | -27.8487 | -46.0748 | -0.0188 | -0.0078 | 0.0019 | 0.0204
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.3986 | -28.2054 | -45.9463 | -0.0116 | -0.0048 | 0.0012 | 0.0126
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.5674 | -28.5913 | -45.8534 | 0 | 0 | 0 | 0
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.6984 | -28.8891 | -45.7755 | -0.0039 | -0.0016 | 0.0004 | 0.0042
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.8747 | -29.2966 | -45.6965 | -0.0041 | -0.0017 | 0.0005 | 0.0044
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.0287 | -29.6545 | -45.6346 | -0.0012 | -0.0005 | 0.0001 | 0.0013
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.1813 | -30.0085 | -45.5702 | -0.0025 | -0.001 | 0.0003 | 0.0027
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.3277 | -30.3515 | -45.5209 | -0.0051 | -0.0021 | 0.0006 | 0.0056
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 2
Performance |  |  | 80%
| Mean |  | 0.0061
| Std. deviation |  | 0.0060503
| Max. Value |  | 0.0204
| Min. Value |  | 0
N76L0
Surface Points
| Name | Offset | -Tol. | +Tol. | X | Y | Z | dX | dY | dZ | DL
| SP-1 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.0307 | -27.2617 | -48.9365 | 0.005 | 0.0021 | 0.0007 | -0.0055
| SP-2 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.1803 | -27.6215 | -48.9187 | -0.0014 | -0.0006 | -0.0002 | 0.0016
| SP-3 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.3233 | -27.9633 | -48.9071 | -0.0099 | -0.0042 | -0.0013 | 0.0108
| SP-4 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.4887 | -28.3581 | -48.8957 | -0.002 | -0.0009 | -0.0003 | 0.0022
| SP-5 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.6384 | -28.7153 | -48.8854 | -0.0022 | -0.001 | -0.0003 | 0.0025
| SP-6 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.7818 | -29.0568 | -48.8768 | 0.0029 | 0.0012 | 0.0004 | -0.0032
| SP-7 | 0 | -0.01 | 0.01 | 28.9475 | -29.4513 | -48.8672 | -0.0004 | -0.0002 | 0 | 0.0004
| SP-8 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.1062 | -29.8275 | -48.8632 | 0.0034 | 0.0014 | 0.0004 | -0.0037
| SP-9 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.265 | -30.2012 | -48.869 | 0.0034 | 0.0014 | 0.0004 | -0.0037
| SP-10 | 0 | -0.01 | 0.01 | 29.4533 | -30.6352 | -48.9059 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0002 | -0.0018
Number of points |  |  | 10
Out of Tolerance |  |  | 1
Performance |  |  | 90%
| Mean |  | -4e-05
| Std. deviation |  | 0.0047322
| Max. Value |  | 0.0108
| Min. Value |  | -0.0055