## Nominal Vector
ID | X | Y | Z | I | J | K
Point 1 | 17.4178 | -16.02 | -14.2927 | 0.76584 | -0.023097 | -0.64261
Point 2 | 42.4461 | -35.76 | -35.2907 | 0.75435 | 0.17405 | -0.63297
Point 3 | 51.4248 | -37.88 | -42.8234 | 0.74708 | 0.22112 | -0.62687
Point 4 | 58.6263 | -32.63 | -48.8647 | 0.72327 | 0.32949 | -0.60689
Point 5 | 67.144 | -20.19 | -56.0097 | 0.48389 | 0.77523 | -0.40603
Point 6 | 69.2682 | -13.9601 | -57.7914 | 0.67254 | -0.47878 | -0.56432
Point 7 | 69.7053 | 2.0499 | -58.1572 | 0.76264 | 0.094262 | -0.63992
Point 8 | 64.9252 | 19.21 | -54.146 | 0.734 | -0.28622 | -0.61589
Point 9 | 62.6729 | 23.6503 | -52.2563 | 0.66983 | -0.48521 | -0.56205
Point 10 | 55.9698 | 32.24 | -46.6323 | 0.71002 | -0.37541 | -0.59577
Point 11 | 33.6916 | 43.93 | -27.9419 | 0.74975 | -0.20516 | -0.62911
Point 12 | 16.9211 | 28.22 | -13.8735 | -0.21744 | 0.95887 | 0.18244

## Actual Tolerance
ID | X | Y | Z | Pos Tol | Nag Tol | DEVIATION | OOT
Point 1 | 17.4442 | -16.0208 | -14.3148 | 0.03 | -0.03 | 0.0688 | 0.0044
Point 2 | 42.4591 | -35.757 | -35.3016 | 0.03 | -0.03 | 0.0346
Point 3 | 51.4383 | -37.876 | -42.8347 | 0.03 | -0.03 | 0.0362
Point 4 | 58.638 | -32.6247 | -48.8745 | 0.03 | -0.03 | 0.0322
Point 5 | 67.1512 | -20.1785 | -56.0157 | 0.03 | -0.03 | 0.0296
Point 6 | 69.2726 | -13.9632 | -57.7951 | 0.03 | -0.03 | 0.0132
Point 7 | 69.7107 | 2.0506 | -58.1617 | 0.03 | -0.03 | 0.014
Point 8 | 64.9278 | 19.209 | -54.1482 | 0.03 | -0.03 | 0.007
Point 9 | 62.6751 | 23.6487 | -52.2581 | 0.03 | -0.03 | 0.0066
Point 10 | 55.9794 | 32.2349 | -46.6404 | 0.03 | -0.03 | 0.0272
Point 11 | 33.7026 | 43.927 | -27.9511 | 0.03 | -0.03 | 0.0292
Point 12 | 16.9207 | 28.2216 | -13.8732 | 0.03 | -0.03 | 0.0034

## Actual
JOB NUMBER | 65708-5 |  |  | DATE: | 2007-02-10 05:20
PART NUMBER | SE141-115 |  |  |  |  | Verisurf Summary Report
PART NAME | D SIDE WING |  |  | STAMP:
INSPECTOR | EDWIN ROOT
|  |  | Total Points: |  | 12
Probe Radius: | 1e-08 |  | Number of OOT: |  | 1
Upper Tol: | 0.03 |  | Average Deviation: |  | 0.012583
Lower Tol: | -0.03 |  | Maximum Deviation: |  | 0.034418
|  |  | Minimum Deviation: |  | 0.0016696
Report Output: | Actual Points |  | Deviation Range: |  | 0.032748
[7 empty] | Neg | Nom | Pos | Total | Pct
HOLE POSITIONS OF 1/4-20 DATUM E | [5 empty] | In Tolerance: | 0 | 0 | 11 | 11 | 91.6667
[6 empty] | Out of Tolerance: | 0 |  | 1 | 1 | 8.3333
Failed Points:
[6 empty] | Total Points: | 0 | 0 | 12 | 12 | 100
[7 empty] | DX | DY | DZ | 3D
[6 empty] | Maximum Deviation: | 0.026359 | 0.011502 | 0.00030461 | 0.034418
[6 empty] | Minimum Deviation: | -0.00036305 | -0.0050951 | -0.022117 | 0.0016696
[6 empty] | Deviation Range: | 0.026722 | 0.016597 | 0.022422 | 0.032748
[6 empty] | Average Deviation: | 0.0088772 | 0.00095541 | -0.0074487 | 0.012583
[6 empty] | RMS Deviation: | 0.011208 | 0.0044494 | 0.0094045 | 0.015292
[6 empty] | Standard Deviation: | 0.0071463 | 0.0045389 | 0.0059964 | 0.0090711
ID | X | Y | Z | True Position | OOT
Point 1 | 17.4442 | -16.0208 | -14.3148 | 0.0688 | 0.0044
Point 2 | 42.4591 | -35.757 | -35.3016 | 0.0346
Point 3 | 51.4383 | -37.876 | -42.8347 | 0.0362
Point 4 | 58.638 | -32.6247 | -48.8745 | 0.0322
Point 5 | 67.1512 | -20.1785 | -56.0157 | 0.0296
Point 6 | 69.2726 | -13.9632 | -57.7951 | 0.0132
Point 7 | 69.7107 | 2.0506 | -58.1617 | 0.014
Point 8 | 64.9278 | 19.209 | -54.1482 | 0.007
Point 9 | 62.6751 | 23.6487 | -52.2581 | 0.0066
Point 10 | 55.9794 | 32.2349 | -46.6404 | 0.0272
Point 11 | 33.7026 | 43.927 | -27.9511 | 0.0292
Point 12 | 16.9207 | 28.2216 | -13.8732 | 0.0034

## Summary
Verisurf Software, Inc
1571 N. Harmony Circle
Anaheim CA 92807
714-970-1683
www.verisurf.com
Inspection Report
JOB NUMBER | 65708-5 |  | DATE: | 2007-02-10 05:20
PART NUMBER | SE141-115
PART NAME | D SIDE WING
INSPECTOR | EDWIN ROOT
HOLE POSITIONS OF 1/4-20 DATUM E
12
| Neg | Nom | Pos | Total | Pct
In Tolerance: | 0 | 0 | 11 | 11 | 91.6667
Out of Tolerance: | 0 |  | 1 | 1 | 8.3333
Failed Points:
Total Points: | 0 | 0 | 12 | 12 | 100
| DX | DY | DZ | 3D
Maximum Deviation: | 0.026359 | 0.011502 | 0.00030461 | 0.034418
Minimum Deviation: | -0.00036305 | -0.0050951 | -0.022117 | 0.0016696
Deviation Range: | 0.026722 | 0.016597 | 0.022422 | 0.032748
Average Deviation: | 0.0088772 | 0.00095541 | -0.0074487 | 0.012583
RMS Deviation: | 0.011208 | 0.0044494 | 0.0094045 | 0.015292
Standard Deviation: | 0.0071463 | 0.0045389 | 0.0059964 | 0.0090711

## Gauss (hidden)
| 0.03 | 1 |  | total points | 12
| -0.03 | 1
-3s | -0.01463 | 0.010636 | 0 | mean | 15 | 0.0018142 | 0.03 | -0.03 | 0.012583
| -0.012816 | 0.018997 | 0 | stdev | 5 | 0.0018142 | 0.03 | -0.03 | 0.012583
| -0.011002 | 0.032599 | 0 |  |  | 0.0018142 | 0.03 | -0.03 | 0.012583
| -0.0091873 | 0.053747 | 0 |  |  | 0.0018142 | 0.03 | -0.03 | 0.012583
| -0.0073731 | 0.085139 | 0 |  |  | 0.0018142 | 0.03 | -0.03 | 0.012583
-2s | -0.0055589 | 0.12958 | 0 |  |  | 0.0018142 | 0.03 | -0.03 | 0.012583
| -0.0037447 | 0.18948 | 0 |  |  | 0.0018142 | 0.03 | -0.03 | 0.012583
| -0.0019305 | 0.26621 | 0 |  |  | 0.0018142 | 0.03 | -0.03 | 0.012583
| -0.00011623 | 0.35935 | 0 |  |  | 0.0018142 | 0.03 | -0.03 | 0.012583
| 0.001698 | 0.46605 | 1 |  |  | 0.0018142 | 0.03 | -0.03 | 0.012583
| 0.0035122 | 0.58073 | 0 |  |  | 0.0018142 | 0.03 | -0.03 | 0.012583
| 0.0053264 | 0.69526 | 2 |  |  | 0.0018142 | 0.03 | -0.03 | 0.012583
| 0.0071407 | 0.79974 | 0 |  |  | 0.0018142
| 0.0089549 | 0.88385 | 0 |  |  | 0.0018142
| 0.010769 | 0.9385 | 0 |  |  | 0.0018142
0 | 0.012583 | 0.95746 | 2 |  |  | 0.0018142
| 0.014398 | 0.9385 | 0 |  |  | 0.0018142
| 0.016212 | 0.88385 | 0 |  |  | 0.0018142
| 0.018026 | 0.79974 | 0 |  |  | 0.0018142
| 0.01984 | 0.69526 | 0 |  |  | 0.0018142
| 0.021654 | 0.58073 | 0 |  |  | 0.0018142
| 0.023469 | 0.46605 | 0 |  |  | 0.0018142
| 0.025283 | 0.35935 | 0 |  |  | 0.0018142
| 0.027097 | 0.26621 | 1 |  |  | 0.0018142
| 0.028911 | 0.18948 | 2 |  |  | 0.0018142
2s | 0.030726 | 0.12958 | 1 |  |  | 0.0018142
| 0.03254 | 0.085139 | 0 |  |  | 0.0018142
| 0.034354 | 0.053747 | 1 |  |  | 0.0018142
| 0.036168 | 0.032599 | 1 |  |  | 0.0018142
| 0.037982 | 0.018997 | 0 |  |  | 0.0018142
3s | 0.039797 | 0.010636 | 1 |  |  | 0.0018142