## Actual
Verisurf Detail Inspection Report
JOB NUMBER |  |  | DATE: | 2006-10-24 16:06 |  | REPORT SUMMARY
PART NUMBER
PART NAME | [5 empty] | Sample Points: | 422
INSPECTOR |  |  | STAMP:
[7 empty] | DX | DY | DZ | 3D
| Probe Radius: | 0.2953 |  |  |  | Maximum Deviation: | 0.037106 | 0.092043 | 0.069302 | 0.0893
| Upper Tolerance: | 0.1875 |  |  |  | Minimum Deviation: | -0.053966 | -0.068577 | -0.11755 | -0.14662
| Lower Tolerance: | -0.1875 |  |  |  | Deviation Range: | 0.091072 | 0.16062 | 0.18685 | 0.23592
| Report Output: | Actual Points |  |  |  | Average Deviation: | 0.0023711 | -0.00041571 | -0.016017 | -0.018066
Spool piece_2_Inner surface | [5 empty] | RMS Deviation: | 0.014169 | 0.026189 | 0.037468 | 0.047859
[6 empty] | Standard Deviation: | 0.013985 | 0.026217 | 0.033912 | 0.04437
ID | X | Y | Z | DEVIATION | OOT
Point 1 | 20.4793 | 29.2077 | -2.1858 | -0.0096
Point 2 | 20.0429 | 29.4247 | -2.3137 | 0.0028 |  |  | Neg | Nom | Pos | Total | Pct
Point 3 | 19.5502 | 29.6859 | -2.5944 | 0.0079 |  | In Tolerance | 262 | 0 | 160 | 422 | 100
Point 4 | 19.1347 | 29.9002 | -2.8829 | 0.0152 |  | Out of Tolerance | 0 |  | 0 | 0 | 0
Point 5 | 18.7093 | 30.0807 | -3.0785 | 0.0238 |  | Failed Points: |  |  |  | 0 | 0
Point 6 | 18.0833 | 30.3209 | -3.3015 | 0.0316 |  | Total Points: | 262 | 0 | 160 | 422 | 100
Point 7 | 17.4806 | 30.5403 | -3.4362 | 0.0435
Point 8 | 17.2441 | 30.573 | -2.8292 | 0.0498
Point 9 | 17.2213 | 30.546 | -2.3225 | 0.0474
Point 10 | 17.5761 | 30.3661 | -1.9286 | 0.0352
Point 11 | 17.9798 | 30.1419 | -1.5675 | 0.0216
Point 12 | 18.4003 | 29.887 | -1.2517 | 0.0067
Point 13 | 18.7544 | 29.6367 | -0.87457 | -0.0088
Point 14 | 18.9351 | 29.4494 | -0.38285 | -0.0244
Point 15 | 18.5394 | 29.628 | 0.088372 | -0.0188
Point 16 | 18.0665 | 29.948 | -0.052229 | 0.001
Point 17 | 17.6592 | 30.2143 | -0.31812 | 0.0154
Point 18 | 17.185 | 30.4886 | -0.5672 | 0.0305
Point 19 | 16.7209 | 30.7367 | -0.75262 | 0.0494
Point 20 | 16.1507 | 31.0357 | -0.85964 | 0.0689
Point 21 | 15.9179 | 31.2023 | -0.39047 | 0.0704
Point 22 | 16.1707 | 31.1301 | 0.29082 | 0.0615
Point 23 | 16.5265 | 30.9529 | 0.71395 | 0.0466
Point 24 | 16.9464 | 30.7075 | 1.0323 | 0.0305
Point 25 | 17.3137 | 30.4825 | 1.4165 | 0.0173
Point 26 | 17.7469 | 30.1825 | 2.0213 | -0.0007
Point 27 | 17.8734 | 30.1053 | 2.6453 | -0.0141
Point 28 | 17.7088 | 30.2806 | 3.1228 | -0.0229
Point 29 | 17.4559 | 30.5481 | 3.523 | -0.0341
Point 30 | 16.9764 | 30.9183 | 2.983 | -0.0127
Point 31 | 16.5048 | 31.2609 | 2.563 | 0.0046
Point 32 | 16.0797 | 31.5934 | 2.3555 | 0.0251
Point 33 | 15.6577 | 31.9334 | 2.225 | 0.0475
Point 34 | 15.2497 | 32.3269 | 2.3135 | 0.0604
Point 35 | 15.5062 | 32.3047 | 2.8401 | 0.0402
Point 36 | 15.9745 | 32.0496 | 3.4079 | 0.0076
Point 37 | 16.3015 | 31.8055 | 3.7792 | -0.0185
Point 38 | 16.5842 | 31.6045 | 4.1978 | -0.037
Point 39 | 16.8757 | 31.4677 | 4.9016 | -0.0538
Point 40 | 17.0442 | 31.4588 | 5.5457 | -0.0673
Point 41 | 16.8553 | 31.8844 | 5.816 | -0.0458
Point 42 | 16.5121 | 32.3239 | 5.5444 | -0.0224
Point 43 | 16.2086 | 32.6365 | 5.2248 | -0.0115
Point 44 | 16.9844 | 32.4291 | 7.2247 | -0.0639
Point 45 | 16.6854 | 32.8567 | 6.8697 | -0.0198
Point 46 | 16.2729 | 33.3474 | 6.3525 | 0.0069
Point 47 | 15.8898 | 33.9172 | 6.091 | 0.0128
Point 48 | 15.5064 | 34.4955 | 5.8836 | 0.0223
Point 49 | 15.2291 | 35.0594 | 5.8813 | 0.0351
Point 50 | 15.4619 | 35.3808 | 6.5031 | 0.0245
Point 51 | 15.7701 | 35.2649 | 6.9595 | 0.0157
Point 52 | 16.0806 | 34.9826 | 7.3627 | 0.011
Point 53 | 16.3331 | 34.6478 | 7.6636 | 0.0075
Point 54 | 16.596 | 34.2119 | 7.9581 | -0.0044
Point 55 | 16.8465 | 33.8176 | 8.2697 | -0.025
Point 56 | 16.6709 | 34.3678 | 8.2419 | -0.0091
Point 57 | 16.4586 | 34.8503 | 8.0717 | 0.0024
Point 58 | 16.2331 | 35.4043 | 7.9327 | 0.0081
Point 59 | 16.0464 | 35.8591 | 7.8317 | 0.0118
Point 60 | 15.8845 | 36.3364 | 7.7993 | 0.0157
Point 61 | 15.6789 | 36.8846 | 7.7429 | 0.0199
Point 62 | 15.5031 | 37.4185 | 7.7396 | 0.0246
Point 63 | 15.9782 | 37.1165 | 8.3248 | 0.014
Point 64 | 16.3285 | 36.9807 | 8.8403 | 0.0074
Point 65 | 16.6756 | 36.7054 | 9.3321 | -0.007
Point 66 | 17.005 | 36.387 | 9.8076 | -0.0331
Point 67 | 17.2861 | 36.0849 | 10.2041 | -0.0591
Point 68 | 17.0444 | 36.493 | 9.9075 | -0.0377
Point 69 | 16.6782 | 37.1004 | 9.4708 | -0.0108
Point 70 | 16.3167 | 37.8061 | 9.1271 | 0.0038
Point 71 | 16.1578 | 38.2882 | 9.0632 | 0.0065
Point 72 | 16.0308 | 38.9634 | 9.1284 | 0.0122
Point 73 | 15.9019 | 39.5524 | 9.1768 | 0.0216
Point 74 | 15.8478 | 40.0511 | 9.2989 | 0.0282
Point 75 | 16.3464 | 39.962 | 9.8627 | 0.0115
Point 76 | 16.7269 | 39.8436 | 10.2718 | 0.0039
Point 77 | 17.0911 | 39.5814 | 10.6232 | -0.0034
Point 78 | 17.4968 | 39.1025 | 10.9912 | -0.0181
Point 79 | 17.8056 | 38.771 | 11.2836 | -0.0308
Point 80 | 17.9938 | 39.2772 | 11.5222 | -0.0245
Point 81 | 17.666 | 39.9023 | 11.2691 | -0.004
Point 82 | 17.3137 | 40.5631 | 11.0295 | 0.0156
Point 83 | 17.0984 | 41.0003 | 10.9167 | 0.0224
Point 84 | 16.8098 | 41.6589 | 10.8128 | 0.0326
Point 85 | 16.5631 | 42.332 | 10.7879 | 0.042
Point 86 | 16.7853 | 42.7099 | 11.0753 | 0.0431
Point 87 | 17.2638 | 42.5956 | 11.4119 | 0.0337
Point 88 | 17.7536 | 42.4867 | 11.7443 | 0.0234
Point 89 | 18.3074 | 42.3278 | 12.0963 | 0.0122
Point 90 | 18.9145 | 42.0728 | 12.4675 | -0.0052
Point 91 | 19.3389 | 41.9817 | 12.7349 | -0.0221
Point 92 | 19.079 | 42.6581 | 12.6073 | -0.0023
Point 93 | 18.7257 | 43.2263 | 12.4587 | 0.0067
Point 94 | 18.4667 | 43.6549 | 12.3746 | 0.0081
Point 95 | 18.1146 | 44.3159 | 12.2892 | 0.0193
Point 96 | 17.7965 | 44.8913 | 12.2274 | 0.0398
Point 97 | 17.5922 | 45.3989 | 12.237 | 0.0533
Point 98 | 17.905 | 45.8663 | 12.4715 | 0.0537
Point 99 | 18.638 | 45.8279 | 12.7498 | 0.0347
Point 100 | 19.1963 | 45.7191 | 12.947 | 0.0161
Point 101 | 19.6896 | 45.4632 | 13.1012 | 0.0057
Point 102 | 20.0147 | 45.0831 | 13.1923 | 0.0034
Point 103 | 20.2547 | 44.6479 | 13.2625 | 0.0031
Point 104 | 20.369 | 45.2833 | 13.327 | 0.0045
Point 105 | 20.2524 | 46.1427 | 13.3262 | 0.0114
Point 106 | 20.0837 | 46.6435 | 13.3058 | 0.0202
Point 107 | 19.8392 | 47.1146 | 13.2745 | 0.0335
Point 108 | 19.525 | 47.6595 | 13.2586 | 0.0453
Point 109 | 19.274 | 48.2501 | 13.2982 | 0.0478
Point 110 | 19.2558 | 48.7604 | 13.3853 | 0.0446
Point 111 | 19.6463 | 49.1023 | 13.4888 | 0.044
Point 112 | 20.0928 | 48.8904 | 13.5114 | 0.045
Point 113 | 20.5394 | 48.5202 | 13.5389 | 0.0412
Point 114 | 21.016 | 48.1435 | 13.602 | 0.0306
Point 115 | 21.4332 | 47.7869 | 13.6778 | 0.0202
Point 116 | 21.8953 | 47.978 | 13.7754 | 0.0156
Point 117 | 21.8866 | 48.5992 | 13.7762 | 0.0173
Point 118 | 21.8121 | 49.0956 | 13.7724 | 0.0191
Point 119 | 21.7338 | 49.6864 | 13.7824 | 0.0181
Point 120 | 21.4757 | 50.2706 | 13.7957 | 0.0129
Point 121 | 21.0667 | 50.8461 | 13.8313 | 0.0052
Point 122 | 20.7988 | 51.344 | 13.893 | -0.0041
Point 123 | 21.0289 | 51.8328 | 13.9475 | -0.008
Point 124 | 21.8514 | 51.8825 | 13.9109 | 0.0069
Point 125 | 22.3954 | 51.8083 | 13.8957 | 0.0097
Point 126 | 23.0423 | 51.6047 | 13.8986 | 0.0061
Point 127 | 23.5217 | 51.3669 | 13.9196 | 0.0012
Point 128 | 23.9145 | 51.8427 | 13.9141 | -0.0038
Point 129 | 23.8627 | 52.3979 | 13.8927 | -0.0066
Point 130 | 23.6041 | 52.9578 | 13.8852 | -0.0075
Point 131 | 23.3878 | 53.4253 | 13.897 | -0.0112
Point 132 | 23.1094 | 54.0683 | 13.9381 | -0.0194
Point 133 | 22.7788 | 54.4713 | 14.0045 | -0.0272
Point 134 | 22.5282 | 54.969 | 14.087 | -0.0387
Point 135 | 22.8968 | 55.4177 | 14.0665 | -0.0668
Point 136 | 23.4123 | 55.2898 | 13.9633 | -0.0705
Point 137 | 23.7855 | 54.879 | 13.884 | -0.056
Point 138 | 24.2629 | 54.4992 | 13.8162 | -0.0446
Point 139 | 24.7645 | 54.111 | 13.7748 | -0.0369
Point 140 | 25.2053 | 53.8725 | 13.7503 | -0.0324
Point 141 | 25.6478 | 54.3013 | 13.6507 | -0.0202
Point 142 | 25.4797 | 54.9411 | 13.5989 | -0.0185
Point 143 | 25.1031 | 55.5228 | 13.6061 | -0.0217
Point 144 | 24.7997 | 55.933 | 13.6397 | -0.0289
Point 145 | 24.4486 | 56.4139 | 13.7026 | -0.0414
Point 146 | 24.1697 | 56.8635 | 13.77 | -0.0527
Point 147 | 24.0544 | 57.4534 | 13.8062 | -0.0628
Point 148 | 24.339 | 57.8853 | 13.7085 | -0.0605
Point 149 | 24.8795 | 57.8793 | 13.5226 | -0.046
Point 150 | 25.4239 | 57.5997 | 13.3688 | -0.0328
Point 151 | 25.9828 | 57.0913 | 13.2647 | -0.0235
Point 152 | 26.5241 | 56.7143 | 13.1848 | -0.0205
Point 153 | 26.9825 | 56.4705 | 13.122 | -0.0185
Point 154 | 27.5395 | 56.3633 | 13.017 | -0.011
Point 155 | 27.787 | 56.7969 | 12.876 | -0.0156
Point 156 | 27.907 | 57.3269 | 12.7328 | -0.019
Point 157 | 27.8956 | 58.081 | 12.5696 | -0.023
Point 158 | 27.6968 | 58.6819 | 12.5046 | -0.0284
Point 159 | 27.3663 | 59.2415 | 12.5126 | -0.036
Point 160 | 27.114 | 59.6956 | 12.536 | -0.0467
Point 161 | 26.8388 | 60.3795 | 12.5573 | -0.0625
Point 162 | 26.8114 | 61.0385 | 12.4852 | -0.0716
Point 163 | 27.0877 | 61.4343 | 12.2893 | -0.0719
Point 164 | 27.6049 | 61.4383 | 12.0182 | -0.0653
Point 165 | 28.1644 | 61.1707 | 11.7825 | -0.0511
Point 166 | 28.5425 | 60.6368 | 11.7193 | -0.0348
Point 167 | 28.8191 | 60.1542 | 11.7163 | -0.0235
Point 168 | 29.1167 | 59.6431 | 11.7342 | -0.0164
Point 169 | 29.3988 | 59.2362 | 11.7427 | -0.01
Point 170 | 29.9309 | 59.1384 | 11.5665 | -0.002
Point 171 | 30.4249 | 59.401 | 11.2801 | 0.0001
Point 172 | 30.6501 | 59.7997 | 11.0455 | -0.0065
Point 173 | 30.5051 | 60.4881 | 10.8547 | -0.0125
Point 174 | 30.2 | 61.0546 | 10.7937 | -0.0158
Point 175 | 29.912 | 61.5524 | 10.7695 | -0.0221
Point 176 | 29.5902 | 62.08 | 10.7732 | -0.0305
Point 177 | 29.333 | 62.6249 | 10.7532 | -0.0382
Point 178 | 29.2271 | 63.1328 | 10.658 | -0.0384
Point 179 | 29.5992 | 63.3645 | 10.3408 | -0.0329
Point 180 | 30.2193 | 63.0519 | 10.0521 | -0.0258
Point 181 | 30.6626 | 62.6832 | 9.9155 | -0.0191
Point 182 | 31.2017 | 62.1572 | 9.8083 | -0.0104
Point 183 | 31.546 | 61.7826 | 9.7712 | -0.0031
Point 184 | 31.9397 | 61.2828 | 9.7777 | 0.0053
Point 185 | 32.4104 | 61.6743 | 9.3201 | 0.0053
Point 186 | 32.4855 | 62.1855 | 9.0225 | -0.0079
Point 187 | 32.4167 | 62.7207 | 8.7984 | -0.0256
Point 188 | 32.2562 | 63.2061 | 8.6487 | -0.0336
Point 189 | 31.9931 | 63.7537 | 8.526 | -0.031
Point 190 | 31.6154 | 64.2975 | 8.4951 | -0.025
Point 191 | 31.4657 | 64.8432 | 8.2863 | -0.0171
Point 192 | 31.841 | 64.9793 | 7.8821 | -0.014
Point 193 | 32.3844 | 64.7389 | 7.5806 | -0.0133
Point 194 | 32.8066 | 64.365 | 7.4839 | -0.0137
Point 195 | 33.2072 | 63.8299 | 7.5262 | -0.0136
Point 196 | 33.4529 | 63.4016 | 7.6276 | -0.0142
Point 197 | 33.7929 | 62.9808 | 7.6587 | -0.0148
Point 198 | 34.2963 | 62.7638 | 7.4126 | 0.0003
Point 199 | 34.612 | 63.0564 | 6.9455 | 0.0013
Point 200 | 34.57 | 63.475 | 6.6554 | -0.0052
Point 201 | 34.3027 | 63.9533 | 6.4891 | -0.0046
Point 202 | 33.9163 | 64.4845 | 6.379 | 0.0008
Point 203 | 33.4402 | 65.1244 | 6.2519 | 0.0103
Point 204 | 33.5267 | 65.5401 | 5.7235 | 0.0196
Point 205 | 33.76 | 65.7141 | 5.2373 | 0.0245
Point 206 | 34.2153 | 65.6042 | 4.813 | 0.0255
Point 207 | 34.7785 | 65.063 | 4.8349 | 0.0222
Point 208 | 35.1284 | 64.6728 | 4.9069 | 0.0208
Point 209 | 35.5712 | 64.0644 | 5.1183 | 0.0188
Point 210 | 35.9206 | 63.6953 | 5.1545 | 0.0191
Point 211 | 36.148 | 63.9537 | 4.6042 | 0.0268
Point 212 | 35.9286 | 64.3628 | 4.3413 | 0.0314
Point 213 | 35.3965 | 64.8761 | 4.3139 | 0.0297
Point 214 | 35.058 | 65.2981 | 4.1426 | 0.0313
Point 215 | 34.7668 | 65.7252 | 3.8401 | 0.0355
Point 216 | 34.9506 | 65.8297 | 3.295 | 0.0474
Point 217 | 35.328 | 65.6825 | 2.9156 | 0.0589
Point 218 | 35.8057 | 65.3643 | 2.769 | 0.0653
Point 219 | 36.2084 | 65.0344 | 2.7841 | 0.0663
Point 220 | 36.6477 | 64.6764 | 2.7756 | 0.066
Point 221 | 37.1559 | 64.2307 | 2.8278 | 0.0583
Point 222 | 37.5982 | 63.9525 | 2.6712 | 0.0509
Point 223 | 37.1574 | 64.424 | 2.3805 | 0.0833
Point 224 | 36.7082 | 64.823 | 2.2782 | 0.0893
Point 225 | 36.2515 | 65.2687 | 2.0095 | 0.0869
Point 226 | 35.7916 | 65.6663 | 1.6901 | 0.0808
Point 227 | 35.2089 | 66.0634 | 1.4699 | 0.0636
Point 228 | 39.5389 | 63.5658 | -1.7399 | 0.0434
Point 229 | 38.9846 | 63.7748 | -2.1426 | 0.0468
Point 230 | 38.5039 | 63.9091 | -2.4362 | 0.0434
Point 231 | 37.8413 | 64.0632 | -2.7206 | 0.0469
Point 232 | 37.3137 | 64.0965 | -3.0722 | 0.051
Point 233 | 36.9054 | 64.0834 | -3.3849 | 0.0506
Point 234 | 36.9474 | 63.7729 | -3.9449 | 0.0444
Point 235 | 37.7451 | 63.5128 | -3.9882 | 0.0283
Point 236 | 38.3797 | 63.3374 | -3.9625 | 0.0144
Point 237 | 39.0832 | 63.1084 | -3.9808 | -0.0005
Point 238 | 39.6489 | 62.8665 | -4.1003 | -0.0129
Point 239 | 40.0959 | 62.6145 | -4.3235 | -0.0237
Point 240 | 39.7112 | 62.5063 | -4.7878 | -0.0252
Point 241 | 39.0945 | 62.4235 | -5.2183 | -0.0208
Point 242 | 38.4023 | 62.3604 | -5.5683 | -0.0095
Point 243 | 37.6748 | 62.3043 | -5.8774 | 0.0069
Point 244 | 37.2455 | 62.0715 | -6.2884 | 0.0194
Point 245 | 37.6691 | 61.7513 | -6.565 | 0.0003
Point 246 | 38.4499 | 61.5126 | -6.6642 | -0.0248
Point 247 | 39.1241 | 61.2484 | -6.8374 | -0.0453
Point 248 | 39.7026 | 61.0213 | -6.9905 | -0.0572
Point 249 | 40.2584 | 60.7539 | -7.2165 | -0.0764
Point 250 | 40.4787 | 60.3496 | -7.6711 | -0.0954
Point 251 | 40.0831 | 60.1247 | -7.9723 | -0.0921
Point 252 | 39.5229 | 59.9947 | -8.1672 | -0.0813
Point 253 | 38.9094 | 60.0057 | -8.2202 | -0.0636
Point 254 | 38.0908 | 60.027 | -8.2944 | -0.0359
Point 255 | 37.5522 | 60.0084 | -8.3821 | -0.0165
Point 256 | 37.2589 | 59.6482 | -8.7236 | 0.001
Point 257 | 37.4141 | 59.2385 | -9.0504 | -0.013
Point 258 | 37.8781 | 58.9235 | -9.2613 | -0.0371
Point 259 | 38.4779 | 58.6945 | -9.4016 | -0.063
Point 260 | 39.0218 | 58.5159 | -9.5263 | -0.0887
Point 261 | 39.6366 | 58.3476 | -9.6597 | -0.1152
Point 262 | 40.1121 | 58.1554 | -9.8227 | -0.1308
Point 263 | 40.5656 | 57.9946 | -9.9726 | -0.1466
Point 264 | 40.1565 | 57.3973 | -10.4113 | -0.1363
Point 265 | 39.6714 | 56.9905 | -10.6667 | -0.1182
Point 266 | 39.0693 | 56.7027 | -10.8218 | -0.0919
Point 267 | 38.0904 | 56.6245 | -10.8626 | -0.0615
Point 268 | 37.5464 | 56.6285 | -10.8839 | -0.0516
Point 269 | 36.7154 | 56.5112 | -11.0147 | -0.0379
Point 270 | 36.1832 | 56.3278 | -11.1418 | -0.0046
Point 271 | 36.5722 | 55.8336 | -11.402 | -0.0407
Point 272 | 37.1898 | 55.609 | -11.48 | -0.0526
Point 273 | 37.8153 | 55.4574 | -11.5411 | -0.065
Point 274 | 38.3405 | 55.3375 | -11.6105 | -0.0787
Point 275 | 39.0438 | 55.1198 | -11.7682 | -0.1008
Point 276 | 39.4288 | 54.6282 | -12.08 | -0.119
Point 277 | 39.3489 | 54.0012 | -12.3989 | -0.1216
Point 278 | 38.924 | 53.6926 | -12.4946 | -0.1104
Point 279 | 38.0654 | 53.5368 | -12.4898 | -0.0894
Point 280 | 37.5214 | 53.4588 | -12.4995 | -0.0776
Point 281 | 36.9603 | 53.3591 | -12.535 | -0.0682
Point 282 | 36.3821 | 53.2909 | -12.5664 | -0.0535
Point 283 | 35.6972 | 53.1946 | -12.6212 | -0.0322
Point 284 | 35.1422 | 52.9499 | -12.7218 | -0.0053
Point 285 | 35.0326 | 52.4498 | -12.8976 | -0.0132
Point 286 | 35.588 | 52.0036 | -13.033 | -0.0504
Point 287 | 36.0354 | 51.6863 | -13.1205 | -0.0597
Point 288 | 36.6485 | 51.3624 | -13.2212 | -0.0649
Point 289 | 37.2722 | 51.0563 | -13.3534 | -0.0793
Point 290 | 37.7772 | 50.8533 | -13.4694 | -0.0916
Point 291 | 38.0405 | 50.4123 | -13.651 | -0.106
Point 292 | 38.0373 | 49.9229 | -13.8054 | -0.1144
Point 293 | 37.5396 | 49.555 | -13.8237 | -0.1045
Point 294 | 36.8866 | 49.576 | -13.7269 | -0.087
Point 295 | 35.9787 | 49.6992 | -13.6257 | -0.0688
Point 296 | 35.2621 | 49.8047 | -13.5865 | -0.06
Point 297 | 34.5223 | 49.9372 | -13.5708 | -0.0493
Point 298 | 33.943 | 50.0391 | -13.5627 | -0.0245
Point 299 | 33.7242 | 49.4138 | -13.6831 | -0.0314
Point 300 | 34.3658 | 48.6161 | -13.7901 | -0.0639
Point 301 | 34.8909 | 48.1449 | -13.8632 | -0.0807
Point 302 | 35.3603 | 47.8542 | -13.9322 | -0.0963
Point 303 | 36.1078 | 47.5285 | -14.0556 | -0.1114
Point 304 | 36.6011 | 47.0896 | -14.1994 | -0.1205
Point 305 | 36.2657 | 46.5693 | -14.2056 | -0.1134
Point 306 | 35.7517 | 46.213 | -14.1477 | -0.0975
Point 307 | 35.0866 | 45.9794 | -14.063 | -0.0773
Point 308 | 34.2113 | 45.9106 | -13.9823 | -0.0601
Point 309 | 33.5601 | 45.89 | -13.9564 | -0.0521
Point 310 | 32.7297 | 45.8348 | -13.9612 | -0.044
Point 311 | 32.0457 | 45.7551 | -13.9883 | -0.0345
Point 312 | 31.5273 | 45.5806 | -14.0136 | -0.0236
Point 313 | 31.8674 | 44.8118 | -13.953 | -0.0389
Point 314 | 32.2703 | 44.4949 | -13.9162 | -0.0449
Point 315 | 33.0817 | 44.0273 | -13.8962 | -0.0577
Point 316 | 33.8117 | 43.5911 | -13.9286 | -0.0702
Point 317 | 34.1959 | 43.1653 | -13.9604 | -0.0819
Point 318 | 33.7716 | 42.5945 | -13.8667 | -0.0871
Point 319 | 33.1151 | 42.5265 | -13.7877 | -0.0825
Point 320 | 32.4892 | 42.548 | -13.7502 | -0.0782
Point 321 | 31.5629 | 42.5704 | -13.7459 | -0.0745
Point 322 | 30.6887 | 42.5464 | -13.7839 | -0.0691
Point 323 | 30.1582 | 42.4692 | -13.8148 | -0.0633
Point 324 | 29.4042 | 42.0621 | -13.8061 | -0.0434
Point 325 | 29.2671 | 41.4858 | -13.6983 | -0.0529
Point 326 | 29.5175 | 40.9215 | -13.5138 | -0.0513
Point 327 | 29.8803 | 40.5136 | -13.36 | -0.0518
Point 328 | 30.3155 | 40.2173 | -13.2434 | -0.0548
Point 329 | 30.7527 | 39.956 | -13.1479 | -0.0559
Point 330 | 31.292 | 39.5681 | -13.0192 | -0.0499
Point 331 | 31.0548 | 39.0229 | -12.8189 | -0.0461
Point 332 | 30.4249 | 38.9455 | -12.7951 | -0.0486
Point 333 | 29.9265 | 38.9136 | -12.8066 | -0.0503
Point 334 | 29.337 | 38.9071 | -12.8559 | -0.0542
Point 335 | 28.7909 | 38.9367 | -12.9352 | -0.0566
Point 336 | 28.0341 | 38.8371 | -13.0137 | -0.0572
Point 337 | 27.5515 | 38.6186 | -13.0131 | -0.0591
Point 338 | 27.4299 | 38.0208 | -12.759 | -0.0642
Point 339 | 27.7096 | 37.5601 | -12.4661 | -0.0686
Point 340 | 28.1125 | 37.243 | -12.2151 | -0.0693
Point 341 | 28.4908 | 36.9903 | -12.0012 | -0.0665
Point 342 | 29.0229 | 36.6745 | -11.718 | -0.0545
Point 343 | 29.352 | 37.1333 | -11.9773 | -0.056
Point 344 | 28.8145 | 37.0861 | -12.0152 | -0.0649
Point 345 | 28.1684 | 37.1351 | -12.1389 | -0.0667
Point 346 | 27.3686 | 37.2013 | -12.3218 | -0.0612
Point 347 | 26.7289 | 37.1416 | -12.4196 | -0.0494
Point 348 | 26.2322 | 36.9196 | -12.4019 | -0.0384
Point 349 | 26.3079 | 36.4468 | -12.0726 | -0.0385
Point 350 | 26.6831 | 36.1856 | -11.7912 | -0.0419
Point 351 | 27.1099 | 35.9505 | -11.5108 | -0.0443
Point 352 | 27.6591 | 35.724 | -11.2059 | -0.0423
Point 353 | 28.1432 | 35.6226 | -11.0271 | -0.0381
Point 354 | 27.506 | 35.8611 | -11.3505 | -0.0435
Point 355 | 27.0049 | 35.9493 | -11.5345 | -0.0438
Point 356 | 26.4518 | 35.926 | -11.6566 | -0.0405
Point 357 | 25.9543 | 35.895 | -11.7726 | -0.0362
Point 358 | 25.3776 | 35.7422 | -11.8332 | -0.0305
Point 359 | 25.033 | 35.3157 | -11.6094 | -0.0328
Point 360 | 25.3059 | 34.9225 | -11.1793 | -0.0504
Point 361 | 25.7202 | 34.4603 | -10.6075 | -0.0833
Point 362 | 25.8907 | 34.1634 | -10.2313 | -0.0932
Point 363 | 26.3049 | 33.9335 | -9.8217 | -0.0902
Point 364 | 26.3215 | 33.6108 | -9.3987 | -0.0717
Point 365 | 25.8133 | 33.3682 | -9.236 | -0.0662
Point 366 | 25.0308 | 33.4339 | -9.6258 | -0.0728
Point 367 | 24.4394 | 33.4252 | -9.8796 | -0.0739
Point 368 | 23.8724 | 33.3345 | -10.0225 | -0.0694
Point 369 | 23.3572 | 33.2098 | -10.0998 | -0.0632
Point 370 | 22.9411 | 32.9445 | -9.9233 | -0.0562
Point 371 | 23.2962 | 32.6559 | -9.2986 | -0.0613
Point 372 | 23.6994 | 32.5004 | -8.8488 | -0.0646
Point 373 | 24.1106 | 32.4299 | -8.5508 | -0.0665
Point 374 | 24.5748 | 32.34 | -8.2252 | -0.0634
Point 375 | 24.9938 | 32.222 | -7.9034 | -0.0507
Point 376 | 24.1846 | 31.9625 | -7.7841 | -0.0642
Point 377 | 23.5737 | 31.8525 | -7.8285 | -0.0688
Point 378 | 22.9249 | 31.8083 | -8.0217 | -0.0704
Point 379 | 22.3239 | 31.7709 | -8.2274 | -0.0644
Point 380 | 21.6322 | 31.7152 | -8.4416 | -0.0511
Point 381 | 21.1129 | 31.6085 | -8.4457 | -0.0408
Point 382 | 21.3823 | 31.2987 | -7.6374 | -0.051
Point 383 | 21.7344 | 31.1704 | -7.1979 | -0.0537
Point 384 | 22.1497 | 31.0072 | -6.6981 | -0.0511
Point 385 | 22.5823 | 30.8496 | -6.2799 | -0.0399
Point 386 | 22.9345 | 30.673 | -5.9146 | -0.0275
Point 387 | 22.418 | 30.4374 | -5.5214 | -0.0209
Point 388 | 21.8741 | 30.4706 | -5.6061 | -0.0267
Point 389 | 21.2645 | 30.5609 | -5.8441 | -0.0267
Point 390 | 20.5459 | 30.6788 | -6.2122 | -0.0175
Point 391 | 19.8663 | 30.7138 | -6.333 | -0.0042
Point 392 | 19.7815 | 30.5651 | -5.8084 | 0.0042
Point 393 | 20.2986 | 30.3508 | -5.2053 | -0.0025
Point 394 | 20.7207 | 30.0607 | -4.5172 | -0.0037
Point 395 | 20.9527 | 29.8528 | -4.1042 | -0.0052
Point 396 | 20.9361 | 29.6613 | -3.6423 | 0.0005
Point 397 | 20.1388 | 29.8779 | -3.7454 | 0.0017
Point 398 | 19.5693 | 30.0911 | -4.0505 | 0.0109
Point 399 | 18.9847 | 30.2561 | -4.2575 | 0.0215
Point 400 | 18.3797 | 30.4004 | -4.3194 | 0.03
Point 401 | 18.1548 | 30.3764 | -3.827 | 0.0312
Point 402 | 18.4919 | 30.1877 | -3.2815 | 0.0279
Point 403 | 18.8932 | 29.9762 | -2.8659 | 0.0191
Point 404 | 19.3221 | 29.7434 | -2.5118 | 0.0095
Point 405 | 19.6859 | 29.4981 | -2.1161 | 0.002
Point 406 | 19.1122 | 29.6398 | -1.746 | 0.0023
Point 407 | 18.4426 | 29.9836 | -1.9925 | 0.0161
Point 408 | 17.9701 | 30.209 | -2.1095 | 0.0273
Point 409 | 17.2672 | 30.5078 | -2.0524 | 0.0423
Point 410 | 16.8472 | 30.6726 | -1.7121 | 0.047
Point 411 | 16.5472 | 30.8134 | -1.315 | 0.0566
Point 412 | 16.8159 | 30.6855 | -0.76491 | 0.0451
Point 413 | 17.2471 | 30.4543 | -0.29648 | 0.0285
Point 414 | 17.6676 | 30.2004 | 0.15772 | 0.0156
Point 415 | 18.2189 | 29.8029 | 0.74837 | -0.011
Point 416 | 18.5797 | 29.5179 | 1.0764 | -0.033
Point 417 | 18.1122 | 29.8698 | 1.2113 | -0.0113
Point 418 | 17.5369 | 30.3194 | 1.4857 | 0.0089
Point 419 | 17.1198 | 30.6384 | 1.5827 | 0.0208
Point 420 | 16.6386 | 30.9918 | 1.5851 | 0.0321
Point 421 | 16.1986 | 31.3344 | 1.6475 | 0.0417
Point 422 | 15.7648 | 31.5845 | 1.2817 | 0.0617

## Nominal
Verisurf Detail Inspection Report
JOB NUMBER |  |  | DATE: | 2006-10-24 16:06 |  | REPORT SUMMARY
PART NUMBER
PART NAME | [5 empty] | Sample Points: | 422
INSPECTOR |  |  | STAMP:
[7 empty] | DX | DY | DZ | 3D
| Probe Radius: | 0.2953 |  |  |  | Maximum Deviation: | 0.037106 | 0.092043 | 0.069302 | 0.0893
| Upper Tolerance: | 0.1875 |  |  |  | Minimum Deviation: | -0.053966 | -0.068577 | -0.11755 | -0.14662
| Lower Tolerance: | -0.1875 |  |  |  | Deviation Range: | 0.091072 | 0.16062 | 0.18685 | 0.23592
| Report Output: | Nominal Points |  |  |  | Average Deviation: | 0.0023711 | -0.00041571 | -0.016017 | -0.018066
Spool piece_2_Inner surface | [5 empty] | RMS Deviation: | 0.014169 | 0.026189 | 0.037468 | 0.047859
[6 empty] | Standard Deviation: | 0.013985 | 0.026217 | 0.033912 | 0.04437
ID | X | Y | Z | DEVIATION | OOT
Point 1 | 20.4825 | 29.2163 | -2.1828 | -0.0096
Point 2 | 20.042 | 29.4221 | -2.3145 | 0.0028 |  |  | Neg | Nom | Pos | Total | Pct
Point 3 | 19.5478 | 29.6787 | -2.5964 | 0.0079 |  | In Tolerance | 262 | 0 | 160 | 422 | 100
Point 4 | 19.1303 | 29.886 | -2.8862 | 0.0152 |  | Out of Tolerance | 0 |  | 0 | 0 | 0
Point 5 | 18.7025 | 30.0583 | -3.0828 | 0.0238 |  | Failed Points: |  |  |  | 0 | 0
Point 6 | 18.0739 | 30.2911 | -3.3057 | 0.0316 |  | Total Points: | 262 | 0 | 160 | 422 | 100
Point 7 | 17.4676 | 30.4989 | -3.4404 | 0.0435
Point 8 | 17.2277 | 30.5261 | -2.8326 | 0.0498
Point 9 | 17.2044 | 30.5018 | -2.3251 | 0.0474
Point 10 | 17.5625 | 30.3336 | -1.931 | 0.0352
Point 11 | 17.9708 | 30.1224 | -1.5694 | 0.0216
Point 12 | 18.3974 | 29.881 | -1.2524 | 0.0067
Point 13 | 18.7584 | 29.6444 | -0.8734 | -0.0088
Point 14 | 18.9468 | 29.4707 | -0.37977 | -0.0244
Point 15 | 18.5491 | 29.6441 | 0.089811 | -0.0188
Point 16 | 18.066 | 29.9472 | -0.052275 | 0.001
Point 17 | 17.6517 | 30.2009 | -0.31855 | 0.0154
Point 18 | 17.1712 | 30.4613 | -0.56726 | 0.0305
Point 19 | 16.6992 | 30.6923 | -0.75138 | 0.0494
Point 20 | 16.1196 | 30.9744 | -0.85558 | 0.0689
Point 21 | 15.884 | 31.141 | -0.38372 | 0.0704
Point 22 | 16.1394 | 31.0776 | 0.29791 | 0.0615
Point 23 | 16.5022 | 30.9135 | 0.71908 | 0.0466
Point 24 | 16.93 | 30.682 | 1.035 | 0.0305
Point 25 | 17.3038 | 30.4683 | 1.4176 | 0.0173
Point 26 | 17.7473 | 30.183 | 2.0213 | -0.0007
Point 27 | 17.8825 | 30.1161 | 2.6445 | -0.0141
Point 28 | 17.724 | 30.2977 | 3.1209 | -0.0229
Point 29 | 17.4789 | 30.5729 | 3.5191 | -0.0341
Point 30 | 16.9847 | 30.9277 | 2.9812 | -0.0127
Point 31 | 16.5018 | 31.2574 | 2.5638 | 0.0046
Point 32 | 16.064 | 31.5747 | 2.3612 | 0.0251
Point 33 | 15.6285 | 31.8981 | 2.2376 | 0.0475
Point 34 | 15.2126 | 32.2831 | 2.3323 | 0.0604
Point 35 | 15.4804 | 32.2767 | 2.8528 | 0.0402
Point 36 | 15.9692 | 32.0446 | 3.4101 | 0.0076
Point 37 | 16.3148 | 31.8174 | 3.7746 | -0.0185
Point 38 | 16.6118 | 31.6278 | 4.1895 | -0.037
Point 39 | 16.9169 | 31.5003 | 4.8901 | -0.0538
Point 40 | 17.0971 | 31.4977 | 5.531 | -0.0673
Point 41 | 16.8923 | 31.9088 | 5.8045 | -0.0458
Point 42 | 16.5302 | 32.3354 | 5.5382 | -0.0224
Point 43 | 16.2177 | 32.6425 | 5.2213 | -0.0115
Point 44 | 17.0383 | 32.4574 | 7.2053 | -0.0639
Point 45 | 16.7022 | 32.8651 | 6.8634 | -0.0198
Point 46 | 16.2671 | 33.3446 | 6.3549 | 0.0069
Point 47 | 15.8793 | 33.9122 | 6.0961 | 0.0128
Point 48 | 15.4888 | 34.4864 | 5.8939 | 0.0223
Point 49 | 15.2024 | 35.0454 | 5.8991 | 0.0351
Point 50 | 15.4424 | 35.3721 | 6.5153 | 0.0245
Point 51 | 15.7572 | 35.2599 | 6.9668 | 0.0157
Point 52 | 16.0712 | 34.9794 | 7.3674 | 0.011
Point 53 | 16.3265 | 34.6457 | 7.6666 | 0.0075
Point 54 | 16.5999 | 34.2132 | 7.9564 | -0.0044
Point 55 | 16.8682 | 33.8252 | 8.2599 | -0.025
Point 56 | 16.6788 | 34.3703 | 8.2382 | -0.0091
Point 57 | 16.4565 | 34.8496 | 8.0727 | 0.0024
Point 58 | 16.2261 | 35.4022 | 7.9363 | 0.0081
Point 59 | 16.0365 | 35.8561 | 7.8372 | 0.0118
Point 60 | 15.8715 | 36.3323 | 7.8071 | 0.0157
Point 61 | 15.6628 | 36.8793 | 7.7535 | 0.0199
Point 62 | 15.4838 | 37.4118 | 7.7534 | 0.0246
Point 63 | 15.9668 | 37.1133 | 8.3322 | 0.014
Point 64 | 16.3223 | 36.9792 | 8.8441 | 0.0074
Point 65 | 16.6814 | 36.7066 | 9.3284 | -0.007
Point 66 | 17.0325 | 36.3922 | 9.79 | -0.0331
Point 67 | 17.3348 | 36.0934 | 10.1718 | -0.0591
Point 68 | 17.0756 | 36.4987 | 9.8871 | -0.0377
Point 69 | 16.6871 | 37.1022 | 9.465 | -0.0108
Point 70 | 16.3136 | 37.8054 | 9.1292 | 0.0038
Point 71 | 16.1526 | 38.2869 | 9.0669 | 0.0065
Point 72 | 16.0214 | 38.9607 | 9.1357 | 0.0122
Point 73 | 15.8858 | 39.5472 | 9.1903 | 0.0216
Point 74 | 15.8274 | 40.0439 | 9.3169 | 0.0282
Point 75 | 16.3379 | 39.9596 | 9.8701 | 0.0115
Point 76 | 16.724 | 39.8429 | 10.2744 | 0.0039
Point 77 | 17.0936 | 39.5819 | 10.6209 | -0.0034
Point 78 | 17.5099 | 39.1046 | 10.9789 | -0.0181
Point 79 | 17.8276 | 38.7737 | 11.2622 | -0.0308
Point 80 | 18.0105 | 39.2793 | 11.5045 | -0.0245
Point 81 | 17.6687 | 39.9028 | 11.2662 | -0.004
Point 82 | 17.3031 | 40.5608 | 11.0407 | 0.0156
Point 83 | 17.0834 | 40.9964 | 10.9329 | 0.0224
Point 84 | 16.7887 | 41.6522 | 10.8368 | 0.0326
Point 85 | 16.5371 | 42.3222 | 10.8194 | 0.042
Point 86 | 16.7599 | 42.7003 | 11.1087 | 0.0431
Point 87 | 17.2444 | 42.5893 | 11.4388 | 0.0337
Point 88 | 17.7406 | 42.4831 | 11.7634 | 0.0234
Point 89 | 18.3009 | 42.3264 | 12.1066 | 0.0122
Point 90 | 18.9172 | 42.0731 | 12.4631 | -0.0052
Point 91 | 19.3501 | 41.9827 | 12.7159 | -0.0221
Point 92 | 19.0801 | 42.6582 | 12.6053 | -0.0023
Point 93 | 18.7226 | 43.2256 | 12.4645 | 0.0067
Point 94 | 18.463 | 43.6539 | 12.3817 | 0.0081
Point 95 | 18.1062 | 44.3129 | 12.3063 | 0.0193
Point 96 | 17.7801 | 44.8836 | 12.2628 | 0.0398
Point 97 | 17.5716 | 45.3873 | 12.2847 | 0.0533
Point 98 | 17.8866 | 45.8553 | 12.5207 | 0.0537
Point 99 | 18.6267 | 45.8226 | 12.7822 | 0.0347
Point 100 | 19.1911 | 45.7173 | 12.9621 | 0.0161
Point 101 | 19.6878 | 45.4627 | 13.1066 | 0.0057
Point 102 | 20.0135 | 45.0829 | 13.1954 | 0.0034
Point 103 | 20.2535 | 44.6477 | 13.2654 | 0.0031
Point 104 | 20.3676 | 45.2831 | 13.3312 | 0.0045
Point 105 | 20.2492 | 46.1421 | 13.3372 | 0.0114
Point 106 | 20.0785 | 46.6419 | 13.3253 | 0.0202
Point 107 | 19.8315 | 47.1112 | 13.3069 | 0.0335
Point 108 | 19.516 | 47.6535 | 13.3026 | 0.0453
Point 109 | 19.2663 | 48.2425 | 13.3447 | 0.0478
Point 110 | 19.2501 | 48.7527 | 13.4289 | 0.0446
Point 111 | 19.6415 | 49.0956 | 13.532 | 0.044
Point 112 | 20.0871 | 48.885 | 13.5557 | 0.045
Point 113 | 20.5333 | 48.5167 | 13.5795 | 0.0412
Point 114 | 21.0107 | 48.1419 | 13.6321 | 0.0306
Point 115 | 21.4292 | 47.7864 | 13.6977 | 0.0202
Point 116 | 21.8923 | 47.978 | 13.7907 | 0.0156
Point 117 | 21.8839 | 48.599 | 13.7933 | 0.0173
Point 118 | 21.8096 | 49.0952 | 13.7913 | 0.0191
Point 119 | 21.7321 | 49.6858 | 13.8004 | 0.0181
Point 120 | 21.475 | 50.2698 | 13.8086 | 0.0129
Point 121 | 21.0666 | 50.8456 | 13.8365 | 0.0052
Point 122 | 20.7987 | 51.3445 | 13.889 | -0.0041
Point 123 | 21.0285 | 51.8337 | 13.9395 | -0.008
Point 124 | 21.8516 | 51.8821 | 13.9177 | 0.0069
Point 125 | 22.3955 | 51.8079 | 13.9054 | 0.0097
Point 126 | 23.0422 | 51.6047 | 13.9048 | 0.0061
Point 127 | 23.5217 | 51.367 | 13.9208 | 0.0012
Point 128 | 23.9145 | 51.8425 | 13.9103 | -0.0038
Point 129 | 23.8625 | 52.3977 | 13.8861 | -0.0066
Point 130 | 23.6037 | 52.9577 | 13.8777 | -0.0075
Point 131 | 23.3869 | 53.4253 | 13.8859 | -0.0112
Point 132 | 23.107 | 54.0687 | 13.9189 | -0.0194
Point 133 | 22.7746 | 54.4724 | 13.9777 | -0.0272
Point 134 | 22.5209 | 54.9715 | 14.0491 | -0.0387
Point 135 | 22.883 | 55.4208 | 14.0012 | -0.0668
Point 136 | 23.3992 | 55.2908 | 13.894 | -0.0705
Point 137 | 23.7769 | 54.8784 | 13.8287 | -0.056
Point 138 | 24.2574 | 54.4973 | 13.7719 | -0.0446
Point 139 | 24.7609 | 54.1084 | 13.7382 | -0.0369
Point 140 | 25.2026 | 53.8694 | 13.7182 | -0.0324
Point 141 | 25.6457 | 54.299 | 13.6307 | -0.0202
Point 142 | 25.4772 | 54.9392 | 13.5807 | -0.0185
Point 143 | 25.0995 | 55.521 | 13.5848 | -0.0217
Point 144 | 24.7941 | 55.9312 | 13.6113 | -0.0289
Point 145 | 24.4393 | 56.4123 | 13.6623 | -0.0414
Point 146 | 24.1562 | 56.8625 | 13.7191 | -0.0527
Point 147 | 24.036 | 57.453 | 13.7462 | -0.0628
Point 148 | 24.3203 | 57.8841 | 13.651 | -0.0605
Point 149 | 24.866 | 57.8769 | 13.4788 | -0.046
Point 150 | 25.415 | 57.5969 | 13.3373 | -0.0328
Point 151 | 25.9772 | 57.0885 | 13.2421 | -0.0235
Point 152 | 26.5196 | 56.7113 | 13.165 | -0.0205
Point 153 | 26.9787 | 56.4673 | 13.1042 | -0.0185
Point 154 | 27.5373 | 56.3612 | 13.0065 | -0.011
Point 155 | 27.7836 | 56.7936 | 12.8611 | -0.0156
Point 156 | 27.9024 | 57.3228 | 12.7149 | -0.019
Point 157 | 27.8892 | 58.0762 | 12.5481 | -0.023
Point 158 | 27.6881 | 58.6762 | 12.4782 | -0.0284
Point 159 | 27.3542 | 59.235 | 12.4794 | -0.036
Point 160 | 27.0971 | 59.6881 | 12.4931 | -0.0467
Point 161 | 26.8138 | 60.371 | 12.5006 | -0.0625
Point 162 | 26.7803 | 61.0296 | 12.4213 | -0.0716
Point 163 | 27.0553 | 61.4245 | 12.226 | -0.0719
Point 164 | 27.5758 | 61.4273 | 11.9607 | -0.0653
Point 165 | 28.1427 | 61.1603 | 11.7375 | -0.0511
Point 166 | 28.5287 | 60.6288 | 11.6884 | -0.0348
Point 167 | 28.8103 | 60.1483 | 11.6953 | -0.0235
Point 168 | 29.111 | 59.6388 | 11.7195 | -0.0164
Point 169 | 29.3954 | 59.2334 | 11.7337 | -0.01
Point 170 | 29.9302 | 59.1378 | 11.5647 | -0.002
Point 171 | 30.425 | 59.4011 | 11.2802 | 0.0001
Point 172 | 30.6477 | 59.7975 | 11.0399 | -0.0065
Point 173 | 30.5002 | 60.484 | 10.844 | -0.0125
Point 174 | 30.1933 | 61.0497 | 10.7801 | -0.0158
Point 175 | 29.9023 | 61.5459 | 10.7507 | -0.0221
Point 176 | 29.5761 | 62.0715 | 10.7475 | -0.0305
Point 177 | 29.3144 | 62.6149 | 10.7214 | -0.0382
Point 178 | 29.2076 | 63.1229 | 10.6264 | -0.0384
Point 179 | 29.5822 | 63.3553 | 10.3142 | -0.0329
Point 180 | 30.2062 | 63.0439 | 10.0313 | -0.0258
Point 181 | 30.6532 | 62.6768 | 9.9001 | -0.0191
Point 182 | 31.1968 | 62.1535 | 9.7999 | -0.0104
Point 183 | 31.5445 | 61.7815 | 9.7687 | -0.0031
Point 184 | 31.9421 | 61.2849 | 9.782 | 0.0053
Point 185 | 32.4128 | 61.6764 | 9.3242 | 0.0053
Point 186 | 32.4817 | 62.1822 | 9.0164 | -0.0079
Point 187 | 32.4039 | 62.71 | 8.7789 | -0.0256
Point 188 | 32.2388 | 63.1921 | 8.6235 | -0.0336
Point 189 | 31.9765 | 63.7409 | 8.5032 | -0.031
Point 190 | 31.6015 | 64.2873 | 8.477 | -0.025
Point 191 | 31.4558 | 64.8359 | 8.2743 | -0.0171
Point 192 | 31.8329 | 64.973 | 7.8725 | -0.014
Point 193 | 32.3767 | 64.7327 | 7.5716 | -0.0133
Point 194 | 32.7988 | 64.3585 | 7.4746 | -0.0137
Point 195 | 33.1997 | 63.8234 | 7.5169 | -0.0136
Point 196 | 33.4452 | 63.3948 | 7.6177 | -0.0142
Point 197 | 33.7852 | 62.9737 | 7.6483 | -0.0148
Point 198 | 34.2965 | 62.764 | 7.4128 | 0.0003
Point 199 | 34.6127 | 63.0571 | 6.9464 | 0.0013
Point 200 | 34.5672 | 63.4722 | 6.652 | -0.0052
Point 201 | 34.3001 | 63.9509 | 6.4861 | -0.0046
Point 202 | 33.9168 | 64.485 | 6.3795 | 0.0008
Point 203 | 33.4464 | 65.13 | 6.258 | 0.0103
Point 204 | 33.5385 | 65.5516 | 5.734 | 0.0196
Point 205 | 33.7748 | 65.7294 | 5.2494 | 0.0245
Point 206 | 34.2306 | 65.6206 | 4.825 | 0.0255
Point 207 | 34.7917 | 65.0769 | 4.846 | 0.0222
Point 208 | 35.1406 | 64.6856 | 4.9177 | 0.0208
Point 209 | 35.5821 | 64.0757 | 5.1286 | 0.0188
Point 210 | 35.9316 | 63.7067 | 5.1652 | 0.0191
Point 211 | 36.1637 | 63.9704 | 4.6182 | 0.0268
Point 212 | 35.9472 | 64.3828 | 4.3568 | 0.0314
Point 213 | 35.4141 | 64.8953 | 4.3281 | 0.0297
Point 214 | 35.0766 | 65.319 | 4.1564 | 0.0313
Point 215 | 34.7877 | 65.7504 | 3.8539 | 0.0355
Point 216 | 34.978 | 65.8652 | 3.3104 | 0.0474
Point 217 | 35.362 | 65.7272 | 2.9332 | 0.0589
Point 218 | 35.844 | 65.4131 | 2.7893 | 0.0653
Point 219 | 36.2478 | 65.0827 | 2.8065 | 0.0663
Point 220 | 36.6871 | 64.7236 | 2.7995 | 0.066
Point 221 | 37.1907 | 64.2716 | 2.8505 | 0.0583
Point 222 | 37.6285 | 63.9883 | 2.691 | 0.0509
Point 223 | 37.207 | 64.4846 | 2.4091 | 0.0833
Point 224 | 36.7609 | 64.8897 | 2.3055 | 0.0893
Point 225 | 36.3012 | 65.337 | 2.0298 | 0.0869
Point 226 | 35.8352 | 65.7335 | 1.7011 | 0.0808
Point 227 | 35.2403 | 66.1187 | 1.4724 | 0.0636
Point 228 | 39.5598 | 63.6037 | -1.7438 | 0.0434
Point 229 | 39.004 | 63.8163 | -2.1522 | 0.0468
Point 230 | 38.5199 | 63.9475 | -2.4484 | 0.0434
Point 231 | 37.8566 | 64.1044 | -2.737 | 0.0469
Point 232 | 37.3291 | 64.1406 | -3.0927 | 0.051
Point 233 | 36.9199 | 64.1266 | -3.4071 | 0.0506
Point 234 | 36.9593 | 63.81 | -3.9662 | 0.0444
Point 235 | 37.7527 | 63.5366 | -4.0015 | 0.0283
Point 236 | 38.3837 | 63.3496 | -3.969 | 0.0144
Point 237 | 39.0831 | 63.108 | -3.9806 | -0.0005
Point 238 | 39.645 | 62.8554 | -4.0951 | -0.0129
Point 239 | 40.0887 | 62.5941 | -4.3139 | -0.0237
Point 240 | 39.7046 | 62.485 | -4.776 | -0.0252
Point 241 | 39.0898 | 62.4064 | -5.2074 | -0.0208
Point 242 | 38.4003 | 62.3529 | -5.5629 | -0.0095
Point 243 | 37.6763 | 62.3096 | -5.8815 | 0.0069
Point 244 | 37.2494 | 62.086 | -6.3006 | 0.0194
Point 245 | 37.6691 | 61.7515 | -6.5652 | 0.0003
Point 246 | 38.4457 | 61.4939 | -6.6484 | -0.0248
Point 247 | 39.1171 | 61.2142 | -6.8085 | -0.0453
Point 248 | 39.6943 | 60.9779 | -6.9542 | -0.0572
Point 249 | 40.248 | 60.6959 | -7.1679 | -0.0764
Point 250 | 40.4678 | 60.2788 | -7.6082 | -0.0954
Point 251 | 40.0739 | 60.0586 | -7.9089 | -0.0921
Point 252 | 39.5149 | 59.938 | -8.1094 | -0.0813
Point 253 | 38.9025 | 59.9622 | -8.1743 | -0.0636
Point 254 | 38.0863 | 60.003 | -8.2681 | -0.0359
Point 255 | 37.5499 | 59.9975 | -8.3698 | -0.0165
Point 256 | 37.259 | 59.6489 | -8.7243 | 0.001
Point 257 | 37.4124 | 59.2304 | -9.0403 | -0.013
Point 258 | 37.8741 | 58.9008 | -9.2322 | -0.0371
Point 259 | 38.4728 | 58.6558 | -9.3522 | -0.063
Point 260 | 39.0167 | 58.461 | -9.4568 | -0.0887
Point 261 | 39.6332 | 58.2756 | -9.5698 | -0.1152
Point 262 | 40.1111 | 58.0735 | -9.7207 | -0.1308
Point 263 | 40.5669 | 57.9026 | -9.8585 | -0.1466
Point 264 | 40.1591 | 57.3167 | -10.3014 | -0.1363
Point 265 | 39.6731 | 56.9239 | -10.5691 | -0.1182
Point 266 | 39.069 | 56.653 | -10.7445 | -0.0919
Point 267 | 38.0877 | 56.5925 | -10.8101 | -0.0615
Point 268 | 37.543 | 56.6022 | -10.8396 | -0.0516
Point 269 | 36.7118 | 56.4926 | -10.9819 | -0.0379
Point 270 | 36.1827 | 56.3256 | -11.1377 | -0.0046
Point 271 | 36.5685 | 55.8149 | -11.366 | -0.0407
Point 272 | 37.1866 | 55.5847 | -11.4335 | -0.0526
Point 273 | 37.8133 | 55.4271 | -11.4837 | -0.065
Point 274 | 38.3404 | 55.3003 | -11.5411 | -0.0787
Point 275 | 39.0479 | 55.0716 | -11.6798 | -0.1008
Point 276 | 39.4382 | 54.5724 | -11.9753 | -0.119
Point 277 | 39.3605 | 53.9472 | -12.2906 | -0.1216
Point 278 | 38.9327 | 53.6458 | -12.395 | -0.1104
Point 279 | 38.0683 | 53.5011 | -12.4079 | -0.0894
Point 280 | 37.5217 | 53.429 | -12.4279 | -0.0776
Point 281 | 36.9588 | 53.3341 | -12.4716 | -0.0682
Point 282 | 36.3797 | 53.2721 | -12.5163 | -0.0535
Point 283 | 35.6949 | 53.1839 | -12.5909 | -0.0322
Point 284 | 35.1417 | 52.9483 | -12.7168 | -0.0053
Point 285 | 35.0316 | 52.446 | -12.885 | -0.0132
Point 286 | 35.5856 | 51.9894 | -12.9847 | -0.0504
Point 287 | 36.0343 | 51.6695 | -13.0632 | -0.0597
Point 288 | 36.6497 | 51.3439 | -13.159 | -0.0649
Point 289 | 37.2769 | 51.0335 | -13.2776 | -0.0793
Point 290 | 37.786 | 50.8263 | -13.3823 | -0.0916
Point 291 | 38.0542 | 50.3816 | -13.5505 | -0.106
Point 292 | 38.0543 | 49.8912 | -13.6968 | -0.1144
Point 293 | 37.5532 | 49.529 | -13.7235 | -0.1045
Point 294 | 36.8942 | 49.5562 | -13.6425 | -0.087
Point 295 | 35.981 | 49.6852 | -13.5584 | -0.0688
Point 296 | 35.2616 | 49.7934 | -13.5275 | -0.06
Point 297 | 34.5201 | 49.9285 | -13.5224 | -0.0493
Point 298 | 33.9412 | 50.035 | -13.5386 | -0.0245
Point 299 | 33.722 | 49.4094 | -13.6521 | -0.0314
Point 300 | 34.3644 | 48.6083 | -13.7267 | -0.0639
Point 301 | 34.8924 | 48.1353 | -13.783 | -0.0807
Point 302 | 35.3657 | 47.8423 | -13.8368 | -0.0963
Point 303 | 36.1207 | 47.513 | -13.9461 | -0.1114
Point 304 | 36.6212 | 47.0721 | -14.0819 | -0.1205
Point 305 | 36.2842 | 46.556 | -14.0945 | -0.1134
Point 306 | 35.7653 | 46.2043 | -14.0516 | -0.0975
Point 307 | 35.0945 | 45.9749 | -13.9862 | -0.0773
Point 308 | 34.2142 | 45.909 | -13.9223 | -0.0601
Point 309 | 33.5605 | 45.8897 | -13.9044 | -0.0521
Point 310 | 32.728 | 45.8356 | -13.9173 | -0.044
Point 311 | 32.0431 | 45.7564 | -13.9539 | -0.0345
Point 312 | 31.5251 | 45.5819 | -13.9901 | -0.0236
Point 313 | 31.8649 | 44.8146 | -13.9142 | -0.0389
Point 314 | 32.2689 | 44.4982 | -13.8715 | -0.0449
Point 315 | 33.0836 | 44.0311 | -13.8387 | -0.0577
Point 316 | 33.8184 | 43.5951 | -13.8588 | -0.0702
Point 317 | 34.2071 | 43.17 | -13.8795 | -0.0819
Point 318 | 33.7825 | 42.6025 | -13.7806 | -0.0871
Point 319 | 33.1216 | 42.5361 | -13.706 | -0.0825
Point 320 | 32.4919 | 42.5584 | -13.6727 | -0.0782
Point 321 | 31.5609 | 42.5821 | -13.6723 | -0.0745
Point 322 | 30.6832 | 42.5586 | -13.7161 | -0.0691
Point 323 | 30.1513 | 42.4812 | -13.753 | -0.0633
Point 324 | 29.3981 | 42.0715 | -13.7642 | -0.0434
Point 325 | 29.2598 | 41.4986 | -13.6476 | -0.0529
Point 326 | 29.5116 | 40.9351 | -13.4647 | -0.0513
Point 327 | 29.8758 | 40.528 | -13.3105 | -0.0518
Point 328 | 30.3125 | 40.2331 | -13.191 | -0.0548
Point 329 | 30.7516 | 39.9725 | -13.0945 | -0.0559
Point 330 | 31.2932 | 39.5836 | -12.9718 | -0.0499
Point 331 | 31.0556 | 39.039 | -12.7758 | -0.0461
Point 332 | 30.4237 | 38.9632 | -12.7498 | -0.0486
Point 333 | 29.9236 | 38.9323 | -12.7599 | -0.0503
Point 334 | 29.3319 | 38.9275 | -12.8059 | -0.0542
Point 335 | 28.7839 | 38.9581 | -12.8833 | -0.0566
Point 336 | 28.0247 | 38.8594 | -12.9618 | -0.0572
Point 337 | 27.5405 | 38.6425 | -12.9601 | -0.0591
Point 338 | 27.4181 | 38.0492 | -12.7027 | -0.0642
Point 339 | 27.6983 | 37.5927 | -12.4068 | -0.0686
Point 340 | 28.1026 | 37.2776 | -12.1558 | -0.0693
Point 341 | 28.4828 | 37.025 | -11.9451 | -0.0665
Point 342 | 29.0181 | 36.7046 | -11.6728 | -0.0545
Point 343 | 29.3479 | 37.1619 | -11.9294 | -0.056
Point 344 | 28.8078 | 37.1195 | -11.9599 | -0.0649
Point 345 | 28.1591 | 37.1691 | -12.0822 | -0.0667
Point 346 | 27.3576 | 37.2319 | -12.27 | -0.0612
Point 347 | 26.7186 | 37.1663 | -12.3781 | -0.0494
Point 348 | 26.2234 | 36.9393 | -12.3701 | -0.0384
Point 349 | 26.2992 | 36.468 | -12.0416 | -0.0385
Point 350 | 26.6745 | 36.2098 | -11.7581 | -0.0419
Point 351 | 27.1018 | 35.9772 | -11.4765 | -0.0443
Point 352 | 27.6526 | 35.7506 | -11.1737 | -0.0423
Point 353 | 28.1384 | 35.647 | -10.9982 | -0.0381
Point 354 | 27.4989 | 35.8879 | -11.3169 | -0.0435
Point 355 | 26.9966 | 35.9757 | -11.5006 | -0.0438
Point 356 | 26.4431 | 35.9501 | -11.6253 | -0.0405
Point 357 | 25.9457 | 35.9164 | -11.7447 | -0.0362
Point 358 | 25.3697 | 35.7603 | -11.81 | -0.0305
Point 359 | 25.0242 | 35.3362 | -11.5854 | -0.0328
Point 360 | 25.2929 | 34.956 | -11.144 | -0.0504
Point 361 | 25.7003 | 34.5195 | -10.5525 | -0.0833
Point 362 | 25.8698 | 34.232 | -10.1716 | -0.0932
Point 363 | 26.2877 | 34.0012 | -9.7645 | -0.0902
Point 364 | 26.3092 | 33.6654 | -9.3539 | -0.0717
Point 365 | 25.8006 | 33.4195 | -9.1961 | -0.0662
Point 366 | 25.013 | 33.4904 | -9.5835 | -0.0728
Point 367 | 24.4195 | 33.4823 | -9.8371 | -0.0739
Point 368 | 23.8529 | 33.3881 | -9.983 | -0.0694
Point 369 | 23.3391 | 33.2589 | -10.0644 | -0.0632
Point 370 | 22.9251 | 32.9892 | -9.8932 | -0.0562
Point 371 | 23.2798 | 32.706 | -9.2674 | -0.0613
Point 372 | 23.6834 | 32.5537 | -8.8159 | -0.0646
Point 373 | 24.0957 | 32.4846 | -8.5161 | -0.0665
Point 374 | 24.5627 | 32.3917 | -8.1905 | -0.0634
Point 375 | 24.9861 | 32.2628 | -7.8743 | -0.0507
Point 376 | 24.1736 | 32.0156 | -7.7498 | -0.0642
Point 377 | 23.5607 | 31.9107 | -7.7941 | -0.0688
Point 378 | 22.9102 | 31.869 | -7.9892 | -0.0704
Point 379 | 22.3096 | 31.8271 | -8.1993 | -0.0644
Point 380 | 21.6211 | 31.7602 | -8.4202 | -0.0511
Point 381 | 21.1051 | 31.645 | -8.4292 | -0.0408
Point 382 | 21.3734 | 31.3448 | -7.6176 | -0.051
Point 383 | 21.7258 | 31.2188 | -7.1764 | -0.0537
Point 384 | 22.1435 | 31.0527 | -6.6758 | -0.0511
Point 385 | 22.5795 | 30.8845 | -6.2606 | -0.0399
Point 386 | 22.9335 | 30.6965 | -5.9003 | -0.0275
Point 387 | 22.4179 | 30.4555 | -5.511 | -0.0209
Point 388 | 21.8737 | 30.4944 | -5.5941 | -0.0267
Point 389 | 21.2635 | 30.5855 | -5.8337 | -0.0267
Point 390 | 20.5451 | 30.6953 | -6.2064 | -0.0175
Point 391 | 19.8662 | 30.7177 | -6.3318 | -0.0042
Point 392 | 19.7814 | 30.561 | -5.8096 | 0.0042
Point 393 | 20.2987 | 30.3532 | -5.2045 | -0.0025
Point 394 | 20.7212 | 30.0641 | -4.5159 | -0.0037
Point 395 | 20.9535 | 29.8575 | -4.1022 | -0.0052
Point 396 | 20.936 | 29.6609 | -3.6425 | 0.0005
Point 397 | 20.1384 | 29.8763 | -3.7459 | 0.0017
Point 398 | 19.5675 | 30.0808 | -4.0534 | 0.0109
Point 399 | 18.981 | 30.2354 | -4.2622 | 0.0215
Point 400 | 18.3732 | 30.3716 | -4.3246 | 0.03
Point 401 | 18.1467 | 30.3466 | -3.8315 | 0.0312
Point 402 | 18.484 | 30.1613 | -3.2861 | 0.0279
Point 403 | 18.8875 | 29.9584 | -2.8696 | 0.0191
Point 404 | 19.3191 | 29.7346 | -2.5139 | 0.0095
Point 405 | 19.6852 | 29.4963 | -2.1166 | 0.002
Point 406 | 19.1113 | 29.6377 | -1.7464 | 0.0023
Point 407 | 18.4364 | 29.9689 | -1.9947 | 0.0161
Point 408 | 17.9597 | 30.1838 | -2.1123 | 0.0273
Point 409 | 17.2515 | 30.4686 | -2.0545 | 0.0423
Point 410 | 16.8291 | 30.6292 | -1.7128 | 0.047
Point 411 | 16.5239 | 30.7618 | -1.3141 | 0.0566
Point 412 | 16.7962 | 30.6449 | -0.76411 | 0.0451
Point 413 | 17.2337 | 30.4292 | -0.29634 | 0.0285
Point 414 | 17.6595 | 30.187 | 0.15764 | 0.0156
Point 415 | 18.225 | 29.812 | 0.74865 | -0.011
Point 416 | 18.5982 | 29.5451 | 1.0777 | -0.033
Point 417 | 18.1188 | 29.879 | 1.2113 | -0.0113
Point 418 | 17.5317 | 30.3122 | 1.4861 | 0.0089
Point 419 | 17.1079 | 30.6214 | 1.5845 | 0.0208
Point 420 | 16.6202 | 30.9658 | 1.5895 | 0.0321
Point 421 | 16.1743 | 31.3014 | 1.6551 | 0.0417
Point 422 | 15.7299 | 31.5352 | 1.2942 | 0.0617

## Deltas
Verisurf Detail Inspection Report
JOB NUMBER |  |  | DATE: | 2006-10-24 16:06 |  | REPORT SUMMARY
PART NUMBER
PART NAME | [5 empty] | Sample Points: | 422
INSPECTOR |  |  | STAMP:
[7 empty] | DX | DY | DZ | 3D
| Probe Radius: | 0.2953 |  |  |  | Maximum Deviation: | 0.037106 | 0.092043 | 0.069302 | 0.0893
| Upper Tolerance: | 0.1875 |  |  |  | Minimum Deviation: | -0.053966 | -0.068577 | -0.11755 | -0.14662
| Lower Tolerance: | -0.1875 |  |  |  | Deviation Range: | 0.091072 | 0.16062 | 0.18685 | 0.23592
| Report Output: | Deviations |  |  |  | Average Deviation: | 0.0023711 | -0.00041571 | -0.016017 | -0.018066
Spool piece_2_Inner surface | [5 empty] | RMS Deviation: | 0.014169 | 0.026189 | 0.037468 | 0.047859
[6 empty] | Standard Deviation: | 0.013985 | 0.026217 | 0.033912 | 0.04437
ID | X | Y | Z | DEVIATION | OOT
Point 1 | -0.0031697 | -0.0085973 | -0.0030167 | -0.0096
Point 2 | 0.00093262 | 0.002564 | 0.00081643 | 0.0028 |  |  | Neg | Nom | Pos | Total | Pct
Point 3 | 0.0024112 | 0.0072216 | 0.0019866 | 0.0079 |  | In Tolerance | 262 | 0 | 160 | 422 | 100
Point 4 | 0.0043682 | 0.014168 | 0.0032932 | 0.0152 |  | Out of Tolerance | 0 |  | 0 | 0 | 0
Point 5 | 0.0068574 | 0.022394 | 0.0042565 | 0.0238 |  | Failed Points: |  |  |  | 0 | 0
Point 6 | 0.0094215 | 0.029828 | 0.0041605 | 0.0316 |  | Total Points: | 262 | 0 | 160 | 422 | 100
Point 7 | 0.012956 | 0.041325 | 0.0041575 | 0.0435
Point 8 | 0.016442 | 0.046921 | 0.0033723 | 0.0498
Point 9 | 0.016878 | 0.044236 | 0.0025253 | 0.0474
Point 10 | 0.013621 | 0.032426 | 0.0023337 | 0.0352
Point 11 | 0.009047 | 0.019514 | 0.0019358 | 0.0216
Point 12 | 0.0029595 | 0.0059964 | 0.00079277 | 0.0067
Point 13 | -0.0039861 | -0.0077389 | -0.0011775 | -0.0088
Point 14 | -0.011626 | -0.021231 | -0.0030768 | -0.0244
Point 15 | -0.0096623 | -0.016008 | -0.0014388 | -0.0188
Point 16 | 0.00050341 | 0.00083644 | 4.6549e-05 | 0.001
Point 17 | 0.0075411 | 0.01342 | 0.00042948 | 0.0154
Point 18 | 0.01381 | 0.027216 | 5.6527e-05 | 0.0305
Point 19 | 0.021626 | 0.044425 | -0.0012458 | 0.0494
Point 20 | 0.031126 | 0.061294 | -0.0040649 | 0.0689
Point 21 | 0.033951 | 0.061253 | -0.0067514 | 0.0704
Point 22 | 0.03131 | 0.05246 | -0.007091 | 0.0615
Point 23 | 0.02436 | 0.039404 | -0.0051307 | 0.0466
Point 24 | 0.016424 | 0.025546 | -0.0026834 | 0.0305
Point 25 | 0.0098422 | 0.014152 | -0.0011637 | 0.0173
Point 26 | -0.00043865 | -0.00055968 | 3.4816e-05 | -0.0007
Point 27 | -0.0090851 | -0.010783 | 0.00081974 | -0.0141
Point 28 | -0.015143 | -0.017071 | 0.0019031 | -0.0229
Point 29 | -0.023082 | -0.024841 | 0.0038768 | -0.0341
Point 30 | -0.0083014 | -0.0093875 | 0.0018064 | -0.0127
Point 31 | 0.0029727 | 0.0034692 | -0.00084679 | 0.0046
Point 32 | 0.015778 | 0.018716 | -0.0056585 | 0.0251
Point 33 | 0.029218 | 0.035279 | -0.012623 | 0.0475
Point 34 | 0.037106 | 0.043819 | -0.018741 | 0.0604
Point 35 | 0.025828 | 0.02799 | -0.012721 | 0.0402
Point 36 | 0.0052724 | 0.005038 | -0.0021534 | 0.0076
Point 37 | -0.013359 | -0.011888 | 0.0045922 | -0.0185
Point 38 | -0.027565 | -0.023295 | 0.0082743 | -0.037
Point 39 | -0.04124 | -0.032584 | 0.011458 | -0.0538
Point 40 | -0.052879 | -0.038906 | 0.014754 | -0.0673
Point 41 | -0.037083 | -0.024377 | 0.011511 | -0.0458
Point 42 | -0.018104 | -0.011546 | 0.0062097 | -0.0224
Point 43 | -0.0091437 | -0.0059714 | 0.0035263 | -0.0115
Point 44 | -0.053966 | -0.028235 | 0.019457 | -0.0639
Point 45 | -0.016741 | -0.0084614 | 0.0062988 | -0.0198
Point 46 | 0.0058327 | 0.002847 | -0.0023782 | 0.0069
Point 47 | 0.010542 | 0.0050869 | -0.0050733 | 0.0128
Point 48 | 0.017617 | 0.0090164 | -0.010285 | 0.0223
Point 49 | 0.026776 | 0.014021 | -0.017808 | 0.0351
Point 50 | 0.019447 | 0.0086623 | -0.012209 | 0.0245
Point 51 | 0.012958 | 0.0050165 | -0.0072842 | 0.0157
Point 52 | 0.0093993 | 0.0032035 | -0.0047246 | 0.011
Point 53 | 0.006557 | 0.0021226 | -0.0030806 | 0.0075
Point 54 | -0.003827 | -0.0012596 | 0.0017264 | -0.0044
Point 55 | -0.021714 | -0.0076776 | 0.0097912 | -0.025
Point 56 | -0.0079147 | -0.0024467 | 0.0036805 | -0.0091
Point 57 | 0.0020996 | 0.00062046 | -0.0010108 | 0.0024
Point 58 | 0.0070013 | 0.0020716 | -0.0036118 | 0.0081
Point 59 | 0.00992 | 0.0030412 | -0.0055198 | 0.0118
Point 60 | 0.012979 | 0.0040671 | -0.0078022 | 0.0157
Point 61 | 0.016029 | 0.0052536 | -0.010566 | 0.0199
Point 62 | 0.019277 | 0.0066784 | -0.013827 | 0.0246
Point 63 | 0.011476 | 0.0031948 | -0.0073423 | 0.014
Point 64 | 0.0061257 | 0.0014455 | -0.0038084 | 0.0074
Point 65 | -0.0058539 | -0.0012137 | 0.0036208 | -0.007
Point 66 | -0.027559 | -0.0051502 | 0.017589 | -0.0331
Point 67 | -0.048706 | -0.0084968 | 0.032345 | -0.0591
Point 68 | -0.031204 | -0.0056675 | 0.02035 | -0.0377
Point 69 | -0.008904 | -0.0017917 | 0.0057622 | -0.0108
Point 70 | 0.0030992 | 0.00072437 | -0.0021039 | 0.0038
Point 71 | 0.005156 | 0.0013212 | -0.0036925 | 0.0065
Point 72 | 0.0093566 | 0.0026955 | -0.0072717 | 0.0122
Point 73 | 0.016087 | 0.0052257 | -0.013454 | 0.0216
Point 74 | 0.020423 | 0.007127 | -0.018029 | 0.0282
Point 75 | 0.0084363 | 0.0024195 | -0.0073639 | 0.0115
Point 76 | 0.0028764 | 0.00069615 | -0.0025591 | 0.0039
Point 77 | -0.0025074 | -0.00050333 | 0.0022917 | -0.0034
Point 78 | -0.013111 | -0.0020461 | 0.012335 | -0.0181
Point 79 | -0.021968 | -0.0027881 | 0.02135 | -0.0308
Point 80 | -0.016728 | -0.0020483 | 0.017731 | -0.0245
Point 81 | -0.0027211 | -0.0004483 | 0.0028835 | -0.004
Point 82 | 0.010535 | 0.0023076 | -0.011255 | 0.0156
Point 83 | 0.014957 | 0.0038447 | -0.016276 | 0.0224
Point 84 | 0.021068 | 0.0066678 | -0.024014 | 0.0326
Point 85 | 0.025999 | 0.0097395 | -0.031457 | 0.042
Point 86 | 0.025441 | 0.0095651 | -0.033437 | 0.0431
Point 87 | 0.019378 | 0.006288 | -0.026898 | 0.0337
Point 88 | 0.012969 | 0.0035253 | -0.019147 | 0.0234
Point 89 | 0.0065321 | 0.0013659 | -0.010247 | 0.0122
Point 90 | -0.0026953 | -0.00036318 | 0.0044261 | -0.0052
Point 91 | -0.011184 | -0.00096643 | 0.019037 | -0.0221
Point 92 | -0.0011198 | -0.00015994 | 0.0020104 | -0.0023
Point 93 | 0.0031378 | 0.00066723 | -0.0058425 | 0.0067
Point 94 | 0.0037271 | 0.0010054 | -0.0071577 | 0.0081
Point 95 | 0.0084109 | 0.0030625 | -0.01712 | 0.0193
Point 96 | 0.016442 | 0.0076304 | -0.035444 | 0.0398
Point 97 | 0.020604 | 0.011583 | -0.047739 | 0.0533
Point 98 | 0.01844 | 0.011023 | -0.049187 | 0.0537
Point 99 | 0.011344 | 0.0053385 | -0.032396 | 0.0347
Point 100 | 0.0051511 | 0.0018547 | -0.015089 | 0.0161
Point 101 | 0.0018612 | 0.00045693 | -0.0053628 | 0.0057
Point 102 | 0.0011529 | 0.0001776 | -0.0031692 | 0.0034
Point 103 | 0.0011316 | 0.00010389 | -0.0029248 | 0.0031
Point 104 | 0.0014605 | 0.00016804 | -0.0042031 | 0.0045
Point 105 | 0.0032498 | 0.00068688 | -0.010941 | 0.0114
Point 106 | 0.0052128 | 0.0016049 | -0.019481 | 0.0202
Point 107 | 0.0077538 | 0.0034476 | -0.032371 | 0.0335
Point 108 | 0.009055 | 0.0060234 | -0.044004 | 0.0453
Point 109 | 0.0077378 | 0.0076596 | -0.046567 | 0.0478
Point 110 | 0.0056497 | 0.0076296 | -0.043605 | 0.0446
Point 111 | 0.0047314 | 0.0066446 | -0.043219 | 0.044
Point 112 | 0.0056024 | 0.0053704 | -0.044312 | 0.045
Point 113 | 0.0061847 | 0.0035497 | -0.040628 | 0.0412
Point 114 | 0.0053378 | 0.0015873 | -0.030076 | 0.0306
Point 115 | 0.0039662 | 0.00045707 | -0.019829 | 0.0202
Point 116 | 0.0029338 | 2.2974e-05 | -0.015316 | 0.0156
Point 117 | 0.0027184 | 0.00020186 | -0.017106 | 0.0173
Point 118 | 0.0024875 | 0.00044822 | -0.018933 | 0.0191
Point 119 | 0.0017631 | 0.00067122 | -0.018014 | 0.0181
Point 120 | 0.00078709 | 0.00078698 | -0.012878 | 0.0129
Point 121 | 0.00010614 | 0.00049365 | -0.0052126 | 0.0052
Point 122 | 6.1709e-05 | -0.0004759 | 0.0040288 | -0.0041
Point 123 | 0.00031784 | -0.0009008 | 0.0079765 | -0.008
Point 124 | -0.00016382 | 0.00044897 | -0.0068512 | 0.0069
Point 125 | -8.0996e-05 | 0.00032127 | -0.009681 | 0.0097
Point 126 | 8.9842e-05 | -3.063e-05 | -0.0061489 | 0.0061
Point 127 | 3.8509e-05 | -3.86e-05 | -0.0011831 | 0.0012
Point 128 | -4.3368e-05 | 0.00018096 | 0.0037804 | -0.0038
Point 129 | 0.000115 | 0.00026608 | 0.0066337 | -0.0066
Point 130 | 0.00037946 | 0.00015805 | 0.0075245 | -0.0075
Point 131 | 0.0008915 | 4.7192e-05 | 0.011137 | -0.0112
Point 132 | 0.0023657 | -0.00036211 | 0.019241 | -0.0194
Point 133 | 0.0041735 | -0.0011644 | 0.026831 | -0.0272
Point 134 | 0.0073474 | -0.0024801 | 0.037904 | -0.0387
Point 135 | 0.013809 | -0.00313 | 0.06532 | -0.0668
Point 136 | 0.013088 | -0.0009942 | 0.069302 | -0.0705
Point 137 | 0.0085875 | 0.00066408 | 0.055306 | -0.056
Point 138 | 0.0055327 | 0.0018749 | 0.044253 | -0.0446
Point 139 | 0.0036136 | 0.0026532 | 0.036666 | -0.0369
Point 140 | 0.002701 | 0.0031037 | 0.03214 | -0.0324
Point 141 | 0.0020925 | 0.0023167 | 0.019985 | -0.0202
Point 142 | 0.0025018 | 0.001895 | 0.018223 | -0.0185
Point 143 | 0.0036251 | 0.0017253 | 0.021286 | -0.0217
Point 144 | 0.0055586 | 0.0017666 | 0.028348 | -0.0289
Point 145 | 0.0092823 | 0.0015857 | 0.040322 | -0.0414
Point 146 | 0.013493 | 0.00096095 | 0.050914 | -0.0527
Point 147 | 0.018424 | 0.00033549 | 0.060074 | -0.0628
Point 148 | 0.018694 | 0.0011115 | 0.057516 | -0.0605
Point 149 | 0.013513 | 0.0023668 | 0.043862 | -0.046
Point 150 | 0.0088666 | 0.0028 | 0.031453 | -0.0328
Point 151 | 0.0056596 | 0.0027867 | 0.022682 | -0.0235
Point 152 | 0.0044981 | 0.0030308 | 0.019814 | -0.0205
Point 153 | 0.0038008 | 0.0031459 | 0.017792 | -0.0185
Point 154 | 0.0022032 | 0.0021536 | 0.010537 | -0.011
Point 155 | 0.003447 | 0.0032407 | 0.014901 | -0.0156
Point 156 | 0.0046475 | 0.0040526 | 0.017987 | -0.019
Point 157 | 0.0064156 | 0.0048929 | 0.021559 | -0.023
Point 158 | 0.008732 | 0.0057033 | 0.026412 | -0.0284
Point 159 | 0.012122 | 0.00646 | 0.033258 | -0.036
Point 160 | 0.016915 | 0.0075058 | 0.0429 | -0.0467
Point 161 | 0.025017 | 0.0084432 | 0.056633 | -0.0625
Point 162 | 0.031108 | 0.0088863 | 0.063851 | -0.0716
Point 163 | 0.032441 | 0.0098216 | 0.063381 | -0.0719
Point 164 | 0.029035 | 0.011021 | 0.057447 | -0.0653
Point 165 | 0.021754 | 0.010437 | 0.04505 | -0.0511
Point 166 | 0.013843 | 0.0080008 | 0.030899 | -0.0348
Point 167 | 0.0087971 | 0.0058232 | 0.020966 | -0.0235
Point 168 | 0.0057624 | 0.0043427 | 0.014683 | -0.0164
Point 169 | 0.0033606 | 0.0028012 | 0.0090065 | -0.01
Point 170 | 0.00068358 | 0.0006174 | 0.0018266 | -0.002
Point 171 | -4.7157e-05 | -4.3586e-05 | -0.00011842 | 0.0001
Point 172 | 0.0023773 | 0.0021443 | 0.0056063 | -0.0065
Point 173 | 0.0049633 | 0.0040751 | 0.010774 | -0.0125
Point 174 | 0.00663 | 0.0049068 | 0.013524 | -0.0158
Point 175 | 0.0097357 | 0.0065155 | 0.018794 | -0.0221
Point 176 | 0.014101 | 0.0084146 | 0.025686 | -0.0305
Point 177 | 0.018563 | 0.0099868 | 0.031813 | -0.0382
Point 178 | 0.019516 | 0.0098977 | 0.031571 | -0.0384
Point 179 | 0.017044 | 0.0091998 | 0.026605 | -0.0329
Point 180 | 0.013117 | 0.0080191 | 0.020777 | -0.0258
Point 181 | 0.0093919 | 0.0063482 | 0.015357 | -0.0191
Point 182 | 0.0048928 | 0.0037219 | 0.0083964 | -0.0104
Point 183 | 0.0014321 | 0.0011687 | 0.0025396 | -0.0031
Point 184 | -0.0023367 | -0.0020617 | -0.0043239 | 0.0053
Point 185 | -0.0024181 | -0.0021552 | -0.0041683 | 0.0053
Point 186 | 0.0037997 | 0.0032977 | 0.0061331 | -0.0079
Point 187 | 0.012784 | 0.010697 | 0.019431 | -0.0256
Point 188 | 0.017392 | 0.014003 | 0.025152 | -0.0336
Point 189 | 0.016632 | 0.012799 | 0.022792 | -0.031
Point 190 | 0.013925 | 0.0102 | 0.018109 | -0.025
Point 191 | 0.0098748 | 0.0072245 | 0.012015 | -0.0171
Point 192 | 0.0081342 | 0.0063211 | 0.0095469 | -0.014
Point 193 | 0.0076707 | 0.0062266 | 0.0089768 | -0.0133
Point 194 | 0.0077835 | 0.0064869 | 0.0092644 | -0.0137
Point 195 | 0.007508 | 0.0064519 | 0.0093252 | -0.0136
Point 196 | 0.0076592 | 0.0067725 | 0.009909 | -0.0142
Point 197 | 0.0077835 | 0.0071698 | 0.010415 | -0.0148
Point 198 | -0.00017393 | -0.00016807 | -0.00023133 | 0.0003
Point 199 | -0.0007035 | -0.00068425 | -0.00087165 | 0.0013
Point 200 | 0.0028607 | 0.002763 | 0.0033762 | -0.0052
Point 201 | 0.0026077 | 0.0024692 | 0.002925 | -0.0046
Point 202 | -0.00047495 | -0.00044006 | -0.00050088 | 0.0008
Point 203 | -0.0061259 | -0.0056633 | -0.0060538 | 0.0103
Point 204 | -0.011796 | -0.011574 | -0.010541 | 0.0196
Point 205 | -0.014758 | -0.015309 | -0.012115 | 0.0245
Point 206 | -0.015293 | -0.016454 | -0.012028 | 0.0255
Point 207 | -0.013173 | -0.013907 | -0.011143 | 0.0222
Point 208 | -0.012243 | -0.012817 | -0.010853 | 0.0208
Point 209 | -0.010858 | -0.011286 | -0.010326 | 0.0188
Point 210 | -0.010935 | -0.011435 | -0.010673 | 0.0191
Point 211 | -0.015669 | -0.016725 | -0.013977 | 0.0268
Point 212 | -0.01856 | -0.020053 | -0.015535 | 0.0314
Point 213 | -0.017633 | -0.019285 | -0.014128 | 0.0297
Point 214 | -0.018588 | -0.020994 | -0.013851 | 0.0313
Point 215 | -0.020896 | -0.025156 | -0.013791 | 0.0355
Point 216 | -0.027428 | -0.035463 | -0.015464 | 0.0474
Point 217 | -0.034036 | -0.044776 | -0.017586 | 0.0589
Point 218 | -0.038293 | -0.048847 | -0.020343 | 0.0653
Point 219 | -0.039361 | -0.048365 | -0.022478 | 0.0663
Point 220 | -0.039447 | -0.047256 | -0.023875 | 0.066
Point 221 | -0.034786 | -0.040894 | -0.02265 | 0.0583
Point 222 | -0.030319 | -0.035796 | -0.019789 | 0.0509
Point 223 | -0.049539 | -0.060548 | -0.028598 | 0.0833
Point 224 | -0.052706 | -0.066676 | -0.027317 | 0.0893
Point 225 | -0.049767 | -0.068328 | -0.020239 | 0.0869
Point 226 | -0.043548 | -0.067214 | -0.011027 | 0.0808
Point 227 | -0.031408 | -0.055275 | -0.0025383 | 0.0636
Point 228 | -0.020865 | -0.037898 | 0.0039923 | 0.0434
Point 229 | -0.019368 | -0.041451 | 0.0096212 | 0.0468
Point 230 | -0.01597 | -0.038424 | 0.01221 | 0.0434
Point 231 | -0.015374 | -0.041162 | 0.016377 | 0.0469
Point 232 | -0.015361 | -0.044084 | 0.020467 | 0.051
Point 233 | -0.014504 | -0.043152 | 0.022155 | 0.0506
Point 234 | -0.01189 | -0.037153 | 0.021291 | 0.0444
Point 235 | -0.0076182 | -0.023809 | 0.013307 | 0.0283
Point 236 | -0.0040226 | -0.012205 | 0.0064486 | 0.0144
Point 237 | 0.00014128 | 0.00040922 | -0.0002029 | -0.0005
Point 238 | 0.0039589 | 0.011117 | -0.0052721 | -0.0129
Point 239 | 0.0072769 | 0.020401 | -0.0095636 | -0.0237
Point 240 | 0.0066097 | 0.021281 | -0.011807 | -0.0252
Point 241 | 0.0047549 | 0.01705 | -0.010954 | -0.0208
Point 242 | 0.0020244 | 0.0075383 | -0.0053876 | -0.0095
Point 243 | -0.0014296 | -0.0053045 | 0.0041145 | 0.0069
Point 244 | -0.0038994 | -0.014524 | 0.012177 | 0.0194
Point 245 | -5.3409e-05 | -0.00020911 | 0.00017981 | 0.0003
Point 246 | 0.0042236 | 0.018609 | -0.015798 | -0.0248
Point 247 | 0.0069869 | 0.034202 | -0.028818 | -0.0453
Point 248 | 0.0083331 | 0.043438 | -0.036329 | -0.0572
Point 249 | 0.010493 | 0.058007 | -0.048588 | -0.0764
Point 250 | 0.010955 | 0.070817 | -0.062967 | -0.0954
Point 251 | 0.0091992 | 0.066162 | -0.063403 | -0.0921
Point 252 | 0.0079848 | 0.056668 | -0.05775 | -0.0813
Point 253 | 0.0069055 | 0.043486 | -0.045881 | -0.0636
Point 254 | 0.0045561 | 0.024038 | -0.026324 | -0.0359
Point 255 | 0.0023004 | 0.010876 | -0.012226 | -0.0165
Point 256 | -0.00013887 | -0.00063974 | 0.00076379 | 0.001
Point 257 | 0.0016342 | 0.0080496 | -0.010071 | -0.013
Point 258 | 0.0039419 | 0.022773 | -0.029075 | -0.0371
Point 259 | 0.0051504 | 0.038746 | -0.049446 | -0.063
Point 260 | 0.0051229 | 0.054852 | -0.069498 | -0.0887
Point 261 | 0.0033932 | 0.072007 | -0.089865 | -0.1152
Point 262 | 0.001048 | 0.081915 | -0.10199 | -0.1308
Point 263 | -0.0012409 | 0.092043 | -0.11413 | -0.1466
Point 264 | -0.0025649 | 0.080561 | -0.10994 | -0.1363
Point 265 | -0.0016494 | 0.066616 | -0.097588 | -0.1182
Point 266 | 0.00031806 | 0.049709 | -0.077344 | -0.0919
Point 267 | 0.0027266 | 0.031983 | -0.052503 | -0.0615
Point 268 | 0.003443 | 0.026337 | -0.044263 | -0.0516
Point 269 | 0.0036297 | 0.018624 | -0.032823 | -0.0379
Point 270 | 0.00051161 | 0.0021917 | -0.0040212 | -0.0046
Point 271 | 0.0036321 | 0.018775 | -0.035978 | -0.0407
Point 272 | 0.0032021 | 0.024287 | -0.046499 | -0.0526
Point 273 | 0.0019877 | 0.030339 | -0.057403 | -0.065
Point 274 | 0.00019236 | 0.037145 | -0.069335 | -0.0787
Point 275 | -0.0040898 | 0.0482 | -0.088378 | -0.1008
Point 276 | -0.0093482 | 0.055837 | -0.10465 | -0.119
Point 277 | -0.011607 | 0.054089 | -0.10826 | -0.1216
Point 278 | -0.0087198 | 0.046792 | -0.099561 | -0.1104
Point 279 | -0.0028676 | 0.035661 | -0.081938 | -0.0894
Point 280 | -0.00033353 | 0.029776 | -0.071671 | -0.0776
Point 281 | 0.0014463 | 0.025028 | -0.063398 | -0.0682
Point 282 | 0.0024325 | 0.018811 | -0.050034 | -0.0535
Point 283 | 0.0022588 | 0.010735 | -0.030272 | -0.0322
Point 284 | 0.00044643 | 0.001646 | -0.0049919 | -0.0053
Point 285 | 0.0010359 | 0.0038052 | -0.012579 | -0.0132
Point 286 | 0.0023668 | 0.014258 | -0.048323 | -0.0504
Point 287 | 0.001146 | 0.016797 | -0.057281 | -0.0597
Point 288 | -0.0012359 | 0.018444 | -0.0622 | -0.0649
Point 289 | -0.0047727 | 0.022824 | -0.075771 | -0.0793
Point 290 | -0.0087998 | 0.026957 | -0.087129 | -0.0916
Point 291 | -0.013712 | 0.030671 | -0.10053 | -0.106
Point 292 | -0.017064 | 0.031692 | -0.10864 | -0.1144
Point 293 | -0.013609 | 0.026088 | -0.10029 | -0.1045
Point 294 | -0.0076236 | 0.019792 | -0.084376 | -0.087
Point 295 | -0.0022409 | 0.014021 | -0.067321 | -0.0688
Point 296 | 0.00041818 | 0.011328 | -0.058933 | -0.06
Point 297 | 0.0022308 | 0.0086988 | -0.048426 | -0.0493
Point 298 | 0.0017835 | 0.004132 | -0.024069 | -0.0245
Point 299 | 0.0021993 | 0.0043568 | -0.031012 | -0.0314
Point 300 | 0.0014062 | 0.0077782 | -0.06337 | -0.0639
Point 301 | -0.0015569 | 0.0096215 | -0.080133 | -0.0807
Point 302 | -0.0054144 | 0.011951 | -0.095423 | -0.0963
Point 303 | -0.012872 | 0.015536 | -0.10951 | -0.1114
Point 304 | -0.020019 | 0.017456 | -0.11755 | -0.1205
Point 305 | -0.01845 | 0.013366 | -0.11104 | -0.1134
Point 306 | -0.013661 | 0.0086712 | -0.096106 | -0.0975
Point 307 | -0.007977 | 0.0045075 | -0.076787 | -0.0773
Point 308 | -0.002888 | 0.001587 | -0.059982 | -0.0601
Point 309 | -0.00041795 | 0.00027971 | -0.052076 | -0.0521
Point 310 | 0.0017238 | -0.00084292 | -0.043926 | -0.044
Point 311 | 0.0025405 | -0.0012757 | -0.034364 | -0.0345
Point 312 | 0.0022519 | -0.0012432 | -0.023452 | -0.0236
Point 313 | 0.0024624 | -0.0028288 | -0.038753 | -0.0389
Point 314 | 0.0014463 | -0.0032887 | -0.044724 | -0.0449
Point 315 | -0.0018687 | -0.0037704 | -0.057538 | -0.0577
Point 316 | -0.0066924 | -0.0039928 | -0.069815 | -0.0702
Point 317 | -0.011207 | -0.0047219 | -0.080956 | -0.0819
Point 318 | -0.010839 | -0.0079826 | -0.086084 | -0.0871
Point 319 | -0.006494 | -0.0095336 | -0.081678 | -0.0825
Point 320 | -0.0027468 | -0.010393 | -0.077479 | -0.0782
Point 321 | 0.0019699 | -0.011644 | -0.073596 | -0.0745
Point 322 | 0.0055275 | -0.012207 | -0.067745 | -0.0691
Point 323 | 0.0068815 | -0.011996 | -0.061813 | -0.0633
Point 324 | 0.0061152 | -0.0094043 | -0.041924 | -0.0434
Point 325 | 0.0073495 | -0.012854 | -0.050753 | -0.0529
Point 326 | 0.0059249 | -0.013606 | -0.049094 | -0.0513
Point 327 | 0.0044643 | -0.014484 | -0.049558 | -0.0518
Point 328 | 0.0029275 | -0.01578 | -0.052378 | -0.0548
Point 329 | 0.0011278 | -0.016523 | -0.05336 | -0.0559
Point 330 | -0.0012089 | -0.015491 | -0.047415 | -0.0499
Point 331 | -0.00079231 | -0.016165 | -0.043166 | -0.0461
Point 332 | 0.001246 | -0.017718 | -0.045256 | -0.0486
Point 333 | 0.0028675 | -0.018699 | -0.046646 | -0.0503
Point 334 | 0.0050175 | -0.020418 | -0.049936 | -0.0542
Point 335 | 0.0070382 | -0.021449 | -0.051904 | -0.0566
Point 336 | 0.0093786 | -0.022289 | -0.051884 | -0.0572
Point 337 | 0.010944 | -0.023902 | -0.05295 | -0.0591
Point 338 | 0.011814 | -0.02836 | -0.056352 | -0.0642
Point 339 | 0.01136 | -0.032549 | -0.05932 | -0.0686
Point 340 | 0.009864 | -0.034659 | -0.059213 | -0.0693
Point 341 | 0.008004 | -0.034702 | -0.056122 | -0.0665
Point 342 | 0.0048317 | -0.030044 | -0.045237 | -0.0545
Point 343 | 0.0040985 | -0.028653 | -0.047928 | -0.056
Point 344 | 0.0067191 | -0.03342 | -0.055222 | -0.0649
Point 345 | 0.009247 | -0.033972 | -0.056706 | -0.0667
Point 346 | 0.010972 | -0.030632 | -0.051864 | -0.0612
Point 347 | 0.010309 | -0.024742 | -0.041456 | -0.0494
Point 348 | 0.0088127 | -0.019746 | -0.031779 | -0.0384
Point 349 | 0.008607 | -0.021227 | -0.030989 | -0.0385
Point 350 | 0.0085913 | -0.024166 | -0.03307 | -0.0419
Point 351 | 0.008134 | -0.026716 | -0.034329 | -0.0443
Point 352 | 0.0064834 | -0.026622 | -0.032242 | -0.0423
Point 353 | 0.0047655 | -0.024384 | -0.028905 | -0.0381
Point 354 | 0.007089 | -0.026798 | -0.033536 | -0.0435
Point 355 | 0.0082711 | -0.026375 | -0.033943 | -0.0438
Point 356 | 0.0086987 | -0.024175 | -0.031305 | -0.0405
Point 357 | 0.0085461 | -0.021409 | -0.027876 | -0.0362
Point 358 | 0.0078831 | -0.018149 | -0.023195 | -0.0305
Point 359 | 0.0088295 | -0.020506 | -0.024003 | -0.0328
Point 360 | 0.013027 | -0.033509 | -0.035265 | -0.0504
Point 361 | 0.019868 | -0.059227 | -0.055043 | -0.0833
Point 362 | 0.020924 | -0.068577 | -0.059616 | -0.0932
Point 363 | 0.017121 | -0.067656 | -0.057145 | -0.0902
Point 364 | 0.012228 | -0.05462 | -0.044756 | -0.0717
Point 365 | 0.012715 | -0.05132 | -0.039859 | -0.0662
Point 366 | 0.017809 | -0.056468 | -0.042351 | -0.0728
Point 367 | 0.019866 | -0.057081 | -0.042509 | -0.0739
Point 368 | 0.019511 | -0.053663 | -0.039451 | -0.0694
Point 369 | 0.018113 | -0.049097 | -0.035376 | -0.0632
Point 370 | 0.015941 | -0.04466 | -0.030138 | -0.0562
Point 371 | 0.01638 | -0.050127 | -0.031232 | -0.0613
Point 372 | 0.015938 | -0.053329 | -0.032854 | -0.0646
Point 373 | 0.014925 | -0.054728 | -0.034711 | -0.0665
Point 374 | 0.012145 | -0.051743 | -0.034656 | -0.0634
Point 375 | 0.0076379 | -0.040717 | -0.029147 | -0.0507
Point 376 | 0.011044 | -0.053098 | -0.034307 | -0.0642
Point 377 | 0.01293 | -0.058223 | -0.034397 | -0.0688
Point 378 | 0.014742 | -0.060689 | -0.03255 | -0.0704
Point 379 | 0.014352 | -0.056151 | -0.028088 | -0.0644
Point 380 | 0.011089 | -0.045041 | -0.021378 | -0.0511
Point 381 | 0.0077974 | -0.036468 | -0.01651 | -0.0408
Point 382 | 0.0089115 | -0.046178 | -0.01976 | -0.051
Point 383 | 0.0085858 | -0.048427 | -0.021522 | -0.0537
Point 384 | 0.0062006 | -0.045563 | -0.022285 | -0.0511
Point 385 | 0.0028892 | -0.034852 | -0.019289 | -0.0399
Point 386 | 0.00092648 | -0.023485 | -0.014305 | -0.0275
Point 387 | 5.2558e-05 | -0.018105 | -0.010348 | -0.0209
Point 388 | 0.00045676 | -0.023794 | -0.012013 | -0.0267
Point 389 | 0.001034 | -0.024602 | -0.010446 | -0.0267
Point 390 | 0.00074581 | -0.016481 | -0.0057863 | -0.0175
Point 391 | 4.249e-05 | -0.0039925 | -0.0012323 | -0.0042
Point 392 | 9.958e-05 | 0.0040414 | 0.0011907 | 0.0042
Point 393 | -0.00012569 | -0.0023444 | -0.00078895 | -0.0025
Point 394 | -0.00042349 | -0.0034195 | -0.0013628 | -0.0037
Point 395 | -0.00079505 | -0.0046804 | -0.0020343 | -0.0052
Point 396 | 0.00010265 | 0.00046265 | 0.00020056 | 0.0005
Point 397 | 0.00033532 | 0.0015816 | 0.00054493 | 0.0017
Point 398 | 0.0018026 | 0.01034 | 0.0028814 | 0.0109
Point 399 | 0.0037293 | 0.020657 | 0.0046394 | 0.0215
Point 400 | 0.006504 | 0.028804 | 0.0051326 | 0.03
Point 401 | 0.0081638 | 0.029731 | 0.0045643 | 0.0312
Point 402 | 0.0079316 | 0.026411 | 0.0045481 | 0.0279
Point 403 | 0.0056714 | 0.017814 | 0.0036814 | 0.0191
Point 404 | 0.0030076 | 0.008718 | 0.0021719 | 0.0095
Point 405 | 0.00067546 | 0.0017633 | 0.00048945 | 0.002
Point 406 | 0.00090123 | 0.0021123 | 0.00044769 | 0.0023
Point 407 | 0.0062031 | 0.01472 | 0.0022307 | 0.0161
Point 408 | 0.010412 | 0.025137 | 0.0027445 | 0.0273
Point 409 | 0.015686 | 0.039238 | 0.0020669 | 0.0423
Point 410 | 0.018154 | 0.043363 | 0.00070292 | 0.047
Point 411 | 0.023321 | 0.051578 | -0.00087539 | 0.0566
Point 412 | 0.019679 | 0.040611 | -0.00080828 | 0.0451
Point 413 | 0.013409 | 0.025139 | -0.00013815 | 0.0285
Point 414 | 0.0081023 | 0.013385 | 8.398e-05 | 0.0156
Point 415 | -0.0061597 | -0.0091186 | -0.00027365 | -0.011
Point 416 | -0.018542 | -0.027221 | -0.001285 | -0.033
Point 417 | -0.00662 | -0.0092075 | -1.1941e-05 | -0.0113
Point 418 | 0.0051742 | 0.007197 | -0.00044631 | 0.0089
Point 419 | 0.011936 | 0.016921 | -0.0018617 | 0.0208
Point 420 | 0.018427 | 0.025977 | -0.004365 | 0.0321
Point 421 | 0.024335 | 0.033034 | -0.0075525 | 0.0417
Point 422 | 0.034965 | 0.049349 | -0.01244 | 0.0617