## Sheet1
Field measurement test summary | [5 empty] | 2005-09-23
Data from field measurements using Senis Hall probe and Romer arm
TRC coil in TFTR test cell
NSTX bakeout power supply, current meter
start time | data set | start point | end point | current | expected point total | frequency | region measured
|  |  |  | (amps) |  | (Hz)
1:20 | A | 1 | 169 | 500 | 1500 | 5 | clamps 30, 28, 26, 24
|  | 170 | 424 | 499
|  | 425 | 674 | 498
|  | 675 | 929 | 497
|  | 930 | 1254 | 496
|  | 1255 | 1594 | 495
|  | 1595 |  | 494
1:45 | B | 1 | 84 | 502 | 500 | 5 | clamps 28,30,32,34,36,38
|  | 85 | 384 | 501
|  | 385 |  | 500
1:50 | C | 1 | 202 | 500 | 500 | 5 | clamps 38,40,28,26,24,22
|  | 203 | 447 | 499
|  | 448 |  | 498
2:05 | D | 1 | 99 | 500 | 500 | 5 | clamps 22,20,18,16
|  | 100 | 399 | 499
|  | 400 |  | 498
2:20 | E | 1 | 249 | 504 | 500 | 5 | clamps 16,14,12,10,8
|  | 250 | 449 | 503
|  | 450 |  | 502
2:28 | F | 1 | 334 | 502 | 500 | 5 | clamps 8,6,4,2,50,48,46,44
|  | 335 |  | 501
2:30 | G | 1 | 324 | 501 | 500 | 5 | clamps 44,42,40,38,36,34,32
|  | 325 |  | 500
| H | 1 | 154 | 501 | 500 | 5 | Other side of coil, clamps 6,8,10,12,14,16,18
|  | 155 | 489 | 500
|  | 490 |  | 499
| I | 1 | 149 | 501 | 500 | 5 | Other side of coil, clamps 18,20,22,24,26,28..
|  | 150 | 489 | 500
|  | 490 |  | 499
| J | 1 | 309 | 501 | 500 | 5 | Other side of coil, clamps 30,32,34,36,38
|  | 310 |  | 500
2:55 | K | 1 | 449 | 500 | 500 | 5 | Other side of coil, clamps 38,36,34,32,30,28
|  | 450 |  | 499
| L | 1 | 24 | 753 | 500 | 5 | 750 amps, potting groove, side A
|  | 25 | 109 | 752
|  | 110 | 189 | 751
|  | 190 | 264 | 750
|  | 265 | 357 | 749
|  | 358 | 437 | 748
|  | 438 |  | 747
3:05 | M | 1 | 119 | 751 | 500 | 5
|  | 120 | 189 | 750
|  | 190 | 289 | 749
|  | 290 | 392 | 748
|  | 393 | 499 | 747
|  | 500 |  | 746
| N | 1 | 89 | 751 | 500 | 5
|  | 90 | 164 | 750
|  | 165 | 267 | 749
|  | 268 | 359 | 748
|  | 360 | 469 | 747
|  | 470 |  | 746