09/19/05, 118534, 15kA, Box Car Filter 500 Samples, Resistance increase from approx. 0.71 mOhms to 0.82 mOhms

09/19/05, 118534, 15kA, Box Car Filter 100 Samples, Peak Current 14,689 Amps

09/19/05, 118534, 15kA, Box Car Filter 100 Samples, Peak Current 14,689 Amps, ZOOM on Flat Top

09/19/05, 118534, 15kA, Raw Voltage at Coil Red and Green Traces

09/19/05, 118531 200A, 118532 2kA, 118534 15kA, 118535 200A, 118536 200A Box Car Filter 500 Samples